岳阳市第三季度建设工程管理红、黄牌警示汇总表

| 序号 | 地区 | 单位 | 存在的问题 | 警示类别 | 警示时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 岳阳县 | 湖南艺观建筑设计院有限公司 | 湖南贝特新能源科技有限公司综合楼存在： 砌体施工质量差：砂浆饱满度严重不足，干砖上墙，砂浆强度达不到设计要求，转角处组砌方法错误，存在通缝，外墙立缝透亮，顶砖砌筑不密实，可能导致外墙防水存在质量隐患。 | 黄牌 | 2016.8.25-2016.9.25 |
| 2 |  | 岳阳县建筑总公司项目负责人：任春华 | 岳阳欣荣明珠1#、2#、楼工程存在： 1、多次检查项目负责人任春华未到岗履职； 2、施工现场工程技术资料和有关文件联系单，项目负责人未及时签署或由别人代签。 | 黄牌 | 2016.9.2-2016.10.2 |
| 3 |  | 湖南东泰建设有限公司 | 岳阳县科力华府工程存在： 1、施工物料提升机未办理使用登记擅自使用； 2、施工现场无进出车辆冲洗设施； 3、施工现场管理混乱，存在较大安全隐患； 4、因安全生产和文明施工存在问题被责令停工整改。 | 黄牌 | 2016.8.28-2016.9.28 |
| 4 | 平江县 | 湖南新金城建设工程有限公司 | 平江碧桂园一期工程存在： 1、脚手架方案未审批，现场搭设与方案不符； 2、支模体系方案未审批； 3、安全管理、文明施工检查保证项目不合格，施工现场管理混乱，存在较大安全隐患。 | 黄牌 | 2016.9.20-2016.10.20 |
| 5 | 汩罗市 | 湖南广厦建设工程有限公司 | 汨罗市六中公租房存在： 1、施工现场无工程技术资料； 2、物料提升机未备案、未检测、未办理使用登记证； 3、施工现场材料堆放零乱，未设置安全通道； 4、施工现场管理混乱，存在较大安全隐患； 5、未办理施工许可证，擅自施工。 | 黄牌 | 2016.8.24-2016.9.24 |
| 6 | 屈原区 | 湖南三湘源建筑有限公司 | 屈原公安局技术用房存在： 1、在建项目兼做工人宿舍。 2、外脚手架架内防护不到位，安全网不符合要求。 3、高处作业人员未配戴安全带。 | 黄牌 | 2016.8.15-2016.-9.15 |
| 7 | 屈原区 | 湖南嘉原景观建设有限公司 | 屈原嘉誉休闲广场存在： 关键岗位人员未到岗履职； 2、施工现场围档，建筑材料堆放，文明施工不符合要求。 | 黄牌 | 2016.8.15-2016.9.15 |
| 8 | 湘阴县 | 湖南瑞谦建设工程有限公司 | 湘阴东塘中心卫生院公租房存在： 1、工程基本建设程序不完善，没有进行基础验收擅自施工至主体二层； 2、关键岗位人员均未到岗履职 3、施工现场存在严重的质量安全隐患。 | 黄牌 | 2016.10.11-2016.11-11 |
| 9 | 华容县 | 福建省永泰县第三建筑工程有限公司 | 华容县状元星城商住楼一期工程存在部分关键岗位人员未到岗。 | 黄牌 | 2016.10.11-2016.11.11 |