## F4-1 单位工程概算汇总表
单位工程概算汇总表
工程项目名称：21#研究生宿舍地上部分-建筑工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 名称 | 费率(%) | 计算办法及计算程序 | 合价(元)
1 | 基期造价 |  | 1.1+1.2+1.3+1.4 | 11216275.22
1.1 | 基期人工费 |  | 人工费总额 | 2368432.01
1.2 | 基期材料费（不含设备） |  | 材料费总额 | 5362988.77
1.3 | 基期机械费 |  | 机械费总额 | 515765.07
1.4 | 基期建安工程税费 |  |  | 2969089.37
2 | 人工、材料、机械价差 |  | 2.1+2.2+2.3 | -765772.72
2.1 | 人工费价差 |  |  | -189476.16
2.2 | 材料费（不含设备）价差 |  |  | -569268.1
2.3 | 机械费价差 |  |  | -7028.46
3 | 人工、材料、机械价差税金 | 9 | 2×税率 | -68919.54
4 | 基期税费调差 | 1 | 1.4×（税费指数-1）
5 | 零星工程费 | 3 | （1+2+3+4）× 3% | 311447.49
6 | 单位工程概算造价 |  | 1+2+3+4+5 | 10693030.45
注：1.人工、材料、机械价差税金包括增值税及附加税。 2.零星工程费指由于初步设计与施工图设计深度差异，部分工程量未在初步设计图纸中体现，导致概算可能增加的费用。一般包括以下项目：概算消耗量标准未包括的阳台花池、污水池、盥水池、讲台、清洁柜、垃圾斗、出灰门、切案、预制碗柜、阳台晾衣架等零星项目，以及《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》（2020年）规定的活口未能全部综合的部分。

## F4-2-1 单位工程基期造价表(市场价)
单 位 工 程 造 价 表
工程项目名称：21#研究生宿舍地上部分-建筑工程 | [12 empty] | 第1页 共9页
序号 | 项目编码 | 工程项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  |  |  |  | 合价（元）
[5 empty] | 基价 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 税费 | 金额 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 税费
|  | 砌筑工程 |  |  | 合价（元） 金额: 1227334.37; 合价（元） 人工费: 397778.21; 合价（元） 材料费: 359741.9; 合价（元） 机械费: 11653.89; 合价（元） 税费: 458160.39 | 1
| GA5-012 | 砖内墙 多孔砖墙 厚100 内墙~ 换:现浇混凝土梁 圈梁~ 换:预制混凝土构件制作 梁 过梁~ 换:现浇混凝土柱 构造柱 | 100m2 | 16.722 | 23894.09 | 8124.97 | 6170.08 | 239.1 | 9359.94 | 399556.97 | 135865.75 | 103176.08 | 3998.23 | 156516.92 | 1
| GA5-014 | 砖内墙 多孔砖墙 厚200 内墙~ 换:现浇混凝土梁 圈梁~ 换:预制混凝土构件制作 梁 过梁~ 换:现浇混凝土柱 构造柱 | 100m2 | 9.7955 | 32059.54 | 10310.63 | 9574.78 | 300.14 | 11873.99 | 314039.22 | 100997.78 | 93789.76 | 2940.02 | 116311.67 | 1
| GA5-005 | 砖外墙 多孔砖墙 厚200 外墙~ 换:现浇混凝土梁 圈梁~ 换:预制混凝土构件制作 梁 过梁~ 换:现浇混凝土柱 构造柱 | 100m2 | 18.8475 | 27257.63 | 8537.72 | 8636.48 | 250.2 | 9833.23 | 513738.18 | 160914.68 | 162776.06 | 4715.64 | 185331.8 | 1
|  | 装配式工程 |  |  | 合价（元） 金额: 1760043.11; 合价（元） 人工费: 162617.05; 合价（元） 材料费: 1375767.6; 合价（元） 机械费: 19161; 合价（元） 税费: 202497.5 | 1
| GA6-088 | 装配式钢筋混凝土工程 叠合楼板 叠合板厚6cm+现浇板厚7cm（20mm+100mm）~ 换:装配式混凝土结构 板 叠合板 | 100m2 | 11.4158 | 32550.52 | 2004.2 | 28009.25 | 140.3 | 2396.77 | 371590.23 | 22879.55 | 319748 | 1601.64 | 27361.05 | 1
| GA6-090 | 装配式钢筋混凝土工程 叠合板部分 厚度每增减1cm（20mm+100mm）~ 换:装配式混凝土结构 板 叠合板 | 100m2 | -45.6632 | 4793.69 | 281.75 | 4185.83 | 4.95 | 321.16 | -218895.23 | -12865.61 | -191138.39 | -226.03 | -14665.19 | 1
| GA6-091 | 装配式钢筋混凝土工程 现浇 | 100m2 | 34.2474 | 539.81 | 44.81 | 413.46 | 15.14 | 66.4 | 18487.09 | 1534.63 | 14159.93 | 518.51 | 2274.03 | 1
合计
单 位 工 程 造 价 表
工程项目名称：21#研究生宿舍地上部分-建筑工程 |  |  |  |  | 合价（元） 机械费: 第2页 共9页
序号 | 项目编码 | 工程项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） 基价: 单价（元）; 合价（元） 金额: 合价（元）
[5 empty] | 基价 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 税费 | 金额 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 税费
板部分 厚度每增减1cm（20mm+100mm）
| GA6-088 | 装配式钢筋混凝土工程 叠合楼板 叠合板厚6cm+现浇板厚7cm（20mm+110mm）~ 换:装配式混凝土结构 板 叠合板 | 100m2 | 51.3044 | 32550.52 | 2004.2 | 28009.25 | 140.3 | 2396.77 | 1669984.9 | 102824.28 | 1436997.77 | 7198.01 | 122964.85 | 1
| GA6-090 | 装配式钢筋混凝土工程 叠合板部分 厚度每增减1cm（20mm+110mm）~ 换:装配式混凝土结构 板 叠合板 | 100m2 | -205.2176 | 4793.69 | 281.75 | 4185.83 | 4.95 | 321.16 | -983749.56 | -57820.06 | -859005.99 | -1015.83 | -65907.68 | 1
| GA6-091 | 装配式钢筋混凝土工程 现浇板部分 厚度每增减1cm（20mm+110mm） | 100m2 | 205.2176 | 539.81 | 44.81 | 413.46 | 15.14 | 66.4 | 110778.51 | 9195.8 | 84849.27 | 3106.99 | 13626.45 | 1
| GA6-089 | 装配式钢筋混凝土工程 叠合屋面板 叠合板厚6cm+现浇板厚10cm（20mm+120mm）~ 换:装配式混凝土结构 板 叠合板~ 换:现浇混凝土板 平板 | 100m2 | 5.3681 | 34382.56 | 2138.64 | 29452.64 | 190.37 | 2600.91 | 184569.02 | 11480.43 | 158104.72 | 1021.93 | 13961.94 | 1
| GA6-090 | 装配式钢筋混凝土工程 叠合板部分 厚度每增减1cm（20mm+120mm）~ 换:装配式混凝土结构 板 叠合板 | 100m2 | -21.4724 | 4793.69 | 281.75 | 4185.83 | 4.95 | 321.16 | -102932.03 | -6049.85 | -89879.82 | -106.29 | -6896.08 | 1
| GA6-091 | 装配式钢筋混凝土工程 现浇板部分 厚度每增减1cm（20mm+120mm）~ 换:现浇混凝土板 平板 | 100m2 | 10.7362 | 560.11 | 44.81 | 433.76 | 15.14 | 66.4 | 6013.45 | 481.09 | 4656.93 | 162.55 | 712.88 | 1
合计
单 位 工 程 造 价 表
工程项目名称：21#研究生宿舍地上部分-建筑工程 |  |  |  |  | 合价（元） 机械费: 第3页 共9页
序号 | 项目编码 | 工程项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） 基价: 单价（元）; 合价（元） 金额: 合价（元）
[5 empty] | 基价 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 税费 | 金额 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 税费
| GA6-099 | 装配式钢筋混凝土工程 ALC轻质隔墙内墙板 厚100以外 | 100m2 | 37.206 | 17726.59 | 2219.5 | 12677.27 | 168.4 | 2661.42 | 659535.51 | 82578.72 | 471670.51 | 6265.49 | 99020.79 | 1
| GA6-098 | 装配式钢筋混凝土工程 ALC轻质隔墙内墙板 厚100以内 | 100m2 | 3.765 | 11862.21 | 2225.25 | 6800.71 | 168.4 | 2667.85 | 44661.22 | 8378.07 | 25604.67 | 634.03 | 10044.46 | 1
|  | 钢筋混凝土结构工程 |  |  | 合价（元） 金额: 4268126.4; 合价（元） 人工费: 1016089.75; 合价（元） 材料费: 1964954.86; 合价（元） 机械费: 71015.67; 合价（元） 税费: 1216066.1 | 1
| GA6-003 | 钢筋混凝土柱 矩形柱C45 断面周长在3.0m以内 现浇混凝土模板~ 换:现浇混凝土柱 独立矩形柱~装配率≥40%，模板子目乘系数1.2 | 10m3 | 0.418 | 22037.75 | 6821.38 | 6706.54 | 418.78 | 8091.05 | 9211.78 | 2851.34 | 2803.33 | 175.05 | 3382.06 | 1
| GA6-003 | 钢筋混凝土柱 矩形柱C40 断面周长在3.0m以内 现浇混凝土模板~ 换:现浇混凝土柱 独立矩形柱~装配率≥40%，模板子目乘系数1.2 | 10m3 | 0.418 | 21858.14 | 6821.38 | 6526.93 | 418.78 | 8091.05 | 9136.7 | 2851.34 | 2728.26 | 175.05 | 3382.06 | 1
| GA6-003 | 钢筋混凝土柱 矩形柱C35 断面周长在3.0m以内 现浇混凝土模板~ 换:现浇混凝土柱 独立矩形柱~装配率≥40%，模板子目乘系数1.2 | 10m3 | 0.418 | 21700.69 | 6821.38 | 6369.48 | 418.78 | 8091.05 | 9070.89 | 2851.34 | 2662.44 | 175.05 | 3382.06 | 1
| GA6-003 | 钢筋混凝土柱 矩形柱C30 断面周长在3.0m以内 现浇混凝土模板~ 换:现浇混凝土柱 独立矩形柱~装配率≥40%，模板子目乘系数1.2 | 10m3 | 1.317 | 21564.11 | 6821.38 | 6232.9 | 418.78 | 8091.05 | 28399.93 | 8983.76 | 8208.73 | 551.53 | 10655.91 | 1
| GA6-045 | 钢筋混凝土内墙 直形墙C45 现浇混凝土模板 厚200~ | 100m2 | 2.069 | 47445.09 | 14614.53 | 14625.54 | 883.61 | 17321.41 | 98163.89 | 30237.46 | 30260.24 | 1828.19 | 35838 | 1
合计
单 位 工 程 造 价 表
工程项目名称：21#研究生宿舍地上部分-建筑工程 |  |  |  |  | 合价（元） 机械费: 第4页 共9页
序号 | 项目编码 | 工程项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） 基价: 单价（元）; 合价（元） 金额: 合价（元）
[5 empty] | 基价 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 税费 | 金额 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 税费
换:现浇混凝土墙 直形墙~装配率≥40%，模板子目乘系数1.2
| GA6-017 | 钢筋混凝土外墙 直形墙C45 现浇混凝土模板 厚200~ 换:现浇混凝土墙 直形墙~装配率≥40%，模板子目乘系数1.2 | 100m2 | 1.3295 | 41887.57 | 12541.96 | 13623.27 | 806.49 | 14915.85 | 55689.52 | 16674.54 | 18112.14 | 1072.23 | 19830.62 | 1
| GA6-019 | 钢筋混凝土外墙 直形墙C45 现浇混凝土模板 厚400~ 换:现浇混凝土墙 直形墙~装配率≥40%，模板子目乘系数1.2 | 100m2 | 0.058 | 53858.94 | 13633.32 | 22617.21 | 1127.29 | 16481.12 | 3123.82 | 790.73 | 1311.8 | 65.38 | 955.9 | 1
| GA6-045 | 钢筋混凝土内墙 直形墙C40 现浇混凝土模板 厚200~ 换:现浇混凝土墙 直形墙~装配率≥40%，模板子目乘系数1.2 | 100m2 | 2.034 | 47084.85 | 14614.53 | 14265.3 | 883.61 | 17321.41 | 95770.58 | 29725.95 | 29015.62 | 1797.26 | 35231.75 | 1
| GA6-017 | 钢筋混凝土外墙 直形墙C40 现浇混凝土模板 厚200~ 换:现浇混凝土墙 直形墙~装配率≥40%，模板子目乘系数1.2 | 100m2 | 1.3645 | 41527.33 | 12541.96 | 13263.03 | 806.49 | 14915.85 | 56664.04 | 17113.5 | 18097.4 | 1100.46 | 20352.68 | 1
| GA6-019 | 钢筋混凝土外墙 直形墙C40 现浇混凝土模板 厚400~ 换:现浇混凝土墙 直形墙~装配率≥40%，模板子目乘系数1.2 | 100m2 | 0.058 | 53138.46 | 13633.32 | 21896.73 | 1127.29 | 16481.12 | 3082.03 | 790.73 | 1270.01 | 65.38 | 955.9 | 1
| GA6-045 | 钢筋混凝土内墙 直形墙C35 现浇混凝土模板 厚200~ 换:现浇混凝土墙 直形墙~装配率≥40%，模板子目乘系数1.2 | 100m2 | 2.034 | 46769.04 | 14614.53 | 13949.49 | 883.61 | 17321.41 | 95128.23 | 29725.95 | 28373.26 | 1797.26 | 35231.75 | 1
合计
单 位 工 程 造 价 表
工程项目名称：21#研究生宿舍地上部分-建筑工程 |  |  |  |  | 合价（元） 机械费: 第5页 共9页
序号 | 项目编码 | 工程项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） 基价: 单价（元）; 合价（元） 金额: 合价（元）
[5 empty] | 基价 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 税费 | 金额 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 税费
| GA6-017 | 钢筋混凝土外墙 直形墙C35 现浇混凝土模板 厚200~ 换:现浇混凝土墙 直形墙~装配率≥40%，模板子目乘系数1.2 | 100m2 | 1.3645 | 41211.53 | 12541.96 | 12947.23 | 806.49 | 14915.85 | 56233.13 | 17113.5 | 17666.5 | 1100.46 | 20352.68 | 1
| GA6-019 | 钢筋混凝土外墙 直形墙C35 现浇混凝土模板 厚400~ 换:现浇混凝土墙 直形墙~装配率≥40%，模板子目乘系数1.2 | 100m2 | 0.058 | 52506.86 | 13633.32 | 21265.13 | 1127.29 | 16481.12 | 3045.4 | 790.73 | 1233.38 | 65.38 | 955.9 | 1
| GA6-045 | 钢筋混凝土内墙 直形墙C30 现浇混凝土模板 厚200~ 换:现浇混凝土墙 直形墙~装配率≥40%，模板子目乘系数1.2 | 100m2 | 6.33 | 46495.11 | 14614.53 | 13675.56 | 883.61 | 17321.41 | 294314.05 | 92509.97 | 86566.29 | 5593.25 | 109644.53 | 1
| GA6-017 | 钢筋混凝土外墙 直形墙C30 现浇混凝土模板 厚200~ 换:现浇混凝土墙 直形墙~装配率≥40%，模板子目乘系数1.2 | 100m2 | 4.1305 | 40937.6 | 12541.96 | 12673.3 | 806.49 | 14915.85 | 169092.76 | 51804.57 | 52347.07 | 3331.21 | 61609.92 | 1
| GA6-019 | 钢筋混凝土外墙 直形墙C30 现浇混凝土模板 厚400~ 换:现浇混凝土墙 直形墙~装配率≥40%，模板子目乘系数1.2 | 100m2 | 0.1905 | 51958.99 | 13633.32 | 20717.26 | 1127.29 | 16481.12 | 9898.19 | 2597.15 | 3946.64 | 214.75 | 3139.65 | 1
| GA6-057 | 钢筋混凝土楼盖 有梁板C30 厚15cm以内~装配率≥40%，模板子目乘系数1.2 | 10m3 | 40.066 | 17047.3 | 4856.21 | 5780.37 | 467.1 | 5943.62 | 683017.12 | 194568.91 | 231596.3 | 18714.83 | 238137.08 | 1
| GA6-057 | 钢筋混凝土楼盖 有梁板C30 P8 厚15cm以内~ 换:现浇混凝土板 有梁板~装配率≥40%，模板子目乘系数1.2 | 10m3 | 3.631 | 17250.3 | 4856.21 | 5983.37 | 467.1 | 5943.62 | 62635.84 | 17632.9 | 21725.62 | 1696.04 | 21581.28 | 1
合计
单 位 工 程 造 价 表
工程项目名称：21#研究生宿舍地上部分-建筑工程 |  |  |  |  | 合价（元） 机械费: 第6页 共9页
序号 | 项目编码 | 工程项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） 基价: 单价（元）; 合价（元） 金额: 合价（元）
[5 empty] | 基价 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 税费 | 金额 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 税费
| GA4-027 | 基础工程 设备基础 体积10内~ 换:人工挖槽、坑土方 深度≤2m 普通土~ 换:推土机推运一般土方 运距≤20m 坚土~ 换:推土机推运一般土方 每增运20m~ 换:挖掘机挖槽、坑土方 装车 普通土~ 换:挖掘机挖槽、坑土方 装车 坚土 | 10m3 | 0.186 | 11451.25 | 2685.18 | 5168.79 | 256.75 | 3340.53 | 2129.93 | 499.44 | 961.39 | 47.76 | 621.34 | 1
| GA6-069 | 其他钢筋混凝土构件 雨蓬 翻边~ 换:现浇混凝土其他构件 悬挑式阳台、雨蓬~装配率≥40%，模板子目乘系数1.2 | 10m2 | 10.706 | 7206.49 | 2657.92 | 1438.29 | 63.96 | 3046.32 | 77152.68 | 28455.69 | 15398.33 | 684.76 | 32613.9 | 1
| GA6-071 | 其他钢筋混凝土构件 空调板、飘窗板~ 换:现浇混凝土其他构件 飘窗板~装配率≥40%，模板子目乘系数1.2 | 10m2 | 13.98 | 4030.66 | 1394.35 | 966.72 | 51.57 | 1618.02 | 56348.63 | 19493.01 | 13514.75 | 720.95 | 22619.92 | 1
| GA6-071 | 其他钢筋混凝土构件 空调板、飘窗板~ 换:现浇混凝土其他构件 飘窗板~装配率≥40%，模板子目乘系数1.2 | 10m2 | 1.332 | 4009.59 | 1394.35 | 945.65 | 51.57 | 1618.02 | 5340.77 | 1857.27 | 1259.61 | 68.69 | 2155.2 | 1
| GA6-067 | 其他钢筋混凝土构件 直形楼梯~装配率≥40%，模板子目乘系数1.2 | 10m2 | 35.398 | 7151.58 | 2576.06 | 1592.54 | 46.83 | 2936.15 | 253151.63 | 91187.37 | 56372.73 | 1657.69 | 103933.84 | 1
| GA6-073 | 其他钢筋混凝土构件 天沟、挑檐~ 换:现浇混凝土其他构件 天沟、挑檐板~装配率≥4 | 10m延长米 | 7.02 | 11730.21 | 4420.52 | 2148.65 | 101.5 | 5059.54 | 82346.07 | 31032.05 | 15083.52 | 712.53 | 35517.97 | 1
合计
单 位 工 程 造 价 表
工程项目名称：21#研究生宿舍地上部分-建筑工程 |  |  |  |  | 合价（元） 机械费: 第7页 共9页
序号 | 项目编码 | 工程项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） 基价: 单价（元）; 合价（元） 金额: 合价（元）
[5 empty] | 基价 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 税费 | 金额 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 税费
0%，模板子目乘系数1.2
| GA6-106 | 钢筋工程 普通钢筋 直径6mm以上 | t | 355.59104 | 5764.99 | 911.02 | 3668.37 | 77.63 | 1107.97 | 2049978.79 | 323950.55 | 1304439.5 | 27604.53 | 393984.2 | 1
|  | 屋面工程 |  |  | 合价（元） 金额: 242431.25; 合价（元） 人工费: 43849.02; 合价（元） 材料费: 143883.54; 合价（元） 机械费: 2727.17; 合价（元） 税费: 51971.55 | 1
| GA9-005 | 平瓦坡屋面 15ZJ001-屋302B 防水（屋1） | 100m2 | 5.4028 | 20106.26 | 4577.15 | 10068.51 | 160.07 | 5300.53 | 108630.1 | 24729.43 | 54398.15 | 864.83 | 28637.7 | 1
| A8-22 | 屋面防水 防水卷材 非固化橡胶沥青防水涂料+自粘卷材 2mm厚涂料（屋1） | 100㎡ | 5.5035 | 10896.99 | 1867.6 | 6591.36 | 171 | 2267.03 | 59971.58 | 10278.34 | 36275.55 | 941.1 | 12476.6 | 1
| A9-18 | 屋面保温 干铺聚苯乙烯板 厚度50mm（屋1） | 100㎡ | 5.4028 | 4758.12 | 280.03 | 4164.58 |  | 313.51 | 25707.17 | 1512.95 | 22500.39 |  | 1693.83 | 1
| A8-16 | 屋面防水 防水卷材 改性沥青防水卷材单层 自粘法施工 每增加一层（屋1+屋2） | 100㎡ | 6.2369 | 4414.74 | 552 | 3060.42 | 90.8 | 711.52 | 27534.29 | 3442.77 | 19087.53 | 566.31 | 4437.68 | 1
| GA9-033 | 倒置式屋面 混凝土保护层倒置式不上人防水、保温屋面屋面卷材防水 15ZJ001-屋208 材料找坡~ 换:换填地基 垫层 混凝土~ 换:屋面保温 干铺聚苯乙烯板 厚度50mm（屋2） | 100m2 | 0.6516 | 25874.17 | 5652.41 | 13142.48 | 362.37 | 6716.91 | 16859.61 | 3683.11 | 8563.64 | 236.12 | 4376.74 | 1
| A8-27 | 屋面防水 涂膜防水 聚合物水泥基防水涂料(I型） 1.5mm厚 机械喷涂（屋2） | 100㎡ | 0.7334 | 5083.86 | 276 | 4170 | 162 | 475.86 | 3728.5 | 202.42 | 3058.28 | 118.81 | 349 | 1
|  | 防水工程 |  |  | 合价（元） 金额: 663993.89; 合价（元） 人工费: 124871.1; 合价（元） 材料费: 381100.57; 合价（元） 机械费: 8934.12; 合价（元） 税费: 149088.14 | 1
| GA11-016 | 楼地面防水 楼(地)面涂膜防 | 100m2 | 27.318 | 5353.93 | 690 | 3490.5 | 197.5 | 975.93 | 146258.66 | 18849.42 | 95353.48 | 5395.31 | 26660.46 | 1
合计
单 位 工 程 造 价 表
工程项目名称：21#研究生宿舍地上部分-建筑工程 |  |  |  |  | 合价（元） 机械费: 第8页 共9页
序号 | 项目编码 | 工程项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） 基价: 单价（元）; 合价（元） 金额: 合价（元）
[5 empty] | 基价 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 税费 | 金额 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 税费
水 JS聚合物水泥基防水涂料 1.5mm厚（楼1、楼2）
| GA11-009 | 墙面涂膜防水 内墙聚合物水泥基防水涂料（内墙2、内墙5、顶3、顶4、顶6、顶9） | 100m2 | 73.8497 | 5305.34 | 883.2 | 3364 | 34.16 | 1023.98 | 391797.77 | 65224.06 | 248430.39 | 2522.71 | 75620.62 | 1
| GA11-012 | 墙面砂浆防水 聚合物水泥防水砂浆（外墙1） | 100m2 | 30.0442 | 4406.22 | 1207.04 | 1812.08 | 16.91 | 1370.19 | 132381.35 | 36264.55 | 54442.49 | 508.05 | 41166.26 | 1
| A8-138 | 墙面砂浆防水 聚合物水泥防水砂浆 每增减1mm（外墙1） | 100㎡ | -210.3094 | 330.05 | 75.44 | 170.15 |  | 84.46 | -69412.62 | -15865.74 | -35784.14 |  | -17762.73 | 1
| GA11-012 | 墙面砂浆防水 聚合物水泥防水砂浆（外墙1） | 100m2 | 30.0442 | 4406.22 | 1207.04 | 1812.08 | 16.91 | 1370.19 | 132381.35 | 36264.55 | 54442.49 | 508.05 | 41166.26 | 1
| A8-138 | 墙面砂浆防水 聚合物水泥防水砂浆 每增减1mm（外墙1） | 100㎡ | -210.3094 | 330.05 | 75.44 | 170.15 |  | 84.46 | -69412.62 | -15865.74 | -35784.14 |  | -17762.73 | 1
|  | 保温工程 |  |  | 合价（元） 金额: 458716.24; 合价（元） 人工费: 77420.63; 合价（元） 材料费: 291606.62; 合价（元） 机械费: 1424.64; 合价（元） 税费: 88264.36 | 1
| GA10-031 | 内保温 保温隔热墙面 外墙内保温 粘贴保温板内保温系统 XPS聚苯板(30mm)~ 换:保温板保温系统 外墙内保温 粘贴保温板内保温系统 XPS聚苯板(30mm) | 100m2 | 28.4642 | 17421.09 | 3116.41 | 10634.83 | 85.54 | 3584.31 | 495877.39 | 88706.12 | 302711.93 | 2434.83 | 102024.52 | 1
| A9-8 | 保温板保温系统 抗裂砂浆 每增减1mm厚~用于外墙内保温 | 100㎡ | -85.3926 | 435.18 | 132.16 | 130.05 | 11.83 | 161.14 | -37161.15 | -11285.49 | -11105.31 | -1010.19 | -13760.16 | 1
|  | 脚手架工程 |  |  | 合价（元） 金额: 484893; 合价（元） 人工费: 140353.97; 合价（元） 材料费: 188104.75; 合价（元） 机械费: 449.32; 合价（元） 税费: 155984.96 | 1
| GA16-010 | 综合脚手架 装配式建筑综合脚手架（装配率50%及以上） 檐口高度50m以内 | 100m2 | 72.5696 | 6374.35 | 1806.42 | 2545.52 |  | 2022.41 | 462584.03 | 131091.18 | 184727.37 |  | 146765.48 | 1
合计
单 位 工 程 造 价 表
工程项目名称：21#研究生宿舍地上部分-建筑工程 |  |  |  |  | 合价（元） 机械费: 第9页 共9页
序号 | 项目编码 | 工程项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） 基价: 单价（元）; 合价（元） 金额: 合价（元）
[5 empty] | 基价 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 税费 | 金额 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 税费
| GA16-039 | 电梯安装井字架 井字架 搭设高度40m以内 | 座 | 2 | 8547.87 | 3239.55 | 1513.68 | 79.87 | 3714.77 | 17095.74 | 6479.1 | 3027.36 | 159.74 | 7429.54 | 1
| GA16-034 | 装饰脚手架 满堂脚手架 层高3.6～5.2m内（顶层） | 100m2 | 3.7355 | 1395.59 | 745.2 | 93.7 | 77.52 | 479.17 | 5213.23 | 2783.69 | 350.02 | 289.58 | 1789.94 | 1
|  | 垂直运输工程 |  |  | 合价（元） 金额: 1163555.57; 合价（元） 人工费: 147204.53; 合价（元） 材料费: 55578.15; 合价（元） 机械费: 392102.26; 合价（元） 税费: 568670.63 | 1
| GA17-001 | 综合垂直运输费 一般建筑物 檐高50m以内~ 换:垂直运输 塔吊 建筑檐高(m以内) 100 | 100m2 | 72.5696 | 16033.65 | 2028.46 | 765.86 | 5403.12 | 7836.21 | 1163555.57 | 147204.53 | 55578.15 | 392102.26 | 568670.63 | 1
|  | 超高增加费 |  |  | 合价（元） 金额: 95220.11; 合价（元） 人工费: 44479.42; 合价（元） 机械费: 442.98; 合价（元） 税费: 50297.71 | 1
| GA18-001 | 超高增加费 檐高 40m以内 | 100m2 | 30.217 | 3151.21 | 1472 |  | 14.66 | 1664.55 | 95220.11 | 44479.42 |  | 442.98 | 50297.71 | 1
|  | 室外附属工程 |  |  | 合价（元） 金额: 86188.54; 合价（元） 人工费: 24292.21; 合价（元） 材料费: 32982.67; 合价（元） 机械费: 825.61; 合价（元） 税费: 28088.03 | 1
| GA19-019 | 室外附属工程 混凝土散水 15ZJ001 散1 | 100m2 | 2.3449 | 26199.25 | 7389.28 | 10126.88 | 197.46 | 8485.63 | 61434.62 | 17327.12 | 23746.52 | 463.02 | 19897.95 | 1
| GA19-025 | 室外附属工程 砖砌暗沟 | 100m | 1 | 23262.52 | 6514.95 | 8732.04 | 346.62 | 7668.91 | 23262.52 | 6514.95 | 8732.04 | 346.62 | 7668.91 | 1
| GA19-027 | 室外附属工程 混凝土坡道（坡道基层） | 100m2 | 0.0252 | 37628.58 | 11373.45 | 12638.85 | 424.55 | 13191.73 | 948.24 | 286.61 | 318.5 | 10.7 | 332.43 | 1
| GA19-029 | 室外附属工程 室外混凝土台阶基层 | 100m2 | 0.0153 | 35500.41 | 10688.15 | 12131.63 | 344.46 | 12336.17 | 543.16 | 163.53 | 185.61 | 5.27 | 188.74 | 1
合计

## F4-3 单位工程人工、材料、机械价差表
单位工程人工、材料、机械价差表
工程项目名称：21#研究生宿舍地上部分-建筑工程 | [8 empty] | 第1页 共10页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 基期单价 （元） | 基期合价 （元） | 当期单价 （元） | 当期合价 （元） | 价差合计 （元） | 备注
1 | H00001 | 人工费 | 元 | 2368556.964 | 1 | 2368556.96 | 0.92 | 2179072.41 | -189484.55 | 系数: 0.92;
2 | 01010300012 | 螺纹钢筋 HRB400 Φ22 | kg | 164016.4 | 3.93 | 644584.45 | 3.26 | 534693.46 | -109890.99
3 | 01010300014 | 螺纹钢筋 HRB400 Φ28 | kg | 109343.925 | 4.11 | 449403.53 | 3.4 | 371769.35 | -77634.18
4 | 01030100006 | 冷拔低碳钢丝 Φ5以内 | kg | 713.13 | 4.66 | 3323.19 | 3.62 | 2581.53 | -741.66
5 | 01090100009 | 圆钢 Φ6 | kg | 54405.78 | 4.29 | 233400.8 | 3.38 | 183891.54 | -49509.26
6 | 01090100011 | 圆钢 Φ8 | kg | 36270.18 | 4.29 | 155599.07 | 3.34 | 121142.4 | -34456.67
7 | 01170100001 | 热轧工字钢 | kg | 2948.628 | 4.11 | 12118.86 | 3.61 | 10644.55 | -1474.31
8 | 02090100007 | 聚氯乙烯薄膜 δ0.3mm | m2 | 656.702 | 4.43 | 2909.19 | 4.43 | 2909.19
9 | 02090300001 | 单层养护膜 | m2 | 8920.092 | 1.1 | 9812.1 | 1.1 | 9812.1
10 | 02090700004 | 聚酯布 | m2 | 79.229 | 3 | 237.69 | 3 | 237.69
11 | 03010500089 | 对拉螺栓 | kg | 738.438 | 6.59 | 4866.31 | 6.59 | 4866.31
12 | 03010500119 | 加固锚栓 | 个 | 28179.9 | 0.27 | 7608.57 | 0.27 | 7608.57
13 | 03010700002 | 膨胀螺栓 | 套 | 15568.98 | 0.44 | 6850.35 | 0.44 | 6850.35
14 | 03010700033 | 塑料膨胀螺栓 | 套 | 18786.6 | 0.27 | 5072.38 | 0.27 | 5072.38
15 | 03130100019 | 低碳钢焊条 综合 | kg | 2901.229 | 6.02 | 17465.4 | 6.02 | 17465.4
16 | 03130300001 | 焊剂 | kg | 64.007 | 4.48 | 286.75 | 4.48 | 286.75
单位工程人工、材料、机械价差表
工程项目名称：21#研究生宿舍地上部分-建筑工程 | [8 empty] | 第2页 共10页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 基期单价 （元） | 基期合价 （元） | 当期单价 （元） | 当期合价 （元） | 价差合计 （元） | 备注
17 | 03210100023 | 扣钉 | kg | 4.863 | 11.68 | 56.8 | 5.52 | 26.84 | -29.96
18 | 03210100040 | 圆钉 L50-75 | kg | 158.498 | 6.5 | 1030.24 | 5.52 | 874.91 | -155.33
19 | 03210500002 | 安全网 | m2 | 1818.299 | 8.41 | 15291.89 | 8.13 | 14782.77 | -509.12
20 | 03210500023 | 热镀锌钢丝网 0.9mm | m2 | 2282.7 | 8.2 | 18718.14 | 7.42 | 16937.63 | -1780.51
21 | 03210500024 | 热镀锌焊接钢丝网 | m2 | 5260.248 | 7.52 | 39557.06 | 7.42 | 39031.04 | -526.02
22 | 03210700004 | 镀锌铁丝 Φ0.7 | kg | 1392.854 | 5.35 | 7451.77 | 4.87 | 6783.2 | -668.57
23 | 03210700006 | 镀锌铁丝 Φ1.2 | kg | 77.803 | 5.35 | 416.25 | 4.87 | 378.9 | -37.35
24 | 03210700013 | 镀锌铁丝 Φ4.0 | kg | 8.109 | 5.35 | 43.38 | 4.87 | 39.49 | -3.89
25 | 03210900002 | 垫铁 综合 | kg | 42.761 | 6.89 | 294.62 | 5.52 | 236.04 | -58.58
26 | 03210900011 | 零星卡具 | kg | 508.088 | 6.42 | 3261.92 | 5.52 | 2804.65 | -457.27
27 | 03210900014 | 其他铁件 综合 | kg | 178.59 | 5.75 | 1026.89 | 5.52 | 985.82 | -41.07
28 | 03210900015 | 铁件 综合 | kg | 4396.345 | 7.05 | 30994.23 | 5.52 | 24267.82 | -6726.41
29 | 03230200003 | 直螺纹套筒 Φ25 | 个 | 1436.624 | 6.69 | 9611.01 | 3.96 | 5689.03 | -3921.98
30 | 03230300005 | 钢筋丝头保护帽（综合） | 个 | 2873.248 | 0.04 | 114.93 | 0.04 | 114.93
31 | 04010100001 | 普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级 | kg | 101038.675 | 0.51 | 51529.72 | 0.41 | 41425.86 | -10103.86
32 | 04030400001 | 粗净砂 | m3 | 68.79 | 270.03 | 18575.36 | 164.97 | 11348.29 | -7227.07
单位工程人工、材料、机械价差表
工程项目名称：21#研究生宿舍地上部分-建筑工程 | [8 empty] | 第3页 共10页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 基期单价 （元） | 基期合价 （元） | 当期单价 （元） | 当期合价 （元） | 价差合计 （元） | 备注
33 | 04030500001 | 中净砂(过筛) | m3 | 24.169 | 272.03 | 6574.69 | 159.97 | 3866.31 | -2708.38
34 | 04050100004 | 碎石 5mm-20mm | m3 | 2.702 | 190.82 | 515.6 | 142.9 | 386.12 | -129.48
35 | 04090100002 | 生石灰 | kg | 21611.323 | 0.39 | 8428.42 | 0.4 | 8644.53 | 216.11
36 | 04090500001 | 黏土 | m3 | 84.534 | 41.2 | 3482.8 | 41.2 | 3482.8
37 | 04130100005 | 标准砖 240×115×53 | 千块 | 5.091 | 579.15 | 2948.45 | 380 | 1934.58 | -1013.87
38 | 04130400002 | 页岩烧结多孔砖 240×190×90 | m3 | 590.948 | 347.65 | 205443.07 | 276.45 | 163367.57 | -42075.5
39 | 04170800001 | 西班牙瓦 310×310 | 块 | 8517.559 | 1.73 | 14735.38 | 2.02 | 17205.47 | 2470.09
40 | 04230100009 | UEA膨胀剂 综合 | kg | 56.038 | 1.12 | 62.76 | 1.12 | 62.76
41 | 05030100002 | 杉木锯材 | m3 | 38.867 | 1830 | 71126.61 | 1830 | 71126.61
42 | 05030100004 | 松木锯材 | m3 | 0.165 | 1700 | 280.5 | 1700 | 280.5
43 | 05030400005 | 木枋 | m3 | 1.226 | 1780 | 2182.28 | 1780 | 2182.28
44 | 09250100008 | ALC轻质隔墙板 100mm | m2 | 395.325 | 68 | 26882.1 | 55 | 21742.88 | -5139.22
45 | 09250100009 | ALC轻质隔墙板 200mm | m2 | 3906.63 | 136 | 531301.68 | 110 | 429729.3 | -101572.38
46 | 09270100002 | 玻璃纤维丝布 δ0.2mm | m2 | 1755.198 | 1.06 | 1860.51 | 1.06 | 1860.51
47 | 13010100002 | 防水腻子 (成品) | kg | 145.734 | 4.81 | 700.98 | 1 | 145.73 | -555.25
48 | 13010100003 | 成品腻子粉 | kg | 1189.44 | 0.77 | 915.87 | 0.7 | 832.61 | -83.26
单位工程人工、材料、机械价差表
工程项目名称：21#研究生宿舍地上部分-建筑工程 | [8 empty] | 第4页 共10页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 基期单价 （元） | 基期合价 （元） | 当期单价 （元） | 当期合价 （元） | 价差合计 （元） | 备注
49 | 13030300005 | 白乳胶漆 | kg | 133.146 | 9.2 | 1224.94 | 9.2 | 1224.94
50 | 13030500006 | 丙烯酸聚合物乳胶 | kg | 1892.742 | 11.5 | 21766.53 | 11.5 | 21766.53
51 | 13031100002 | 非固化橡胶沥青防水涂料 | kg | 1551.987 | 11 | 17071.86 | 11 | 17071.86
52 | 13031100009 | 聚合物水泥基防水涂料 | kg | 22071.878 | 10.54 | 232637.59 | 11 | 242790.66 | 10153.07
53 | 13031100011 | 聚合物水泥基防水涂料 Ⅱ型 | kg | 8413.944 | 8.97 | 75473.08 | 11 | 92553.38 | 17080.3
54 | 13050300002 | 醇酸防锈漆 红丹 | kg | 109.477 | 12.43 | 1360.8 | 13 | 1423.2 | 62.4
55 | 13330100001 | SBS改性沥青聚酯胎防水卷材 3mm | m2 | 636.205 | 28 | 17813.74 | 24 | 15268.92 | -2544.82
56 | 13330500002 | 改性沥青聚酯胎防水自粘卷材 3mm | m2 | 954.036 | 32 | 30529.15 | 24 | 22896.86 | -7632.29
57 | 13350500005 | 聚硫密封膏 | kg | 353.271 | 28 | 9891.59 | 28 | 9891.59
58 | 13350500009 | SBS改性沥青弹性油膏 | kg | 32.25 | 14.4 | 464.4 | 14.4 | 464.4
59 | 13350900004 | 防水剂 | kg | 151.975 | 7.5 | 1139.81 | 7.5 | 1139.81
60 | 13351300001 | 界面剂 | kg | 2504.88 | 1.75 | 4383.54 | 1.75 | 4383.54
61 | 13371100001 | 土工布 | m2 | 838.453 | 6.86 | 5751.79 | 4.49 | 3764.65 | -1987.14
62 | 14050100005 | 油漆溶剂油 | kg | 2.9 | 8.2 | 23.78 | 8.2 | 23.78
63 | 14090100005 | 润滑冷却液 | kg | 14.224 | 13.75 | 195.58 | 13.75 | 195.58
64 | 14353500012 | 隔离剂 | kg | 1176.965 | 4.51 | 5308.11 | 4.51 | 5308.11
单位工程人工、材料、机械价差表
工程项目名称：21#研究生宿舍地上部分-建筑工程 | [8 empty] | 第5页 共10页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 基期单价 （元） | 基期合价 （元） | 当期单价 （元） | 当期合价 （元） | 价差合计 （元） | 备注
65 | 14353500016 | 基层处理剂 | kg | 368.456 | 8 | 2947.65 | 8 | 2947.65
66 | 14391900007 | 液化气 | kg | 219.04 | 9.04 | 1980.12 | 9.04 | 1980.12
67 | 14430100001 | 801胶 | kg | 655.72 | 1.42 | 931.12 | 1.42 | 931.12
68 | 14430300015 | 塑料粘胶带 20mm×50m | 卷 | 452.82 | 2.75 | 1245.26 | 2.75 | 1245.26
69 | 15011500001 | 石棉垫 | kg | 21.336 | 6.3 | 134.42 | 6.3 | 134.42
70 | 15130300007 | XPS聚苯板 22-36kg/m3 | m3 | 65.19 | 619.47 | 40383.25 | 380 | 24772.2 | -15611.05
71 | 15130300007~1 | 泡沫玻璃保温板50mm | m3 | 162.817 | 619.47 | 100860.25 | 950 | 154676.15 | 53815.9
72 | 17070100005 | 无缝钢管 Φ48×3.5 | kg | 330.759 | 4.43 | 1465.26 | 4.15 | 1372.65 | -92.61
73 | 17250000033 | 硬塑料管 dn20 | m | 2913.863 | 1.43 | 4166.82 | 1.43 | 4166.82
74 | 17270100007 | 橡胶压力管 | m | 26.151 | 27.43 | 717.32 | 27.43 | 717.32
75 | 17310100003 | 泵管 | m | 37.591 | 5.22 | 196.23 | 5.22 | 196.23
76 | 18250300034 | 卡箍 （泵管用） | 个 | 17.978 | 81.42 | 1463.77 | 81.42 | 1463.77
77 | 33011300001 | 钢管支撑 | kg | 542.677 | 6.26 | 3397.16 | 5.03 | 2729.67 | -667.49
78 | 33011300004 | 支撑杆件 Φ48×3.5 | 套 | 37.177 | 113.43 | 4216.99 | 113.43 | 4216.99
79 | 34091900023 | 固定底座 | 个·月 | 4316.436 | 0.44 | 1899.23 | 0.44 | 1899.23
80 | 34091900024 | 可调托座 | 个·月 | 4316.436 | 0.89 | 3841.63 | 0.89 | 3841.63
单位工程人工、材料、机械价差表
工程项目名称：21#研究生宿舍地上部分-建筑工程 | [8 empty] | 第6页 共10页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 基期单价 （元） | 基期合价 （元） | 当期单价 （元） | 当期合价 （元） | 价差合计 （元） | 备注
81 | 34110100002 | 水 | t | 967.178 | 4.39 | 4245.91 | 3.2 | 3094.97 | -1150.94
82 | 34110200001 | 电 | kW·h | 708.41 | 0.8 | 566.73 | 0.69 | 488.8 | -77.93
83 | 35010300002 | 木模板 2440×1220×15 | m2 | 2897.502 | 36.71 | 106367.3 | 26.88 | 77884.85 | -28482.45
84 | 35020900001 | 钢卡U型 | kg | 1971.701 | 4.53 | 8931.81 | 4.53 | 8931.81
85 | 35030100002 | 竹脚手板 侧编 | m2 | 1229.318 | 30 | 36879.54 | 30 | 36879.54
86 | 35031500003 | 直角扣件 单个1.4kg | 个 | 37.979 | 5.75 | 218.38 | 5.75 | 218.38
87 | 35031500004 | 对接扣件 单个1.4kg | 个 | 5.98 | 5.75 | 34.39 | 5.75 | 34.39
88 | 35031500006 | 回转扣件 单个1.4kg | 个 | 15.81 | 5.75 | 90.91 | 5.75 | 90.91
89 | 35031500009 | 脚手架底座 | 只 | 1.881 | 7.79 | 14.65 | 7.79 | 14.65
90 | 39010100004~1 | 水泥基植物纤维保温叠合板装配式楼板2cm | m3 | 136.861 | 2313.38 | 316611.5 | 4000 | 547444 | 230832.5
91 | 80010100002 | 预拌同配比砂浆 C20(42.5) 砂子4.75mm | m3 | 0.518 | 384.96 | 199.41 | 384.96 | 199.41
92 | 80010100003 | 预拌同配比砂浆 C30(42.5) 砂子4.75mm | m3 | 12.542 | 407.08 | 5105.6 | 407.08 | 5105.6
93 | 80010100005 | 预拌干混地面砂浆 DS M15.0 | m3 | 34.534 | 589.52 | 20358.48 | 430.98 | 14883.46 | -5475.02
94 | 80010200003 | 预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0 | m3 | 289.702 | 605.31 | 175359.52 | 452.23 | 131011.94 | -44347.58
95 | 80010300001 | 预拌干混砌筑砂浆 DM M5.0 | m3 | 1.33 | 562.15 | 747.66 | 405.95 | 539.91 | -207.75
单位工程人工、材料、机械价差表
工程项目名称：21#研究生宿舍地上部分-建筑工程 | [8 empty] | 第7页 共10页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 基期单价 （元） | 基期合价 （元） | 当期单价 （元） | 当期合价 （元） | 价差合计 （元） | 备注
96 | 80010300002 | 预拌干混砌筑砂浆 DM M10.0 | m3 | 120.925 | 590.38 | 71391.7 | 418.37 | 50591.39 | -20800.31
97 | 80070100001 | 聚合物抹面抗裂砂浆 | kg | 39996.813 | 1.86 | 74394.07 | 0.89 | 35597.16 | -38796.91
98 | 80090800001 | 粘结砂浆 保温材料专用 | kg | 21917.7 | 1.66 | 36383.38 | 1.66 | 36383.38
99 | 80210400002 | 商品混凝土（砾石） C15 | m3 | 19.434 | 525.72 | 10216.84 | 346.67 | 6737.18 | -3479.66
100 | 80210400003 | 商品混凝土（砾石） C20 | m3 | 23.585 | 533.07 | 12572.46 | 355.83 | 8392.25 | -4180.21
101 | 80210400004 | 商品混凝土（砾石） C25 | m3 | 52.597 | 552.65 | 29067.73 | 365.3 | 19213.68 | -9854.05
102 | 80210400005 | 商品混凝土（砾石） C30 | m3 | 1444.551 | 571.81 | 826008.71 | 375.05 | 541778.85 | -284229.86
103 | 80210400005~1 | 商品混凝土（砾石） C30 | m3 | 65.386 | 571.81 | 37388.37 | 395.05 | 25830.74 | -11557.63
104 | 80210400005~2 | 商品混凝土（砾石） C30 | m3 | 36.855 | 571.81 | 21074.06 | 395.05 | 14559.57 | -6514.49
105 | 80210400006 | 商品混凝土（砾石） C40 | m3 | 73.527 | 616.59 | 45336.01 | 404.91 | 29771.82 | -15564.19
106 | 80210400008 | 商品混凝土（砾石） C35 | m3 | 92.548 |  |  | 388.92 | 35993.77 | 35993.77
107 | 80210400009 | 商品混凝土（砾石） C45 | m3 | 73.527 |  |  | 423.15 | 31112.95 | 31112.95
108 | 88010100002 | 钢管使用费 | t·月 | 1366.059 | 75 | 102454.43 | 75 | 102454.43
109 | 88010100003 | 扣件使用费 | 个·月 | 183578.014 | 0.2 | 36715.6 | 0.2 | 36715.6
110 | 88010500001 | 其他材料费 | 元 | 211286.699 | 1 | 211286.7 | 1 | 211286.7
111 | H13-40 | 炉渣混凝土 LC5 | m3 | 3.293 | 246.73 | 812.48 | 246.73 | 812.48
单位工程人工、材料、机械价差表
工程项目名称：21#研究生宿舍地上部分-建筑工程 | [8 empty] | 第8页 共10页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 基期单价 （元） | 基期合价 （元） | 当期单价 （元） | 当期合价 （元） | 价差合计 （元） | 备注
112 | J0006H | 燃料动力费 | 元 | 51884.275 | 1 | 51884.28 | 1 | 51884.28
113 | J1-31 | 钢轮振动压路机 工作质量(t) 12 | 台班 | 0.131 | 1344.46 | 176.12 | 1297.44 | 169.96 | -6.16
114 | J1-33 | 钢轮振动压路机 工作质量(t) 15 | 台班 | 0.116 | 1648.11 | 191.18 | 1585.26 | 183.89 | -7.29
115 | J1-35 | 电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 | 台班 | 1.875 | 28.27 | 53.01 | 26.44 | 49.58 | -3.43
116 | J3-19 | 汽车式起重机 提升质量(t) 8 | 台班 | 9.735 | 964.18 | 9386.29 | 922.09 | 8976.55 | -409.74
117 | J3-23 | 汽车式起重机 提升质量(t) 20 | 台班 | 0.735 | 1437.77 | 1056.76 | 1389.89 | 1021.57 | -35.19
118 | J3-54 | 门式起重机 提升质量(t) 10 | 台班 | 0.021 | 601.23 | 12.63 | 565.92 | 11.88 | -0.75
119 | J4-5 | 载重汽车 装载质量(t) 6 | 台班 | 36.029 | 501.88 | 18082.23 | 469.8 | 16926.42 | -1155.81
120 | J4-30 | 机动翻斗车 装载质量(t) 1 | 台班 | 0.354 | 230.62 | 81.64 | 214.32 | 75.87 | -5.77
121 | J5-22 | 皮带运输机 带长×带宽m 15×0.5 | 台班 | 0.141 | 261.93 | 36.93 | 246.87 | 34.81 | -2.12
122 | J6-1 | 双卧轴式混凝土搅拌机 出料容量(L) 350 | 台班 | 0.362 | 298.39 | 108.02 | 274.52 | 99.38 | -8.64
123 | J6-6 | 混凝土汽车式输送泵 输送长度(m) 37 | 台班 | 1.964 | 4792.87 | 9413.2 | 4663.43 | 9158.98 | -254.22
124 | J6-8 | 混凝土输送泵 输送量(m3/h) 45 | 台班 | 16.347 | 890.49 | 14556.84 | 850.91 | 13909.83 | -647.01
125 | J6-10 | 混凝土布料机 | 台班 | 16.353 | 169.39 | 2770.03 | 163.24 | 2669.46 | -100.57
126 | J6-12 | 灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 | 台班 | 16.907 | 182.8 | 3090.6 | 169.05 | 2858.13 | -232.47
单位工程人工、材料、机械价差表
工程项目名称：21#研究生宿舍地上部分-建筑工程 | [8 empty] | 第9页 共10页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 基期单价 （元） | 基期合价 （元） | 当期单价 （元） | 当期合价 （元） | 价差合计 （元） | 备注
127 | J6-14 | 干混砂浆罐式搅拌机 200(L) | 台班 | 62.165 | 236.27 | 14687.72 | 220.34 | 13697.44 | -990.28
128 | J6-18 | 混凝土抹平机 功率(kW) 5.5 | 台班 | 15.207 | 26.22 | 398.73 | 23.67 | 359.95 | -38.78
129 | J7-1 | 钢筋调直机 直径(mm) 14 | 台班 | 21.335 | 43.11 | 919.75 | 41.8 | 891.8 | -27.95
130 | J7-2 | 钢筋切断机 直径(mm) 40 | 台班 | 37.87 | 47.79 | 1809.81 | 44.26 | 1676.13 | -133.68
131 | J7-3 | 钢筋弯曲机 直径(mm) 40 | 台班 | 74.496 | 29.24 | 2178.26 | 27.83 | 2073.22 | -105.04
132 | J7-12 | 木工圆锯机 直径(mm) 500 | 台班 | 39.75 | 28.49 | 1132.48 | 25.85 | 1027.54 | -104.94
133 | J7-17 | 木工单面压刨床 刨削宽度(mm) 600 | 台班 | 0.026 | 37.27 | 0.97 | 34.12 | 0.89 | -0.08
134 | J7-124 | 电锤 520W | 台班 | 819.42 | 8.57 | 7022.43 | 8.42 | 6899.52 | -122.91
135 | J7-126 | 钢筋镦粗机 4kW | 台班 | 7.112 | 73.76 | 524.58 | 70.94 | 504.53 | -20.05
136 | J7-40 | 螺栓套丝机 直径(mm) 39 | 台班 | 29.87 | 30.58 | 913.42 | 27.83 | 831.28 | -82.14
137 | J8-5 | 电动多级离心清水泵 出口直径(mm) 50 | 台班 | 8.37 | 58 | 485.46 | 52.94 | 443.11 | -42.35
138 | J8-25 | 高压油泵 压力(MPa) 80 | 台班 | 23.754 | 188.94 | 4488.08 | 165.41 | 3929.15 | -558.93
139 | J9-2 | 交流弧焊机 容量(kV·A) 32 | 台班 | 7.898 | 95.9 | 757.42 | 85.28 | 673.54 | -83.88
140 | J9-11 | 直流弧焊机 容量(kV·A) 32 | 台班 | 128.012 | 101.82 | 13034.18 | 91.52 | 11715.66 | -1318.52
141 | J9-14 | 点焊机 容量(kV·A) 75 | 台班 | 14.757 | 153.13 | 2259.74 | 136.12 | 2008.72 | -251.02
单位工程人工、材料、机械价差表
工程项目名称：21#研究生宿舍地上部分-建筑工程 | [8 empty] | 第10页 共10页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 基期单价 （元） | 基期合价 （元） | 当期单价 （元） | 当期合价 （元） | 价差合计 （元） | 备注
142 | J9-17 | 对焊机 容量(kV·A) 10 | 台班 | 19.202 | 30.91 | 593.53 | 29.11 | 558.97 | -34.56
143 | J9-39 | 电渣焊机 电流(A) 1000 | 台班 | 14.935 | 187.19 | 2795.68 | 171.02 | 2554.18 | -241.5
144 | J9-40 | 电焊条烘干箱 容量(cm3) 45×35×45 | 台班 | 6.401 | 19.16 | 122.64 | 18.43 | 117.97 | -4.67
145 | J12-44 | 挤压钳 | 台班 | 23.754 | 29.11 | 691.48 | 29.11 | 691.48
146 | J13-1 | 自升式塔式起重机 起重.力矩 600kN.m | 天 | 0.122 | 466.67 | 56.93 | 466.67 | 56.93
147 | J13-4 | 自升式塔式起重机 起重.力矩 2500kN.m | 天 | 212.701 | 1500 | 319051.5 | 1500 | 319051.5
148 | J13-5 | 双笼低速施工电梯 提升质量（2×2t） 提升高度（100） | 天 | 63.498 | 333.33 | 21165.79 | 333.33 | 21165.79
149 | JX001 | 其他机械费 | 元 | 10032.417 | 1 | 10032.42 | 1 | 10032.42