## F4-1 单位工程概算汇总表
单位工程概算汇总表
工程项目名称：22#本科生宿舍-建筑工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 名称 | 费率(%) | 计算办法及计算程序 | 合价(元)
1 | 基期造价 |  | 1.1+1.2+1.3+1.4 | 13467291.43
1.1 | 基期人工费 |  | 人工费总额 | 2816492.99
1.2 | 基期材料费（不含设备） |  | 材料费总额 | 6494912.42
1.3 | 基期机械费 |  | 机械费总额 | 617074.8
1.4 | 基期建安工程税费 |  |  | 3538811.22
2 | 人工、材料、机械价差 |  | 2.1+2.2+2.3 | -930938.05
2.1 | 人工费价差 |  |  | -225321.45
2.2 | 材料费（不含设备）价差 |  |  | -695992.09
2.3 | 机械费价差 |  |  | -9624.51
3 | 人工、材料、机械价差税金 | 9 | 2×税率 | -83784.42
4 | 基期税费调差 | 1 | 1.4×（税费指数-1）
5 | 零星工程费 | 3 | （1+2+3+4）× 3% | 373577.07
6 | 单位工程概算造价 |  | 1+2+3+4+5 | 12826146.03
注：1.人工、材料、机械价差税金包括增值税及附加税。 2.零星工程费指由于初步设计与施工图设计深度差异，部分工程量未在初步设计图纸中体现，导致概算可能增加的费用。一般包括以下项目：概算消耗量标准未包括的阳台花池、污水池、盥水池、讲台、清洁柜、垃圾斗、出灰门、切案、预制碗柜、阳台晾衣架等零星项目，以及《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》（2020年）规定的活口未能全部综合的部分。

## F4-2-1 单位工程基期造价表(市场价)
单 位 工 程 造 价 表
工程项目名称：22#本科生宿舍-建筑工程 | [12 empty] | 第1页 共11页
序号 | 项目编码 | 工程项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  |  |  |  | 合价（元）
[5 empty] | 基价 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 税费 | 金额 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 税费
|  | 基础工程 |  |  | 合价（元） 金额: 653569.89; 合价（元） 人工费: 188029.98; 合价（元） 材料费: 169036.41; 合价（元） 机械费: 39437.49; 合价（元） 税费: 257066 | 1
|  | 桩承台 | m3 | 217.16 | 2517.41 | 727.84 | 632.94 | 156.47 | 1000.16 | 546680.32 | 158058.17 | 137449.68 | 33978.81 | 217193.66 | 1
| GA4-026 | 基础工程 独立基础 钢筋混凝土~ 换:换填地基 垫层 混凝土~ 换:现浇混凝土基础 独立基础 混凝土 | 10m3 | 21.716 | 25174.08 | 7278.42 | 6329.42 | 1564.69 | 10001.55 | 546680.32 | 158058.17 | 137449.68 | 33978.81 | 217193.66 | 1
|  | 电梯井 | m3 | 4.16 | 1134.87 | 203.77 | 586.71 | 53.75 | 290.63 | 4721.07 | 847.7 | 2440.73 | 223.62 | 1209.02 | 1
| GA4-030 | 基础工程 筏板基础 有梁式~ 换:换填地基 垫层 混凝土~ 换:现浇混凝土基础 满堂基础 有梁式 | 10m3 | 0.416 | 11348.72 | 2037.74 | 5867.13 | 537.54 | 2906.31 | 4721.07 | 847.7 | 2440.73 | 223.62 | 1209.02 | 1
|  | 基础梁 | m3 | 48.63 | 1512.25 | 348.24 | 599.34 | 80.33 | 484.34 | 73540.91 | 16934.91 | 29146 | 3906.45 | 23553.55 | 1
| GA4-031 | 基础工程 基础梁~ 换:换填地基 垫层 混凝土~ 换:现浇混凝土梁 基础梁 | 10m3 | 4.863 | 15122.54 | 3482.4 | 5993.42 | 803.3 | 4843.42 | 73540.91 | 16934.91 | 29146 | 3906.45 | 23553.55 | 1
|  | 房心回填 | m3 | 648.8 | 44.12 | 18.79 |  | 2.05 | 23.29 | 28627.59 | 12189.2 |  | 1328.61 | 15109.77 | 1
| A1-91 | 回填土 人工小型机具夯填土 槽、坑~房心土回填[人工*0.9] | 100m3 | 6.488 | 4412.39 | 1878.73 |  | 204.78 | 2328.88 | 28627.59 | 12189.2 |  | 1328.61 | 15109.77 | 1
|  | 砌筑工程 |  |  | 合价（元） 金额: 1238759.06; 合价（元） 人工费: 395079.44; 合价（元） 材料费: 377156.92; 合价（元） 机械费: 11524.88; 合价（元） 税费: 454997.83 | 1
| GA5-014 | 砖内墙 多孔砖墙 厚200 内墙~ 换:现浇混凝土梁 圈梁~ 换:预制混凝土构件制作 梁 过梁~ 换:现浇混凝土柱 构 | 100m2 | 26.3035 | 32059.54 | 10310.63 | 9574.78 | 300.14 | 11873.99 | 843278.11 | 271205.66 | 251850.23 | 7894.73 | 312327.5 | 1
合计
单 位 工 程 造 价 表
工程项目名称：22#本科生宿舍-建筑工程 |  |  |  |  | 合价（元） 机械费: 第2页 共11页
序号 | 项目编码 | 工程项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） 基价: 单价（元）; 合价（元） 金额: 合价（元）
[5 empty] | 基价 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 税费 | 金额 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 税费
造柱
| GA5-005 | 砖外墙 多孔砖墙 厚200 外墙~ 换:现浇混凝土梁 圈梁~ 换:预制混凝土构件制作 梁 过梁~ 换:现浇混凝土柱 构造柱 | 100m2 | 14.509 | 27257.63 | 8537.72 | 8636.48 | 250.2 | 9833.23 | 395480.95 | 123873.78 | 125306.69 | 3630.15 | 142670.33 | 1
|  | 装配式工程 |  |  | 合价（元） 金额: 2230824.34; 合价（元） 人工费: 212680.33; 合价（元） 材料费: 1729748.26; 合价（元） 机械费: 24345.68; 合价（元） 税费: 264050.06 | 1
| GA6-088 | 装配式钢筋混凝土工程 叠合楼板 叠合板厚6cm+现浇板厚7cm（20mm+100mm）~ 换:装配式混凝土结构 板 叠合板 | 100m2 | 4.0329 | 32550.52 | 2004.2 | 28009.25 | 140.3 | 2396.77 | 131272.99 | 8082.74 | 112958.5 | 565.82 | 9665.93 | 1
| GA6-090 | 装配式钢筋混凝土工程 叠合板部分 厚度每增减1cm（20mm+100mm）~ 换:装配式混凝土结构 板 叠合板 | 100m2 | -16.1316 | 4793.69 | 281.75 | 4185.83 | 4.95 | 321.16 | -77329.89 | -4545.08 | -67524.14 | -79.85 | -5180.82 | 1
| GA6-091 | 装配式钢筋混凝土工程 现浇板部分 厚度每增减1cm（20mm+100mm） | 100m2 | 12.0987 | 539.81 | 44.81 | 413.46 | 15.14 | 66.4 | 6531 | 542.14 | 5002.33 | 183.17 | 803.35 | 1
| GA6-088 | 装配式钢筋混凝土工程 叠合楼板 叠合板厚6cm+现浇板厚7cm（20mm+110mm）~ 换:装配式混凝土结构 板 叠合板 | 100m2 | 68.4806 | 32550.52 | 2004.2 | 28009.25 | 140.3 | 2396.77 | 2229079.14 | 137248.82 | 1918090.25 | 9607.83 | 164132.25 | 1
| GA6-090 | 装配式钢筋混凝土工程 叠合板部分 厚度每增减1cm（20mm+110mm）~ 换:装配式混凝土结构 板 叠合板 | 100m2 | -273.9224 | 4793.69 | 281.75 | 4185.83 | 4.95 | 321.16 | -1313099.07 | -77177.64 | -1146592.6 | -1355.92 | -87972.92 | 1
| GA6-091 | 装配式钢筋混凝土工程 现浇 | 100m2 | 273.9224 | 539.81 | 44.81 | 413.46 | 15.14 | 66.4 | 147866.05 | 12274.46 | 113255.96 | 4147.19 | 18188.45 | 1
合计
单 位 工 程 造 价 表
工程项目名称：22#本科生宿舍-建筑工程 |  |  |  |  | 合价（元） 机械费: 第3页 共11页
序号 | 项目编码 | 工程项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） 基价: 单价（元）; 合价（元） 金额: 合价（元）
[5 empty] | 基价 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 税费 | 金额 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 税费
板部分 厚度每增减1cm（20mm+110mm）
| GA6-089 | 装配式钢筋混凝土工程 叠合屋面板 叠合板厚6cm+现浇板厚10cm（20mm+120mm）~ 换:装配式混凝土结构 板 叠合板~ 换:现浇混凝土板 平板 | 100m2 | 7.8888 | 34382.56 | 2138.64 | 29452.64 | 190.37 | 2600.91 | 271237.14 | 16871.3 | 232345.99 | 1501.79 | 20518.06 | 1
| GA6-090 | 装配式钢筋混凝土工程 叠合板部分 厚度每增减1cm（20mm+120mm）~ 换:装配式混凝土结构 板 叠合板 | 100m2 | -31.5552 | 4793.69 | 281.75 | 4185.83 | 4.95 | 321.16 | -151265.85 | -8890.68 | -132084.7 | -156.2 | -10134.27 | 1
| GA6-091 | 装配式钢筋混凝土工程 现浇板部分 厚度每增减1cm（20mm+120mm）~ 换:现浇混凝土板 平板 | 100m2 | 15.7776 | 560.11 | 44.81 | 433.76 | 15.14 | 66.4 | 8837.19 | 706.99 | 6843.69 | 238.87 | 1047.63 | 1
| GA6-089 | 装配式钢筋混凝土工程 叠合屋面板 叠合板厚6cm+现浇板厚10cm（20mm+150mm）~ 换:装配式混凝土结构 板 叠合板~ 换:现浇混凝土板 平板 | 100m2 | 0.1127 | 34382.56 | 2138.64 | 29452.64 | 190.37 | 2600.91 | 3874.91 | 241.02 | 3319.31 | 21.45 | 293.12 | 1
| GA6-090 | 装配式钢筋混凝土工程 叠合板部分 厚度每增减1cm（20mm+150mm）~ 换:装配式混凝土结构 板 叠合板 | 100m2 | -0.4508 | 4793.69 | 281.75 | 4185.83 | 4.95 | 321.16 | -2161 | -127.01 | -1886.97 | -2.23 | -144.78 | 1
| GA6-091 | 装配式钢筋混凝土工程 现浇板部分 厚度每增减1cm（20mm+150mm）~ 换:现浇混凝土 | 100m2 | 0.5635 | 560.11 | 44.81 | 433.76 | 15.14 | 66.4 | 315.62 | 25.25 | 244.42 | 8.53 | 37.42 | 1
合计
单 位 工 程 造 价 表
工程项目名称：22#本科生宿舍-建筑工程 |  |  |  |  | 合价（元） 机械费: 第4页 共11页
序号 | 项目编码 | 工程项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） 基价: 单价（元）; 合价（元） 金额: 合价（元）
[5 empty] | 基价 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 税费 | 金额 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 税费
板 平板
| GA6-099 | 装配式钢筋混凝土工程 ALC轻质隔墙内墙板 厚100以外 | 100m2 | 50.2765 | 17726.59 | 2219.5 | 12677.27 | 168.4 | 2661.42 | 891230.9 | 111588.69 | 637368.77 | 8466.56 | 133806.88 | 1
| GA6-098 | 装配式钢筋混凝土工程 ALC轻质隔墙内墙板 厚100以内 | 100m2 | 7.118 | 11862.21 | 2225.25 | 6800.71 | 168.4 | 2667.85 | 84435.21 | 15839.33 | 48407.45 | 1198.67 | 18989.76 | 1
|  | 钢筋混凝土结构工程 |  |  | 合价（元） 金额: 4745620.28; 合价（元） 人工费: 1116871.09; 合价（元） 材料费: 2203366.06; 合价（元） 机械费: 83186.45; 合价（元） 税费: 1342196.77 | 1
| GA6-045 | 钢筋混凝土内墙 直形墙C45 现浇混凝土模板 厚200~ 换:现浇混凝土墙 直形墙~装配率≥40%，模板子目乘系数1.2 | 100m2 | 2.957 | 47445.09 | 14614.53 | 14625.54 | 883.61 | 17321.41 | 140295.13 | 43215.17 | 43247.72 | 2612.83 | 51219.41 | 1
| GA6-045 | 钢筋混凝土内墙 直形墙C45 现浇混凝土模板 厚200~ 换:现浇混凝土墙 直形墙~装配率≥40%，模板子目乘系数1.2 | 100m2 | 0.9548 | 47445.09 | 14614.53 | 14625.54 | 883.61 | 17321.41 | 45300.57 | 13953.95 | 13964.47 | 843.67 | 16538.48 | 1
| GA6-048 | 钢筋混凝土内墙 直形墙C45 现浇混凝土模板 厚每增加50~ 换:现浇混凝土墙 直形墙 | 100m2 | 0.9548 | 2953.8 | 256.18 | 2247.91 | 78.69 | 371.02 | 2820.29 | 244.6 | 2146.3 | 75.13 | 354.25 | 1
| GA6-017 | 钢筋混凝土外墙 直形墙C45 现浇混凝土模板 厚200~ 换:现浇混凝土墙 直形墙~装配率≥40%，模板子目乘系数1.2 | 100m2 | 1.9625 | 41887.57 | 12541.96 | 13623.27 | 806.49 | 14915.85 | 82204.36 | 24613.6 | 26735.67 | 1582.74 | 29272.36 | 1
| GA6-017 | 钢筋混凝土外墙 直形墙C45 现浇混凝土模板 厚200~ 换:现浇混凝土墙 直形墙~装配率≥40%，模板子目乘系数1.2 | 100m2 | 0.0548 | 41887.57 | 12541.96 | 13623.27 | 806.49 | 14915.85 | 2295.44 | 687.3 | 746.56 | 44.2 | 817.39 | 1
| GA6-020 | 钢筋混凝土外墙 直形墙C45 现浇混凝土模板 厚每增加50 | 100m2 | 0.0548 | 2953.8 | 256.18 | 2247.91 | 78.69 | 371.02 | 161.87 | 14.04 | 123.19 | 4.31 | 20.33 | 1
合计
单 位 工 程 造 价 表
工程项目名称：22#本科生宿舍-建筑工程 |  |  |  |  | 合价（元） 机械费: 第5页 共11页
序号 | 项目编码 | 工程项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） 基价: 单价（元）; 合价（元） 金额: 合价（元）
[5 empty] | 基价 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 税费 | 金额 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 税费
~ 换:现浇混凝土墙 直形墙
| GA6-019 | 钢筋混凝土外墙 直形墙C45 现浇混凝土模板 厚400~ 换:现浇混凝土墙 直形墙~装配率≥40%，模板子目乘系数1.2 | 100m2 | 0.07075 | 53858.94 | 13633.32 | 22617.21 | 1127.29 | 16481.12 | 3810.52 | 964.56 | 1600.17 | 79.76 | 1166.04 | 1
| GA6-045 | 钢筋混凝土内墙 直形墙C40 现浇混凝土模板 厚200~ 换:现浇混凝土墙 直形墙~装配率≥40%，模板子目乘系数1.2 | 100m2 | 3.4285 | 47084.85 | 14614.53 | 14265.3 | 883.61 | 17321.41 | 161430.41 | 50105.92 | 48908.58 | 3029.46 | 59386.45 | 1
| GA6-017 | 钢筋混凝土外墙 直形墙C40 现浇混凝土模板 厚200~ 换:现浇混凝土墙 直形墙~装配率≥40%，模板子目乘系数1.2 | 100m2 | 1.719 | 41527.33 | 12541.96 | 13263.03 | 806.49 | 14915.85 | 71385.48 | 21559.63 | 22799.15 | 1386.36 | 25640.35 | 1
| GA6-017 | 钢筋混凝土外墙 直形墙C40 现浇混凝土模板 厚200~ 换:现浇混凝土墙 直形墙~装配率≥40%，模板子目乘系数1.2 | 100m2 | 0.0484 | 41527.33 | 12541.96 | 13263.03 | 806.49 | 14915.85 | 2009.92 | 607.03 | 641.93 | 39.03 | 721.93 | 1
| GA6-020 | 钢筋混凝土外墙 直形墙C40 现浇混凝土模板 厚每增加50~ 换:现浇混凝土墙 直形墙 | 100m2 | 0.0484 | 2863.73 | 256.18 | 2157.84 | 78.69 | 371.02 | 138.6 | 12.4 | 104.44 | 3.81 | 17.96 | 1
| GA6-019 | 钢筋混凝土外墙 直形墙C40 现浇混凝土模板 厚400~ 换:现浇混凝土墙 直形墙~装配率≥40%，模板子目乘系数1.2 | 100m2 | 0.062 | 53138.46 | 13633.32 | 21896.73 | 1127.29 | 16481.12 | 3294.58 | 845.27 | 1357.6 | 69.89 | 1021.83 | 1
| GA6-045 | 钢筋混凝土内墙 直形墙C35 现浇混凝土模板 厚200~ 换:现浇混凝土墙 直形墙~装配 | 100m2 | 3.4275 | 46769.04 | 14614.53 | 13949.49 | 883.61 | 17321.41 | 160300.88 | 50091.3 | 47811.88 | 3028.57 | 59369.13 | 1
合计
单 位 工 程 造 价 表
工程项目名称：22#本科生宿舍-建筑工程 |  |  |  |  | 合价（元） 机械费: 第6页 共11页
序号 | 项目编码 | 工程项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） 基价: 单价（元）; 合价（元） 金额: 合价（元）
[5 empty] | 基价 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 税费 | 金额 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 税费
率≥40%，模板子目乘系数1.2
| GA6-017 | 钢筋混凝土外墙 直形墙C35 现浇混凝土模板 厚200~ 换:现浇混凝土墙 直形墙~装配率≥40%，模板子目乘系数1.2 | 100m2 | 1.72 | 41211.53 | 12541.96 | 12947.23 | 806.49 | 14915.85 | 70883.83 | 21572.17 | 22269.24 | 1387.16 | 25655.26 | 1
| GA6-017 | 钢筋混凝土外墙 直形墙C35 现浇混凝土模板 厚200~ 换:现浇混凝土墙 直形墙~装配率≥40%，模板子目乘系数1.2 | 100m2 | 0.0484 | 41211.53 | 12541.96 | 12947.23 | 806.49 | 14915.85 | 1994.64 | 607.03 | 626.65 | 39.03 | 721.93 | 1
| GA6-020 | 钢筋混凝土外墙 直形墙C35 现浇混凝土模板 厚每增加50~ 换:现浇混凝土墙 直形墙 | 100m2 | 0.0484 | 2784.78 | 256.18 | 2078.89 | 78.69 | 371.02 | 134.78 | 12.4 | 100.62 | 3.81 | 17.96 | 1
| GA6-019 | 钢筋混凝土外墙 直形墙C35 现浇混凝土模板 厚400~ 换:现浇混凝土墙 直形墙~装配率≥40%，模板子目乘系数1.2 | 100m2 | 0.062 | 52506.86 | 13633.32 | 21265.13 | 1127.29 | 16481.12 | 3255.43 | 845.27 | 1318.44 | 69.89 | 1021.83 | 1
| GA6-045 | 钢筋混凝土内墙 直形墙C30 现浇混凝土模板 厚200~ 换:现浇混凝土墙 直形墙~装配率≥40%，模板子目乘系数1.2 | 100m2 | 7.06 | 46495.11 | 14614.53 | 13675.56 | 883.61 | 17321.41 | 328255.48 | 103178.58 | 96549.45 | 6238.29 | 122289.15 | 1
| GA6-017 | 钢筋混凝土外墙 直形墙C30 现浇混凝土模板 厚200~ 换:现浇混凝土墙 直形墙~装配率≥40%，模板子目乘系数1.2 | 100m2 | 3.4985 | 40937.6 | 12541.96 | 12673.3 | 806.49 | 14915.85 | 143220.19 | 43878.05 | 44337.54 | 2821.51 | 52183.1 | 1
| GA6-017 | 钢筋混凝土外墙 直形墙C30 现浇混凝土模板 厚200~ | 100m2 | 0.1048 | 40937.6 | 12541.96 | 12673.3 | 806.49 | 14915.85 | 4290.26 | 1314.4 | 1328.16 | 84.52 | 1563.18 | 1
合计
单 位 工 程 造 价 表
工程项目名称：22#本科生宿舍-建筑工程 |  |  |  |  | 合价（元） 机械费: 第7页 共11页
序号 | 项目编码 | 工程项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） 基价: 单价（元）; 合价（元） 金额: 合价（元）
[5 empty] | 基价 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 税费 | 金额 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 税费
换:现浇混凝土墙 直形墙~装配率≥40%，模板子目乘系数1.2
| GA6-020 | 钢筋混凝土外墙 直形墙C30 现浇混凝土模板 厚每增加50 | 100m2 | 0.1048 | 2716.29 | 256.18 | 2010.4 | 78.69 | 371.02 | 284.67 | 26.85 | 210.69 | 8.25 | 38.88 | 1
| GA6-019 | 钢筋混凝土外墙 直形墙C30 现浇混凝土模板 厚400~ 换:现浇混凝土墙 直形墙~装配率≥40%，模板子目乘系数1.2 | 100m2 | 0.121 | 51958.99 | 13633.32 | 20717.26 | 1127.29 | 16481.12 | 6287.04 | 1649.63 | 2506.79 | 136.4 | 1994.22 | 1
| GA6-057 | 钢筋混凝土楼盖 有梁板C30 厚15cm以内~装配率≥40%，模板子目乘系数1.2 | 10m3 | 53.036 | 17047.3 | 4856.21 | 5780.37 | 467.1 | 5943.62 | 904120.6 | 257553.95 | 306567.7 | 24773.12 | 315225.83 | 1
| GA6-057 | 钢筋混凝土楼盖 有梁板C30 P8 厚15cm以内~装配率≥40%，模板子目乘系数1.2~ 换:现浇混凝土板 有梁板 | 10m3 | 5.109 | 17250.3 | 4856.21 | 5983.37 | 467.1 | 5943.62 | 88131.78 | 24810.38 | 30569.04 | 2386.41 | 30365.95 | 1
| GA6-069 | 其他钢筋混凝土构件 雨蓬 翻边~ 换:现浇混凝土其他构件 悬挑式阳台、雨蓬~装配率≥40%，模板子目乘系数1.2 | 10m2 | 5.868 | 7206.49 | 2657.92 | 1438.29 | 63.96 | 3046.32 | 42287.68 | 15596.67 | 8439.89 | 375.32 | 17875.81 | 1
| GA6-071 | 其他钢筋混凝土构件 空调板、飘窗板~ 换:现浇混凝土其他构件 飘窗板~装配率≥40%，模板子目乘系数1.2 | 10m2 | 12.78 | 4030.66 | 1394.35 | 966.72 | 51.57 | 1618.02 | 51511.83 | 17819.79 | 12354.68 | 659.06 | 20678.3 | 1
| GA6-071 | 其他钢筋混凝土构件 空调板、飘窗板~ 换:现浇混凝土其他构件 飘窗板~装配率≥40% | 10m2 | 1.5 | 3999.55 | 1394.35 | 935.61 | 51.57 | 1618.02 | 5999.33 | 2091.53 | 1403.42 | 77.36 | 2427.03 | 1
合计
单 位 工 程 造 价 表
工程项目名称：22#本科生宿舍-建筑工程 |  |  |  |  | 合价（元） 机械费: 第8页 共11页
序号 | 项目编码 | 工程项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） 基价: 单价（元）; 合价（元） 金额: 合价（元）
[5 empty] | 基价 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 税费 | 金额 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 税费
，模板子目乘系数1.2
| GA6-067 | 其他钢筋混凝土构件 直形楼梯~装配率≥40%，模板子目乘系数1.2 | 10m2 | 25.349 | 7151.58 | 2576.06 | 1592.54 | 46.83 | 2936.15 | 181285.4 | 65300.54 | 40369.3 | 1187.09 | 74428.47 | 1
| GA6-106 | 钢筋工程 普通钢筋 直径6mm以上 | t | 388.24513 | 5764.99 | 911.02 | 3668.37 | 77.63 | 1107.97 | 2238229.29 | 353699.08 | 1424226.79 | 30139.47 | 430163.96 | 1
|  | 屋面工程 |  |  | 合价（元） 金额: 357416.56; 合价（元） 人工费: 64658.46; 合价（元） 材料费: 212422.78; 合价（元） 机械费: 3864.28; 合价（元） 税费: 76471.03 | 1
| GA9-005 | 平瓦坡屋面 15ZJ001-屋302B 防水（屋1） | 100m2 | 8.5222 | 20106.26 | 4577.15 | 10068.51 | 160.07 | 5300.53 | 171349.57 | 39007.39 | 85805.86 | 1364.15 | 45172.18 | 1
| A8-22 | 屋面防水 防水卷材 非固化橡胶沥青防水涂料+自粘卷材 2mm厚涂料（屋1） | 100㎡ | 8.5892 | 10896.99 | 1867.6 | 6591.36 | 171 | 2267.03 | 93596.43 | 16041.19 | 56614.51 | 1468.75 | 19471.97 | 1
| A9-18 | 屋面保温 干铺聚苯乙烯板 厚度50mm（屋1） | 100㎡ | 8.5222 | 4758.12 | 280.03 | 4164.58 |  | 313.51 | 40549.65 | 2386.47 | 35491.38 |  | 2671.79 | 1
| A8-16 | 屋面防水 防水卷材 改性沥青防水卷材单层 自粘法施工 每增加一层（屋1+屋2） | 100㎡ | 9.0516 | 4414.74 | 552 | 3060.42 | 90.8 | 711.52 | 39960.46 | 4996.48 | 27701.7 | 821.89 | 6440.39 | 1
| A8-27 | 屋面防水 涂膜防水 聚合物水泥基防水涂料(I型） 1.5mm厚 机械喷涂（屋2） | 100㎡ | 0.4624 | 5083.86 | 276 | 4170 | 162 | 475.86 | 2350.78 | 127.62 | 1928.21 | 74.91 | 220.04 | 1
| GA9-033 | 倒置式屋面 混凝土保护层倒置式不上人防水、保温屋面屋面卷材防水 15ZJ001-屋208 材料找坡~ 换:换填地基 垫层 混凝土~ 换:屋面保温 干铺聚苯乙烯板 厚度50mm（屋2） | 100m2 | 0.3714 | 25874.17 | 5652.41 | 13142.48 | 362.37 | 6716.91 | 9609.67 | 2099.31 | 4881.12 | 134.58 | 2494.66 | 1
合计
单 位 工 程 造 价 表
工程项目名称：22#本科生宿舍-建筑工程 |  |  |  |  | 合价（元） 机械费: 第9页 共11页
序号 | 项目编码 | 工程项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） 基价: 单价（元）; 合价（元） 金额: 合价（元）
[5 empty] | 基价 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 税费 | 金额 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 税费
|  | 防水工程 |  |  | 合价（元） 金额: 881026.87; 合价（元） 人工费: 156590.73; 合价（元） 材料费: 520967.19; 合价（元） 机械费: 13828.18; 合价（元） 税费: 189640.83 | 1
| GA11-016 | 楼地面防水 楼(地)面涂膜防水 JS聚合物水泥基防水涂料 1.5mm厚（地1、地2、地3、地5、楼1、楼2、水磨石地面） | 100m2 | 48.7695 | 5353.93 | 690 | 3490.5 | 197.5 | 975.93 | 261108.49 | 33650.96 | 170229.94 | 9631.98 | 47595.62 | 1
| GA11-009 | 墙面涂膜防水 内墙聚合物水泥基防水涂料（内墙2、内墙5、顶3、顶4、顶6、顶9） | 100m2 | 93.2168 | 5305.34 | 883.2 | 3364 | 34.16 | 1023.98 | 494546.82 | 82329.08 | 313581.32 | 3184.29 | 95452.14 | 1
| GA11-004 | 地下室底板防水 15ZJ001地防5、地防6 防水砂浆防水（电梯井） | 100m2 | 0.0285 | 8676.57 | 2683.72 | 2813.52 | 82.99 | 3096.34 | 247.28 | 76.49 | 80.19 | 2.37 | 88.25 | 1
| GA11-012 | 墙面砂浆防水 聚合物水泥防水砂浆（外墙1） | 100m2 | 29.8502 | 4406.22 | 1207.04 | 1812.08 | 16.91 | 1370.19 | 131526.55 | 36030.39 | 54090.95 | 504.77 | 40900.45 | 1
| A8-138 | 墙面砂浆防水 聚合物水泥防水砂浆 每增减1mm（外墙1） | 100㎡ | -208.9514 | 330.05 | 75.44 | 170.15 |  | 84.46 | -68964.41 | -15763.29 | -35553.08 |  | -17648.04 | 1
| GA11-012 | 墙面砂浆防水 聚合物水泥防水砂浆（外墙1） | 100m2 | 29.8502 | 4406.22 | 1207.04 | 1812.08 | 16.91 | 1370.19 | 131526.55 | 36030.39 | 54090.95 | 504.77 | 40900.45 | 1
| A8-138 | 墙面砂浆防水 聚合物水泥防水砂浆 每增减1mm（外墙1） | 100㎡ | -208.9514 | 330.05 | 75.44 | 170.15 |  | 84.46 | -68964.41 | -15763.29 | -35553.08 |  | -17648.04 | 1
|  | 保温工程 |  |  | 合价（元） 金额: 469512.05; 合价（元） 人工费: 79242.71; 合价（元） 材料费: 298469.53; 合价（元） 机械费: 1458.16; 合价（元） 税费: 90341.64 | 1
| GA10-031 | 内保温 保温隔热墙面 外墙内保温 粘贴保温板内保温系统 XPS聚苯板(30mm)~ 换:保温板保温系统 外墙内保温 粘贴保温板内保温系统 XPS聚 | 100m2 | 29.1341 | 17421.09 | 3116.41 | 10634.83 | 85.54 | 3584.31 | 507547.78 | 90793.8 | 309836.2 | 2492.13 | 104425.65 | 1
合计
单 位 工 程 造 价 表
工程项目名称：22#本科生宿舍-建筑工程 |  |  |  |  | 合价（元） 机械费: 第10页 共11页
序号 | 项目编码 | 工程项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） 基价: 单价（元）; 合价（元） 金额: 合价（元）
[5 empty] | 基价 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 税费 | 金额 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 税费
苯板(30mm)
| A9-8 | 保温板保温系统 抗裂砂浆 每增减1mm厚~用于外墙内保温 | 100㎡ | -87.4023 | 435.18 | 132.16 | 130.05 | 11.83 | 161.14 | -38035.73 | -11551.09 | -11366.67 | -1033.97 | -14084.01 | 1
|  | 脚手架工程 |  |  | 合价（元） 金额: 528459.19; 合价（元） 人工费: 152972.5; 合价（元） 材料费: 205141.32; 合价（元） 机械费: 509.69; 合价（元） 税费: 169835.69 | 1
| GA16-010 | 综合脚手架 装配式建筑综合脚手架（装配率50%及以上） 檐口高度50m以内 | 100m2 | 79.2337 | 6374.35 | 1806.42 | 2545.52 |  | 2022.41 | 505063.34 | 143129.34 | 201690.97 |  | 160243.03 | 1
| GA16-039 | 电梯安装井字架 井字架 搭设高度40m以内 | 座 | 2 | 8547.87 | 3239.55 | 1513.68 | 79.87 | 3714.77 | 17095.74 | 6479.1 | 3027.36 | 159.74 | 7429.54 | 1
| GA16-034 | 装饰脚手架 满堂脚手架 层高3.6～5.2m内（顶层） | 100m2 | 4.5143 | 1395.59 | 745.2 | 93.7 | 77.52 | 479.17 | 6300.11 | 3364.06 | 422.99 | 349.95 | 2163.12 | 1
|  | 垂直运输工程 |  |  | 合价（元） 金额: 1270405.41; 合价（元） 人工费: 160722.39; 合价（元） 材料费: 60681.92; 合价（元） 机械费: 428109.19; 合价（元） 税费: 620891.91 | 1
| GA17-001 | 综合垂直运输费 一般建筑物 檐高50m以内~ 换:垂直运输 塔吊 建筑檐高(m以内) 100 | 100m2 | 79.2337 | 16033.65 | 2028.46 | 765.86 | 5403.12 | 7836.21 | 1270405.41 | 160722.39 | 60681.92 | 428109.19 | 620891.91 | 1
|  | 超高增加费 |  |  | 合价（元） 金额: 101286.19; 合价（元） 人工费: 47313.02; 合价（元） 机械费: 471.2; 合价（元） 税费: 53501.97 | 1
| GA18-001 | 超高增加费 檐高 40m以内 | 100m2 | 32.142 | 3151.21 | 1472 |  | 14.66 | 1664.55 | 101286.19 | 47313.02 |  | 471.2 | 53501.97 | 1
|  | 室外附属工程 |  |  | 合价（元） 金额: 59473.46; 合价（元） 人工费: 17010.89; 合价（元） 材料费: 21929.96; 合价（元） 机械费: 715.13; 合价（元） 税费: 19817.49 | 1
| GA19-019 | 室外附属工程 混凝土散水 15ZJ001 散1 | 100m2 | 0.5796 | 26199.25 | 7389.28 | 10126.88 | 197.46 | 8485.63 | 15185.09 | 4282.83 | 5869.54 | 114.45 | 4918.27 | 1
| GA19-025 | 室外附属工程 砖砌暗沟 | 100m | 1.267 | 23262.52 | 6514.95 | 8732.04 | 346.62 | 7668.91 | 29473.61 | 8254.44 | 11063.49 | 439.17 | 9716.51 | 1
| GA19-027 | 室外附属工程 混凝土坡道（坡道基层） | 100m2 | 0.2988 | 37628.58 | 11373.45 | 12638.85 | 424.55 | 13191.73 | 11243.42 | 3398.39 | 3776.49 | 126.86 | 3941.69 | 1
合计
单 位 工 程 造 价 表
工程项目名称：22#本科生宿舍-建筑工程 |  |  |  |  | 合价（元） 机械费: 第11页 共11页
序号 | 项目编码 | 工程项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） 基价: 单价（元）; 合价（元） 金额: 合价（元）
[5 empty] | 基价 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 税费 | 金额 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 税费
| GA19-029 | 室外附属工程 室外混凝土台阶基层 | 100m2 | 0.1006 | 35500.41 | 10688.15 | 12131.63 | 344.46 | 12336.17 | 3571.34 | 1075.23 | 1220.44 | 34.65 | 1241.02 | 1
合计

## F4-3 单位工程人工、材料、机械价差表
单位工程人工、材料、机械价差表
工程项目名称：22#本科生宿舍-建筑工程 | [8 empty] | 第1页 共10页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 基期单价 （元） | 基期合价 （元） | 当期单价 （元） | 当期合价 （元） | 价差合计 （元） | 备注
1 | H00001 | 人工费 | 元 | 2816619.923 | 1 | 2816619.92 | 0.92 | 2591290.33 | -225329.59 | 系数: 0.92;
2 | 01010300012 | 螺纹钢筋 HRB400 Φ22 | kg | 179077.75 | 3.93 | 703775.56 | 3.26 | 583793.47 | -119982.09
3 | 01010300014 | 螺纹钢筋 HRB400 Φ28 | kg | 119385.85 | 4.11 | 490675.84 | 3.4 | 405911.89 | -84763.95
4 | 01030100006 | 冷拔低碳钢丝 Φ5以内 | kg | 1124.97 | 4.66 | 5242.36 | 3.62 | 4072.39 | -1169.97
5 | 01090100009 | 圆钢 Φ6 | kg | 59401.74 | 4.29 | 254833.46 | 3.38 | 200777.88 | -54055.58
6 | 01090100011 | 圆钢 Φ8 | kg | 39601.5 | 4.29 | 169890.44 | 3.34 | 132269.01 | -37621.43
7 | 01170100001 | 热轧工字钢 | kg | 3219.398 | 4.11 | 13231.73 | 3.61 | 11622.03 | -1609.7
8 | 02090100007 | 聚氯乙烯薄膜 δ0.3mm | m2 | 1035.827 | 4.43 | 4588.71 | 4.43 | 4588.71
9 | 02090300001 | 单层养护膜 | m2 | 11255.369 | 1.1 | 12380.91 | 1.1 | 12380.91
10 | 02090700004 | 聚酯布 | m2 | 45.195 | 3 | 135.59 | 3 | 135.59
11 | 03010500089 | 对拉螺栓 | kg | 951.385 | 6.59 | 6269.63 | 6.59 | 6269.63
12 | 03010500119 | 加固锚栓 | 个 | 28843.2 | 0.27 | 7787.66 | 0.27 | 7787.66
13 | 03010700002 | 膨胀螺栓 | 套 | 21810.1 | 0.44 | 9596.44 | 0.44 | 9596.44
14 | 03010700033 | 塑料膨胀螺栓 | 套 | 19228.8 | 0.27 | 5191.78 | 0.27 | 5191.78
15 | 03130100019 | 低碳钢焊条 综合 | kg | 3175.013 | 6.02 | 19113.58 | 6.02 | 19113.58
16 | 03130300001 | 焊剂 | kg | 69.884 | 4.48 | 313.08 | 4.48 | 313.08
单位工程人工、材料、机械价差表
工程项目名称：22#本科生宿舍-建筑工程 | [8 empty] | 第2页 共10页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 基期单价 （元） | 基期合价 （元） | 当期单价 （元） | 当期合价 （元） | 价差合计 （元） | 备注
17 | 03210100023 | 扣钉 | kg | 7.67 | 11.68 | 89.59 | 5.52 | 42.34 | -47.25
18 | 03210100040 | 圆钉 L50-75 | kg | 268.096 | 6.5 | 1742.62 | 5.52 | 1479.89 | -262.73
19 | 03210500002 | 安全网 | m2 | 1985.272 | 8.41 | 16696.14 | 8.13 | 16140.26 | -555.88
20 | 03210500023 | 热镀锌钢丝网 0.9mm | m2 | 2066.505 | 8.2 | 16945.34 | 7.42 | 15333.47 | -1611.87
21 | 03210500024 | 热镀锌焊接钢丝网 | m2 | 5384.064 | 7.52 | 40488.16 | 7.42 | 39949.75 | -538.41
22 | 03210700004 | 镀锌铁丝 Φ0.7 | kg | 1520.763 | 5.35 | 8136.08 | 4.87 | 7406.12 | -729.96
23 | 03210700006 | 镀锌铁丝 Φ1.2 | kg | 122.717 | 5.35 | 656.54 | 4.87 | 597.63 | -58.91
24 | 03210700013 | 镀锌铁丝 Φ4.0 | kg | 12.048 | 5.35 | 64.46 | 4.87 | 58.67 | -5.79
25 | 03210900002 | 垫铁 综合 | kg | 50.563 | 6.89 | 348.38 | 5.52 | 279.11 | -69.27
26 | 03210900011 | 零星卡具 | kg | 600.803 | 6.42 | 3857.16 | 5.52 | 3316.43 | -540.73
27 | 03210900014 | 其他铁件 综合 | kg | 231.949 | 5.75 | 1333.71 | 5.52 | 1280.36 | -53.35
28 | 03210900015 | 铁件 综合 | kg | 4800.021 | 7.05 | 33840.15 | 5.52 | 26496.12 | -7344.03
29 | 03230200003 | 直螺纹套筒 Φ25 | 个 | 1568.53 | 6.69 | 10493.47 | 3.96 | 6211.38 | -4282.09
30 | 03230300005 | 钢筋丝头保护帽（综合） | 个 | 3137.06 | 0.04 | 125.48 | 0.04 | 125.48
31 | 04010100001 | 普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级 | kg | 106745.631 | 0.51 | 54440.27 | 0.41 | 43765.71 | -10674.56
32 | 04030400001 | 粗净砂 | m3 | 68.348 | 270.03 | 18456.01 | 164.97 | 11275.37 | -7180.64
单位工程人工、材料、机械价差表
工程项目名称：22#本科生宿舍-建筑工程 | [8 empty] | 第3页 共10页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 基期单价 （元） | 基期合价 （元） | 当期单价 （元） | 当期合价 （元） | 价差合计 （元） | 备注
33 | 04030500001 | 中净砂(过筛) | m3 | 15.164 | 272.03 | 4125.06 | 159.97 | 2425.79 | -1699.27
34 | 04050100004 | 碎石 5mm-20mm | m3 | 1.538 | 190.82 | 293.48 | 142.9 | 219.78 | -73.7
35 | 04090100002 | 生石灰 | kg | 12275.588 | 0.39 | 4787.48 | 0.4 | 4910.24 | 122.76
36 | 04090500001 | 黏土 | m3 | 48.017 | 41.2 | 1978.3 | 41.2 | 1978.3
37 | 04130100005 | 标准砖 240×115×53 | 千块 | 6.451 | 579.15 | 3736.1 | 380 | 2451.38 | -1284.72
38 | 04130100006 | 标准砖 240×115×53 | m3 | 0.616 | 395.54 | 243.65 | 262.84 | 161.91 | -81.74
39 | 04130400002 | 页岩烧结多孔砖 240×190×90 | m3 | 642.377 | 347.65 | 223322.36 | 276.45 | 177585.12 | -45737.24
40 | 04170800001 | 西班牙瓦 310×310 | 块 | 13434.507 | 1.73 | 23241.7 | 2.02 | 27137.7 | 3896
41 | 04230100009 | UEA膨胀剂 综合 | kg | 69.751 | 1.12 | 78.12 | 1.12 | 78.12
42 | 05030100002 | 杉木锯材 | m3 | 50.931 | 1830 | 93203.73 | 1830 | 93203.73
43 | 05030100004 | 松木锯材 | m3 | 0.111 | 1700 | 188.7 | 1700 | 188.7
44 | 05030400005 | 木枋 | m3 | 1.449 | 1780 | 2579.22 | 1780 | 2579.22
45 | 09250100008 | ALC轻质隔墙板 100mm | m2 | 747.39 | 68 | 50822.52 | 55 | 41106.45 | -9716.07
46 | 09250100009 | ALC轻质隔墙板 200mm | m2 | 5279.085 | 136 | 717955.56 | 110 | 580699.35 | -137256.21
47 | 09270100002 | 玻璃纤维丝布 δ0.2mm | m2 | 2458.802 | 1.06 | 2606.33 | 1.06 | 2606.33
48 | 13010100003 | 成品腻子粉 | kg | 851.76 | 0.77 | 655.86 | 0.7 | 596.23 | -59.63
单位工程人工、材料、机械价差表
工程项目名称：22#本科生宿舍-建筑工程 | [8 empty] | 第4页 共10页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 基期单价 （元） | 基期合价 （元） | 当期单价 （元） | 当期合价 （元） | 价差合计 （元） | 备注
49 | 13030300005 | 白乳胶漆 | kg | 83.827 | 9.2 | 771.21 | 9.2 | 771.21
50 | 13030500006 | 丙烯酸聚合物乳胶 | kg | 1880.52 | 11.5 | 21625.98 | 11.5 | 21625.98
51 | 13031100002 | 非固化橡胶沥青防水涂料 | kg | 2422.154 | 11 | 26643.69 | 11 | 26643.69
52 | 13031100009 | 聚合物水泥基防水涂料 | kg | 27688.746 | 10.54 | 291839.38 | 11 | 304576.21 | 12736.83
53 | 13031100011 | 聚合物水泥基防水涂料 Ⅱ型 | kg | 15021.16 | 8.97 | 134739.81 | 11 | 165232.76 | 30492.95
54 | 13050300002 | 醇酸防锈漆 红丹 | kg | 132.015 | 12.43 | 1640.95 | 13 | 1716.2 | 75.25
55 | 13330100001 | SBS改性沥青聚酯胎防水卷材 3mm | m2 | 992.912 | 28 | 27801.54 | 24 | 23829.89 | -3971.65
56 | 13330500002 | 改性沥青聚酯胎防水自粘卷材 3mm | m2 | 1093.645 | 32 | 34996.64 | 24 | 26247.48 | -8749.16
57 | 13350500005 | 聚硫密封膏 | kg | 176.873 | 28 | 4952.44 | 28 | 4952.44
58 | 13350500009 | SBS改性沥青弹性油膏 | kg | 18.45 | 14.4 | 265.68 | 14.4 | 265.68
59 | 13350900004 | 防水剂 | kg | 116.295 | 7.5 | 872.21 | 7.5 | 872.21
60 | 13351300001 | 界面剂 | kg | 2563.84 | 1.75 | 4486.72 | 1.75 | 4486.72
61 | 13371100001 | 土工布 | m2 | 1025.045 | 6.86 | 7031.81 | 4.49 | 4602.45 | -2429.36
62 | 14050100005 | 油漆溶剂油 | kg | 2.9 | 8.2 | 23.78 | 8.2 | 23.78
63 | 14090100005 | 润滑冷却液 | kg | 15.53 | 13.75 | 213.54 | 13.75 | 213.54
64 | 14353500012 | 隔离剂 | kg | 1460.705 | 4.51 | 6587.78 | 4.51 | 6587.78
单位工程人工、材料、机械价差表
工程项目名称：22#本科生宿舍-建筑工程 | [8 empty] | 第5页 共10页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 基期单价 （元） | 基期合价 （元） | 当期单价 （元） | 当期合价 （元） | 价差合计 （元） | 备注
65 | 14353500016 | 基层处理剂 | kg | 440.912 | 8 | 3527.3 | 8 | 3527.3
66 | 14391900007 | 液化气 | kg | 287.965 | 9.04 | 2603.2 | 9.04 | 2603.2
67 | 14430100001 | 801胶 | kg | 909.832 | 1.42 | 1291.96 | 1.42 | 1291.96
68 | 14430300015 | 塑料粘胶带 20mm×50m | 卷 | 559.69 | 2.75 | 1539.15 | 2.75 | 1539.15
69 | 15011500001 | 石棉垫 | kg | 23.295 | 6.3 | 146.76 | 6.3 | 146.76
70 | 15130300007 | XPS聚苯板 22-36kg/m3 | m3 | 95.45 | 619.47 | 59128.41 | 380 | 36271 | -22857.41
71 | 15130300007~1 | 泡沫玻璃保温板50mm | m3 | 166.65 | 619.47 | 103234.68 | 950 | 158317.5 | 55082.82
72 | 17070100005 | 无缝钢管 Φ48×3.5 | kg | 333.886 | 4.43 | 1479.11 | 4.15 | 1385.63 | -93.48
73 | 17250000033 | 硬塑料管 dn20 | m | 3679.738 | 1.43 | 5262.03 | 1.43 | 5262.03
74 | 17270100007 | 橡胶压力管 | m | 35.854 | 27.43 | 983.48 | 27.43 | 983.48
75 | 17310100003 | 泵管 | m | 51.563 | 5.22 | 269.16 | 5.22 | 269.16
76 | 18250300034 | 卡箍 （泵管用） | 个 | 24.579 | 81.42 | 2001.22 | 81.42 | 2001.22
77 | 33011300001 | 钢管支撑 | kg | 641.705 | 6.26 | 4017.07 | 5.03 | 3227.78 | -789.29
78 | 33011300004 | 支撑杆件 Φ48×3.5 | 套 | 43.961 | 113.43 | 4986.5 | 113.43 | 4986.5
79 | 34091900023 | 固定底座 | 个·月 | 4976.066 | 0.44 | 2189.47 | 0.44 | 2189.47
80 | 34091900024 | 可调托座 | 个·月 | 4976.066 | 0.89 | 4428.7 | 0.89 | 4428.7
单位工程人工、材料、机械价差表
工程项目名称：22#本科生宿舍-建筑工程 | [8 empty] | 第6页 共10页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 基期单价 （元） | 基期合价 （元） | 当期单价 （元） | 当期合价 （元） | 价差合计 （元） | 备注
81 | 34110100002 | 水 | t | 1208.331 | 4.39 | 5304.57 | 3.2 | 3866.66 | -1437.91
82 | 34110200001 | 电 | kW·h | 901.492 | 0.8 | 721.19 | 0.69 | 622.03 | -99.16
83 | 35010300002 | 木模板 2440×1220×15 | m2 | 3585.845 | 36.71 | 131636.37 | 26.88 | 96387.51 | -35248.86
84 | 35020900001 | 钢卡U型 | kg | 2756.564 | 4.53 | 12487.23 | 4.53 | 12487.23
85 | 35030100002 | 竹脚手板 侧编 | m2 | 1339.988 | 30 | 40199.64 | 30 | 40199.64
86 | 35031500003 | 直角扣件 单个1.4kg | 个 | 39.161 | 5.75 | 225.18 | 5.75 | 225.18
87 | 35031500004 | 对接扣件 单个1.4kg | 个 | 6.275 | 5.75 | 36.08 | 5.75 | 36.08
88 | 35031500006 | 回转扣件 单个1.4kg | 个 | 16.253 | 5.75 | 93.45 | 5.75 | 93.45
89 | 35031500009 | 脚手架底座 | 只 | 2.114 | 7.79 | 16.47 | 7.79 | 16.47
90 | 39010100004~1 | 水泥基植物纤维保温叠合板装配式楼板2cm | m3 | 161.835 | 2313.38 | 374385.85 | 4000 | 647340 | 272954.15
91 | 80010100002 | 预拌同配比砂浆 C20(42.5) 砂子4.75mm | m3 | 0.584 | 384.96 | 224.82 | 384.96 | 224.82
92 | 80010100003 | 预拌同配比砂浆 C30(42.5) 砂子4.75mm | m3 | 15.356 | 407.08 | 6251.12 | 407.08 | 6251.12
93 | 80010100005 | 预拌干混地面砂浆 DS M15.0 | m3 | 48.58 | 589.52 | 28638.88 | 430.98 | 20937.01 | -7701.87
94 | 80010200002 | 预拌干混抹灰砂浆 DP M15.0 | m3 | 0.113 | 398.28 | 45.01 | 430.6 | 48.66 | 3.65
95 | 80010200003 | 预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0 | m3 | 288.101 | 605.31 | 174390.42 | 452.23 | 130287.92 | -44102.5
单位工程人工、材料、机械价差表
工程项目名称：22#本科生宿舍-建筑工程 | [8 empty] | 第7页 共10页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 基期单价 （元） | 基期合价 （元） | 当期单价 （元） | 当期合价 （元） | 价差合计 （元） | 备注
96 | 80010300001 | 预拌干混砌筑砂浆 DM M5.0 | m3 | 1.858 | 562.15 | 1044.47 | 405.95 | 754.26 | -290.21
97 | 80010300002 | 预拌干混砌筑砂浆 DM M10.0 | m3 | 143.748 | 590.38 | 84865.94 | 418.37 | 60139.85 | -24726.09
98 | 80010400002 | 结构自防水防水砂浆 | m3 | 0.034 | 1327 | 45.12 | 1327 | 45.12
99 | 80070100001 | 聚合物抹面抗裂砂浆 | kg | 40938.299 | 1.86 | 76145.24 | 0.89 | 36435.09 | -39710.15
100 | 80090800001 | 粘结砂浆 保温材料专用 | kg | 22433.6 | 1.66 | 37239.78 | 1.66 | 37239.78
101 | 80210400002 | 商品混凝土（砾石） C15 | m3 | 14.404 | 525.72 | 7572.47 | 346.67 | 4993.43 | -2579.04
102 | 80210400003 | 商品混凝土（砾石） C20 | m3 | 142.157 | 533.07 | 75779.63 | 355.83 | 50583.73 | -25195.9
103 | 80210400004 | 商品混凝土（砾石） C25 | m3 | 58.256 | 552.65 | 32195.18 | 365.3 | 21280.92 | -10914.26
104 | 80210400005 | 商品混凝土（砾石） C30 | m3 | 1645.285 | 571.81 | 940790.42 | 375.05 | 617064.14 | -323726.28
105 | 80210400005~1 | 商品混凝土（砾石） C30 | m3 | 423.659 | 571.81 | 242252.45 | 395.05 | 167366.49 | -74885.96
106 | 80210400006 | 商品混凝土（砾石） C40 | m3 | 105.307 | 616.59 | 64931.24 | 404.91 | 42639.86 | -22291.38
107 | 80210400008 | 商品混凝土（砾石） C35 | m3 | 115.731 |  |  | 388.92 | 45010.1 | 45010.1
108 | 80210400009 | 商品混凝土（砾石） C45 | m3 | 124.879 |  |  | 423.15 | 52842.55 | 52842.55
109 | 88010100002 | 钢管使用费 | t·月 | 1518.866 | 75 | 113914.95 | 75 | 113914.95
110 | 88010100003 | 扣件使用费 | 个·月 | 206733.236 | 0.2 | 41346.65 | 0.2 | 41346.65
111 | 88010500001 | 其他材料费 | 元 | 249711.185 | 1 | 249711.19 | 1 | 249711.19
单位工程人工、材料、机械价差表
工程项目名称：22#本科生宿舍-建筑工程 | [8 empty] | 第8页 共10页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 基期单价 （元） | 基期合价 （元） | 当期单价 （元） | 当期合价 （元） | 价差合计 （元） | 备注
112 | H13-40 | 炉渣混凝土 LC5 | m3 | 1.879 | 246.73 | 463.61 | 246.73 | 463.61
113 | J0006H | 燃料动力费 | 元 | 56648.948 | 1 | 56648.95 | 1 | 56648.95
114 | J1-3 | 履带式推土机 功率(kW) 105 | 台班 | 6.489 | 1814.8 | 11776.24 | 1753.94 | 11381.32 | -394.92
115 | J1-6 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 0.6 | 台班 | 8.253 | 1474.22 | 12166.74 | 1429.09 | 11794.28 | -372.46
116 | J1-31 | 钢轮振动压路机 工作质量(t) 12 | 台班 | 0.074 | 1344.46 | 99.49 | 1297.44 | 96.01 | -3.48
117 | J1-33 | 钢轮振动压路机 工作质量(t) 15 | 台班 | 0.066 | 1648.11 | 108.78 | 1585.26 | 104.63 | -4.15
118 | J1-35 | 电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 | 台班 | 325.467 | 28.27 | 9200.95 | 26.44 | 8605.35 | -595.6
119 | J3-19 | 汽车式起重机 提升质量(t) 8 | 台班 | 13.134 | 964.18 | 12663.54 | 922.09 | 12110.73 | -552.81
120 | J3-23 | 汽车式起重机 提升质量(t) 20 | 台班 | 0.769 | 1437.77 | 1105.65 | 1389.89 | 1068.83 | -36.82
121 | J3-54 | 门式起重机 提升质量(t) 10 | 台班 | 0.026 | 601.23 | 15.63 | 565.92 | 14.71 | -0.92
122 | J4-5 | 载重汽车 装载质量(t) 6 | 台班 | 44.411 | 501.88 | 22288.99 | 469.8 | 20864.29 | -1424.7
123 | J4-30 | 机动翻斗车 装载质量(t) 1 | 台班 | 0.381 | 230.62 | 87.87 | 214.32 | 81.66 | -6.21
124 | J5-22 | 皮带运输机 带长×带宽m 15×0.5 | 台班 | 0.152 | 261.93 | 39.81 | 246.87 | 37.52 | -2.29
125 | J6-1 | 双卧轴式混凝土搅拌机 出料容量(L) 350 | 台班 | 0.249 | 298.39 | 74.3 | 274.52 | 68.36 | -5.94
126 | J6-6 | 混凝土汽车式输送泵 输送长度(m) 37 | 台班 | 3.186 | 4792.87 | 15270.08 | 4663.43 | 14857.69 | -412.39
单位工程人工、材料、机械价差表
工程项目名称：22#本科生宿舍-建筑工程 | [8 empty] | 第9页 共10页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 基期单价 （元） | 基期合价 （元） | 当期单价 （元） | 当期合价 （元） | 价差合计 （元） | 备注
127 | J6-8 | 混凝土输送泵 输送量(m3/h) 45 | 台班 | 22.924 | 890.49 | 20413.59 | 850.91 | 19506.26 | -907.33
128 | J6-10 | 混凝土布料机 | 台班 | 24.05 | 169.39 | 4073.83 | 163.24 | 3925.92 | -147.91
129 | J6-12 | 灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 | 台班 | 18.25 | 182.8 | 3336.1 | 169.05 | 3085.16 | -250.94
130 | J6-13 | 灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 400 | 台班 | 0.001 | 189.97 | 0.19 | 175.5 | 0.18 | -0.01
131 | J6-14 | 干混砂浆罐式搅拌机 200(L) | 台班 | 65.162 | 236.27 | 15395.83 | 220.34 | 14357.8 | -1038.03
132 | J6-18 | 混凝土抹平机 功率(kW) 5.5 | 台班 | 18.871 | 26.22 | 494.8 | 23.67 | 446.68 | -48.12
133 | J7-1 | 钢筋调直机 直径(mm) 14 | 台班 | 23.295 | 43.11 | 1004.25 | 41.8 | 973.73 | -30.52
134 | J7-2 | 钢筋切断机 直径(mm) 40 | 台班 | 41.349 | 47.79 | 1976.07 | 44.26 | 1830.11 | -145.96
135 | J7-3 | 钢筋弯曲机 直径(mm) 40 | 台班 | 81.338 | 29.24 | 2378.32 | 27.83 | 2263.64 | -114.68
136 | J7-12 | 木工圆锯机 直径(mm) 500 | 台班 | 27.766 | 28.49 | 791.05 | 25.85 | 717.75 | -73.3
137 | J7-17 | 木工单面压刨床 刨削宽度(mm) 600 | 台班 | 0.028 | 37.27 | 1.04 | 34.12 | 0.96 | -0.08
138 | J7-124 | 电锤 520W | 台班 | 1147.9 | 8.57 | 9837.5 | 8.42 | 9665.32 | -172.18
139 | J7-126 | 钢筋镦粗机 4kW | 台班 | 7.765 | 73.76 | 572.75 | 70.94 | 550.85 | -21.9
140 | J7-40 | 螺栓套丝机 直径(mm) 39 | 台班 | 32.613 | 30.58 | 997.31 | 27.83 | 907.62 | -89.69
141 | J8-5 | 电动多级离心清水泵 出口直径(mm) 50 | 台班 | 8.903 | 58 | 516.37 | 52.94 | 471.32 | -45.05
单位工程人工、材料、机械价差表
工程项目名称：22#本科生宿舍-建筑工程 | [8 empty] | 第10页 共10页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 基期单价 （元） | 基期合价 （元） | 当期单价 （元） | 当期合价 （元） | 价差合计 （元） | 备注
142 | J8-25 | 高压油泵 压力(MPa) 80 | 台班 | 25.935 | 188.94 | 4900.16 | 165.41 | 4289.91 | -610.25
143 | J9-2 | 交流弧焊机 容量(kV·A) 32 | 台班 | 9.34 | 95.9 | 895.71 | 85.28 | 796.52 | -99.19
144 | J9-11 | 直流弧焊机 容量(kV·A) 32 | 台班 | 139.769 | 101.82 | 14231.28 | 91.52 | 12791.66 | -1439.62
145 | J9-14 | 点焊机 容量(kV·A) 75 | 台班 | 16.112 | 153.13 | 2467.23 | 136.12 | 2193.17 | -274.06
146 | J9-17 | 对焊机 容量(kV·A) 10 | 台班 | 20.966 | 30.91 | 648.06 | 29.11 | 610.32 | -37.74
147 | J9-39 | 电渣焊机 电流(A) 1000 | 台班 | 16.306 | 187.19 | 3052.32 | 171.02 | 2788.65 | -263.67
148 | J9-40 | 电焊条烘干箱 容量(cm3) 45×35×45 | 台班 | 6.988 | 19.16 | 133.89 | 18.43 | 128.79 | -5.1
149 | J12-44 | 挤压钳 | 台班 | 25.935 | 29.11 | 754.97 | 29.11 | 754.97
150 | J13-1 | 自升式塔式起重机 起重.力矩 600kN.m | 天 | 0.127 | 466.67 | 59.27 | 466.67 | 59.27
151 | J13-4 | 自升式塔式起重机 起重.力矩 2500kN.m | 天 | 232.234 | 1500 | 348351 | 1500 | 348351
152 | J13-5 | 双笼低速施工电梯 提升质量（2×2t） 提升高度（100） | 天 | 69.329 | 333.33 | 23109.44 | 333.33 | 23109.44
153 | JX001 | 其他机械费 | 元 | 15463.758 | 1 | 15463.76 | 1 | 15463.76