## 表01 单位工程费用计算表
单位工程费用计算表
工程名称：强电工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 名称 | 费率(%) | 计算办法及计算程序 | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 1.1~1.3项 | 165526.43
1.1 | 人工费 |  | 人工费总额 | 23919.16
1.2 | 材料费（不含设备） |  | 材料费总额 | 141096.23
1.3 | 机械费 |  | 机械费总额 | 511.04
2 | 设备费/其他
3 | 大型施工机械进出场及安拆费 | 0.5 | （1~2）×费率 | 827.75
4 | 工程排水费 | 0.2 | （1~2）×费率 | 331.03
5 | 冬雨季施工增加费 | 0.16 | （1~2）×费率 | 264.59
6 | 零星工程费 | 4 | （1~2）×费率 | 6621.01
7 | 企业管理费 | 37 | 1.1×费率 | 9632.88
8 | 其他管理费 | 2 | （设备/其他）×费率
9 | 利润 | 23 | 1.1×费率 | 5988.33
10 | 绿色施工安全防护措施项目费 | 16 | 1.1×费率 | 4165.57
11 | 安全责任险、环境保护税 | 0.6 | 1~10×费率 | 1160.03
12 | 其他
13 | 税前造价 |  | 1~12项合计 | 194517.64
14 | 销项税额 | 9 | 13项×税率 | 17506.63
15 | 单位工程概算总价 |  | 13+14 | 212024.27

## 表02 工程概算书
工程概算书
工程名称：强电工程 | [7 empty] | 第1页 共2页
编号 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  | 其中
|  |  |  | 单价 | 合价 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 主材费
| 强电系统 |  |  |  | 205550.93 | 21989.25 | 3374.41 | 413.32 | 135666.03
C4-315 | 成套配电箱安装 半周长（m） 1.5 | 台 | 1 | 2748.99 | 2748.99 | 144.67 | 20.15 |  | 2112
C4-315 | 成套配电箱安装 半周长（m） 1.5 | 台 | 1 | 2001.6 | 2001.6 | 144.67 | 20.15 |  | 1462
C4-315 | 成套配电箱安装 半周长（m） 1.5 | 台 | 1 | 2217.78 | 2217.78 | 144.67 | 20.15 |  | 1650
C4-315 | 成套配电箱安装 半周长（m） 1.5 | 台 | 1 | 1987.81 | 1987.81 | 144.67 | 20.15 |  | 1450
C4-315 | 成套配电箱安装 半周长（m） 1.5 | 台 | 1 | 2146.49 | 2146.49 | 144.67 | 20.15 |  | 1588
C4-315 | 成套配电箱安装 半周长（m） 1.5 | 台 | 1 | 2898.47 | 2898.47 | 144.67 | 20.15 |  | 2242
C4-691 | 钢制槽式桥架（宽+高mm以下） 600~ 换:桥架400*150 | 10m | 3.6495 | 1727.21 | 6303.45 | 1540.27 | 227.98 | 55.11 | 2445.27
C4-691 | 钢制槽式桥架（宽+高mm以下） 600~ 换:桥架300*150 | 10m | 5.388 | 1466.28 | 7900.32 | 2274.01 | 336.59 | 81.36 | 2387.42
C4-1323 | 硬质聚氯乙烯管(热熔焊接) 砖、混凝土结构暗配公称口径（mm以内） 25~ 换:塑料配管 | 100m | 5 | 1633.54 | 8167.7 | 2426.5 | 6.2 | 98.55 | 2660.5
C4-1199 | 砖、混凝土结构暗配 薄壁钢管公称口径（mm以内） 25~ 换:电线配管 | 100m | 5 | 2166.46 | 10832.3 | 3213.7 | 48.15 | 58.3 | 3568.95
C4-1423 | 管内穿线 照明线路 导线截面（mm2以内） 铜芯 2.5~ 换:配线WDZ-BYJ2.5 | 100m单线 | 15 | 439.12 | 6586.8 | 914.25 | 4.95 |  | 4089
C4-1441 | 管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面（mm2以内） 4~ 换:配线WDZ-BYJ4 | 100m单线 | 15 | 571.19 | 8567.85 | 931.5 | 5.55 |  | 5780.25
C4-1442 | 管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面（mm2以内） 6~ 换:配线WDZ-BYJ6 | 100m单线 | 5 | 779.85 | 3899.25 | 333.5 | 1.85 |  | 2793
C4-756 | 铜芯电力电缆敷设 电缆（截面mm2以下） 35 | 100m | 8 | 15225.78 | 121806.24 | 4627.6 | 605.04 | 120 | 96935.76
| 预算员： |  |  |  |  | 编制时间：
工程概算书
工程名称：强电工程 | [7 empty] | 第2页 共2页
编号 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  | 其中
|  |  |  | 单价 | 合价 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 主材费
C4-1640 | 圆球吸顶灯 灯罩直径（mm以内） 250 | 10套 | 2 | 2785.32 | 5570.64 | 437 | 23.46 |  | 4040
C4-1907 | 扳式暗开关(单控) 单联 | 10套 | 1 | 311.54 | 311.54 | 92 | 4.47 |  | 102
C4-1943 | 单相暗插座15A 5孔 | 10套 | 3 | 299.04 | 897.12 | 241.5 | 42.45 |  | 306
C4-1635 | 接线盒安装 暗装 接线盒 | 10个 | 6 | 92.18 | 553.08 | 213.9 | 44.82 |  | 53.88
C4-1619 | 配管砖凿槽 公称直径(mm以内) 25 | 10m | 50 | 203.07 | 10153.5 | 3875.5 | 1902
| 防雷接地系统 |  |  |  | 4784.7 | 1550.91 | 235.9 | 97.72 | 1054.83
C4-899 | 户内接地母线敷设~ 换:φ12热镀锌圆钢 | 10m | 20.748 | 230.61 | 4784.7 | 1550.91 | 235.9 | 97.72 | 1054.83
031301017 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 1688.64 | 1688.64 | 379 | 765.06
AZZJF4-01 | 第四册：脚手架搭拆费（10KV以下架空线路、装饰灯具及路灯不计） | 项 | 1 | 1688.64 | 1688.64 | 379 | 765.06
| 合计 |  |  |  | 212024.27 | 23919.16 | 4375.37 | 511.04 | 136720.86
| 预算员： |  |  |  |  | 编制时间：

## 表03 人工、材料、机械汇总表
人工、材料、机械汇总表
工程名称：强电工程 | [5 empty] | 第1页、共4页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
1 | AZCSRGF-1 | 安装措施人工费(市场价) | 元 | 411.953 | 0.92 | 379
2 | AZCSRGF-2 | 安装措施人工费(基期价) | 元 | 447.775
3 | H00001 | 人工费 | 元 | 25587.128 | 0.92 | 23540.16 | 系数: 0.92;
4 | 01030100003 | 冷拔低碳钢丝 Φ1.6 | kg | 3.35 | 3.58 | 11.99
5 | 01090100010 | 圆钢 Φ6-10 | kg | 4.15 | 3.34 | 13.86
6 | 01130300003 | 镀锌扁钢 60×6 | kg | 14.731 | 4.15 | 61.13
7 | 01292500003 | 钢板垫板 δ1-2 | kg | 0.72 | 3.59 | 2.58
8 | 02010100002 | 橡胶板 1mm-3mm | kg | 1.48 | 3.6 | 5.33
9 | 03010300024 | 木螺钉 M2mm-4mm×M6mm-65mm | 十个 | 12.48 | 0.22 | 2.75
10 | 03010500062 | 镀锌精制螺栓 M8×100以内 2平 1弹垫 | 套 | 195.84 | 0.48 | 94
11 | 03010500064 | 镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫 | 套 | 12.6 | 0.54 | 6.8
12 | 03010500069 | 镀锌精制螺栓 M16×100以内 2平 1弹垫 | 套 | 20.748 | 1.43 | 29.67
13 | 03010500259 | 伞型螺栓带帽带垫 M6-8×150 | 套 | 40.8 | 0.34 | 13.87
14 | 03010900010 | 镀锌锁紧螺母 DN15-20×3 | 个 | 133.5 | 0.22 | 29.37
15 | 03110100002 | 尼龙砂轮片 Φ100 | 片 | 0.181 | 2.82 | 0.51
16 | 03110100006 | 尼龙砂轮片 Φ400 | 片 | 0.181 | 8.69 | 1.57
17 | 03110700009 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 4.8 | 0.83 | 3.98
18 | 03130100020 | 低碳钢焊条 J422 Φ2.5 | kg | 0.7 | 6.02 | 4.21
19 | 03130100021 | 低碳钢焊条 J422 Φ3.2 | kg | 4.016 | 6.02 | 24.18
20 | 03130200010 | 焊锡丝 综合 | kg | 0.48 | 22.12 | 10.62
21 | 03130600011 | 合金钢钻头 Φ10 | 个 | 1.024 | 9.25 | 9.47
22 | 03130700003 | 钢锯条 | 条 | 20.748 | 0.71 | 14.73
23 | 03210700014 | 镀锌铁丝 Φ0.7-1.2 | kg | 0.1 | 4.87 | 0.49
24 | 03210700017 | 镀锌铁丝 Φ1.4-2.5 | kg | 4.548 | 4.87 | 22.15
| 本页小计 |  | 元 |  |  | 24282.42
元
人工、材料、机械汇总表
工程名称：强电工程 | [5 empty] | 第2页、共4页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
25 | 03211300009 | 金属片 Φ150 | 片 | 35 | 0.98 | 34.3
26 | 04010100001 | 普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级 | kg | 1216.65 | 0.41 | 498.83
27 | 04030500001 | 中净砂(过筛) | m3 | 2.65 | 159.97 | 423.92
28 | 04050100006 | 碎石 5mm-31.5mm | m3 | 4 | 139.96 | 559.84
29 | 12410100001 | 塑料扁形标志牌 100×150 | 个 | 38.4 | 4.39 | 168.58
30 | 13011100002 | 酚醛磁漆 各色 | kg | 0.06 | 19 | 1.14
31 | 13011300004 | 调和漆 | kg | 4.27 | 10.31 | 44.02
32 | 13050300002 | 醇酸防锈漆 红丹 | kg | 1.355 | 13 | 17.62
33 | 13050500005 | 沥青漆 | kg | 2.45 | 8.04 | 19.7
34 | 13070700002 | 白铅油 | kg | 0.45 | 7.46 | 3.36
35 | 14030100001 | 汽油 | kg | 6.608 | 7.78 | 51.41
36 | 14430300018 | 自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m | 卷 | 0.9 | 6.6 | 5.94
37 | 17250000019 | 塑料软管 dn5 | m | 1.08 | 0.2 | 0.22
38 | 27060300001 | 接地线 BV-5.5-16mm2 | m | 16.267 | 11.943 | 194.28
39 | 28010300010 | 硬铜绞线 TJ-10mm2 | kg | 1.08 | 64.87 | 70.06
40 | 28032100002 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.5mm2 | m | 9.15 | 1.13 | 10.34
41 | 28032100003 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5mm2 | m | 22.89 | 1.831 | 41.91
42 | 29061700001 | 钢管保护管 Φ40×400 | 根 | 20.748 | 3.1 | 64.32
43 | 29062100011 | 镀锌电缆固定卡子 2×35 | 个 | 149.76 | 1.8 | 269.57
44 | 29062300003 | 塑料护口（钢管用） DN15-20 | 个 | 133.5 | 0.11 | 14.69
45 | 29090100001 | 铜接地端子带螺栓 | 套 | 94.894 | 3.3 | 313.15
46 | 29090100009 | 铜接线端子 DT-10mm2 | 个 | 12.24 | 1.32 | 16.16
47 | 34110200001 | 电 | kW·h | 11.748 | 0.69 | 8.11
48 | 88010500001 | 其他材料费 | 元 | 415.458 | 1 | 415.46
| 本页小计 |  | 元 |  |  | 3246.93
元
人工、材料、机械汇总表
工程名称：强电工程 | [5 empty] | 第3页、共4页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
49 | AZCSCLF-1 | 安装措施材料费(市场价) | 元 | 765.055 | 1 | 765.06
50 | AZCSCLF-2 | 安装措施材料费(基期价) | 元 | 831.582
51 | WJJ011305~2 | φ12热镀锌圆钢 | m | 212.252 | 4.97 | 1054.89
52 | WJJ172513~1 | 塑料配管 | m | 532.1 | 5 | 2660.5
53 | WJJ252102 | 成套灯具 | 个 | 20.2 | 200 | 4040
54 | WJJ260501 | 照明开关 | 只 | 10.2 | 10 | 102
55 | WJJ264103 | 成套插座 | 套 | 30.6 | 10 | 306
56 | WJJ280302~1 | 配线WDZ-BYJ4 | m | 1575 | 3.67 | 5780.25
57 | WJJ280302~2 | 配线WDZ-BYJ6 | m | 525 | 5.32 | 2793
58 | WJJ280304~1 | 配线WDZ-BYJ2.5 | m | 1740 | 2.35 | 4089
59 | WJJ281107 | 电力电缆 | m | 808 | 119.97 | 96935.76
60 | WJJ290103~4 | 桥架400*150 | m | 36.677 | 66.67 | 2445.26
61 | WJJ290103~5 | 桥架300*150 | m | 54.149 | 44.09 | 2387.43
62 | WJJ290614~1 | 电线配管 | m | 515 | 6.93 | 3568.95
63 | WJJ291107 | 接线盒 | 个 | 61.2 | 0.88 | 53.86
64 | 补充主材~10 | 配电箱xfb-AT | 台 | 1 | 1462 | 1462
65 | 补充主材~12 | 配电箱shb-AT | 台 | 1 | 1650 | 1650
66 | 补充主材~14 | 配电箱rd-AT | 台 | 1 | 1450 | 1450
67 | 补充主材~16 | 配电箱xks-AT | 台 | 1 | 1588 | 1588
68 | 补充主材~18 | 配电箱-1ALE | 台 | 1 | 2242 | 2242
69 | 补充主材~8 | 配电箱-1ATGG | 台 | 1 | 2112 | 2112
70 | J3-18 | 汽车式起重机 提升质量(t) 5 大型 | 台班 | 0.064 | 663.51 | 42.46
71 | J4-4 | 载重汽车 装载质量(t) 5 中型 | 台班 | 0.351 | 450 | 157.95
72 | J7-119 | 台式砂轮机 砂轮直径（mm） 100 小型 | 台班 | 0.09 | 11.04 | 0.99
| 本页小计 |  | 元 |  |  | 137687.36
元
人工、材料、机械汇总表
工程名称：强电工程 | [5 empty] | 第4页、共4页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
73 | J7-72 | 管子切断机 管径(mm) 150 小型 | 台班 | 1.4 | 41.44 | 58.02
74 | J7-85 | 钢材电动煨弯机 弯曲直径(mm) 500以内 小型 | 台班 | 0.3 | 66.79 | 20.04
75 | J9-1 | 交流弧焊机 容量(kV·A) 21 小型 | 台班 | 2.31 | 58.84 | 135.92
76 | J9-10 | 直流弧焊机 容量(kV·A) 20 小型 | 台班 | 0.181 | 74.49 | 13.48
77 | J9-24 | 热熔对接焊机 直径(mm) 63 小型 | 台班 | 1.6 | 25.34 | 40.54
78 | Y10-7 | 高压绝缘电阻测试仪 量程∶0.05-50Ω,1-100mΩ,1000V | 台班 | 1.12 | 37.05 | 41.5
元
| 本页小计 |  | 元 |  |  | 309.5
| 合 计 |  | 元 |  |  | 165526.21

## 表03-4 设备明细表
设备明细表
工程名称：强电工程 | [5 empty] | 第1页、共1页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
元
| 本页小计 |  | 元
| 合 计 |  | 元