## 表01 单位工程费用计算表
单位工程费用计算表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 名称 | 费率(%) | 计算办法及计算程序 | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 1.1~1.3项 | 70851.45
1.1 | 人工费 |  | 人工费总额 | 22828.63
1.2 | 材料费（不含设备） |  | 材料费总额 | 43627.81
1.3 | 机械费 |  | 机械费总额 | 4395.01
2 | 设备费/其他 |  |  | 79026
3 | 大型施工机械进出场及安拆费 | 0.5 | （1~2）×费率 | 749.36
4 | 工程排水费 | 0.2 | （1~2）×费率 | 299.81
5 | 冬雨季施工增加费 | 0.16 | （1~2）×费率 | 239.76
6 | 零星工程费 | 4 | （1~2）×费率 | 5995
7 | 企业管理费 | 37 | 1.1×费率 | 9194.12
8 | 其他管理费 | 2 | （设备/其他）×费率 | 1580.52
9 | 利润 | 23 | 1.1×费率 | 5715.48
10 | 绿色施工安全防护措施项目费 | 16 | 1.1×费率 | 3975.91
11 | 安全责任险、环境保护税 | 0.6 | 1~10×费率 | 1065.73
12 | 其他
13 | 税前造价 |  | 1~12项合计 | 178693.16
14 | 销项税额 | 9 | 13项×税率 | 16082.36
15 | 单位工程概算总价 |  | 13+14 | 194775.54

## 表02 工程概算书
工程概算书
工程名称：给排水工程 | [7 empty] | 第1页 共2页
编号 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  | 其中
|  |  |  | 单价 | 合价 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 主材费
| 给水工程 |  |  |  | 127390.04 | 11298.85 | 4212.67 | 2975.51 | 82276.19
C10-410 | 室内管道安装 薄壁不锈钢管(卡压连接) 公称直径(mm以内) 50~ 换:薄壁不锈钢管DN50~ 换:给水室内不锈钢管卡压管件DN50 | 10m | 18.422 | 970.7 | 17882.24 | 3071.87 | 29.84 | 127.3 | 9903.11
C10-571 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 1.8422 | 127.25 | 234.42 | 110.16 | 6.91
C10-589 | 管道压力试验 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 1.8422 | 722.71 | 1331.38 | 637.68 | 14.7 | 3.17
C2-465 | 水箱安装 容积（m3以内） 50 | 台 | 1 | 52038.13 | 52038.13 | 2063.79 | 535.93 | 1261.25 | 39026
C10-1745 | 四台变频泵机组安装 出口公称直径(mm以内) 50 | 套 | 1 | 29147.71 | 29147.71 | 2356.35 | 327.05 | 428.35 | 20000
C10-1044 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 80~ 换:法兰闸阀DN80 | 个 | 4 | 723.43 | 2893.72 | 391 | 327.84 | 44.08 | 1445.72
C10-1047 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 150~ 换:闸阀DN150 | 个 | 8 | 1571.2 | 12569.6 | 1334 | 1485.2 | 555.68 | 6505.84
C10-1047 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 150~ 换:止回阀DN150 | 个 | 4 | 1715.07 | 6860.28 | 667 | 742.6 | 277.84 | 3753.44
C10-1047 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 150~ 换:Y型过滤器DN150 | 个 | 4 | 1108.14 | 4432.56 | 667 | 742.6 | 277.84 | 1642.08
| 排水工程 |  |  |  | 65699.49 | 11151.37 | 1073.27 | 1419.5 | 34327.8
C1-881 | 潜水泵安装 设备质量（t以内） 0.05 | 台 | 8 | 3276.26 | 26210.08 | 1334 | 28.32 |  | 20000
C4-313 | 成套配电箱安装 半周长（m） 0.5 | 台 | 4 | 767.69 | 3070.76 | 341.32 | 60.4 |  | 2000
C10-237 | 室内管道安装 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 150~ 换:镀锌钢管DN150 | 10m | 10 | 1943.04 | 19430.4 | 4197.5 | 153.2 | 954.5 | 8286.5
| 预算员： |  |  |  |  | 编制时间：
工程概算书
工程名称：给排水工程 | [7 empty] | 第2页 共2页
编号 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  | 其中
|  |  |  | 单价 | 合价 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 主材费
C10-234 | 室内管道安装 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 80~ 换:镀锌钢管DN80 | 10m | 5 | 1050.57 | 5252.85 | 1454.75 | 66.45 | 92.9 | 1808.2
C10-497 | 室内管道安装 塑料排水管(胶粘连接) 公称外径(mm) 110~ 换:PVC-U排水管DN100 | 10m | 10 | 656.86 | 6568.6 | 2204.6 | 143 |  | 1628.3
C8-3325 | 刚性防水套管制作 公称直径（mm以内） 200 | 个 | 10 | 516.68 | 5166.8 | 1619.2 | 621.9 | 372.1 | 604.8
031301017 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 1686.01 | 1686.01 | 378.41 | 763.88
AZZJF4-01 | 第四册：脚手架搭拆费（10KV以下架空线路、装饰灯具及路灯不计） | 项 | 1 | 24.47 | 24.47 | 5.5 | 11.09
AZZJF8-01 | 第八册：脚手架搭拆费(单独承担的埋地管道不计) | 项 | 1 | 139.38 | 139.38 | 31.28 | 63.15
AZZJF10-01 | 第十册：脚手架搭拆费(单独承担的埋地管道不计) | 项 | 1 | 1226.08 | 1226.08 | 275.18 | 555.49
AZZJF2-01 | 第二册：脚手架搭拆费（第一～七、十章） | 项 | 1 | 296.08 | 296.08 | 66.45 | 134.15
| 合计 |  |  |  | 194775.54 | 22828.63 | 6049.82 | 4395.01 | 116603.99
| 预算员： |  |  |  |  | 编制时间：

## 表03 人工、材料、机械汇总表
人工、材料、机械汇总表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第1页、共5页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
1 | AZCSRGF-1 | 安装措施人工费(市场价) | 元 | 411.317 | 0.92 | 378.41
2 | AZCSRGF-2 | 安装措施人工费(基期价) | 元 | 447.085
3 | H00001 | 人工费 | 元 | 24402.409 | 0.92 | 22450.22 | 系数: 0.92;
4 | 01130100003 | 热轧扁钢 Q235 60以内 | kg | 16 | 3.6 | 57.6
5 | 01290100015 | 热轧薄钢板 δ1.6mm-1.9mm | kg | 1.36 | 3.59 | 4.88
6 | 01290100022 | 热轧薄钢板 δ3.5mm-4.0mm | kg | 6 | 3.34 | 20.04
7 | 01290200011 | 热轧中钢板 δ8.0mm-15mm | kg | 0.768 | 3.37 | 2.59
8 | 01292500003 | 钢板垫板 δ1-2 | kg | 0.48 | 3.59 | 1.72
9 | 02010100002 | 橡胶板 1mm-3mm | kg | 0.188 | 3.6 | 0.68
10 | 02010300003 | 石棉橡胶板 δ0.8mm-6mm | kg | 13.832 | 8.85 | 122.41
11 | 02010300006 | 石棉橡胶板 δ3mm-6mm | kg | 3.13 | 10.78 | 33.74
12 | 02130100001 | 四氟带 | kg | 0.01 | 141.59 | 1.42
13 | 02130300002 | 聚四氟乙烯生料带 宽20mm | m | 308.95 | 0.44 | 135.94
14 | 02290500005 | 油麻 | kg | 19.5 | 7.52 | 146.64
15 | 03010500064 | 镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫 | 套 | 8.4 | 0.54 | 4.54
16 | 03010500150 | 六角螺栓 综合 | kg | 0.098 | 6.08 | 0.6
17 | 03010500201 | 六角螺栓带帽带垫 M16×65-80 | 套 | 65.92 | 0.99 | 65.26
18 | 03010500208 | 六角螺栓带帽带垫 M20×85-100 | 套 | 263.68 | 2.23 | 588.01
19 | 03110100002 | 尼龙砂轮片 Φ100 | 片 | 3.936 | 2.82 | 11.1
20 | 03110100006 | 尼龙砂轮片 Φ400 | 片 | 0.858 | 8.69 | 7.46
21 | 03110100008 | 尼龙砂轮片 Φ100×16×3 | 片 | 1.1 | 3.37 | 3.71
22 | 03110100009 | 树脂砂轮片 Φ400 | 片 | 2.211 | 7.52 | 16.63
23 | 03110700001 | 砂纸 | 张 | 0.288 | 0.89 | 0.26
24 | 03110700008 | 铁砂布 | 张 | 3.426 | 0.97 | 3.32
| 本页小计 |  | 元 |  |  | 24057.18
元
人工、材料、机械汇总表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第2页、共5页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
25 | 03110700009 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 6.6 | 0.83 | 5.48
26 | 03130100021 | 低碳钢焊条 J422 Φ3.2 | kg | 33.277 | 6.02 | 200.33
27 | 03130100029 | 碳钢气焊条 Φ≤2 | kg | 0.25 | 8.1 | 2.03
28 | 03130200010 | 焊锡丝 综合 | kg | 0.2 | 22.12 | 4.42
29 | 03130700001 | 锯条 综合 | 根 | 21.61 | 0.58 | 12.53
30 | 03210700020 | 镀锌铁丝 Φ2.8-4.0 | kg | 10.554 | 4.87 | 51.4
31 | 03210900013 | 平垫铁 综合 | kg | 11.578 | 5.52 | 63.91
32 | 03210900021 | 斜垫铁 综合 | kg | 11.16 | 5.52 | 61.6
33 | 05030400002 | 板方材 | m3 | 0.004 | 1637.17 | 6.55
34 | 13010300002 | 清油 C01-1 | kg | 0.56 | 6.76 | 3.79
35 | 13010300003 | 松节油 | kg | 1.28 | 11 | 14.08
36 | 13011100002 | 酚醛磁漆 各色 | kg | 0.04 | 19 | 0.76
37 | 13011300003 | 酚醛调和漆 各种颜色 | kg | 11.2 | 12.37 | 138.54
38 | 13011300004 | 调和漆 | kg | 0.08 | 10.31 | 0.82
39 | 13070700002 | 白铅油 | kg | 5.04 | 7.46 | 37.6
40 | 13070700003 | 白铅油 厚漆 | kg | 0.84 | 13.63 | 11.45
41 | 14030100001 | 汽油 | kg | 0.6 | 7.78 | 4.67
42 | 14030300001 | 机油 | kg | 11.997 | 9.92 | 119.01
43 | 14030700001 | 煤油 | kg | 8.5 | 5.85 | 49.73
44 | 14090100003 | 黄油钙基脂 | kg | 1.58 | 8.32 | 13.15
45 | 14311500001 | 丙酮 | kg | 3.18 | 6.6 | 20.99
46 | 14312100003 | 漂白粉 | kg | 0.166 | 1.32 | 0.22
47 | 14390700001 | 乙炔气 | kg | 11.691 | 17.15 | 200.5
48 | 14390900001 | 氧气 | m3 | 29.474 | 5.87 | 173.01
49 | 14410000031 | 粘接剂 | kg | 2.09 | 14.06 | 29.39
| 本页小计 |  | 元 |  |  | 1225.96
元
人工、材料、机械汇总表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第3页、共5页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
50 | 14430300018 | 自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m | 卷 | 0.4 | 6.6 | 2.64
51 | 15010700001 | 石棉绒 综合 | kg | 40.9 | 2.5 | 102.25
52 | 17010500011 | 焊接钢管 DN20 | m | 0.321 | 6.23 | 2
53 | 17250000019 | 塑料软管 dn5 | m | 0.52 | 0.2 | 0.1
54 | 17270100004 | 橡胶软管 DN20 | m | 0.14 | 3.46 | 0.48
55 | 18030100004 | 透气帽(铅丝球) DN110 | 个 | 5 | 10.86 | 54.3
56 | 18250700007 | 塑料管卡 110 | 个 | 33 | 0.5 | 16.5
57 | 19030100003 | 螺纹闸阀 Z15T-10 DN20 | 个 | 0.092 | 29.91 | 2.75
58 | 20010300011 | 碳钢平焊法兰 DN80 1.6MPa | 片 | 8 | 28.14 | 225.12
59 | 20010300014 | 碳钢平焊法兰 DN150 1.6MPa | 片 | 32 | 65 | 2080
60 | 24110100002 | 压力表 Y-100、0MPa-1.6MPa | 块 | 0.046 | 44.25 | 2.04
61 | 24110300005 | 压力表弯管 DN15 | 个 | 0.046 | 8 | 0.37
62 | 28010300009 | 硬铜绞线 TJ-6mm2 | kg | 0.56 | 61.2 | 34.27
63 | 29090100008 | 铜接线端子 DT-6mm2 | 个 | 8.16 | 1.07 | 8.73
64 | 34110100002 | 水 | t | 56.173 | 3.2 | 179.75
65 | 34110200001 | 电 | kW·h | 2.22 | 0.69 | 1.53
66 | 37050100003 | 道木 250×200×2500 | 根 | 0.003 | 960 | 2.88
67 | 88010500001 | 其他材料费 | 元 | 115.83 | 1 | 115.83
68 | AZCSCLF-1 | 安装措施材料费(市场价) | 元 | 763.875 | 1 | 763.88
69 | AZCSCLF-2 | 安装措施材料费(基期价) | 元 | 830.299
70 | WJJ012916 | 热轧中厚钢板 δ10mm-15mm | kg | 55.4 | 3.59 | 198.89
71 | WJJ170135 | 焊接钢管 | kg | 106.2 | 3.822 | 405.9
72 | WJJ170301~1 | 镀锌钢管DN80 | m | 50.75 | 35.63 | 1808.22
73 | WJJ170301~2 | 镀锌钢管DN150 | m | 101.5 | 81.64 | 8286.46
74 | WJJ170501~4 | 薄壁不锈钢管DN50 | m | 181.825 | 32.56 | 5920.22
| 本页小计 |  | 元 |  |  | 20215.11
元
人工、材料、机械汇总表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第4页、共5页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
75 | WJJ172568~2 | PVC-U排水管DN100 | m | 95 | 17.14 | 1628.3
76 | WJJ180510~1 | 给水室内不锈钢管卡压管件DN50 | 个 | 117.348 | 33.94 | 3982.79
77 | WJJ190002~1 | 法兰闸阀DN80 | 个 | 4 | 361.43 | 1445.72
78 | WJJ190002~2 | 闸阀DN150 | 个 | 8 | 813.23 | 6505.84
79 | WJJ190002~3 | 止回阀DN150 | 个 | 4 | 938.36 | 3753.44
80 | WJJ190002~4 | Y型过滤器DN150 | 个 | 4 | 410.52 | 1642.08
81 | 补充主材~3 | 控制柜 | 台 | 4 | 500 | 2000
82 | 补充主材~1 | 潜污泵 | 台 | 8 | 2500 | 20000
83 | 补充设备~12 | 40立方米水箱 | 台 | 1 | 39026 | 39026
84 | 补充设备~14 | 变频给水泵组(三用一备) | 套 | 1 | 20000 | 20000
85 | J3-22 | 汽车式起重机 提升质量(t) 16 大型 | 台班 | 0.544 | 1259.79 | 685.33
86 | J3-56 | 门式起重机 提升质量(t) 30 大型 | 台班 | 0.16 | 1003 | 160.48
87 | J4-4 | 载重汽车 装载质量(t) 5 中型 | 台班 | 0.687 | 450 | 309.15
88 | J4-15 | 平板拖车组 装载质量(t) 10 中型 | 台班 | 0.255 | 836.99 | 213.43
89 | J7-117 | 砂轮切割机 砂轮直径（mm） 400 小型 | 台班 | 0.741 | 40.48 | 30
90 | J7-24 | 普通车床 工件直径×工件长度(mm) 630×2000 中型 | 台班 | 0.4 | 258.28 | 103.31
91 | J7-77 | 管子切断套丝机 管径(mm) 159 小型 | 台班 | 6.075 | 24 | 145.8
92 | J8-2 | 电动单级离心清水泵 出口直径(mm) 100 小型 | 台班 | 0.009 | 35.29 | 0.32
93 | J8-32 | 试压泵 压力(MPa) 30 小型 | 台班 | 1.422 | 22.82 | 32.45
94 | J9-1 | 交流弧焊机 容量(kV·A) 21 小型 | 台班 | 4.37 | 58.84 | 257.13
95 | J9-2 | 交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小型 | 台班 | 2.3 | 85.3 | 196.19
96 | J9-41 | 电焊条烘干箱 容量(cm3) 60×50×75 小型 | 台班 | 0.944 | 29.1 | 27.47
97 | J9-44 | 电焊条恒温箱 小型 | 台班 | 0.344 | 21.63 | 7.44
| 本页小计 |  | 元 |  |  | 102152.67
元
人工、材料、机械汇总表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第5页、共5页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
98 | JX002 | 电焊机（综合） | 台班 | 4.268 | 75.63 | 322.79
99 | JX003 | 吊装机械（综合） | 台班 | 3.097 | 614.7 | 1903.73
元
| 本页小计 |  | 元 |  |  | 2226.52
| 合 计 |  | 元 |  |  | 149877.44

## 表03-4 设备明细表
设备明细表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第1页、共1页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
1 | 补充主材~1 | 潜污泵 | 台 | 8 | 2500 | 20000
2 | 补充设备~12 | 40立方米水箱 | 台 | 1 | 39026 | 39026
3 | 补充设备~14 | 变频给水泵组(三用一备) | 套 | 1 | 20000 | 20000
元
| 本页小计 |  | 元 |  |  | 79026
| 合 计 |  | 元 |  |  | 79026