## 表01 单位工程费用计算表
单位工程费用计算表
工程名称：弱电工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 名称 | 费率(%) | 计算办法及计算程序 | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 1.1~1.3项 | 357035.5
1.1 | 人工费 |  | 人工费总额 | 30528.41
1.2 | 材料费（不含设备） |  | 材料费总额 | 326487.29
1.3 | 机械费 |  | 机械费总额 | 19.8
2 | 设备费/其他 |  |  | 15000
3 | 大型施工机械进出场及安拆费 | 0.5 | （1~2）×费率 | 851.98
4 | 工程排水费 | 0.2 | （1~2）×费率 | 346.53
5 | 冬雨季施工增加费 | 0.16 | （1~2）×费率 | 271.48
6 | 零星工程费 | 4 | （1~2）×费率 | 6846.14
7 | 企业管理费 | 37 | 1.1×费率 | 12297.21
8 | 其他管理费 | 2 | （设备/其他）×费率 | 300
9 | 利润 | 23 | 1.1×费率 | 7639.68
10 | 绿色施工安全防护措施项目费 | 16 | 1.1×费率 | 5315.74
11 | 安全责任险、环境保护税 | 0.6 | 1~10×费率 | 1232.41
12 | 其他
13 | 税前造价 |  | 1~12项合计 | 407136.67
14 | 销项税额 | 9 | 13项×税率 | 18560.59
15 | 单位工程概算总价 |  | 13+14 | 425697.26

## 表02 工程概算书
工程概算书
工程名称：弱电工程 | [7 empty] | 第1页 共1页
编号 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程数量 | 金额(元) |  | 其中
|  |  |  | 单价 | 合价 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 主材费
| 弱电综合布线系统 |  |  |  | 423542.04 | 30044.69 | 204464.1 | 19.8 | 136046.73
C5-117 | 8位模块式信息插座 单口 | 个 | 753 | 43.38 | 32665.14 | 4766.49 |  |  | 19886.73
C4-314 | 成套配电箱安装 半周长（m） 1.0 | 台 | 190 | 831.44 | 157973.6 | 21785.4 | 3442.8 |  | 95000
BCZM0009 | 弱电综合布线 | m2 | 8035.5 | 25 | 200887.5 |  | 200887.5
C5-746 | 摄像设备安装 半球型摄像机 | 台 | 30 | 788.7 | 23661 | 2874 | 133.8 | 19.8 | 15000
C5-62 | 无线设备安装、调试 无线局域网接入点（AP）设备 室内 | 台 | 20 | 417.74 | 8354.8 | 618.8 |  |  | 6160
031301017 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 2155.22 | 2155.22 | 483.72 | 976.46
AZZJF5-01 | 第五册：脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 592.47 | 592.47 | 132.97 | 268.43
AZZJF4-01 | 第四册：脚手架搭拆费（10KV以下架空线路、装饰灯具及路灯不计） | 项 | 1 | 1562.75 | 1562.75 | 350.75 | 708.03
| 合计 |  |  |  | 425697.26 | 30528.41 | 205440.56 | 19.8 | 136046.73
| 预算员： |  |  |  |  | 编制时间：

## 表03 人工、材料、机械汇总表
人工、材料、机械汇总表
工程名称：弱电工程 | [5 empty] | 第1页、共1页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
1 | AZCSRGF-1 | 安装措施人工费(市场价) | 元 | 525.783 | 0.92 | 483.72
2 | AZCSRGF-2 | 安装措施人工费(基期价) | 元 | 571.495
3 | H00001 | 人工费 | 元 | 32656.84 | 0.92 | 30044.29 | 系数: 0.92;
4 | 01292500003 | 钢板垫板 δ1-2 | kg | 22.8 | 3.59 | 81.85
5 | 03010500064 | 镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫 | 套 | 399 | 0.54 | 215.46
6 | 03110700009 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 121.6 | 0.83 | 100.93
7 | 03130200010 | 焊锡丝 综合 | kg | 13.3 | 22.12 | 294.2
8 | 13011100002 | 酚醛磁漆 各色 | kg | 1.9 | 19 | 36.1
9 | 13011300004 | 调和漆 | kg | 3.8 | 10.31 | 39.18
10 | 14430300018 | 自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m | 卷 | 19 | 6.6 | 125.4
11 | 17250000019 | 塑料软管 dn5 | m | 28.5 | 0.2 | 5.7
12 | 28010300010 | 硬铜绞线 TJ-10mm2 | kg | 30.4 | 64.87 | 1972.05
13 | 29090100009 | 铜接线端子 DT-10mm2 | 个 | 387.6 | 1.32 | 511.63
14 | 88010500001 | 其他材料费 | 元 | 194.98 | 1 | 194.98
15 | AZCSCLF-1 | 安装措施材料费(市场价) | 元 | 976.453 | 1 | 976.45
16 | AZCSCLF-2 | 安装措施材料费(基期价) | 元 | 1061.347
17 | BC000009 | 弱电综合布线 | m2 | 8035.5 | 25 | 200887.5
18 | WJJ264106 | 信息插座 | 个 | 760.53 | 26.15 | 19887.86
19 | 补充主材~1 | 弱电箱 | 台 | 190 | 500 | 95000
20 | 补充主材~5 | 无线AP | 台 | 20 | 308 | 6160
21 | 补充设备~3 | 摄像机 | 台 | 30 | 500 | 15000
22 | Y5-1 | 彩色监视器 最高清晰度∶1250TVL | 台班 | 3 | 4.54 | 13.62
23 | Y9-3 | 手持式万用表 10000计数,真有效值 | 台班 | 1.5 | 4.08 | 6.12
元
| 本页小计 |  | 元 |  |  | 372037.04
| 合 计 |  | 元 |  |  | 372037.04

## 表03-4 设备明细表
设备明细表
工程名称：弱电工程 | [5 empty] | 第1页、共1页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
1 | 补充设备~3 | 摄像机 | 台 | 30 | 500 | 15000
元
| 本页小计 |  | 元 |  |  | 15000
| 合 计 |  | 元 |  |  | 15000