附件1

检查范围名单

长沙市（61个）

长沙县：金井镇、安沙镇、干杉镇、黄兴镇、北山镇、江背镇、跳马镇、青山铺镇、路口镇、双江镇、开慧镇、高桥镇、福临镇、春华镇、果园镇、黄花镇、白沙镇；

望城区：靖港镇、乔口镇、铜官镇、白箬铺镇、乌山镇、新康乡、东城镇、格塘镇、茶亭镇、桥驿镇；

浏阳市：永安镇、大瑶镇、文家市镇、澄潭江镇、社港镇、官渡镇、达浒镇、古港镇、北盛镇、葛家乡、三口镇、沿溪镇、中和镇、七宝山乡、官桥镇、普迹镇、张坊镇、洞阳镇；

宁乡县：灰汤镇、煤炭坝镇、花明楼镇、双凫铺镇、道林镇、坝塘镇、大屯营镇、东湖塘镇、双江口镇、青山桥镇、南田坪乡、资福镇、沙田乡、龙田镇；

岳麓区：莲花镇、雨敞坪镇。

株洲市（14个）

株洲县：淦田镇；

云龙示范区：云田镇；

醴陵市：白兔潭镇、石亭镇；

攸县：网岭镇、上云桥、皇图岭镇、新市镇、大同桥镇；

炎陵县：鹿原镇、三河镇、水口镇、沔渡镇、十都镇。

湘潭市（6个）

雨湖区：楠竹山镇；

湘潭县：石潭镇、花石镇、乌石镇；

湘乡市：棋梓镇、月山镇。

衡阳市（10个）

衡南县：三塘镇、车江镇、向阳镇；

衡阳县：洪市镇；

衡东县：大浦镇、白莲镇；

常宁市：松柏镇；

祁东县：太和堂镇、归阳镇；

耒阳市：新市镇。

邵阳市（8个）

邵东县：廉桥镇;

新邵县: 陈家坊镇；

邵阳县：五峰铺镇；

隆回县：六都寨镇；

洞口县：高沙镇；

绥宁县：在市镇；

武冈市：邓元泰镇；

新宁县：回龙寺镇。

岳阳市（17个）

平江县：伍市镇、南江镇、安定镇、福寿山镇、长寿镇；

君山区：钱粮湖镇；

临湘市：儒溪镇、羊楼司镇；

汨罗市：汨罗镇、长乐镇、白水镇、桃林寺镇、弼时镇；

岳阳县：麻塘镇；

华容县：注滋口镇、东山镇；

云溪区：道仁矶镇。

常德市（12个）

西洞庭管理区：祝丰镇；

鼎城区：蒿子港镇；

桃源县：桃花源镇、陬市镇；

临澧县：新安镇、合口镇；

澧县：大堰垱镇、码头铺镇、车溪乡；

汉寿县：西湖镇、太子庙镇、罐头嘴镇。

郴州市（8个）

资兴市：兴宁镇；

桂东县：沙田镇；

苏仙区：栖凤渡镇、良田镇；

桂阳县：太和镇；

永兴县：马田镇；

汝城县：三江口镇；

北湖区：石盖塘镇。

益阳市（7个）

桃江县：灰山港镇；

赫山区：沧水铺镇、岳家桥镇；

南县：茅草街镇；

安化县：梅城镇；

沅江市：草尾镇、南大膳镇。

娄底市（6个）

冷水江市：禾青镇；

涟源市：伏口镇、杨市镇、茅塘镇；

双峰县：荷叶镇；

新化县：洋溪镇。

永州市（6个）

零陵区：梳子铺乡；

东安县：芦洪市镇；

祁阳县：黎家坪镇、白水镇；

冷水滩区：普利桥镇；

回龙圩管理区：回龙圩镇。

怀化市（6个）

洪江市：安江镇、托口镇；

溆浦县：低庄镇；

辰溪县：黄溪口镇；

中方县：泸阳镇；

沅陵县：官庄镇。

张家界市（4个）

武陵源区：索溪峪镇

桑植县：瑞塔铺镇、洪家关乡；

慈利县：零溪镇。

湘西自治州（5个）

泸溪县：浦市镇；

凤凰县：廖家桥镇；

永顺县：芙蓉镇；

龙山县：石羔镇、里耶镇。

附件2

湖南省集镇污水处理厂运行评价考核表

| 序号 | 项目 | 项目定义 | 项目分 | 考核标准 | 自评分 | 考评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员配置 | 运行管理机构是否健全，岗位职责是否健全。特殊工种操作岗位人员是否持证上岗。技术人员配备合理。 | 10分 | 运行管理机构和岗位职责健全得满分6分，运行管理机构未配置或不健全的，扣1分至3分，岗位职责未制定或不健全的，扣1分至3分。 |  |  |
|  |  |  |  | 高压电工等特殊工种未持证上岗的，每缺少1人扣1分，最多扣2分。 |  |  |
|  |  |  |  | 技术人员配备合理得2分，没有配备专业技术人员扣1分。 |  |  |
| 2 | 工艺管理 | 是否制定污水处理厂工艺运行管理技术规程及工艺技术控制参数；污水处理量负荷率在规定年限是否达到要求；是否编制合理的年度分组检修和更新改造停水计划；厂区噪音和臭气控制是否符合标准；运行记录和统计报表是否准确无误，是否字迹清晰并妥善保管；是否按要求进行检测和分析；每月是否进行生产运行成本分析；主要构筑物完好率是否达到要求。 | 40分，最高得分43分 | 工艺运行管理技术规程及工艺技术控制参数规范合理记10分。未制定工艺运行管理技术规程和工艺技术控制参数扣5分；其中缺1项扣1分，不规范、欠完善每项扣0.5分。最多扣5分。 |  |  |
|  |  |  |  | 污水处理量负荷率在规定年限达到要求，记10分。未达要求的，每差3%扣1分；第一年末污水处理量达到已建成建设规模的70%的，加1分，达到80%的，加2分，达到90%及以上的，加3分；第三年末污水处理量达到已建成建设规模的80%的，加1分，达到90%的，加2分，达到100%及以上的，加3分。最多加3分。 |  |  |
|  |  |  |  | 正常运行天数达标记5分，年度检修计划等完善记3分。未制定年度分组检修和更新改造停水计划扣2分，其中计划不规范、欠完善扣1分；全年正常运行天数低于347扣1分。 |  |  |
|  |  |  |  | 厂区噪声臭味控制达标记2分。噪音控制超标准扣1分，臭味控制超标准扣1分。 |  |  |
|  |  |  |  | 运行记录和统计报表和计算机数据记录规范，保存完好，记10分。运行记录不规范的，每处扣1分，统计报表不规范的，每处扣1分，计算机记录未备份的，扣1分。最多扣5分。 |  |  |
|  |  |  |  | 根据统计报表检查污水处理量、污泥处理量、自来水用水量、电耗、药耗等记录情况，是否与实际吻合，每发现一次不吻合扣1分。最多扣10分。 |  |  |
| 3 | 水质管理 | 水质检测项目是否按周期进行，月、季度、半年和年度进、出厂水水质检测报表是否规范、完整。 | 10分 | 检测报表真实，频度达到要求，记10分。检测报表不真实，每处扣1分。最多扣5分。 |  |  |
|  |  |  |  | 水质检测项目未按周期进行检测的，每项次扣1分。最多扣5分。 |  |  |
| 4 | 污泥管理 | 是否按要求处理集镇污水处理厂脱水污泥 | 5分 | 污泥中的污染物控制指标及污泥处理处置按规范有序，记5分。污泥处理处置未执行相关国家规定视情况扣1-3分。 |  |  |
| 5 | 设备管理 | 设备完好率是否达标；是否建立健全的设备管理制度和岗位责任制度；设备运行状况良好，无跑冒滴漏现象。 | 10分 | 设备完好率达到95%以上记5分，每低5%扣1分。 |  |  |
|  |  |  |  | 设备管理制度、岗位责任制健全，记2分。不健全，扣1分至2分。 |  |  |
|  |  |  |  | 设备运行状况良好，无跑冒滴漏现象，记3分。每发现一处跑冒滴漏现象扣1分。 |  |  |
| 6 | 安全管理 | 安全管理制度是否建立；安全设施是否配置齐全；电气设备和特种设备是否取得相应的证书或检定报告书；是否制定应急预案并进行演练；厂区内是否存在安全隐患。 | 10分 | 安全管理制度已建立，记2分。无安全管理制度或不健全扣1-2分。 |  |  |
|  |  |  |  | 安全设施配置齐全，记2分。未按规定设置，每处扣0.5分。最多扣2分。 |  |  |
|  |  |  |  | 电气设备和特种设备取得相应的证书或检定报告书记2分。未取得相应的证书或报告书扣1分至2分。 |  |  |
|  |  |  |  | 制定应急预案并进行应急演练记2分，未制定扣1分，未实施扣1分。 |  |  |
|  |  |  |  | 厂区内无安全隐患记2分。每发现一处安全隐患扣1分。 |  |  |
| 7 | 厂容厂貌管理 | 构筑物和建筑物外观是否整洁、池面是否干净；道路是否完好整洁；绿化养护是否到位；生产和办公场所是否保持整洁；管道有无破损泄漏，井盖是否完好，井内有无杂物、积泥和积水。 | 15分 | 构筑物和建筑物外观不整洁、池面不干净或有异物，每处扣1分。最多扣3分。 |  |  |
|  |  |  |  | 道路不完好、不整洁，路网没有满足安全生产需要，每处扣1分。最多扣2分。 |  |  |
|  |  |  |  | 绿化养护未到位，每处扣1分。最多扣2分。 |  |  |
|  |  |  |  | 生产和办公场所不整洁，物品摆放不整齐，每处扣1分。最多扣3分。 |  |  |
|  |  |  |  | 管道有破损泄漏，阀门井和计量井等井盖不完好，井内有杂物、积泥和积水，每处扣1分。最多扣3分。 |  |  |
| 8 | 创新加分 | 采取技术或管理创新,有突出成效， | 加分10分 | 采取技术或管理创新，有突出成效，在全国、全省或本地区发挥示范效应的，视情况加分5-10分。 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |
| 问题及 建议 |  | 专家签字 |  |  |  |  |

运行负荷达到规定要求,且综合评价总分≥60分的，可评为运行合格单位；

运行负荷达到规定要求,且综合评价总分≥80分的，可评为运行良好单位；

运行负荷达到规定要求,且综合评价总分≥90分的，可评为运行优秀单位；

对在评价工作中隐瞒、造假的污水处理厂予以通报批评，严重的直接评定为运行不合格污水处理厂。

附件3

集镇污水处理厂运行情况年度报告表（2014年）

市州：                           县（市）区、乡镇：

| 项目基本情况： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  | 采用工艺 |  |  |  |  |  |  |
| 投运时间 | 年 月 |  |  |  |  |  |  | 出水排放标准 |  |  |  |  |  |  |
| 设计规模（万吨/日） |  |  |  |  |  | 配套管网长度（公里） |  |  |  |  |  | 提升泵站（座） |  |  |
| 纳污面积（平方公里） |  |  |  |  |  | 服务人口（万人） |  |  |  |  |  | 厂区投资（万元） |  |  |
| 项目运营情况： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运营单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 运营性质 |  |  | 生产管理人员（人） |  |  |
| 生产用电性质 |  |  |  |  |  |  |  |  | 电价（元/度） |  |  | 应急预案（有/无） |  |  |
| 全年处理水量（万吨） |  |  |  |  |  |  | 吨水耗电量（度/吨） |  |  |  |  | 污水厂负荷率（%） |  |  |
| 全年产泥量（吨） |  |  |  |  |  |  | 运行成本（元/吨） |  |  |  |  | 设备完好率（%） |  |  |
| 工艺运行情况（生化池）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DO（mg/L） |  |  |  |  |  | MLSS（mg/L） |  |  |  |  |  |  | SV30% |  |
| 工艺参数检测频率（次/日） |  |  |  |  |  | 微生物镜检 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水质情况（mg/L）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COD平均进水浓度 |  |  |  |  |  |  |  |  | COD平均出水浓度 |  |  |  |  |  |
| BOD平均进水浓度 |  |  |  |  |  |  |  |  | BOD平均出水浓度 |  |  |  |  |  |
| SS平均进水浓度 |  |  |  |  |  |  |  |  | SS平均出水浓度 |  |  |  |  |  |
| 总氮平均进水浓度 |  |  |  |  |  |  |  |  | 总氮平均出水浓度 |  |  |  |  |  |
| 氨氮平均进水浓度 |  |  |  |  |  |  |  |  | 氨氮平均出水浓度 |  |  |  |  |  |
| 总磷平均进水浓度 |  |  |  |  |  |  |  |  | 总磷平均出水浓度 |  |  |  |  |  |
| 本年削减COD（Kg） |  |  |  |  |  |  |  |  | 本年削减氨氮（Kg） |  |  |  |  |  |
| 本年削减总氮（Kg） |  |  |  |  |  |  |  |  | 本年削减总磷（Kg） |  |  |  |  |  |
| 水质检测频率说明 |  |  |  |  |  |  |  |  | 水质进水超标处置措施 |  |  |  |  |  |
| 排水主管监管情况： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水质监管频次（次/月） |  |  |  |  |  | 设施运行情况监管频次（次/月） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全年认定处理水量（万吨） |  |  |  |  |  | 排水主管部门监测超标次数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 处理设施考核制度（有/无） |  |  |  |  |  | 污水处理设施应急预案（有/无） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运营费来源情况： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运营经费来源 |  |  |  |  |  |  |  |  | 是否收取污水处理费 |  |  |  |  |  |
| 今年应支付（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际支付（万元） |  |  |  |  |  |
| 污水处理主管部门盖章： |  |  |  |  |  | 污水处理设施运营企业盖章： |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件4

城镇污水处理设施及管网工程建设检查表

市州：				镇：

| “十二五”污水管网项目基本情况： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| “十二五”污水管网建设总长度（公里） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计划投资（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管网建设平均成本（万元/公里） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 在建管网项目（个） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 已经完成建设长度（公里） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成投资（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 截止到2014年底已建管网情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 起止点 |  | 管材 |  |  |  |  | 长度 |  |  |  |  |  | 管径 |  |  |  |  |  | 投资（万元） |  |  |
| 2015年计划建设管网情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 起止点 |  |  |  | 管材 |  |  |  |  |  | 长度 |  |  |  |  | 管径 |  |  |  |  | 投资（万元） |  |
| 污水处理设施基本情况： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  | 处理工艺 |  |  |  |  |  |  |  |  | 提升泵站（座） |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计规模（万吨/日） |  |  |  |  |  | 建设进度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 投资（万元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 纳污面积（平方公里） |  |  |  |  |  | 服务人口（万人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 投运时间 |  |  |  |  |  | 年 月 |  |
| 建设模式 |  |  | 政府自建□ 公私合营PPP□ 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015年建设进度计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 业主单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程资料 | 资料名称 |  |  |  | 资料情况（自评） |  |  |  |  |  |  |  |  | 资料齐全情况（考核） |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  | 批复文号 |  |  |  |  | 自评分 |  |  |  | 是否规范齐全 |  |  |  |  | 考核分 |  |  |  |  |
|  | 专项规划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5分 |
|  | 可研及批复 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5分 |
|  | 环评及批复 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5分 |
|  | 初步设计及批复 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5分 |
|  | 工程施工许可 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5分 |
|  | 材料设备记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10分 |
|  | 工程施工过程记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10分 |
|  | 竣工验收记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10分 |
|  | 试运行记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5分 |
| 问题及建议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件5

| 厂区和管网建设资金到位情况（万元）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央专项资金 |  |  | 中央预算内投资 |  |  |  | 自筹资金 |  |  |  |
| 到位资金总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 完成投资额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程形象进度 （简要说明） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |
| 一、项目前期费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、征地费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、建筑工程费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、安装工程费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、设备购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、其他各种费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：建设单位管理费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 考核项目 |  |  |  |  |  | 自评分 |  | 考核分 |  | 备注 |
| 组织建设情况 （12分） 每项3分 | 是否按规定对土地进行征地拆迁及补偿，征地费是否及时足额支付。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否按规定进行政府采购和工程招投标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否按规定签订了采购、招投标以及工程建设合同。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否按照既定计划开展工程建设以及完成投资额情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财务管理情况 （18分） 每项3分 | 是否按规定向财政申报用款计划并进行项目备案。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否按规定组织编制竣工财务决算，并及时上报。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否按规定开展项目跟踪审计和竣工决算审计。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否在既定概算内建设，有无概算外投资，概算变更情况（调概次数）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 财务会计制度是否健全，会计信息是否真实、完整和准确。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目建设是否充分发挥了财政资金的使用效益，并在保障工程质量的前提下，实现了资金节约。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 40分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 问题及建议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

城镇污水处理设施及管网工程财务检查表

业主单位盖章：         	填报日期：            督查组组长：