| 行政权力实施和运行流程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（盖章）： 填报日期： 年 月 日 |  |  |  |
| 事项名称 | 194.建设工程（分项工程）质量验收 |  |  |
| 事项类型 | 行政确认 | 办事对象 | 在建受监项目建设、施工单位 |
| 法定期限 |  | 承诺期限 | 5个工作日 |
| 实施机关 | 岳阳市城乡和住房建设局 | 责任科室 | 岳阳市建设工程质量安全监督管理处 |
| 咨询电话 | 0730-8295391 | 投诉电话 | 0730-8295398 |
| 受理条件 | （一）领取了建筑工程施工许可证，办理了建设工程质量监督注册手续。 （二）申报验收监督的工程经施工单位自检评定合格。 （三）各分部工程施工阶段安全生产标准化达标验收合格（或工程项目安全生产等级评定合格）。 （四）质量监督部门在实施抽查和巡查的监督过程中，对发现的涉及工程实体质量和责任单位工程质量行为的问题已整改回复落实，应实施行政处罚的已实施到位。 （五）无其他违法违规行为。 |  |  |
| 申报材料 | 分部工程验收监督申请和工程施工技术资料 |  |  |
| 法定依据 | 1.《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）第三十条 施工单位必须建立、健全施工质量的检验制度，严格工序管理，做好隐蔽工程的质量检查和记录。隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位和建设工程监督机构。 2.《城市居民住宅安全防范设施建设管理规定》（建设部、公安部令49号）第十一条 城市居民住宅竣工后，工程质量监督部门和住宅管理单位必须按规定对安全防范设施进行验收，不合格的不得交付使用。 |  |  |
| 收费标准 |  |  |  |
| 运 行 流 程 图 | 施工单位提出分部工程质量验收申请，提交项目施工技术资料 项目质量监督工程师在2个工作日内审查施工技术资料 项目监督室在3个工作日内组织人员对分部工程质量验收实施监督 工程质量经验收符合规范标准和设计文件要求的，可进入下道工序施工 工程质量经验收不符合规范标准或设计文件要求的，当场签发书面整改通知，责令责任单位整改落实后，重新验收 资料不齐全或不符合法定形式的，一次性告知申请人补正后重新申请 |  |  |