## A.1 招标工程量清单封面(160号YZ)
A.1 招标工程量清单封面
| 给排水工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人:
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)
时 间:

## B.1 招标工程量清单扉页(160号YZ)
B.1 招标工程量清单扉页
|  | 给排水工程 |  | 工程
招标工程量清单
| 招 标 人: |  | 造价咨询人:
|  | (单位盖章) |  | (单位资质专用章)
| 法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
|  | (签字或者盖章) |  | (签字或者盖章)
| 编 制 人: |  | 复 核 人:
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
| 编制时间: |  | 复核时间:

## E.1 单位工程工程量与造价表(160号YZ)
E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)
工程名称:给排水工程 标段: 用途: | [7 empty] | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 建安费用 | 销项税额 | 附加税费 |  |  |  | 0
|  | 给水 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 031001007001 | 聚丙烯（PPR）塑铝稳态管 | 1.规格：DN100 2.连接方式：承插热熔连接 3.试验：水压试验及水冲洗 | m | 13.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 031001007002 | 聚丙烯（PPR）塑铝稳态管 | 1.规格：DN80 2.连接方式：承插热熔连接 3.试验：水压试验及水冲洗 | m | 49.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 031001007003 | 聚丙烯（PPR）塑铝稳态管 | 1.规格：DN65 2.连接方式：承插热熔连接 3.试验：水压试验及水冲洗 | m | 19.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 031001007004 | 聚丙烯（PPR）塑铝稳态管 | 1.规格：DN50 2.连接方式：承插热熔连接 3.试验：水压试验及水冲洗 | m | 139.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 031001007005 | SW直熔型稳态管 | 1.规格：DN40 2.连接方式：承插热熔连接 3.试验：水压试验及水冲洗 | m | 169.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
本页合计 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.
|  |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  | 投标人: |  | (盖章)
[5 empty] | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
[6 empty] | 注册造价工程师: |  | (签字并盖造价工程师执业专业章)
编制时间:
E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)
工程名称:给排水工程 标段: 用途: | [7 empty] | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 建安费用 | 销项税额 | 附加税费 |  |  |  | 0
6 | 031001007006 | SW直熔型稳态管 | 1.规格：DN32 2.连接方式：承插热熔连接 3.试验：水压试验及水冲洗 | m | 114.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 031001007007 | SW直熔型稳态管 | 1.规格：DN25 2.连接方式：承插热熔连接 3.试验：水压试验及水冲洗 | m | 217.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 031001007008 | SW直熔型稳态管 | 1.规格：DN20 2.连接方式：承插热熔连接 3.试验：水压试验及水冲洗 | m | 336.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 031002003001 | 穿楼板套管 | 1.规格：DN100 2.材质：焊接钢管 | 个 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 031002003002 | 穿楼板套管 | 1.规格：DN80 2.材质：焊接钢管 | 个 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 031002003003 | 穿楼板套管 | 1.规格：DN65 2.材质：焊接钢管 | 个 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 031002003004 | 穿楼板套管 | 1.规格：DN50 2.材质：焊接钢管 | 个 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
本页合计 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.
|  |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  | 投标人: |  | (盖章)
[5 empty] | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
[6 empty] | 注册造价工程师: |  | (签字并盖造价工程师执业专业章)
编制时间:
E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)
工程名称:给排水工程 标段: 用途: | [7 empty] | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 建安费用 | 销项税额 | 附加税费 |  |  |  | 0
13 | 031002003005 | 穿楼板套管 | 1.规格：DN40 2.材质：焊接钢管 | 个 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 031003013001 | 水表 | 1.规格：DN65 2.连接方式：法兰连接 3.附件：含1个闸阀 | 组 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 031003003001 | 全铜闸阀 | 1.规格：DN65 2.连接方式：法兰连接 | 个 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 031003003002 | 全铜闸阀 | 1.规格：DN50 2.连接方式：法兰连接 | 个 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 031003001001 | 全铜截止阀 | 1.规格：DN40 2.连接方式：螺纹连接 | 个 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 031003001002 | 全铜截止阀 | 1.规格：DN32 2.连接方式：螺纹连接 | 个 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 031003001003 | 全铜截止阀 | 1.规格：DN25 2.连接方式：螺纹连接 | 个 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 031003001004 | 全铜截止阀 | 1.规格：DN20 2.连接方式：螺纹连接 | 个 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
本页合计 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.
|  |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  | 投标人: |  | (盖章)
[5 empty] | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
[6 empty] | 注册造价工程师: |  | (签字并盖造价工程师执业专业章)
编制时间:
E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)
工程名称:给排水工程 标段: 用途: | [7 empty] | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 建安费用 | 销项税额 | 附加税费 |  |  |  | 0
21 | 040504001001 | 砖砌水表井 | 1.规格：DN65 2.做法：参国标图集05S502 | 座 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 040101002001 | 挖、填沟槽土方 | 1.土质类别：综合考虑 | m3 | 3.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 排水 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 031001006001 | 聚丙烯PP超静音排水管 | 1.规格：DN150 2.连接方式：胶圈密封连接 3.其他：含通球试验或闭水试验 | m | 496.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 031001006002 | 聚丙烯PP超静音排水管 | 1.规格：DN100 2.连接方式：胶圈密封连接 3.其他：含通球试验或闭水试验 | m | 396.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 031002003006 | 刚性防水套管 | 1.规格：DN150 2.材质：焊接钢管 3.填充料：水泥、石棉绒 | 个 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 031004014001 | 阻火圈 | 1.规格：DN150 | 个 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 031004014002 | UPVC地漏 | 1.规格：DN75 | 个 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 031004014003 | UPVC清扫口 | 1.规格：DN75 | 个 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
本页合计 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.
|  |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  | 投标人: |  | (盖章)
[5 empty] | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
[6 empty] | 注册造价工程师: |  | (签字并盖造价工程师执业专业章)
编制时间:
E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)
工程名称:给排水工程 标段: 用途: | [7 empty] | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 建安费用 | 销项税额 | 附加税费 |  |  |  | 0
29 | 031004006001 | 坐式大便器 | 1.规格：下出水低水箱坐式大便器(水箱容积为3.5/5.0L) 2.其他：含成套五金配件 | 组 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 031004006002 | 蹲式大便器 | 1.规格：红外感应式 2.其他：含成套五金配件 | 组 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 031004007001 | 挂式小便器 | 1.规格：红外感应式 2.其他：含成套五金配件 | 组 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.规格：红外感应式水龙头 2.其他：含成套五金配件 | 组 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 031004004001 | 污水池 | 1.规格：单水嘴 2.其他：含成套五金配件 | 组 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 040101002002 | 挖、填沟槽土方 | 1.土质类别：综合考虑 | m3 | 30.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
本页合计 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
累 计 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.
|  |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  | 投标人: |  | (盖章)
[5 empty] | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
[6 empty] | 注册造价工程师: |  | (签字并盖造价工程师执业专业章)
编制时间:

## E.7 总价措施项目清单计费表(160号YZ)
E.7 总价措施项目清单计费表
工程名称:给排水工程 标段: | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费 率(%) | 金 额(元) | 备注
1 |  | 安全文明施工费 |  |  | 13.76 | 0
2 |  | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0.16 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
编制人(造价人员): |  |  | 复核人(造价工程师):
注:按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案的出处或计算方法.

## F.1 其他项目清单与计价汇总表(160号YZ)
F.1 其他项目清单与计价汇总表 (一般计税法)
工程名称:给排水工程 标段: |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0 | 0 | 明细详见F.3
2 | 暂估价 | 0 | 0
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 0 | 0 | 明细详见F.4
2.2 | 专业工程暂估价 | 0 | 0 | 明细详见F.5
3 | 计日工 | 0 | 0 | 明细详见F.6
4 | 总承包服务费 | 0 | 0 | 明细详见F.7
5 | 索赔与现场签证 | 0 | 0 | 明细详见F.8
6 | 1+2.2+3+4+5项合计 | 0 | 0 | 1+2.2+3+4+5项合计
7 | 销项税额 | 0 | 0 | (6项)×10%
8 | 附加税费 | 0 | 0 | (6+7项)×费率
9 | 合计 | 0 | 0 | (6+7+8)项合计
|  | 0 | 0
注:材料(工程设备)暂估单价及调价表在F.4填报时按除税价填报;材料(工程设备)暂估单价计入直接费与清单项目综合单价,此处不汇总.
| 投标人: |  | (盖章)
| 法定代表人或委托代理人: |  | (签章或盖章)
| 注册造价工程师: |  | (签字并盖造价工程师执业专业章) | 0
| 编制时间: |  |  | 0
0

## J.2 人工、主要材料(工程设备)、机械用量汇总与单价表(16
J.2 人工、主要材料(工程设备)、机械用量汇总与单价表 (一般计税法)
工程名称:给排水工程 标段: 岳阳市2018年第3期市场价 | [7 empty] | 第1页、共9页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 基期价(元) | 市场价(元) |  | 合价(元) | 备注
[6 empty] | 含税 | 除税
1 | 00004 | 综合人工(安装) | 工日 | 712.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 00005 | 综合人工(市政) | 工日 | 38.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 010018 | 扁钢 ＜－60 | kg | 115.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 010238 | 电焊条 结 422 Φ3.2 | kg | 5.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 010517 | 钢筋 Φ10 以内 | t | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 010519 | 钢筋 Φ10 以外 | t | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 010772 | 精制六角带帽螺栓 带垫 M16×65～80 | 套 | 98.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 010804 | 精制六角螺栓 | kg | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 010992 | 普通钢板 0#～3# δ8～15 | kg | 11.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 011014 | 铅板 δ2.6～3 | kg | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 011059 | 碳钢电焊条 结422 Φ3.2 | kg | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 011096 | 铜丝 16# | kg | 3.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 011291 | 环氧胶泥 | kg | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 011322 | 电焊条 | kg | 1.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 011402 | 膨胀螺栓 M8×35 | 套 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 020093 | 石棉橡胶板 低压 δ0.8～6 | kg | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 020135 | 塑料膨胀螺丝 | 套 | 12.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 020160 | 橡胶板 δ1～3 | kg | 3.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 020230 | 橡胶软管 DN20 | m | 6.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 030252 | 木螺丝 M6×50 | 个 | 415.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 本 页 小 计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
注:1. 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表
2.单位工程、单项工程、建设项目通用表
3.采用一般计税法时,市场价含税、除税栏均需填写,采用简易计税法时,市场价填写含税栏.
4.本表合价栏按市场含税价填报;合价等于市场价(含税)*数量.
5.发包人提供材料和工程设备及承包人提供材料和工程设备均按含税单价填报.
[7 empty] | 投标人: | (盖章)
[5 empty] | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
[6 empty] | 注册造价工程师: |  | (签字并盖造价工程师执业专业章)
|  |  |  | 0 | 0 |  | 编制时间:
|  |  |  | 0 | 0
J.2 人工、主要材料(工程设备)、机械用量汇总与单价表 (一般计税法)
工程名称:给排水工程 标段: 岳阳市2018年第3期市场价 | [7 empty] | 第2页、共9页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 基期价(元) | 市场价(元) |  | 合价(元) | 备注
[6 empty] | 含税 | 除税
21 | 040017 | 标准砖 240×115×53mm | 千块 | 3.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 040031 | 粗净砂 | m3 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 040066 | 红砖 240×115×53 甲级 | 块 | 752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 040086 | 砾石 40mm | m3 | 2.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 040109 | 木砖 100×100×60 | 块 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 040139 | 水泥 32.5级 | kg | 2284.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 040204 | 中净砂 | m3 | 3.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 050005 | 板方材 | m3 | 0.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 050100 | 木材 (一级红松) | m3 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 110224 | 密封带 | m | 58.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 120011 | 丙酮 | kg | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 120109 | 聚四氟乙烯生料带 | m | 87.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 120166 | 漂白粉 | kg | 0.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 120249 | 乙炔气 | m3 | 0.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 120254 | 油灰 | kg | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 120273 | 乙炔气 | kg | 55.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 120293 | 聚氯乙烯胶粘剂 | kg | 21.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 140056 | 镀锌钢管 DN15 | m | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 140247 | 焊接钢管 DN20 | m | 8.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 140480 | 塑料管 PVC90 | m | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 150055 | 大便器存水弯 DN100 (瓷) | 个 | 47.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 本 页 小 计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
注:1. 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表
2.单位工程、单项工程、建设项目通用表
3.采用一般计税法时,市场价含税、除税栏均需填写,采用简易计税法时,市场价填写含税栏.
4.本表合价栏按市场含税价填报;合价等于市场价(含税)*数量.
5.发包人提供材料和工程设备及承包人提供材料和工程设备均按含税单价填报.
[7 empty] | 投标人: | (盖章)
[5 empty] | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
[6 empty] | 注册造价工程师: |  | (签字并盖造价工程师执业专业章)
|  |  |  | 0 | 0 |  | 编制时间:
|  |  |  | 0 | 0
J.2 人工、主要材料(工程设备)、机械用量汇总与单价表 (一般计税法)
工程名称:给排水工程 标段: 岳阳市2018年第3期市场价 | [7 empty] | 第3页、共9页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 基期价(元) | 市场价(元) |  | 合价(元) | 备注
[6 empty] | 含税 | 除税
42 | 150079 | 镀锌管箍 DN15 | 个 | 6.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 150130 | 镀锌活接头 DN15 | 个 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 150131 | 镀锌活接头 DN20 | 个 | 82.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 150132 | 镀锌活接头 DN25 | 个 | 19.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 150133 | 镀锌活接头 DN32 | 个 | 5.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 150134 | 镀锌活接头 DN40 | 个 | 8.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 150167 | 镀锌弯头 DN15 | 个 | 16.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 150225 | 管卡 20～32 | 个 | 49.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 150508 | 透气帽(铅丝球) DN100 | 个 | 19.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 150509 | 透气帽(铅丝球) DN150 | 个 | 14.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 150579 | 转换接头 PVC 50×25 | 个 | 6.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 150580 | 转换接头 PVC 50×32 | 个 | 99.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 150671 | PP-R塑料管卡 25 | 付 | 457.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 150672 | PP-R塑料管卡 32 | 付 | 245.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 150673 | PP-R塑料管卡 40 | 付 | 114.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 150698 | 管卡(吊管、托管) 110 | 付 | 130.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | 150699 | 管卡(吊管、托管) 160 | 付 | 148.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | 150849 | 内丝直接 DN15 | 个 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | 150853 | 异径三通 PP-R25×20 | 个 | 106.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | 150854 | 嵌铜内丝弯头 PP-R20 | 个 | 6.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 150855 | 外丝直接 DN15 | 个 | 6.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 本 页 小 计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
注:1. 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表
2.单位工程、单项工程、建设项目通用表
3.采用一般计税法时,市场价含税、除税栏均需填写,采用简易计税法时,市场价填写含税栏.
4.本表合价栏按市场含税价填报;合价等于市场价(含税)*数量.
5.发包人提供材料和工程设备及承包人提供材料和工程设备均按含税单价填报.
[7 empty] | 投标人: | (盖章)
[5 empty] | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
[6 empty] | 注册造价工程师: |  | (签字并盖造价工程师执业专业章)
|  |  |  | 0 | 0 |  | 编制时间:
|  |  |  | 0 | 0
J.2 人工、主要材料(工程设备)、机械用量汇总与单价表 (一般计税法)
工程名称:给排水工程 标段: 岳阳市2018年第3期市场价 | [7 empty] | 第4页、共9页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 基期价(元) | 市场价(元) |  | 合价(元) | 备注
[6 empty] | 含税 | 除税
63 | 150876 | 嵌铜内丝直接头 PP-R32×1/2″ | 个 | 47.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | 150882 | 90°弯头 PVC-U110 | 个 | 10.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | 160044 | 角型阀(带铜活) DN15 | 个 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | 160054 | 螺纹截止阀 J11T-16 DN20 | 个 | 2.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | 160103~2 | 闸阀 DN65 | 个 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | 170042 | 钢板平焊法兰 1.6MPa DN80 | 副 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 170076 | 平焊法兰 1.6MPa DN50 | 副 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | 170077 | 平焊法兰 1.6MPa DN65 | 副 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | 180007 | 大便器胶皮碗 | 个 | 51.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | 180022 | 洗手盆存水弯带下水口 DN25 | 套 | 6.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | 180030 | 水嘴（全铜磨光） 15 | 个 | 6.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | 180035 | 蹲便器连接管 PVC-U110 | m | 28.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | 180036 | 大便器连接管 PVC-U110 | m | 4.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | 180041 | 不锈钢冲洗管 DN15 | m | 4.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | 180042 | 进水口连接件 DN15 | 个 | 13.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | 180043 | 铜塑三通 PP-R25×20 | 个 | 13.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | 180045 | 钢塑转换件 DN50 | 个 | 13.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | 180046 | 镀锌内丝弯头 DN50 | 个 | 13.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | 180047 | 镀锌外丝直接 DN50 | 个 | 13.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | 320023 | 弹簧压力表 Y-100 0～1.6MPa | 块 | 0.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 本 页 小 计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
注:1. 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表
2.单位工程、单项工程、建设项目通用表
3.采用一般计税法时,市场价含税、除税栏均需填写,采用简易计税法时,市场价填写含税栏.
4.本表合价栏按市场含税价填报;合价等于市场价(含税)*数量.
5.发包人提供材料和工程设备及承包人提供材料和工程设备均按含税单价填报.
[7 empty] | 投标人: | (盖章)
[5 empty] | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
[6 empty] | 注册造价工程师: |  | (签字并盖造价工程师执业专业章)
|  |  |  | 0 | 0 |  | 编制时间:
|  |  |  | 0 | 0
J.2 人工、主要材料(工程设备)、机械用量汇总与单价表 (一般计税法)
工程名称:给排水工程 标段: 岳阳市2018年第3期市场价 | [7 empty] | 第5页、共9页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 基期价(元) | 市场价(元) |  | 合价(元) | 备注
[6 empty] | 含税 | 除税
83 | 320035 | 钢锯条 | 根 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | 320102 | 尼龙砂轮片 Φ100×16×3 | 片 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | 320165 | 压力表弯管 DN15 | 个 | 0.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | 330013 | 防盗铸铁井盖井座 Φ800 | 套 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | 410015 | 草袋 | 个 | 8.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | 410278 | 硅铜密封胶 | kg | 2.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | 410462 | 棉纱头 | kg | 7.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | 410522 | 其他材料费 | 元 | 589.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | 410553 | 软管 | 根 | 99.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | 410648 | 水 | t | 86.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | 410649 | 水 | m3 | 4.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | 410675 | 丝堵 | 个 | 78.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | 410797 | 氧气 | m3 | 137.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | 410821 | 油麻 | kg | 146.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | 410970 | 石棉绒(综合) | kg | 307.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | 410986 | 圆钉 | kg | 6.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | 411015 | 塑钢踏步 | 个 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | ZC0020~1 | 聚丙烯（PPR）塑铝稳态管 DN100 | m | 13.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | ZC0020~2 | 聚丙烯（PPR）塑铝稳态管 DN80 | m | 50.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | ZC0020~3 | 聚丙烯（PPR）塑铝稳态管 DN65 | m | 19.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 本 页 小 计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
注:1. 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表
2.单位工程、单项工程、建设项目通用表
3.采用一般计税法时,市场价含税、除税栏均需填写,采用简易计税法时,市场价填写含税栏.
4.本表合价栏按市场含税价填报;合价等于市场价(含税)*数量.
5.发包人提供材料和工程设备及承包人提供材料和工程设备均按含税单价填报.
[7 empty] | 投标人: | (盖章)
[5 empty] | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
[6 empty] | 注册造价工程师: |  | (签字并盖造价工程师执业专业章)
|  |  |  | 0 | 0 |  | 编制时间:
|  |  |  | 0 | 0
J.2 人工、主要材料(工程设备)、机械用量汇总与单价表 (一般计税法)
工程名称:给排水工程 标段: 岳阳市2018年第3期市场价 | [7 empty] | 第6页、共9页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 基期价(元) | 市场价(元) |  | 合价(元) | 备注
[6 empty] | 含税 | 除税
103 | ZC0020~4 | 聚丙烯（PPR）塑铝稳态管 DN50 | m | 142.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | ZC0020~5 | SW直熔型稳态管 DN40 | m | 172.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | ZC0020~6 | SW直熔型稳态管 DN32 | m | 117.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | ZC0020~7 | SW直熔型稳态管 DN25 | m | 221.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | ZC0020~8 | SW直熔型稳态管 DN20 | m | 342.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | ZC00253~2 | 焊接钢管 | kg | 851.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | ZC0030~1 | 聚丙烯（PPR）塑铝稳态管 DN100管件 | 个 | 3.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | ZC0030~2 | 聚丙烯（PPR）塑铝稳态管 DN80管件 | 个 | 19.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | ZC0030~3 | 聚丙烯（PPR）塑铝稳态管 DN65管件 | 个 | 8.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | ZC0030~4 | 聚丙烯（PPR）塑铝稳态管 DN50管件 | 个 | 90.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | ZC0030~5 | SW直熔型稳态管 DN40管件 | 个 | 121.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | ZC0030~6 | SW直熔型稳态管 DN32管件 | 个 | 92.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | ZC0030~7 | SW直熔型稳态管 DN25管件 | 个 | 212.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | ZC0030~8 | SW直熔型稳态管 DN20管件 | 个 | 387.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | ZC00337~1 | 污水池 | 个 | 6.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | ZC00389~2 | 全铜截止阀 DN40 | 个 | 8.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
119 | ZC00389~3 | 全铜截止阀 DN32 | 个 | 5.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | ZC00389~4 | 全铜截止阀 DN25 | 个 | 19.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121 | ZC00389~5 | 全铜截止阀 DN20 | 个 | 82.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 本 页 小 计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
注:1. 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表
2.单位工程、单项工程、建设项目通用表
3.采用一般计税法时,市场价含税、除税栏均需填写,采用简易计税法时,市场价填写含税栏.
4.本表合价栏按市场含税价填报;合价等于市场价(含税)*数量.
5.发包人提供材料和工程设备及承包人提供材料和工程设备均按含税单价填报.
[7 empty] | 投标人: | (盖章)
[5 empty] | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
[6 empty] | 注册造价工程师: |  | (签字并盖造价工程师执业专业章)
|  |  |  | 0 | 0 |  | 编制时间:
|  |  |  | 0 | 0
J.2 人工、主要材料(工程设备)、机械用量汇总与单价表 (一般计税法)
工程名称:给排水工程 标段: 岳阳市2018年第3期市场价 | [7 empty] | 第7页、共9页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 基期价(元) | 市场价(元) |  | 合价(元) | 备注
[6 empty] | 含税 | 除税
122 | ZC00398~2 | 全铜闸阀 DN65 | 个 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | ZC00398~3 | 全铜闸阀 DN50 | 个 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | ZC00531~1 | 法兰水表 DN65 | 个 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | ZC00548 | 低水箱坐便器 | 个 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | ZC00639~1 | 焊接钢管 DN150 | m | 0.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
127 | ZC00639~4 | 焊接钢管 DN80 | m | 1.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
128 | ZC00639~5 | 焊接钢管 DN65 | m | 0.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
129 | ZC00639~6 | 焊接钢管 DN50 | m | 0.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | ZC00639~7 | 焊接钢管 DN40 | m | 0.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
131 | ZC01072~1 | 阻火圈 DN150 | 个 | 75.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
132 | ZC01265 | 角阀 DN15 | 个 | 99.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
133 | ZC01267 | 红外感应龙头 15 | 个 | 99.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
134 | ZC01285 | 自动感应冲洗阀 DN25 | 个 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
135 | ZC01286 | 瓷蹲式大便器(带水封) | 个 | 47.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
136 | ZC0198 | 普通钢板 0#～3# δ10～15 | kg | 593.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
137 | ZC0200~1 | 聚丙烯PP超静音排水管 DN150 | m | 469.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
138 | ZC0200~2 | 聚丙烯PP超静音排水管 DN100 | m | 338.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
139 | ZC0336 | 存水弯PVC50(塑料或铜镀铬) | 个 | 99.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140 | ZC0338 | 台式洗脸盆 | 个 | 99.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
141 | ZC0369 | 不锈钢除污器 DN32 | 个 | 47.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 本 页 小 计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
注:1. 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表
2.单位工程、单项工程、建设项目通用表
3.采用一般计税法时,市场价含税、除税栏均需填写,采用简易计税法时,市场价填写含税栏.
4.本表合价栏按市场含税价填报;合价等于市场价(含税)*数量.
5.发包人提供材料和工程设备及承包人提供材料和工程设备均按含税单价填报.
[7 empty] | 投标人: | (盖章)
[5 empty] | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
[6 empty] | 注册造价工程师: |  | (签字并盖造价工程师执业专业章)
|  |  |  | 0 | 0 |  | 编制时间:
|  |  |  | 0 | 0
J.2 人工、主要材料(工程设备)、机械用量汇总与单价表 (一般计税法)
工程名称:给排水工程 标段: 岳阳市2018年第3期市场价 | [7 empty] | 第8页、共9页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 基期价(元) | 市场价(元) |  | 合价(元) | 备注
[6 empty] | 含税 | 除税
142 | ZC0370 | 不锈钢冲洗弯管 DN32 | 根 | 47.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
143 | ZC0374 | 壁挂式小便器 | 个 | 13.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
144 | ZC0382~2 | UPVC清扫口 DN75 | 个 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
145 | ZC0420~1 | 聚丙烯PP超静音排水管 DN150管件 | 个 | 346.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
146 | ZC0420~2 | 聚丙烯PP超静音排水管 DN100管件 | 个 | 451.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
147 | ZC0495 | 感应式冲洗阀 DN15 | 个 | 13.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
148 | ZC0554 | 坐便器低水箱 | 个 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
149 | ZC0556~1 | 塑料地漏 DN75 | 个 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | J12-45 | 电焊条烘干箱 容积60×50×75cm3 小 | 台班 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
151 | J1-67 | 夯实机 电动 夯击能力20～62Nm 小 | 台班 | 2.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
152 | J4-30 | 机动翻斗车 装载质量1t 小 | 台班 | 0.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
153 | J6-55 | 混凝土振动器 插入式 小 | 台班 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
154 | J6-56 | 混凝土振动器 附着式 小 | 台班 | 0.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
155 | J6-6 | 双锥反转出料混凝土搅拌机 出料容量350L 小 | 台班 | 0.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156 | J7-29 | 普通车床 工件直径×工件长度630×2000mm 中 | 台班 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
157 | J7-40 | 立式钻床 钻孔直径Φ25mm 小 | 台班 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
158 | J7-72 | 管子切断机 直径Φ150mm 小 | 台班 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | J7-74 | 切管机 9A151 中 | 台班 | 2.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 本 页 小 计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
注:1. 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表
2.单位工程、单项工程、建设项目通用表
3.采用一般计税法时,市场价含税、除税栏均需填写,采用简易计税法时,市场价填写含税栏.
4.本表合价栏按市场含税价填报;合价等于市场价(含税)*数量.
5.发包人提供材料和工程设备及承包人提供材料和工程设备均按含税单价填报.
[7 empty] | 投标人: | (盖章)
[5 empty] | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
[6 empty] | 注册造价工程师: |  | (签字并盖造价工程师执业专业章)
|  |  |  | 0 | 0 |  | 编制时间:
|  |  |  | 0 | 0
J.2 人工、主要材料(工程设备)、机械用量汇总与单价表 (一般计税法)
工程名称:给排水工程 标段: 岳阳市2018年第3期市场价 | [7 empty] | 第9页、共9页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 基期价(元) | 市场价(元) |  | 合价(元) | 备注
[6 empty] | 含税 | 除税
160 | J8-39 | 试压泵 压力30MPa 小 | 台班 | 0.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | J9-1 | 交流电弧焊机 容量21kV·A 小 | 台班 | 30.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
162 | J9-7 | 直流电弧焊机 功率20kW 小 | 台班 | 2.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
163 | JX00904 | 冲击电锤(小型) | 台班 | 4.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | JX00909 | 电动热熔机 750W(小型) | 台班 | 10.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 本 页 小 计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 合计 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
注:1. 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表
2.单位工程、单项工程、建设项目通用表
3.采用一般计税法时,市场价含税、除税栏均需填写,采用简易计税法时,市场价填写含税栏.
4.本表合价栏按市场含税价填报;合价等于市场价(含税)*数量.
5.发包人提供材料和工程设备及承包人提供材料和工程设备均按含税单价填报.
[7 empty] | 投标人: | (盖章)
[5 empty] | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
[6 empty] | 注册造价工程师: |  | (签字并盖造价工程师执业专业章)
|  |  |  | 0 | 0 |  | 编制时间:
|  |  |  | 0 | 0