## Sheet1
项目主材设备市场询价清单备案表
工程名称：岳阳市分水垄路南段工程
备案编号：湘大为基咨字[2018]501号
序 号 | 名称 | 基本配置技术参数 | 单 位 | 数量 | 单价（元） |  | 总价（元） |  | 备注
[5 empty] | 报审价 | 询价 | 报审价 | 询价
1 | 聚乙烯(PE)三壁波纹管 | DN300，（SN=10kN/m2） | m | 210 | 240.5 | 144.3 | 50505 | 30303 | 2017.4《岳阳工程造价》广告价3折
2 | 聚乙烯(PE)三壁波纹管 | DN600，（SN=10kN/m2） | m | 170 | 866.5 | 519.9 | 147305 | 88383 | 2017.4《岳阳工程造价》广告价3折
3 | 聚乙烯(PE)三壁波纹管 | DN800，（SN=10kN/m2） | m | 711 | 1560.5 | 936.3 | 1109515.5 | 665709.3 | 2017.4《岳阳工程造价》广告价3折
4 | 镀锌油漆双臂悬挑灯13m（LED150+80W）) | 13m，LED150W+80W | 套 | 22 | 5228 | 5228 | 115016 | 115016 | 2018.2《岳阳工程造价》信息价
5 | 路灯控制柜 |  | 套 | 1 | 24000 | 16500 | 24000 | 16500 | 网上询价
6 | 中杆灯 | 15m，LED 210+210+80W | 套 | 4 | 11435 | 11435 | 45740 | 45740 | 2018.2《岳阳工程造价》信息价
7 | 桂花树 | 胸径6-8cm | 株 | 146 | 500 | 220 | 73000 | 32120 | 市场询价
8 | 钢质防火门 | 成品 | m2 | 3.3 | 470 | 470 |  | 1551 | 2018.2《岳阳工程造价》信息价
9 | 风管止回阀 | 防爆型 | 个 | 2 | 617.8 | 617.8 | 1235.6 | 1235.6 | 参照分水垄路北段工程
10 | 感烟探测器 |  | 只 | 50 | 98 | 98 | 4900 | 4900 | 2018.2《岳阳工程造价》信息价
11 | 感温探测器 |  | 只 | 5 | 92 | 92 | 460 | 460 | 2018.2《岳阳工程造价》信息价
12 | 声光报警器 |  | 只 | 15 | 105 | 105 | 1575 | 1575 | 2018.2《岳阳工程造价》信息价
13 | 非消防负荷强切模块 |  | 只 | 4 | 150 | 150 | 600 | 600 | 参照分水垄路北段工程
14 | 应急照明强启模块 |  | 只 | 4 | 150 | 150 | 600 | 600 | 参照分水垄路北段工程
15 | 防火阀强切模块 |  | 只 | 8 | 150 | 150 | 1200 | 1200 | 参照分水垄路北段工程
16 | 通排风控制模块 |  | 只 | 8 | 150 | 150 | 1200 | 1200 | 参照分水垄路北段工程
17 | 光纤电话主机（含电话接入卡） | 工业级 | 台 | 1 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 参照分水垄路北段工程
18 | 光纤电话副机 |  | 台 | 4 | 350 | 350 | 1400 | 1400 | 参照分水垄路北段工程
19 | 轻质高强度无孔托盘式电缆桥架 1.W450*B150MM W450*B150MM |  | m | 402 | 126.36 | 126.36 | 50796.72 | 50796.72 | 2018.2《岳阳工程造价》信息价
20 | 轻质高强度封闭式电缆桥架 W300*B100MM | W300*B100MM | m | 402 | 65.88 | 65.88 | 26483.76 | 26483.76 | 2018.2《岳阳工程造价》信息价
21 | 电缆FZ-ZB-YJV-1kv-3*25+2*16 截面35mm2以下 | FZ-ZB-YJV-1kv-3*25+2*16 截面35mm2以下 | m | 40.4 | 80.85 | 80.85 | 3266.34 | 3266.34 | 2018.2《岳阳工程造价》信息价
22 | 电缆:ZB-NH-YJV-0.6/1kv-5*6 截面35mm2以下 | ZB-NH-YJV-0.6/1kv-5*6截面35mm2以下 | m | 720 | 25.29 | 25.29 | 18208.8 | 18208.8 | 2018.2《岳阳工程造价》信息价
23 | 电缆:ZB-NH-YJV-0.6/1kv-3*4 截面35mm2以下 | ZB-NH-YJV-0.6/1kv-3*4 截面35mm2以下 | m | 40 | 10.87 | 10.87 | 434.8 | 434.8 | 2018.2《岳阳工程造价》信息价
24 | 电缆:ZB-NH-YJV-0.6/1kv-4*2.5 | ZB-NH-YJV-0.6/1kv-4*2.5 | m | 2000 | 9.33 | 9.33 | 18660 | 18660 | 2018.2《岳阳工程造价》信息价
25 | 电缆FZ-ZB-NH-YJV-1kv-3*95+2*50 | FZ-ZB-NH-YJV-1kv-3*95+2*50 | m | 1212 | 297.5 | 229.08 | 360570 | 277644.96 | 网上询价
26 | 电缆FZ-ZB-YJV-1kv-3*95+2*50 | FZ-ZB-YJV-1kv-3*95+2*50 | m | 606 | 271.64 | 203.9 | 164613.84 | 123563.4 | 网上询价
27 | 浮球液位开关 |  | 个 | 5 | 1000 | 1000 | 5000 | 5000 | 网上询价
28 | 工业专用插座箱 工业专用插座箱 非标 W500*H300*D200,IP67 | W500*H300*D200,IP67 | 台 | 13 | 1250 | 1250 | 16250 | 16250 | 参照分水垄路北段工程
29 | 风机按钮箱 1.IP54;开-绿色,关(停)-红色，按钮竖向排列 | 1.IP54;开-绿色,关(停)-红色，按钮竖向排列 | 台 | 22 | 260 | 260 | 5720 | 5720 | 参照分水垄路北段工程
30 | 排水泵控制箱 1.非标 W500*H400*D250，不低于IP54 | 1.非标 W500*H400*D250，不低于IP54 | 台 | 5 | 840 | 840 | 4200 | 4200 | 参照分水垄路北段工程
31 | 防爆型屋顶风机 | 1.风机技术参数：11400/5700m3/h 440/110Pa 3/0.4Kw 防爆型 | 台 | 1 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 参照分水垄路北段工程
32 | 投入式液位传感器 1.工业级 | 工业级 | 支 | 8 | 400 | 400 | 0 | 3200 | 网上询价
33 | 四光束红外对射探测器 | 四光束 | 对 | 4 | 569 | 569 | 2276 | 2276 | 网上询价
34 | 手动报警按钮 |  | 个 | 15 | 110 | 110 | 1650 | 1650 | 2018.2《岳阳工程造价》信息价
35 | 防火门监控器 |  | 只 | 6 | 10000 | 10000 | 60000 | 60000 | 网上询价
说 明 | 预算评审中涉及的主要材料、设备及适合采用市场合理低价的清单项目等，暂不能按现行定额、计费标准、《岳阳工程造价》及同期政府采购价等确定性询价参考计价的，咨询方必须按程序多方比价咨询，并结合建设方反馈意见出具评审初稿，经市财政评审中心备案（加盖评审中心公章）确认后，在评审进入总价按二次询价办法确定，本表格参数内容多时取横置。
咨询方： |  | (盖章) | 建设方： |  |  |  | (盖章) |  | 评审中心： (盖章)
|  | 年 月 日 | [6 empty] | 年 月 日
浮球液位开关