编 制 说 明

一、工程概况

本工程为湖南理工学院实验实训中心项目，工程建设地点：岳阳市学院路湖南理工学院南院内；建设单位：湖南理工学院；设计单位：中机国际工程设计研究院有限责任公司；工程内容：1~3#栋土建、装饰、安装工程；建筑层数：1~3#栋地上5层，2#栋地下：一层；建筑高度：1~3#栋19.1m；建筑面积：36318.11m2，其中：1#栋12211.52m2，2#栋地下室3466.67m2，2#栋地上9953.42m2，3#栋10686.5m2；结构类型：地上为框架结构，地下为框架剪力墙结构；屋面防水等级：一级；砼抗渗等级：P6；抗震设防烈度七度；耐火等级：二级；保温形式：外墙外保温，具体内容见设计图；

二、编制依据

- 设计图纸；

- 《湖南省建设工程消耗量标准》；

- 《湖南省建设工程计价办法》（湘建价［2014］113号）、《关于执行《湖南省建设工程计价办法》的补充通知》（湘建价建〔2014〕35号）；

- 湖南省住房和城乡建设厅关于发布2017年湖南省建设工程人工工资单价的通知【湘建价〔2017〕165号】；

- 《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》（湘建价〔2016〕160号）；

- 《湖南省住房城乡建设厅关于取消建筑行业劳保基金与增加社会保险有关事项的通知》（湘建价〔2016〕134号）；

- 湘政办发关于调整园林苗木等综合税率和社会保险费计费标准的通知（湘建价〔2017〕134号）；

- 材料价格按《岳阳工程造价》2018年第4期信息价，缺项材料价格采用相关市场价；

- 湘建价〔2018〕101号《湖南省住房和城乡建设厅关于调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准的通知》，工程造价计价依据中增值税税率由11%调整为10%；适用增值税税率3%的自产自销材料的综合税率由3.8%调整为3.7%；适用增值税税率17%的材料及其他未列明分类的材料及设备的综合税率由16.93%调整为15.93%；园林苗木、自来水综合税率由11%调整为10%；

- 湖南定额解释汇编（一）、湖南定额解释汇编（二）；

- 湘建价[2015]63号《湖南省住房和城乡建设厅关于计取湖南省住宅工程质量常见问题防治费的通知》；

- 湘建价建函[2015]14号《湖南省建设工程造价管理总站关于建筑垃圾外运计价问题的函》；

- 编制说明

（一）计价说明

- 弱电工程暂估价100万，海绵城市暂估价150万，暂估价基坑支护工程暂估价61.70万计入总价；

- 室内二次水电精装，暂未计算；

- 空调系统，暂未计算；

- 电梯系统，暂未计算；

- 能耗监测及电力监控系统，暂未计算

- 电线、电缆采用：金杯、恒飞、金凤同档次品牌或以上；

- 卫生洁具采用：箭牌、东鹏、九牧同档次品牌或以上；

- 给排水管道采用：联塑、深塑、中财管道同档次品牌或以上；

- 照明灯具采用：飞利浦、三雄极光、雷士同档次品牌或以上；

- 开关、插座采用：西门子、施耐德、公牛；

- 配电箱、柜内元器件采用：国内一线品牌；

- 瓷砖：东鹏同档次品牌或以上；

- 室外管网，暂未计算；

（二）安装工程计算说明：

- 因无室外电力总图，配电间进线系统仅计算预埋管；

- 电梯控制箱及电梯设备、照明等管线、设备暂未计算；

- 低压配电柜，暂未计算；

- 因无室外电力总图，室外景观照明配电箱，暂只计算配电箱，电缆及管线暂未计算；

- 充电桩配电箱，暂只计算配电箱，电缆及管线暂未计算；

- 人防区域电源进线总箱B1APZRF，图纸未设计电源引入，电缆暂未计算；

7、火灾自动报警系统，因未设计室外总图，单栋从消防控制室引入的管线暂未计算；

四、编制结论

湖南理工学院实验实训中心项目造价:

大写：壹亿零叁佰玖拾叁万伍仟零陆拾玖元贰角

小写： 103935069.20元。