## E.14 单位工程招标控制价汇总表
单位工程概算汇总表
工程名称：安装工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程内容 |  | 计费基础说明 |  | 费率% | 金额 | 其中： 暂估价（元）
一 | 分部分项工程费 |  | 分部分项费用合计 |  |  | 193084.57
1 | 直接费 |  |  |  |  | 171540.45
1.1 | 人工费 |  |  |  |  | 41293.41
1.2 | 材料费 |  |  |  |  | 122321.98
1.2.1 | 其中：工程设备费/其他 |  | （详见附录C说明第2条规定计算） |  |  | 4848
1.3 | 机械费 |  |  |  |  | 7925.06
2 | 管理费 |  |  |  | 32.16 | 13279.92
3 | 其他管理费 |  | （按附录C说明第2条规定计算）
4 | 利润 |  |  |  | 20 | 8258.94
二 | 措施项目费 |  | 1+2+3 |  |  | 5057.68
1 | 单价措施项目费 |  | 单价措施项目费合计
1.1 | 直接费
1.1.1 | 人工费
1.1.2 | 材料费
1.1.3 | 机械费
1.2 | 管理费 |  |  |  | 32.16
1.3 | 利润 |  |  |  | 20
2 | 总价措施项目费 |  | （按E.20总价措施项目计价表计算） |  |  | 308.94
3 | 绿色施工安全防护措施项目费 |  | （按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算） |  | 11.5 | 4748.74
3.1 | 其中安全生产费 |  | （按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算） |  | 10 | 4129.34
三 | 其他项目费 |  | （按E.23其他项目计价汇总表计算） |  |  | 131388.85
四 | 税前造价 |  | 一+二+三 |  |  | 329531.1
五 | 销项税额 |  | 四 |  | 9 | 29657.8
单位工程建安造价 |  |  | 四+五 |  |  | 359188.9
广联达科技股份有限公司

## E.18-1 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表—不含子
单位工程造价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
|  | 安装工程 | [6 empty] | 193084.57
|  | 消火栓系统 | [6 empty] | 1014.14
1 | 030901011001 | 室外消火栓（更换） |  | 1.型号、规格:消防栓采用 SS100/65-1.6 型地上式消火栓 2.含老旧消火栓拆除及外运 | 套 | 1 | 1014.14 |  | 1014.14
|  | 路灯 | [6 empty] | 74901.98
2 | 030404017001 | 配电箱 |  | 1.名称:路灯照明配电箱 2.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | 1707.97 |  | 1707.97
3 | 030411001007 | 配管 |  | 1.材质、规格:SC32镀锌钢管 2.配置形式:埋地敷设 | m | 300 | 33.63 |  | 10089
4 | 030411001008 | 配管 |  | 1.材质、规格:SC20镀锌钢管 2.配置形式:埋地敷设 | m | 642.35 | 20.76 |  | 13335.19
5 | 030412007002 | 壁挂式路灯 |  | 1.名称:壁挂式路灯 2.型号:100W,LED光源 | 套 | 16 | 477.07 |  | 7633.12
6 | 030412004001 | LED60W庭院射灯 |  | 1.名称:LED60W庭院射灯 2.型号:60W,LED光源 3.基础、预埋件、接地等：详设计图纸 | 套 | 2 | 242.01 |  | 484.02
7 | 030412001001 | 15WLED吸顶灯 |  | 1.15WLED吸顶灯 | 套 | 98 | 81.18 |  | 7955.64
本页小计 | [8 empty] | 42219.08
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
单位工程造价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
8 | 030408001004 | 电力电缆 YJV22-5*10 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号: YJV22-5*10 3.敷设方式、部位:管道敷设 | m | 307.5 | 44.73 |  | 13754.48
9 | 030408006006 | 电力电缆头 |  | 1.与电力电缆 YJV22-5*10配套 | 个 | 2 | 94.34 |  | 188.68
10 | 030408001007 | 电力电缆 YJV-3*4 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-3*4 3.敷设方式、部位:管道敷设 | m | 662.91 | 13.26 |  | 8790.19
11 | 010101003007 | 挖沟槽土方 |  | 1.挖掘机挖坚土 | m3 | 92.51 | 8.72 |  | 806.69
12 | 010103001007 | 回填土 |  | 1.回填沟槽土方 | m3 | 46.26 | 11.81 |  | 546.33
13 | 010103001008 | 回填石屑 |  | 1.沟槽回填石屑 | m3 | 46.26 | 177.59 |  | 8215.31
14 | 010103002004 | 余方弃置 |  | 1.废弃料品种:余土 2.运距:综合考虑 | m3 | 46.25 | 30.17 |  | 1395.36
|  | 监控系统 | [6 empty] | 97168.45
15 | 030411001003 | PVC塑料管 |  | 1.材质、规格:PVC塑料管 DN25mm 2.配置形式:埋地敷设 | m | 650.1 | 9.87 |  | 6416.49
16 | 030411001013 | PVC塑料管 |  | 1.材质、规格:PVC塑料管 DN25mm 2.配置形式:架空明敷 | m | 414.3 | 14.58 |  | 6040.49
17 | 030502005001 | 双绞线缆UTP5E |  | 1.名称:双绞线缆 2.规格:UTP5E 3.敷设方式:穿管敷设 | m | 3200.29 | 4.15 |  | 13281.2
本页小计 | [8 empty] | 59435.22
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
单位工程造价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
18 | 030411004001 | 配线RVV2*1.5 |  | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:摄像机电源支线 3.型号:RVV2*1.5 | m | 593.81 | 3.68 |  | 2185.22
19 | 030507008001 | 高清智能枪式摄像机（壁挂式） |  | 1、H.265/H.264，最大分辨率2592×1520，H.265 MP/H.264 BP、MP、HP编码 2、支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应 自动调整至设定值。3、宽动态不小于106dB，且宽动态综合评价得分不小于131 4、设备与客户端之间用150米网线进行传输，数据包丢包率不大于0.05% | 台 | 13 | 813.52 |  | 10575.76
20 | 030507008002 | 高清智能球形摄像机（立杆式） |  | 1、高清智能球形摄像机 2、型号：满足设计及使用要求 | 台 | 3 | 1424.36 |  | 4273.08
21 | 031301002001 | 摄像机立杆 |  | 1.C20混凝土基础 2.Φ10镀锌圆钢接地母线 3.50*50*5mm角钢接地极3根 4.Φ100镀锌喷塑立杆：3.5m 5.基础接地、避雷针等：详设计大样图 | 根 | 7 | 1464.97 |  | 10254.79
22 | 030501010001 | 光纤收发器 |  | 1.名称:单模单纤 10/100/1000M 自适应 | 套 | 16 | 281.36 |  | 4501.76
23 | 030502015001 | 光缆终端盒 |  | 1.光缆终端盒/8芯 | 个 | 16 | 234.07 |  | 3745.12
本页小计 | [8 empty] | 35535.73
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
单位工程造价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
24 | 030501005001 | 光纤收发器机箱 |  | 1.钢质灰色喷塑机箱，尺寸300*400*120mm | 台 | 15 | 182.87 |  | 2743.05
25 | 030501012003 | 2光3电光纤环网交换机 |  | 1.2光3电光纤环网交换机 | 台 | 15 | 1080.97 |  | 16214.55
26 | 081103004001 | 枪机电源 |  | 1.名称:枪机电源 2.型号:DC12V,2A | 个 | 13 | 73.21 |  | 951.73
27 | 030502019001 | 双绞线缆测试 |  | 1.双绞线缆测试 | 链路 | 16 | 8.55 |  | 136.8
28 | 030506008001 | 视频监控系统调试 |  | 1.视频监控系统调试 | 系统 | 1 | 3920.77 |  | 3920.77
29 | 010101003012 | 挖沟槽土方 |  | 1.挖掘机挖坚土 | m3 | 58.51 | 8.72 |  | 510.21
30 | 010103001013 | 回填土 |  | 1.回填沟槽土方 | m3 | 29.26 | 11.81 |  | 345.56
31 | 010103001014 | 回填石屑 |  | 1.沟槽回填石屑 | m3 | 29.26 | 177.59 |  | 5196.28
32 | 010103002007 | 余方弃置 |  | 1.废弃料品种:余土 2.运距:综合考虑 | m3 | 29.25 | 30.17 |  | 882.47
33 | 040205001001 | 弱电手孔井 |  | 1.弱电手孔井400*400*600mm 2.做法详设计图纸 | 座 | 8 | 624.14 |  | 4993.12
|  | 车辆识别道闸系统 | [6 empty] | 20000
34 | 030507006001 | 车辆识别道闸系统（暂估价） |  | 1.满足设计及使用要求 | 套 | 1 | 20000 |  | 20000
| 二 | 单价措施费
本页小计 | [8 empty] | 55894.54
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
单位工程造价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
35 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
本页小计
合 计 | [8 empty] | 193084.57
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司

## 人工、材料、机械汇总表
人工、材料、机械汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价（元） | 备注
1 | H00001 | 人工费 |  | 元 | 41293.4 |  | 1 | 41293.4 | 人工系数:1;
2 | 04030200002@2 | 石屑 |  | m3 | 93.644 |  | 119.52 | 11192.33
3 | WJJ011305@1 | Φ10镀锌圆钢 |  | m | 35.805 |  | 4.072 | 145.8
4 | WJJ012102@6 | 角钢50*50*5(L=2.5m) |  | 根 | 21 |  | 44.769 | 940.15
5 | WJJ170102@12 | 钢管SC32 |  | m | 309 |  | 20.434 | 6314.11
6 | WJJ170102@13 | 钢管SC20 |  | m | 661.621 |  | 10.63 | 7033.03
7 | WJJ172574@4 | PVC塑料管DN25 |  | m | 663.102 |  | 1.328 | 880.6
8 | WJJ180910@4 | 直接头PVC25 |  | 个 | 162.525 |  | 1.88 | 305.55
9 | WJJ181508@11 | 镀锌管接头SC20 |  | 个 | 134.894 |  | 1.6 | 215.83
10 | WJJ181508@9 | 镀锌管接头SC32 |  | 个 | 63 |  | 3.75 | 236.25
11 | WJJ190308@1 | 3.5m摄像机立杆(全套) |  | 根 | 7 |  | 500 | 3500
12 | WJJ230302@3 | SS100/65-1.6 型地上式消火栓 |  | 套 | 1 |  | 600 | 600
13 | WJJ252102@10 | 15WLED吸顶灯 |  | 个 | 98.98 |  | 36.77 | 3639.49
14 | WJJ252102@9 | LED60W庭院射灯 |  | 个 | 2.02 |  | 200 | 404
15 | WJJ271103@1 | Φ12避雷小针（0.5m） |  | 根 | 7 |  | 2.34 | 16.38
16 | WJJ280301@7 | RVV2*1.5 |  | m | 641.315 |  | 2.256 | 1446.81
17 | WJJ281107@4 | 电力电缆 YJV22-5*10 |  | m | 310.575 |  | 38.88 | 12075.16
18 | WJJ281107@6 | 电力电缆 YJV-3*4 |  | m | 669.539 |  | 10.522 | 7044.89
19 | WJJ282501@3 | 双绞线缆UTP5E |  | m | 3360.305 |  | 1.61 | 5410.09
20 | WJJ290615@5 | PVC塑料管DN25 |  | m | 455.73 |  | 1.328 | 605.21
21 | WJJ291103@2 | 光缆终端盒/8芯 |  | 套 | 16 |  | 88.535 | 1416.56
22 | WJJ291105@3 | 光纤收发器机箱 |  | 个 | 15 |  | 88.535 | 1328.03
23 | WJJ333302@1 | 固定材料 |  | 套 | 16.16 |  | 53.121 | 858.44
24 | WJJ360102@1 | 手孔盖(含底座) |  | 套 | 8.08 |  | 100 | 808
25 | 补充主材001 | 成套配电箱 |  | 台 | 1 |  | 1500 | 1500
26 | 补充主材003 | 高清智能枪式摄像机 |  | 台 | 13 |  | 424.967 | 5524.57
27 | 补充主材003@1 | 高清智能球形摄像机 |  | 台 | 3 |  | 1000 | 3000
28 | 补充主材005 | 光纤收发器 |  | 台 | 16 |  | 212.483 | 3399.73
29 | 补充主材 | 枪机电源DC12V,2A |  | 台 | 13 |  | 44.267 | 575.47
| 本页小计 |  |  | 元 |  |  |  | 121709.88
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司
人工、材料、机械汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价（元） | 备注
008@1
30 | 补充主材011@1 | 2光3电光纤环网交换机 |  | 台 | 15 |  | 725.985 | 10889.78
31 | 补充主材013 | 摄像机支架 |  | 套 | 16 |  | 44.267 | 708.27
32 | WJJ252102@6 | 壁挂式路灯100W,LED光源 |  | 个 | 16.16 |  | 300 | 4848
33 | J1-1 | 履带式推土机 功率(kW) 75 中 |  | 台班 | 0.035 |  | 1511.97 | 52.92
34 | J12-34 | 高架车 提升高度(m) 9 中 |  | 台班 | 0.648 |  | 570.59 | 369.74
35 | J12-6 | 吹风机 能力(m3/min) 4 小 |  | 台班 | 0.224 |  | 22.11 | 4.95
36 | J1-29 | 钢轮振动压路机 工作质量(t) 8 中 |  | 台班 | 0.325 |  | 1082.78 | 351.9
37 | J1-35 | 电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 小 |  | 台班 | 5.988 |  | 26.44 | 158.32
38 | J1-7 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1 大 |  | 台班 | 0.582 |  | 2128.11 | 1238.56
39 | J3-18 | 汽车式起重机 提升质量(t) 5 大 |  | 台班 | 0.025 |  | 711.02 | 17.78
40 | J3-19 | 汽车式起重机 提升质量(t) 8 大 |  | 台班 | 0.947 |  | 964.18 | 913.08
41 | J4-13 | 自卸汽车 装载质量(t) 12 大 |  | 台班 | 1.698 |  | 1156.43 | 1963.62
42 | J4-30@1 | 机动翻斗车 装载质量(t) 1 小 |  | 台班 | 0.109 |  | 230.62 | 25.14
43 | J4-33 | 洒水车 罐容量(L) 4000 中 |  | 台班 | 0.045 |  | 533.34 | 24
44 | J4-4 | 载重汽车 装载质量(t) 5 中 |  | 台班 | 3.512 |  | 481.47 | 1690.92
45 | J6-1 | 双卧轴式混凝土搅拌机 出料容量(L) 350 小 |  | 台班 | 0.042 |  | 287.32 | 12.07
46 | J7-1 | 钢筋调直机 直径(mm) 14 小 |  | 台班 | 0.011 |  | 41.8 | 0.46
47 | J7-124 | 电锤 520W 小 |  | 台班 | 7.989 |  | 8.42 | 67.27
48 | J7-2 | 钢筋切断机 直径(mm) 40 小 |  | 台班 | 0.011 |  | 44.26 | 0.49
49 | J7-3 | 钢筋弯曲机 直径(mm) 40 小 |  | 台班 | 0.011 |  | 27.83 | 0.31
50 | J9-1 | 交流弧焊机 容量(kV·A) 21 小 |  | 台班 | 6.014 |  | 58.83 | 353.8
51 | J9-18 | 对焊机 容量(kV·A) 75 小 |  | 台班 | 0.011 |  | 108.67 | 1.2
52 | J9-2 | 交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小 |  | 台班 | 0.09 |  | 85.28 | 7.68
53 | J9-41 | 电焊条烘干箱 容量(cm3) 60×50×75 小 |  | 台班 | 0.015 |  | 29.1 | 0.44
54 | Y10-7 | 高压绝缘电阻测试仪 量程:0.05～50Ω,1～100mΩ,1000V |  | 台班 | 0.456 |  | 37.05 | 16.89
55 | Y31-1 | 网络测试仪 1000M以太网测试仪 |  | 台班 | 0.48 |  | 110.72 | 53.15
56 | Y36-15 | 对讲机(一对) 最大通话距离:5km |  | 台班 | 55.483 |  | 4.22 | 234.14
| 本页小计 |  |  | 元 |  |  |  | 24004.88
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司
人工、材料、机械汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价（元） | 备注
57 | Y5-1 | 彩色监视器 最高清晰度:1250TVL |  | 台班 | 11.7 |  | 4.54 | 53.12
58 | Y8-2 | 笔记本电脑 配置:CPU主频3.3GHz,内存4GB,硬盘1T,独立显卡 |  | 台班 | 20.16 |  | 9.43 | 190.11
59 | Y8-3 | 宽行打印机 136列 |  | 台班 | 8.16 |  | 5.38 | 43.9
60 | Y9-3 | 手持式万用表 10000计数,真有效值 |  | 台班 | 18.9 |  | 4.08 | 77.11
| 本页小计 |  |  | 元 |  |  |  | 364.24
| 合计 |  |  | 元 |  |  |  | 146079
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司