## E.14 单位工程招标控制价汇总表
单位工程概算汇总表
工程名称：安装工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程内容 |  | 计费基础说明 |  | 费率% | 金额 | 其中： 暂估价（元）
一 | 分部分项工程费 |  | 分部分项费用合计 |  |  | 152001.58
1 | 直接费 |  |  |  |  | 134324.21
1.1 | 人工费 |  |  |  |  | 33885.87
1.2 | 材料费 |  |  |  |  | 93238.5
1.2.1 | 其中：工程设备费/其他 |  | （详见附录C说明第2条规定计算） |  |  | 3030
1.3 | 机械费 |  |  |  |  | 7199.84
2 | 管理费 |  |  |  | 32.16 | 10897.64
3 | 其他管理费 |  | （按附录C说明第2条规定计算）
4 | 利润 |  |  |  | 20 | 6777.33
二 | 措施项目费 |  | 1+2+3 |  |  | 4140.08
1 | 单价措施项目费 |  | 单价措施项目费合计
1.1 | 直接费
1.1.1 | 人工费
1.1.2 | 材料费
1.1.3 | 机械费
1.2 | 管理费 |  |  |  | 32.16
1.3 | 利润 |  |  |  | 20
2 | 总价措施项目费 |  | （按E.20总价措施项目计价表计算） |  |  | 243.2
3 | 绿色施工安全防护措施项目费 |  | （按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算） |  | 11.5 | 3896.88
3.1 | 其中安全生产费 |  | （按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算） |  | 10 | 3388.59
三 | 其他项目费 |  | （按E.23其他项目计价汇总表计算） |  |  | 130236.85
四 | 税前造价 |  | 一+二+三 |  |  | 286378.51
五 | 销项税额 |  | 四 |  | 9 | 25774.07
单位工程建安造价 |  |  | 四+五 |  |  | 312152.58
广联达科技股份有限公司

## E.18-1 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表—不含子
单位工程造价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
|  | 安装工程 | [6 empty] | 152001.58
|  | 消火栓系统 | [6 empty] | 2028.28
1 | 030901011001 | 室外消火栓（更换） |  | 1.型号、规格:消防栓采用 SS100/65-1.6 型地上式消火栓 2.含老旧消火栓拆除及外运 | 套 | 2 | 1014.14 |  | 2028.28
|  | 路灯 | [6 empty] | 70721.67
2 | 030404017001 | 配电箱 |  | 1.名称:路灯照明配电箱 2.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | 1707.97 |  | 1707.97
3 | 030411001007 | 配管 |  | 1.材质、规格:SC32镀锌钢管 2.配置形式:埋地敷设 | m | 220 | 33.63 |  | 7398.6
4 | 030411001008 | 配管 |  | 1.材质、规格:SC20镀锌钢管 2.配置形式:埋地敷设 | m | 564.76 | 20.76 |  | 11724.42
5 | 030412007002 | 壁挂式路灯 |  | 1.名称:壁挂式路灯 2.型号:100W,LED光源 | 套 | 10 | 477.07 |  | 4770.7
6 | 030412007003 | 立杆路灯 |  | 1.名称:4.5m高立杆式路灯 2.型号:100W,LED光源 3.基础、预埋件、接地等：详设计图纸 | 套 | 6 | 1856.26 |  | 11137.56
7 | 030412004001 | LED60W庭院射灯 |  | 1.名称:LED60W庭院射灯 2.型号:60W,LED光源 3.基础、预埋件、接地等：详设计图纸 | 套 | 1 | 242.01 |  | 242.01
本页小计 | [8 empty] | 39009.54
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
单位工程造价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
8 | 030412001001 | 15WLED吸顶灯 |  | 1.15WLED吸顶灯 | 套 | 78 | 81.18 |  | 6332.04
9 | 030408001004 | 电力电缆 YJV22-5*10 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号: YJV22-5*10 3.敷设方式、部位:管道敷设 | m | 225.5 | 44.73 |  | 10086.62
10 | 030408006006 | 电力电缆头 |  | 1.与电力电缆 YJV22-5*10配套 | 个 | 2 | 94.34 |  | 188.68
11 | 030408001007 | 电力电缆 YJV-3*4 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-3*4 3.敷设方式、部位:管道敷设 | m | 583.38 | 13.26 |  | 7735.62
12 | 010101003007 | 挖沟槽土方 |  | 1.挖掘机挖坚土 | m3 | 79.3 | 8.72 |  | 691.5
13 | 010103001007 | 回填土 |  | 1.回填沟槽土方 | m3 | 39.65 | 11.81 |  | 468.27
14 | 010103001008 | 回填石屑 |  | 1.沟槽回填石屑 | m3 | 39.65 | 177.59 |  | 7041.44
15 | 010103002004 | 余方弃置 |  | 1.废弃料品种:余土 2.运距:综合考虑 | m3 | 39.65 | 30.17 |  | 1196.24
|  | 监控系统 | [6 empty] | 70295.01
16 | 030411001003 | PVC塑料管 |  | 1.材质、规格:PVC塑料管 DN25mm 2.配置形式:埋地敷设 | m | 250.28 | 9.87 |  | 2470.26
17 | 030411001013 | PVC塑料管 |  | 1.材质、规格:PVC塑料管 DN25mm 2.配置形式:架空明敷 | m | 421.14 | 14.58 |  | 6140.22
本页小计 | [8 empty] | 42350.89
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
单位工程造价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
18 | 030502005001 | 双绞线缆UTP5E |  | 1.名称:双绞线缆 2.规格:UTP5E 3.敷设方式:穿管敷设 | m | 1078.59 | 4.15 |  | 4476.15
19 | 030411004001 | 配线RVV2*1.5 |  | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:摄像机电源支线 3.型号:RVV2*1.5 | m | 470.02 | 3.68 |  | 1729.67
20 | 030507008001 | 高清智能枪式摄像机（壁挂式） |  | 1、H.265/H.264，最大分辨率2592×1520，H.265 MP/H.264 BP、MP、HP编码 2、支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应 自动调整至设定值。3、宽动态不小于106dB，且宽动态综合评价得分不小于131 4、设备与客户端之间用150米网线进行传输，数据包丢包率不大于0.05% | 台 | 6 | 813.52 |  | 4881.12
21 | 030507008002 | 高清智能球形摄像机（立杆式） |  | 1、高清智能球形摄像机 2、型号：满足设计及使用要求 | 台 | 5 | 1424.36 |  | 7121.8
22 | 031301002001 | 摄像机立杆 |  | 1.C20混凝土基础 2.Φ10镀锌圆钢接地母线 3.50*50*5mm角钢接地极3根 4.Φ100镀锌喷塑立杆：3.5m 5.基础接地、避雷针等：详设计大样图 | 根 | 5 | 1464.98 |  | 7324.9
23 | 030501010001 | 光纤收发器 |  | 1.名称:单模单纤 10/100/1000M 自适应 | 套 | 11 | 281.36 |  | 3094.96
本页小计 | [8 empty] | 28628.6
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
单位工程造价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
24 | 030502015001 | 光缆终端盒 |  | 1.光缆终端盒/8芯 | 个 | 11 | 234.07 |  | 2574.77
25 | 030501005001 | 光纤收发器机箱 |  | 1.钢质灰色喷塑机箱，尺寸300*400*120mm | 台 | 10 | 182.87 |  | 1828.7
26 | 030501012003 | 2光3电光纤环网交换机 |  | 1.2光3电光纤环网交换机 | 台 | 10 | 1080.97 |  | 10809.7
27 | 081103004001 | 枪机电源 |  | 1.名称:枪机电源 2.型号:DC12V,2A | 个 | 6 | 73.21 |  | 439.26
28 | 030502019001 | 双绞线缆测试 |  | 1.双绞线缆测试 | 链路 | 11 | 8.55 |  | 94.05
29 | 030506008001 | 视频监控系统调试 |  | 1.视频监控系统调试 | 系统 | 1 | 3920.77 |  | 3920.77
30 | 010101003012 | 挖沟槽土方 |  | 1.挖掘机挖坚土 | m3 | 49.9 | 8.72 |  | 435.13
31 | 010103001013 | 回填土 |  | 1.回填沟槽土方 | m3 | 24.95 | 11.81 |  | 294.66
32 | 010103001014 | 回填石屑 |  | 1.沟槽回填石屑 | m3 | 24.95 | 177.59 |  | 4430.87
33 | 010103002007 | 余方弃置 |  | 1.废弃料品种:余土 2.运距:综合考虑 | m3 | 24.95 | 30.17 |  | 752.74
34 | 040205001001 | 弱电手孔井 |  | 1.弱电手孔井400*400*600mm 2.做法详设计图纸 | 座 | 12 | 622.94 |  | 7475.28
|  | 充电桩预埋部分 | [6 empty] | 8956.62
本页小计 | [8 empty] | 33055.93
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
单位工程造价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
35 | 030411001012 | 配管 |  | 1.材质、规格:SC100镀锌钢管（暂定量） 2.配置形式:埋地敷设 | m | 72.85 | 101.61 |  | 7402.29
36 | 010101003011 | 挖沟槽土方 |  | 1.挖掘机挖坚土 | m3 | 13.11 | 8.72 |  | 114.32
37 | 010103001012 | 回填土 |  | 1.回填沟槽土方 | m3 | 6.56 | 11.81 |  | 77.47
38 | 010103001011 | 回填石屑 |  | 1.沟槽回填石屑 | m3 | 6.56 | 177.59 |  | 1164.99
39 | 010103002006 | 余方弃置 |  | 1.废弃料品种:余土 2.运距:综合考虑 | m3 | 6.55 | 30.16 |  | 197.55
| 二 | 单价措施费
40 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
本页小计 | [8 empty] | 8956.62
合 计 | [8 empty] | 152001.58
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司

## 人工、材料、机械汇总表
人工、材料、机械汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价（元） | 备注
1 | H00001 | 人工费 |  | 元 | 33885.849 |  | 1 | 33885.85 | 人工系数:1;
2 | 04030200002@2 | 石屑 |  | m3 | 88.238 |  | 119.52 | 10546.21
3 | WJJ011305@1 | Φ10镀锌圆钢 |  | m | 25.575 |  | 4.072 | 104.14
4 | WJJ012102@5 | 角钢50*50*5（L=2500mm） |  | 根 | 6 |  | 44.769 | 268.61
5 | WJJ012102@6 | 角钢50*50*5(L=2.5m) |  | 根 | 15 |  | 44.769 | 671.54
6 | WJJ170102@12 | 钢管SC32 |  | m | 226.6 |  | 20.434 | 4630.34
7 | WJJ170102@13 | 钢管SC20 |  | m | 581.703 |  | 10.63 | 6183.5
8 | WJJ170102@15 | 钢管SC100 |  | m | 75.036 |  | 61.724 | 4631.52
9 | WJJ172574@4 | PVC塑料管DN25 |  | m | 255.286 |  | 1.328 | 339.02
10 | WJJ180910@4 | 直接头PVC25 |  | 个 | 62.57 |  | 1.88 | 117.63
11 | WJJ181508@11 | 镀锌管接头SC20 |  | 个 | 118.6 |  | 1.6 | 189.76
12 | WJJ181508@13 | 镀锌管接头SC100 |  | 个 | 15.299 |  | 15.38 | 235.3
13 | WJJ181508@9 | 镀锌管接头SC32 |  | 个 | 46.2 |  | 3.75 | 173.25
14 | WJJ190308@1 | 3.5m摄像机立杆(全套) |  | 根 | 5 |  | 500 | 2500
15 | WJJ230302@3 | SS100/65-1.6 型地上式消火栓 |  | 套 | 2 |  | 600 | 1200
16 | WJJ252102@10 | 15WLED吸顶灯 |  | 个 | 78.78 |  | 36.77 | 2896.74
17 | WJJ252102@8 | 4.5m高立杆式路灯（100W,LED光源，含灯杆、光源、预埋件等成套产品） |  | 个 | 6.06 |  | 1154.05 | 6993.54
18 | WJJ252102@9 | LED60W庭院射灯 |  | 个 | 1.01 |  | 200 | 202
19 | WJJ271103@1 | Φ12避雷小针（0.5m） |  | 根 | 5 |  | 2.34 | 11.7
20 | WJJ280301@7 | RVV2*1.5 |  | m | 507.622 |  | 2.256 | 1145.2
21 | WJJ281107@4 | 电力电缆 YJV22-5*10 |  | m | 227.755 |  | 38.88 | 8855.11
22 | WJJ281107@6 | 电力电缆 YJV-3*4 |  | m | 589.214 |  | 10.522 | 6199.71
23 | WJJ282501@3 | 双绞线缆UTP5E |  | m | 1132.52 |  | 1.61 | 1823.36
24 | WJJ290615@5 | PVC塑料管DN25 |  | m | 463.254 |  | 1.328 | 615.2
25 | WJJ291103@2 | 光缆终端盒/8芯 |  | 套 | 11 |  | 88.535 | 973.89
26 | WJJ291105@3 | 光纤收发器机箱 |  | 个 | 10 |  | 88.535 | 885.35
27 | WJJ333302@1 | 固定材料 |  | 套 | 11.11 |  | 53.121 | 590.17
| 本页小计 |  |  | 元 |  |  |  | 96868.64
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司
人工、材料、机械汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价（元） | 备注
28 | WJJ360102@1 | 手孔盖(含底座) |  | 套 | 12.12 |  | 100 | 1212
29 | 补充主材001 | 成套配电箱 |  | 台 | 1 |  | 1500 | 1500
30 | 补充主材003 | 高清智能枪式摄像机 |  | 台 | 6 |  | 424.967 | 2549.8
31 | 补充主材003@1 | 高清智能球形摄像机 |  | 台 | 5 |  | 1000 | 5000
32 | 补充主材005 | 光纤收发器 |  | 台 | 11 |  | 212.483 | 2337.31
33 | 补充主材008@1 | 枪机电源DC12V,2A |  | 台 | 6 |  | 44.267 | 265.6
34 | 补充主材011@1 | 2光3电光纤环网交换机 |  | 台 | 10 |  | 725.985 | 7259.85
35 | 补充主材013 | 摄像机支架 |  | 套 | 11 |  | 44.267 | 486.94
36 | WJJ252102@6 | 壁挂式路灯100W,LED光源 |  | 个 | 10.1 |  | 300 | 3030
37 | J1-1 | 履带式推土机 功率(kW) 75 中 |  | 台班 | 0.033 |  | 1511.97 | 49.9
38 | J12-34 | 高架车 提升高度(m) 9 中 |  | 台班 | 0.405 |  | 570.59 | 231.09
39 | J12-6 | 吹风机 能力(m3/min) 4 小 |  | 台班 | 0.16 |  | 22.11 | 3.54
40 | J1-29 | 钢轮振动压路机 工作质量(t) 8 中 |  | 台班 | 0.305 |  | 1082.78 | 330.25
41 | J1-35 | 电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 小 |  | 台班 | 5.755 |  | 26.44 | 152.16
42 | J1-7 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1 大 |  | 台班 | 0.55 |  | 2128.11 | 1170.46
43 | J3-18 | 汽车式起重机 提升质量(t) 5 大 |  | 台班 | 0.453 |  | 711.02 | 322.09
44 | J3-19 | 汽车式起重机 提升质量(t) 8 大 |  | 台班 | 0.625 |  | 964.18 | 602.61
45 | J4-13 | 自卸汽车 装载质量(t) 12 大 |  | 台班 | 1.623 |  | 1156.43 | 1876.89
46 | J4-30@1 | 机动翻斗车 装载质量(t) 1 小 |  | 台班 | 0.203 |  | 230.62 | 46.82
47 | J4-33 | 洒水车 罐容量(L) 4000 中 |  | 台班 | 0.043 |  | 533.34 | 22.93
48 | J4-4 | 载重汽车 装载质量(t) 5 中 |  | 台班 | 2.961 |  | 481.47 | 1425.63
49 | J6-1 | 双卧轴式混凝土搅拌机 出料容量(L) 350 小 |  | 台班 | 0.078 |  | 287.32 | 22.41
50 | J6-21 | 混凝土振动器 插入式 小 |  | 台班 | 0.036 |  | 10.67 | 0.38
51 | J7-1 | 钢筋调直机 直径(mm) 14 小 |  | 台班 | 0.02 |  | 41.8 | 0.84
52 | J7-124 | 电锤 520W 小 |  | 台班 | 8.017 |  | 8.42 | 67.5
53 | J7-2 | 钢筋切断机 直径(mm) 40 小 |  | 台班 | 0.02 |  | 44.26 | 0.89
54 | J7-3 | 钢筋弯曲机 直径(mm) 40 小 |  | 台班 | 0.02 |  | 27.83 | 0.56
55 | J7-72 | 管子切断机 管径(mm) 150 小 |  | 台班 | 0.219 |  | 41.44 | 9.08
| 本页小计 |  |  | 元 |  |  |  | 29977.53
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司
人工、材料、机械汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价（元） | 备注
56 | J9-1 | 交流弧焊机 容量(kV·A) 21 小 |  | 台班 | 5.9 |  | 58.83 | 347.1
57 | J9-18 | 对焊机 容量(kV·A) 75 小 |  | 台班 | 0.02 |  | 108.67 | 2.17
58 | J9-2 | 交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小 |  | 台班 | 0.18 |  | 85.28 | 15.35
59 | J9-41 | 电焊条烘干箱 容量(cm3) 60×50×75 小 |  | 台班 | 0.03 |  | 29.1 | 0.87
60 | Y10-7 | 高压绝缘电阻测试仪 量程:0.05～50Ω,1～100mΩ,1000V |  | 台班 | 0.369 |  | 37.05 | 13.67
61 | Y31-1 | 网络测试仪 1000M以太网测试仪 |  | 台班 | 0.33 |  | 110.72 | 36.54
62 | Y36-15 | 对讲机(一对) 最大通话距离:5km |  | 台班 | 36.116 |  | 4.22 | 152.41
63 | Y5-1 | 彩色监视器 最高清晰度:1250TVL |  | 台班 | 9.9 |  | 4.54 | 44.95
64 | Y8-2 | 笔记本电脑 配置:CPU主频3.3GHz,内存4GB,硬盘1T,独立显卡 |  | 台班 | 15.11 |  | 9.43 | 142.49
65 | Y8-3 | 宽行打印机 136列 |  | 台班 | 8.11 |  | 5.38 | 43.63
66 | Y9-3 | 手持式万用表 10000计数,真有效值 |  | 台班 | 15.879 |  | 4.08 | 64.79
| 本页小计 |  |  | 元 |  |  |  | 863.97
| 合计 |  |  | 元 |  |  |  | 127710.14
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司