## E.14 单位工程招标控制价汇总表
单位工程概算汇总表
工程名称：立面改造 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程内容 |  | 计费基础说明 |  | 费率% | 金额 | 其中： 暂估价（元）
一 | 分部分项工程费 |  | 分部分项费用合计 |  |  | 849072.32
1 | 直接费 |  |  |  |  | 763032.32
1.1 | 人工费 |  |  |  |  | 216095.43
1.2 | 材料费 |  |  |  |  | 538876.77
1.2.1 | 其中：工程设备费/其他 |  | （详见附录C说明第2条规定计算）
1.3 | 机械费 |  |  |  |  | 8060.12
2 | 管理费 |  |  |  | 6.8 | 45709.35
3 | 其他管理费 |  | （详见附录C说明第2条规定计算） |  | 2
4 | 利润 |  |  |  | 6 | 40331.65
二 | 措施项目费 |  | 1+2+3 |  |  | 88161.53
1 | 单价措施项目费 |  | 单价措施项目费合计 |  |  | 60576.23
1.1 | 直接费 |  |  |  |  | 53477.65
1.1.1 | 人工费 |  |  |  |  | 32192.68
1.1.2 | 材料费 |  |  |  |  | 20461.46
1.1.3 | 机械费 |  |  |  |  | 823.51
1.2 | 管理费 |  |  |  | 6.8 | 3776.71
1.3 | 利润 |  |  |  | 6 | 3327.29
2 | 总价措施项目费 |  | （按E.20总价措施项目计价表计算） |  |  | 1455.44
3 | 绿色施工安全防护措施项目费 |  | （按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算） |  | 3.59 | 26129.86
3.1 | 其中安全生产费 |  | （按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算） |  | 3.29 | 23946.3
三 | 其他项目费 |  | （按E.23其他项目计价汇总表计算） |  |  | 5623.4
四 | 税前造价 |  | 一+二+三 |  |  | 942857.25
五 | 销项税额 |  | 四 |  | 9 | 84857.15
单位工程建安造价 |  |  | 四+五 |  |  | 1027714.4
广联达科技股份有限公司

## E.18-1 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表—不含子
单位工程造价表
工程名称：立面改造 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
|  | 整个项目 | [6 empty] | 849072.32
1 | 030701003001 | 空调室外机移装 |  | 1.空调外机移位安装 2.不锈钢支架 | 台 | 55 | 350 |  | 19250
2 | 011201001001 | 空鼓墙面铲除后修复 |  | 1.15厚1：3水泥砂浆找平，中间压入一层耐碱玻璃纤维网格布 | m2 | 367.77 | 46.48 |  | 17093.95
3 | 010807001001 | 不锈钢管防盗网 |  | 1.不锈钢管防盗网 2.竖向钢管间距100，壁厚0.8mm 3.具体做法详见图纸大样 | m2 | 520.8 | 188.02 |  | 97920.82
4 | 010807003001 | 空调百叶窗 |  | 1.铝合金空调百叶窗 | m2 | 260.58 | 255.63 |  | 66612.07
5 | 010807001003 | 铝合金中空玻璃窗5+9A+5 |  | 1.80系列普通铝合金推拉窗； 2.5+9A+5普通中空玻璃； 3.304不锈钢金刚砂，丝径0.8mm、金刚砂带安全锁; | m2 | 415 | 467.15 |  | 193867.25
6 | 010807001004 | 铝合金玻璃窗（圆形） |  | 1.80系列普通铝合金推拉窗； 2.5厚清玻璃； 3.部位：楼梯间 | m2 | 36 | 466.8 |  | 16804.8
本页小计 | [8 empty] | 411548.89
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
单位工程造价表
工程名称：立面改造 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
7 | 011507001001 | 箱式招牌 |  | 1.镀锌角钢骨架，宽度（上顶面500/下底面1800），高1200 2.4mm厚40丝氟碳铝塑板 3.1.5mm不锈钢板泛水基层 4.层材料种类:主骨架L63X4、L40X4 5.M14膨胀螺栓紧固 6.具体做法详见大样图 | m | 65.7 | 1335.96 |  | 87772.57
8 | 011607001001 | 瓦屋面（广告牌） |  | 1.树脂瓦屋面 | m2 | 78.84 | 68.6 |  | 5408.42
9 | 011508002002 | 定制招牌名称（暂估价） |  | 1.扩边发光字体 | 个 | 32 | 400 |  | 12800
10 | 011407001001 | 外墙真石漆 |  | 1.5厚干粉类聚合物水泥砂浆，中间压一层耐碱玻纤网格布 2.涂饰底层涂料一遍，喷涂主层涂料，涂饰面层涂料二遍，水性罩光面油一遍 | m2 | 2144.8 | 134.29 |  | 288025.19
11 | 011204003001 | 外墙砖 |  | 1.5厚聚合物水泥防水砂浆，中间压一层耐碱玻纤网格布 2.200*50*5灰色外墙文化砖，胶粘剂粘贴，填缝剂填缝 | m2 | 307 | 141.75 |  | 43517.25
| 二 | 单价措施费 | [6 empty] | 60576.23
12 | 011701002001 | 外墙装饰脚手架 |  | 1.搭设方式:综合 2.搭设高度:30m以内 | m2 | 2842.62 | 21.31 |  | 60576.23
本页小计 | [8 empty] | 498099.66
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
单位工程造价表
工程名称：立面改造 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
合 计 | [8 empty] | 909648.55
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司

## 人工、材料、机械汇总表
人工、材料、机械汇总表
工程名称：立面改造 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | H00001 | 人工费 |  | 元 | 248288.107 |  | 1 | 248288.11 | 人工系数:1;
2 | JX001 | 其他机械费 |  | 元 | 16.556 |  | 1 | 16.56
3 | J10-6 | 电动空气压缩机 排气量(m3/min) 1 中 |  | 台班 | 26.767 |  | 54.09 | 1447.83
4 | J4-5 | 载重汽车 装载质量(t) 6 中 |  | 台班 | 1.706 |  | 482.84 | 823.73
5 | J6-12 | 灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小 |  | 台班 | 2.452 |  | 182.25 | 446.88
6 | J6-14 | 干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小 |  | 台班 | 0.158 |  | 234.45 | 37.04
7 | J6-14@2 | 干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小 |  | 台班 | 1.136 |  | 233.13 | 264.84
8 | J7-102@1 | 岩石切割机 功率(kW) 3 小 |  | 台班 | 3.561 |  | 47.35 | 168.61
9 | J7-124 | 电锤 520W 小 |  | 台班 | 132.189 |  | 8.48 | 1120.96
10 | J7-124@1 | 电锤 520W 小 |  | 台班 | 50.683 |  | 8.48 | 429.79
11 | J7-124@2 | 电锤 520W 小 |  | 台班 | 4.478 |  | 8.42 | 37.7
12 | J7-13 | 木工圆锯机 直径(mm) 600 小 |  | 台班 | 0.111 |  | 36.12 | 4.01
13 | J7-18 | 木工四面压刨床 刨削宽度(mm) 300 小 |  | 台班 | 0.28 |  | 93.18 | 26.09
14 | J9-11 | 直流弧焊机 容量(kV·A) 32 小 |  | 台班 | 0.41 |  | 95.83 | 39.29
15 | J9-2 | 交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小 |  | 台班 | 44.803 |  | 89.72 | 4019.73
16 | J9-40 | 电焊条烘干箱 容量(cm3) 45×35×45 小 |  | 台班 | 0.041 |  | 18.74 | 0.77
| 本页小计 |  |  | 元 |  |  |  | 257171.94
| 合计 |  |  | 元 |  |  |  | 257171.94
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司