## E.14 单位工程招标控制价汇总表
单位工程概算汇总表
工程名称：安装工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程内容 |  | 计费基础说明 |  | 费率% | 金额 | 其中： 暂估价（元）
一 | 分部分项工程费 |  | 分部分项费用合计 |  |  | 50133.37
1 | 直接费 |  |  |  |  | 42659.58
1.1 | 人工费 |  |  |  |  | 14332.19
1.2 | 材料费 |  |  |  |  | 27252.91
1.2.1 | 其中：工程设备费/其他 |  | （详见附录C说明第2条规定计算）
1.3 | 机械费 |  |  |  |  | 1074.48
2 | 管理费 |  |  |  | 32.16 | 4609.31
3 | 其他管理费 |  | （按附录C说明第2条规定计算）
4 | 利润 |  |  |  | 20 | 2866.53
二 | 措施项目费 |  | 1+2+3 |  |  | 2331.75
1 | 单价措施项目费 |  | 单价措施项目费合计 |  |  | 582.57
1.1 | 直接费 |  |  |  |  | 492.63
1.1.1 | 人工费 |  |  |  |  | 172.42
1.1.2 | 材料费 |  |  |  |  | 320.21
1.1.3 | 机械费
1.2 | 管理费 |  |  |  | 32.16 | 55.45
1.3 | 利润 |  |  |  | 20 | 34.49
2 | 总价措施项目费 |  | （按E.20总价措施项目计价表计算） |  |  | 81.15
3 | 绿色施工安全防护措施项目费 |  | （按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算） |  | 11.5 | 1668.03
3.1 | 其中安全生产费 |  | （按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算） |  | 10 | 1450.46
三 | 其他项目费 |  | （按E.23其他项目计价汇总表计算） |  |  | 63914.79
四 | 税前造价 |  | 一+二+三 |  |  | 116379.91
五 | 销项税额 |  | 四 |  | 9 | 10474.19
单位工程建安造价 |  |  | 四+五 |  |  | 126854.1
广联达科技股份有限公司

## E.18-1 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表—不含子
单位工程造价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
|  | 消防栓 | [6 empty] | 6600.09
1 | 040502010001 | 消火栓 |  | 1.规格:SS100/65-1.0室外地上式消火栓,详图集13S201 | 套 | 1 | 827.73 |  | 827.73
2 | 031001005001 | 铸铁管 |  | 1.材质、规格:DN100铸铁管 2.连接形式:胶圈接口 3.压力试验及吹、洗设计要求: | m | 30 | 138.89 |  | 4166.7
3 | 010101003002 | 挖沟槽土方 |  | 1.人工挖沟槽 | m3 | 10.5 | 64.76 |  | 679.98
4 | 010103001003 | 回填石屑 |  | 1.人工回填沟槽石屑 | m3 | 3 | 181.69 |  | 545.07
5 | 010103001004 | 回填土 |  | 1.人工回填沟槽土方 | m3 | 7.5 | 23.42 |  | 175.65
6 | 010103002002 | 余方弃置 |  | 1.废弃料品种:余土 2.运距:综合考虑 | m3 | 3 | 68.32 |  | 204.96
|  | 路灯 | [6 empty] | 14347.18
7 | 030412007001 | 壁挂式路灯 |  | 1.名称:壁挂式路灯 2.型号:60W,LED光源 | 套 | 5 | 476.56 |  | 2382.8
8 | 030404017001 | 配电箱 |  | 1.名称:照明配电箱500*400*180 2.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | 1207.87 |  | 1207.87
9 | 030408001001 | 电力电缆 YJV-3*10 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-3*10 3.敷设方式、部位:管道敷设 | m | 50 | 26.98 |  | 1349
本页小计 | [8 empty] | 11539.76
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
单位工程造价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
10 | 030408001002 | 电力电缆 YJV-3*6 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-3*6 3.敷设方式、部位:管道敷设 | m | 250 | 17.96 |  | 4490
11 | 030411004001 | 配线 |  | 1.名称:管内穿线 2.型号:BVR-3*2.5 | m | 10 | 7.87 |  | 78.7
12 | 030411001001 | 配管 |  | 1.材质、规格:PVC32 2.配置形式:明敷 | m | 250 | 17.38 |  | 4345
13 | 030408006001 | 电力电缆头 |  | 1.电力电缆头与YJV-3*10配套 | 个 | 2 | 37.38 |  | 74.76
14 | 030408006002 | 电力电缆头 |  | 1.电力电缆头与YJV-3*6配套 | 个 | 2 | 28.03 |  | 56.06
15 | 030414002001 | 送配电装置系统 |  |  | 系统 | 1 | 362.99 |  | 362.99
|  | 监控系统 | [6 empty] | 29186.1
16 | 030507008001 | 高清智能枪式摄像机（壁挂式） |  | 1、300万室外红外高速枪机 | 台 | 5 | 813.52 |  | 4067.6
17 | 030501012001 | 24口交换机 |  | 1.24口接入交换机 | 台 | 1 | 1948.63 |  | 1948.63
18 | 081103004001 | 枪机电源 |  | 1.名称:枪机电源 2.型号:DC12V,2A | 个 | 4 | 73.21 |  | 292.84
19 | 030502001001 | 室外光交接箱 |  | 1.名称:室外光交接箱 2.设备基座做法：详设计图纸 | 台 | 1 | 3220.47 |  | 3220.47
20 | 030502007001 | 16芯单模光纤 |  | 1.名称:16芯单模光纤 2.敷设方式:穿管敷设 | m | 500 | 8.45 |  | 4225
本页小计 | [8 empty] | 23162.05
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
单位工程造价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
21 | 030502007002 | 8芯单模光纤 |  | 1.名称:8芯单模光纤 2.敷设方式:穿管敷设 | m | 370 | 7.47 |  | 2763.9
22 | 030502005001 | 双绞线缆CAT6 |  | 1.名称:双绞线缆 2.规格:CAT6 3.敷设方式:穿管敷设 | m | 15 | 4.15 |  | 62.25
23 | 030408001003 | 电力电缆 YJV-3*4 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-3*4 3.敷设方式、部位:管道敷设 | m | 20 | 13.08 |  | 261.6
24 | 030408006003 | 电力电缆头 |  | 1.电力电缆头与YJV-3*4配套 | 个 | 2 | 28.03 |  | 56.06
25 | 030411004002 | 配线 |  | 1.名称:监控电源线 2.型号:RVV-3*2.5 | m | 250 | 7.33 |  | 1832.5
26 | 030411001003 | 配管 |  | 1.材质、规格:PVC32 2.配置形式:明敷 | m | 250 | 17.38 |  | 4345
27 | 030501005001 | 监控防水机箱 |  | 1.不锈钢防水机箱280*190*100mm | 台 | 4 | 187.62 |  | 750.48
28 | 030501010001 | 光纤收发器 |  | 1.名称:单模单纤 10/100/1000M 自适应 | 套 | 4 | 281.36 |  | 1125.44
29 | 030506008001 | 视频监控系统调试 |  | 1.视频监控系统调试 | 系统 | 1 | 3920.77 |  | 3920.77
30 | 030502019001 | 双绞线缆测试 |  | 1.双绞线缆测试 | 链路 | 12 | 8.55 |  | 102.6
31 | 030502020001 | 光纤测试 |  | 1.光纤测试 | 芯 | 12 | 17.58 |  | 210.96
本页小计 | [8 empty] | 15431.56
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
单位工程造价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
| C0303 | 单价措施费 | [6 empty] | 582.57
32 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 582.57 |  | 582.57
本页小计 | [8 empty] | 582.57
合 计 | [8 empty] | 50715.94
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司

## 人工、材料、机械汇总表
单位工程人工、材料、机械汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | AZCSRGF | 安装措施人工费 |  | 元 | 172.418 |  | 1 | 172.42
2 | H00001 | 人工费 |  | 元 | 14332.14 |  | 1 | 14332.14 | 人工系数:1;
3 | WJJ020505@1 | 橡胶圈(给水) DN100 |  | 个 | 7.335 |  | 5.37 | 39.39
4 | WJJ171104@1 | 承插铸铁给水管 DN100 |  | m | 30.3 |  | 103.72 | 3142.72
5 | WJJ181107@1 | 室外承插铸铁给水管件 DN100 |  | 个 | 3.21 |  | 20 | 64.2
6 | WJJ230302 | 地上式消火栓 |  | 套 | 1 |  | 424.97 | 424.97
7 | WJJ252102@4 | 壁挂式路灯60W,LED光源 |  | 个 | 5.05 |  | 300 | 1515
8 | WJJ280301@1 | BVR-3*2.5 |  | m | 10.8 |  | 5.886 | 63.57
9 | WJJ280301@2 | RVV-3*2.5 |  | m | 270 |  | 5.386 | 1454.22
10 | WJJ281107@1 | 电力电缆 YJV-3*6 |  | m | 252.5 |  | 15.19 | 3835.48
11 | WJJ281107@2 | 电力电缆 YJV-3*10 |  | m | 50.5 |  | 22.563 | 1139.43
12 | WJJ281107@3 | 电力电缆 YJV-3*4 |  | m | 20.2 |  | 10.353 | 209.13
13 | WJJ282501@1 | 双绞线缆CAT6 |  | m | 15.75 |  | 1.61 | 25.36
14 | WJJ290615@1 | 塑料管PVC32 |  | m | 550 |  | 3.52 | 1936
15 | WJJ291105@1 | 不锈钢防水机箱 |  | 个 | 4 |  | 88.535 | 354.14
16 | WJJ292508@1 | 16芯单模光纤 |  | m | 507.5 |  | 3.31 | 1679.83
17 | WJJ292508@2 | 8芯单模光纤 |  | m | 375.55 |  | 3 | 1126.65
18 | WJJ550502@1 | 室外0DF光交接箱 |  | 个 | 1 |  | 2435.46 | 2435.46
19 | 补充主材002@1 | 成套配电箱500*400*180 |  | 台 | 1 |  | 1000 | 1000
20 | 补充主材003@1 | POE300万高清智能枪式摄像机 |  | 台 | 5 |  | 424.967 | 2124.84
21 | 补充主材005 | 光纤收发器 |  | 台 | 4 |  | 212.483 | 849.93
22 | 补充主材008@1 | 枪机电源DC12V,2A |  | 台 | 4 |  | 44.267 | 177.07
23 | 补充主材010@1 | 24口核心交换机 |  | 台 | 1 |  | 1593.625 | 1593.63
24 | 补充主材013 | 摄像机支架 |  | 套 | 5 |  | 44.267 | 221.34
25 | JX002 | 电焊机(综合) |  | 台班 | 0.005 |  | 75.63 | 0.38
26 | J12-34@1 | 高架车 提升高度(m) 9 中 |  | 台班 | 0.203 |  | 564.32 | 114.56
27 | J1-35@1 | 电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 小 |  | 台班 | 0.819 |  | 26.44 | 21.65
28 | J3-18 | 汽车式起重机 提升质量(t) 5 大 |  | 台班 | 0.005 |  | 697.74 | 3.49
29 | J3-18@1 | 汽车式起重机 提升质量(t) 5 大 |  | 台班 | 0.002 |  | 697.74 | 1.4
| 本页小计 |  |  | 元 |  |  |  | 40058.4
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司
单位工程人工、材料、机械汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
30 | J3-19 | 汽车式起重机 提升质量(t) 8 大 |  | 台班 | 0.181 |  | 957.07 | 173.23
31 | J3-19@1 | 汽车式起重机 提升质量(t) 8 大 |  | 台班 | 0.174 |  | 957.07 | 166.53
32 | J4-13@1 | 自卸汽车 装载质量(t) 12 大 |  | 台班 | 0.067 |  | 1144.78 | 76.7
33 | J4-33@2 | 洒水车 罐容量(L) 4000 中 |  | 台班 | 0.002 |  | 516.12 | 1.03
34 | J4-4 | 载重汽车 装载质量(t) 5 中 |  | 台班 | 0.011 |  | 473.42 | 5.21
35 | J4-4@1 | 载重汽车 装载质量(t) 5 中 |  | 台班 | 0.033 |  | 473.42 | 15.62
36 | J4-5 | 载重汽车 装载质量(t) 6 中 |  | 台班 | 0.001 |  | 493.57 | 0.49
37 | J6-14 | 干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小 |  | 台班 | 0.007 |  | 233.13 | 1.63
38 | J7-102 | 岩石切割机 功率(kW) 3 小 |  | 台班 | 0.005 |  | 47.35 | 0.24
39 | J7-124 | 电锤 520W 小 |  | 台班 | 9.4 |  | 8.42 | 79.15
40 | J7-76 | 液压断管机 管径(mm) 500 小 |  | 台班 | 0.033 |  | 120.6 | 3.98
41 | J8-2 | 电动单级离心清水泵 出口直径(mm) 100 小 |  | 台班 | 0.003 |  | 35.28 | 0.11
42 | J8-32@1 | 试压泵 压力(MPa) 30 小 |  | 台班 | 0.013 |  | 22.81 | 0.3
43 | J9-2@1 | 交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小 |  | 台班 | 0.09 |  | 85.28 | 7.68
44 | J9-41@1 | 电焊条烘干箱 容量(cm3) 60×50×75 小 |  | 台班 | 0.01 |  | 29.1 | 0.29
45 | Y10-7 | 高压绝缘电阻测试仪 量程:0.05～50Ω,1～100mΩ,1000V |  | 台班 | 0.123 |  | 37.05 | 4.56
46 | Y12-8 | 电能校验仪 电流:AC:6×(0～12.5)A,3×(0～25)A,1×(0～75)A,DC:±75A,电压:AC:4×(0～300)V,3×(0～300)V,1×(0～600)V,DC:4×(0～±300)V |  | 台班 | 0.2 |  | 31.74 | 6.35
47 | Y12-9 | 2000A大电流发生器 量程:输出电流:串联2000A,并联4000A,精度:±0.5% |  | 台班 | 0.2 |  | 28.58 | 5.72
48 | Y13-1 | 激光测距仪 量程:4～1000m,精度:±1% |  | 台班 | 0.348 |  | 14.46 | 5.03
49 | Y14-7 | 高稳定度光源 波长:1310/1550nm |  | 台班 | 0.3 |  | 35.31 | 10.59
50 | Y15-6 | 光功率计 量程:-75～25dBm,波长:750～1700nm |  | 台班 | 0.3 |  | 56.17 | 16.85
51 | Y31-1 | 网络测试仪 1000M以太网测试仪 |  | 台班 | 0.36 |  | 110.72 | 39.86
52 | Y36-15 | 对讲机(一对) 最大通话距离:5km |  | 台班 | 23.246 |  | 4.22 | 98.1
53 | Y37-1 | 电缆测试仪 量程:10m～20km |  | 台班 | 0.2 |  | 15.91 | 3.18
54 | Y42-3 | 便携式可燃气体检漏仪 量程:0～ |  | 台班 | 1.213 |  | 13.05 | 15.83
| 本页小计 |  |  | 元 |  |  |  | 738.26
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司
单位工程人工、材料、机械汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
100%LEL,分辨率:0.01%LEL,精度:±2%FS,响应时间:≤5s,恢复时间:≤15s,重复性:±0.5%,线性误差:±1.0%,不确定度:2%Rd±0.1
55 | Y42-5 | 有害气体检漏仪 量程:0～1000ppm |  | 台班 | 0.243 |  | 60.02 | 14.58
56 | Y5-1 | 彩色监视器 最高清晰度:1250TVL |  | 台班 | 7 |  | 4.54 | 31.78
57 | Y8-2 | 笔记本电脑 配置:CPU主频3.3GHz,内存4GB,硬盘1T,独立显卡 |  | 台班 | 6.12 |  | 9.43 | 57.71
58 | Y8-3 | 宽行打印机 136列 |  | 台班 | 8.12 |  | 5.38 | 43.69
59 | Y9-3 | 手持式万用表 10000计数,真有效值 |  | 台班 | 11.315 |  | 4.08 | 46.17
60 | Y9-4 | 手持式万用表 50000计数,真有效值,PC接口 |  | 台班 | 0.4 |  | 6.33 | 2.53
| 本页小计 |  |  | 元 |  |  |  | 196.46
| 合计 |  |  | 元 |  |  |  | 40993.12
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司