## E.14 单位工程招标控制价汇总表
单位工程概算汇总表
工程名称：建筑工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程内容 |  | 计费基础说明 |  | 费率% | 金额 | 其中： 暂估价（元）
一 | 分部分项工程费 |  | 分部分项费用合计 |  |  | 623158.68
1 | 直接费 |  |  |  |  | 580934.34
1.1 | 人工费 |  |  |  |  | 112841.13
1.2 | 材料费 |  |  |  |  | 445118.87
1.2.1 | 其中：工程设备费/其他 |  | （详见附录C说明第2条规定计算）
1.3 | 机械费 |  |  |  |  | 22974.34
2 | 管理费 |  |  |  | 8 | 24129.11
3 | 其他管理费 |  | （详见附录C说明第2条规定计算） |  | 2
4 | 利润 |  |  |  | 6 | 18094.52
二 | 措施项目费 |  | 1+2+3 |  |  | 29234.17
1 | 单价措施项目费 |  | 单价措施项目费合计 |  |  | 14094.98
1.1 | 直接费 |  |  |  |  | 12392.95
1.1.1 | 人工费 |  |  |  |  | 5870.06
1.1.2 | 材料费 |  |  |  |  | 3355.49
1.1.3 | 机械费 |  |  |  |  | 3167.4
1.2 | 管理费 |  |  |  | 8 | 973.24
1.3 | 利润 |  |  |  | 6 | 729.93
2 | 总价措施项目费 |  | （按E.20总价措施项目计价表计算） |  |  | 1019.61
3 | 绿色施工安全防护措施项目费 |  | （按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算） |  | 4.5 | 14119.58
3.1 | 其中安全生产费 |  | （按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算） |  | 2.37 | 7436.31
三 | 其他项目费 |  | （按E.23其他项目计价汇总表计算） |  |  | 3914.36
四 | 税前造价 |  | 一+二+三 |  |  | 656307.21
五 | 销项税额 |  | 四 |  | 9 | 59067.65
单位工程建安造价 |  |  | 四+五 |  |  | 715374.86
广联达科技股份有限公司

## E.18-1 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表—不含子
单位工程造价表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
|  | 78#南侧砖砌体拆除 | [6 empty] | 333.8
1 | 011601001009 | 拆除砖砌体 |  | 1.风镐拆除，人工装运石渣 2.运距：综合考虑 | m3 | 2 | 166.9 |  | 333.8
|  | 86#南侧路面降低移除土方 | [6 empty] | 968
2 | 011601001010 | 挖除土方 |  | 1.人工挖土方，人工装运土方 2.运距：综合考虑 | m3 | 10 | 96.8 |  | 968
|  | 70#西侧砖砌台阶改造 | [6 empty] | 9529.35
3 | 011601001002 | 拆除现状坡道 |  | 1.风镐拆除现状坡道，人工装运石渣 2.运距：综合考虑 | m3 | 3 | 166.9 |  | 500.7
4 | 010401013001 | 砖砌台阶 |  | 1.标准砖 240×115×53，M10水泥砂浆 2.15厚1:3水泥砂浆抹面 | m2 | 34.5 | 261.7 |  | 9028.65
|  | 47#西北侧砖砌台阶改造 | [6 empty] | 583.73
5 | 011601001003 | 拆除现状台阶 |  | 1.风镐拆除现状台阶，人工装运石渣 2.运距：综合考虑 | m3 | 0.68 | 165.66 |  | 112.65
6 | 010401013002 | 砖砌台阶 |  | 1.标准砖 240×115×53，M10水泥砂浆 2.15厚1:3水泥砂浆抹面 | m2 | 1.8 | 261.71 |  | 471.08
|  | 35#西北侧砖砌台阶改造 | [6 empty] | 700.3
本页小计 | [8 empty] | 11414.88
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
单位工程造价表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
7 | 011601001007 | 拆除现状台阶 |  | 1.风镐拆除现状台阶，人工装运石渣 2.运距：综合考虑 | m3 | 0.53 | 165.89 |  | 87.92
8 | 010401013003 | 砖砌台阶 |  | 1.标准砖 240×115×53，M10水泥砂浆 2.15厚1:3水泥砂浆抹面 | m2 | 2.34 | 261.7 |  | 612.38
|  | 临洞庭大道广告位改造 | [6 empty] | 206202.32
9 | 011611005001 | 拆除广告位 |  | 1.拆除原铁质广告位 2.运距：综合考虑 | m | 98 | 90.12 |  | 8831.76
10 | 011507001003 | 箱式招牌（27处） |  | 1.镀锌角钢骨架，挑出宽800，高1200 2.4mm 40丝 氟碳铝塑板 3.层材料种类:主骨架L63X40X4、L40X3两端焊接作为斜撑，顶部L63X40X4斜拉 4.1.5mm不锈钢板泛水 | m | 98 | 1505.14 |  | 147503.72
11 | 011508002001 | 定制招牌名称 |  | 1.扩边发光字体 | 个 | 162 | 307.82 |  | 49866.84
|  | 破损围墙改造 | [6 empty] | 84097.99
12 | 011601001008 | 围墙拆除 |  | 1、机械拆除 2.运距：综合考虑 | m3 | 54.72 | 84.78 |  | 4639.16
13 | 010501001003 | 砼垫层 |  | 1.100厚C15砼垫层 | m3 | 4.86 | 822.12 |  | 3995.5
本页小计 | [8 empty] | 215537.28
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
单位工程造价表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
14 | 010401001002 | 砖基础 |  | 1.MU10砖砌体 2.M10水泥砂浆砌筑 | m3 | 14.58 | 766.17 |  | 11170.76
15 | 010401003002 | 围墙砌体 |  | 1.MU10砖砌体 2.M10水泥砂浆砌筑 | m3 | 53.28 | 772.26 |  | 41146.01
16 | 011201001006 | 围墙抹灰 |  | 1.20厚水泥砂浆 | m2 | 288 | 49.8 |  | 14342.4
17 | 011406001002 | 外墙漆 |  | 1.外墙漆； | m2 | 288 | 30.57 |  | 8804.16
|  | 破损通透式围墙改造 | [6 empty] | 46589.68
18 | 011601001011 | 围墙拆除 |  | 1、机械拆除 2.运距：综合考虑 | m3 | 33.84 | 84.78 |  | 2868.96
19 | 010503004001 | 圈梁 |  | 1.新加圈梁370*300，C25商品混凝土 2.木模板 | m3 | 5.22 | 1079.68 |  | 5635.93
20 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:螺纹钢筋 HRB400 Φ12 | t | 0.25 | 6558.8 |  | 1639.7
21 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:螺纹钢筋 HRB400 Φ8 | t | 0.106 | 6844.62 |  | 725.53
22 | 010516002001 | 植筋 |  | 1.螺纹钢筋 HRB400 Φ12，植入原挡土墙内 | t | 0.084 | 25451.07 |  | 2137.89
23 | 010401009001 | 实心砖柱 |  | 1.MU10砖砌体 2.M10水泥砂浆砌筑 | m3 | 3.03 | 957.11 |  | 2900.04
本页小计 | [8 empty] | 91371.38
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
单位工程造价表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
24 | 010503004002 | 压顶 |  | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 1.52 | 813.24 |  | 1236.12
25 | 010503004003 | 压顶模板 |  | 1. 木模板 | m2 | 11.23 | 48.13 |  | 540.5
26 | 011201001007 | 独立柱抹灰 |  | 1.20厚水泥砂浆 | m2 | 46.18 | 50.35 |  | 2325.16
27 | 011201001008 | 围墙抹灰 |  | 1.20厚水泥砂浆 | m2 | 28.2 | 52.56 |  | 1482.19
28 | 011204003001 | 外墙贴砖 |  | 1.80*240文化砖 | m2 | 28.2 | 164.12 |  | 4628.18
29 | 011407001001 | 真石漆 |  | 1.外墙真石漆 胶带条分格 | m2 | 46.18 | 97.91 |  | 4521.48
30 | 011503001006 | 成品铁艺栏杆 |  | 1.成品造型铁艺围栏 2.包含预埋件、栏杆制安等 3.具体做法详见围墙大样图 | m2 | 88.6 | 180 |  | 15948
|  | 围墙翻新 | [6 empty] | 2562.6
31 | 011604002001 | 围墙抹灰层拆除 |  | 1.现状砖墙面，清理干净墙面上残存的废余砂浆块，灰尘、油污等，并提前一天浇水湿润基层 | m2 | 30 | 5.55 |  | 166.5
32 | 011201001003 | 围墙一般抹灰 |  | 1.20厚1:3水泥砂浆找平； | m2 | 30 | 49.3 |  | 1479
33 | 011406001001 | 外墙漆 |  | 1.外墙漆（颜色自定）； | m2 | 30 | 30.57 |  | 917.1
|  | 通透式围墙翻新 | [6 empty] | 13926
本页小计 | [8 empty] | 33244.23
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
单位工程造价表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
34 | 011503001004 | 拆除围墙铁艺栏杆 |  | 1.拆除围墙铁艺栏杆 2.运距：综合考虑 | m | 40 | 24.15 |  | 966
35 | 011503001005 | 成品锌钢栏杆 |  | 1.成品造型锌钢栏杆，1.8m高 2.包含预埋件、栏杆制安等 3.具体做法详见大样图 | m2 | 72 | 180 |  | 12960
|  | 文化宣传彩绘墙 | [6 empty] | 147041.58
36 | 011406001003 | 墙面基层清理 |  | 1.检查、处理墙面基层，先清扫墙面，铲除松动、空鼓的水泥抹灰基层 | m2 | 14 | 21.57 |  | 301.98
37 | 011406001007 | 水泥砂浆找平 |  | 1.20厚1:3水泥砂浆找平抹光 | m2 | 14 | 49.3 |  | 690.2
38 | 011406001004 | 腻子修补 |  | 1.对于墙体的裂缝，大于0.2mm的裂缝开V形槽，用双组份强力腻子分二次进行填补，在填补后的V形槽上面铺一道纤维网格 2.对于粉化严重的外墙涂料墙面，用高压水枪喷水在墙面上，将墙漆、腻子泡软，用灰铲铲除。干燥后用铁刷或手提打磨机去除余留疏松的腻子、漆膜，然后用0#粗纱布打磨，把余留的灰尘用毛刷清除干净 3.对于外墙涂料有轻微粉化的现象，必须先用透明封闭底漆涂刷一遍，然后进行腻子的批刮 | m2 | 140 | 11.5 |  | 1610
本页小计 | [8 empty] | 16528.18
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
单位工程造价表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
39 | 011406001005 | 防水砂浆 |  | 1.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 | m2 | 140 | 31.71 |  | 4439.4
40 | 011406001006 | 墙面彩绘 |  | 1. 文化宣传内容，制式由建设方确定 | m2 | 140 | 1000 |  | 140000
|  | 其他 | [6 empty] | 67288.85
41 | 011503001003 | 成品不锈钢管栏杆护栏 |  | 1.成品不锈钢管栏杆护栏，高1.1m 2.参图集15J403-1，D17页 | m | 55 | 317.07 |  | 17438.85
42 | 050307019001 | 成品垃圾分类收集点（暂估价） |  | 1.定制1个成品钢结构垃圾分类亭 （3000x1000x2500) 2.4个中间脚踏垃圾桶,尺寸555*480*970mm 材质:高密度聚乙烯) | 处 | 2 | 7000 |  | 14000
43 | 050307019002 | 微型消防站 |  | 1、按照6人标准配置2、内部包含6顶安全帽，6个灭火器，2套防火服，2个面罩，1把斧子，2把铁锹，1个水桶 | 个 | 3 | 7000 |  | 21000
本页小计 | [8 empty] | 196878.25
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
单位工程造价表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
44 | 011507001004 | 文化宣传栏 |  | 1.壁厚1.2mmφ80不锈钢管立柱 2.1250*900*10厚木板基层、5厚玻璃饰面、不锈钢框架外包 3.壁厚1.2mm50*50通长方不锈钢管横杆、壁厚1.2mmφ50不锈钢管斜撑 4.0.8厚不锈钢板外包屋面 5.工程量按立面投影面积计算 | m2 | 27 | 550 |  | 14850
|  | 边坡改造 | [6 empty] | 43334.48
45 | 050101006001 | 边坡平整 |  | 1.清除杂草 2.人工挖运土方30cm厚 | m2 | 140 | 32.11 |  | 4495.4
46 | 050101006002 | 边坡喷射混凝土 |  | 1.喷射C25混凝土10cm厚 2.内铺钢筋网Φ6@200*200 | m2 | 140 | 211.8 |  | 29652
47 | 040201022001 | 排水沟 |  | 1.标准砖 240×115×53 2.20厚1:3水泥砂浆抹面 3.铸铁沟盖板，宽度320mm | m | 21 | 437.48 |  | 9187.08
| A1303 | 单价措施费 | [6 empty] | 14094.98
48 | 011703001001 | 垂直运输 |  |  | 天 | 1 | 6948.34 |  | 6948.34
49 | 011701002001 | 外脚手架 |  | 1.搭设方式:综合 2.搭设高度:15米内 | m2 | 314 | 22.76 |  | 7146.64
本页小计 | [8 empty] | 72279.46
合 计 | [8 empty] | 637253.66
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司

## 人工、材料、机械汇总表
单位工程人工、材料、机械汇总表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | H00001 | 人工费 |  | 元 | 118712.661 |  | 1 | 118712.66 | 人工系数:1;
2 | J0006H | 燃料动力费 |  | 元 | 756.063 |  | 1 | 756.06
3 | JX001 | 其他机械费 |  | 元 | 256.788 |  | 1 | 256.79
4 | JXFTZ | 机械费调整 |  | 元 | 0.028 |  | 1 | 0.03
5 | J10-10 | 电动空气压缩机 排气量(m3/min) 10 中 |  | 台班 | 2.818 |  | 374.59 | 1055.59
6 | J10-13 | 内燃空气压缩机 排气量(m3/min) 3 小 |  | 台班 | 0.61 |  | 282.4 | 172.26
7 | J10-6 | 电动空气压缩机 排气量(m3/min) 1 中 |  | 台班 | 3.168 |  | 52.24 | 165.5
8 | J10-6@2 | 电动空气压缩机 排气量(m3/min) 1 中 |  | 台班 | 0.33 |  | 52.24 | 17.24
9 | J10-6@3 | 电动空气压缩机 排气量(m3/min) 1 中 |  | 台班 | 0.554 |  | 52.24 | 28.94
10 | J12-40@1 | 电动打磨机 小 |  | 台班 | 0.825 |  | 34.49 | 28.45
11 | J13-2@1 | 自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大 |  | 天 | 3.547 |  | 600 | 2128.2
12 | J1-35 | 电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 小 |  | 台班 | 0.128 |  | 26.44 | 3.38
13 | J1-48 | 手持式风动凿岩机 小 |  | 台班 | 1.134 |  | 12.23 | 13.87
14 | J1-6 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 0.6 大 |  | 台班 | 0.039 |  | 1502.85 | 58.61
15 | J1-69 | 履带式液压挖掘机带液压破碎锤 中型 中 |  | 台班 | 0.753 |  | 3116.29 | 2346.57
16 | J1-7 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1 大 |  | 台班 | 0.471 |  | 2181.66 | 1027.56
17 | J3-19@1 | 汽车式起重机 提升质量(t) 8 大 |  | 台班 | 0.011 |  | 988.34 | 10.87
18 | J4-11 | 自卸汽车 装载质量(t) 5 中 |  | 台班 | 2.923 |  | 687.34 | 2009.09
19 | J4-11@1 | 自卸汽车 装载质量(t) 5 中 |  | 台班 | 0.03 |  | 687.34 | 20.62
20 | J4-12 | 自卸汽车 装载质量(t) 8 中 |  | 台班 | 5.145 |  | 882.96 | 4542.83
21 | J4-33 | 洒水车 罐容量(L) 4000 中 |  | 台班 | 0.213 |  | 556 | 118.43
22 | J4-4 | 载重汽车 装载质量(t) 5 中 |  | 台班 | 0.211 |  | 508.83 | 107.36
23 | J4-5 | 载重汽车 装载质量(t) 6 中 |  | 台班 | 0.534 |  | 530.14 | 283.09
24 | J4-5@1 | 载重汽车 装载质量(t) 6 中 |  | 台班 | 0.008 |  | 530.14 | 4.24
25 | J4-5@2 | 载重汽车 装载质量(t) 6 中 |  | 台班 | 0.051 |  | 530.14 | 27.04
26 | J6-1 | 双卧轴式混凝土搅拌机 出料容量(L) 350 小 |  | 台班 | 2.936 |  | 287.32 | 843.57
27 | J6-11 | 混凝土湿喷机 生产率(m3/h) 5 |  | 台班 | 2.818 |  | 387.09 | 1090.82
| 本页小计 |  |  | 元 |  |  |  | 135829.67
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司
单位工程人工、材料、机械汇总表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
小
28 | J6-12 | 灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小 |  | 台班 | 0.14 |  | 181.85 | 25.46
29 | J6-14 | 干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小 |  | 台班 | 2.901 |  | 233.13 | 676.31
30 | J6-14@3 | 干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小 |  | 台班 | 0.108 |  | 233.13 | 25.18
31 | J6-14@4 | 干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小 |  | 台班 | 0.418 |  | 233.13 | 97.45
32 | J6-14@5 | 干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小 |  | 台班 | 0.394 |  | 233.13 | 91.85
33 | J7-1 | 钢筋调直机 直径(mm) 14 小 |  | 台班 | 0.071 |  | 41.8 | 2.97
34 | J7-1@2 | 钢筋调直机 直径(mm) 14 小 |  | 台班 | 0.029 |  | 41.8 | 1.21
35 | J7-102@2 | 岩石切割机 功率(kW) 3 小 |  | 台班 | 0.327 |  | 47.35 | 15.48
36 | J7-12@2 | 木工圆锯机 直径(mm) 500 小 |  | 台班 | 0.088 |  | 25.85 | 2.27
37 | J7-12@3 | 木工圆锯机 直径(mm) 500 小 |  | 台班 | 0.02 |  | 25.85 | 0.52
38 | J7-124 | 电锤 520W 小 |  | 台班 | 8.548 |  | 8.42 | 71.97
39 | J7-13 | 木工圆锯机 直径(mm) 600 小 |  | 台班 | 0.265 |  | 34.59 | 9.17
40 | J7-18 | 木工四面压刨床 刨削宽度(mm) 300 小 |  | 台班 | 0.439 |  | 90.15 | 39.58
41 | J7-2 | 钢筋切断机 直径(mm) 40 小 |  | 台班 | 0.037 |  | 44.26 | 1.64
42 | J7-2@3 | 钢筋切断机 直径(mm) 40 小 |  | 台班 | 0.049 |  | 44.26 | 2.17
43 | J7-3@3 | 钢筋弯曲机 直径(mm) 40 小 |  | 台班 | 0.174 |  | 27.83 | 4.84
44 | J9-11 | 直流弧焊机 容量(kV·A) 32 小 |  | 台班 | 0.614 |  | 91.52 | 56.19
45 | J9-11@1 | 直流弧焊机 容量(kV·A) 32 小 |  | 台班 | 0.178 |  | 91.52 | 16.29
46 | J9-14 | 点焊机 容量(kV·A) 75 小 |  | 台班 | 0.333 |  | 136.12 | 45.33
47 | J9-14@2 | 点焊机 容量(kV·A) 75 小 |  | 台班 | 0.014 |  | 136.12 | 1.91
48 | J9-17@1 | 对焊机 容量(kV·A) 10 小 |  | 台班 | 0.037 |  | 29.11 | 1.08
49 | J9-2 | 交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小 |  | 台班 | 70.298 |  | 85.28 | 5995.01
50 | J9-33@1 | 氩弧焊机 电流(A) 500 小 |  | 台班 | 6.105 |  | 93.26 | 569.35
51 | J9-4 | 交流弧焊机 容量(kV·A) 42 小 |  | 台班 | 10.768 |  | 118.15 | 1272.24
52 | J9-40 | 电焊条烘干箱 容量(cm3) 45×35×45 小 |  | 台班 | 0.061 |  | 18.43 | 1.12
53 | J9-40@1 | 电焊条烘干箱 容量(cm3) 45×35×45 小 |  | 台班 | 0.015 |  | 18.43 | 0.28
| 本页小计 |  |  | 元 |  |  |  | 9026.87
| 合计 |  |  | 元 |  |  |  | 144856.54
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司