## 1 单位工程概算汇总表
单位工程概算汇总表
工程项目名称：其他工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 费率(%) | 计算办法及计算程序 |  | 合价（元）
1 | 基期造价 |  | 1.1+1.2+1.3+1.4 |  | 2270377.22
1.1 | 基期人工费 |  |  |  | 555240.04
1.2 | 基期材料费 |  |  |  | 952920.77
1.3 | 基期机械费 |  |  |  | 120468.99
1.4 | 基期建安工程税费 |  |  |  | 641747.42
2 | 人工、材料、机械价差 |  | 2.1+2.2+2.3 |  | -21549.82
2.1 | 人工费价差 |  | 1.1 X （人工费指数 - 1） |  | -44419.2
2.2 | 材料费价差 |  |  |  | 28583.3
2.3 | 机械费价差 |  |  |  | -5713.92
3 | 人工、材料、机械价差税金 |  | 2 X 税率 |  | -1939.48
4 | 基期税费调差 |  | 1.4 X（税费指数 - 1）
5 | 零星工程费 |  | (1+2+3+4) X 3% |  | 67406.64
6 | 单位工程概算造价 |  | 1+2+3+4+5 |  | 2314294.56
注：1.人工、材料、机械价差税金包括增值税。 2.零星工程费指由于初步设计与施工图设计深度差异，部分工程量未在初步设计图纸中体现，导致概算可能增加的费用。一般包括以下项目：概算消耗量标准未包括的阳台花池、污水池、盥水池、讲台、清洁柜、垃圾斗、出灰门、切案、预制碗柜、阳台晾衣架等零星项目，以及《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》（2020年）规定的活口未能全部综合的部分。

## 2 单位工程造价表
单位工程造价表
工程项目名称：其他工程 | [9 empty] | 第 1 页 共 12 页
序号 | 编号 | 工程项目或项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | [5 empty] | 合价（元）
[5 empty] | 基价 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 税费 |  | 金额 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 税费
|  | 拆除雨棚 | [8 empty] | 2992.39 | 1048.39 | 96 | 320.84
1 | 借N1-169 | 天棚金属龙骨及面层拆除 金属板 | 10m2 | 8 | 187.5 | 82.8 | 12 |  | 92.7 |  | 1500 | 662.4 | 96 |  | 741.6
2 | 借N1-177 | 拆除材料场内外运输 楼面运出垃圾 | 10m3 | 0.4 | 1343.38 | 497.95 |  | 135.99 | 709.44 |  | 537.35 | 199.18 |  | 54.4 | 283.78
3 | 借N1-178 换 | 拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):10000 | 10m3 | 0.4 | 2387.6 | 467.02 |  | 666.1 | 1254.48 |  | 955.04 | 186.81 |  | 266.44 | 501.79
|  | 拆除板房 | [8 empty] | 29385.72 | 7528.11 | 363.35 | 6228.89
1 | 借N1-1 | 整栋拆除 机械拆除 简易结构 | 10m2 | 65 | 78.99 | 19.32 | 5.59 | 15.62 | 38.46 |  | 5134.35 | 1255.8 | 363.35 | 1015.3 | 2499.9
2 | 借N1-177 | 拆除材料场内外运输 楼面运出垃圾 | 10m3 | 6.5 | 1343.38 | 497.95 |  | 135.99 | 709.44 |  | 8731.97 | 3236.68 |  | 883.94 | 4611.36
3 | 借N1-178 换 | 拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):10000 | 10m3 | 6.5 | 2387.6 | 467.02 |  | 666.1 | 1254.48 |  | 15519.4 | 3035.63 |  | 4329.65 | 8154.12
|  | 拆除公厕 | [8 empty] | 1808.35 | 463.27 | 22.36 | 383.32
1 | 借N1-1 | 整栋拆除 机械拆除 简易结构 | 10m2 | 4 | 78.99 | 19.32 | 5.59 | 15.62 | 38.46 |  | 315.96 | 77.28 | 22.36 | 62.48 | 153.84
2 | 借N1-177 | 拆除材料场内外运输 楼面运出垃圾 | 10m3 | 0.4 | 1343.38 | 497.95 |  | 135.99 | 709.44 |  | 537.35 | 199.18 |  | 54.4 | 283.78
3 | 借N1-178 换 | 拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):10000 | 10m3 | 0.4 | 2387.6 | 467.02 |  | 666.1 | 1254.48 |  | 955.04 | 186.81 |  | 266.44 | 501.79
|  | 拆除杂物间 | [8 empty] | 1808.35 | 463.27 | 22.36 | 383.32
1 | 借N1-1 | 整栋拆除 机械拆除 简易结构 | 10m2 | 4 | 78.99 | 19.32 | 5.59 | 15.62 | 38.46 |  | 315.96 | 77.28 | 22.36 | 62.48 | 153.84
2 | 借N1-177 | 拆除材料场内外运输 楼面运出垃圾 | 10m3 | 0.4 | 1343.38 | 497.95 |  | 135.99 | 709.44 |  | 537.35 | 199.18 |  | 54.4 | 283.78
3 | 借N1-178 换 | 拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):10000 | 10m3 | 0.4 | 2387.6 | 467.02 |  | 666.1 | 1254.48 |  | 955.04 | 186.81 |  | 266.44 | 501.79
|  | 拆除大门 | [8 empty] | 1349.41 | 528.49 |  | 109.08
单位工程造价表
工程项目名称：其他工程 | [9 empty] | 第 2 页 共 12 页
序号 | 编号 | 工程项目或项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | [5 empty] | 合价（元）
[5 empty] | 基价 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 税费 |  | 金额 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 税费
1 | 借N1-129 | 门窗拆除 金属门、窗拆除 铝合金、塑钢门 | 10m2 | 2.72 | 309.56 | 146.05 |  |  | 163.51 |  | 842 | 397.26 |  |  | 444.75
2 | 借N1-177 | 拆除材料场内外运输 楼面运出垃圾 | 10m3 | 0.136 | 1343.38 | 497.95 |  | 135.99 | 709.44 |  | 182.7 | 67.72 |  | 18.49 | 96.48
3 | 借N1-178 换 | 拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):10000 | 10m3 | 0.136 | 2387.6 | 467.02 |  | 666.1 | 1254.48 |  | 324.71 | 63.51 |  | 90.59 | 170.61
|  | 电子屏 | [8 empty] | 135552.69 | 114.89 | 135309 | 0.09
1 | 补子目1 | 电子屏 | 块 | 2 | 50000 |  | 50000 |  |  |  | 100000 |  | 100000
2 | 借F3-128 换 | 成品垃圾箱安装 | 10个 | 0.2 | 29263.47 | 574.43 | 28045 | 0.44 | 643.6 |  | 5852.69 | 114.89 | 5609 | 0.09 | 128.72
3 | 补子目1 | 宣传栏 | m2 | 54 | 550 |  | 550 |  |  |  | 29700 |  | 29700
|  | 新建门头 | [8 empty] | 109398.15 | 18870.15 | 62936.66 | 3079.4
1 | 借A12-49 | 干挂石材 钢骨架 | t | 1.576 | 15145.17 | 3931.71 | 5597.2 | 564.73 | 5051.53 |  | 23868.79 | 6196.37 | 8821.19 | 890.01 | 7961.21
2 | 借A12-31 | 挂贴石材 混凝土柱面 | 100m2 | 0.4032 | 41528.86 | 8971.84 | 21450.92 | 511.93 | 10594.17 |  | 16744.44 | 3617.45 | 8649.01 | 206.41 | 4271.57
3 | 借A5-56 | 铁件 | t | 0.05 | 15755.19 | 2817.5 | 8904.39 | 409.86 | 3623.44 |  | 787.76 | 140.88 | 445.22 | 20.49 | 181.17
4 | 借A5-57 | 螺栓 | t | 0.01 | 14616.44 | 2817.5 | 7765.64 | 409.86 | 3623.44 |  | 146.16 | 28.18 | 77.66 | 4.1 | 36.23
5 | 借A5-73 | 植筋增加费 钢筋 φ14 | 100根 | 0.64 | 1792.71 | 703.8 | 232.75 | 33.6 | 822.56 |  | 1147.33 | 450.43 | 148.96 | 21.5 | 526.44
6 | 借A6-86 换 | 不锈钢网架 制作 | 10m2 | 1.43 | 25679.43 | 1519.15 | 22307.15 | 73.76 | 1779.37 |  | 36721.58 | 2172.38 | 31899.22 | 105.48 | 2544.5
7 | 借A6-87 | 不锈钢网架 安装 | 10m2 | 1.43 | 2062.54 | 152.95 | 119.45 | 777.46 | 1012.68 |  | 2949.43 | 218.72 | 170.81 | 1111.77 | 1448.13
8 | 借A16-51 | 金属字 0.5m2以内 其他面 | 个 | 18 | 554.36 | 75.07 | 394.5 | 0.36 | 84.43 |  | 9978.48 | 1351.26 | 7101 | 6.48 | 1519.74
9 | 借A1-3 | 人工挖槽、坑土方 深度≤2m 普通土 | 100m3 | 0.208 | 6644.35 | 3134.77 |  |  | 3509.58 |  | 1382.02 | 652.03 |  |  | 729.99
10 | 借A1-5 | 人工装车 土方 | 100m3 | 0.208 | 2604.03 | 1228.57 |  |  | 1375.46 |  | 541.64 | 255.54 |  |  | 286.1
11 | 借A1-53 换 | 自卸汽车运土方 运距≤1km 实际运距(km):10 | 100m3 | 0.208 | 5185.63 | 151.8 | 16 | 2335.5 | 2682.33 |  | 1078.61 | 31.57 | 3.33 | 485.78 | 557.92
12 | 借A19-3 | 现浇混凝土模板 独立基础 木模板木支撑 | 100m2 | 0.1408 | 9947.39 | 3711.34 | 1547.87 | 255.89 | 4432.29 |  | 1400.59 | 522.56 | 217.94 | 36.03 | 624.07
单位工程造价表
工程项目名称：其他工程 | [9 empty] | 第 3 页 共 12 页
序号 | 编号 | 工程项目或项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | [5 empty] | 合价（元）
[5 empty] | 基价 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 税费 |  | 金额 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 税费
13 | 借A5-84 | 现浇混凝土构件 独立基础 混凝土 | 10m3 | 0.614 | 4741.66 | 323.93 | 4055.07 |  | 362.66 |  | 2911.38 | 198.89 | 2489.81 |  | 222.67
14 | 借A5-129 | 现浇混凝土构件 混凝土泵送费 檐高(m以内) 50 | 10m3 | 0.614 | 426.56 | 31.21 | 10.77 | 169.26 | 215.32 |  | 261.91 | 19.16 | 6.61 | 103.93 | 132.21
15 | 借A19-9 | 现浇混凝土模板 混凝土基础 垫层 木模板 | 100m2 | 0.0256 | 6382.83 | 2313.25 | 1405.34 | 35.39 | 2628.85 |  | 163.4 | 59.22 | 35.98 | 0.91 | 67.3
16 | 借A2-10 换 | 垫层 混凝土 用于独立基础、条形基础、房心回填 人工*1.2,机械*1.2 | 10m3 | 0.102 | 5833.82 | 993.6 | 3727.82 |  | 1112.4 |  | 595.05 | 101.35 | 380.24 |  | 113.46
17 | 借A5-129 | 现浇混凝土构件 混凝土泵送费 檐高(m以内) 50 | 10m3 | 0.102 | 426.56 | 31.21 | 10.77 | 169.26 | 215.32 |  | 43.51 | 3.18 | 1.1 | 17.26 | 21.96
18 | 借A5-16 | 普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 10 | t | 0.056 | 6011.71 | 1098.65 | 3632.1 | 24.5 | 1256.46 |  | 336.66 | 61.52 | 203.4 | 1.37 | 70.36
19 | 借A5-19 | 普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 16 | t | 0.092 | 5379.61 | 750.41 | 3653.52 | 63.53 | 912.15 |  | 494.92 | 69.04 | 336.12 | 5.84 | 83.92
20 | 借A5-2 | 普通钢筋 圆钢 直径(mm) 8 | t | 0.18 | 6647.06 | 1326.68 | 3712.91 | 58.02 | 1549.45 |  | 1196.47 | 238.8 | 668.32 | 10.44 | 278.9
21 | 借A19-58 | 现浇混凝土模板 压顶 木模板木支撑 | 100m2 | 0.1408 | 6672.96 | 2645 | 909.2 | 74.73 | 3044.03 |  | 939.55 | 372.42 | 128.02 | 10.52 | 428.6
22 | 借A5-119 | 现浇混凝土构件 扶手、压顶 | 10m3 | 0.196 | 7664.8 | 1750.76 | 3953.95 |  | 1960.09 |  | 1502.3 | 343.15 | 774.97 |  | 384.18
23 | 借A5-129 | 现浇混凝土构件 混凝土泵送费 檐高(m以内) 50 | 10m3 | 0.196 | 426.56 | 31.21 | 10.77 | 169.26 | 215.32 |  | 83.61 | 6.12 | 2.11 | 33.17 | 42.2
24 | 借A12-10 换 | 线条抹灰 单面宽度(mm)以内 200 抹灰 人工*1.25 | 100m | 0.704 | 3349.38 | 1497.76 | 151.13 | 11.24 | 1689.25 |  | 2357.96 | 1054.42 | 106.4 | 7.91 | 1189.23
25 | 借A15-64 | 刷乳胶漆二遍 清水墙的腰线、檐口线、门窗套、窗台板等 | 100m | 0.704 | 2506.54 | 1002.14 | 382.44 |  | 1121.96 |  | 1764.6 | 705.51 | 269.24 |  | 789.86
[11 empty] | 14001.06 | 2214.04 | 6725.63 | 1223.26
1 | 借D2-259 | 普通标线 热熔涂料 普通型 | 100m2 | 2.55 | 5490.61 | 868.25 | 2637.5 | 479.71 | 1505.15 |  | 14001.06 | 2214.04 | 6725.63 | 1223.26 | 3838.13
|  | 大样4 | [8 empty] | 3055.24 | 931.81 | 984.26 | 46.2
1 | 借A8-23 换 | 双组分聚氨酯涂膜防水 2mm厚 机械喷涂 换为 | 100m2 | 0.12 | 6534.24 | 460 | 5224.29 | 165 | 684.95 |  | 784.11 | 55.2 | 626.91 | 19.8 | 82.19
单位工程造价表
工程项目名称：其他工程 | [9 empty] | 第 4 页 共 12 页
序号 | 编号 | 工程项目或项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | [5 empty] | 合价（元）
[5 empty] | 基价 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 税费 |  | 金额 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 税费
【聚氨酯磁漆】
2 | 借A11-175 换 | 水泥砂浆 台阶 换为【预拌干混地面砂浆 DS M15.0】 | 100m2 | 0.12 | 13209.12 | 5457.05 | 1410.69 | 110.17 | 6231.21 |  | 1585.09 | 654.85 | 169.28 | 13.22 | 747.75
3 | 借A11-4 换 | 找平层 细石混凝土 30mm 实际厚度(mm):40 | 100m2 | 0.12 | 5716.96 | 1848.01 | 1567.23 | 109.81 | 2191.91 |  | 686.04 | 221.76 | 188.07 | 13.18 | 263.03
|  | 大样1 | [8 empty] | 23714.03 | 2159.7 | 18377.79 | 365.85
1 | 借D2-118 换 | 水泥混凝土路面 厚度20cm 换为【商品混凝土(砾石) C25】 实际厚度(cm):15 | 100m2 | 1.65 | 7216.58 | 538.75 | 6035.97 | 18.49 | 623.37 |  | 11907.36 | 888.94 | 9959.35 | 30.51 | 1028.56
2 | 借D2-134 | 水泥混凝土路面养生 塑料膜养护 | 100m2 | 1.65 | 263.51 | 115 | 19.76 |  | 128.75 |  | 434.79 | 189.75 | 32.6 |  | 212.44
3 | 借D2-126 | 缩缝 锯缝机锯缝 缝深(cm) 5cm | 100m | 0.275 | 819.39 | 302.57 | 137.05 | 19.11 | 360.66 |  | 225.33 | 83.21 | 37.69 | 5.26 | 99.18
4 | 借D2-128 | 缩缝 人工填灌缝塑料油膏 缝深(cm) 5cm | 100m | 0.275 | 1503.28 | 575.92 | 282.58 |  | 644.78 |  | 413.4 | 158.38 | 77.71 |  | 177.31
5 | 借D2-106 换 | 细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度(cm) 3 实际厚度(cm):4 | 100m2 | 1.65 | 6158.41 | 470.35 | 4793.89 | 177.71 | 716.46 |  | 10161.38 | 776.08 | 7909.92 | 293.22 | 1182.16
6 | 借D2-88 | 黏(粘)层 乳化沥青 油量(0.5kg/m2) | 100m2 | 1.65 | 187.96 | 5.41 | 129.82 | 22.34 | 30.39 |  | 310.13 | 8.93 | 214.2 | 36.86 | 50.14
7 | 借D2-24 | 抗裂贴 | 100m2 | 0.0891 | 2936.46 | 610.65 | 1642.15 |  | 683.66 |  | 261.64 | 54.41 | 146.32 |  | 60.91
|  | 大样2 | [8 empty] | 12708.86 | 1871.8 | 6869.98 | 899.14
1 | 补子目1 | 罩面颜色增加 | m2 | 40 | 15 |  | 15 |  |  |  | 600 |  | 600
2 | 借D2-122 换 | 透水水泥混凝土路面面层(素色) 厚4cm 实际厚度(cm):5 | 100m2 | 0.4 | 8572.78 | 1995.02 | 3141.49 | 592.47 | 2843.8 |  | 3429.11 | 798.01 | 1256.6 | 236.99 | 1137.52
3 | 借D2-120 换 | 透水水泥混凝土路面底层 厚8cm 实际厚度(cm):20 换为【道路透水混凝土 碎20 C25 水泥42.5】 | 100m2 | 0.4 | 20735.64 | 2340.25 | 12336.17 | 1637.39 | 4421.83 |  | 8294.26 | 936.1 | 4934.47 | 654.96 | 1768.73
4 | 借D2-7 | 人行道整形碾压 | 100m2 | 0.4 | 449.27 | 197.8 |  | 14.79 | 236.68 |  | 179.71 | 79.12 |  | 5.92 | 94.67
5 | 借D2-126 | 缩缝 锯缝机锯缝 缝深(cm) 5cm | 100m | 0.06667 | 819.39 | 302.57 | 137.05 | 19.11 | 360.66 |  | 54.63 | 20.17 | 9.14 | 1.27 | 24.05
单位工程造价表
工程项目名称：其他工程 | [9 empty] | 第 5 页 共 12 页
序号 | 编号 | 工程项目或项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | [5 empty] | 合价（元）
[5 empty] | 基价 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 税费 |  | 金额 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 税费
6 | 借D2-128 换 | 缩缝 人工填灌缝塑料油膏 缝深(cm) 5cm 换为【氯丁橡胶】 | 100m | 0.06667 | 2267.14 | 575.92 | 1046.44 |  | 644.78 |  | 151.15 | 38.4 | 69.77 |  | 42.99
|  | 墙面翻新 | [8 empty] | 74539.55 | 29178.85 | 10985.11 | 812.39
1 | 借A15-58 | 刷乳胶漆 抹灰面 二遍 | 100m2 | 13.68 | 3155.41 | 1226.76 | 555.21 |  | 1373.44 |  | 43166.01 | 16782.08 | 7595.27 |  | 18788.66
2 | 借A12-1 换 | 墙面、墙裙抹水泥砂浆 内砖墙 20mm 换为【预拌干混抹灰砂浆 DP M15.0】 | 100m2 | 3.42 | 5221.95 | 1919.49 | 991.18 | 77.12 | 2234.16 |  | 17859.07 | 6564.66 | 3389.84 | 263.75 | 7640.83
3 | 借N1-149 | 墙面清凿 水泥砂浆 | 10m2 | 34.2 | 320.54 | 151.23 |  |  | 169.31 |  | 10962.47 | 5172.07 |  |  | 5790.4
4 | 借N1-177 | 拆除材料场内外运输 楼面运出垃圾 | 10m3 | 0.684 | 1343.38 | 497.95 |  | 135.99 | 709.44 |  | 918.87 | 340.6 |  | 93.02 | 485.26
5 | 借N1-178 换 | 拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):10000 | 10m3 | 0.684 | 2387.62 | 467.02 |  | 666.11 | 1254.49 |  | 1633.13 | 319.44 |  | 455.62 | 858.07
雨污分流
|  | HDPE双壁波纹管 缠绕管 DN300,S8级 | [8 empty] | 9854.38 | 1069.32 | 7583.65 | 1.98
1 | 借D5-255 | HDPE管铺设 管道铺设 公称直径(mm以内) 300 | 100m | 0.88 | 9923.98 | 727.95 | 8376.24 | 2.25 | 817.54 |  | 8733.1 | 640.6 | 7371.09 | 1.98 | 719.44
2 | 借D5-276 | HDPE管铺设 橡胶圈承插接口 公称直径(mm以内) 300 | 10个口 | 1.4 | 446.19 | 172.5 | 80.56 |  | 193.13 |  | 624.67 | 241.5 | 112.78 |  | 270.38
3 | 借D5-784 | 管道闭水试验 管径(mm以内) 400 | 100m | 0.88 | 564.33 | 212.75 | 113.39 |  | 238.19 |  | 496.61 | 187.22 | 99.78 |  | 209.61
|  | 混凝土污水检查井φ700（平均井深1.8m） | [8 empty] | 47359.42 | 13172.7 | 18820.86 | 294.03
1 | 借D5-5 | 管道(渠)垫层及基础 垫层 混凝土 换为【商品混凝土(砾石) C15】 | 10m3 | 0.1194 | 4962.82 | 606.05 | 3650.96 | 13.12 | 692.69 |  | 592.56 | 72.36 | 435.92 | 1.57 | 82.71
2 | 借D11-147 | 管、渠道平基 木模 | 10m2 | 0.36738 | 884.03 | 311.65 | 199.67 | 11.44 | 361.27 |  | 324.77 | 114.49 | 73.35 | 4.2 | 132.72
3 | 借D5-5 换 | 管道(渠)垫层及基础 垫层 混凝土 换为【商品混凝土(砾石) C30】 | 10m3 | 0.22382 | 5403.13 | 606.05 | 4091.27 | 13.12 | 692.69 |  | 1209.33 | 135.65 | 915.71 | 2.94 | 155.04
单位工程造价表
工程项目名称：其他工程 | [9 empty] | 第 6 页 共 12 页
序号 | 编号 | 工程项目或项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | [5 empty] | 合价（元）
[5 empty] | 基价 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 税费 |  | 金额 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 税费
4 | 借D11-147 | 管、渠道平基 木模 | 10m2 | 0.74606 | 884.03 | 311.65 | 199.67 | 11.44 | 361.27 |  | 659.54 | 232.51 | 148.97 | 8.53 | 269.53
5 | 借D6-57 换 | 现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 圆、弧形(厚度) 20cm以内 非定型混凝土井 人工*1.1 | 10m3 | 0.64857 | 5557.62 | 641.61 | 4169.92 | 13.35 | 732.74 |  | 3604.51 | 416.13 | 2704.49 | 8.66 | 475.23
6 | 借D11-108 换 | 水处理构筑物混凝土模板 现浇构筑物及池底 圆形池壁(隔墙) 非定型混凝土井 人工*1.1 | 10m2 | 8.6476 | 2019.93 | 827.69 | 233.59 | 15.38 | 943.27 |  | 17467.47 | 7157.5 | 2019.98 | 133 | 8156.98
7 | 借D5-1898 | 钢筋混凝土井盖、井圈(箅)制作 井圈 | 10m3 | 0.648 | 6513.25 | 1275.35 | 3785.22 | 11.87 | 1440.81 |  | 4220.59 | 826.43 | 2452.82 | 7.69 | 933.64
8 | 借D11-160 | 预制井圈 木模  | 10m3 | 0.648 | 6542.71 | 2456.63 | 1281.06 | 25.67 | 2779.35 |  | 4239.68 | 1591.9 | 830.13 | 16.63 | 1801.02
9 | 借D5-1901 | 检查井 铸铁井盖、座  | 10套 | 0.9 | 7063.1 | 636.64 | 5713.7 |  | 712.76 |  | 6356.79 | 572.98 | 5142.33 |  | 641.48
10 | 借D11-180 | 井字架 井深(m以内) 2  | 座 | 9 | 231.45 | 104.08 | 10.85 |  | 116.52 |  | 2083.05 | 936.72 | 97.65 |  | 1048.68
11 | 借D9-4 | 非预应力钢筋制作安装 现浇 带肋钢筋(直径mm) Ф10以外 | t | 0.9468 | 5490.65 | 792.52 | 3627.2 | 85.89 | 985.04 |  | 5198.55 | 750.36 | 3434.23 | 81.32 | 932.64
12 | 借D5-1880 换 | 井底流槽 石砌 换为【标准砖 240×115×53】 | 10m3 | 0.099 | 11222.52 | 2572.67 | 5202.42 | 268.78 | 3178.65 |  | 1111.03 | 254.69 | 515.04 | 26.61 | 314.69
13 | 借D5-1888 | 非定型井砌筑及抹灰 砖墙抹灰 流槽  | 100m2 | 0.0486 | 5998.87 | 2283.56 | 1033.65 | 59.17 | 2622.49 |  | 291.55 | 110.98 | 50.24 | 2.88 | 127.45
|  | 球墨铸铁管 K9级 DN200 | [8 empty] | 43427.96 | 7361.68 | 27787.91 | 17.19
1 | 借D5-197 | 球墨铸铁管安装(胶圈接口) 公称直径(mm以内) 200 | 100m | 1.31 | 20521.28 | 1631.85 | 17062.47 |  | 1826.96 |  | 26882.88 | 2137.72 | 22351.84 |  | 2393.32
2 | 借D5-973 | 铸铁管件 胶圈接口 公称直径(mm以内) 200 | 个 | 29.4095 | 327.64 | 107.07 | 100.7 |  | 119.87 |  | 9635.73 | 3148.88 | 2961.53 |  | 3525.32
3 | 借D5-973 | 铸铁管件 胶圈接口 公称直径(mm以内) 200 | 个 | 12.838 | 403.69 | 107.07 | 176.75 |  | 119.87 |  | 5182.57 | 1374.56 | 2269.11 |  | 1538.89
4 | 借D5-840 | 管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 200 | 100m | 1.31 | 519.6 | 210.91 | 72.56 |  | 236.13 |  | 680.68 | 276.29 | 95.05 |  | 309.33
5 | 借D5-800 | 管道试压 液压试验 公称直径(mm以内) 200 | 100m | 1.31 | 798.55 | 323.84 | 84.26 | 13.12 | 377.33 |  | 1046.1 | 424.23 | 110.38 | 17.19 | 494.3
[11 empty] | 19016.36 | 986.21 | 8330.29 | 4160.46
单位工程造价表
工程项目名称：其他工程 | [9 empty] | 第 7 页 共 12 页
序号 | 编号 | 工程项目或项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | [5 empty] | 合价（元）
[5 empty] | 基价 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 税费 |  | 金额 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 税费
1 | 借D1-40 | 挖掘机挖沟槽、基坑土方 挖土不装车 普通土 | 1000m3 | 0.31536 | 12767.88 | 2030.9 |  | 4107.4 | 6629.58 |  | 4026.48 | 640.46 |  | 1295.31 | 2090.7
2 | 借D1-68 换 | 机械回填沟槽、基坑 中粗砂 换为【山机砂】 | 100m3 | 0.5475 | 17130.42 | 197.8 | 15051.29 | 805.83 | 1075.5 |  | 9378.9 | 108.3 | 8240.58 | 441.19 | 588.84
3 | 借D1-67 | 机械回填沟槽、基坑 土方 | 100m3 | 1.0731 | 2123.21 | 197.8 | 5.06 | 824.78 | 1095.57 |  | 2278.42 | 212.26 | 5.43 | 885.07 | 1175.66
4 | 借D1-37 | 挖掘机挖土方 挖土装车 普通土 | 1000m3 | 0.05475 | 7763.01 | 460 |  | 3294.05 | 4008.96 |  | 425.02 | 25.19 |  | 180.35 | 219.49
5 | 借D1-59 换 | 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):10 | 1000m3 | 0.05475 | 51605.66 |  | 39.19 | 24813.54 | 26752.93 |  | 2825.41 |  | 2.15 | 1358.54 | 1464.72
6 | XSXMFB_001 | 土石方调配运输有偿服务费 | m3 | 54.75 | 1.5 |  | 1.5 |  |  |  | 82.13 |  | 82.13
|  | 路灯 | [8 empty] | 75979.99 | 10587.86 | 50202.59 | 1595.74
1 | 借C4-2084 | 庭院路灯 三火以下柱灯 | 10套 | 1.5 | 11740.82 | 1192.55 | 8207.61 | 478.23 | 1862.43 |  | 17611.23 | 1788.83 | 12311.42 | 717.35 | 2793.65
2 | 借C4-756 换 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 25mm2以下，三芯及三芯连地 单价*0.6 实际电缆芯数(芯):5 | 100m | 4.64 | 6420.8 | 451.19 | 5440.31 | 11.63 | 517.67 |  | 29792.51 | 2093.52 | 25243.04 | 53.96 | 2401.99
3 | 借C4-1423 | 管内穿线 照明线路 导线截面(mm2以内) 铜芯 2.5 | 100m单线 | 0.75 | 368.03 | 60.95 | 238.84 |  | 68.24 |  | 276.03 | 45.71 | 179.14 |  | 51.18
4 | 借C4-782 换 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 1kV以下干包终端头(截面mm2以下) 35 25mm2以下:三芯及三芯连地 单价*0.6 实际电缆芯数(芯):5 | 个 | 15 | 108.23 | 36.87 | 30.08 |  | 41.28 |  | 1623.45 | 553.05 | 451.2 |  | 619.2
5 | 借C4-1384 换 | 塑料管埋地 承插胶圈接口 公称直径(mm以内) 100 人工*0.6 | 100m | 4.64 | 3301.39 | 516.81 | 2063.94 | 67.65 | 652.99 |  | 15318.45 | 2398 | 9576.69 | 313.9 | 3029.87
6 | 借C4-900 | 户外接地母线敷设(截面mm2以内) 200 | 10m | 7.5 | 519.03 | 207 | 76.5 | 1.76 | 233.77 |  | 3892.73 | 1552.5 | 573.75 | 13.2 | 1753.28
7 | 借C4-894 | 角钢接地极 坚土 | 根 | 15 | 245.83 | 47.15 | 123.17 | 10.59 | 64.92 |  | 3687.45 | 707.25 | 1847.55 | 158.85 | 973.8
8 | 借C4-1097 | 独立接地装置 6根接地极以内 | 组 | 15 | 220.03 | 82.8 | 1.13 | 21.38 | 114.72 |  | 3300.45 | 1242 | 16.95 | 320.7 | 1720.8
单位工程造价表
工程项目名称：其他工程 | [9 empty] | 第 8 页 共 12 页
序号 | 编号 | 工程项目或项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | [5 empty] | 合价（元）
[5 empty] | 基价 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 税费 |  | 金额 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 税费
9 | 借C4-1061 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合) | 系统 | 1 | 477.69 | 207 | 2.85 | 17.78 | 250.06 |  | 477.69 | 207 | 2.85 | 17.78 | 250.06
|  | 接线井 400*600 | [8 empty] | 5433.27 | 1036.33 | 2940.94 | 142.95
1 | 借D1-41 | 挖掘机挖沟槽、基坑土方 挖土不装车 坚土 | 1000m3 | 0.01056 | 14706.2 | 2305.75 |  | 4765.37 | 7635.08 |  | 155.3 | 24.35 |  | 50.32 | 80.63
2 | 借A2-10 | 垫层 混凝土 | 10m3 | 0.09915 | 5482.82 | 828 | 3727.82 |  | 927 |  | 543.62 | 82.1 | 369.61 |  | 91.91
3 | 借A19-9 | 现浇混凝土模板 混凝土基础 垫层 木模板 | 100m2 | 0.03132 | 6384.01 | 2313.25 | 1406.52 | 35.39 | 2628.85 |  | 199.95 | 72.45 | 44.05 | 1.11 | 82.34
4 | 借D5-1882 换 | 非定型井砌筑及抹灰 砖砌 矩形 换为【水泥42.5水泥砂浆 M10】 | 10m3 | 0.12573 | 10309.47 | 2554.73 | 4598.29 | 140.4 | 3016.05 |  | 1296.21 | 321.21 | 578.14 | 17.65 | 379.21
5 | 借D5-1886 换 | 非定型井砌筑及抹灰 砖墙抹灰 井内侧 井外壁抹灰 人工*0.8 | 100m2 | 0.06938 | 5755.46 | 2168.72 | 1033.65 | 59.17 | 2493.92 |  | 399.31 | 150.47 | 71.71 | 4.11 | 173.03
6 | 借D5-1898 换 | 钢筋混凝土井盖、井圈(箅)制作 井圈 换为【商品混凝土(细石) C20】 | 10m3 | 0.06051 | 6562.38 | 1275.35 | 3834.35 | 11.87 | 1440.81 |  | 397.09 | 77.17 | 232.02 | 0.72 | 87.18
7 | 借D11-155 | 现浇小型构件 | 10m2 | 0.19536 | 1449.79 | 523.6 | 283.92 | 26.95 | 615.32 |  | 283.23 | 102.29 | 55.47 | 5.26 | 120.21
8 | 借D5-1901 换 | 检查井 铸铁井盖、座 | 10套 | 0.3 | 6647.89 | 636.64 | 5298.49 |  | 712.76 |  | 1994.37 | 190.99 | 1589.55 |  | 213.83
9 | 借D1-67 | 机械回填沟槽、基坑 土方 | 100m3 | 0.07733 | 2123.21 | 197.8 | 5.06 | 824.78 | 1095.57 |  | 164.19 | 15.3 | 0.39 | 63.78 | 84.72
|  | 充电桩 | [8 empty] | 188914.09 | 3032.73 | 182378.96 | 51.5
1 | 借C4-1218 | 砖、混凝土结构明配 钢管公称口径(mm以内) 50 | 100m | 0.5 | 6432.13 | 1593.9 | 2995.47 | 28.71 | 1814.05 |  | 3216.07 | 796.95 | 1497.74 | 14.36 | 907.03
2 | 借C4-1216 | 砖、混凝土结构明配 钢管公称口径(mm以内) 32 | 100m | 1 | 4878.12 | 1252.35 | 2190.11 | 15.77 | 1419.89 |  | 4878.12 | 1252.35 | 2190.11 | 15.77 | 1419.89
3 | 借C4-756 换 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 实际电缆芯数(芯):5 | 100m | 0.5 | 7956.76 | 751.99 | 6322.91 | 19.25 | 862.61 |  | 3978.39 | 376 | 3161.46 | 9.63 | 431.31
4 | 借C4-756 换 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 10mm2以下，三芯及三芯连地 单价*0.4 | 100m | 2 | 6757.41 | 231.38 | 6254.8 | 5.87 | 265.36 |  | 13514.82 | 462.76 | 12509.6 | 11.74 | 530.72
单位工程造价表
工程项目名称：其他工程 | [9 empty] | 第 9 页 共 12 页
序号 | 编号 | 工程项目或项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | [5 empty] | 合价（元）
[5 empty] | 基价 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 税费 |  | 金额 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 税费
5 | 借C4-315 | 成套配电箱安装 半周长(m) 1.5 | 台 | 1 | 3326.69 | 144.67 | 3020.05 |  | 161.97 |  | 3326.69 | 144.67 | 3020.05 |  | 161.97
6 | 补子目2 | 分体式充电桩（含基础） | 座 | 4 | 40000 |  | 40000 |  |  |  | 160000 |  | 160000
|  | 监控 | [8 empty] | 18301.16 | 4082.14 | 8612.64 | 493.71
1 | 借C5-748 | 带红外光源CCD | 台 | 12 | 692.11 | 159.28 | 350 | 2.22 | 180.61 |  | 8305.32 | 1911.36 | 4200 | 26.64 | 2167.32
2 | 借C5-771 | 摄像机支架 壁式 | 套 | 12 | 149.88 | 45.66 | 53.1 |  | 51.12 |  | 1798.56 | 547.92 | 637.2 |  | 613.44
3 | 借C5-111 | 安装接线箱(半周长) ≤700 | 台 | 12 | 211.27 | 38.53 | 129.6 |  | 43.14 |  | 2535.24 | 462.36 | 1555.2 |  | 517.68
4 | 借D1-44 | 挖掘机挖沟槽、基坑土方 挖土装车 坚土 | 1000m3 | 0.00768 | 16619.62 | 2415 |  | 5580.89 | 8623.73 |  | 127.64 | 18.55 |  | 42.86 | 66.23
5 | 借D1-59 换 | 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):10 | 1000m3 | 0.00768 | 51605.66 |  | 39.19 | 24813.54 | 26752.93 |  | 396.33 |  | 0.3 | 190.57 | 205.46
6 | 借C4-1988 换 | 路灯基础制作 C20钢筋混凝土基础 换为【商品混凝土(砾石) C25】 | m3 | 3 | 1031.93 | 192.05 | 549.86 | 35.52 | 254.5 |  | 3095.79 | 576.15 | 1649.58 | 106.56 | 763.5
7 | 借C4-894 | 角钢接地极 坚土 | 根 | 12 | 170.19 | 47.15 | 47.53 | 10.59 | 64.92 |  | 2042.28 | 565.8 | 570.36 | 127.08 | 779.04
1#市场
|  | 拆除屋面 | [8 empty] | 110607.15 | 28802.78 | 256.9 | 23792.93
1 | 借N1-12 | 金属压型板屋面拆除 金属骨架 | 10m2 | 134.5 | 449.26 | 117.65 | 1.91 | 96.69 | 233.01 |  | 60425.47 | 15823.93 | 256.9 | 13004.81 | 31339.85
2 | 借N1-177 | 拆除材料场内外运输 楼面运出垃圾 | 10m3 | 13.45 | 1343.38 | 497.95 |  | 135.99 | 709.44 |  | 18068.46 | 6697.43 |  | 1829.07 | 9541.97
3 | 借N1-178 换 | 拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):10000 | 10m3 | 13.45 | 2387.6 | 467.02 |  | 666.1 | 1254.48 |  | 32113.22 | 6281.42 |  | 8959.05 | 16872.76
[11 empty] | 121336.21 | 32584.51 | 52080.15 | 94.15
1 | 借A13-76 换 | 平面、跌级天棚 铝板网天棚面层 钉在龙骨上 换为【彩钢板 0.6mm】 | 100m2 | 13.45 | 6056.8 | 1748.74 | 2350.24 |  | 1957.82 |  | 81463.96 | 23520.55 | 31610.73 |  | 26332.68
2 | 借A6-110 | 屋面保温层 超细玻璃 | 100m2 | 13.45 | 1803.52 | 448.5 | 852.89 |  | 502.13 |  | 24257.34 | 6032.33 | 11471.37 |  | 6753.65
单位工程造价表
工程项目名称：其他工程 | [9 empty] | 第 10 页 共 12 页
序号 | 编号 | 工程项目或项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | [5 empty] | 合价（元）
[5 empty] | 基价 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 税费 |  | 金额 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 税费
| 换 | 棉 厚度100mm 实际厚度(mm):30
3 | 借A8-50 | 隔离层 聚乙烯薄膜 | 100m2 | 13.45 | 1160.96 | 225.4 | 669 | 7 | 259.56 |  | 15614.91 | 3031.63 | 8998.05 | 94.15 | 3491.08
|  | 地面翻新 | [8 empty] | 257589.77 | 92693.71 | 97220.03 | 3360.54
1 | GA12-025 | 地砖面层(每块面积在cm2) 3600以内 15ZJ001 楼201 | 100m2 | 10.35 | 21704.2 | 7612.92 | 9393.24 | 164.27 | 4533.77 |  | 224638.47 | 78793.72 | 97220.03 | 1700.19 | 46924.52
2 | 借N1-138 | 楼地面清凿 地面砖 | 10m2 | 103.5 | 243.75 | 115 |  |  | 128.75 |  | 25228.13 | 11902.5 |  |  | 13325.63
3 | 借N1-177 | 拆除材料场内外运输 楼面运出垃圾 | 10m3 | 2.07 | 1343.38 | 497.95 |  | 135.99 | 709.44 |  | 2780.8 | 1030.76 |  | 281.5 | 1468.54
4 | 借N1-178 换 | 拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):10000 | 10m3 | 2.07 | 2387.62 | 467.02 |  | 666.11 | 1254.49 |  | 4942.37 | 966.73 |  | 1378.85 | 2596.79
|  | 摊位 | [8 empty] | 756235.08 | 200550.16 | 226496.31 | 49923.51
1 | 借N1-52 | 人机配合拆除 石砌体拆除 | 10m3 | 39.96 | 1954.7 | 699.2 | 20.96 | 216.82 | 1017.72 |  | 78109.81 | 27940.03 | 837.56 | 8664.13 | 40668.09
2 | 借N1-177 | 拆除材料场内外运输 楼面运出垃圾 | 10m3 | 39.96 | 1343.38 | 497.95 |  | 135.99 | 709.44 |  | 53681.46 | 19898.08 |  | 5434.16 | 28349.22
3 | 借N1-178 换 | 拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):10000 | 10m3 | 39.96 | 2387.62 | 467.02 |  | 666.11 | 1254.49 |  | 95409.3 | 18662.12 |  | 26617.76 | 50129.42
4 | 借A4-24 | 页岩多孔砖 厚190mm 换为【预拌干混砌筑砂浆 DM M10.0】 | 10m3 | 39.96 | 8369.49 | 2333.12 | 3336.65 | 41.64 | 2658.08 |  | 334444.82 | 93231.48 | 133332.53 | 1663.93 | 106216.88
5 | 借A5-139 | 预制混凝土构件制作 架空隔热板 | 10m3 | 3.6 | 7305.38 | 1151.15 | 4174.25 | 331.1 | 1648.88 |  | 26299.37 | 4144.14 | 15027.3 | 1191.96 | 5935.97
6 | 借A5-143 | 1类 预制混凝土构件运输 运距1km以内 | 10m3 | 3.6468 | 2355.7 | 312.8 | 23.36 | 794.84 | 1224.7 |  | 8590.77 | 1140.72 | 85.19 | 2898.62 | 4466.24
7 | 借A5-205 | 平板安装 不焊接单体(m3内) 0.3 | 10m3 | 3.618 | 2934.74 | 695.75 | 24.08 | 695.52 | 1519.39 |  | 10617.89 | 2517.22 | 87.12 | 2516.39 | 5497.15
8 | 借A5-232 | 预制混凝土构件灌缝 平板 | 10m3 | 3.6 | 4280.5 | 1595.05 | 815.79 | 39.64 | 1830.02 |  | 15409.8 | 5742.18 | 2936.84 | 142.7 | 6588.07
9 | 借A5-15 | 普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 8 | t | 11.85 | 6625.35 | 1347.41 | 3644.67 | 59.28 | 1573.99 |  | 78510.4 | 15966.81 | 43189.34 | 702.47 | 18651.78
单位工程造价表
工程项目名称：其他工程 | [9 empty] | 第 11 页 共 12 页
序号 | 编号 | 工程项目或项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | [5 empty] | 合价（元）
[5 empty] | 基价 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 税费 |  | 金额 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 税费
10 | 借A6-114 | 金属面 红丹防锈漆一遍 干膜厚度40um | 100m2 | 10.35 | 1176.84 | 345 | 426.82 | 8.83 | 396.19 |  | 12180.29 | 3570.75 | 4417.59 | 91.39 | 4100.57
11 | 借A6-125 | 金属面 氟碳漆一遍 干膜厚度35um | 100m2 | 10.35 | 4152.77 | 747.5 | 2568.39 |  | 836.88 |  | 42981.17 | 7736.63 | 26582.84 |  | 8661.71
|  | 挡风板 | [8 empty] | 29207.41 | 7582.02 | 10763.76 | 1134.31
1 | 借N1-169 | 天棚金属龙骨及面层拆除 金属板 | 10m2 | 21 | 187.5 | 82.8 | 12 |  | 92.7 |  | 3937.5 | 1738.8 | 252 |  | 1946.7
2 | 借N1-177 | 拆除材料场内外运输 楼面运出垃圾 | 10m3 | 1.05 | 1343.38 | 497.95 |  | 135.99 | 709.44 |  | 1410.55 | 522.85 |  | 142.79 | 744.91
3 | 借N1-178 换 | 拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):10000 | 10m3 | 1.05 | 2387.6 | 467.02 |  | 666.1 | 1254.48 |  | 2506.98 | 490.37 |  | 699.41 | 1317.2
4 | 借A6-67 换 | 彩钢板屋面板 单层底板 换为【单层彩钢板 820型】 | 10m2 | 21 | 1016.78 | 230 | 500.56 | 13.91 | 272.31 |  | 21352.38 | 4830 | 10511.76 | 292.11 | 5718.51
[11 empty] | 13407.9 | 3650.68 | 5444.67 | 106.78
1 | 借A15-72 | 外墙真石漆 胶带条分格 | 100m2 | 0.8 | 11560.95 | 2814.57 | 5462.56 | 62.69 | 3221.13 |  | 9248.76 | 2251.66 | 4370.05 | 50.15 | 2576.9
2 | 借A8-137 换 | 聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 实际厚度(mm):5 | 100m2 | 0.8 | 2772.11 | 829.84 | 977.47 | 16.91 | 947.89 |  | 2217.69 | 663.87 | 781.98 | 13.53 | 758.31
3 | 借A9-9 | 抗裂砂浆 每增加一层玻纤网格布 | 100m2 | 0.8 | 341.89 | 73.83 | 185.4 |  | 82.66 |  | 273.51 | 59.06 | 148.32 |  | 66.13
4 | 借A12-1 换 | 墙面、墙裙抹水泥砂浆 内砖墙 20mm 换为【预拌干混抹灰砂浆 DP M15.0】 实际厚度(mm):15 | 100m2 | 0.2 | 4388.12 | 1675.14 | 721.61 | 55.09 | 1936.28 |  | 877.62 | 335.03 | 144.32 | 11.02 | 387.26
5 | 借N1-149 | 墙面清凿 水泥砂浆 | 10m2 | 2 | 320.54 | 151.23 |  |  | 169.31 |  | 641.08 | 302.46 |  |  | 338.62
6 | 借N1-177 | 拆除材料场内外运输 楼面运出垃圾 | 10m3 | 0.04 | 1343.38 | 497.95 |  | 135.99 | 709.44 |  | 53.74 | 19.92 |  | 5.44 | 28.38
7 | 借N1-178 换 | 拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):10000 | 10m3 | 0.04 | 2387.62 | 467.02 |  | 666.11 | 1254.49 |  | 95.5 | 18.68 |  | 26.64 | 50.18
|  | 屋面维修 | [8 empty] | 9193.95 | 1948.96 | 4834.81 | 111.81
单位工程造价表
工程项目名称：其他工程 | [9 empty] | 第 12 页 共 12 页
序号 | 编号 | 工程项目或项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | [5 empty] | 合价（元）
[5 empty] | 基价 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 税费 |  | 金额 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 税费
1 | 借N1-29 | 屋面防水层拆除 铲除卷材防水层 屋面  | 10m2 | 8.5 | 163.67 | 77.17 | 0.1 |  | 86.4 |  | 1391.2 | 655.95 | 0.85 |  | 734.4
2 | 借N1-178 换 | 拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):10000 | 10m3 | 0.0255 | 2431.81 | 467.02 |  | 710.31 | 1254.48 |  | 62.01 | 11.91 |  | 18.11 | 31.99
3 | 借N1-177 | 拆除材料场内外运输 楼面运出垃圾 | 10m3 | 0.0255 | 1354.92 | 497.95 |  | 147.53 | 709.44 |  | 34.55 | 12.7 |  | 3.76 | 18.09
4 | 借A8-13 | 改性沥青防水卷材单层 热熔法施工 大面满铺 | 100m2 | 0.85 | 7224.97 | 1104 | 4743.48 | 69.7 | 1307.79 |  | 6141.22 | 938.4 | 4031.96 | 59.25 | 1111.62
5 | 借A8-46 换 | 防水砂浆 20mm厚 实际厚度(mm):10 换为【预拌干混地面砂浆 DS M20.0】 | 100m2 | 0.85 | 1841.14 | 388.24 | 943.53 | 36.11 | 473.26 |  | 1564.97 | 330 | 802 | 30.69 | 402.27
|  | 屋面维修 | [8 empty] | 9951.85 | 2166.02 | 5119.21 | 118.39
1 | 借N1-30 | 屋面防水层拆除 铲除卷材防水层 天沟 | 10m2 | 9 | 187.79 | 88.55 | 0.1 |  | 99.14 |  | 1690.11 | 796.95 | 0.9 |  | 892.26
2 | 借N1-178 换 | 拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):10000 | 10m3 | 0.027 | 2431.81 | 467.02 |  | 710.31 | 1254.48 |  | 65.66 | 12.61 |  | 19.18 | 33.87
3 | 借N1-177 | 拆除材料场内外运输 楼面运出垃圾 | 10m3 | 0.027 | 1354.92 | 497.95 |  | 147.53 | 709.44 |  | 36.58 | 13.44 |  | 3.98 | 19.15
4 | 借A8-13 | 改性沥青防水卷材单层 热熔法施工 大面满铺 | 100m2 | 0.9 | 7224.97 | 1104 | 4743.48 | 69.7 | 1307.79 |  | 6502.47 | 993.6 | 4269.13 | 62.73 | 1177.01
5 | 借A8-46 换 | 防水砂浆 20mm厚 实际厚度(mm):10 换为【预拌干混地面砂浆 DS M20.0】 | 100m2 | 0.9 | 1841.14 | 388.24 | 943.53 | 36.11 | 473.26 |  | 1657.03 | 349.42 | 849.18 | 32.5 | 425.93
[11 empty] | 56573.72 | 20421.93 | 23783.35 | 287.98
1 | GA13-004 | 室内墙面装饰 石粉类涂料墙面 15ZJ001 内墙12/13 | 100m2 | 2.8 | 4654.87 | 1679.26 | 2030.69 | -22.03 | 966.95 |  | 13033.64 | 4701.93 | 5685.93 | -61.68 | 2707.46
2 | GA10-003 | 外墙装饰工程 真石漆外墙面 15ZJ001-外墙13 | 100m2 | 2.4 | 18141.7 | 6550 | 7540.59 | 145.69 | 3905.42 |  | 43540.08 | 15720 | 18097.42 | 349.66 | 9373.01
|  | 小计 | [8 empty] | 2182703.47

## 3 单位工程人工、材料、机械价差表
单位工程人工、材料、机械价差表
工程项目名称：其他工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 18 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 基期单价（元） | 基期合价（元） | 当前单价（元） |  | 当前合价(元) | 价差合计 | 备注
1 | H00001 | 人工费 | 元 | 555239.887 | 1 | 555239.89 | 0.92 |  | 510820.7 | -44419.19 | 人工系数:0.92;
2 | 01010300001 | 螺纹钢筋 | kg | 59.795 | 4.08 | 243.96 | 3.41 |  | 203.9 | -40.06
3 | 01010300002@1 | 螺纹钢筋 HRB400 Φ10以内 | kg | 120 | 4.08 | 489.6 | 3.41 |  | 409.2 | -80.4
4 | 01010300003@1 | 螺纹钢筋 HRB400 Φ10以外 | kg | 970.47 | 4.08 | 3959.52 | 3.41 |  | 3309.3 | -650.21
5 | 01010300005 | 螺纹钢筋 HRB400 Φ8 | kg | 12087 | 4.06 | 49073.22 | 3.41 |  | 41216.67 | -7856.55
6 | 01010300006 | 螺纹钢筋 HRB400 Φ10 | kg | 57.12 | 4.08 | 233.05 | 3.41 |  | 194.78 | -38.27
7 | 01010300009 | 螺纹钢筋 HRB400 Φ16 | kg | 94.3 | 3.91 | 368.71 | 3.39 |  | 319.68 | -49.04
8 | 01030100003 | 冷拔低碳钢丝 Φ1.6 | kg | 0.068 | 4.66 | 0.32 | 3.67 |  | 0.25 | -0.07
9 | 01050100015 | 加固钢丝绳 | kg | 1.131 | 7.08 | 8.01 | 7.08 |  | 8.01
10 | 01090100010 | 圆钢 Φ6～10 | kg | 0.45 | 4.29 | 1.93 | 3.47 |  | 1.56 | -0.37
11 | 01090100010@1 | 圆钢 Φ6～10 | kg | 0.695 | 4.29 | 2.98 | 3.47 |  | 2.41 | -0.57
12 | 01090100011 | 圆钢 Φ8 | kg | 183.6 | 4.29 | 787.64 | 3.47 |  | 637.09 | -150.55
13 | 01130300003 | 镀锌扁钢 60×6 | kg | 3 | 4.72 | 14.16 | 4.69 |  | 14.07 | -0.09
14 | 01130300003@1 | 镀锌扁钢 60×6 | kg | 2.4 | 4.72 | 11.33 | 4.69 |  | 11.26 | -0.07
15 | 01150300001 | 六角空心钢 | kg | 51.948 | 8.19 | 425.45 | 8.19 |  | 425.45
16 | 01190300001 | 镀锌槽钢 80mm×43mm×5mm | kg | 724.96 | 5.3 | 3842.29 | 5.3 |  | 3842.29
17 | 01210500001 | 镀锌等边角钢 40×4 | kg | 945.6 | 4.94 | 4671.26 | 4.69 |  | 4434.86 | -236.4
18 | 01290200008 | 热轧中钢板 δ4.5mm～10mm | kg | 3.223 | 3.67 | 11.83 | 3.67 |  | 11.83
|  | 本页小计： |  |  |  | 619385.15 |  |  | 565863.31 | -53521.84
单位工程人工、材料、机械价差表
工程项目名称：其他工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 18 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 基期单价（元） | 基期合价（元） | 当前单价（元） |  | 当前合价(元) | 价差合计 | 备注
19 | 01292500003 | 钢板垫板 δ1～2 | kg | 0.12 | 4.1 | 0.49 | 3.52 |  | 0.42 | -0.07
20 | 01410100001 | 铜丝 | kg | 3.133 | 47.64 | 149.26 | 47.64 |  | 149.26
21 | 02010100002 | 橡胶板 1mm～3mm | kg | 0.937 | 3.6 | 3.37 | 3.6 |  | 3.37
22 | 02010300004 | 石棉橡胶板 δ1mm～6mm | kg | 1.179 | 8.85 | 10.43 | 8.85 |  | 10.43
23 | 02050000009 | 橡胶圈 DN200 | 个 | 87.03 | 19.83 | 1725.8 | 19.83 |  | 1725.8
24 | 02050100002 | 塑料排水管橡胶圈 De300 | 个 | 14.28 | 7.46 | 106.53 | 7.46 |  | 106.53
25 | 02070100012 | 氯丁橡胶 | kg | 3.867 | 17.97 | 69.49 | 17.97 |  | 69.49
26 | 02090100002 | 塑料薄膜 δ0.006mm | m2 | 181.5 | 0.06 | 10.89 | 0.06 |  | 10.89
27 | 02090100007@1 | 高强度聚丙烯膜 | m2 | 1486.225 | 4.43 | 6583.98 | 6 |  | 8917.35 | 2333.37
28 | 02090300001 | 单层养护膜 | m2 | 27.333 | 1.1 | 30.07 | 1.1 |  | 30.07
29 | 02130100002 | 塑料带 20mm×40m | kg | 1.47 | 3.54 | 5.2 | 3.54 |  | 5.2
30 | 02191100002 | 塑料胀管 Φ6～8 | 个 | 112 | 0.24 | 26.88 | 0.24 |  | 26.88
31 | 03010300025 | 木螺钉 m2mm～4mm×M6mm～65mm | 个 | 6.96 | 0.02 | 0.14 | 0.02 |  | 0.14
32 | 03010300025@1 | 木螺钉 m2mm～4mm×M6mm～65mm | 个 | 1.4 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |  | 0.03
33 | 03010500038 | 地脚螺栓带帽带垫 M12×160以下 | 套 | 61.2 | 1.04 | 63.65 | 1.04 |  | 63.65
34 | 03010500062 | 镀锌精制螺栓 M8×100以内 2平 1弹垫 | 套 | 124.092 | 0.48 | 59.56 | 0.48 |  | 59.56
35 | 03010500064 | 镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫 | 套 | 84.24 | 0.54 | 45.49 | 0.54 |  | 45.49
36 | 03010500064@1 | 镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫 | 套 | 2.1 | 0.54 | 1.13 | 0.54 |  | 1.13
37 | 03010500132 | 精制六角螺栓带帽带垫 M12×65 | 套 | 35.37 | 0.75 | 26.53 | 0.75 |  | 26.53
|  | 本页小计： |  |  |  | 8918.92 |  |  | 11252.22 | 2333.3
单位工程人工、材料、机械价差表
工程项目名称：其他工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 18 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 基期单价（元） | 基期合价（元） | 当前单价（元） |  | 当前合价(元) | 价差合计 | 备注
38 | 03010500150 | 六角螺栓 综合 | kg | 10.1 | 6.08 | 61.41 | 6.08 |  | 61.41
39 | 03010700004@1 | 膨胀螺栓 M6 | 套 | 13.6 | 0.22 | 2.99 | 0.22 |  | 2.99
40 | 03010700011 | 膨胀螺栓 M8×35 | 套 | 48.96 | 0.23 | 11.26 | 0.23 |  | 11.26
41 | 03010700012 | 膨胀螺栓 M8×55 | 套 | 370.944 | 0.27 | 100.15 | 0.27 |  | 100.15
42 | 03010700016 | 膨胀螺栓 M8×80 | 套 | 54.54 | 0.39 | 21.27 | 0.39 |  | 21.27
43 | 03010700020 | 膨胀螺栓 M10×80 | 套 | 48.96 | 0.53 | 25.95 | 0.53 |  | 25.95
44 | 03110700009 | 铁砂布 0#～2# | 张 | 4.64 | 0.83 | 3.85 | 0.83 |  | 3.85
45 | 03110700009@1 | 铁砂布 0#～2# | 张 | 0.8 | 0.83 | 0.66 | 0.83 |  | 0.66
46 | 03130100006 | 低合金钢焊条 E43 系列 | kg | 2.327 | 26.55 | 61.78 | 26.55 |  | 61.78
47 | 03130100019 | 低碳钢焊条 综合 | kg | 38.903 | 6.02 | 234.2 | 6.02 |  | 234.2
48 | 03130100021 | 低碳钢焊条 J422 Φ3.2 | kg | 0.21 | 6.02 | 1.26 | 6.02 |  | 1.26
49 | 03130100021@1 | 低碳钢焊条 J422 Φ3.2 | kg | 5.175 | 6.02 | 31.15 | 6.02 |  | 31.15
50 | 03130100021@2 | 低碳钢焊条 J422 Φ3.2 | kg | 0.165 | 6.02 | 0.99 | 6.02 |  | 0.99
51 | 03130100025 | 碳钢电焊条 J422 Φ4.0 | kg | 8.801 | 6.02 | 52.98 | 6.02 |  | 52.98
52 | 03130200001 | 不锈钢焊丝 | kg | 0.333 | 37.17 | 12.38 | 37.17 |  | 12.38
53 | 03130200010 | 焊锡丝 综合 | kg | 0.585 | 22.12 | 12.94 | 22.12 |  | 12.94
54 | 03130200010@1 | 焊锡丝 综合 | kg | 0.08 | 22.12 | 1.77 | 22.12 |  | 1.77
55 | 03130400003 | 焊锡膏 50g/瓶 | kg | 0.12 | 42.79 | 5.13 | 42.79 |  | 5.13
56 | 03130600011 | 合金钢钻头 Φ10 | 个 | 6.457 | 9.25 | 59.73 | 9.25 |  | 59.73
|  | 本页小计： |  |  |  | 701.85 |  |  | 701.85
单位工程人工、材料、机械价差表
工程项目名称：其他工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 18 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 基期单价（元） | 基期合价（元） | 当前单价（元） |  | 当前合价(元) | 价差合计 | 备注
57 | 03130600011@1 | 合金钢钻头 Φ10 | 个 | 0.464 | 9.25 | 4.29 | 9.25 |  | 4.29
58 | 03130600013 | 合金钢钻头 Φ20 | 个 | 4.637 | 22.4 | 103.87 | 22.4 |  | 103.87
59 | 03130600014 | 合金钢钻头 一字形 | 个 | 3.996 | 30.97 | 123.76 | 30.97 |  | 123.76
60 | 03130600017 | 冲击钻头 Φ6～12 | 个 | 1.15 | 6.2 | 7.13 | 6.2 |  | 7.13
61 | 03130600017@1 | 冲击钻头 Φ6～12 | 个 | 0.46 | 6.2 | 2.85 | 6.2 |  | 2.85
62 | 03130700003 | 钢锯条 | 条 | 41.46 | 0.71 | 29.44 | 0.71 |  | 29.44
63 | 03130700006 | 锯缝机锯片 Φ500 | 片 | 0.121 | 230.09 | 27.84 | 230.09 |  | 27.84
64 | 03130700006@1 | 锯缝机锯片 Φ500 | 片 | 0.029 | 230.09 | 6.67 | 230.09 |  | 6.67
65 | 03130700007 | 石料切割锯片 | 片 | 1.697 | 35.4 | 60.07 | 35.4 |  | 60.07
66 | 03130700007@1 | 石料切割锯片 | 片 | 3.643 | 35.4 | 128.96 | 35.4 |  | 128.96
67 | 03210100023 | 扣钉 | kg | 41.426 | 11.68 | 483.86 | 11.68 |  | 483.86
68 | 03210100033 | 铁钉 | kg | 8.807 | 6.5 | 57.25 | 6.5 |  | 57.25
69 | 03210100038 | 圆钉 | kg | 0.727 | 6.5 | 4.73 | 6.5 |  | 4.73
70 | 03210100040 | 圆钉 L50～75 | kg | 1.985 | 6.5 | 12.9 | 6.5 |  | 12.9
71 | 03210500002 | 安全网 | m2 | 81.168 | 8.41 | 682.62 | 5.27 |  | 427.76 | -254.87
72 | 03210700004 | 镀锌铁丝 Φ0.7 | kg | 1.995 | 5.35 | 10.67 | 4.99 |  | 9.96 | -0.72
73 | 03210700004@1 | 镀锌铁丝 Φ0.7 | kg | 2.793 | 5.35 | 14.94 | 4.99 |  | 13.94 | -1.01
74 | 03210700004@2 | 镀锌铁丝 Φ0.7 | kg | 94.8 | 5.35 | 507.18 | 4.99 |  | 473.05 | -34.13
75 | 03210700005@1 | 镀锌铁丝 Φ0.9 | kg | 0.54 | 5.35 | 2.89 | 4.99 |  | 2.69 | -0.19
|  | 本页小计： |  |  |  | 2271.92 |  |  | 1981.02 | -290.92
单位工程人工、材料、机械价差表
工程项目名称：其他工程 | [7 empty] | 第 5 页 共 18 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 基期单价（元） | 基期合价（元） | 当前单价（元） |  | 当前合价(元) | 价差合计 | 备注
76 | 03210700012@1 | 镀锌铁丝 Φ3.5 | kg | 8.426 | 5.35 | 45.08 | 4.99 |  | 42.05 | -3.03
77 | 03210700012@2 | 镀锌铁丝 Φ3.5 | kg | 0.152 | 5.35 | 0.81 | 4.99 |  | 0.76 | -0.05
78 | 03210700013 | 镀锌铁丝 Φ4.0 | kg | 23.31 | 5.35 | 124.71 | 4.99 |  | 116.32 | -8.39
79 | 03210700013@1 | 镀锌铁丝 Φ4.0 | kg | 0.006 | 5.35 | 0.03 | 4.99 |  | 0.03
80 | 03210700013@2 | 镀锌铁丝 Φ4.0 | kg | 0.39 | 5.35 | 2.09 | 4.99 |  | 1.95 | -0.14
81 | 03210700013@3 | 镀锌铁丝 Φ4.0 | kg | 48.994 | 5.35 | 262.12 | 4.99 |  | 244.48 | -17.64
82 | 03210700017 | 镀锌铁丝 Φ1.4～2.5 | kg | 1.959 | 5.35 | 10.48 | 4.99 |  | 9.78 | -0.71
83 | 03210700017@1 | 镀锌铁丝 Φ1.4～2.5 | kg | 0.33 | 5.35 | 1.77 | 4.99 |  | 1.65 | -0.12
84 | 03210900009@1 | 加工铁件 | kg | 16.704 | 10.51 | 175.56 | 7.63 |  | 127.45 | -48.11
85 | 03210900015 | 铁件 综合 | kg | 74.32 | 7.05 | 523.96 | 7.63 |  | 567.06 | 43.11
86 | 03210900016 | 套筒铁件 | kg | 7.978 | 7.43 | 59.28 | 5.66 |  | 45.16 | -14.12
87 | 03210900016@1 | 套筒铁件 | kg | 17.641 | 7.43 | 131.07 | 5.66 |  | 99.85 | -31.22
88 | 04010100001 | 普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级 | kg | 238.064 | 0.51 | 121.41 | 0.43 |  | 102.37 | -19.05
89 | 04010100001@1 | 普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级 | kg | 6422.146 | 0.51 | 3275.29 | 0.43 |  | 2761.52 | -513.77
90 | 04010100001@2 | 普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级 | kg | 355.72 | 0.51 | 181.42 | 0.43 |  | 152.96 | -28.46
91 | 04010100001@3 | 普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级 | kg | 215.816 | 0.51 | 110.07 | 0.43 |  | 92.8 | -17.27
92 | 04010100001@5 | 普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级 | kg | 1608.959 | 0.51 | 820.57 | 0.43 |  | 691.85 | -128.72
93 | 04010100002 | 普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级 | t | 2.566 | 510 | 1308.66 | 430 |  | 1103.38 | -205.28
94 | 04010400001 | 白水泥 | kg | 126.25 | 0.71 | 89.64 | 0.67 |  | 84.59 | -5.05
|  | 本页小计： |  |  |  | 7244.02 |  |  | 6246.01 | -998.02
单位工程人工、材料、机械价差表
工程项目名称：其他工程 | [7 empty] | 第 6 页 共 18 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 基期单价（元） | 基期合价（元） | 当前单价（元） |  | 当前合价(元) | 价差合计 | 备注
95 | 04010400001@1 | 白水泥 | kg | 40 | 0.71 | 28.4 | 0.67 |  | 26.8 | -1.6
96 | 04010400001@2 | 白水泥 | kg | 117.99 | 0.71 | 83.77 | 0.67 |  | 79.05 | -4.72
97 | 04030400001 | 粗净砂 | m3 | 1.459 | 270.03 | 393.97 | 173.57 |  | 253.24 | -140.74
98 | 04030400001@1 | 粗净砂 | m3 | 0.504 | 270.03 | 136.1 | 173.57 |  | 87.48 | -48.62
99 | 04030400001@2 | 粗净砂 | m3 | 0.262 | 270.03 | 70.75 | 173.57 |  | 45.48 | -25.27
100 | 04030400001@3 | 粗净砂 | m3 | 2.677 | 270.03 | 722.87 | 173.57 |  | 464.65 | -258.22
101 | 04030500001 | 中净砂(过筛) | m3 | 0.38 | 272.03 | 103.37 | 168.31 |  | 63.96 | -39.41
102 | 04030700002 | 山机砂 | m3 | 67.89 |  |  | 116.71 |  | 7923.44 | 7923.44
103 | 04031100003 | 河砂 综合 | m3 | 0.363 | 120 | 43.56 | 173.57 |  | 63.01 | 19.45
104 | 04031100003@1 | 河砂 综合 | m3 | 0.51 | 120 | 61.2 | 173.57 |  | 88.52 | 27.32
105 | 04031100003@3 | 河砂 综合 | m3 | 0.371 | 120 | 44.52 | 173.57 |  | 64.39 | 19.87
106 | 04050100004 | 碎石 5mm～20mm | m3 | 0.284 | 190.82 | 54.19 | 142.08 |  | 40.35 | -13.84
107 | 04050100004@1 | 碎石 5mm～20mm | m3 | 11.781 | 190.82 | 2248.05 | 142.08 |  | 1673.84 | -574.21
108 | 04050100017 | 碎石 最大粒径40mm | m3 | 0.032 | 190.82 | 6.11 | 139.68 |  | 4.47 | -1.64
109 | 04130100005@1 | 标准砖 240×115×53 | 千块 | 0.749 | 579.15 | 433.78 | 410 |  | 307.09 | -126.69
110 | 04130100006@1 | 标准砖 240×115×53 | m3 | 1.141 | 395.54 | 451.31 | 310 |  | 353.71 | -97.6
111 | 04130400002@1 | MU10页岩烧结多孔砖 | m3 | 337.502 | 347.65 | 117332.57 | 282.62 |  | 95384.82 | -21947.76
112 | 04230100001 | 增强剂 SR | kg | 156.366 | 9.74 | 1523 | 9.74 |  | 1523
113 | 04230100002 | 脱模剂 | kg | 22.061 | 2.6 | 57.36 | 2.6 |  | 57.36
|  | 本页小计： |  |  |  | 123794.88 |  |  | 108504.66 | -15290.24
单位工程人工、材料、机械价差表
工程项目名称：其他工程 | [7 empty] | 第 7 页 共 18 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 基期单价（元） | 基期合价（元） | 当前单价（元） |  | 当前合价(元) | 价差合计 | 备注
114 | 05030100002 | 杉木锯材 | m3 | 0.151 | 1830 | 276.33 | 1282.79 |  | 193.7 | -82.63
115 | 05030100002@1 | 杉木锯材 | m3 | 0.9 | 1830 | 1647 | 1282.79 |  | 1154.51 | -492.49
116 | 05030100002@2 | 杉木锯材 | m3 | 1.163 | 1830 | 2128.29 | 1282.79 |  | 1491.88 | -636.41
117 | 05030100003 | 杉木锯材 门窗料 | m3 | 0.192 | 2290 | 439.68 | 2290 |  | 439.68
118 | 05030400002 | 板方材 | m3 | 0.04 | 1637.17 | 65.49 | 1282.79 |  | 51.31 | -14.18
119 | 05030700001 | 模板木材 松木 | m3 | 0.03 | 1111.06 | 33.33 | 1111.06 |  | 33.33
120 | 07050100003@1 | 陶瓷地砖 600×600 | m2 | 1060.875 | 43 | 45617.63 | 59.93 |  | 63578.24 | 17960.61
121 | 08030000009 | 花岗岩板 δ20mm | m2 | 42.739 | 80 | 3419.12 | 166.59 |  | 7119.89 | 3700.77
122 | 09050200019@1 | 单层彩钢板 δ1mm | m2 | 218.4 | 21 | 4586.4 | 44 |  | 9609.6 | 5023.2
123 | 09050300006@1 | 0.6mm厚820型彩色压型钢板 | m2 | 1412.25 |  |  | 21.4 |  | 30222.15 | 30222.15
124 | 09270200001 | 耐碱玻纤网格布 | m2 | 96 | 1.5 | 144 | 1.5 |  | 144
125 | 12050300001 | 瓷砖踢脚线 100mm | m | 1055.7 | 7.24 | 7643.27 | 7.24 |  | 7643.27
126 | 12390100002@1 | 金属字 500×500 | 个 | 18.18 | 84 | 1527.12 | 384 |  | 6981.12 | 5454
127 | 12410100001 | 塑料扁形标志牌 100×150 | 个 | 24.332 | 4.39 | 106.82 | 4.39 |  | 106.82
128 | 13010300002 | 清油 C01-1 | kg | 0.53 | 6.76 | 3.58 | 6.76 |  | 3.58
129 | 13010300002@1 | 清油 C01-1 | kg | 0.37 | 6.76 | 2.5 | 6.76 |  | 2.5
130 | 13010900001 | 底漆 | kg | 60.833 | 27.5 | 1672.91 | 27.5 |  | 1672.91
131 | 13010900002 | 透明底漆 | kg | 112 | 27.5 | 3080 | 27.5 |  | 3080
132 | 13011100002 | 酚醛磁漆 各色 | kg | 0.01 | 16.36 | 0.16 | 10.67 |  | 0.11 | -0.06
|  | 本页小计： |  |  |  | 72393.63 |  |  | 133528.6 | 61134.96
单位工程人工、材料、机械价差表
工程项目名称：其他工程 | [7 empty] | 第 8 页 共 18 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 基期单价（元） | 基期合价（元） | 当前单价（元） |  | 当前合价(元) | 价差合计 | 备注
133 | 13011100004 | 聚氨酯磁漆 | kg | 30.132 | 22.08 | 665.31 | 19.81 |  | 596.91 | -68.4
134 | 13011300004 | 调和漆 | kg | 0.02 | 13.64 | 0.27 | 10.16 |  | 0.2 | -0.07
135 | 13030300005 | 白乳胶漆 | kg | 11.454 | 9.2 | 105.38 | 23.23 |  | 266.08 | 160.7
136 | 13030300005@1 | 白乳胶漆 | kg | 323.122 | 9.2 | 2972.72 | 23.23 |  | 7506.12 | 4533.4
137 | 13030300006 | 抗碱底涂料 | kg | 84 | 15.73 | 1321.32 | 15.73 |  | 1321.32
138 | 13030500006 | 丙烯酸聚合物乳胶 | kg | 168 | 11.5 | 1932 | 11.5 |  | 1932
139 | 13030700004 | H型真石涂料 | kg | 1600 | 7.15 | 11440 | 7.15 |  | 11440
140 | 13031100015 | 防水漆(配套罩面漆) | kg | 128 | 18.31 | 2343.68 | 18.31 |  | 2343.68
141 | 13050300002 | 醇酸防锈漆 红丹 | kg | 321.041 | 12.43 | 3990.54 | 11.18 |  | 3589.24 | -401.3
142 | 13050300002@1 | 醇酸防锈漆 红丹 | kg | 2 | 12.43 | 24.86 | 11.18 |  | 22.36 | -2.5
143 | 13050500005 | 沥青漆 | kg | 0.26 | 8.04 | 2.09 | 8.04 |  | 2.09
144 | 13050500005@1 | 沥青漆 | kg | 0.615 | 8.04 | 4.94 | 8.04 |  | 4.94
145 | 13050500005@2 | 沥青漆 | kg | 0.16 | 8.04 | 1.29 | 8.04 |  | 1.29
146 | 13050500006@1 | 煤焦沥青漆 L01-17 | kg | 5.904 | 13.89 | 82.01 | 13.89 |  | 82.01
147 | 13053500015 | 石粉类涂料 | kg | 336 | 12.51 | 4203.36 | 12.51 |  | 4203.36
148 | 13070700002 | 白铅油 | kg | 1.29 | 7.46 | 9.62 | 7.46 |  | 9.62
149 | 13070700002@1 | 白铅油 | kg | 0.905 | 7.46 | 6.75 | 7.46 |  | 6.75 |  | 市场价
150 | 13090100002 | 金属氟碳漆 | kg | 310.5 | 52.15 | 16192.58 | 75 |  | 23287.5 | 7094.93
151 | 13110100002 | 热熔标线涂料 | kg | 1147.5 | 4 | 4590 | 4 |  | 4590
|  | 本页小计： |  |  |  | 49888.72 |  |  | 61205.47 | 11316.76
单位工程人工、材料、机械价差表
工程项目名称：其他工程 | [7 empty] | 第 9 页 共 18 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 基期单价（元） | 基期合价（元） | 当前单价（元） |  | 当前合价(元) | 价差合计 | 备注
152 | 13310100005@1 | 乳化沥青 | kg | 84.975 | 2.85 | 242.18 | 2.478 |  | 210.57 | -31.61
153 | 13330100001@1 | SBS改性沥青聚酯胎防水卷材（Ⅱ型） 3mm | m2 | 202.3 | 28 | 5664.4 | 34.8 |  | 7040.04 | 1375.64
154 | 13350500002 | 瓷砖美缝材料 | m2 | 1035 | 11 | 11385 | 11 |  | 11385
155 | 13350500003 | 嵌缝膏 | kg | 9.956 | 2.75 | 27.38 | 2.75 |  | 27.38
156 | 13350700001 | 塑料油膏 | kg | 15.95 | 4.8 | 76.56 | 4.8 |  | 76.56
157 | 13350900004 | 防水剂 | kg | 56.525 | 7.5 | 423.94 | 7.5 |  | 423.94
158 | 13351300001@1 | 界面剂 | kg | 12.3 | 1.75 | 21.53 | 1.36 |  | 16.73 | -4.8
159 | 13351700002 | 防水粉 | kg | 9.071 | 1.2 | 10.89 | 1.2 |  | 10.89
160 | 13371100002@1 | 抗裂贴 | m2 | 9.936 | 4.51 | 44.81 | 14.593 |  | 145 | 100.18
161 | 13371100006 | 无纺土工布 | m2 | 22.7 | 1.5 | 34.05 | 1.75 |  | 39.73 | 5.68
162 | 14030100001 | 汽油 | kg | 6.552 | 8.72 | 57.13 | 7.81 |  | 51.17 | -5.96
163 | 14030500001 | 柴油 0# | kg | 61.758 | 7.16 | 442.19 | 6.61 |  | 408.22 | -33.97
164 | 14030500001@1 | 柴油 0# | kg | 8.25 | 7.16 | 59.07 | 6.61 |  | 54.53 | -4.54
165 | 14050100005 | 油漆溶剂油 | kg | 98.325 | 8.2 | 806.27 | 8.2 |  | 806.27
166 | 14050100006 | 油漆溶剂油 200# | kg | 0.47 | 6.45 | 3.03 | 6.45 |  | 3.03
167 | 14050100006@1 | 油漆溶剂油 200# | kg | 0.345 | 6.45 | 2.23 | 6.45 |  | 2.23
168 | 14070100002 | 润滑油 | kg | 7.394 | 7.34 | 54.27 | 7.34 |  | 54.27
169 | 14070100003 | 润滑剂 | kg | 1.106 | 4.15 | 4.59 | 4.15 |  | 4.59
170 | 14312100003 | 漂白粉 | kg | 0.694 | 1.32 | 0.92 | 1.32 |  | 0.92
|  | 本页小计： |  |  |  | 19360.44 |  |  | 20761.07 | 1400.62
单位工程人工、材料、机械价差表
工程项目名称：其他工程 | [7 empty] | 第 10 页 共 18 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 基期单价（元） | 基期合价（元） | 当前单价（元） |  | 当前合价(元) | 价差合计 | 备注
171 | 14351900002 | 氟碳漆固化剂 | kg | 31.05 | 55 | 1707.75 | 55 |  | 1707.75
172 | 14352300011 | 氟碳漆面漆稀释剂 | kg | 49.514 | 20.6 | 1019.99 | 20.6 |  | 1019.99
173 | 14353500012 | 隔离剂 | kg | 2.442 | 4.51 | 11.01 | 4.51 |  | 11.01
174 | 14353500016 | 基层处理剂 | kg | 85.75 | 8 | 686 | 8 |  | 686
175 | 14390700001 | 乙炔气 | kg | 11.47 | 17.15 | 196.71 | 17.15 |  | 196.71
176 | 14390900001 | 氧气 | m3 | 30.388 | 5.87 | 178.38 | 5.87 |  | 178.38
177 | 14391300002 | 氩气 | m3 | 0.937 | 15.8 | 14.8 | 15.8 |  | 14.8
178 | 14391900007 | 液化气 | kg | 59.278 | 9.04 | 535.87 | 9.04 |  | 535.87
179 | 14410000011 | 建筑胶 | kg | 453.298 | 2.5 | 1133.25 | 2.5 |  | 1133.25
180 | 14410000013 | 胶粘剂 | kg | 237.66 | 3.98 | 945.89 | 3.98 |  | 945.89
181 | 14410500001 | 结构胶 | L | 2.067 | 69.96 | 144.61 | 69.96 |  | 144.61
182 | 14430100001 | 801胶 | kg | 268.8 | 1.42 | 381.7 | 1.42 |  | 381.7
183 | 14430300015 | 塑料粘胶带 20mm×50m | 卷 | 0.915 | 2.75 | 2.52 | 2.75 |  | 2.52
184 | 14430300018 | 自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m | 卷 | 6.315 | 6.6 | 41.68 | 6.6 |  | 41.68
185 | 14430300018@1 | 自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m | 卷 | 0.15 | 6.6 | 0.99 | 6.6 |  | 0.99
186 | 15070700001@1 | 30厚玻璃棉卷毡(A级燃烧等级) | m2 | 419.64 | 26.54 | 11137.25 | 26.54 |  | 11137.25
187 | 17010500006 | 焊接钢管 DN40 | kg | 0.101 | 4.17 | 0.42 | 3.824 |  | 0.39 | -0.03
188 | 17030100010 | 镀锌钢管 DN50 | m | 1.336 | 26.52 | 35.43 | 26.52 |  | 35.43
189 | 17050100006@1 | 不锈钢管 Φ80mm×4mm(304材质) | m | 78.86 | 114.36 | 9018.43 | 140.101 |  | 11048.36 | 2029.94
|  | 本页小计： |  |  |  | 27192.68 |  |  | 29222.58 | 2029.91
单位工程人工、材料、机械价差表
工程项目名称：其他工程 | [7 empty] | 第 11 页 共 18 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 基期单价（元） | 基期合价（元） | 当前单价（元） |  | 当前合价(元) | 价差合计 | 备注
190 | 17050100006@2 | 不锈钢管 Φ60mm×4mm(304材质) | m | 125.72 | 114.36 | 14377.34 | 103.23 |  | 12978.08 | -1399.26
191 | 17050100068@1 | 不锈钢管 Φ100*5(304材质) | m | 34.28 |  |  | 218.892 |  | 7503.62 | 7503.62
192 | 17070100005 | 无缝钢管 Φ48×3.5 | kg | 67.824 | 4.43 | 300.46 | 4.214 |  | 285.81 | -14.65
193 | 17250000019 | 塑料软管 DN5 | m | 0.18 | 0.2 | 0.04 | 0.2 |  | 0.04
194 | 17270100005 | 橡胶软管 DN50 | m | 1.32 | 9.87 | 13.03 | 9.87 |  | 13.03
195 | 17270100007 | 橡胶压力管 | m | 0.082 | 27.43 | 2.25 | 27.43 |  | 2.25
196 | 17270300003 | 高压橡胶管 D25 | m | 7.992 | 11.06 | 88.39 | 11.06 |  | 88.39
197 | 17310100003 | 泵管 | m | 0.118 | 5.22 | 0.62 | 5.22 |  | 0.62
198 | 18250100009 | 镀锌固定卡子 3×80 | 套 | 24.105 | 1.03 | 24.83 | 1.03 |  | 24.83
199 | 18250300034 | 卡箍(泵管用) | 个 | 0.055 | 81.42 | 4.48 | 81.42 |  | 4.48
200 | 20010300008 | 碳钢平焊法兰 DN50 1.6MPa | 片 | 0.017 | 16.81 | 0.29 | 16.81 |  | 0.29
201 | 28010300010 | 硬铜绞线 TJ-10mm2 | kg | 0.18 | 64.87 | 11.68 | 64.87 |  | 11.68
202 | 28010300016 | 镀锌软铜绞线 TJRX-15/16 | kg | 2.1 | 42.48 | 89.21 | 42.48 |  | 89.21
203 | 28032100008@1 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-16.0mm2 | m | 36.72 | 8.91 | 327.18 | 12.33 |  | 452.76 | 125.58
204 | 29062100011 | 镀锌电缆固定卡子 2×35 | 个 | 94.897 | 1.8 | 170.81 | 1.8 |  | 170.81
205 | 29090100009 | 铜接线端子 DT-10mm2 | 个 | 2.04 | 1.32 | 2.69 | 1.32 |  | 2.69
206 | 29090100010 | 铜接线端子 DT-16mm2 | 个 | 11.94 | 1.65 | 19.7 | 1.65 |  | 19.7
207 | 29090100010@1 | 铜接线端子 DT-16mm2 | 个 | 24.24 | 1.65 | 40 | 1.65 |  | 40
208 | 29090100012 | 铜接线端子 DT-35mm2 | 个 | 43.995 | 3.03 | 133.3 | 3.03 |  | 133.3
|  | 本页小计： |  |  |  | 15606.3 |  |  | 21821.59 | 6215.29
单位工程人工、材料、机械价差表
工程项目名称：其他工程 | [7 empty] | 第 12 页 共 18 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 基期单价（元） | 基期合价（元） | 当前单价（元） |  | 当前合价(元) | 价差合计 | 备注
209 | 29091100001 | 瓷接头 双位 | 个 | 15.45 | 0.73 | 11.28 | 0.73 |  | 11.28
210 | 33011300003 | 工形支撑 | m | 107.1 | 6.26 | 670.45 | 6.26 |  | 670.45
211 | 33012100002 | 铸铁爬梯 | kg | 10.667 | 5.61 | 59.84 | 5.61 |  | 59.84
212 | 33330900001@1 | 塑钢踏步 | 个 | 3.646 | 34.53 | 125.9 | 34.53 |  | 125.9
213 | 33411900006 | 不锈钢球 Φ100以内 | 个 | 16 | 5.88 | 94.08 | 5.88 |  | 94.08
214 | 34010500001 | 高硅铁阳极 Φ70×1500 | 个 | 0.016 | 509.15 | 8.15 | 509.15 |  | 8.15
215 | 34011900002 | 电力复合脂 一级 | kg | 0.345 | 19.47 | 6.72 | 19.47 |  | 6.72
216 | 34070500005 | 塑料手套 ST型 | 个 | 12.285 | 2.57 | 31.57 | 2.57 |  | 31.57
217 | 34091900015@1 | 四分类垃圾桶 | 个 | 2 | 805.31 | 1610.62 | 2800 |  | 5600 | 3989.38
218 | 34110100002 | 水 | t | 146.58 | 4.39 | 643.49 | 3.2 |  | 469.06 | -174.43
219 | 34110100002@1 | 水 | t | 166.786 | 4.39 | 732.19 | 3.2 |  | 533.72 | -198.48
220 | 34110200001 | 电 | kW·h | 1.509 | 0.8 | 1.21 | 0.69 |  | 1.04 | -0.17
221 | 34110200001@1 | 电 | kW·h | 8.46 | 0.8 | 6.77 | 0.69 |  | 5.84 | -0.93
222 | 35010200001@1 | 模板竹胶合板 15mm双面覆膜 | m2 | 34.163 | 61.12 | 2088.04 | 40.48 |  | 1382.92 | -705.12
223 | 35010200001@2 | 模板竹胶合板 15mm双面覆膜 | m2 | 0.684 | 61.12 | 41.81 | 40.48 |  | 27.69 | -14.12
224 | 35010300002 | 木模板 2440×1220×15 | m2 | 5.697 | 36.71 | 209.14 | 26.09 |  | 148.63 | -60.5
225 | 35010300002@1 | 木模板 2440×1220×15 | m2 | 0.773 | 36.71 | 28.38 | 26.09 |  | 20.17 | -8.21
226 | 35010400002@1 | 组合钢模板 | kg | 2.94 | 6.91 | 20.32 | 6.17 |  | 18.14 | -2.18
227 | 35030100002 | 竹脚手板 侧编 | m2 | 0.018 | 30 | 0.54 | 15.95 |  | 0.29 | -0.25
|  | 本页小计： |  |  |  | 6390.5 |  |  | 9215.49 | 2824.99
单位工程人工、材料、机械价差表
工程项目名称：其他工程 | [7 empty] | 第 13 页 共 18 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 基期单价（元） | 基期合价（元） | 当前单价（元） |  | 当前合价(元) | 价差合计 | 备注
228 | 35030100002@1 | 竹脚手板 侧编 | m2 | 5.976 | 30 | 179.28 | 15.95 |  | 95.32 | -83.96
229 | 35030700001 | 支撑钢管及扣件 | kg | 36.07 | 4.69 | 169.17 | 5.147 |  | 185.65 | 16.48
230 | 35030700001@1 | 支撑钢管及扣件 | kg | 1.413 | 4.69 | 6.63 | 5.147 |  | 7.27 | 0.65
231 | 35030700002 | 脚手架钢管 | kg | 4.725 | 4.69 | 22.16 | 4.69 |  | 22.16
232 | 35031500003 | 直角扣件 单个1.4kg | 个 | 37.272 | 5.75 | 214.31 | 5.75 |  | 214.31
233 | 35031500004 | 对接扣件 单个1.4kg | 个 | 11.28 | 5.75 | 64.86 | 5.75 |  | 64.86
234 | 35031500006 | 回转扣件 单个1.4kg | 个 | 1.872 | 5.75 | 10.76 | 5.75 |  | 10.76
235 | 35031500008 | 脚手管(扣)件 | 个 | 12.825 | 5.75 | 73.74 | 5.75 |  | 73.74
236 | 35031500009 | 脚手架底座 | 只 | 0.36 | 7.79 | 2.8 | 7.79 |  | 2.8
237 | 36010500002@1 | 防盗铸铁井盖井座 | 套 | 9.09 | 353.98 | 3217.68 | 541.11 |  | 4918.69 | 1701.01
238 | 36210900002 | 反光材料(玻璃珠) | kg | 44.625 | 4.5 | 200.81 | 4.5 |  | 200.81
239 | 88010500001 | 其他材料费 | 元 | 20728.22 | 1 | 20728.22 | 1 |  | 20728.22
240 | 88010500001@1 | 其他材料费 | 元 | 0.358 | 1 | 0.36 | 1 |  | 0.36
241 | 88010500001@2 | 其他材料费 | 元 | 55.663 | 1 | 55.66 | 1 |  | 55.66
242 | 88010500003 | 校验材料费 | 元 | 19.45 | 1 | 19.45 | 1 |  | 19.45
243 | BCCLF0@1 | 电子屏 | 块 | 2 | 50000 | 100000 | 50000 |  | 100000
244 | BCCLF0@2 | 宣传栏 | m2 | 54 | 550 | 29700 | 550 |  | 29700
245 | BCCLF10 | 分体式充电桩（含基础） | 座 | 4 | 40000 | 160000 | 40000 |  | 160000
246 | BCCLF3 | 罩面颜色增加 | m2 | 40 | 15 | 600 | 15 |  | 600
|  | 本页小计： |  |  |  | 315265.89 |  |  | 316900.06 | 1634.18
单位工程人工、材料、机械价差表
工程项目名称：其他工程 | [7 empty] | 第 14 页 共 18 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 基期单价（元） | 基期合价（元） | 当前单价（元） |  | 当前合价(元) | 价差合计 | 备注
247 | BCCLF3@1 | 土石方调配运输有偿服务费材料费 | m3 | 54.75 | 1.5 | 82.13 | 1.5 |  | 82.13
248 | CLFTZ@1 | 材料费调整 | 元 | -0.004 | 1 |  | 1
249 | 80210200002 | 商品混凝土(细石) C20 | m3 | 0.614 | 547.55 | 336.2 | 365.67 |  | 224.52 | -111.67
250 | 80210400002 | 商品混凝土(砾石) C15 | m3 | 1.03 | 525.72 | 541.49 | 351.67 |  | 362.22 | -179.27
251 | 80210400002@1 | 商品混凝土(砾石) C15 | m3 | 1.212 | 525.72 | 637.17 | 351.67 |  | 426.22 | -210.95
252 | 80210400002@2 | 商品混凝土(砾石) C15 | m3 | 1.001 | 525.72 | 526.25 | 351.67 |  | 352.02 | -174.22
253 | 80210400003 | 商品混凝土(砾石) C20 | m3 | 1.989 | 533.07 | 1060.28 | 360.83 |  | 717.69 | -342.59
254 | 80210400003@1 | 商品混凝土(砾石) C20 | m3 | 6.577 | 533.07 | 3506 | 360.83 |  | 2373.18 | -1132.82
255 | 80210400004 | 商品混凝土(砾石) C25 | m3 | 3.09 | 552.65 | 1707.69 | 370.3 |  | 1144.23 | -563.46
256 | 80210400004@1 | 商品混凝土(砾石) C25 | m3 | 36.54 | 552.65 | 20193.83 | 370.3 |  | 13530.76 | -6663.07
257 | 80210400005 | 商品混凝土(砾石) C30 | m3 | 31.477 | 571.81 | 17998.86 | 380.05 |  | 11962.83 | -6036.03
258 | 80210400005@3 | 商品混凝土(砾石) C30 P6 | m3 | 8.855 | 571.81 | 5063.38 | 395.05 |  | 3498.17 | -1565.21
259 | 80210400005@4 | 商品混凝土(砾石) C30 | m3 | 1.872 | 571.81 | 1070.43 | 380.05 |  | 711.45 | -358.97
260 | 80250900002@1 | 细粒式改性沥青混凝土AC-13 | m3 | 6.683 | 1020.17 | 6817.8 | 1160.08 |  | 7752.81 | 935.02
261 | 80010100005 | 预拌干混地面砂浆 DS M15.0 | m3 | 0.359 | 589.52 | 211.64 | 447.476 |  | 160.64 | -50.99
262 | 80010100005@2 | 预拌干混地面砂浆 DS M15.0 | m3 | 20.907 | 589.52 | 12325.09 | 447.476 |  | 9355.38 | -2969.71
263 | 80010100006@1 | 预拌干混地面砂浆 DS M20.0 | m3 | 2.091 | 602.09 | 1258.97 | 464.076 |  | 970.38 | -288.59
264 | 80010100006@2 | 预拌干混地面砂浆 DS M20.0 | m3 | 2.275 | 602.09 | 1369.75 | 464.076 |  | 1055.77 | -313.98
265 | 80010200001 | 预拌干混抹灰砂浆 DP M10.0 | m3 | 4.032 | 587.72 | 2369.69 | 434.9 |  | 1753.52 | -616.17
|  | 本页小计： |  |  |  | 77076.65 |  |  | 56433.92 | -20642.68
单位工程人工、材料、机械价差表
工程项目名称：其他工程 | [7 empty] | 第 15 页 共 18 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 基期单价（元） | 基期合价（元） | 当前单价（元） |  | 当前合价(元) | 价差合计 | 备注
266 | 80010200002 | 预拌干混抹灰砂浆 DP M15.0 | m3 | 7.674 | 398.28 | 3056.4 | 448.804 |  | 3444.12 | 387.72
267 | 80010200003 | 预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0 | m3 | -0.156 | 605.31 | -94.43 | 471.363 |  | -73.53 | 20.9
268 | 80010300002 | 预拌干混砌筑砂浆 DM M10.0 | m3 | 75.524 | 590.38 | 44587.86 | 436.074 |  | 32934.05 | -11653.81
269 | 80010300003 | 预拌干混砌筑砂浆 DM M10.0 | t | 0.016 | 401.39 | 6.42 | 267.53 |  | 4.28 | -2.14
270 | 36010500002@4 | 防盗铸铁井盖井座400*600 | 套 | 3.03 | 353.98 | 1072.56 | 500 |  | 1515 | 442.44
271 | WJJ011305@1 | 不锈钢扁钢-40*4 | m | 76.725 |  |  | 7.31 |  | 560.86 | 560.86
272 | WJJ012102@1 | 热镀锌角钢接地体 | 根 | 15 | 120.407 | 1806.11 | 120.407 |  | 1806.11
273 | WJJ012102@2 | 角钢50*50*5(L=2.5m) | 根 | 12 | 44.769 | 537.23 | 44.769 |  | 537.23
274 | WJJ020503@1 | 密封圈 DN100 | 个 | 71.688 | 2.64 | 189.26 | 7 |  | 501.82 | 312.56
275 | WJJ170102@1 | SC50 | m | 51.5 | 20.818 | 1072.13 | 27 |  | 1390.5 | 318.37
276 | WJJ170102@2 | SC32 | m | 103 |  |  | 20 |  | 2060 | 2060
277 | WJJ171101027 | 球墨铸铁管 | m | 131 | 165.79 | 21718.49 | 170.33 |  | 22313.23 | 594.74
278 | WJJ172501063 | 高密度聚乙烯（HDPE）缠绕管 SN8 DN300 | m | 89.76 | 76.68 | 6882.8 | 82.12 |  | 7371.09 | 488.29
279 | WJJ172574@1 | C-PVC电力管 φ110/4 | m | 477.92 | 16.8 | 8029.06 | 15.09 |  | 7211.81 | -817.24
280 | WJJ180101004 | 铸铁管件 200 | 个 | 12.838 | 460.18 | 5907.79 | 132.2 |  | 1697.18 | -4210.61
281 | WJJ180101004@1 | 胶圈接口 200 | 个 | 29.41 | 460.18 | 13533.89 | 56.15 |  | 1651.37 | -11882.52
282 | WJJ180911@1 | 塑料管枕 DN100 | 个 | 236.64 | 4.43 | 1048.32 | 7.835 |  | 1854.07 | 805.76
283 | WJJ181508@1 | 镀锌管接头SC50 | 个 | 6.59 | 7.12 | 46.92 | 9.15 |  | 60.3 | 13.38
284 | WJJ181508@2 | 镀锌管接头SC32 | 个 | 13.18 |  |  | 3 |  | 39.54 | 39.54
|  | 本页小计： |  |  |  | 109400.81 |  |  | 86879.03 | -22521.76
单位工程人工、材料、机械价差表
工程项目名称：其他工程 | [7 empty] | 第 16 页 共 18 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 基期单价（元） | 基期合价（元） | 当前单价（元） |  | 当前合价(元) | 价差合计 | 备注
285 | WJJ190001029 | 法兰阀门 DN50 | 个 | 0.009 | 682.27 | 6.14 | 165.13 |  | 1.49 | -4.65
286 | WJJ252102@1 | 4m庭院灯 | 个 | 15.15 |  |  | 807.6 |  | 12235.14 | 12235.14
287 | WJJ280304@1 | 配线 BVR-2.5 | m | 87 | 2.267 | 197.23 | 2.056 |  | 178.87 | -18.36
288 | WJJ281107@2 | 电力电缆VV-0.6/1KV 5*16mm | m | 468.64 | 65.17 | 30541.27 | 53.28 |  | 24969.14 | -5572.13
289 | WJJ281107@3 | YJV-4*25+1*16 | m | 50.5 | 61.63 | 3112.32 | 61.629 |  | 3112.26 | -0.05
290 | WJJ281107@4 | YJV-3*10 | m | 202 | 61.63 | 12449.26 | 61.629 |  | 12449.06 | -0.2
291 | WJJ291105@1 | 不锈钢防水机箱 | 个 | 12 | 100 | 1200 | 88.535 |  | 1062.42 | -137.58
292 | 补充主材003@1 | 400万高清智能枪式摄像机 | 台 | 12 | 480 | 5760 | 350 |  | 4200 | -1560
293 | 补充主材013 | 摄像机支架 | 套 | 12 |  |  | 50 |  | 600 | 600
294 | 补充主材002@1 | 配电箱 | 台 | 1 |  |  | 3000 |  | 3000 | 3000
295 | J0001H | 折旧费 | 元 | 17398.99 | 1 | 17398.99 | 1 |  | 17398.99
296 | J0001H@2 | 折旧费 | 元 | 5.429 | 1 | 5.43 | 1 |  | 5.43
297 | J0002H | 检修费 | 元 | 3918.687 | 1 | 3918.69 | 1 |  | 3918.69
298 | J0002H@2 | 检修费 | 元 | 1.205 | 1 | 1.21 | 1 |  | 1.21
299 | J0003H | 维护费 | 元 | 14374.292 | 1 | 14374.29 | 1 |  | 14374.29
300 | J0003H@2 | 维护费 | 元 | 6.76 | 1 | 6.76 | 1 |  | 6.76
301 | J0004H | 安拆费及场外运费 | 元 | 4103.1 | 1 | 4103.1 | 1 |  | 4103.1
302 | J0005H | 校验费 | 元 | 76.169 | 1 | 76.17 | 1 |  | 76.17
303 | J0006H | 燃料动力费 | 元 | 3970.466 | 1 | 3970.47 | 1 |  | 3970.47
304 | J0007H | 动力费 | 元 | 5.382 | 1 | 5.38 | 1 |  | 5.38
|  | 本页小计： |  |  |  | 97126.71 |  |  | 105668.87 | 8542.17
单位工程人工、材料、机械价差表
工程项目名称：其他工程 | [7 empty] | 第 17 页 共 18 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 基期单价（元） | 基期合价（元） | 当前单价（元） |  | 当前合价(元) | 价差合计 | 备注
305 | J0008H | 其他费用 | 元 | 376.617 | 1 | 376.62 | 1 |  | 376.62
306 | J0008H@1 | 其他费用 | 元 | 352.444 | 1 | 352.44 | 1 |  | 352.44
307 | J0010H | 机械使用费 | 元 | 218.402 | 1 | 218.4 | 1 |  | 218.4
308 | J0010H@1 | 机械使用费 | 元 | 11176.8 | 1 | 11176.8 | 1 |  | 11176.8
309 | J0011 | 柴油 | kg | 1065.517 | 7.16 | 7629.1 | 6.61 |  | 7043.07 | -586.03
310 | J0011@1 | 柴油 | kg | 22.869 | 7.16 | 163.74 | 6.61 |  | 151.16 | -12.58
311 | J0011@3 | 柴油 | kg | 6.759 | 7.16 | 48.39 | 6.61 |  | 44.68 | -3.72
312 | J0011@4 | 柴油 | kg | 170.579 | 7.16 | 1221.35 | 6.61 |  | 1127.53 | -93.82
313 | J0011@5 | 柴油 | kg | 191.024 | 7.16 | 1367.73 | 6.61 |  | 1262.67 | -105.06
314 | J0013 | 汽油 | kg | 2182.768 | 8.72 | 19033.74 | 7.81 |  | 17047.42 | -1986.32
315 | J0013@1 | 汽油 | kg | 1.722 | 8.72 | 15.02 | 7.81 |  | 13.45 | -1.57
316 | J0013@2 | 汽油 | kg | 85.397 | 8.72 | 744.66 | 7.81 |  | 666.95 | -77.71
317 | J0013@3 | 汽油 | kg | 26.073 | 8.72 | 227.36 | 7.81 |  | 203.63 | -23.73
318 | J0013@4 | 汽油 | kg | 49.28 | 8.72 | 429.72 | 7.81 |  | 384.88 | -44.84
319 | J0015 | 电 | kW·h | 2755.765 | 0.8 | 2204.61 | 0.69 |  | 1901.48 | -303.13
320 | J0015@2 | 电 | kW·h | 1166.524 | 0.8 | 933.22 | 0.69 |  | 804.9 | -128.32
321 | J1-13@1 | 轮胎式装载机 斗容量(m3) 0.5 | 台班 | 0.082 | 719.04 | 58.96 | 719.04 |  | 58.96
322 | J1-31@1 | 钢轮振动压路机 工作质量(t) 12 | 台班 | 0.004 | 1344.46 | 5.38 | 1344.46 |  | 5.38
323 | J4-11@3 | 自卸汽车 装载质量(t) 5 | 台班 | 0.056 | 663.84 | 37.18 | 663.84 |  | 37.18
324 | J4-30@1 | 机动翻斗车 装载质量(t) 1 | 台班 | 0.169 | 230.62 | 38.97 | 230.62 |  | 38.97
|  | 本页小计： |  |  |  | 46283.39 |  |  | 42916.57 | -3366.83
单位工程人工、材料、机械价差表
工程项目名称：其他工程 | [7 empty] | 第 18 页 共 18 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 基期单价（元） | 基期合价（元） | 当前单价（元） |  | 当前合价(元) | 价差合计 | 备注
325 | J5-1@2 | 电动单筒快速卷扬机 牵引力(kN) 5 | 台班 | 0.042 | 184.41 | 7.75 | 184.41 |  | 7.75
326 | J6-18@1 | 混凝土抹平机 功率(kW) 5.5 | 台班 | 2.053 | 26.22 | 53.83 | 26.22 |  | 53.83
327 | J6-19@2 | 混凝土切缝机 功率(kW) 7.5 | 台班 | 0.121 | 34.05 | 4.12 | 34.05 |  | 4.12
328 | J6-2@1 | 双卧轴式混凝土搅拌机 出料容量(L) 500 | 台班 | 0.246 | 331.15 | 81.46 | 331.15 |  | 81.46
329 | J7-85@1 | 钢材电动煨弯机 弯曲直径(mm) 500以内 | 台班 | 0.065 | 69.8 | 4.54 | 69.8 |  | 4.54
330 | J9-1@2 | 交流弧焊机 容量(kV·A) 21 | 台班 | 0.15 | 65.46 | 9.82 | 65.46 |  | 9.82
331 | JX001 | 其他机械费 | 元 | 538.86 | 1 | 538.86 | 1 |  | 538.86
332 | JX001@1 | 其他机械费 | 元 | 291.029 | 1 | 291.03 | 1 |  | 291.03
333 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | 0.43 | 1 | 0.43 | 1 |  | 0.43
334 | JXFTZ@1 | 机械费调整 | 元 | 0.002 | 1 |  | 1
335 | JXRGF | 人工费 | 元 | 29332 | 1 | 29332 | 0.92 |  | 26985.44 | -2346.56 | 人工系数:0.92;
|  | 本页小计： |  |  |  | 30323.84 |  |  | 27977.28 | -2346.56
|  | 合计： |  |  |  | 1628626.3 |  |  | 1607079.6 | -21546.67