## B.0.1-1 单位工程费用表
单位工程费用表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 名称 | 基数说明 | 费率(%) |  | 金额
1 | 直接费 | 人工费+材料费（不含设备/其他）+机械费 |  |  | 9060.54
1.1 | 人工费 | 人工费+技术措施项目人工费 |  |  | 1213.58
1.2 | 材料费（不含设备/其他） | 材料费+主材费+技术措施项目材料费+技术措施项目主材费 |  |  | 7631.42
1.3 | 机械费 | 机械费+技术措施项目机械费 |  |  | 215.54
2 | 设备费/其他 | 设备费+技术措施项目设备费+单株超过3万元的苗木
3 | 大型施工机械进出场及安拆费 | 直接费+设备费/其他 | 0.5 |  | 45.3
4 | 工程排水费 | 直接费+设备费/其他 | 0.2 |  | 18.12
5 | 冬雨季施工增加费 | 直接费+设备费/其他 | 0.16 |  | 14.5
6 | 零星工程费 | 直接费+设备费/其他 | 5 |  | 453.03
7 | 企业管理费 | 基期直接费+技术措施基期直接费 | 9.65 |  | 475.46
8 | 其他管理费 | 设备费/其他 | 2
9 | 利润 | 基期直接费+技术措施基期直接费 | 7 |  | 344.89
10 | 绿色施工安全防护措施项目费 | 基期直接费+技术措施基期直接费 | 4.59 |  | 226.15
11 | 安全责任险、环境保护税 | 直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费 | 0.6 |  | 63.83
12 | 其他
13 | 税前造价 | 直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费+安全责任险、环境保护税+其他 |  |  | 10701.82
14 | 销项税额 | 税前造价-甲供合计 | 9 |  | 963.16
15 | 单位工程概算总价 | 税前造价+销项税额 |  |  | 11664.98
1 | 直接费 | 人工费+材料费（不含设备/其他）+机械费 |  |  | 142109.62
1.1 | 人工费 | 人工费+技术措施项目人工费 |  |  | 7350.04
1.2 | 材料费（不含设备/其他） | 材料费+主材费+技术措施项目材料费+技术措施项目主材费 |  |  | 134587.84
单位工程费用表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 名称 | 基数说明 | 费率(%) |  | 金额
1.3 | 机械费 | 机械费+技术措施项目机械费 |  |  | 171.74
2 | 设备费/其他 | 设备费+技术措施项目设备费+单株超过3万元的苗木
3 | 大型施工机械进出场及安拆费 | 直接费+设备费/其他 | 0.5 |  | 710.55
4 | 工程排水费 | 直接费+设备费/其他 | 0.2 |  | 284.22
5 | 冬雨季施工增加费 | 直接费+设备费/其他 | 0.16 |  | 227.38
6 | 零星工程费 | 直接费+设备费/其他 | 4 |  | 5684.38
7 | 企业管理费 | 基期人工费+技术措施基期人工费 | 37 |  | 2955.99
8 | 其他管理费 | 设备费/其他 | 2
9 | 利润 | 基期人工费+技术措施基期人工费 | 23 |  | 1837.51
10 | 绿色施工安全防护措施项目费 | 基期人工费+技术措施基期人工费 | 16 |  | 1278.27
11 | 安全责任险、环境保护税 | 直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费 | 0.6 |  | 930.53
12 | 其他
13 | 税前造价 | 直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费+安全责任险、环境保护税+其他 |  |  | 156018.45
14 | 销项税额 | 税前造价-甲供合计 | 9 |  | 14041.66
15 | 单位工程概算总价 | 税前造价+销项税额 |  |  | 170060.11

## B.0.3 建筑工程概算表
建筑工程概算表
单位工程概算编号： |  |  |  | 工程名称（单位工程）：安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 定额编号 | 工程项目或项目名称 | 单位 |  | 数量 | 单价（元） |  |  |  |  | 合价（元）
[6 empty] | 定额基价 | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 金额 | 人工费 | 材料费 | 机械费
|  | 农贸市场 | [8 empty] | 120000 |  | 120000
1 | 补子目2 | 农贸市场-安装工程 | 元/m2 |  | 600 | 200 |  | 200 |  |  | 120000 |  | 120000
|  | 管理用房 | [8 empty] | 5994.48 | 3839.64 | 1961.21 | 193.64
|  | 排水 | [8 empty] | 5994.48 | 3839.64 | 1961.21 | 193.64
1 | C10-269 | 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm) 63 | 10m |  | 2 | 218.5 | 200.1 | 0.68 | 17.72 |  | 437 | 400.2 | 1.36 | 35.44
2 | C10-267 | 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm) 40 | 10m |  | 2 | 169.23 | 157.32 | 0.38 | 11.53 |  | 338.46 | 314.64 | 0.76 | 23.06
3 | C10-497 | 室内塑料排水管(胶粘连接) 公称外径(mm) 110 | 10m |  | 1.6 | 234.76 | 220.46 | 14.3 |  |  | 375.62 | 352.74 | 22.88
4 | C10-1559 | 虹吸式雨水斗 公称直径(mm) 100 | 10个 |  | 0.4 | 425.56 | 424.35 | 1.21 |  |  | 170.22 | 169.74 | 0.48
5 | C10-497 | 室内塑料排水管(胶粘连接) 公称外径(mm) 110 | 10m |  | 3 | 234.76 | 220.46 | 14.3 |  |  | 704.28 | 661.38 | 42.9
6 | C10-496 | 室内塑料排水管(胶粘连接) 公称外径(mm) 75 | 10m |  | 3 | 207.17 | 197.8 | 9.37 |  |  | 621.51 | 593.4 | 28.11
7 | C10-495 | 室内塑料排水管(胶粘连接) 公称外径(mm) 50 | 10m |  | 3 | 155.44 | 150.54 | 4.9 |  |  | 466.32 | 451.62 | 14.7
8 | C8-3322 | 刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 100 | 个 |  | 1 | 159.86 | 90.85 | 41.64 | 27.37 |  | 159.86 | 90.85 | 41.64 | 27.37
9 | C10-1465 | 蹲式大便器安装 高水箱 | 10套 |  | 0.1 | 1725.69 | 868.25 | 857.44 |  |  | 172.57 | 86.83 | 85.74
10 | C10-1451 | 洗脸盆 台式 单嘴 | 10组 |  | 0.1 | 902.66 | 465.75 | 436.91 |  |  | 90.27 | 46.58 | 43.69
11 | C10-1483 | 成品拖布池 | 10套 |  | 0.1 | 901.95 | 368 | 533.95 |  |  | 90.2 | 36.8 | 53.4
12 | 借A16-141 | 大理石洗漱台 1m2以外 | 100m2 |  | 0.0316 | 73949.06 | 19202.24 | 51336.28 | 3410.54 |  | 2336.79 | 606.79 | 1622.23 | 107.77
13 | C10-1552 | 塑料地面扫除口 公称直径(mm) 100 | 10个 |  | 0.1 | 105.25 | 102.35 | 2.9 |  |  | 10.53 | 10.24 | 0.29
14 | C10-1521 | 铸铁地漏 公称直径(mm) 50 | 10个 |  | 0.1 | 208.52 | 178.25 | 30.27 |  |  | 20.85 | 17.83 | 3.03
编制人： |  |  |  | 审核人：
建筑工程概算表
单位工程概算编号： |  |  |  | 工程名称（单位工程）：安装工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 定额编号 | 工程项目或项目名称 | 单位 |  | 数量 | 单价（元） |  |  |  |  | 合价（元）
[6 empty] | 定额基价 | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 金额 | 人工费 | 材料费 | 机械费
|  | 厕所 | [8 empty] | 11959.14 | 4723.98 | 7041.54 | 193.64
|  | 排水 | [8 empty] | 11959.14 | 4723.98 | 7041.54 | 193.64
1 | C10-269 | 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm) 63 | 10m |  | 2 | 218.5 | 200.1 | 0.68 | 17.72 |  | 437 | 400.2 | 1.36 | 35.44
2 | C10-267 | 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm) 40 | 10m |  | 2 | 169.23 | 157.32 | 0.38 | 11.53 |  | 338.46 | 314.64 | 0.76 | 23.06
3 | C10-497 | 室内塑料排水管(胶粘连接) 公称外径(mm) 110 | 10m |  | 1.6 | 234.76 | 220.46 | 14.3 |  |  | 375.62 | 352.74 | 22.88
4 | C10-1559 | 虹吸式雨水斗 公称直径(mm) 100 | 10个 |  | 0.4 | 425.56 | 424.35 | 1.21 |  |  | 170.22 | 169.74 | 0.48
5 | C10-497 | 室内塑料排水管(胶粘连接) 公称外径(mm) 110 | 10m |  | 3 | 234.76 | 220.46 | 14.3 |  |  | 704.28 | 661.38 | 42.9
6 | C10-496 | 室内塑料排水管(胶粘连接) 公称外径(mm) 75 | 10m |  | 3 | 207.17 | 197.8 | 9.37 |  |  | 621.51 | 593.4 | 28.11
7 | C10-495 | 室内塑料排水管(胶粘连接) 公称外径(mm) 50 | 10m |  | 3 | 155.44 | 150.54 | 4.9 |  |  | 466.32 | 451.62 | 14.7
8 | C8-3322 | 刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 100 | 个 |  | 1 | 159.86 | 90.85 | 41.64 | 27.37 |  | 159.86 | 90.85 | 41.64 | 27.37
9 | C10-1465 | 蹲式大便器安装 高水箱 | 10套 |  | 0.6 | 1725.69 | 868.25 | 857.44 |  |  | 1035.41 | 520.95 | 514.46
10 | C10-1472 | 连体水箱式坐便器 | 10套 |  | 0.1 | 1308.21 | 676.2 | 632.01 |  |  | 130.82 | 67.62 | 63.2
11 | C10-1451 | 洗脸盆 台式 单嘴 | 10组 |  | 0.5 | 902.66 | 465.75 | 436.91 |  |  | 451.33 | 232.88 | 218.46
12 | C10-1483 | 成品拖布池 | 10套 |  | 0.1 | 901.95 | 368 | 533.95 |  |  | 90.2 | 36.8 | 53.4
13 | C10-1478 | 壁挂式小便器安装 感应开关 埋入式 | 10套 |  | 0.3 | 429.5 | 373.75 | 55.75 |  |  | 128.85 | 112.13 | 16.73
14 | 借A16-141 | 大理石洗漱台 1m2以外 | 100m2 |  | 0.0316 | 73949.06 | 19202.24 | 51336.28 | 3410.54 |  | 2336.79 | 606.79 | 1622.23 | 107.77
15 | 补子目1 | 卫生间隔断 | m2 |  | 24.372 | 180 |  | 180 |  |  | 4386.96 |  | 4386.96
16 | C10-1552 | 塑料地面扫除口 公称直径(mm) 100 | 10个 |  | 0.4 | 105.25 | 102.35 | 2.9 |  |  | 42.1 | 40.94 | 1.16
17 | C10-1521 | 铸铁地漏 公称直径(mm) 50 | 10个 |  | 0.4 | 208.52 | 178.25 | 30.27 |  |  | 83.41 | 71.3 | 12.11
编制人： |  |  |  | 审核人：
建筑工程概算表
单位工程概算编号： |  |  |  | 工程名称（单位工程）：安装工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 3 页
|  | 小计 | [8 empty] | 137953.62
编制人： |  |  |  | 审核人：

## B.0.5 人工、所有材料(工程设备)、机械用量汇总与单价表
人工、所有材料、机械汇总表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价 | 备注
1 | H00001 | 人工费 | 元 | 9308.236 |  | 0.92 | 8563.58 | 人工系数:0.92;
2 | 01130100003 | 热轧扁钢 Q235 60以内 | kg | 2 |  | 3.69 | 7.38
3 | 01210100002 | 热轧等边角钢 40×3 | kg | 142.266 |  | 3.65 | 519.27
4 | 02010100002 | 橡胶板 1mm～3mm | kg | 0.078 |  | 3.6 | 0.28
5 | 02130300002 | 聚四氟乙烯生料带 宽20mm | m | 37.32 |  | 0.44 | 16.42
6 | 02290500005 | 油麻 | kg | 2.48 |  | 7.52 | 18.65
7 | 03010700007 | 膨胀螺栓 M6～12×50～120 | 套 | 55.62 |  | 0.58 | 32.26
8 | 03010700016 | 膨胀螺栓 M8×80 | 套 | 51.572 |  | 0.39 | 20.11
9 | 03071100001 | 存水弯 DN50 | 个 | 2.02 |  | 4.43 | 8.95
10 | 03071500001 | 排水栓带链堵 | 套 | 2.02 |  | 26.55 | 53.63
11 | 03071900001 | 角阀(带铜活) | 个 | 14.14 |  | 31.58 | 446.54
12 | 03072300002 | 大便器排水接头 | 个 | 8.08 |  | 15.93 | 128.71
13 | 03072300003 | 大便器胶皮碗 配喉箍 | 套 | 7.35 |  | 1.33 | 9.78
14 | 03110100008 | 尼龙砂轮片 Φ100×16×3 | 片 | 0.14 |  | 3.37 | 0.47
15 | 03110700008 | 铁砂布 | 张 | 3.48 |  | 0.97 | 3.38
16 | 03110700008@1 | 铁砂布 | 张 | 2.002 |  | 0.97 | 1.94
17 | 03130100019 | 低碳钢焊条 综合 | kg | 3.834 |  | 6.02 | 23.08
18 | 03130100021 | 低碳钢焊条 J422 Φ3.2 | kg | 0.94 |  | 6.02 | 5.66
19 | 03130600019 | 冲击钻头 Φ8～16 | 个 | 0.594 |  | 7.7 | 4.57
20 | 03130700001 | 锯条 综合 | 根 | 19.752 |  | 0.58 | 11.46
21 | 03130700001@1 | 锯条 综合 | 根 | 10.73 |  | 0.58 | 6.22
22 | 03210500010 | 钢板网 厚0.8mm 菱形10mm×20mm | m2 | 6.636 |  | 8.43 | 55.94
23 | 04010100001 | 普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级 | kg | 3 |  | 0.43 | 1.29
24 | 04030500001 | 中净砂(过筛) | m3 | 0.063 |  | 168.31 | 10.6
25 | 04090100003 | 石灰膏 | m3 | 0.13 |  | 344.38 | 44.77
26 | 04131100001 | 多孔粉煤灰砖 240×115×53 | 千块 | 0.112 |  | 508.3 | 56.93
27 | 05030700001 | 模板木材 松木 | m3 | 0.1 |  | 1111.06 | 111.11
28 | 08010000007@1 | 花岗岩台面 δ25mm 成品 | m2 | 6.784 |  | 336.73 | 2284.38
29 | 13011300003 | 酚醛调和漆 各种颜色 | kg | 0.018 |  | 10.67 | 0.19
30 | 13050300002 | 醇酸防锈漆 红丹 | kg | 0.436 |  | 11.18 | 4.87
31 | 13050300005 | 酚醛防锈漆 C53-1 | kg | 0.021 |  | 11.18 | 0.23
|  | 本页小计： |  |  |  |  | 12452.65
编制日期：2026-4-7 |  |  |  |  | 广联达科技股份有限公司
人工、所有材料、机械汇总表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价 | 备注
32 | 13350500004 | 密封膏 | kg | 0.2 |  | 4.7 | 0.94
33 | 14050100005 | 油漆溶剂油 | kg | 0.044 |  | 8.2 | 0.36
34 | 14311500001 | 丙酮 | kg | 4.008 |  | 6.6 | 26.45
35 | 14311500001@1 | 丙酮 | kg | 1.018 |  | 6.6 | 6.72
36 | 14390700001 | 乙炔气 | kg | 1.1 |  | 17.15 | 18.87
37 | 14390900001 | 氧气 | m3 | 2.62 |  | 5.87 | 15.38
38 | 14410000031 | 粘接剂 | kg | 2.652 |  | 14.06 | 37.29
39 | 14410000031@1 | 粘接剂 | kg | 0.768 |  | 14.06 | 10.8
40 | 14410000033 | 防水密封胶 | 支 | 5.71 |  | 7.05 | 40.26
41 | 15010700001 | 石棉绒 综合 | kg | 5.76 |  | 2.5 | 14.4
42 | 17010500015 | 焊接钢管 DN50 | m | 0.505 |  | 20.35 | 10.28
43 | 17190300003 | 金属软管 DN15(L＝500mm) | 根 | 14.14 |  | 2.33 | 32.95
44 | 18030100001 | 透气帽(铅丝球) DN50 | 个 | 1.56 |  | 5.16 | 8.05
45 | 18030100002 | 透气帽(铅丝球) DN75 | 个 | 3 |  | 7.37 | 22.11
46 | 18030100004 | 透气帽(铅丝球) DN110 | 个 | 3 |  | 10.86 | 32.58
47 | 18030100004@1 | 透气帽(铅丝球) DN110 | 个 | 1.6 |  | 10.86 | 17.38
48 | 18110100001 | 塑料嵌铜螺纹管件 DN15 | 个 | 16.16 |  | 5.2 | 84.03
49 | 18150100005 | 排水连接件 DN50 | 个 | 2.1 |  | 11.28 | 23.69
50 | 18250100019 | 管卡(带膨胀螺栓)DN32 | 个 | 7.35 |  | 3.72 | 27.34
51 | 18250700004 | 塑料管卡 50 | 个 | 30 |  | 0.21 | 6.3
52 | 18250700006 | 塑料管卡 75 | 个 | 19.8 |  | 0.32 | 6.34
53 | 18250700007 | 塑料管卡 110 | 个 | 19.8 |  | 0.5 | 9.9
54 | 18250700007@1 | 塑料管卡 110 | 个 | 10.56 |  | 0.5 | 5.28
55 | 34110100002 | 水 | t | 1.314 |  | 3.2 | 4.2
56 | 34110100002@1 | 水 | t | 1.24 |  | 3.2 | 3.97
57 | 34110200001 | 电 | kW·h | 0.864 |  | 0.69 | 0.6
58 | 88010500001 | 其他材料费 | 元 | 5.86 |  | 1 | 5.86
59 | 88010500001@1 | 其他材料费 | 元 | 127.246 |  | 1 | 127.25
60 | BCCLF2 | 卫生间隔断 | m2 | 24.372 |  | 180 | 4386.96
61 | BCCLF3@1 | 农贸市场-安装工程 | 元/m2 | 600 |  | 200 | 120000
62 | 80010200003 | 预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0 | m3 | 0.27 |  | 471.363 | 127.27
|  | 本页小计： |  |  |  |  | 125113.81
编制日期：2026-4-7 |  |  |  |  | 广联达科技股份有限公司
人工、所有材料、机械汇总表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价 | 备注
63 | WJJ012916 | 热轧中厚钢板 δ10mm～15mm | kg | 6.44 |  | 3.5 | 22.54
64 | WJJ030702 | 水龙头 DN15 | 个 | 2.02 |  | 15 | 30.3
65 | WJJ030714@1 | 清扫口DN100 | 个 | 5.05 |  | 10 | 50.5
66 | WJJ030720@1 | 地漏DN50 | 个 | 5.05 |  | 20 | 101
67 | WJJ030723@1 | 洗脸盆龙头 | 个 | 6.06 |  | 80 | 484.8
68 | WJJ030736 | 不锈钢冲洗管 DN32 | 根 | 7.07 |  | 25 | 176.75
69 | WJJ030747 | 连体坐便器水箱配件 | 套 | 1.01 |  | 50 | 50.5
70 | WJJ170135 | 焊接钢管 | kg | 6.94 |  | 4.315 | 29.95
71 | WJJ172567@1 | PP-R管DN50 | m | 40.64 |  | 31.31 | 1272.44
72 | WJJ172567@2 | PP-R管DN32 | m | 40.64 |  | 12.42 | 504.75
73 | WJJ172568@1 | UPVC排水管 DN100 | m | 57 |  | 15.3 | 872.1
74 | WJJ172568@2 | UPVC排水管 DN50 | m | 60.72 |  | 4.72 | 286.6
75 | WJJ172568@3 | UPVC排水管 DN75 | m | 58.8 |  | 8.25 | 485.1
76 | WJJ172568@5 | 螺旋消音排水管De110 | m | 30.4 |  | 22.58 | 686.43
77 | WJJ180926@1 | UPVC排水管 DN100粘接管件 | 个 | 69.36 |  | 9.44 | 654.76
78 | WJJ180926@2 | UPVC排水管 DN50粘接管件 | 个 | 41.4 |  | 2.95 | 122.13
79 | WJJ180926@3 | UPVC排水管 DN75粘接管件 | 个 | 53.1 |  | 6.29 | 334
80 | WJJ180926@6 | 螺旋消音排水管De110 粘接管件 | 个 | 36.992 |  | 10.17 | 376.21
81 | WJJ180956@1 | PP-R管DN50 热熔管件 | 个 | 26.36 |  | 6.81 | 179.51
82 | WJJ180956@2 | PP-R管DN32 热熔管件 | 个 | 35.48 |  | 3.08 | 109.28
83 | WJJ210902 | 洗脸盆 | 个 | 6.06 |  | 90.31 | 547.28
84 | WJJ210903 | 洗脸盆排水附件 | 套 | 6.06 |  | 50 | 303
85 | WJJ211301 | 成品拖布池 | 个 | 2.02 |  | 132.8 | 268.26
86 | WJJ211501 | 瓷蹲式大便器 | 个 | 7.07 |  | 75.25 | 532.02
87 | WJJ211504 | 连体式水箱坐便器 | 个 | 1.01 |  | 513.5 | 518.64
88 | WJJ211701 | 挂式小便器 | 个 | 3.03 |  | 296.59 | 898.67
89 | WJJ211703 | 感应小便阀(感应器) | 个 | 3.03 |  | 268.26 | 812.83
90 | WJJ212504@1 | 蹲式大便器水箱及附件 | 套 | 7.07 |  | 230 | 1626.1
91 | WJJ330903@1 | 虹吸式雨水斗 DN100 | 套 | 8 |  | 110 | 880
92 | J0001H | 折旧费 | 元 | 4.403 |  | 1 | 4.4
93 | J0001H@1 | 折旧费 | 元 | 42.118 |  | 1 | 42.12
94 | J0002H | 检修费 | 元 | 1.425 |  | 1 | 1.43
|  | 本页小计： |  |  |  |  | 13264.4
编制日期：2026-4-7 |  |  |  |  | 广联达科技股份有限公司
人工、所有材料、机械汇总表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价 | 备注
95 | J0002H@1 | 检修费 | 元 | 14.215 |  | 1 | 14.22
96 | J0003H | 维护费 | 元 | 2.357 |  | 1 | 2.36
97 | J0003H@1 | 维护费 | 元 | 20.898 |  | 1 | 20.9
98 | J0004H | 安拆费及场外运费 | 元 | 9.217 |  | 1 | 9.22
99 | J0004H@1 | 安拆费及场外运费 | 元 | 60.465 |  | 1 | 60.47
100 | J0015 | 电 | kW·h | 43.868 |  | 0.69 | 30.27
101 | J0015@1 | 电 | kW·h | 272.83 |  | 0.69 | 188.25
102 | JXRGF | 人工费 | 元 | 15.04 |  | 0.92 | 13.84 | 人工系数:0.92;
|  | 本页小计： |  |  |  |  | 339.53
|  | 合计： |  |  |  |  | 151170.39
编制日期：2026-4-7 |  |  |  |  | 广联达科技股份有限公司