## E.14 单位工程招标控制价汇总表
单位工程概算汇总表
工程名称：安装工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程内容 |  | 计费基础说明 |  | 费率% | 金额 | 其中： 暂估价（元）
一 | 分部分项工程费 |  | 分部分项费用合计 |  |  | 194887.08
1 | 直接费 |  |  |  |  | 186940.45
1.1 | 人工费 |  |  |  |  | 49694.25
1.2 | 材料费 |  |  |  |  | 136184.02
1.2.1 | 其中：工程设备费/其他 |  | （详见附录C说明第2条规定计算）
1.3 | 机械费 |  |  |  |  | 1062.18
2 | 管理费 |  |  |  | 32.16 | 4904.81
3 | 其他管理费 |  | （按附录C说明第2条规定计算）
4 | 利润 |  |  |  | 20 | 3050.12
二 | 措施项目费 |  | 1+2+3 |  |  | 4914.62
1 | 单价措施项目费 |  | 单价措施项目费合计 |  |  | 2750.93
1.1 | 直接费 |  |  |  |  | 2326.25
1.1.1 | 人工费 |  |  |  |  | 814.19
1.1.2 | 材料费 |  |  |  |  | 1512.06
1.1.3 | 机械费
1.2 | 管理费 |  |  |  | 32.16 | 261.85
1.3 | 利润 |  |  |  | 20 | 162.83
2 | 总价措施项目费 |  | （按E.20总价措施项目计价表计算） |  |  | 316.22
3 | 绿色施工安全防护措施项目费 |  | （按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算） |  | 11.5 | 1847.47
3.1 | 其中安全生产费 |  | （按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算） |  | 10 | 1606.49
三 | 其他项目费 |  | （按E.23其他项目计价汇总表计算） |  |  | 1198.81
四 | 税前造价 |  | 一+二+三 |  |  | 201000.51
五 | 销项税额 |  | 四 |  | 9 | 18090.05
单位工程建安造价 |  |  | 四+五 |  |  | 219090.56
广联达科技股份有限公司

## E.18-1 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表—不含子
单位工程造价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
|  | 强弱电 | [6 empty] | 131686.15
1 | 030404017001 | 配电箱 |  | 1.名称:总配电箱 2.规格:半周长1.5m以内 3.基础形式、材质、规格:悬挂式 | 台 | 1 | 3529.16 |  | 3529.16
2 | 030404017002 | 配电箱 |  | 1.名称:配电箱 2.规格:半周长1.5m以内 3.基础形式、材质、规格:悬挂式 | 台 | 12 | 498.84 |  | 5986.08
3 | 030502013001 | 光缆分纤箱 |  |  | 个 | 1 | 401.1 |  | 401.1
4 | 030414002001 | 送配电装置系统 |  | 1.名称:送配电装置系统 | 系统 | 1 | 227.63 |  | 227.63
5 | 030411001001 | 电气配管PC20 |  | 1.名称:电气配管 2.规格:PC20 | m | 555.5 | 8.58 |  | 4766.19
6 | 030411001002 | 电气配管PC25 |  | 1.名称:电气配管 2.规格:PC25 | m | 619.9 | 9.42 |  | 5839.46
7 | 030411001003 | 电气配管PC32 |  | 1.名称:电气配管 2.规格:PC32 | m | 690.7 | 11.31 |  | 7811.82
8 | 030411001004 | 电气配管PC40 |  | 1.名称:电气配管 2.规格:PC40 | m | 56 | 16.62 |  | 930.72
9 | 030411001005 | 电气配管PC80 |  | 1.名称:电气配管 2.规格:PC80 | m | 35 | 24.31 |  | 850.85
10 | 030413002001 | 凿（压)槽 |  |  | m | 1957.1 | 9.12 |  | 17848.75
本页小计 | [8 empty] | 48191.76
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
单位工程造价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
11 | 030411004001 | 铜芯电线BV-2.5 |  | 1.配线形式:管内穿线 2.型号:BV 3.规格:2.5 4.材质:铜芯 | m | 2827.5 | 3.08 |  | 8708.7
12 | 030411004002 | 铜芯电线BV-4.0 |  | 1.配线形式:管内穿线 2.型号:BV 3.规格:4 4.材质:铜芯 | m | 903.6 | 4.16 |  | 3758.98
13 | 030411004003 | 铜芯电线BV-6.0 |  | 1.配线形式:管内穿线 2.型号:BV 3.规格:6 4.材质:铜芯 | m | 1235.1 | 5.46 |  | 6743.65
14 | 030411004004 | 铜芯电线BV-10.0 |  | 1.配线形式:管内穿线 2.型号:BV 3.规格:10 4.材质:铜芯 | m | 759 | 9.49 |  | 7202.91
15 | 030411004005 | 铜芯电线BV-25.0 |  | 1.配线形式:管内穿线 2.型号:BV 3.规格:25 4.材质:铜芯 | m | 168 | 20.96 |  | 3521.28
本页小计 | [8 empty] | 29935.52
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
单位工程造价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 3 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
16 | 030408001001 | 电力电缆YJV-5*6 |  | 1.名称:电力电缆头 2.型号:YJV 3.规格:5*6 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:室内 6.电压等级(kV):0.6/1KV | m | 35 | 36.7 |  | 1284.5
17 | 030502007001 | 16芯单模光纤 |  | 1.名称:16芯单模光纤 2.敷设方式:穿管敷设 | m | 150 | 8.21 |  | 1231.5
18 | 030502005001 | 网络线 UTP6E |  |  | m | 211.4 | 4.85 |  | 1025.29
19 | 030502005002 | 电话线UTP6E |  |  | m | 46.3 | 4.85 |  | 224.56
20 | 030404034001 | 单联单控照明开关 |  | 1.名称:单联单控照明开关 2.规格:220V,10A 3.安装方式:暗装 | 个 | 5 | 17.47 |  | 87.35
21 | 030404034002 | 双联单控照明开关 |  | 1.名称:双联单控照明开关 2.规格:220V,10A 3.安装方式:暗装 | 个 | 4 | 18.39 |  | 73.56
22 | 030404034003 | 三联单控照明开关 |  | 1.名称:三联单控照明开关 2.规格:220V,10A 3.安装方式:暗装 | 个 | 4 | 25.21 |  | 100.84
23 | 030404034004 | 双联双控照明开关 |  | 1.名称:双联双控照明开关 2.规格:220V,10A 3.安装方式:暗装 | 个 | 1 | 27.6 |  | 27.6
本页小计 | [8 empty] | 4055.2
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
单位工程造价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 4 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
24 | 030404034005 | 三联三控照明开关 |  | 1.名称:三联三控照明开关 2.规格:220V,10A 3.安装方式:暗装 | 个 | 2 | 41.04 |  | 82.08
25 | 030404035001 | 五孔插座 |  | 1.名称:二极连三极普通插座 2.规格:220V,10A(安全型) 3.安装方式:暗装 | 个 | 79 | 17.61 |  | 1391.19
26 | 030404035002 | 一开五孔暗插座 |  | 1.开关规格:10A 2.安装高度:见施工图 | 个 | 7 | 26.21 |  | 183.47
27 | 030404035003 | 空调电源插座 |  | 1.名称:空调电源插座 2.规格:380V,20A(安全型) 3.安装方式:暗装 | 个 | 11 | 24.05 |  | 264.55
28 | 030404035004 | 地面插座 |  | 1.开关规格:10A 2.安装高度:见施工图 | 个 | 31 | 176.32 |  | 5465.92
29 | 030502004001 | 网络插座 |  |  | 个 | 23 | 32.74 |  | 753.02
30 | 030502004002 | 电话插座 |  |  | 个 | 5 | 17.97 |  | 89.85
31 | 030411006001 | 接线盒 |  | 1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 | 个 | 172 | 5.4 |  | 928.8
32 | 030413003001 | 开、插座盒打洞 |  | 1.名称:开、插座盒打洞 | 个 | 172 | 5.48 |  | 942.56
33 | 030412004001 | 筒灯 |  |  | 套 | 44 | 112.72 |  | 4959.68
34 | 030412001001 | 方型吸顶灯 |  | 1.名称:方型吸顶灯 | 套 | 31 | 277.65 |  | 8607.15
本页小计 | [8 empty] | 23668.27
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
单位工程造价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 5 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
35 | 030412001002 | Ф600儿童艺术吸顶灯 |  | Ф600儿童艺术吸顶灯 | 套 | 10 | 973.09 |  | 9730.9
36 | 030412004002 | LED 灯带 |  | LED 灯带 | m | 165.76 | 34.31 |  | 5687.23
37 | 030412003001 | 消防疏散指示牌 |  |  | 套 | 16 | 57.52 |  | 920.32
38 | 030412001003 | 应急照明灯 |  |  | 套 | 16 | 75.39 |  | 1206.24
39 | 030404033001 | 轴流排气扇 |  |  | 台 | 3 | 237.68 |  | 713.04
40 | 030701003001 | 挂机拆除（利旧） |  |  | 台 | 11 | 70.15 |  | 771.65
41 | 030701003002 | 利旧挂机安装 |  |  | 台 | 11 | 142.82 |  | 1571.02
42 | 031001002001 | 空调铜管加长 |  |  | m | 60 | 87.25 |  | 5235
|  | LED显示屏 | [6 empty] | 40159.3
43 | 030411004006 | 配线 |  | 1.名称:电线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:铜芯BV-6mm2 | m | 45 | 5.32 |  | 239.4
44 | 030411004007 | 配线 |  | 1.名称:电线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:铜芯BV-2.5mm2 | m | 19.2 | 2.76 |  | 52.99
45 | 030411001006 | 电气配管PC20 |  | 1.名称:电气配管 2.规格:PC20 | m | 21.4 | 8.58 |  | 183.61
本页小计 | [8 empty] | 26311.4
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
单位工程造价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 6 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
46 | 030506007001 | LED显示屏 |  | 像数点间距2MM; 像素构成1R1G1B;表贴三合一封装: 单元板分辨率160*80=12800Dots: 尺寸(长*宽*厚):320mm*160mm; 像素密度:250000点/m: 结构特点:灯驱合一; 单元板功率 ≤21W: 驱动方式:1/40扫恒流驱动; Q2 亮度 >500cd/m: 亮度均匀性 >0.95: 屏锊栎生之岁燃幕鑄х形型沊句水平ォ避视角140+10度:屏幕垂直视角 130+10度: 最刂绔生叹用视佳视距 >2m; 使用环境:室内 盲点率 小于万分之三;换帧频率 ≥60帧/秒: 刷新频率>3840Hz;亮度调节:256级手动/自动:;使用寿命 >10万小时:平均无故障时间>1万小时;工作温度范围-20至40℃;工作湿度范围10%至65%RH(无洁露); 屏体主体主材用知名品牌角钢、槽钢、方管焊接，边框宽≥100mm， | m2 | 6.733 | 5169.79 |  | 34808.2
本页小计 | [8 empty] | 34808.2
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
单位工程造价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 7 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
屏厚≥100mm；2.钢材表面处理：全部钢构件手工处理除锈St2.0级后，以防锈漆涂底，然后涂以氟碳漆，钢构的施工与验收应严格遵守《钢结构工程施工质量验收规范》GBJ50205-2001.之规定。
本页小计 | [8 empty] | 34808.2
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
单位工程造价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 8 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
47 | 030501003001 | 控制设备 视频接收卡 |  | 1. 集成HUB75，无需再配转接板，更方便，成本更低； 2. 减少接插连接件，减少故障点，故障率更低； 3. 支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度； 5. 可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题； 6. 支持14bit精度的色度、亮度一体化逐点校正； 7. 支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片； 8. 支持静态屏、1/2~1/64扫之间的任意扫描类型； 9. 支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏； 10. 单卡支持16组RGB信号输出； 11. 支持超大带载面积，单卡带载128*512，256*256； 12. 支持DC 3.8V~5.5V超宽工作电压，有效减弱电压波动带来的影响； | 台 | 11 | 123.08 |  | 1353.88
本页小计 | [8 empty] | 1353.88
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
单位工程造价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 9 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
48 | 030506007002 | 视频处理器 |  | 1.具有5类视频输入接口，2×HDMI1.4，1×DVI，1×VGA，1×CVBS；1路u盘输入 2.最大带载260万像素，最宽可达3840点，或最高可达2000点 3.最大输入分辨率1920×1080@60Hz，支持分辨率任意设置 4.支持4路千兆网口输出，支持单机或双机冗余备份 5.1路独立音频输入，1路独立音频输出，支持HDMI、U-DISK音频解析输出 6.支持对视频信号任意切换，裁剪，缩放 7.支持画面偏移 8.支持画面调整：对比度、饱和度、色度、亮度补偿，锐度调整 9.支持有限转完全功能 10.支持发送/回读校正系数，高级修缝 11.支持HDCP1.4高带宽数字内容保护技术 12.支持精确颜色管理，可调节显示屏色域，需对应型号接收卡支持 13.支持亮度和色温调节，支持精 | 台 | 1 | 1881.89 |  | 1881.89
本页小计 | [8 empty] | 1881.89
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
单位工程造价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 10 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
确色温 14.支持低亮高灰，可有效保持低亮度下灰阶的完整显示 15.支持16个场景保存和调用 16.支持U盘播放 17.支持OSD(屏幕菜单调节:一般是按菜单键后屏幕弹出的显示器各项调节项目信息的矩形菜单，可调节屏幕灰度，色温，恢复出厂设置……) 18.USB接口控制 19.RS232协议控制
49 | 030501007001 | 多功能卡 |  | 1.使用 RS232 串口或千兆网口通信； 2.支持用网口级联在接收卡之间或最后； 3.支持音频输出； 4.根据环境光照自动调节显示屏亮度。 | 套 | 1 | 673.08 |  | 673.08
50 | 011303001001 | 正面铝板包边 |  | 1.隔离带、框边封闭材料品种、规格:内衬隔热棉50mm厚 2.面层材料品种、规格、颜色:2.5mm厚氟碳喷涂铝单板 | m2 | 1.315 | 734.79 |  | 966.25
|  | 更换显示屏 | [6 empty] | 12466.01
本页小计 | [8 empty] | 1639.33
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
单位工程造价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 11 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
51 | 030507014001 | 更换显示屏 |  | 1.室内单红 | m2 | 8.33 | 1496.52 |  | 12466.01
|  | 给排水 | [6 empty] | 10575.62
52 | 031001006001 | PP-R塑料给水管 DN50 |  | 1.安装部位:室外 2.连接形式:热熔连接 3.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 18 | 41.27 |  | 742.86
53 | 031001006002 | 塑料PPR32给水管 |  | 1.安装部位:室内 2.连接形式:热熔连接 3.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 16.1 | 41.39 |  | 666.38
54 | 031001006003 | PP-R塑料给水管 DN25 |  | 1.安装部位:室内 2.连接形式:热熔连接 3.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 14.7 | 24.23 |  | 356.18
55 | 031001006004 | PP-R塑料给水管 DN15 |  | 1.安装部位:室内 2.连接形式:热熔连接 3.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 1.1 | 20.37 |  | 22.41
56 | 031001006005 | UPVC塑料排水管 DN160 |  | 1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.连接形式:粘接 | m | 36 | 43.99 |  | 1583.64
本页小计 | [8 empty] | 15837.48
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
单位工程造价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 12 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
57 | 031001006006 | UPVC塑料排水管 DN110 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.连接形式:粘接 | m | 27.5 | 52.77 |  | 1451.18
58 | 031001006007 | UPVC塑料排水管 DN75 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.连接形式:粘接 | m | 9.8 | 33.65 |  | 329.77
59 | 031001006008 | UPVC塑料排水管 DN50 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.连接形式:粘接 | m | 3 | 34.43 |  | 103.29
60 | 030413002002 | 凿（压)槽 |  |  | m | 28.6 | 9.12 |  | 260.83
61 | 031003005001 | 塑料存水弯 |  | 1.规格:PVC110 2.连接形式:粘接 | 个 | 5 | 32.33 |  | 161.65
62 | 031004014001 | 不锈钢地漏 |  | 1.材质:不锈钢地漏 2.型号、规格:DN50 | 个 | 2 | 64.55 |  | 129.1
63 | 031004003001 | 洗脸盆 |  | 1.洗脸盆 | 组 | 3 | 507.84 |  | 1523.52
64 | 031004006001 | 大便器 |  | 1.大便器 | 组 | 5 | 532.53 |  | 2662.65
65 | 031004003002 | 拖把池 |  | 1.拖把池 | 组 | 1 | 284.11 |  | 284.11
66 | 030413003002 | 开孔 |  | 1.墙面开孔 | 个 | 7 | 27.11 |  | 189.77
67 | 031004010001 | 淋浴器 |  | 1.淋浴器 | 套 | 1 | 108.28 |  | 108.28
本页小计 | [8 empty] | 7204.15
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
单位工程造价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 13 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
| C0303 | 单价措施费 | [6 empty] | 2750.93
68 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 2750.93 |  | 2750.93
本页小计 | [8 empty] | 2750.93
合 计 | [8 empty] | 197638.01
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司

## 人工、材料、机械汇总表
单位工程人工、材料、机械汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | AZCSRGF | 安装措施人工费 |  | 元 | 814.185 |  | 1 | 814.19
2 | H00001 | 人工费 |  | 元 | 54015.502 |  | 0.92 | 49694.26 | 人工系数:0.92;
3 | WJJ030702 | 陶瓷片密封龙头 DN15 |  | 个 | 1.01 |  | 15 | 15.15
4 | WJJ030703 | 混合冷热水龙头 |  | 个 | 3.03 |  | 35 | 106.05
5 | WJJ030717@1 | 塑料存水弯 110 |  | 个 | 5.05 |  | 12.74 | 64.34
6 | WJJ030719@1 | 地漏 50 |  | 个 | 2.02 |  | 36.81 | 74.36
7 | WJJ030736 | 不锈钢冲洗管 DN32 |  | 根 | 5.05 |  | 4.427 | 22.36
8 | WJJ170136@1 | 空调铜管 |  | m | 61.08 |  | 80 | 4886.4
9 | WJJ172513@1 | PC80 |  | m | 41.713 |  | 9.27 | 386.68
10 | WJJ172513@2 | PC25 |  | m | 659.698 |  | 2.07 | 1365.57
11 | WJJ172513@3 | PC20 |  | m | 615.553 |  | 1.27 | 781.75
12 | WJJ172513@4 | PC32 |  | m | 735.043 |  | 3.41 | 2506.5
13 | WJJ172513@5 | PC40 |  | m | 60.122 |  | 4.2 | 252.51
14 | WJJ172567@1 | PP-R塑料给水管 DN50 |  | m | 18.36 |  | 20.44 | 375.28
15 | WJJ172567@2 | PP-R塑料给水管 DN15 |  | m | 1.118 |  | 3.4 | 3.8
16 | WJJ172567@3 | PP-R塑料给水管 DN25 |  | m | 14.935 |  | 5.16 | 77.06
17 | WJJ172567@4 | 塑料给水管PPR32 |  | m | 16.358 |  | 8.27 | 135.28
18 | WJJ172568@1 | UPVC塑料排水管 DN110 |  | m | 26.125 |  | 14.54 | 379.86
19 | WJJ172568@2 | UPVC塑料排水管 DN50 |  | m | 3.036 |  | 4.49 | 13.63
20 | WJJ172568@3 | UPVC塑料排水管 DN75 |  | m | 9.604 |  | 7.84 | 75.3
21 | WJJ172568@4 | UPVC塑料排水管 DN160 |  | m | 35.748 |  | 27.54 | 984.5
22 | WJJ180919@1 | PP-R塑料给水管热熔管件 DN50 |  | 个 | 5.148 |  | 6.8 | 35.01
23 | WJJ180926@1 | UPVC塑料排水管粘接管件 DN110 |  | 个 | 31.79 |  | 13.39 | 425.67
24 | WJJ180926@2 | UPVC塑料排水管粘接管件 DN75 |  | 个 | 8.673 |  | 5.93 | 51.43
25 | WJJ180926@3 | UPVC塑料排水管粘接管件 DN50 |  | 个 | 2.07 |  | 8.42 | 17.43
26 | WJJ180956@1 | PP-R塑料给水管热熔管件 DN25 |  | 个 | 18.008 |  | 1.47 | 26.47
27 | WJJ180956@2 | PP-R塑料给水管热熔管件 DN15 |  | 个 | 1.672 |  | 1.14 | 1.91
28 | WJJ180956@3 | 室内塑料给水管热熔管件32 |  | 个 | 17.404 |  | 4.055 | 70.57
29 | WJJ181110 | 塑料嵌铜螺纹管件 DN15 |  | 个 | 2.02 |  | 1 | 2.02
30 | WJJ182501@1 | 管卡子DN80 |  | 个 | 9.52 |  | 2.65 | 25.23
31 | WJJ182501@2 | 管卡子DN25 |  | 个 | 302.511 |  | 0.381 | 115.26
| 本页小计 |  |  | 元 |  |  |  | 63785.83
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司
单位工程人工、材料、机械汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
32 | WJJ182501@3 | 管卡子DN20 |  | 个 | 378.446 |  | 0.354 | 133.97
33 | WJJ182501@4 | 管卡子DN32 |  | 个 | 337.062 |  | 0.46 | 155.05
34 | WJJ182501@5 | 管卡子DN40 |  | 个 | 18.816 |  | 0.63 | 11.85
35 | WJJ182510@1 | UPVC塑料排水管粘接管件 DN160 |  | 个 | 1.908 |  | 15.19 | 28.98
36 | WJJ210501 | 双管成品淋浴器(含阀门及固定件) |  | 套 | 1.01 |  | 75 | 75.75
37 | WJJ210902 | 洗脸盆 |  | 个 | 3.03 |  | 194.776 | 590.17
38 | WJJ210903 | 洗脸盆排水附件 |  | 套 | 3.03 |  | 26.56 | 80.48
39 | WJJ210905 | 洗脸盆托架 |  | 套 | 3.03 |  | 88.535 | 268.26
40 | WJJ211301 | 成品拖布池 |  | 个 | 1.01 |  | 176.99 | 178.76
41 | WJJ211501 | 瓷蹲式大便器 |  | 个 | 5.05 |  | 159.363 | 804.78
42 | WJJ212504 | 蹲式大便器高水箱及附件 |  | 套 | 5.05 |  | 194.776 | 983.62
43 | WJJ252102@1 | LED 筒灯 |  | 个 | 44.44 |  | 75.255 | 3344.33
44 | WJJ252102@2 | LED 灯带 |  | 个 | 167.418 |  | 28.331 | 4743.12
45 | WJJ252102@3 | 500*500mm方型吸顶灯 |  | 个 | 31.31 |  | 238.8 | 7476.83
46 | WJJ252102@4 | Ф600儿童艺术吸顶灯 |  | 个 | 10.1 |  | 750 | 7575
47 | WJJ252102@5 | 安全出口标示 |  | 个 | 16.16 |  | 38.1 | 615.7
48 | WJJ252102@6 | 应急照明灯 |  | 个 | 16.16 |  | 54.88 | 886.86
49 | WJJ260501@2 | 单联双控照明开关 |  | 只 | 4.08 |  | 8.4 | 34.27
50 | WJJ260501@3 | 单联单控照明开关 |  | 只 | 5.1 |  | 7.67 | 39.12
51 | WJJ260501@4 | 三联单控照明开关 |  | 只 | 4.08 |  | 14.91 | 60.83
52 | WJJ260501@5 | 三联三控照明开关 |  | 只 | 2.04 |  | 25.2 | 51.41
53 | WJJ260501@6 | 双联双控照明开关 |  | 只 | 1.02 |  | 12.18 | 12.42
54 | WJJ264103@1 | 单相五孔插座 |  | 套 | 80.58 |  | 7.98 | 643.03
55 | WJJ264103@2 | 三相五孔插座 |  | 套 | 11.22 |  | 13.13 | 147.32
56 | WJJ264103@3 | 一开五孔 |  | 套 | 7.14 |  | 11.94 | 85.25
57 | WJJ264103@4 | 地面插座 |  | 套 | 31.62 |  | 139.885 | 4423.16
58 | WJJ264105 | 电话插座 |  | 个 | 5.05 |  | 14.26 | 72.01
59 | WJJ264106@1 | 网络插座 |  | 个 | 23.23 |  | 26.15 | 607.46
60 | WJJ280302@1 | 铜芯电线BV-6.0 |  | m | 1296.855 |  | 4.2 | 5446.79
61 | WJJ280302@2 | 铜芯电线BV-10.0 |  | m | 796.95 |  | 7.87 | 6272
| 本页小计 |  |  | 元 |  |  |  | 45848.58
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司
单位工程人工、材料、机械汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
62 | WJJ280302@3 | 铜芯电线BV-25.0 |  | m | 176.4 |  | 18.26 | 3221.06
63 | WJJ280304@2 | 铜芯电线BV-2.5 |  | m | 3279.9 |  | 1.83 | 6002.22
64 | WJJ280304@3 | 铜芯电线BV-4.0 |  | m | 993.96 |  | 2.88 | 2862.6
65 | WJJ280304@4 | 绝缘导线铜芯BV2.5mm2 |  | m | 22.272 |  | 1.847 | 41.14
66 | WJJ280304@5 | 绝缘导线铜芯BV6mm2 |  | m | 47.25 |  | 4.24 | 200.34
67 | WJJ281107@1 | YJV-5*6 |  | m | 35.35 |  | 26.46 | 935.36
68 | WJJ282501@1 | 网络线 UTP6E |  | m | 270.585 |  | 3.18 | 860.46
69 | WJJ291105@1 | 光缆分纤箱 |  | 个 | 1 |  | 322.7 | 322.7
70 | WJJ291107 | 接线盒 |  | 个 | 175.44 |  | 1.062 | 186.32
71 | WJJ292508@1 | 16芯单模光纤 |  | m | 152.25 |  | 3.31 | 503.95
72 | WJJ503501 | 轴流排气扇 |  | 台 | 3 |  | 177.069 | 531.21
73 | 补充设备015@1 | 室内单红显示屏 |  | m2 | 8.33 |  | 1200 | 9996
74 | 补充主材001@1 | 配电箱 |  | 台 | 1 |  | 3364.32 | 3364.32
75 | 补充主材005 | 接收卡 |  | 台 | 11 |  | 85 | 935
76 | 补充主材006 | 配电箱 |  | 台 | 12 |  | 350 | 4200
77 | 补充主材006@1 | 多功能卡 |  | 套 | 1 |  | 635 | 635
78 | 补充主材007@1 | 视频处理器 |  | 台 | 1 |  | 1800 | 1800
79 | J3-18 | 汽车式起重机 提升质量(t) 5 大 |  | 台班 | 0.003 |  | 711.02 | 2.13
80 | J3-19 | 汽车式起重机 提升质量(t) 8 大 |  | 台班 | 0.148 |  | 964.18 | 142.7
81 | J4-4 | 载重汽车 装载质量(t) 5 中 |  | 台班 | 0.022 |  | 481.47 | 10.59
82 | J5-23 | 平台作业升降车 提升高度(m) 9 中 |  | 台班 | 0.337 |  | 337.11 | 113.61
83 | J7-117 | 砂轮切割机 砂轮直径(mm) 400 小 |  | 台班 | 0.042 |  | 43.12 | 1.81
84 | J7-12 | 木工圆锯机 直径(mm) 500 小 |  | 台班 | 0.04 |  | 28.49 | 1.14
85 | J7-72 | 管子切断机 管径(mm) 150 小 |  | 台班 | 5.582 |  | 42.86 | 239.24
86 | J7-89 | 电动弯管机 管径(mm) 108 中 |  | 台班 | 0.072 |  | 102.27 | 7.36
87 | J8-2 | 电动单级离心清水泵 出口直径(mm) 100 小 |  | 台班 | 0.002 |  | 38.47 | 0.08
88 | J8-2@1 | 电动单级离心清水泵 出口直径(mm) 100 小 |  | 台班 | 0.001 |  | 38.47 | 0.04
89 | J8-32 | 试压泵 压力(MPa) 30 小 |  | 台班 | 0.02 |  | 24.54 | 0.49
| 本页小计 |  |  | 元 |  |  |  | 37116.87
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司
单位工程人工、材料、机械汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
90 | J8-32@1 | 试压泵 压力(MPa) 30 小 |  | 台班 | 0.004 |  | 24.54 | 0.1
91 | J9-1 | 交流弧焊机 容量(kV·A) 21 小 |  | 台班 | 0.96 |  | 65.46 | 62.84
92 | J9-24 | 热熔对接焊机 直径(mm) 63 小 |  | 台班 | 6.407 |  | 26 | 166.58
93 | J9-25 | 热熔对接焊机 直径(mm) 160 小 |  | 台班 | 0.288 |  | 41.34 | 11.91
94 | J9-41 | 电焊条烘干箱 容量(cm3) 60×50×75 小 |  | 台班 | 0.036 |  | 30.63 | 1.1
95 | J9-44 | 电焊条恒温箱 小 |  | 台班 | 0.036 |  | 22.73 | 0.82
96 | JX001 | 其他机械费 |  | 元 | 1.269 |  | 1 | 1.27
97 | JX002 | 电焊机(综合) |  | 台班 | 0.367 |  | 75.63 | 27.76
98 | Y10-7 | 高压绝缘电阻测试仪 量程:0.05～50Ω,1～100mΩ,1000V |  | 台班 | 0.049 |  | 37.05 | 1.82
99 | Y12-8 | 电能校验仪 电流:AC:6×(0～12.5)A,3×(0～25)A,1×(0～75)A,DC:±75A,电压:AC:4×(0～300)V,3×(0～300)V,1×(0～600)V,DC:4×(0～±300)V |  | 台班 | 0.2 |  | 31.74 | 6.35
100 | Y12-9 | 2000A大电流发生器 量程:输出电流:串联2000A,并联4000A,精度:±0.5% |  | 台班 | 0.2 |  | 28.58 | 5.72
101 | Y35-2 | 示波器 频率:100MHz |  | 台班 | 2 |  | 6.27 | 12.54
102 | Y36-15 | 对讲机(一对) 最大通话距离:5km |  | 台班 | 3.087 |  | 4.22 | 13.03
103 | Y37-1 | 电缆测试仪 量程:10m～20km |  | 台班 | 0.2 |  | 15.91 | 3.18
104 | Y9-3 | 手持式万用表 10000计数,真有效值 |  | 台班 | 1.277 |  | 4.08 | 5.21
105 | Y9-4 | 手持式万用表 50000计数,真有效值,PC接口 |  | 台班 | 0.4 |  | 6.33 | 2.53
106 | Y9-5 | 工业用真有效值万用表 直/交流电压:0.1mV～1000V,直/交流电流:0.1μA～10A,电阻:0.1Ω～50MΩ,电容:1nF～9999μF,频率:0.5Hz～199.99kHz,K型热电偶温度:-200～1090℃ |  | 台班 | 0.337 |  | 5.6 | 1.89
107 | J7-124@1 | 电锤 520W 小 |  | 台班 | 16.576 |  | 8.42 | 139.57
108 | J9-25@1 | 热熔对接焊机 直径(mm) 160 小 |  | 台班 | 0.372 |  | 40.17 | 14.94
109 | Y13-1 | 激光测距仪 量程:4～1000m,精度:±1% |  | 台班 | 0.06 |  | 14.46 | 0.87
110 | Y42-3 | 便携式可燃气体检漏仪 量程:0～100%LEL,分辨率:0.01%LEL,精度:±2%FS,响应时间:≤5s,恢复时间:≤15s,重复性:±0.5%,线性误 |  | 台班 | 0.225 |  | 13.05 | 2.94
| 本页小计 |  |  | 元 |  |  |  | 482.97
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司
单位工程人工、材料、机械汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
差:±1.0%,不确定度:2%Rd±0.1
111 | Y42-5 | 有害气体检漏仪 量程:0～1000ppm |  | 台班 | 0.045 |  | 60.02 | 2.7
112 | Y8-2 | 笔记本电脑 配置:CPU主频3.3GHz,内存4GB,硬盘1T,独立显卡 |  | 台班 | 2.02 |  | 9.43 | 19.05
113 | Y8-2@1 | 笔记本电脑 配置:CPU主频3.3GHz,内存4GB,硬盘1T,独立显卡 |  | 台班 | 4.165 |  | 9.43 | 39.28
| 本页小计 |  |  | 元 |  |  |  | 61.03
| 合计 |  |  | 元 |  |  |  | 147295.28
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司