## E.18-1 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表—不含子
单位工程造价表
工程名称：电气改造 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
|  | 土石方 | [6 empty] | 31704.93
1 | 041001001002 | 拆除沥青路面 |  | 1.拆除方式:人机配合拆除 2.运距：综合考虑 | m2 | 100 | 14.57 |  | 1457
2 | 041001001001 | 拆除混凝土路面 15CM（含外运） |  | 1.拆除方式:人机配合拆除 2.运距：综合考虑 | m2 | 107.5 | 45.61 |  | 4903.08
3 | 040203007001 | 水泥混凝土C25商品砼 |  | 1.路面恢复 2.混凝土强度等级:C25 3.厚度:15cm | m2 | 107.5 | 88.94 |  | 9561.05
4 | 040203006001 | 沥青混凝土 |  | 1.4cm厚SBS细粒式AC10改性沥青混凝土 2.粘层：乳化沥青0.5kg/m2 3.骑逢铺设抗裂贴 | m2 | 100 | 63.56 |  | 6356
5 | 040101002002 | 挖沟槽土方 |  | 1.人工挖土方 | m3 | 53.75 | 64.76 |  | 3480.85
6 | 040103001001 | 回填石屑 |  | 1.人工回填沟槽石屑 | m3 | 12.9 | 186.37 |  | 2404.17
7 | 040103001002 | 回填方 |  | 1.人工回填沟槽土方 | m3 | 40.85 | 23.42 |  | 956.71
8 | 040103002001 | 余方弃置 |  | 1.废弃料品种:余土 2.运距:综合考虑 | m3 | 40.85 | 31.14 |  | 1272.07
9 | 040202003001 | 机械切缝 |  | 1.缩缝 锯缝机锯缝 缝深(cm) 5cm | m | 200 | 6.57 |  | 1314
|  | 强电 | [6 empty] | 1553675.22
本页小计 | [8 empty] | 31704.93
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
单位工程造价表
工程名称：电气改造 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
10 | 080801001001 | 变压器 |  | 1.10KV高压变配电系统工程（新增1250KVA变压器） | 台 | 1 | 707058.24 |  | 707058.24
11 | 040205001002 | 电缆井 |  | 1.检查井600*600*800mm | 座 | 5 | 1077.45 |  | 5387.25
12 | 030411001002 | 配管 |  | 1.名称:电气配管 2.规格:SC100 3.配置形式:埋地敷设 | m | 215 | 94.28 |  | 20270.2
13 | 030408001003 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJY-4*70+1*35 3.敷设方式、部位:穿管/桥架 4.电压等级(kV):1 | m | 1226.2 | 226.53 |  | 277771.09
14 | 030408006002 | 电力电缆头 |  | 1.名称:电力电缆头 2.型号:电缆头70mm2,5芯 | 个 | 4 | 257.36 |  | 1029.44
15 | 030404017001 | 配电箱 |  | 1.名称:成套配电箱 2.安装方式:悬挂式 | 台 | 15 | 2259.52 |  | 33892.8
16 | 030404017004 | 配电箱 |  | 1.名称:AL 2.安装方式:悬挂式 | 台 | 160 | 1759.52 |  | 281523.2
17 | 030411003001 | 桥架 |  | 1.名称:热镀锌钢制桥架 2.型号、型号:200*100 3.材质:钢制桥架 4.其他:满足设计及规范要求 | m | 748.5 | 91 |  | 68113.5
18 | 031002001002 | 桥架支撑架 |  | 1.桥架支撑架 | kg | 85 | 20.75 |  | 1763.75
本页小计 | [8 empty] | 1396809.47
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
单位工程造价表
工程名称：电气改造 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
19 | 030411004001 | 配线 |  | 1.名称:铜芯聚氯乙烯绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BV-3*16 | m | 289.74 | 31.35 |  | 9083.35
20 | 030411004002 | 配线 |  | 1.名称:铜芯聚氯乙烯绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BV-3*2.5 | m | 12736.5 | 6.99 |  | 89028.14
21 | 030411001003 | 配管 |  | 1.名称:电气配管 2.规格:PC20 3.配置形式:暗配 | m | 741 | 9.75 |  | 7224.75
22 | 030411001004 | 配管 |  | 1.名称:电气配管 2.规格:PC40 3.配置形式:暗配 | m | 585 | 15.5 |  | 9067.5
23 | 030411001005 | 电线管墙面开槽及修复墙槽 |  | 1.名称:电线管墙面开槽及修复墙槽公称直径(mm以内) 20 | m | 741 | 13.66 |  | 10122.06
24 | 030411001006 | 电线管墙面开槽及修复墙槽 |  | 1.名称:电线管墙面开槽及修复墙槽公称直径(mm以内) 40 | m | 585 | 24.21 |  | 14162.85
25 | 030412001001 | 节能LED灯 |  | 1.名称:节能LED灯1*18W | 套 | 175 | 93.26 |  | 16320.5
26 | 030412001002 | 防水防尘罩吸顶灯 |  | 1.名称:带防水防尘罩吸顶灯1*18W 节能灯 | 套 | 4 | 93.27 |  | 373.08
27 | 030404033001 | 卫生间换气扇 |  | 1.名称:卫生间换气扇 | 台 | 3 | 177.91 |  | 533.73
本页小计 | [8 empty] | 155915.96
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
单位工程造价表
工程名称：电气改造 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
28 | 030404034001 | 照明开关 |  | 1.名称:单联单控开关 2.规格:250V、10A 3.安装方式:距建筑完成面1.4m安装 | 个 | 1 | 21.2 |  | 21.2
29 | 030404034002 | 照明开关 |  | 1.名称:双联单控开关 2.规格:250V、10A 3.安装方式:距建筑完成面1.4m安装 | 个 | 3 | 23.96 |  | 71.88
30 | 030411006001 | 接线盒 |  | 1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.规格:86*86mm 4.安装形式:暗装 | 个 | 4 | 8.17 |  | 32.68
31 | 030414002001 | 送配电装置系统 |  | 1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV):1 | 系统 | 1 | 362.99 |  | 362.99
32 | 031002003003 | 套管 |  | 1.名称、类型:普通套管 2.规格:DN100 | 个 | 4 | 115.26 |  | 461.04
|  | 弱电 | [6 empty] | 493682.88
33 | 030411001009 | 配管 |  | 1.名称:电气配管 2.规格:SC100 3.配置形式:埋地敷设 | m | 100 | 94.28 |  | 9428
34 | 030502010001 | 配线架 |  | 1.名称:光纤配线架箱 2.挂墙明装 | 个 | 1 | 1326.46 |  | 1326.46
本页小计 | [8 empty] | 11704.25
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
单位工程造价表
工程名称：电气改造 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
35 | 030404017003 | 配电箱 |  | 1.名称:16口光缆分纤箱 2.安装形式:本体安装 3.型号规格：非标定制，按设计要求 | 台 | 15 | 772.56 |  | 11588.4
36 | 030502003001 | 弱电箱 FD |  | 1.名称:弱电箱 FD 2.安装方式:挂墙明装 | 个 | 160 | 674.56 |  | 107929.6
37 | 030411003002 | 桥架 |  | 1.名称:热镀锌钢制桥架 2.型号、型号:100*100 3.材质:钢制桥架 4.其他:满足设计及规范要求 | m | 791.3 | 86.85 |  | 68724.41
38 | 031002001001 | 桥架支撑架 |  | 1.桥架支撑架 | kg | 85 | 20.75 |  | 1763.75
39 | 030502007001 | 光纤 |  | 1.名称:15*16芯多模光纤 2.敷设方式:穿管/桥架敷设 | m | 200 | 58 |  | 11600
40 | 030502007002 | 光纤 |  | 1.名称:16芯多模光纤 2.敷设方式:穿管/桥架敷设 | m | 1226.2 | 58 |  | 71119.6
41 | 030502007003 | 光纤 |  | 1.名称:单芯碟形光纤 2.敷设方式:穿管/桥架敷设 | m | 5228 | 13.41 |  | 70107.48
42 | 030502005001 | 双绞线缆UTP6 |  | 1.名称:双绞线缆 2.规格:UTP6 3.敷设方式:桥架敷设 | m | 2456.31 | 5.28 |  | 12969.32
43 | 030502007004 | 4芯光纤 |  | 1.名称:4芯单模光纤 2.敷设方式:穿管/桥架敷设 | m | 200 | 6.55 |  | 1310
本页小计 | [8 empty] | 357112.56
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
单位工程造价表
工程名称：电气改造 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
44 | 030411004003 | 配线 |  | 1.名称:铜芯双绞电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BV-2*1.5 | m | 2456.31 | 4.02 |  | 9874.37
45 | 030411001007 | 配管 |  | 1.名称:电气配管 2.规格:PC20 3.配置形式:暗配 | m | 900.24 | 9.75 |  | 8777.34
46 | 030411001008 | 电线管墙面开槽及修复墙槽 |  | 1.名称:电线管墙面开槽及修复墙槽公称直径(mm以内) 20 | m | 900.24 | 13.66 |  | 12297.28
47 | 030507008001 | 半球彩色摄像机 |  | 1.名称:半球彩色摄像机 2.安装方式:吸顶 | 台 | 39 | 813.52 |  | 31727.28
48 | 030507008002 | 彩色枪机摄像机 |  | 1.名称:彩色枪机摄像机 2.安装方式:吸顶 | 台 | 8 | 813.52 |  | 6508.16
49 | 030409010001 | 浪涌保护器 |  | 1.信号线路浪涌保护器ZGB235C-9 | 个 | 4 | 252.32 |  | 1009.28
50 | 030501008001 | 集线器 HUB |  | 1.集线器 HUB | 个 | 10 | 237.39 |  | 2373.9
51 | 030502010002 | 光纤连接盘 LIU |  | 1.光纤连接盘 LIU | 个 | 15 | 182.2 |  | 2733
52 | 030502019001 | 双绞线缆测试 |  | 1.双绞线缆测试 | 链路 | 47 | 8.55 |  | 401.85
53 | 030506007001 | 监控中心全套监控主机及配套设备（位于门卫室） |  | 1.含显示器、监控电脑、UPS电源、储存设备、硬盘录像机等全套设备安装到位 2.需满足设计及使用要求 | 套 | 1 | 30000 |  | 30000
本页小计 | [8 empty] | 105702.46
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
单位工程造价表
工程名称：电气改造 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
54 | 030501012001 | 48口POE交换机 |  | 1.48口POE交换机 2.满足设计及使用要求 | 台 | 4 | 4454.98 |  | 17819.92
55 | 080602002001 | 监控机柜JK |  | 1.监控机柜JK 2.满足设计及使用要求 | 套 | 4 | 458.11 |  | 1832.44
56 | 031002003004 | 套管 |  | 1.名称、类型:普通套管 2.规格:DN100 | 个 | 4 | 115.26 |  | 461.04
| C0303 | 单价措施费 | [6 empty] | 10507.07
57 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 10507.07 |  | 10507.07
本页小计 | [8 empty] | 30620.47
合 计 | [8 empty] | 2089570.1
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司

## 人工、材料、机械汇总表
单位工程人工、材料、机械汇总表
工程名称：电气改造 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | AZCSRGF | 安装措施人工费 |  | 元 | 3109.753 |  | 1 | 3109.75
2 | H00001 | 人工费 |  | 元 | 195459.6 |  | 1 | 195459.6 | 人工系数:1;
3 | H00001@1 | 人工费 |  | 元 | 10799.267 |  | 1 | 10799.27 | 人工系数:1;
4 | H00001@2 | 人工费 |  | 元 | 552.973 |  | 1 | 552.97 | 人工系数:1;
5 | WJJ012703@1 | 成品桥架支撑架 |  | kg | 178.5 |  | 7 | 1249.5
6 | WJJ170102@1 | 钢管SC100 |  | m | 324.45 |  | 53.282 | 17287.34
7 | WJJ170134 | 焊接钢管 DN100 |  | m | 2.544 |  | 94.395 | 240.14
8 | WJJ181508@1 | 镀锌管接头DN100 |  | 个 | 66.15 |  | 21.59 | 1428.18
9 | WJJ252102@1 | 节能LED灯1*18W |  | 个 | 176.75 |  | 55 | 9721.25
10 | WJJ252102@3 | 带防水防尘罩吸顶灯1*18W 节能灯 |  | 个 | 4.04 |  | 55 | 222.2
11 | WJJ260501@1 | 单联单控开关 |  | 只 | 1.02 |  | 5.44 | 5.55
12 | WJJ260501@2 | 双联单控开关 |  | 只 | 3.06 |  | 7.98 | 24.42
13 | WJJ280301@1 | BV-2*1.5 |  | m | 2652.815 |  | 2.59 | 6870.79
14 | WJJ280302@2 | BV-3*16 |  | m | 304.227 |  | 28.42 | 8646.13
15 | WJJ280304@1 | BV-3*2.5 |  | m | 14774.34 |  | 5.15 | 76087.85
16 | WJJ281107@3 | YJY-4*70+1*35 |  | m | 1238.462 |  | 202.1 | 250293.17
17 | WJJ281614@1 | 光纤连接盘 LIU |  | 块 | 15.15 |  | 90 | 1363.5
18 | WJJ282501@2 | 双绞线缆UTP6 |  | m | 2579.126 |  | 2.26 | 5828.82
19 | WJJ290103@1 | 热镀锌槽式桥架 钢制 100*100 |  | m | 795.257 |  | 36.16 | 28756.49
20 | WJJ290103@2 | 热镀锌槽式桥架 钢制 200*100 |  | m | 752.243 |  | 40.29 | 30307.87
21 | WJJ290615@1 | PC20 |  | m | 1805.364 |  | 1.03 | 1859.52
22 | WJJ290615@2 | PC40 |  | m | 643.5 |  | 3.12 | 2007.72
23 | WJJ291105@1 | 弱电箱 FD |  | 个 | 160 |  | 550 | 88000
24 | WJJ291107@2 | 金属接线盒 |  | 个 | 4.08 |  | 1.5 | 6.12
25 | WJJ291706@1 | PC20接头 |  | 个 | 338.095 |  | 0.15 | 50.71
26 | WJJ291706@2 | PC40接头 |  | 个 | 120.51 |  | 1.2 | 144.61
27 | WJJ292508@1 | 15*16芯多模光纤 |  | m | 203 |  | 52.12 | 10580.36
28 | WJJ292508@2 | 16芯多模光纤 |  | m | 1244.593 |  | 52.12 | 64868.19
29 | WJJ292508@5 | 4芯单模光纤 |  | m | 203 |  | 2.09 | 424.27
30 | WJJ292508@6 | 单芯碟形光纤 |  | m | 5306.42 |  | 8.85 | 46961.82
31 | WJJ503501@2 | 卫生间换气扇 |  | 台 | 3 |  | 80 | 240
| 本页小计 |  |  | 元 |  |  |  | 863398.11
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司
单位工程人工、材料、机械汇总表
工程名称：电气改造 |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
32 | WJJ550502@1 | 监控机柜JK |  | 个 | 4 |  | 300 | 1200
33 | 补充材料001@1 | 16口光缆分纤箱 |  | 台 | 15 |  | 452 | 6780
34 | 补充材料002@1 | 1250KVA箱变（含基础） |  | 台 | 1 |  | 360000 | 360000
35 | 补充主材001@1 | 配电箱Al |  | 台 | 160 |  | 1500 | 240000
36 | 补充主材001@4 | 成套配电箱 |  | 台 | 15 |  | 2000 | 30000
37 | 补充主材002 | 光纤配线架箱 MDF |  | 个 | 1 |  | 680 | 680
38 | 补充主材003@1 | 室内彩色枪机摄像机 |  | 台 | 8 |  | 424.967 | 3399.74
39 | 补充主材003@2 | 半球彩色摄像机 |  | 台 | 39 |  | 424.967 | 16573.71
40 | 补充主材005@1 | 信号线路浪涌保护器ZGB235C-9 |  | 个 | 4 |  | 180 | 720
41 | 补充主材009 | 监控中心全套监控主机及配套设备 |  | 套 | 1 |  | 30000 | 30000
42 | 补充主材010@1 | 48口POE交换机 |  | 台 | 4 |  | 4100 | 16400
43 | 补充主材011 | 集线器 HUB |  | 台 | 10 |  | 80 | 800
44 | 补充主材013 | 摄像机支架 |  | 套 | 47 |  | 44.267 | 2080.55
45 | JX002 | 电焊机(综合) |  | 台班 | 1.652 |  | 75.63 | 124.94
46 | J10-13 | 内燃空气压缩机 排气量(m3/min) 3 小 |  | 台班 | 2.749 |  | 282.4 | 776.32
47 | J1-1 | 履带式推土机 功率(kW) 75 中 |  | 台班 | 0.007 |  | 1560 | 10.92
48 | J1-2 | 履带式推土机 功率(kW) 90 大 |  | 台班 | 0.016 |  | 1795.72 | 28.73
49 | J1-30 | 钢轮振动压路机 工作质量(t) 10 中 |  | 台班 | 0.046 |  | 1264.86 | 58.18
50 | J1-32 | 钢轮振动压路机 工作质量(t) 13 大 |  | 台班 | 0.046 |  | 1581.83 | 72.76
51 | J1-35 | 电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 小 |  | 台班 | 4.486 |  | 26.44 | 118.61
52 | J1-48 | 手持式风动凿岩机 小 |  | 台班 | 5.038 |  | 12.23 | 61.61
53 | J1-54 | 汽车式沥青喷洒机 箱容量(L) 4000 中 |  | 台班 | 0.031 |  | 785.4 | 24.35
54 | J1-55 | 沥青混凝土摊铺机 装载质量(t) 8 大 |  | 台班 | 0.04 |  | 1486.04 | 59.44
55 | J1-7 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1 大 |  | 台班 | 0.118 |  | 2181.66 | 257.44
| 本页小计 |  |  | 元 |  |  |  | 710227.3
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司
单位工程人工、材料、机械汇总表
工程名称：电气改造 |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
56 | J3-18 | 汽车式起重机 提升质量(t) 5 大 |  | 台班 | 2.093 |  | 728.49 | 1524.73
57 | J4-13 | 自卸汽车 装载质量(t) 12 大 |  | 台班 | 1.571 |  | 1196.03 | 1878.96
58 | J4-3 | 载重汽车 装载质量(t) 4 中 |  | 台班 | 0.9 |  | 487.42 | 438.68
59 | J4-30 | 机动翻斗车 装载质量(t) 1 小 |  | 台班 | 0.051 |  | 235.75 | 12.02
60 | J4-33 | 洒水车 罐容量(L) 4000 中 |  | 台班 | 0.039 |  | 556 | 21.68
61 | J4-4 | 载重汽车 装载质量(t) 5 中 |  | 台班 | 4.655 |  | 508.83 | 2368.6
62 | J4-4@1 | 载重汽车 装载质量(t) 5 中 |  | 台班 | 0.968 |  | 508.83 | 492.55
63 | J6-12 | 灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小 |  | 台班 | 0.078 |  | 181.85 | 14.18
64 | J6-19 | 混凝土切缝机 功率(kW) 7.5 小 |  | 台班 | 1.25 |  | 30.57 | 38.21
65 | J6-21 | 混凝土振动器 插入式 小 |  | 台班 | 0.067 |  | 10.67 | 0.71
66 | J6-22 | 混凝土振动器 附着式 小 |  | 台班 | 2.043 |  | 9.73 | 19.88
67 | J7-117@1 | 砂轮切割机 砂轮直径(mm) 400 小 |  | 台班 | 1.2 |  | 40.48 | 48.58
68 | J7-117@2 | 砂轮切割机 砂轮直径(mm) 400 小 |  | 台班 | 0.104 |  | 40.48 | 4.21
69 | J7-119 | 台式砂轮机 砂轮直径(mm) 100 小 |  | 台班 | 1.54 |  | 11.04 | 17
70 | J7-32@1 | 立式钻床 钻孔直径(mm) 25 小 |  | 台班 | 0.596 |  | 9.48 | 5.65
71 | J7-72 | 管子切断机 管径(mm) 150 小 |  | 台班 | 0.3 |  | 41.44 | 12.43
72 | J7-72@1 | 管子切断机 管径(mm) 150 小 |  | 台班 | 0.645 |  | 41.44 | 26.73
73 | J9-1 | 交流弧焊机 容量(kV·A) 21 小 |  | 台班 | 2.3 |  | 58.83 | 135.31
74 | J9-1@1 | 交流弧焊机 容量(kV·A) 21 小 |  | 台班 | 1.075 |  | 58.83 | 63.24
75 | Y10-10 | 精密标准电阻箱 量程:0.01～111111.11Ω |  | 台班 | 0.16 |  | 4.16 | 0.67
76 | Y10-2 | LCR电桥 量程:12Hz～200kHz,精度:±0.05% |  | 台班 | 1 |  | 27.4 | 27.4
77 | Y10-7 | 高压绝缘电阻测试仪 量程:0.05～50Ω,1～100mΩ,1000V |  | 台班 | 2.832 |  | 37.05 | 104.93
78 | Y10-9 | 变压器直流电阻测试仪 量程:1mΩ～4Ω,5A,1mΩ～1Ω,10A |  | 台班 | 0.6 |  | 18.63 | 11.18
79 | Y12-12 | 微机继电保护测试仪 量程:0.1ms～9999s,精度:0.1ms |  | 台班 | 1.1 |  | 68.95 | 75.85
80 | Y12-16 | YDQ充气式试验变压器 量程:1～500kV·A,空载电流:<7%,阻抗电压:<8% |  | 台班 | 0.7 |  | 52.61 | 36.83
81 | Y12-2 | 变比自动测量仪 K=1～1000 |  | 台班 | 0.6 |  | 29.46 | 17.68
82 | Y12-22 | 高压试验变压器装置 YDJHJ12-E |  | 台班 | 0.4 |  | 179.6 | 71.84
| 本页小计 |  |  | 元 |  |  |  | 7469.73
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司
单位工程人工、材料、机械汇总表
工程名称：电气改造 |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
83 | Y12-3 | 继电器检验仪 功率差动 |  | 台班 | 0.6 |  | 38.35 | 23.01
84 | Y12-4 | 真空断路器测试仪 量程:10～60kV |  | 台班 | 0.4 |  | 79.74 | 31.9
85 | Y12-7 | 三相多功能钳形相位伏安表 量程及精度:U:45～450V,精度:±0.5%,I:1.5mA～10A,精度:±0.5%,Φ:0～360°,精度:±1.0°,F:45～65Hz,精度:±0.03,P:220±40V,精度:±0.5%,PF:220±40V,精度:±0.01 |  | 台班 | 0.6 |  | 17.53 | 10.52
86 | Y12-8 | 电能校验仪 电流:AC:6×(0～12.5)A,3×(0～25)A,1×(0～75)A,DC:±75A,电压:AC:4×(0～300)V,3×(0～300)V,1×(0～600)V,DC:4×(0～±300)V |  | 台班 | 1.4 |  | 31.74 | 44.44
87 | Y12-9 | 2000A大电流发生器 量程:输出电流:串联2000A,并联4000A,精度:±0.5% |  | 台班 | 1.3 |  | 28.58 | 37.15
88 | Y13-1 | 激光测距仪 量程:4～1000m,精度:±1% |  | 台班 | 2.741 |  | 14.46 | 39.63
89 | Y15-1 | 智能型光导抗干扰介损测量仪 介损:0～50%,分辨率0.0001,电容:Cx≤60000pF,分辨率0.1pF |  | 台班 | 0.6 |  | 36.11 | 21.67
90 | Y27-2 | 直流高压发生器 ZGF-200 |  | 台班 | 0.7 |  | 35.59 | 24.91
91 | Y27-5 | 精密交直流稳压电源 量程:650V、20A,精度:±0.1% |  | 台班 | 0.172 |  | 65.06 | 11.19
92 | Y28-1 | 数字电压表 量程:20mV～1000V,灵敏度:1μV |  | 台班 | 1.05 |  | 6.07 | 6.37
93 | Y28-2 | 数字电压表 量程:10μV～1000V |  | 台班 | 0.16 |  | 5.78 | 0.92
94 | Y28-3 | 各量程电压电流表 各量程均可测交流、直流 |  | 台班 | 1.1 |  | 20.29 | 22.32
95 | Y31-1 | 网络测试仪 1000M以太网测试仪 |  | 台班 | 1.41 |  | 110.72 | 156.12
96 | Y36-15 | 对讲机(一对) 最大通话距离:5km |  | 台班 | 46.02 |  | 4.22 | 194.2
97 | Y37-1 | 电缆测试仪 量程:10m～20km |  | 台班 | 0.8 |  | 15.91 | 12.73
98 | Y42-3 | 便携式可燃气体检漏仪 量程:0～100%LEL,分辨率:0.01%LEL,精度:±2%FS,响应时间:≤5s,恢复时间:≤15s,重复性:±0.5%,线性误差:±1.0%,不确定度:2%Rd±0.1 |  | 台班 | 8.924 |  | 13.05 | 116.46
99 | Y42-5 | 有害气体检漏仪 量程:0～1000ppm |  | 台班 | 1.785 |  | 60.02 | 107.14
100 | Y5-1 | 彩色监视器 最高清晰度:1250TVL |  | 台班 | 18.8 |  | 4.54 | 85.35
| 本页小计 |  |  | 元 |  |  |  | 946.03
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司
单位工程人工、材料、机械汇总表
工程名称：电气改造 |  |  | 标段： |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
101 | Y8-2 | 笔记本电脑 配置:CPU主频3.3GHz,内存4GB,硬盘1T,独立显卡 |  | 台班 | 4.47 |  | 9.43 | 42.15
102 | Y8-3 | 宽行打印机 136列 |  | 台班 | 0.47 |  | 5.38 | 2.53
103 | Y8-6 | 数字毫秒表 量程:0.0001～9999.9s,精度:优于5×10-5 |  | 台班 | 1 |  | 3.8 | 3.8
104 | Y9-1 | 数字高压表 精度:AC1.5%,DC1.5% |  | 台班 | 0.9 |  | 11.17 | 10.05
105 | Y9-3 | 手持式万用表 10000计数,真有效值 |  | 台班 | 8.628 |  | 4.08 | 35.2
106 | Y9-4 | 手持式万用表 50000计数,真有效值,PC接口 |  | 台班 | 2.32 |  | 6.33 | 14.69
107 | Y9-9 | 高压整流硅堆滤波器 |  | 台班 | 0.9 |  | 9.89 | 8.9
| 本页小计 |  |  | 元 |  |  |  | 117.32
| 合计 |  |  | 元 |  |  |  | 1582158.49
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司

## E.14 单位工程招标控制价汇总表
单位工程概算汇总表
工程名称：电气改造 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程内容 |  | 计费基础说明 |  | 费率% | 金额 | 其中： 暂估价（元）
一 | 分部分项工程费 |  | 分部分项费用合计 |  |  | 2079063.03
1 | 直接费 |  |  |  |  | 1971115.1
1.1 | 人工费 |  |  |  |  | 206811.95
1.2 | 材料费 |  |  |  |  | 1754175.5
1.2.1 | 其中：工程设备费/其他 |  | （详见附录C说明第2条规定计算）
1.3 | 机械费 |  |  |  |  | 10127.65
2 | 管理费 |  |  |  | 32.16 | 66511.46
3 | 其他管理费 |  | （按附录C说明第2条规定计算）
4 | 利润 |  |  |  | 20 | 41363.6
二 | 措施项目费 |  | 1+2+3 |  |  | 37991.38
1 | 单价措施项目费 |  | 单价措施项目费合计 |  |  | 10507.07
1.1 | 直接费 |  |  |  |  | 8885.02
1.1.1 | 人工费 |  |  |  |  | 3109.76
1.1.2 | 材料费 |  |  |  |  | 5775.26
1.1.3 | 机械费
1.2 | 管理费 |  |  |  | 32.16 | 1000.1
1.3 | 利润 |  |  |  | 20 | 621.95
2 | 总价措施项目费 |  | （按E.20总价措施项目计价表计算） |  |  | 3343.31
3 | 绿色施工安全防护措施项目费 |  | （按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算） |  | 11.5 | 24141
3.1 | 其中安全生产费 |  | （按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算） |  | 10 | 20992.17
三 | 其他项目费 |  | （按E.23其他项目计价汇总表计算） |  |  | 1262702.33
四 | 税前造价 |  | 一+二+三 |  |  | 3379756.74
五 | 销项税额 |  | 四 |  | 9 | 304178.11
单位工程建安造价 |  |  | 四+五 |  |  | 3683934.85
广联达科技股份有限公司