## B.0.1-1 单位工程费用表
单位工程费用表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 名称 | 基数说明 | 费率(%) |  | 金额
1 | 直接费 | 人工费+材料费（不含设备/其他）+机械费 |  |  | 56980.3
1.1 | 人工费 | 人工费+技术措施项目人工费 |  |  | 11226.35
1.2 | 材料费（不含设备/其他） | 材料费+主材费+技术措施项目材料费+技术措施项目主材费 |  |  | 44583.56
1.3 | 机械费 | 机械费+技术措施项目机械费 |  |  | 1170.39
2 | 设备费/其他 | 设备费+技术措施项目设备费+单株超过3万元的苗木
3 | 大型施工机械进出场及安拆费 | 直接费+设备费/其他 | 0.5 |  | 284.9
4 | 工程排水费 | 直接费+设备费/其他 | 0.2 |  | 113.96
5 | 冬雨季施工增加费 | 直接费+设备费/其他 | 0.16 |  | 91.17
6 | 零星工程费 | 直接费+设备费/其他 | 4 |  | 2279.21
7 | 企业管理费 | 基期人工费+技术措施基期人工费 | 37 |  | 4509.01
8 | 其他管理费 | 设备费/其他 | 2
9 | 利润 | 基期人工费+技术措施基期人工费 | 23 |  | 2802.9
10 | 绿色施工安全防护措施项目费 | 基期人工费+技术措施基期人工费 | 16 |  | 1949.84
11 | 安全责任险、环境保护税 | 直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费 | 0.6 |  | 414.07
12 | 其他
13 | 税前造价 | 直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费+安全责任险、环境保护税+其他 |  |  | 69425.36
单位工程费用表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 名称 | 基数说明 | 费率(%) |  | 金额
14 | 销项税额 | 税前造价-甲供合计-协商项目费B | 9 |  | 6097.08
15 | 单位工程概算总价 | 税前造价+销项税额 |  |  | 75522.44

## B.0.2 单位工程概预算表
单位工程概预算表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 第1页 共4页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 单价 | 综合合价
|  | 给排水 | 分部小计 |  |  |  | 7850.66
1 | 031004006001 | 蹲式大便器 | 组 | 13
2 | C10-1466 | 蹲式大便器安装 低水箱 | 10套 | 1.3 |  | 1685.06 | 2190.58
3 | 031004006002 | 坐便器 | 组 | 2
4 | C10-1470 | 低水箱坐便器 | 10套 | 0.2 |  | 1436.76 | 287.35
5 | 031004006003 | 小便器 | 组 | 3
6 | C10-1476 | 壁挂式小便器安装 延时自闭阀 | 10套 | 0.3 |  | 747.96 | 224.39
7 | 031004014001 | 不锈钢洗手池 | 个 | 3
8 | XSXMFB_001 | 不锈钢洗手池 | 个 | 3 |  | 560 | 1680
9 | 031001006022 | PPR给水管 DN15 | m | 2
10 | C10-264 | 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm) 20 | 10m | 0.2 |  | 122.25 | 24.45
11 | C10-584 | 管道压力试验 公称直径(mm以内) 15 | 100m | 0.02 |  | 252.42 | 5.05
12 | C10-566 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 15 | 100m | 0.02 |  | 42.66 | 0.85
13 | 031001006014 | PPR给水管 DN25 | m | 18
14 | C10-265 | 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm) 25 | 10m | 1.8 |  | 137.3 | 247.14
15 | C10-586 | 管道压力试验 公称直径(mm以内) 25 | 100m | 0.18 |  | 293.73 | 52.87
16 | C10-568 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 25 | 100m | 0.18 |  | 50.21 | 9.04
17 | 031001006015 | PPR给水管 DN32 | m | 8
18 | C10-266 | 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm) 32 | 10m | 0.8 |  | 149.51 | 119.61
19 | C10-587 | 管道压力试验 公称直径(mm以内) 32 | 100m | 0.08 |  | 315.11 | 25.21
20 | C10-569 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 32 | 100m | 0.08 |  | 54.63 | 4.37
21 | 031001006016 | PPR给水管 DN40 | m | 18
22 | C10-267 | 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm) 40 | 10m | 1.8 |  | 169.23 | 304.61
23 | C10-588 | 管道压力试验 公称直径(mm以内) 40 | 100m | 0.18 |  | 336.41 | 60.55
24 | C10-570 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 40 | 100m | 0.18 |  | 58.75 | 10.58
单位工程概预算表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 第2页 共4页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 单价 | 综合合价
25 | 031001006023 | PPR给水管 DN50 | m | 10
26 | C10-268 | 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm) 50 | 10m | 1 |  | 197.87 | 197.87
27 | C10-589 | 管道压力试验 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.1 |  | 356.79 | 35.68
28 | C10-571 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.1 |  | 63.55 | 6.36
29 | 031001006024 | PPR给水管 DN65 | m | 20
30 | C10-269 | 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm) 63 | 10m | 2 |  | 218.5 | 437
31 | C10-590 | 管道压力试验 公称直径(mm以内) 65 | 100m | 0.2 |  | 378.24 | 75.65
32 | C10-572 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 65 | 100m | 0.2 |  | 76.64 | 15.33
33 | 031001006003 | UPVC排水管 DN50 | m | 2
34 | C10-495 | 室内塑料排水管(胶粘连接) 公称外径(mm) 50 | 10m | 0.2 |  | 155.44 | 31.09
35 | C10-571 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.02 |  | 63.55 | 1.27
36 | C10-589 | 管道压力试验 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.02 |  | 356.79 | 7.14
37 | 031001006017 | UPVC排水管 DN100 | m | 40
38 | C10-497 | 室内管道安装 塑料排水管(胶粘连接) 公称外径(mm) 110 | 10m | 4 |  | 234.76 | 939.04
39 | C10-574 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 100 | 100m | 0.4 |  | 92.89 | 37.16
40 | C10-592 | 管道压力试验 公称直径(mm以内) 100 | 100m | 0.4 |  | 421.72 | 168.69
41 | 031003013001 | 水表DN65 | 组 | 1
42 | C10-1348 | 普通水表安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 50 | 个 | 1 |  | 80.1 | 80.1
43 | 031003001001 | 闸阀 DN65 | 个 | 2
44 | C10-975 | 螺纹阀门安装 公称直径(mm以内) 65 | 个 | 2 |  | 69.05 | 138.1
45 | 031003001002 | 地漏 | 个 | 1
46 | C10-1521 | 铸铁地漏 公称直径(mm) 50 | 10个 | 0.1 |  | 208.42 | 20.84
47 | 031003001004 | 地漏 | 个 | 2
48 | C10-1521 | 铸铁地漏 公称直径(mm) 50 | 10个 | 0.2 |  | 208.42 | 41.68
单位工程概预算表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 第3页 共4页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 单价 | 综合合价
49 | 031001006021 | 坐便器排水栓 | 个 | 17
50 | C10-1520 | 排水栓安装 公称直径(mm) 50 | 10组 | 1.7 |  | 162.75 | 276.68
51 | 031001006025 | 存水弯 | 个 | 3
52 | C10-1543 | 塑料存水弯安装 公称直径(mm) 110 | 10个 | 0.3 |  | 125.55 | 37.67
53 | 031001006026 | 普通龙头 | 个 | 3
54 | C10-1517 | 水龙头安装 公称直径(mm) 25 | 10个 | 0.3 |  | 40.67 | 12.2
55 | 031003001003 | 清扫口 | 个 | 4
56 | C10-1547 | 铸铁地面扫除口 公称直径(mm) 100 | 10个 | 0.4 |  | 111.16 | 44.46
|  | 卫生间电气系统 | 分部小计 |  |  |  | 23173.93
57 | 030404017001 | 配电箱 | 台 | 1
58 | C4-315 | 成套配电箱安装 半周长(m) 1.5 | 台 | 1 |  | 164.84 | 164.84
59 | 030404034001 | 照明开关 | 个 | 1
60 | C4-1907 | 扳式暗开关(单控) 单联 | 10套 | 0.1 |  | 96.61 | 9.66
61 | 030404034002 | 照明开关 | 个 | 2
62 | C4-1908 | 扳式暗开关(单控) 双联 | 10套 | 0.2 |  | 98.44 | 19.69
63 | 030404035001 | 插座 | 个 | 2
64 | C4-1941 | 单相暗插座15A 3孔 | 10套 | 0.2 |  | 89.32 | 17.86
65 | 030404033001 | 排风扇 | 台 | 6
66 | C4-1981 | 轴流排气扇 | 台 | 6 |  | 60.66 | 363.96
67 | 030412001003 | 防水吸顶灯 | 套 | 12
68 | C4-1641 | 圆球吸顶灯 灯罩直径(mm以内) 300 | 10套 | 1.2 |  | 230.37 | 276.44
69 | 030409008001 | 总电位连接箱 | 台 | 1
70 | C4-969 | 等电位端子盒(箱)安装 | 套 | 1 |  | 10.57 | 10.57
71 | 030409008002 | 局部电位连接箱 | 台 | 1
72 | C4-969 | 等电位端子盒(箱)安装 | 套 | 1 |  | 10.57 | 10.57
73 | 030408001001 | 电力电缆 | m | 100
74 | C4-756 换 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 实际电缆芯数(芯):5 | 100m | 1 |  | 870 | 870
75 | 030411004 | 配线 | m | 40
单位工程概预算表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 第4页 共4页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 单价 | 综合合价
002
76 | C4-1423 | 管内穿线 照明线路 导线截面(mm2以内) 铜芯 2.5 | 100m单线 | 0.4 |  | 61.29 | 24.52
77 | 030411004003 | 配线 | m | 15
78 | C4-1424 | 管内穿线 照明线路 导线截面(mm2以内) 铜芯 4 | 100m单线 | 0.15 |  | 63.74 | 9.56
79 | 030411001002 | 配管 | m | 40
80 | C4-1342 | 砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管公称口径(mm以内) 20 | 100m | 0.4 |  | 520.25 | 208.1
81 | 030411001003 | 配管 | m | 15
82 | C4-1343 | 砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管公称口径(mm以内) 25 | 100m | 0.15 |  | 554.88 | 83.23
83 | 030411001004 | 配管 | m | 100
84 | C4-1228 | 砖、混凝土结构暗配 钢管公称口径(mm以内) 40 | 100m | 1 |  | 1109.07 | 1109.07
85 | 030702003002 | 不锈钢板通风管道 | m | 8
86 | C7-155 | 不锈钢板矩形风管(电弧焊) 长边长×壁厚 (mm) ≤400×2 | 10m2 | 1.28 |  | 3404.88 | 4358.25
87 | 030108003001 | 轴流通风机 | 台 | 1
88 | C1-653 | 轴流通风机安装 设备质量(t以内) 0.2 | 台 | 1 |  | 637.61 | 637.61
89 | 补子目1 | 原有厕所管线整理 | 套 | 1 |  | 15000 | 15000
|  | 措施项目 | 分部小计 |  |  |  | 526.26
90 | BM93 | 脚手架搭拆费(除单独承担的埋地管道工程)(第十册 给排水、采暖、燃气工程) | 元 | 1 |  | 227.52 | 227.52
91 | BM14 | 脚手架搭拆费(第四册 电气设备安装工程) | 元 | 1 |  | 147.17 | 147.17
92 | BM53 | 脚手架搭拆费(第七册 通风空调工程) | 元 | 1 |  | 151.57 | 151.57

## B.0.5 人工、所有材料(工程设备)、机械用量汇总与单价表
人工、所有材料、机械汇总表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价 | 备注
1 | AZCSRGF | 安装措施人工费 | 元 | 184.193 |  | 1 | 184.19
2 | H00001 | 人工费 | 元 | 12002.287 |  | 0.92 | 11042.1 | 人工系数:0.92;
3 | 01030100003@1 | 冷拔低碳钢丝 Φ1.6 | kg | 0.056 |  | 3.65 | 0.2
4 | 01090100010 | 圆钢 Φ6～10 | kg | 1.39 |  | 3.4 | 4.73
5 | 01290100006 | 热轧薄钢板 δ0.5mm | m2 | 0.128 |  | 16.64 | 2.13
6 | 01290100015 | 热轧薄钢板 δ1.6mm～1.9mm | kg | 0.3 |  | 3.94 | 1.18
7 | 01290200011 | 热轧中钢板 δ8.0mm～15mm | kg | 0.502 |  | 3.43 | 1.72
8 | 01292500003 | 钢板垫板 δ1～2 | kg | 0.12 |  | 4.1 | 0.49
9 | 02010100002 | 橡胶板 1mm～3mm | kg | 0.973 |  | 3.6 | 3.5
10 | 02010300003 | 石棉橡胶板 δ0.8mm～6mm | kg | 0.032 |  | 8.85 | 0.28
11 | 02130300002 | 聚四氟乙烯生料带 宽20mm | m | 64.048 |  | 0.44 | 28.18
12 | 02191100002 | 塑料胀管 Φ6～8 | 个 | 25.2 |  | 0.24 | 6.05
13 | 02191100006 | 塑料胀塞 Φ8×100 | 个 | 0.07 |  | 0.27 | 0.02
14 | 03010300024 | 木螺钉 m2mm～4mm×M6mm～65mm | 十个 | 6.864 |  | 0.22 | 1.51
15 | 03010500062 | 镀锌精制螺栓 M8×100以内 2平 1弹垫 | 套 | 31.824 |  | 0.48 | 15.28
16 | 03010500064 | 镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫 | 套 | 2.1 |  | 0.54 | 1.13
17 | 03010500150 | 六角螺栓 综合 | kg | 0.064 |  | 6.08 | 0.39
18 | 03010500259 | 伞型螺栓带帽带垫 M6～8×150 | 套 | 24.48 |  | 0.34 | 8.32
19 | 03010700007 | 膨胀螺栓 M6～12×50～120 | 套 | 82.4 |  | 0.58 | 47.79
20 | 03071900001 | 角阀(带铜活) | 个 | 18.18 |  | 31.58 | 574.12
21 | 03072300002 | 大便器排水接头 | 个 | 15.15 |  | 15.93 | 241.34
22 | 03072300003 | 大便器胶皮碗 配喉箍 | 套 | 13.65 |  | 1.33 | 18.15
23 | 03110100006 | 尼龙砂轮片 Φ400 | 片 | 0.068 |  | 8.69 | 0.59
24 | 03110700008 | 铁砂布 | 张 | 1.889 |  | 0.97 | 1.83
25 | 03110700009 | 铁砂布 0#～2# | 张 | 34.08 |  | 0.83 | 28.29
26 | 03130100004 | 不锈钢焊条 A102 Φ<2.5 | kg | 8.614 |  | 25.66 | 221.04
27 | 03130100021 | 低碳钢焊条 J422 Φ3.2 | kg | 0.496 |  | 6.02 | 2.99
28 | 03130200010 | 焊锡丝 综合 | kg | 0.08 |  | 22.12 | 1.77
29 | 03130600011 | 合金钢钻头 Φ10 | 个 | 0.166 |  | 9.25 | 1.54
30 | 03130600017 | 冲击钻头 Φ6～12 | 个 | 0.18 |  | 6.2 | 1.12
|  | 本页小计： |  |  |  |  | 12441.97
编制日期：2026-4-7 |  |  |  |  | 广联达科技股份有限公司
人工、所有材料、机械汇总表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价 | 备注
31 | 03130600019 | 冲击钻头 Φ8～16 | 个 | 0.88 |  | 7.7 | 6.78
32 | 03130700001 | 锯条 综合 | 根 | 14.388 |  | 0.58 | 8.35
33 | 03130700003 | 钢锯条 | 条 | 33.28 |  | 0.71 | 23.63
34 | 03210700014 | 镀锌铁丝 Φ0.7～1.2 | kg | 0.158 |  | 4.95 | 0.78
35 | 03210700017 | 镀锌铁丝 Φ1.4～2.5 | kg | 1.131 |  | 4.95 | 5.6
36 | 03210900013 | 平垫铁 综合 | kg | 1.1 |  | 6.4 | 7.04
37 | 03210900021 | 斜垫铁 综合 | kg | 2.8 |  | 7.37 | 20.64
38 | 04010100001 | 普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级 | kg | 4.68 |  | 0.41 | 1.92
39 | 04030500001 | 中净砂(过筛) | m3 | 0.117 |  | 166.63 | 19.5
40 | 04090100003 | 石灰膏 | m3 | 0.241 |  | 340.94 | 82.17
41 | 04131100001 | 多孔粉煤灰砖 240×115×53 | 千块 | 0.208 |  | 508.3 | 105.73
42 | 05030400006 | 木枋 80mm×80mm～100mm×100mm | m3 | 0.01 |  | 1780 | 17.8
43 | 12410100001 | 塑料扁形标志牌 100×150 | 个 | 6.24 |  | 4.39 | 27.39
44 | 13011100002 | 酚醛磁漆 各色 | kg | 0.01 |  | 10.83 | 0.11
45 | 13011300003 | 酚醛调和漆 各种颜色 | kg | 0.011 |  | 10.83 | 0.12
46 | 13011300004 | 调和漆 | kg | 0.02 |  | 12.37 | 0.25
47 | 13050300002 | 醇酸防锈漆 红丹 | kg | 1.6 |  | 11.35 | 18.16
48 | 13050300005 | 酚醛防锈漆 C53-1 | kg | 0.013 |  | 11.35 | 0.15
49 | 13334100002 | 石油沥青油毡 350# | m2 | 1.293 |  | 3.19 | 4.12
50 | 14030100001@1 | 汽油 | kg | 0.78 |  | 8.09 | 6.31
51 | 14030300001 | 机油 | kg | 0.697 |  | 9.92 | 6.91
52 | 14030700001 | 煤油 | kg | 3.546 |  | 5.85 | 20.74
53 | 14050100006 | 油漆溶剂油 200# | kg | 0.25 |  | 6.45 | 1.61
54 | 14310300001 | 硝酸 | kg | 7.078 |  | 6.23 | 44.1
55 | 14311500001 | 丙酮 | kg | 1.297 |  | 6.6 | 8.56
56 | 14312100003 | 漂白粉 | kg | 0.118 |  | 1.32 | 0.16
57 | 14312100022 | 白垩粉 | kg | 3.84 |  | 1.1 | 4.22
58 | 14390700001 | 乙炔气 | kg | 0.351 |  | 17.15 | 6.02
59 | 14390900001 | 氧气 | m3 | 1.063 |  | 5.87 | 6.24
60 | 14410000013 | 胶粘剂 | kg | 0.047 |  | 3.98 | 0.19
61 | 14410000031 | 粘接剂 | kg | 1.065 |  | 14.06 | 14.97
|  | 本页小计： |  |  |  |  | 470.27
编制日期：2026-4-7 |  |  |  |  | 广联达科技股份有限公司
人工、所有材料、机械汇总表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价 | 备注
62 | 14410000033 | 防水密封胶 | 支 | 10.26 |  | 7.05 | 72.33
63 | 14430300018 | 自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m | 卷 | 0.15 |  | 6.6 | 0.99
64 | 17010500011 | 焊接钢管 DN20 | m | 0.211 |  | 6.93 | 1.46
65 | 17010500015 | 焊接钢管 DN50 | m | 0.303 |  | 20.35 | 6.17
66 | 17190300003 | 金属软管 DN15(L＝500mm) | 根 | 15.15 |  | 2.33 | 35.3
67 | 17250000019 | 塑料软管 DN5 | m | 0.18 |  | 0.2 | 0.04
68 | 17270100004 | 橡胶软管 DN20 | m | 0.093 |  | 3.46 | 0.32
69 | 18010100016 | 镀锌玛钢六角内接头 DN65 | 个 | 1.616 |  | 15.17 | 24.51
70 | 18010100025 | 镀锌玛钢活接头 DN65 | 个 | 2.02 |  | 12.53 | 25.31
71 | 18010100033 | 镀锌码钢外丝直接头 DN50 | 个 | 2.02 |  | 6.21 | 12.54
72 | 18030100001 | 透气帽(铅丝球) DN50 | 个 | 0.052 |  | 5.16 | 0.27
73 | 18030100004 | 透气帽(铅丝球) DN110 | 个 | 2 |  | 10.86 | 21.72
74 | 18110100001 | 塑料嵌铜螺纹管件 DN15 | 个 | 18.18 |  | 5.2 | 94.54
75 | 18250700004 | 塑料管卡 50 | 个 | 1 |  | 0.21 | 0.21
76 | 18250700007 | 塑料管卡 110 | 个 | 13.2 |  | 0.5 | 6.6
77 | 19030100003 | 螺纹闸阀 Z15T-10 DN20 | 个 | 0.061 |  | 45.67 | 2.79
78 | 24110100002 | 压力表 Y-100、0MPa～1.6MPa | 块 | 0.031 |  | 44.25 | 1.37
79 | 24110300005 | 压力表弯管 DN15 | 个 | 0.031 |  | 8 | 0.25
80 | 28010300010 | 硬铜绞线 TJ-10mm2 | kg | 0.18 |  | 64.87 | 11.68
81 | 28032100002 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.5mm2 | m | 4.881 |  | 1.175 | 5.74
82 | 28032100003 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5mm2 | m | 4.576 |  | 1.902 | 8.7
83 | 28032100004 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-4.0mm2 | m | 1.5 |  | 3.001 | 4.5
84 | 29062100011 | 镀锌电缆固定卡子 2×35 | 个 | 24.336 |  | 1.8 | 43.8
85 | 29090100009 | 铜接线端子 DT-10mm2 | 个 | 2.04 |  | 1.32 | 2.69
86 | 29091100001 | 瓷接头 双位 | 个 | 6.18 |  | 0.73 | 4.51
87 | 34110100002 | 水 | t | 4.156 |  | 3.2 | 13.3
88 | 34110200001 | 电 | kW·h | 1.28 |  | 0.69 | 0.88
89 | 88010500001 | 其他材料费 | 元 | 43.77 |  | 1 | 43.77
90 | AZCSCLF | 安装措施材料费 | 元 | 342.074 |  | 1 | 342.07
91 | BCCLF0 | 不锈钢洗手池材料费 | 个 | 3 |  | 560 | 1680
92 | BCCLF4@1 | 原有厕所管线整理 | 套 | 1 |  | 15000 | 15000
93 | WJJ012923@1 | 镜面不锈钢板 | m2 | 13.824 |  | 261.7 | 3617.74
|  | 本页小计： |  |  |  |  | 21086.1
编制日期：2026-4-7 |  |  |  |  | 广联达科技股份有限公司
人工、所有材料、机械汇总表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价 | 备注
94 | WJJ030706@1 | 普通龙头 | 个 | 3.03 |  | 30.52 | 92.48
95 | WJJ030713@1 | 排水栓(带链堵)DN100 | 个 | 17.17 |  | 29.85 | 512.52
96 | WJJ030715 | 铸铁地面扫除口 | 个 | 4.04 |  | 35.47 | 143.3
97 | WJJ030717@1 | 塑料存水弯dn100 | 个 | 3.03 |  | 22.3 | 67.57
98 | WJJ030720 | 铸铁地漏 | 个 | 1.01 |  | 27.93 | 28.21
99 | WJJ030720@1 | 铸铁地漏DN25 | 个 | 2.02 |  | 20.93 | 42.28
100 | WJJ030732@1 | 延时自闭冲洗阀 DN15 | 个 | 3.03 |  | 86.8 | 263
101 | WJJ030735 | 小便器冲水连接管 DN15 | 根 | 3.03 |  | 10 | 30.3
102 | WJJ030736 | 不锈钢冲洗管 DN32 | 根 | 13.13 |  | 15 | 196.95
103 | WJJ030738 | 小便器排水附件 | 套 | 3.03 |  | 12 | 36.36
104 | WJJ170102@1 | 钢管SC40 | m | 103 |  | 32.95 | 3393.85
105 | WJJ172549@1 | 承插塑料排水管DN100 | m | 8.5 |  | 16.1 | 136.85
106 | WJJ172567@1 | 塑料给水管PPR-15 | m | 2.032 |  | 5.86 | 11.91
107 | WJJ172567@2 | 塑料给水管PPR-25 | m | 18.288 |  | 5.86 | 107.17
108 | WJJ172567@3 | 塑料给水管PPR-40 | m | 18.288 |  | 13.12 | 239.94
109 | WJJ172567@4 | 塑料给水管PPR-32 | m | 8.128 |  | 8.23 | 66.89
110 | WJJ172567@5 | 塑料给水管PPR-50 | m | 10.16 |  | 20.04 | 203.61
111 | WJJ172567@7 | 塑料给水管PPR-65 | m | 20.32 |  | 33.09 | 672.39
112 | WJJ172568@1 | 塑料排水管 UPVC50 | m | 2.024 |  | 6.95 | 14.07
113 | WJJ172568@2 | 塑料排水管 UPVC100 | m | 38 |  | 18.03 | 685.14
114 | WJJ180926@1 | 塑料排水管粘接管件 UPVC50 | 个 | 1.38 |  | 1.53 | 2.11
115 | WJJ180926@2 | UPVC粘接管件 UPVC100 | 个 | 46.24 |  | 8.853 | 409.36
116 | WJJ180956@1 | 室内塑料给水管热熔管件PPR-15 | 个 | 3.04 |  | 2.388 | 7.26
117 | WJJ180956@2 | 室内塑料给水管热熔管件PPR-25 | 个 | 22.05 |  | 2.388 | 52.66
118 | WJJ180956@3 | 室内塑料给水管热熔管件PPR-32 | 个 | 8.648 |  | 2.388 | 20.65
119 | WJJ180956@4 | 室内塑料给水管热熔管件PPR-40 | 个 | 15.966 |  | 2.388 | 38.13
120 | WJJ180956@5 | 室内塑料给水管热熔管件PPR-50 | 个 | 7.42 |  | 2.388 | 17.72
121 | WJJ180956@6 | 室内塑料给水管热熔管件PPR-65 | 个 | 13.18 |  | 2.388 | 31.47
122 | WJJ181508@1 | 镀锌管接头SC40 | 个 | 13.18 |  | 2.45 | 32.29
123 | WJJ190025@1 | 闸阀 DN65 | 个 | 2.02 |  | 244.55 | 493.99
124 | WJJ190311@1 | 总电位连接箱 | 个 | 1.01 |  | 50 | 50.5
125 | WJJ190311@2 | 局部电位连接箱 | 个 | 1.01 |  | 50 | 50.5
|  | 本页小计： |  |  |  |  | 8151.43
编制日期：2026-4-7 |  |  |  |  | 广联达科技股份有限公司
人工、所有材料、机械汇总表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价 | 备注
126 | WJJ211501@1 | 瓷蹲式大便器 | 个 | 13.13 |  | 400 | 5252
127 | WJJ211502 | 瓷坐式大便器 | 个 | 2.02 |  | 292.5 | 590.85
128 | WJJ211701 | 挂式小便器 | 个 | 3.03 |  | 314.34 | 952.45
129 | WJJ212503 | 蹲式大便器低水箱及附件 | 套 | 13.13 |  | 30 | 393.9
130 | WJJ212505 | 挂墙式低水箱及水箱配件(带冲洗弯管) | 套 | 2.02 |  | 96.46 | 194.85
131 | WJJ213101 | 坐便器盖板 | 套 | 2.02
132 | WJJ240109@1 | 螺纹水表DN65 | 个 | 1 |  | 151.5 | 151.5
133 | WJJ252102 | 成套灯具 | 个 | 12.12 |  | 106.41 | 1289.69
134 | WJJ260501@1 | 照明开关 单联单控 | 只 | 1.02 |  | 7.3 | 7.45
135 | WJJ260501@2 | 照明开关 双联单控 | 只 | 2.04 |  | 10.2 | 20.81
136 | WJJ264103@1 | 单相三极暗装插座 | 套 | 2.04 |  | 7.1 | 14.48
137 | WJJ280304@1 | WDZ-BYJ-3*2.5 | m | 46.4 |  | 3.04 | 141.06
138 | WJJ280304@2 | WDZ-BYJ-3*4 | m | 16.5 |  | 3.827 | 63.15
139 | WJJ281107@1 | WDZ-YJE-5*6 | m | 101 |  | 23.89 | 2412.89
140 | WJJ290615@1 | PVC20 | m | 44 |  | 1.5 | 66
141 | WJJ290615@2 | PVC25 | m | 16.5 |  | 2.45 | 40.43
142 | WJJ291706@1 | PVC20接头 | 个 | 8.24 |  | 0.15 | 1.24
143 | WJJ291706@2 | PVC25接头 | 个 | 3.09 |  | 0.15 | 0.46
144 | WJJ503501 | 轴流排气扇 | 台 | 6 |  | 219.65 | 1317.9
145 | 补充主材001@1 | 成套配电箱1AL | 台 | 1 |  | 249.13 | 249.13
146 | 补充主材003 | 轴流通风机 | 台 | 1 |  | 500 | 500
147 | J0001H | 折旧费 | 元 | 38.374 |  | 1 | 38.37
148 | J0002H | 检修费 | 元 | 11.263 |  | 1 | 11.26
149 | J0003H | 维护费 | 元 | 13.269 |  | 1 | 13.27
150 | J0004H | 安拆费及场外运费 | 元 | 34.368 |  | 1 | 34.37
151 | J0005H | 校验费 | 元 | 1.334 |  | 1 | 1.33
152 | J0007H | 动力费 | 元 | 0.024 |  | 1 | 0.02
153 | J0008H | 其他费用 | 元 | 0.152 |  | 1 | 0.15
154 | J0011@1 | 柴油 | kg | 0.418 |  | 6.86 | 2.87
155 | J0013@1 | 汽油 | kg | 0.233 |  | 8.09 | 1.88
156 | J0015 | 电 | kW·h | 46.005 |  | 0.69 | 31.74
|  | 本页小计： |  |  |  |  | 13795.5
编制日期：2026-4-7 |  |  |  |  | 广联达科技股份有限公司
人工、所有材料、机械汇总表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价 | 备注
157 | J3-40 | 叉式起重机 提升质量(t) 5 | 台班 | 0.056 |  | 746.99 | 41.83
158 | J7-41 | 剪板机 厚度×宽度(mm) 6.3×2000 | 台班 | 1.229 |  | 225.13 | 276.68
159 | J7-60 | 折方机 厚度×宽度(mm) 4×2000 | 台班 | 1.229 |  | 42.95 | 52.79
160 | J9-1@1 | 交流弧焊机 容量(kV·A) 21 | 台班 | 0.08 |  | 65.46 | 5.24
161 | J9-10 | 直流弧焊机 容量(kV·A) 20 | 台班 | 7.913 |  | 82.46 | 652.51
162 | JX002 | 电焊机(综合) | 台班 | 0.018 |  | 75.63 | 1.36
163 | JXRGF | 人工费 | 元 | 5.28 |  | 0.92 | 4.86 | 人工系数:0.92;
|  | 本页小计： |  |  |  |  | 1035.27
|  | 合计： |  |  |  |  | 56980.54
编制日期：2026-4-7 |  |  |  |  | 广联达科技股份有限公司