## E.14 单位工程招标控制价汇总表
E.14：单位工程概算汇总表
工程名称：建筑工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程内容 |  | 计费基础说明 |  | 费率% | 金额 | 其中： 暂估价（元）
一 | 分部分项工程费 |  | 分部分项费用合计 |  |  | 1663025.77
1 | 直接费 |  |  |  |  | 1414439.24
1.1 | 人工费 |  |  |  |  | 441941.64
1.2 | 材料费 |  |  |  |  | 912451.33
1.2.1 | 其中：工程设备费/其他 |  | （详见附录C说明第2条规定计算）
1.3 | 机械费 |  |  |  |  | 60046.27
2 | 管理费 |  |  |  | 9.65 | 153276.25
3 | 其他管理费 |  | （详见附录C说明第2条规定计算） |  | 2
4 | 利润 |  |  |  | 6 | 95304.96
二 | 措施项目费 |  | 1+2+3 |  |  | 323291.21
1 | 单价措施项目费 |  | 单价措施项目费合计 |  |  | 208740.23
1.1 | 直接费 |  |  |  |  | 177980.84
1.1.1 | 人工费 |  |  |  |  | 99332.83
1.1.2 | 材料费 |  |  |  |  | 48883.95
1.1.3 | 机械费 |  |  |  |  | 29764.06
1.2 | 管理费 |  |  |  | 9.65 | 18964
1.3 | 利润 |  |  |  | 6 | 11791.02
2 | 总价措施项目费 |  | （按E.20总价措施项目计价表计算） |  |  | 2994.83
3 | 绿色施工安全防护措施项目费 |  | （按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算） |  | 6.25 | 111556.15
3.1 | 其中安全生产费 |  | （按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算） |  | 3.29 | 58723.16
三 | 其他项目费 |  | （按E.23其他项目计价汇总表计算） |  |  | 23463.9
四 | 税前造价 |  | 一+二+三 |  |  | 2009780.88
五 | 销项税额 |  | 四 |  | 9 | 180880.28
单位工程建安造价 |  |  | 四+五 |  |  | 2190661.16
广联达科技股份有限公司

## E.18-1 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表—不含子
E.18：单位工程造价表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
|  | 拆除工程 | [6 empty] | 192282.11
1 | 011610002001 | 拆除铁门 |  | 1.拆除铁门 2.运距综合考虑 | m2 | 88.39 |  | 52.25 | 4618.38
2 | 011610002002 | 拆除木窗 |  | 1.拆除木窗 2.运距综合考虑 | m2 | 156 |  | 16.63 | 2594.28
3 | 011604002001 | 墙面清理 |  | 1.拆除部位:内墙 2.抹灰层种类:水泥砂浆 3.运距:综合考虑 | m2 | 1408.97 |  | 17.83 | 25121.94
4 | 011601001002 | 掏砌门洞 |  | 1.掏砌门洞 2.1822、1022、F轴FM乙1522 3.运距:综合考虑 | 个 | 4 |  | 245.61 | 982.44
5 | 011601001003 | 掏砌窗洞 |  | 1.掏砌窗洞 2.FC2015 3.运距:综合考虑 | 个 | 1 |  | 238.92 | 238.92
6 | 011602001001 | 拆除混凝土地面 |  | 1.构件名称:人工拆除钢筋混凝土地面 2.厚度:15cm 3.运距:综合考虑 | m2 | 1127 |  | 37.25 | 41980.75
7 | 010103002001 | 人工挖土 |  | 1.废弃料品种:普通土 2.运距:综合考虑 | m3 | 100.92 |  | 59.76 | 6030.98
8 | 010101004001 | 挖基坑、沟槽土方 |  | 1.土壤类别:普通土 2.挖土深度:1m 3.弃土运距:综合考虑 | m3 | 507.36 |  | 36.68 | 18609.96
本页小计 | [8 empty] | 100177.65
广联达科技股份有限公司
E.18：单位工程造价表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
9 | 010103001001 | 回填方 |  | 1.填方来源、运距:场内土方; | m3 | 322.05 |  | 26.82 | 8637.38
10 | 010103002002 | 余方弃置 |  | 1.废弃料品种:普通土 2.运距:综合考虑 | m3 | 185.31 |  | 34.94 | 6474.73
11 | 010103002003 | 拆除散水及坡道、外运 |  | 1.机械拆除，运距综合考虑 | m2 | 286.4 |  | 16.62 | 4759.97
12 | 011607001001 | 回填炉渣 |  | 1.卫生间回填炉渣混凝土空心砌块 | m3 | 12.6 |  | 145.61 | 1834.69
13 | 011607001002 | 瓦屋面拆除、外运 |  | 1.高度:11.45m 2.含木屋架拆除 3.运距：综合考虑 | m2 | 2571.8 |  | 25.15 | 64680.77
14 | 011602002001 | 钢筋混凝土构件拆除、外运 |  |  | m3 | 18.38 |  | 311.04 | 5716.92
|  | 砌筑工程 | [6 empty] | 94780.77
1 | 010401001001 | 砖基础 |  | 1.砖品种、规格、强度等级: 页岩烧结普通砖MU10; 2.墙体类型: 200厚; 3.砂浆强度等级、配合比: 预拌干混砌筑砂浆 DM 10; | m3 | 14.93 |  | 659.82 | 9851.11
2 | 010401008001 | 加气混凝土砌块 |  | 1.砖品种、规格、强度等级: 加气混凝土块 A5.0; 2.墙体类型: 200厚; 3.砂浆强度等级、配合比: 预拌干混砌筑砂浆 DM M5; | m3 | 142.82 |  | 584.41 | 83465.44
本页小计 | [8 empty] | 185421.01
广联达科技股份有限公司
E.18：单位工程造价表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
3 | 010904003001 | 楼(地)面砂浆防水(防潮) |  | 1.20厚1：2水泥砂浆掺6%防水剂 | m2 | 32.21 |  | 35.35 | 1138.62
4 | 010515001009 | 现浇构件钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:HPB300 直径8mm | t | 0.032 |  | 5959.69 | 190.71
5 | 040901008001 | 植筋 |  |  | 根 | 47 |  | 2.87 | 134.89
|  | 混凝土工程 | [6 empty] | 238992.37
1 | 010501001001 | 垫层 |  | 1.混凝土种类: 普通商品砼; 2.混凝土强度等级: C15; 3.含砼制作、运输、浇捣及养护等全部工作内容: | m3 | 40.3 |  | 575.23 | 23181.77
2 | 010501003001 | 独立基础 |  | 1.混凝土种类: 普通商品砼; 2.混凝土强度等级: C30 | m3 | 34.72 |  | 556.98 | 19338.35
3 | 010501005001 | 桩承台基础 |  | 1.混凝土种类: 普通商品砼; 2.混凝土强度等级: C30; 3.含砼制作、运输、浇捣及养护等全部工作内容: | m3 | 86.17 |  | 556.95 | 47992.38
4 | 010502001001 | 矩形柱 |  | 1.混凝土种类: 普通商品砼; 2.混凝土强度等级: C30; 3.含砼制作、运输、浇捣及养护等全部工作内容: | m3 | 1.07 |  | 584.34 | 625.24
5 | 010503001001 | 基础梁 |  | 1.混凝土种类: 普通商品砼; 2.混凝土强度等级: C30; 3.含砼制作、运输、浇捣及养护等全部工作内容: | m3 | 74.19 |  | 562.31 | 41717.78
本页小计 | [8 empty] | 134319.74
广联达科技股份有限公司
E.18：单位工程造价表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
6 | 010503002001 | 矩形梁 |  | 1.混凝土种类: 普通商品砼; 2.混凝土强度等级: C30; 3.含砼制作、运输、浇捣及养护等全部工作内容: | m3 | 1.18 |  | 563.37 | 664.78
7 | 010505003001 | 平板 |  | 1.混凝土种类: 普通商品砼; 2.混凝土强度等级: C30; 3.含砼制作、运输、浇捣及养护等全部工作内容: | m3 | 95.69 |  | 578.82 | 55387.29
8 | 010502002001 | 构造柱 |  | 1.混凝土种类: 普通商品砼; 2.混凝土强度等级: C25; 3.含砼制作、运输、浇捣及养护等全部工作内容: | m3 | 10.54 |  | 579.85 | 6111.62
9 | 010503004001 | 圈梁 |  | 1.混凝土种类: 普通商品砼; 2.混凝土强度等级: C25; 3.含砼制作、运输、浇捣及养护等全部工作内容: | m3 | 5.77 |  | 577.08 | 3329.75
10 | 010503004002 | 反边 |  | 1.混凝土种类: 普通商品砼; 2.混凝土强度等级: C25; 3.含砼制作、运输、浇捣及养护等全部工作内容: | m3 | 0.06 |  | 577.17 | 34.63
11 | 010507007001 | 二次灌浆 |  | 1.混凝土种类:C30 | m3 | 29.86 |  | 958.71 | 28627.08
12 | 010508001001 | 后浇带 |  | 1.混凝土种类:基础后浇带 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 18 |  | 665.65 | 11981.7
本页小计 | [8 empty] | 106136.85
广联达科技股份有限公司
E.18：单位工程造价表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
|  | 钢筋工程 | [6 empty] | 223534.06
1 | 010515001010 | 现浇构件钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:HPB300 直径6mm | t | 0.426 |  | 6871.64 | 2927.32
2 | 010515001011 | 现浇构件钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:HPB300 直径8mm | t | 0.384 |  | 5922.79 | 2274.35
3 | 010515001012 | 现浇构件钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:HRB400E 直径8mm | t | 3.245 |  | 5903.65 | 19157.34
4 | 010515001013 | 现浇构件钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:HRB400E 直径10mm | t | 15.065 |  | 5580.82 | 84075.05
5 | 010515001014 | 现浇构件钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:HRB400E 直径12mm | t | 2.373 |  | 5628.76 | 13357.05
6 | 010515001015 | 现浇构件钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:HRB400E 直径14mm | t | 5.859 |  | 5385.95 | 31556.28
7 | 010515001016 | 现浇构件钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:HRB400E 直径16mm | t | 3.09 |  | 5240.8 | 16194.07
8 | 010515001017 | 现浇构件钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:HRB400E 直径18mm | t | 0.54 |  | 5089.22 | 2748.18
9 | 010515001018 | 现浇构件钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:HRB400E 直径20mm | t | 6.817 |  | 5020.98 | 34228.02
10 | 010515001019 | 现浇构件钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:HRB400E 直径22mm | t | 0.502 |  | 4939.68 | 2479.72
11 | 010515001020 | 现浇构件钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:HRB400E 直径25mm | t | 1.595 |  | 4890.62 | 7800.54
本页小计 | [8 empty] | 216797.92
广联达科技股份有限公司
E.18：单位工程造价表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
12 | 010516003001 | 机械连接 |  | 1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:φ20mm | 个 | 3 |  | 6.35 | 19.05
13 | 010516003002 | 机械连接 |  | 1.连接方式:直螺纹套筒 2.规格:φ16-20mm | 个 | 294 |  | 20.26 | 5956.44
14 | 010516003003 | 机械连接 |  | 1.连接方式:直螺纹套筒 2.规格:φ25mm | 个 | 33 |  | 23.05 | 760.65
|  | 屋面及防水工程 | [6 empty] | 728590.94
1 | 010901001001 | 坡屋面1 |  | 1.陶瓦屋面 2.挂瓦条30x30(h)，中距按瓦材规格 3.顺水条30x30，中距500 4.3.0厚弹性体SBS改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎 5.3.0厚弹性体SBS改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎 7.75mm厚玻璃纤维保温棉带承托网(燃烧性能A1级) 8.0.4mm厚840镀锌钢板 | m2 | 2571.8 |  | 283.3 | 728590.94
|  | 室外附属及其他工程 | [6 empty] | 184845.52
1 | 011702031001 | 化粪池 |  | 1.成品玻璃钢化粪池2m3 | 座 | 1 |  | 1795.02 | 1795.02
本页小计 | [8 empty] | 737122.1
广联达科技股份有限公司
E.18：单位工程造价表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
2 | 011702029001 | 混凝土散水 |  | 1.详11ZJ901 5/07 2.60厚C20混凝土面层，撒1：1水泥砂浆压光 3.100厚1:3:6石灰、碎石、三合土 4.素土夯实 | m2 | 128 |  | 138.76 | 17761.28
3 | 010401014001 | 砖地沟、明沟 |  | 1.平均深度40cm | m | 167 |  | 286.17 | 47790.39
4 | 040201022001 | 钢筋砼排水沟盖板 |  | 1.预制混凝土盖板C25 2.圆钢 Φ6 3.具体样式参图集11zj901-8 | m3 | 2.14 |  | 2216.12 | 4742.5
5 | 010507004001 | 室外台阶 |  | 1.11ZJ901 9/15 2.20厚花岗岩火烧面 3.100厚C15混凝土 4.100厚1:3:6石灰、碎石、三合土 5. 素土夯实 | m2 | 66.24 |  | 462.14 | 30612.15
6 | 010507004005 | 室外台阶 |  | 1.11ZJ901 11/11 2.抹水泥砂浆台阶 3.80厚C25预制细石钢筋混凝土踏步板，长≤2100mm 4.20厚1:2.5水泥砂浆坐砌地垄墙或支撑梁 5. MU10非粘土烧结砖，M5水泥砂浆坐砌地垄墙或支撑梁 | m2 | 12.2 |  | 224.63 | 2740.49
7 | 010507004002 | 排烟机房台阶 |  | 1.砖砌台阶，玻化砖 600×600 | m2 | 7 |  | 350.54 | 2453.78
本页小计 | [8 empty] | 106100.59
广联达科技股份有限公司
E.18：单位工程造价表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
8 | 010507004003 | 舞台台阶 |  | 1.砖砌台阶，玻化砖 600×600 | m2 | 1.3 |  | 350.55 | 455.72
9 | 010507004004 | 候场区台阶 |  | 1.砖砌台阶，玻化砖 600×600 | m2 | 8 |  | 350.54 | 2804.32
10 | 010507001001 | 混凝土面层重载坡道 |  | 参见13ZJ301 19-5 1.30厚火烧面花岗岩，缝宽5，干石灰粗砂扫缝， 2.20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.100厚C15混凝土 4.素土夯实 | m2 | 35.86 |  | 279.2 | 10012.11
11 | 011503001001 | 室外坡道扶手 |  | 参见13ZJ301 17-7 1.不锈钢栏杆高0.9m,φ25*1.5不锈钢管，扶手为φ45*3不锈钢管 | m | 21 |  | 302.67 | 6356.07
12 | 010606008001 | 钢梯 |  | 15J401 C1-14页，XT-112-300*150*2000 | t | 2.502 |  | 9954.67 | 24906.58
13 | 011503001002 | 防护栏杆 |  | 15J401 B18，锌钢组合栏杆1.1m | m | 78 |  | 299.54 | 23364.12
14 | 011505001001 | 大理石洗漱台 1m2以外 |  | 1.芝麻黑大理石16mm抛光面 | m2 | 1.5 |  | 600.28 | 900.42
15 | 011505001002 | 大理石洗漱台 1m2以内 |  | 1.芝麻黑大理石16mm抛光面 | m2 | 0.6 |  | 626 | 375.6
16 | 01B001 | 卫生间隔断 |  | 1.二类抗倍特板，厚12mm | m2 | 39.9 |  | 190.69 | 7608.53
17 | 011505008001 | 卫生纸盒 |  |  | 个 | 1 |  | 37.12 | 37.12
本页小计 | [8 empty] | 76820.59
广联达科技股份有限公司
E.18：单位工程造价表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
18 | 011505006001 | 成品挂衣钩 |  |  | 付 | 1 |  | 81.55 | 81.55
19 | 011505005001 | 卫生间扶手 |  |  | 付 | 1 |  | 47.77 | 47.77
| A1303 | 单价措施费 | [6 empty] | 208740.23
1 | 011701001001 | 综合脚手架 |  | 1.建筑结构形式:综合考虑 2.檐口高度:50m以内 | m2 | 561 |  | 53.53 | 30030.33
2 | 011703001001 | 垂直运输 |  | 1.建筑物建筑类型及结构形式:综合考虑 2.建筑物檐口高度、层数:50米以内 | m2 | 2051.69 |  | 30.92 | 63438.25
3 | 011702001001 | 垫层模板 |  | 1.模板制作、清理、场内运输、安装、刷隔离剂、模板维护、拆除、集中堆放、场外运输. | m2 | 143.13 |  | 44.84 | 6417.95
4 | 011702001002 | 独立基础模板 |  | 1.模板制作、清理、场内运输、安装、刷隔离剂、模板维护、拆除、集中堆放、场外运输. | m2 | 56.82 |  | 65.48 | 3720.57
5 | 011702001003 | 桩承台模板 |  | 1.模板制作、清理、场内运输、安装、刷隔离剂、模板维护、拆除、集中堆放、场外运输. | m2 | 206.35 |  | 53.35 | 11008.77
6 | 011702003001 | 矩形柱模板 |  | 1.模板制作、清理、场内运输、安装、刷隔离剂、模板维护、拆除、集中堆放、场外运输. | m2 | 8.1 |  | 72.69 | 588.79
本页小计 | [8 empty] | 115333.98
广联达科技股份有限公司
E.18：单位工程造价表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
7 | 011702003002 | 构造柱模板 |  | 1.模板制作、清理、场内运输、安装、刷隔离剂、模板维护、拆除、集中堆放、场外运输. | m2 | 115.56 |  | 90.43 | 10450.09
8 | 011702005001 | 基础梁模板 |  | 1.模板制作、清理、场内运输、安装、刷隔离剂、模板维护、拆除、集中堆放、场外运输. | m2 | 482.57 |  | 59.18 | 28558.49
9 | 011702014001 | 有梁板模板 |  | 1.模板制作、清理、场内运输、安装、刷隔离剂、模板维护、拆除、集中堆放、场外运输. | m2 | 767.41 |  | 66.46 | 51002.07
10 | 011702008001 | 圈梁模板 |  | 1.模板制作、清理、场内运输、安装、刷隔离剂、模板维护、拆除、集中堆放、场外运输. | m2 | 51.39 |  | 67.8 | 3484.24
11 | 011702008002 | 反边模板 |  | 1.模板制作、清理、场内运输、安装、刷隔离剂、模板维护、拆除、集中堆放、场外运输. | m2 | 0.6 |  | 67.8 | 40.68
12 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 1.机械设备名称:场外运费 履带式挖掘机 1m3以内 | 项 | 1
本页小计 | [8 empty] | 93535.57
合 计 | [8 empty] | 1871766
广联达科技股份有限公司

## E.40 人工、材料、机械汇总表
E.40：单位工程人工、材料、机械汇总表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | H00001 | 人工费 |  | 元 | 588341.247 |  | 0.92 | 541273.95 | 人工系数:0.92;
2 | 01010300005 | 螺纹钢筋 HRB400 Φ8 |  | kg | 3309.9 |  | 3.35 | 11088.17
3 | 01010300006 | 螺纹钢筋 HRB400 Φ10 |  | kg | 15366.3 |  | 3.37 | 51784.43
4 | 01010300007 | 螺纹钢筋 HRB400 Φ12 |  | kg | 2432.325 |  | 3.43 | 8342.87
5 | 01010300008 | 螺纹钢筋 HRB400 Φ14 |  | kg | 6005.475 |  | 3.39 | 20358.56
6 | 01010300009 | 螺纹钢筋 HRB400 Φ16 |  | kg | 3167.25 |  | 3.37 | 10673.63
7 | 01010300010 | 螺纹钢筋 HRB400 Φ18 |  | kg | 553.5 |  | 3.32 | 1837.62
8 | 01010300011 | 螺纹钢筋 HRB400 Φ20 |  | kg | 6987.425 |  | 3.32 | 23198.25
9 | 01010300012 | 螺纹钢筋 HRB400 Φ22 |  | kg | 514.55 |  | 3.32 | 1708.31
10 | 01010300013 | 螺纹钢筋 HRB400 Φ25 |  | kg | 1634.875 |  | 3.32 | 5427.79
11 | 01050100015@1 | 加固钢丝绳 |  | kg | 0.115 |  | 7.08 | 0.81
12 | 01090100001 | 圆钢 综合 |  | kg | 687.94 |  | 3.4 | 2339
13 | 01090100009 | 圆钢 Φ6 |  | kg | 741.846 |  | 3.44 | 2551.95
14 | 01090100011 | 圆钢 Φ8 |  | kg | 424.524 |  | 3.35 | 1422.16
15 | 01150300001 | 六角空心钢 |  | kg | 15.625 |  | 8.19 | 127.97
16 | 01170100001 | 热轧工字钢 |  | kg | 255.255 |  | 3.67 | 936.79
17 | 01210100002@1 | 热轧等边角钢 40×3 |  | kg | 48.356 |  | 3.63 | 175.53
18 | 01210100006 | 热轧等边角钢 50×5 |  | kg | 47.53 |  | 3.63 | 172.53
19 | 01290100003 | 热轧钢板 综合 |  | kg | 1916.226 |  | 3.43 | 6572.66
20 | 02090100002 | 塑料薄膜 δ0.006mm |  | m2 | 5657.96 |  | 0.06 | 339.48
21 | 02090300001 | 单层养护膜 |  | m2 | 2100.721 |  | 1.1 | 2310.79
22 | 03010500089 | 对拉螺栓 |  | kg | 0.219 |  | 6.59 | 1.44
23 | 03010500229 | 螺栓 综合 |  | 套 | 4.353 |  | 0.53 | 2.31
24 | 03010700016 | 膨胀螺栓 M8×80 |  | 套 | 5.564 |  | 0.39 | 2.17
25 | 03010700016@1 | 膨胀螺栓 M8×80 |  | 套 | 12.24 |  | 0.39 | 4.77
26 | 03030500001 | 拉手 100mm |  | 个 | 11.403 |  | 1.6 | 18.24
27 | 03030900005 | 铰链 65型 |  | 付 | 22.807 |  | 4.42 | 100.81
28 | 03031700001 | 插销 L=100mm |  | 个 | 11.403 |  | 2.66 | 30.33
29 | 03072300001 | 浴缸拉手 |  | 付 | 1.01 |  | 35.4 | 35.75
30 | 03130100019 | 低碳钢焊条 综合 |  | kg | 243.7 |  | 6.02 | 1467.07
| 本页小计 |  |  | 元 |  |  |  | 694306.14
广联达科技股份有限公司
E.40：单位工程人工、材料、机械汇总表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
31 | 03130300001 | 焊剂 |  | kg | 0.09 |  | 4.48 | 0.4
32 | 03130600014 | 合金钢钻头 一字形 |  | 个 | 5.115 |  | 30.97 | 158.41
33 | 03130700007 | 石料切割锯片 |  | 片 | 1.155 |  | 35.4 | 40.89
34 | 03210100040 | 圆钉 L50～75 |  | kg | 111.166 |  | 6.5 | 722.58
35 | 03210500002 | 安全网 |  | m2 | 157.405 |  | 5.27 | 829.52
36 | 03210500010 | 钢板网 厚0.8mm 菱形10mm×20mm |  | m2 | 0.802 |  | 8.43 | 6.76
37 | 03210500010@1 | 钢板网 厚0.8mm 菱形10mm×20mm |  | m2 | 1.575 |  | 8.43 | 13.28
38 | 03210700001 | 镀锌铁丝 综合 |  | kg | 411.488 |  | 4.95 | 2036.87
39 | 03210700004 | 镀锌铁丝 Φ0.7 |  | kg | 182.332 |  | 4.95 | 902.54
40 | 03210700013 | 镀锌铁丝 Φ4.0 |  | kg | 3.84 |  | 4.95 | 19.01
41 | 03210900009 | 加工铁件 |  | kg | 66.473 |  | 7.58 | 503.87
42 | 03210900015 | 铁件 综合 |  | kg | 123.083 |  | 5.62 | 691.73
43 | 03230200001 | 直螺纹套筒 Φ20 |  | 个 | 296.94 |  | 5.43 | 1612.38
44 | 03230200003 | 直螺纹套筒 Φ25 |  | 个 | 33.33 |  | 6.69 | 222.98
45 | 03230300005 | 钢筋丝头保护帽(综合) |  | 个 | 660.54 |  | 0.04 | 26.42
46 | 04010100001 | 普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级 |  | kg | 1159.742 |  | 0.41 | 475.49
47 | 04010100001@2 | 普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级 |  | kg | 2.228 |  | 0.41 | 0.91
48 | 04010400001 | 白水泥 |  | kg | 13.043 |  | 0.65 | 8.48
49 | 04030200001 | 天然中砂 |  | m3 | 3.479 |  | 153.27 | 533.23
50 | 04030300001 | 天然细砂 |  | m3 | 0.5 |  | 151.67 | 75.84
51 | 04030400001 | 粗净砂 |  | m3 | 0.393 |  | 171.84 | 67.53
52 | 04030400001@2 | 粗净砂 |  | m3 | 0.004 |  | 171.84 | 0.69
53 | 04030500001 | 中净砂(过筛) |  | m3 | 23.607 |  | 166.63 | 3933.63
54 | 04050100001 | 碎石 |  | m3 | 6.891 |  | 140.67 | 969.36
55 | 04070100002 | 炉渣 |  | m3 | 14.523 |  | 58 | 842.33
56 | 04090100002 | 生石灰 |  | kg | 689.07 |  | 0.4 | 275.63
57 | 04090100003 | 石灰膏 |  | m3 | 0.15 |  | 340.94 | 51.14
58 | 04130100006 | 标准砖 240×115×53 |  | m3 | 10.741 |  | 264.17 | 2837.45
59 | 04130300002 | 页岩烧结普通砖 240×115×53mm MU10 |  | m3 | 11.435 |  | 264.17 | 3020.78
| 本页小计 |  |  | 元 |  |  |  | 20880.13
广联达科技股份有限公司
E.40：单位工程人工、材料、机械汇总表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
60 | 04150900002 | 加气混凝土砌块 |  | m3 | 136.248 |  | 228.11 | 31079.53
61 | 04170900001 | 陶瓷瓦 30cm×40cm |  | 千块 | 37.548 |  | 2780 | 104383.44
62 | 05030100002 | 杉木锯材 |  | m3 | 29.872 |  | 1295.62 | 38702.76
63 | 05030700001 | 模板木材 松木 |  | m3 | 0.009 |  | 1111.06 | 10
64 | 05030700001@1 | 模板木材 松木 |  | m3 | 0.024 |  | 1111.06 | 26.67
65 | 05050100011 | 榉木夹板 3mm |  | m2 | 88.666 |  | 18.93 | 1678.45
66 | 07050300007 | 玻化砖 600×600 |  | m2 | 25.575 |  | 47 | 1202.03
67 | 08010000003 | 花岗岩火烧面 δ20mm 台阶 |  | m2 | 103.931 |  | 53.39 | 5548.88
68 | 08010000007@2 | 芝麻黑大理石16mm抛光面 |  | m2 | 2.261 |  | 94.03 | 212.6
69 | 08030000010@1 | 火烧面花岗岩 δ30mm |  | m2 | 36.577 |  | 63.99 | 2340.56
70 | 09050200020@1 | 压型镀锌彩钢板 δ0.4mm |  | m2 | 2674.672 |  | 17.71 | 47368.44
71 | 12010500003 | 榉木围边 |  | m3 | 0.048 |  | 7800.45 | 374.42
72 | 12210700003 | 不锈钢管栏杆 直线形 带扶手 |  | m | 21 |  | 179.2 | 3763.2
73 | 12210700003@1 | 锌钢组合栏杆1.1m |  | m | 78 |  | 176.078 | 13734.08
74 | 13030500006 | 丙烯酸聚合物乳胶 |  | kg | 33.816 |  | 11.5 | 388.88
75 | 13050300002 | 醇酸防锈漆 红丹 |  | kg | 2.564 |  | 11.35 | 29.1
76 | 13330100001@1 | SBS改性沥青聚酯胎防水卷材 3mm |  | m2 | 5946.002 |  | 24.87 | 147877.07
77 | 13350500005 | 聚硫密封膏 |  | kg | 293.702 |  | 28 | 8223.66
78 | 13371100001 | 土工布 |  | m2 | 103.625 |  | 1.73 | 179.27
79 | 14030500001 | 柴油 0# |  | kg | 14.528 |  | 6.86 | 99.66
80 | 14050100005 | 油漆溶剂油 |  | kg | 0.008 |  | 8.2 | 0.07
81 | 14050100005@1 | 油漆溶剂油 |  | kg | 0.011 |  | 8.2 | 0.09
82 | 14090100005 | 润滑冷却液 |  | kg | 3.27 |  | 13.75 | 44.96
83 | 14212100001 | 环氧树脂 综合 |  | kg | 7.182 |  | 20 | 143.64
84 | 14353500012 | 隔离剂 |  | kg | 193.334 |  | 4.51 | 871.94
85 | 14353500016 | 基层处理剂 |  | kg | 1260.182 |  | 8 | 10081.46
86 | 14391900007 | 液化气 |  | kg | 1213.89 |  | 9.04 | 10973.57
87 | 14410500001 | 结构胶 |  | L | 0.284 |  | 69.96 | 19.87
| 本页小计 |  |  | 元 |  |  |  | 429358.3
广联达科技股份有限公司
E.40：单位工程人工、材料、机械汇总表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
88 | 14430100001 | 801胶 |  | kg | 158.865 |  | 1.42 | 225.59
89 | 14430300015 | 塑料粘胶带 20mm×50m |  | 卷 | 60.116 |  | 2.75 | 165.32
90 | 15011500001 | 石棉垫 |  | kg | 0.03 |  | 6.3 | 0.19
91 | 15070300002@1 | 75mm厚玻璃纤维保温棉 |  | m2 | 2623.236 |  | 24 | 62957.66
92 | 17250000033 | 硬塑料管 dn20 |  | m | 2.981 |  | 1.43 | 4.26
93 | 17252500010 | HDPE双壁波纹管 DN300 |  | m | 3.33 |  | 51.7 | 172.16
94 | 17270100007 | 橡胶压力管 |  | m | 3.58 |  | 27.43 | 98.2
95 | 17270300003 | 高压橡胶管 D25 |  | m | 1.121 |  | 11.06 | 12.4
96 | 17310100003 | 泵管 |  | m | 5.167 |  | 5.22 | 26.97
97 | 18250300034 | 卡箍(泵管用) |  | 个 | 2.384 |  | 81.42 | 194.11
98 | 20030100001 | 不锈钢法兰 DN50 |  | 个 | 114.246 |  | 26.55 | 3033.23
99 | 21310900002 | 不锈钢毛巾架 |  | 个 | 1.01 |  | 35 | 35.35
100 | 21311100001 | 不锈钢卫生纸盒 |  | 个 | 1.01 |  | 26.55 | 26.82
101 | 33011300003 | 工形支撑 |  | m | 1311.618 |  | 6.26 | 8210.73
102 | 34091900023 | 固定底座 |  | 个·月 | 777.386 |  | 0.44 | 342.05
103 | 34091900024 | 可调托座 |  | 个·月 | 777.386 |  | 0.89 | 691.87
104 | 34110100002 | 水 |  | t | 284.915 |  | 3.2 | 911.73
105 | 34110100002@2 | 水 |  | t | 0.001 |  | 3.2
106 | 34110200001 | 电 |  | kW·h | 105.433 |  | 0.69 | 72.75
107 | 35010300002 | 木模板 2440×1220×15 |  | m2 | 507.856 |  | 26.88 | 13651.17
108 | 35030100002 | 竹脚手板 侧编 |  | m2 | 103.112 |  | 16.76 | 1728.16
109 | 88010100002 | 钢管使用费 |  | t·月 | 119.134 |  | 75 | 8935.05
110 | 88010100003 | 扣件使用费 |  | 个·月 | 17337.413 |  | 0.2 | 3467.48
111 | 88010500001 | 其他材料费 |  | 元 | 44064.031 |  | 1 | 44064.03
112 | CLFTZ | 材料费调整 |  | 元 | -0.257 |  | 1 | -0.26
113 | 80210200003 | 商品混凝土(细石) C25 |  | m3 | 0.991 |  | 395.753 | 392.19
114 | 80210400002 | 商品混凝土(砾石) C15 |  | m3 | 78.69 |  | 346.67 | 27279.46
115 | 80210400003 | 商品混凝土(砾石) C20 |  | m3 | 8.187 |  | 355.83 | 2913.18
116 | 80210400004 | 商品混凝土(砾石) C25 |  | m3 | 18.497 |  | 365.3 | 6756.95
117 | 80210400005 | 商品混凝土(砾石) C30 |  | m3 | 345.962 |  | 375.05 | 129753.05
| 本页小计 |  |  | 元 |  |  |  | 316121.85
广联达科技股份有限公司
E.40：单位工程人工、材料、机械汇总表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
118 | 80010100002 | 预拌同配比砂浆 C20(42.5) 砂子4.75mm |  | m3 | 0.319 |  | 384.96 | 122.8
119 | 80010100003 | 预拌同配比砂浆 C30(42.5) 砂子4.75mm |  | m3 | 0.032 |  | 407.08 | 13.03
120 | 80010100005 | 预拌干混地面砂浆 DS M15.0 |  | m3 | 68.383 |  | 441.68 | 30203.4
121 | 80010200003 | 预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0 |  | m3 | 6.812 |  | 465.267 | 3169.4
122 | 80010300001 | 预拌干混砌筑砂浆 DM M5.0 |  | m3 | 13.9 |  | 417.655 | 5805.4
123 | 80010300002 | 预拌干混砌筑砂浆 DM M10.0 |  | m3 | 3.523 |  | 430.418 | 1516.36
124 | 补充材料001@1 | 成品玻璃钢化粪池2m3 |  | 座 | 1 |  | 1108 | 1108
125 | J0006H | 燃料动力费 |  | 元 | 6988.191 |  | 1 | 6988.19
126 | JX001 | 其他机械费 |  | 元 | 3258.008 |  | 1 | 3258.01
127 | J10-13 | 内燃空气压缩机 排气量(m3/min) 3 小 |  | 台班 | 28.971 |  | 252.96 | 7328.5
128 | J12-40 | 电动打磨机 小 |  | 台班 | 1.485 |  | 34.49 | 51.22
129 | J12-9 | 组合烘箱 小 |  | 台班 | 1.776 |  | 122.02 | 216.71
130 | J1-31 | 钢轮振动压路机 工作质量(t) 12 大 |  | 台班 | 0.024 |  | 1313.96 | 31.54
131 | J13-1@1 | 自升式塔式起重机 起重·力矩 600kN·m 大 |  | 天 | 0.028 |  | 466.67 | 13.07
132 | J13-2 | 自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大 |  | 天 | 32.787 |  | 600 | 19672.2
133 | J1-33 | 钢轮振动压路机 工作质量(t) 15 大 |  | 台班 | 0.021 |  | 1609.42 | 33.8
134 | J1-35 | 电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 小 |  | 台班 | 27.14 |  | 26.44 | 717.58
135 | J1-48 | 手持式风动凿岩机 小 |  | 台班 | 53.987 |  | 12.23 | 660.26
136 | J1-69 | 履带式液压挖掘机带液压破碎锤 中型 中 |  | 台班 | 0.51 |  | 2988.57 | 1524.17
137 | J1-7 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1 大 |  | 台班 | 1.694 |  | 2083.61 | 3529.64
138 | J3-18@1 | 汽车式起重机 提升质量(t) 5 大 |  | 台班 | 0.227 |  | 670.74 | 152.26
139 | J3-19 | 汽车式起重机 提升质量(t) 8 大 |  | 台班 | 1.812 |  | 930.05 | 1685.25
140 | J3-23 | 汽车式起重机 提升质量(t) 20 大 |  | 台班 | 2.572 |  | 1400.64 | 3602.45
141 | J3-23@1 | 汽车式起重机 提升质量(t) 20 大 |  | 台班 | 0.172 |  | 1400.64 | 240.91
142 | J3-24 | 汽车式起重机 提升质量(t) 25 大 |  | 台班 | 0.2 |  | 1517.13 | 303.43
| 本页小计 |  |  | 元 |  |  |  | 91947.58
广联达科技股份有限公司
E.40：单位工程人工、材料、机械汇总表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
143 | J3-54 | 门式起重机 提升质量(t) 10 大 |  | 台班 | 0.876 |  | 565.92 | 495.75
144 | J3-54@1 | 门式起重机 提升质量(t) 10 大 |  | 台班 | 0.028 |  | 565.92 | 15.85
145 | J4-11 | 自卸汽车 装载质量(t) 5 中 |  | 台班 | 14.872 |  | 631.3 | 9388.69
146 | J4-11@1 | 自卸汽车 装载质量(t) 5 中 |  | 台班 | 0.151 |  | 631.3 | 95.33
147 | J4-12 | 自卸汽车 装载质量(t) 8 中 |  | 台班 | 16.166 |  | 823.09 | 13306.07
148 | J4-30@1 | 机动翻斗车 装载质量(t) 1 小 |  | 台班 | 0.137 |  | 216.01 | 29.59
149 | J4-33 | 洒水车 罐容量(L) 4000 中 |  | 台班 | 0.678 |  | 501.51 | 340.02
150 | J4-5 | 载重汽车 装载质量(t) 6 中 |  | 台班 | 4.027 |  | 479.11 | 1929.38
151 | J4-6@1 | 载重汽车 装载质量(t) 8 中 |  | 台班 | 0.34 |  | 542.71 | 184.52
152 | J5-22@1 | 皮带运输机 带长×带宽m 15×0.5 小 |  | 台班 | 0.054 |  | 246.87 | 13.33
153 | J6-10 | 混凝土布料机 小 |  | 台班 | 3.977 |  | 163.23 | 649.17
154 | J6-12 | 灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小 |  | 台班 | 10.319 |  | 169.05 | 1744.43
155 | J6-14 | 干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小 |  | 台班 | 3.278 |  | 220.33 | 722.24
156 | J6-14@2 | 干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小 |  | 台班 | 0.005 |  | 220.33 | 1.1
157 | J6-14@3 | 干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小 |  | 台班 | 0.011 |  | 220.33 | 2.42
158 | J6-18 | 混凝土抹平机 功率(kW) 5.5 小 |  | 台班 | 1.34 |  | 23.67 | 31.72
159 | J6-6 | 混凝土汽车式输送泵 输送长度(m) 37 大 |  | 台班 | 0.794 |  | 4713.56 | 3742.57
160 | J6-8 | 混凝土输送泵 输送量(m3/h) 45 大 |  | 台班 | 2.781 |  | 850.91 | 2366.38
161 | J7-1 | 钢筋调直机 直径(mm) 14 小 |  | 台班 | 5.146 |  | 41.8 | 215.1
162 | J7-1@1 | 钢筋调直机 直径(mm) 14 小 |  | 台班 | 0.072 |  | 41.8 | 3.01
163 | J7-102 | 岩石切割机 功率(kW) 3 小 |  | 台班 | 4.768 |  | 47.35 | 225.76
164 | J7-12 | 木工圆锯机 直径(mm) 500 小 |  | 台班 | 1.008 |  | 25.85 | 26.06
165 | J7-12@1 | 木工圆锯机 直径(mm) 500 小 |  | 台班 | 0.009 |  | 25.85 | 0.23
166 | J7-124@1 | 电锤 520W 小 |  | 台班 | 0.074 |  | 8.42 | 0.62
167 | J7-124@2 | 电锤 520W 小 |  | 台班 | 0.193 |  | 8.42 | 1.63
168 | J7-126 | 钢筋镦粗机 4kW 小 |  | 台班 | 1.635 |  | 70.94 | 115.99
169 | J7-17 | 木工单面压刨床 刨削宽度(mm) 600 小 |  | 台班 | 0.834 |  | 34.12 | 28.46
170 | J7-17@1 | 木工单面压刨床 刨削宽度(mm) 600 小 |  | 台班 | 0.009 |  | 34.12 | 0.31
171 | J7-2 | 钢筋切断机 直径(mm) 40 小 |  | 台班 | 4.295 |  | 44.26 | 190.1
| 本页小计 |  |  | 元 |  |  |  | 35865.83
广联达科技股份有限公司
E.40：单位工程人工、材料、机械汇总表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
172 | J7-2@1 | 钢筋切断机 直径(mm) 40 小 |  | 台班 | 0.048 |  | 44.26 | 2.12
173 | J7-3 | 钢筋弯曲机 直径(mm) 40 小 |  | 台班 | 11.725 |  | 27.83 | 326.31
174 | J7-36 | 摇臂钻床 钻孔直径(mm) 50 小 |  | 台班 | 0.275 |  | 31.63 | 8.7
175 | J7-40 | 螺栓套丝机 直径(mm) 39 小 |  | 台班 | 5.397 |  | 27.83 | 150.2
176 | J7-45 | 剪板机 厚度×宽度(mm) 20×2500 中 |  | 台班 | 0.05 |  | 351.13 | 17.56
177 | J7-78 | 型钢剪断机 剪断宽度(mm) 500 中 |  | 台班 | 0.225 |  | 274.56 | 61.78
178 | J7-79 | 型钢矫正机 厚度×宽度(mm) 60×800 小 |  | 台班 | 0.225 |  | 221.63 | 49.87
179 | J9-11 | 直流弧焊机 容量(kV·A) 32 小 |  | 台班 | 10.645 |  | 91.52 | 974.23
180 | J9-14 | 点焊机 容量(kV·A) 75 小 |  | 台班 | 0.557 |  | 136.12 | 75.82
181 | J9-14@1 | 点焊机 容量(kV·A) 75 小 |  | 台班 | 0.057 |  | 136.12 | 7.76
182 | J9-17 | 对焊机 容量(kV·A) 10 小 |  | 台班 | 2.102 |  | 29.11 | 61.19
183 | J9-33 | 氩弧焊机 电流(A) 500 小 |  | 台班 | 10.989 |  | 93.26 | 1024.83
184 | J9-39 | 电渣焊机 电流(A) 1000 小 |  | 台班 | 0.021 |  | 171.02 | 3.59
185 | J9-4 | 交流弧焊机 容量(kV·A) 42 小 |  | 台班 | 9.131 |  | 118.15 | 1078.83
186 | J9-4@1 | 交流弧焊机 容量(kV·A) 42 小 |  | 台班 | 0.168 |  | 118.15 | 19.85
187 | J9-4@2 | 交流弧焊机 容量(kV·A) 42 小 |  | 台班 | 0.399 |  | 118.15 | 47.14
188 | J9-40 | 电焊条烘干箱 容量(cm3) 45×35×45 小 |  | 台班 | 0.891 |  | 18.43 | 16.42
| 本页小计 |  |  | 元 |  |  |  | 3926.2
| 合计 |  |  | 元 |  |  |  | 1592406.03
广联达科技股份有限公司