## E.14 单位工程招标控制价汇总表
E.14：单位工程概算汇总表
工程名称：消防工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程内容 |  | 计费基础说明 |  | 费率% | 金额 | 其中： 暂估价（元）
一 | 分部分项工程费 |  | 分部分项费用合计 |  |  | 345781.02
1 | 直接费 |  |  |  |  | 294076.49
1.1 | 人工费 |  |  |  |  | 93522.66
1.2 | 材料费 |  |  |  |  | 189100.41
1.2.1 | 其中：工程设备费/其他 |  | （详见附录C说明第2条规定计算）
1.3 | 机械费 |  |  |  |  | 11453.42
2 | 管理费 |  |  |  | 32.16 | 31882.26
3 | 其他管理费 |  | （按附录C说明第2条规定计算）
4 | 利润 |  |  |  | 20 | 19827.72
二 | 措施项目费 |  | 1+2+3 |  |  | 17735.09
1 | 单价措施项目费 |  | 单价措施项目费合计 |  |  | 5582.29
1.1 | 直接费 |  |  |  |  | 4720.5
1.1.1 | 人工费 |  |  |  |  | 1652.18
1.1.2 | 材料费 |  |  |  |  | 3068.32
1.1.3 | 机械费
1.2 | 管理费 |  |  |  | 32.16 | 531.35
1.3 | 利润 |  |  |  | 20 | 330.44
2 | 总价措施项目费 |  | （按E.20总价措施项目计价表计算） |  |  | 562.18
3 | 绿色施工安全防护措施项目费 |  | （按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算） |  | 11.5 | 11590.62
3.1 | 其中安全生产费 |  | （按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算） |  | 10 | 10078.8
三 | 其他项目费 |  | （按E.23其他项目计价汇总表计算） |  |  | 2181.1
四 | 税前造价 |  | 一+二+三 |  |  | 365697.21
五 | 销项税额 |  | 四 |  | 9 | 32912.75
单位工程建安造价 |  |  | 四+五 |  |  | 398609.96
广联达科技股份有限公司

## E.18-1 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表—不含子
E.18：单位工程造价表
工程名称：消防工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
|  | 消防系统 | [6 empty] | 345781.02
|  | 消防电 | [6 empty] | 50698.26
1 | 030411004002 | 配线 |  | 1.配线形式:管内穿线 2.型号:RYJSP-4X2.5 | m | 175 |  | 17.39 | 3043.25
2 | 030411004003 | 配线 |  | 1.配线形式:管内穿线 2.型号:RYJSP-2X2.5 | m | 544 |  | 7.95 | 4324.8
3 | 030411001002 | 配管 |  | 1.名称:电气配管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗敷 | m | 700 |  | 14.61 | 10227
4 | 030411004006 | 配线 |  | 1.名称:铜芯聚氯乙烯绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZN-BYJ-6 | m | 847 |  | 6.68 | 5657.96
5 | 030703001001 | 280度防火阀 |  | 1.名称:280度防火阀 | 个 | 2 |  | 606.19 | 1212.38
6 | 030904001001 | 输出模块 |  | 1.线制:总线制 2.安装方式:安装 | 个 | 4 |  | 210.34 | 841.36
7 | 030904003001 | 消火栓按钮 |  | 1.安装方式:消火栓配套内安装 | 个 | 14 |  | 149.25 | 2089.5
8 | 030904006001 | 消防对讲电话 |  |  | 部 | 2 |  | 919.97 | 1839.94
9 | 030904001002 | 短路隔离器 |  | 1.线制:总线制 2.安装方式:吸顶安装 | 个 | 6 |  | 384.4 | 2306.4
10 | 030904005001 | 声光报警器 |  | 1.安装方式:明装，距地2.2m | 个 | 9 |  | 98.46 | 886.14
本页小计 | [8 empty] | 32428.73
广联达科技股份有限公司
E.18：单位工程造价表
工程名称：消防工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
11 | 030904007001 | 消防广播(扬声器） |  |  | 个 | 9 |  | 107.25 | 965.25
12 | 030904001003 | 防爆型感温探测器 |  | 1.线制:总线制 2.安装方式:吸顶安装 | 个 | 47 |  | 145.95 | 6859.65
13 | 030904006002 | 消防报警电话插孔(电话） |  |  | 个 | 9 |  | 959.81 | 8638.29
14 | 030905001001 | 自动报警系统调试 |  |  | 系统 | 1 |  | 1806.34 | 1806.34
|  | 消防水 | [6 empty] | 295082.76
1 | 030901002001 | 消火栓钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热浸锌镀锌钢管DN150 3.连接形式:沟槽式连接 4.压力试验及冲洗设计要求:满足设计要求 5.防腐及油漆:红丹防锈漆二道 | m | 386 |  | 193.56 | 74714.16
2 | 030901002003 | 消火栓钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热浸锌镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽式连接 4.压力试验及冲洗设计要求:满足设计要求 5.防腐及油漆:红丹防锈漆二道 | m | 60 |  | 161.73 | 9703.8
本页小计 | [8 empty] | 102687.49
广联达科技股份有限公司
E.18：单位工程造价表
工程名称：消防工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
3 | 030901002004 | 消火栓钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热浸锌镀锌钢管DN80 3.连接形式:沟槽式连接 4.压力试验及冲洗设计要求:满足设计要求 5.防腐及油漆:红丹防锈漆二道 | m | 81 |  | 129.21 | 10466.01
4 | 030901002005 | 消火栓钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热浸锌镀锌钢管DN65 3.连接形式:沟槽式连接 4.压力试验及冲洗设计要求:满足设计要求 5.防腐及油漆:红丹防锈漆二道 | m | 146 |  | 111.81 | 16324.26
5 | 030901002006 | 消火栓钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热浸锌镀锌钢管DN50 3.连接形式:沟槽式连接 4.压力试验及冲洗设计要求:满足设计要求 5.防腐及油漆:红丹防锈漆二道 | m | 120 |  | 94.27 | 11312.4
本页小计 | [8 empty] | 38102.67
广联达科技股份有限公司
E.18：单位工程造价表
工程名称：消防工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
6 | 030901002007 | 消火栓钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热浸锌镀锌钢管DN40 3.连接形式:沟槽式连接 4.压力试验及冲洗设计要求:满足设计要求 5.防腐及油漆:红丹防锈漆二道 | m | 133 |  | 88.03 | 11707.99
7 | 030901002008 | 消火栓钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热浸锌镀锌钢管DN32 3.连接形式:沟槽式连接 4.压力试验及冲洗设计要求:满足设计要求 5.防腐及油漆:红丹防锈漆二道 | m | 285 |  | 79.28 | 22594.8
8 | 030901002009 | 消火栓钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热浸锌镀锌钢管DN25 3.连接形式:沟槽式连接 4.压力试验及冲洗设计要求:满足设计要求 5.防腐及油漆:红丹防锈漆二道 | m | 200 |  | 65.49 | 13098
9 | 031002001001 | 管道支架 |  | 1.材质:型钢 2.管架形式:一般管架 3.含制作、安装及除锈刷漆等全部内容 | kg | 3997.01 |  | 16.57 | 66230.46
本页小计 | [8 empty] | 113631.25
广联达科技股份有限公司
E.18：单位工程造价表
工程名称：消防工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
10 | 030901010001 | 试验用消火栓（不带箱体,自带压力表） |  | 1.安装方式:暗装 2.型号、规格:DN65 | 套 | 1 |  | 191.95 | 191.95
11 | 030901010002 | 室内消火栓 1000*700*180 |  | 1.安装方式:暗装 2.参数:箱内有DN65衬胶消防水带长25m一根，消防水枪一支,消防软管卷盘一根30m一支当量喷嘴直径6mm的水枪 | 套 | 15 |  | 408.11 | 6121.65
12 | 030901013001 | 灭火器 |  | 1.形式:灭火器箱明装 2.规格、型号:干粉灭火器MF/ABC4[每箱两具] | 组 | 38 |  | 181.72 | 6905.36
13 | 031003001001 | 末端试水装置 |  | 1.类型:末端试水装置 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 2 |  | 1651.26 | 3302.52
14 | 031003001004 | 信号阀 |  | 1.类型:湿式报警装置 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 2
15 | 031003001005 | 信号阀 |  | 1.类型:湿式报警装置 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 2 |  | 1158.75 | 2317.5
16 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 |  | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN150 | 个 | 11 |  | 1161.69 | 12778.59
17 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 |  | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 | 个 | 3 |  | 580.22 | 1740.66
本页小计 | [8 empty] | 33358.23
广联达科技股份有限公司
E.18：单位工程造价表
工程名称：消防工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
18 | 031003001009 | 焊接法兰阀门 |  | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 9 |  | 355.23 | 3197.07
19 | 031003013001 | 水表 |  | 1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:水表DN150 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 2 |  | 1803.35 | 3606.7
20 | 031003013002 | 水表 |  | 1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:水表DN80 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 2 |  | 948 | 1896
21 | 031003001010 | 压力开关 |  | 压力开关 | 个 | 1 |  | 1014.18 | 1014.18
22 | 030901003001 | 水喷淋(雾）喷头 |  |  | 个 | 294 |  | 48.93 | 14385.42
23 | 031002003001 | 套管 |  | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN150 | 个 | 1 |  | 380.16 | 380.16
24 | 031002003002 | 套管 |  | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN100 | 个 | 1 |  | 297.24 | 297.24
25 | 031002003003 | 套管 |  | 1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:DN150 | 个 | 1 |  | 795.88 | 795.88
| C0303 | 单价措施费 | [6 empty] | 5582.29
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 脚手架搭拆 | 项 | 1 |  | 5582.29 | 5582.29
本页小计 | [8 empty] | 31154.94
合 计 | [8 empty] | 351363.31
广联达科技股份有限公司

## E.40 人工、材料、机械汇总表
E.40：单位工程人工、材料、机械汇总表
工程名称：消防工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | AZCSRGF | 安装措施人工费 |  | 元 | 1652.173 |  | 1 | 1652.17
2 | H00001 | 人工费 |  | 元 | 101655.053 |  | 0.92 | 93522.65 | 人工系数:0.92;
3 | 01030100003 | 冷拔低碳钢丝 Φ1.6 |  | kg | 1.495 |  | 3.65 | 5.46
4 | 01090100010 | 圆钢 Φ6～10 |  | kg | 2.59 |  | 3.4 | 8.81
5 | 01130100003 | 热轧扁钢 Q235 60以内 |  | kg | 2.28 |  | 3.66 | 8.34
6 | 01290300011 | 镀锌薄钢板 δ2.5mm |  | m2 | 0.47 |  | 95.99 | 45.12
7 | 02010200005 | 耐热橡胶板 δ3mm～6mm |  | kg | 0.54 |  | 5.29 | 2.86
8 | 02010300003 | 石棉橡胶板 δ0.8mm～6mm |  | kg | 15.987 |  | 8.85 | 141.48
9 | 02130300002 | 聚四氟乙烯生料带 宽20mm |  | m | 1180.857 |  | 0.44 | 519.58
10 | 02191100001 | 塑料胀管 Φ6 |  | 个 | 278.76 |  | 0.19 | 52.96
11 | 02270100002 | 棉纱 |  | kg | 0.244 |  | 12.5 | 3.05
12 | 02270500010 | 细白布 宽900mm |  | m | 0.5 |  | 6.02 | 3.01
13 | 02290500005 | 油麻 |  | kg | 2.87 |  | 7.52 | 21.58
14 | 03010300018 | 镀锌自攻螺钉 M4mm～6mm×M20mm～35mm |  | 十个 | 4.48 |  | 0.43 | 1.93
15 | 03010300036 | 自攻螺钉 M4mm×30mm |  | 个 | 9 |  | 0.02 | 0.18
16 | 03010500005 | 半圆头镀锌螺栓带帽带垫 m2～5×15～50 |  | 套 | 22 |  | 0.16 | 3.52
17 | 03010500137 | 精制六角螺栓带帽带垫 M16×65～80 |  | 套 | 32.8 |  | 0.99 | 32.47
18 | 03010500154 | 六角螺栓带帽带垫 综合 |  | kg | 135.459 |  | 6.08 | 823.59
19 | 03010500164 | 六角螺栓带帽带垫 M6～10×20～70 |  | 套 | 36 |  | 0.33 | 11.88
20 | 03010500174 | 六角螺栓带帽带垫 M8×75以下 |  | 套 | 34 |  | 0.31 | 10.54
21 | 03010500201 | 六角螺栓带帽带垫 M16×65～80 |  | 套 | 90.64 |  | 0.99 | 89.73
22 | 03010500203 | 六角螺栓带帽带垫 M16×85～140 |  | 套 | 49.44 |  | 1.2 | 59.33
23 | 03010500208 | 六角螺栓带帽带垫 m20×85～100 |  | 套 | 214.24 |  | 2.23 | 477.76
24 | 03010500263 | 双头螺栓带双螺母带双垫圈 M16×120～140 |  | 套 | 16.48 |  | 1.17 | 19.28
25 | 03010500268 | 双头螺栓带双螺母带双垫圈 m20×150～190 |  | 套 | 32.96 |  | 3.1 | 102.18
26 | 03010700001 | 膨胀螺栓 综合 |  | kg | 112.836 |  | 6.32 | 713.12
27 | 03110100002 | 尼龙砂轮片 Φ100 |  | 片 | 4.447 |  | 2.82 | 12.54
28 | 03110100006 | 尼龙砂轮片 Φ400 |  | 片 | 50.891 |  | 8.69 | 442.24
| 本页小计 |  |  | 元 |  |  |  | 98787.36
广联达科技股份有限公司
E.40：单位工程人工、材料、机械汇总表
工程名称：消防工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
29 | 03110100008 | 尼龙砂轮片 Φ100×16×3 |  | 片 | 0.32 |  | 3.37 | 1.08
30 | 03110700001 | 砂纸 |  | 张 | 0.38 |  | 0.89 | 0.34
31 | 03110700008 | 铁砂布 |  | 张 | 1.127 |  | 0.97 | 1.09
32 | 03130100021 | 低碳钢焊条 J422 Φ3.2 |  | kg | 151.213 |  | 6.02 | 910.3
33 | 03130200010 | 焊锡丝 综合 |  | kg | 0.719 |  | 22.12 | 15.9
34 | 03130400001 | 焊锡 |  | kg | 2.744 |  | 46.02 | 126.28
35 | 03130400003 | 焊锡膏 50g/瓶 |  | kg | 1.238 |  | 42.79 | 52.97
36 | 03130600008 | 合金钢钻头 |  | 个 | 1.388 |  | 4.42 | 6.13
37 | 03130700001 | 锯条 综合 |  | 根 | 60.859 |  | 0.58 | 35.3
38 | 03210700017 | 镀锌铁丝 Φ1.4～2.5 |  | kg | 4.62 |  | 4.95 | 22.87
39 | 03210700020 | 镀锌铁丝 Φ2.8～4.0 |  | kg | 5.545 |  | 4.95 | 27.45
40 | 04010100001 | 普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级 |  | kg | 95.92 |  | 0.41 | 39.33
41 | 04030400001 | 粗净砂 |  | m3 | 0.195 |  | 171.84 | 33.51
42 | 12410100001 | 塑料扁形标志牌 100×150 |  | 个 | 9 |  | 4.39 | 39.51
43 | 13010300002 | 清油 C01-1 |  | kg | 0.786 |  | 6.76 | 5.31
44 | 13011300003 | 酚醛调和漆 各种颜色 |  | kg | 59.955 |  | 10.67 | 639.72
45 | 13050300002 | 醇酸防锈漆 红丹 |  | kg | 5.25 |  | 11.35 | 59.59
46 | 13050300004 | 酚醛防锈漆 各色 |  | kg | 84.337 |  | 11.35 | 957.22
47 | 13070700002 | 白铅油 |  | kg | 5.14 |  | 7.46 | 38.34
48 | 14030100001 | 汽油 |  | kg | 3.811 |  | 8.09 | 30.83
49 | 14030300001 | 机油 |  | kg | 21.003 |  | 9.92 | 208.35
50 | 14050100004 | 油化溶剂油 |  | kg | 7.982 |  | 8.2 | 65.45
51 | 14050100006 | 油漆溶剂油 200# |  | kg | 0.84 |  | 6.45 | 5.42
52 | 14070100003 | 润滑剂 |  | kg | 3.6 |  | 4.15 | 14.94
53 | 14090100003 | 黄油钙基脂 |  | kg | 0.1 |  | 8.32 | 0.83
54 | 14330300001 | 乙醇(酒精) 纯度99.5% 工业用 |  | kg | 1.57 |  | 7.78 | 12.21
55 | 14390700001 | 乙炔气 |  | kg | 31.283 |  | 17.15 | 536.5
56 | 14390900001 | 氧气 |  | m3 | 92.279 |  | 5.87 | 541.68
57 | 14430300006 | 电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm |  | 卷 | 2.8 |  | 2.42 | 6.78
58 | 14430300015 | 塑料粘胶带 20mm×50m |  | 卷 | 10.785 |  | 2.75 | 29.66
| 本页小计 |  |  | 元 |  |  |  | 4464.89
广联达科技股份有限公司
E.40：单位工程人工、材料、机械汇总表
工程名称：消防工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
59 | 15010700001 | 石棉绒 综合 |  | kg | 6.3 |  | 2.5 | 15.75
60 | 17030100001 | 镀锌钢管 DN15 |  | kg | 3.528 |  | 4.81 | 16.97
61 | 17030100002 | 镀锌钢管 DN20 |  | kg | 7.04 |  | 4.81 | 33.86
62 | 17030100003 | 镀锌钢管 DN25 |  | kg | 5.108 |  | 4.81 | 24.57
63 | 18030400001 | 镀锌六角外丝 DN15 |  | 个 | 2.02 |  | 1.12 | 2.26
64 | 18030400006 | 镀锌弯头(90°) DN15 |  | 个 | 4.04 |  | 1.56 | 6.3
65 | 18030400007 | 镀锌弯头(90°) DN20 |  | 个 | 8.08 |  | 2.15 | 17.37
66 | 18030400008 | 镀锌弯头(90°) DN25 |  | 个 | 173.384 |  | 3.08 | 534.02
67 | 18030400020 | 镀锌三通 DN20×15 |  | 个 | 2.02 |  | 2.85 | 5.76
68 | 18030400021 | 镀锌三通 DN25×15 |  | 个 | 2.02 |  | 3.92 | 7.92
69 | 18030400030 | 镀锌丝堵 DN15 |  | 个 | 29.4 |  | 1.06 | 31.16
70 | 18250100008 | 镀锌固定卡子 1.5×32 |  | 个 | 1 |  | 1.12 | 1.12
71 | 18250300005 | 钢制管卡 DN25 |  | 个 | 100 |  | 0.7 | 70
72 | 18250300006 | 钢制管卡 DN32 |  | 个 | 114 |  | 0.8 | 91.2
73 | 18250300028 | 镀锌管箍 DN25 |  | 个 | 296.94 |  | 2.01 | 596.85
74 | 20010300010 | 碳钢平焊法兰 DN70 1.6MPa |  | 片 | 18 |  | 27.1 | 487.8
75 | 20010300011 | 碳钢平焊法兰 DN80 1.6MPa |  | 片 | 4 |  | 28.14 | 112.56
76 | 20010300012 | 碳钢平焊法兰 DN100 1.6MPa |  | 片 | 6 |  | 36.28 | 217.68
77 | 20010300014 | 碳钢平焊法兰 DN150 1.6MPa |  | 片 | 26 |  | 65 | 1690
78 | 28032100001 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.0mm2 |  | m | 7.635 |  | 0.866 | 6.61
79 | 29250700001 | 位号牌 |  | 个 | 1 |  | 2.43 | 2.43
80 | 29250700002 | 铝牌 100×200×1 |  | 个 | 2 |  | 27.88 | 55.76
81 | 34020700004 | 橡胶石棉盘根编织 Φ11～25 250℃ |  | kg | 0.23 |  | 18.38 | 4.23
82 | 34050100004 | 打印纸 132-1 |  | 箱 | 0.025 |  | 78.76 | 1.97
83 | 34110100002 | 水 |  | t | 38.851 |  | 3.2 | 124.32
84 | 34110200001 | 电 |  | kW·h | 2.78 |  | 0.69 | 1.92
85 | 55411700002 | 充电电池 5# |  | 节 | 5 |  | 12.17 | 60.85
86 | 88010500001 | 其他材料费 |  | 元 | 333.208 |  | 1 | 333.21
87 | 88010500003 | 校验材料费 |  | 元 | 82.81 |  | 1 | 82.81
88 | AZCSCLF | 安装措施材料费 |  | 元 | 3068.32 |  | 1 | 3068.32
| 本页小计 |  |  | 元 |  |  |  | 7705.58
广联达科技股份有限公司
E.40：单位工程人工、材料、机械汇总表
工程名称：消防工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
89 | WJJ012703 | 型钢 |  | kg | 4196.861 |  | 3.66 | 15360.51
90 | WJJ012916@1 | 热轧中厚钢板 δ10mm～15mm |  | kg | 7.28 |  | 3.5 | 25.48
91 | WJJ012917 | 热轧中厚钢板 δ10mm～20mm |  | kg | 28.13 |  | 3.5 | 98.46
92 | WJJ130122 | 醇酸防锈漆 C53-1 |  | kg | 105.289 |  | 11.35 | 1195.03
93 | WJJ170102@3 | KBG20 |  | m | 721 |  | 3.64 | 2624.44
94 | WJJ170103@1 | 衬塑镀锌钢管 DN150 |  | m | 377.508 |  | 112.262 | 42379.8
95 | WJJ170103@2 | 衬塑镀锌钢管 DN65 |  | m | 145.562 |  | 58.59 | 8528.48
96 | WJJ170135 | 焊接钢管DN150 |  | kg | 15.66 |  | 3.883 | 60.81
97 | WJJ170135@5 | 焊接钢管DN100 |  | kg | 3.47 |  | 3.784 | 13.13
98 | WJJ170301@1 | 衬塑镀锌钢管 DN50 |  | m | 120.24 |  | 39.4 | 4737.46
99 | WJJ170301@4 | 衬塑镀锌钢管 DN40 |  | m | 133.266 |  | 33.35 | 4444.42
100 | WJJ170301@5 | 衬塑镀锌钢管 DN32 |  | m | 282.435 |  | 25.76 | 7275.53
101 | WJJ170301@6 | 衬塑镀锌钢管 DN25 |  | m | 198.2 |  | 22.05 | 4370.31
102 | WJJ170305 | 衬塑镀锌钢管 DN100 |  | m | 59.82 |  | 92.23 | 5517.2
103 | WJJ170305@1 | 衬塑镀锌钢管 DN80 |  | m | 80.757 |  | 70.73 | 5711.94
104 | WJJ180305@1 | 镀锌钢管 DN150 沟槽管件 |  | 个 | 72.568 |  | 48.55 | 3523.18
105 | WJJ180305@2 | 镀锌钢管 DN100 沟槽管件 |  | 个 | 21.6 |  | 25.27 | 545.83
106 | WJJ180305@3 | 镀锌钢管 DN65 沟槽管件 |  | 个 | 62.196 |  | 16.7 | 1038.67
107 | WJJ180305@4 | 镀锌钢管 DN80 沟槽管件 |  | 个 | 33.534 |  | 18 | 603.61
108 | WJJ181506@4 | 镀锌钢管 DN50零件 |  | 个 | 79.32 |  | 12 | 951.84
109 | WJJ181506@5 | 镀锌钢管 DN40零件 |  | 个 | 104.538 |  | 12 | 1254.46
110 | WJJ181506@6 | 镀锌钢管 DN32零件 |  | 个 | 280.155 |  | 10 | 2801.55
111 | WJJ181506@7 | 镀锌钢管 DN25零件 |  | 个 | 228 |  | 5 | 1140
112 | WJJ181508@3 | 镀锌管接头SC20 |  | 个 | 92.26 |  | 3 | 276.78
113 | WJJ182507@1 | 卡箍连接件DN150(含胶圈) |  | 套 | 189.294 |  | 19.64 | 3717.73
114 | WJJ182507@2 | 镀锌钢管 DN100 卡箍连接件(含胶圈) |  | 套 | 51.9 |  | 10.97 | 569.34
115 | WJJ182507@3 | 镀锌钢管 DN65 卡箍连接件(含胶圈) |  | 套 | 146.555 |  | 8.39 | 1229.6
116 | WJJ182507@4 | 镀锌钢管 DN80 卡箍连接件(含胶圈) |  | 套 | 79.461 |  | 9 | 715.15
117 | WJJ190002@2 | 闸阀DN65 |  | 个 | 9 |  | 158.69 | 1428.21
118 | WJJ190002@3 | 闸阀DN150 |  | 个 | 11 |  | 645.25 | 7097.75
| 本页小计 |  |  | 元 |  |  |  | 129236.7
广联达科技股份有限公司
E.40：单位工程人工、材料、机械汇总表
工程名称：消防工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
119 | WJJ190002@6 | 闸阀DN100 |  | 个 | 3 |  | 351.65 | 1054.95
120 | WJJ200114 | 碳钢平焊法兰80 |  | 片 | 4 |  | 33.84 | 135.36
121 | WJJ225303@8 | 280度防火阀 630*400 |  | 个 | 2 |  | 513.1 | 1026.2
122 | WJJ230301@1 | 试验用消火栓（不带箱体,自带压力表） |  | 套 | 1 |  | 80 | 80
123 | WJJ230301@2 | 室内消火栓 1000*700*180（箱内有DN65衬胶消防水带长25m一根,消防水枪一支,消防软管卷盘一根30m一支当量喷嘴直径6mm的水枪） |  | 套 | 15 |  | 296.16 | 4442.4
124 | WJJ230702@1 | 干粉灭火器MF/ABC4[每箱两具] |  | 套 | 38 |  | 168.61 | 6407.18
125 | WJJ232101 | 喷头 |  | 个 | 296.94 |  | 13.7 | 4068.08
126 | WJJ232502@3 | 信号阀 DN80 |  | 套 | 2 |  | 188.91 | 377.82
127 | WJJ233702@2 | 防爆型感温探测器 |  | 只 | 47.47 |  | 120 | 5696.4
128 | WJJ233702@4 | 消防广播(扬声器） |  | 只 | 9.09 |  | 65.77 | 597.85
129 | WJJ233902@2 | 声光报警器 |  | 只 | 9.09 |  | 69.41 | 630.94
130 | WJJ233904@1 | 末端试水装置 DN25 |  | 套 | 2 |  | 1460 | 2920
131 | WJJ234001@1 | 输出模块 |  | 只 | 4.04 |  | 75.27 | 304.09
132 | WJJ234001@2 | 短路隔离器 |  | 只 | 6.06 |  | 301.43 | 1826.67
133 | WJJ234001@3 | 消防对讲电话 |  | 只 | 2.02 |  | 87.06 | 175.86
134 | WJJ234001@4 | 消防报警电话插孔(电话） |  | 只 | 9.09 |  | 126.5 | 1149.89
135 | WJJ240101@1 | 法兰式水表 DN150 |  | 个 | 2 |  | 752 | 1504
136 | WJJ240101@2 | 法兰式水表 DN80 |  | 个 | 2 |  | 459 | 918
137 | WJJ245901@2 | 压力开关 |  | 套 | 1 |  | 922.24 | 922.24
138 | WJJ262102@1 | 消火栓按钮 |  | 个 | 14.14 |  | 114.83 | 1623.7
139 | WJJ280301@4 | RYJSP-2X2.5 |  | m | 587.52 |  | 6.069 | 3565.66
140 | WJJ280301@5 | RYJSP-4X2.5 |  | m | 189 |  | 14.802 | 2797.58
141 | WJJ280304@11 | WDZN-BYJ-6 |  | m | 889.35 |  | 5.537 | 4924.33
142 | J7-33 | 立式钻床 钻孔直径(mm) 35 小 |  | 台班 | 0.7 |  | 15.98 | 11.19
143 | J7-40 | 螺栓套丝机 直径(mm) 39 小 |  | 台班 | 5.664 |  | 30.58 | 173.21
144 | JX002 | 电焊机(综合) |  | 台班 | 40.949 |  | 75.63 | 3096.97
145 | JX003 | 吊装机械(综合) |  | 台班 | 5.268 |  | 614.7 | 3238.24
146 | Y2-4 | 便携式电动泵压力校验仪 量程: |  | 台班 | 0.08 |  | 39.36 | 3.15
| 本页小计 |  |  | 元 |  |  |  | 53671.96
广联达科技股份有限公司
E.40：单位工程人工、材料、机械汇总表
工程名称：消防工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
-85kPa～1MPa
147 | Y2-7 | 标准压力发生器 量程:0～200kPa |  | 台班 | 0.008 |  | 76.79 | 0.61
148 | J12-74 | 沟槽轧制机 管径 220mm以内 小 |  | 台班 | 18.945 |  | 33.36 | 632.01
149 | J4-4 | 载重汽车 装载质量(t) 5 中 |  | 台班 | 0.809 |  | 459.01 | 371.34
150 | J7-117 | 砂轮切割机 砂轮直径(mm) 400 小 |  | 台班 | 35.37 |  | 40.48 | 1431.78
151 | J7-24 | 普通车床 工件直径×工件长度(mm) 630×2000 中 |  | 台班 | 0.12 |  | 258.28 | 30.99
152 | J7-32 | 立式钻床 钻孔直径(mm) 25 小 |  | 台班 | 14.03 |  | 9.48 | 133
153 | J7-65 | 开孔机 开孔直径(mm) 200 小 |  | 台班 | 0.646 |  | 161.65 | 104.43
154 | J7-77 | 管子切断套丝机 管径(mm) 159 小 |  | 台班 | 18.652 |  | 24 | 447.65
155 | J8-32 | 试压泵 压力(MPa) 30 小 |  | 台班 | 2.04 |  | 22.81 | 46.53
156 | J9-1 | 交流弧焊机 容量(kV·A) 21 小 |  | 台班 | 2.694 |  | 58.83 | 158.49
157 | J9-2 | 交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小 |  | 台班 | 0.24 |  | 85.28 | 20.47
158 | J9-41 | 电焊条烘干箱 容量(cm3) 60×50×75 小 |  | 台班 | 0.579 |  | 29.1 | 16.85
159 | J9-44 | 电焊条恒温箱 小 |  | 台班 | 0.389 |  | 21.63 | 8.41
160 | Y10-6 | 接地引下线导通电阻测试仪 量程:1～1999mΩ |  | 台班 | 0.25 |  | 13.55 | 3.39
161 | Y10-8 | 交/直流低电阻测试仪 量程:1μΩ～2MΩ,,精度:±0.05% |  | 台班 | 0.25 |  | 7.35 | 1.84
162 | Y12-19 | 综合测试仪 开路电压:(200～5500)V±10%,50Ω负载时波形:100～2750V,单个脉冲上升时间Tr:5ns±30%,单个脉冲持续时间Td:50ns±30%,1000Ω负载时波形:200～5500V,单个脉冲上升时间Tr:5ns±30%,单个脉冲持续时间Td:35～50ns,源阻抗:Zq=50Ω±20% |  | 台班 | 3.08 |  | 395.51 | 1218.17
163 | Y12-23 | 多功能信号校验仪 测量:输出和模拟mA、mV、V、欧姆、频率和多种RTD、T/C信号 |  | 台班 | 0.024 |  | 123.26 | 2.96
164 | Y27-1 | 直流稳压电源 输出:0～30V,0～30A,单路,双表头数显 |  | 台班 | 2.5 |  | 15.53 | 38.83
165 | Y27-3 | 交流稳压电源 高精度净化式2kV·A |  | 台班 | 2.5 |  | 10.94 | 27.35
166 | Y27-5 | 精密交直流稳压电源 量程:650V、20A,精度:±0.1% |  | 台班 | 0.024 |  | 65.06 | 1.56
| 本页小计 |  |  | 元 |  |  |  | 4696.66
广联达科技股份有限公司
E.40：单位工程人工、材料、机械汇总表
工程名称：消防工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
167 | Y28-1 | 数字电压表 量程:20mV～1000V,灵敏度:1μV |  | 台班 | 10.78 |  | 6.07 | 65.43
168 | Y36-15 | 对讲机(一对) 最大通话距离:5km |  | 台班 | 17.43 |  | 4.22 | 73.55
169 | Y39-2 | 精密声级计 声压:38～140dB,频率:0Hz～18kHz |  | 台班 | 0.27 |  | 5.63 | 1.52
170 | Y41-2 | 铭牌打印机 打印量程:54mm(长)×496mm(宽) |  | 台班 | 0.012 |  | 31.04 | 0.37
171 | Y42-8 | 火灾探测器试验器 报警响应时间:<30s |  | 台班 | 0.75 |  | 3.97 | 2.98
172 | Y9-3 | 手持式万用表 10000计数,真有效值 |  | 台班 | 5.502 |  | 4.08 | 22.45
173 | Y9-4 | 手持式万用表 50000计数,真有效值,PC接口 |  | 台班 | 10.82 |  | 6.33 | 68.49
| 本页小计 |  |  | 元 |  |  |  | 234.79
| 合计 |  |  | 元 |  |  |  | 298797.94
广联达科技股份有限公司