## E.14 单位工程招标控制价汇总表
E.14：单位工程概算汇总表
工程名称：电气工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程内容 |  | 计费基础说明 |  | 费率% | 金额 | 其中： 暂估价（元）
一 | 分部分项工程费 |  | 分部分项费用合计 |  |  | 288773.72
1 | 直接费 |  |  |  |  | 258184
1.1 | 人工费 |  |  |  |  | 53968.35
1.2 | 材料费 |  |  |  |  | 201015.84
1.2.1 | 其中：工程设备费/其他 |  | （详见附录C说明第2条规定计算）
1.3 | 机械费 |  |  |  |  | 3199.81
2 | 管理费 |  |  |  | 32.16 | 18865.28
3 | 其他管理费 |  | （按附录C说明第2条规定计算）
4 | 利润 |  |  |  | 20 | 11732.86
二 | 措施项目费 |  | 1+2+3 |  |  | 10364.23
1 | 单价措施项目费 |  | 单价措施项目费合计 |  |  | 3047.57
1.1 | 直接费 |  |  |  |  | 2577.09
1.1.1 | 人工费 |  |  |  |  | 901.99
1.1.2 | 材料费 |  |  |  |  | 1675.1
1.1.3 | 机械费
1.2 | 管理费 |  |  |  | 32.16 | 290.08
1.3 | 利润 |  |  |  | 20 | 180.4
2 | 总价措施项目费 |  | （按E.20总价措施项目计价表计算） |  |  | 466.91
3 | 绿色施工安全防护措施项目费 |  | （按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算） |  | 11.5 | 6849.75
3.1 | 其中安全生产费 |  | （按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算） |  | 10 | 5956.3
三 | 其他项目费 |  | （按E.23其他项目计价汇总表计算） |  |  | 1794.83
四 | 税前造价 |  | 一+二+三 |  |  | 300932.78
五 | 销项税额 |  | 四 |  | 9 | 27083.95
单位工程建安造价 |  |  | 四+五 |  |  | 328016.73
广联达科技股份有限公司

## E.18-1 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表—不含子
E.18：单位工程造价表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
|  | 强电系统 | [6 empty] | 251925.03
1 | 030411001019 | 配管 |  | 1.名称:电气配管 2.规格:SC100 3.配置形式:埋地敷设 | m | 200 |  | 115.05 | 23010
2 | 030411001020 | 配管 |  | 1.名称:电气配管 2.规格:SC65 3.配置形式:明敷 | m | 290 |  | 39.21 | 11370.9
3 | 030411001021 | 配管 |  | 1.名称:电气配管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗敷 | m | 404 |  | 14.61 | 5902.44
4 | 030411001022 | 配管 |  | 1.名称:电气配管 2.规格:PC20 3.配置形式:暗配 | m | 781 |  | 9.74 | 7606.94
5 | 030411001023 | 电线管墙面开槽及修复墙槽 |  | 1.名称:电线管墙面开槽及修复墙槽公称直径(mm以内) 20 | m | 1185 |  | 12.76 | 15120.6
6 | 030411004017 | 配线 |  | 1.名称:铜芯聚氯乙烯绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZN-BYJ-4 | m | 476 |  | 5.38 | 2560.88
7 | 030411004018 | 配线 |  | 1.名称:铜芯聚氯乙烯绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ-2.5 | m | 1556 |  | 3.9 | 6068.4
8 | 030411004019 | 配线 |  | 1.名称:铜芯聚氯乙烯绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZN-BYJ-2.5 | m | 725 |  | 3.9 | 2827.5
本页小计 | [8 empty] | 74467.66
广联达科技股份有限公司
E.18：单位工程造价表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
9 | 030408001001 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-4*120+1*70 3.敷设方式、部位:穿管/桥架 4.电压等级(kV):1 | m | 200 |  | 445.16 | 89032
10 | 030408001002 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-5*6 3.敷设方式、部位:穿管/桥架 4.电压等级(kV):1 | m | 347 |  | 30.96 | 10743.12
11 | 030408001003 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-4*2.5 3.敷设方式、部位:穿管/桥架 4.电压等级(kV):1 | m | 40 |  | 12.18 | 487.2
12 | 030408006001 | 电力电缆头 |  | 1.名称:电力电缆头 2.型号:电缆头6mm2,5芯 | 个 | 19 |  | 47.09 | 894.71
13 | 030404017001 | 配电箱 |  | 1.名称:成套配电箱 2.安装方式:悬挂式 | 台 | 3 |  | 2246.81 | 6740.43
14 | 030404017002 | 配电箱 |  | 1.名称:成套配电箱ZAL 2.安装方式:悬挂式 | 台 | 2 |  | 3246.81 | 6493.62
15 | 030404017003 | 配电箱 |  | 1.名称:成套配电箱ZAP 2.安装方式:悬挂式 | 台 | 2 |  | 3746.81 | 7493.62
16 | 030404017004 | 配电箱 |  | 1.名称:A型应急照明非集中电源 ALE 2.安装方式:悬挂式 | 台 | 3 |  | 2197.77 | 6593.31
17 | 030412001005 | 工矿灯 |  | 1.工矿灯，LED 150W, | 套 | 10 |  | 423.79 | 4237.9
本页小计 | [8 empty] | 132715.91
广联达科技股份有限公司
E.18：单位工程造价表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
18 | 030412005005 | 荧光灯 |  | 1.名称:单管荧光灯T8 1x30W | 套 | 15 |  | 69.66 | 1044.9
19 | 030412001006 | 吸顶灯 |  | 1.名称:吸顶灯1*22W 节能灯 | 套 | 6 |  | 154.89 | 929.34
20 | 030412001007 | 防水防尘罩吸顶灯 |  | 1.名称:带防水防尘罩吸顶灯1*22W 节能灯 | 套 | 18 |  | 225.59 | 4060.62
21 | 030412001008 | 节能壁灯 |  | 1.节能壁灯(LED灯)1X5W | 套 | 1 |  | 48.08 | 48.08
22 | 030412004007 | 消防应急标志灯具 |  | 1.消防应急标志灯具-安全出口(A型) 36V 1W | 套 | 8 |  | 127.09 | 1016.72
23 | 030412004008 | 消防应急标志灯具 |  | 1.带集中控制功能，A型消防应急灯；36V 1W；多信息复合消防应急标志灯具-双面(A型) | 套 | 17 |  | 153.47 | 2608.99
24 | 030412004009 | 消防应急标志灯具 |  | 1.消防应急标志灯具-单向 36V 1W | 套 | 31 |  | 127.09 | 3939.79
25 | 030412004010 | 消防应急标志灯具 |  | 1.消防应急标志灯具-双向 36V 1W | 套 | 3 |  | 127.09 | 381.27
26 | 030412004011 | 消防应急标志灯具 |  | 1.室外消防应急照明灯具(A型,IP67) 36V 6W | 套 | 8 |  | 127.09 | 1016.72
27 | 030412004012 | 消防应急标志灯具 |  | 1.消防应急标志灯具-疏散出口(A型) 36V 1W | 套 | 3 |  | 127.09 | 381.27
28 | 030412004013 | 消防应急标志灯具 |  | 1.消防应急照明灯具(A型) 36 6W | 套 | 61 |  | 127.09 | 7752.49
本页小计 | [8 empty] | 23180.19
广联达科技股份有限公司
E.18：单位工程造价表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
29 | 030404034001 | 照明开关 |  | 1.名称:单联单控开关 2.规格:250V、10A 3.安装方式:距建筑完成面1.4m安装 | 个 | 4 |  | 22.7 | 90.8
30 | 030404034002 | 照明开关 |  | 1.名称:双联单控开关 2.规格:250V、10A 3.安装方式:距建筑完成面1.4m安装 | 个 | 5 |  | 25.98 | 129.9
31 | 030404034003 | 照明开关 |  | 1.名称:四联单控开关 2.规格:250V、10A 3.安装方式:距建筑完成面1.4m安装 | 个 | 2
32 | 030404034004 | 高低位求助按钮 |  | 1.名称:高低位求助按钮 | 个 | 1 |  | 34.9 | 34.9
33 | 030404035001 | 插座 |  | 1.名称:五孔插座 2.规格:250V、10A 3.安装方式:距建筑完成面0.3m安装 | 个 | 15 |  | 22.22 | 333.3
34 | 030411006001 | 接线盒 |  | 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:86*86mm 4.安装形式:暗装 | 个 | 15 |  | 7.67 | 115.05
35 | 030411006002 | 接线盒 |  | 1.名称:开关盒 2.材质:塑料 3.规格:86*86mm 4.安装形式:暗装 | 个 | 11 |  | 7.63 | 83.93
36 | 030905001001 | 智能应急照明系统调试 |  | 1.智能应急照明系统调试 | 处 | 10 |  | 31.05 | 310.5
本页小计 | [8 empty] | 1098.38
广联达科技股份有限公司
E.18：单位工程造价表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
37 | 030414002001 | 送配电装置系统 |  | 1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV):1 | 系统 | 1 |  | 344.99 | 344.99
38 | 031002003003 | 套管 |  | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN100 | 个 | 1 |  | 297.24 | 297.24
39 | 030409005001 | 避雷网 |  | 1.名称:避雷网 2.材质:Φ10热镀锌圆钢 3.安装形式:明敷 | m | 510 |  | 17.71 | 9032.1
40 | 030409003001 | 避雷引下线 |  | 1.名称:防雷引下线，利用结构柱或构造柱内两根主筋（∅>16mm）上下焊接连通 2.焊接点：12处 | m | 275.5 |  | 17.53 | 4829.52
41 | 030409002001 | 接地母线 |  | 1.名称:户内接地母线；；利用基础钢筋 | m | 92 |  | 13.36 | 1229.12
42 | 030409002002 | 接地母线 |  | 1.名称:户内接地母线 2.材质:-40*4热镀锌扁钢 | m | 71.6 |  | 21.01 | 1504.32
43 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 |  | 1.总等电位接地端子箱，安装距地0.5米 | 台 | 1 |  | 65.67 | 65.67
44 | 030409008002 | 等电位端子箱、测试板 |  | 1.局部等电位接地端子箱，安装距地0.5米 | 台 | 44 |  | 45.47 | 2000.68
45 | 030409008003 | 等电位端子箱、测试板 |  | 1.接地电阻测试点 2.电阻检测钢板100X100X10、测试盒子,距地0.5m | 处 | 10 |  | 77.86 | 778.6
本页小计 | [8 empty] | 20082.24
广联达科技股份有限公司
E.18：单位工程造价表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
46 | 030414011001 | 接地装置 |  | 1.接地网调试 | 系统 | 1 |  | 380.65 | 380.65
|  | 弱电及监控系统 | [6 empty] | 36848.69
1 | 030502007001 | 光缆12芯 |  | 1.名称:光缆12芯 2.敷设方式:穿管/桥架敷设 | m | 921 |  | 9.29 | 8556.09
2 | 030502007002 | 光缆6芯 |  | 1.名称:光缆6芯 2.敷设方式:穿管/桥架敷设 | m | 145 |  | 7.06 | 1023.7
3 | 030411004020 | 配线 |  | 1.名称:铜芯双绞电线 2.配线形式:桥架配线 3.型号:RVV-2*1.0 | m | 921 |  | 3.38 | 3112.98
4 | 030411001024 | 配管 |  | 1.名称:电气配管 2.规格:PC20 3.配置形式:暗配 | m | 47 |  | 9.74 | 457.78
5 | 030411003001 | 桥架 |  | 1.名称:弱电金属线槽 2.型号:100*100*1.5 3.材质:钢制 | m | 39 |  | 75.41 | 2940.99
6 | 031002001001 | 桥架支撑架 |  | 1.桥架支撑架 | kg | 56.83 |  | 16.57 | 941.67
7 | 030502010001 | 配线架 |  | 1.名称:光纤配线架箱 MDF 2.挂墙明装 | 个 | 1 |  | 991.76 | 991.76
8 | 030507008001 | 高清智能枪式摄像机 |  | 1、室内彩色枪机摄像机 | 台 | 16 |  | 795.7 | 12731.2
9 | 030502004001 | 电话插座 |  | 1.名称:电话插座TP 2.底盒材质、规格:86型塑料底盒 | 个 | 4 |  | 27.63 | 110.52
本页小计 | [8 empty] | 31247.34
广联达科技股份有限公司
E.18：单位工程造价表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
10 | 030502012001 | 信息插座 |  | 1.名称:网路插座TD 2.底盒材质、规格:86型塑料底盒 | 个 | 8 |  | 42.69 | 341.52
11 | 030502010002 | 光纤分纤箱 |  | 1.光纤分纤箱 | 个 | 2 |  | 177.4 | 354.8
12 | 030502019001 | 双绞线缆测试 |  | 1.双绞线缆测试 | 链路 | 17 |  | 8.29 | 140.93
13 | 030501016001 | 计算机应用、网络系统试运行 |  | 1.网络系统试运行 | 系统 | 1 |  | 3955.79 | 3955.79
14 | 031002003004 | 套管 |  | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN100 | 个 | 4 |  | 297.24 | 1188.96
| C0303 | 单价措施费 | [6 empty] | 3047.57
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 脚手架搭拆 | 项 | 1 |  | 3047.57 | 3047.57
本页小计 | [8 empty] | 9029.57
合 计 | [8 empty] | 291821.29
广联达科技股份有限公司

## E.40 人工、材料、机械汇总表
E.40：单位工程人工、材料、机械汇总表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | AZCSRGF | 安装措施人工费 |  | 元 | 901.978 |  | 1 | 901.98
2 | H00001 | 人工费 |  | 元 | 58661.019 |  | 0.92 | 53968.14 | 人工系数:0.92;
3 | 01030100003 | 冷拔低碳钢丝 Φ1.6 |  | kg | 2.481 |  | 3.65 | 9.06
4 | 01090100010 | 圆钢 Φ6～10 |  | kg | 25.274 |  | 3.4 | 85.93
5 | 01090100014 | 圆钢 Φ10～14 |  | kg | 5.4 |  | 3.4 | 18.36
6 | 01130100003 | 热轧扁钢 Q235 60以内 |  | kg | 5 |  | 3.66 | 18.3
7 | 01130300003 | 镀锌扁钢 60×6 |  | kg | 16.316 |  | 4.72 | 77.01
8 | 01290100019 | 热轧薄钢板 δ2.6mm～3.2mm |  | kg | 9.9 |  | 3.68 | 36.43
9 | 01292500003 | 钢板垫板 δ1～2 |  | kg | 1.2 |  | 4.06 | 4.87
10 | 02010100002 | 橡胶板 1mm～3mm |  | kg | 0.708 |  | 3.6 | 2.55
11 | 02030400003 | 自粘性橡胶带 20mm×5m |  | 卷 | 11.086 |  | 5.31 | 58.87
12 | 02130100002 | 塑料带 20mm×40m |  | kg | 1.254 |  | 3.54 | 4.44
13 | 02191300001 | 塑料圆台 |  | 块 | 2.1 |  | 1.33 | 2.79
14 | 02290500005 | 油麻 |  | kg | 6.2 |  | 7.52 | 46.62
15 | 03010300024 | 木螺钉 m2mm～4mm×M6mm～65mm |  | 十个 | 23.3 |  | 0.22 | 5.13
16 | 03010300025 | 木螺钉 m2mm～4mm×M6mm～65mm |  | 个 | 8.12 |  | 0.02 | 0.16
17 | 03010500050 | 镀锌精制六角螺栓带帽带垫 M10×14～70 |  | 套 | 40.8 |  | 0.95 | 38.76
18 | 03010500062 | 镀锌精制螺栓 M8×100以内 2平 1弹垫 |  | 套 | 93.703 |  | 0.48 | 44.98
19 | 03010500063 | 镀锌精制螺栓 M10×50以内 2平 1弹垫 |  | 套 | 20.6 |  | 0.33 | 6.8
20 | 03010500064 | 镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫 |  | 套 | 92.136 |  | 0.54 | 49.75
21 | 03010500069 | 镀锌精制螺栓 M16×100以内 2平 1弹垫 |  | 套 | 16.36 |  | 1.43 | 23.39
22 | 03010500154 | 六角螺栓带帽带垫 综合 |  | kg | 1.926 |  | 6.08 | 11.71
23 | 03010500259 | 伞型螺栓带帽带垫 M6～8×150 |  | 套 | 79.56 |  | 0.34 | 27.05
24 | 03010700001 | 膨胀螺栓 综合 |  | kg | 1.604 |  | 6.32 | 10.14
25 | 03010700004 | 膨胀螺栓 M6 |  | 套 | 78.88 |  | 0.22 | 17.35
26 | 03010700011 | 膨胀螺栓 M8×35 |  | 套 | 65.28 |  | 0.23 | 15.01
27 | 03010700017 | 膨胀螺栓 M10 |  | 套 | 34.68 |  | 0.58 | 20.11
28 | 03010700020 | 膨胀螺栓 M10×80 |  | 套 | 65.28 |  | 0.53 | 34.6
29 | 03010900010 | 镀锌锁紧螺母 DN15～20×3 |  | 个 | 57.065 |  | 0.22 | 12.55
| 本页小计 |  |  | 元 |  |  |  | 55552.84
广联达科技股份有限公司
E.40：单位工程人工、材料、机械汇总表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
30 | 03110100002 | 尼龙砂轮片 Φ100 |  | 片 | 0.039 |  | 2.82 | 0.11
31 | 03110100006 | 尼龙砂轮片 Φ400 |  | 片 | 0.513 |  | 8.69 | 4.46
32 | 03110100008 | 尼龙砂轮片 Φ100×16×3 |  | 片 | 0.35 |  | 3.37 | 1.18
33 | 03110700009 | 铁砂布 0#～2# |  | 张 | 7.52 |  | 0.83 | 6.24
34 | 03130100021 | 低碳钢焊条 J422 Φ3.2 |  | kg | 53.587 |  | 6.02 | 322.59
35 | 03130100025 | 碳钢电焊条 J422 Φ4.0 |  | kg | 19.285 |  | 6.02 | 116.1
36 | 03130200010 | 焊锡丝 综合 |  | kg | 1.264 |  | 22.12 | 27.96
37 | 03130400003 | 焊锡膏 50g/瓶 |  | kg | 0.095 |  | 42.79 | 4.07
38 | 03130600011 | 合金钢钻头 Φ10 |  | 个 | 0.451 |  | 9.25 | 4.17
39 | 03130600017 | 冲击钻头 Φ6～12 |  | 个 | 2.696 |  | 6.2 | 16.72
40 | 03130700003 | 钢锯条 |  | 条 | 105.493 |  | 0.71 | 74.9
41 | 03210700007 | 镀锌铁丝 Φ1.5 |  | kg | 3.251 |  | 4.95 | 16.09
42 | 03210700014 | 镀锌铁丝 Φ0.7～1.2 |  | kg | 2.004 |  | 4.95 | 9.92
43 | 03210700017 | 镀锌铁丝 Φ1.4～2.5 |  | kg | 9.67 |  | 4.95 | 47.87
44 | 03211300009 | 金属片 Φ150 |  | 片 | 71.1 |  | 0.98 | 69.68
45 | 04010100001 | 普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级 |  | kg | 1502.441 |  | 0.41 | 616
46 | 04030400001 | 粗净砂 |  | m3 | 0.002 |  | 171.84 | 0.34
47 | 04030500001 | 中净砂(过筛) |  | m3 | 3.2 |  | 166.63 | 533.22
48 | 04050100006 | 碎石 5mm～31.5mm |  | m3 | 4.74 |  | 138.29 | 655.49
49 | 12410100001 | 塑料扁形标志牌 100×150 |  | 个 | 73.633 |  | 4.39 | 323.25
50 | 13010300002 | 清油 C01-1 |  | kg | 2.146 |  | 6.76 | 14.51
51 | 13011100002 | 酚醛磁漆 各色 |  | kg | 0.1 |  | 10.83 | 1.08
52 | 13011300003 | 酚醛调和漆 各种颜色 |  | kg | 0.852 |  | 10.67 | 9.09
53 | 13011300004 | 调和漆 |  | kg | 3.472 |  | 10.31 | 35.8
54 | 13050300002 | 醇酸防锈漆 红丹 |  | kg | 29.766 |  | 11.35 | 337.84
55 | 13050300004 | 酚醛防锈漆 各色 |  | kg | 1.199 |  | 11.35 | 13.61
56 | 13050500005 | 沥青漆 |  | kg | 0.928 |  | 8.04 | 7.46
57 | 13070700002 | 白铅油 |  | kg | 5.249 |  | 7.46 | 39.16
58 | 14030100001 | 汽油 |  | kg | 5.859 |  | 8.09 | 47.4
59 | 14050100006 | 油漆溶剂油 200# |  | kg | 3.766 |  | 6.45 | 24.29
60 | 14330300001 | 乙醇(酒精) 纯度99.5% 工业用 |  | kg | 0.03 |  | 7.78 | 0.23
| 本页小计 |  |  | 元 |  |  |  | 3380.83
广联达科技股份有限公司
E.40：单位工程人工、材料、机械汇总表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
61 | 14390700001 | 乙炔气 |  | kg | 3.152 |  | 17.15 | 54.06
62 | 14390900001 | 氧气 |  | m3 | 7.755 |  | 5.87 | 45.52
63 | 14410000013 | 胶粘剂 |  | kg | 0.663 |  | 3.98 | 2.64
64 | 14430300006 | 电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm |  | 卷 | 0.84 |  | 2.42 | 2.03
65 | 14430300018 | 自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m |  | 卷 | 6.689 |  | 6.6 | 44.15
66 | 15010700001 | 石棉绒 综合 |  | kg | 14.4 |  | 2.5 | 36
67 | 17250000019 | 塑料软管 DN5 |  | m | 1.71 |  | 0.2 | 0.34
68 | 17250300102 | 聚乙烯波纹管 DN25 |  | m | 28.463 |  | 2.93 | 83.4
69 | 18250100009 | 镀锌固定卡子 3×80 |  | 套 | 20.349 |  | 1.03 | 20.96
70 | 27060300001 | 接地线 BV-5.5-16mm2 |  | m | 7.02 |  | 12.268 | 86.12
71 | 28010100001 | 塑料绝缘线 BV-105℃-2.5mm2 |  | m | 74.839 |  | 1.959 | 146.61
72 | 28010300010 | 硬铜绞线 TJ-10mm2 |  | kg | 1.74 |  | 64.87 | 112.87
73 | 28010300016 | 镀锌软铜绞线 TJRX-15/16 |  | kg | 1.786 |  | 42.48 | 75.87
74 | 28030300002 | 铜芯橡皮绝缘线 BX-2.5mm2 |  | m | 20.4 |  | 1.45 | 29.58
75 | 28032100001 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.0mm2 |  | m | 2.291 |  | 0.866 | 1.98
76 | 28032100002 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.5mm2 |  | m | 31.927 |  | 1.175 | 37.51
77 | 28032100003 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5mm2 |  | m | 11.445 |  | 1.902 | 21.77
78 | 28032100004 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-4.0mm2 |  | m | 41.25 |  | 2.88 | 118.8
79 | 28032700004 | 铜芯聚氯乙烯绞型连接软电线 RVS-2×1.5mm2 |  | m | 8.653 |  | 2.565 | 22.19
80 | 29020500001 | 扁钢卡子 25×4 |  | kg | 20.4 |  | 5.1 | 104.04
81 | 29061700001 | 钢管保护管 Φ40×400 |  | 根 | 16.36 |  | 3.1 | 50.72
82 | 29062100011 | 镀锌电缆固定卡子 2×35 |  | 个 | 22.983 |  | 1.8 | 41.37
83 | 29062100013 | 镀锌电缆固定卡子 3×35 |  | 个 | 46.384 |  | 3.11 | 144.25
84 | 29062300003 | 塑料护口(钢管用) DN15～20 |  | 个 | 57.065 |  | 0.11 | 6.28
85 | 29090100001 | 铜接地端子带螺栓 |  | 套 | 40.95 |  | 3.3 | 135.14
86 | 29090100004 | 铜接线端子 OT-20A |  | 个 | 132.965 |  | 0.16 | 21.27
87 | 29090100009 | 铜接线端子 DT-10mm2 |  | 个 | 20.4 |  | 1.32 | 26.93
88 | 29090100010 | 铜接线端子 DT-16mm2 |  | 个 | 10.07 |  | 1.65 | 16.62
| 本页小计 |  |  | 元 |  |  |  | 1489.02
广联达科技股份有限公司
E.40：单位工程人工、材料、机械汇总表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
89 | 29090100012 | 铜接线端子 DT-35mm2 |  | 个 | 37.145 |  | 3.03 | 112.55
90 | 29091100001 | 瓷接头 双位 |  | 个 | 117.42 |  | 0.73 | 85.72
91 | 29250700005 | 光缆识别牌 PVC80mm×60mm×0.8mm |  | 块 | 12.92 |  | 1.77 | 22.87
92 | 33011100001 | 镀锌扁钢支架 40×3 |  | kg | 114.24 |  | 4.61 | 526.65
93 | 34011900002 | 电力复合脂 一级 |  | kg | 0.304 |  | 19.47 | 5.92
94 | 34050100004 | 打印纸 132-1 |  | 箱 | 0.008 |  | 78.76 | 0.63
95 | 34050100005 | 打印纸 381-1 |  | 包 | 1 |  | 87.61 | 87.61
96 | 34070500005 | 塑料手套 ST型 |  | 个 | 10.374 |  | 2.57 | 26.66
97 | 34110100002 | 水 |  | t | 0.001 |  | 3.2
98 | 34110200001 | 电 |  | kW·h | 4.29 |  | 0.69 | 2.96
99 | 37230100001 | 双线电缆托板 290mm |  | 只 | 51.702 |  | 4.75 | 245.58
100 | 55411700002 | 充电电池 5# |  | 节 | 1.5 |  | 12.17 | 18.26
101 | 88010500001 | 其他材料费 |  | 元 | 563.034 |  | 1 | 563.03
102 | 88010500003 | 校验材料费 |  | 元 | 5.59 |  | 1 | 5.59
103 | AZCSCLF | 安装措施材料费 |  | 元 | 1675.101 |  | 1 | 1675.1
104 | WJJ011305@1 | -40*4热镀锌扁钢 |  | m | 73.247 |  | 7.473 | 547.37
105 | WJJ012703@1 | 成品桥架支撑架 |  | kg | 59.666 |  | 3.66 | 218.38
106 | WJJ012916 | 热轧中厚钢板 δ10mm～15mm |  | kg | 16.1 |  | 3.5 | 56.35
107 | WJJ170102@1 | KBG100 |  | m | 206 |  | 74.624 | 15372.54
108 | WJJ170102@3 | KBG20 |  | m | 416.12 |  | 3.64 | 1514.68
109 | WJJ170102@7 | KBG50 |  | m | 298.7 |  | 11.48 | 3429.08
110 | WJJ170135@1 | 焊接钢管DN100 |  | kg | 17.35 |  | 3.784 | 65.65
111 | WJJ181508@1 | 镀锌管接头DN100 |  | 个 | 42 |  | 25.27 | 1061.34
112 | WJJ181508@2 | 镀锌管接头SC50 |  | 个 | 38.222 |  | 9.15 | 349.73
113 | WJJ181508@3 | 镀锌管接头SC20 |  | 个 | 53.247 |  | 3 | 159.74
114 | WJJ190311@1 | 总等电位接地端子箱 |  | 个 | 1.01 |  | 50 | 50.5
115 | WJJ190311@2 | 局部等电位接地端子箱 |  | 个 | 44.44 |  | 30 | 1333.2
116 | WJJ190311@3 | 电阻检测钢板100X100X10,距地0.5m |  | 个 | 10.1 |  | 10 | 101
117 | WJJ252102@1 | 带防水防尘罩吸顶灯1*22W 节能灯 |  | 个 | 18.18 |  | 187.82 | 3414.57
118 | WJJ252102@1 | 工矿灯，LED 150W, |  | 个 | 10.1 |  | 363 | 3666.3
| 本页小计 |  |  | 元 |  |  |  | 34719.56
广联达科技股份有限公司
E.40：单位工程人工、材料、机械汇总表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
0
119 | WJJ252102@4 | 节能壁灯(LED灯)1X5W |  | 个 | 1.01 |  | 17.82 | 18
120 | WJJ252102@6 | 单管荧光灯T8 1x30W |  | 个 | 15.15 |  | 33.53 | 507.98
121 | WJJ252102@9 | 吸顶灯1*22W 节能灯 |  | 个 | 6.06 |  | 117.82 | 713.99
122 | WJJ253501@1 | 室外消防应急照明灯具(A型,IP67) 36V 6W |  | 盏 | 8.08 |  | 95 | 767.6
123 | WJJ253501@10 | 消防应急标志灯具-疏散出口(A型) 36V 1W |  | 盏 | 3.03 |  | 95 | 287.85
124 | WJJ253501@11 | 消防应急标志灯具-单向 36V 1W |  | 盏 | 31.31 |  | 95 | 2974.45
125 | WJJ253501@12 | 消防应急标志灯具-双向 36V 1W |  | 盏 | 3.03 |  | 95 | 287.85
126 | WJJ253501@3 | 消防应急照明灯具(A型) 36 6W |  | 盏 | 61.61 |  | 95 | 5852.95
127 | WJJ253501@5 | 消防应急标志灯具-安全出口(A型) 36V 1W |  | 盏 | 8.08 |  | 95 | 767.6
128 | WJJ253501@9 | 1.带集中控制功能，A型消防应急灯；36V 1W；多信息复合消防应急标志灯具-双面(A型) |  | 盏 | 17.17 |  | 95 | 1631.15
129 | WJJ260501@3 | 单联单控开关 |  | 只 | 4.08 |  | 7.67 | 31.29
130 | WJJ260501@4 | 双联单控开关 |  | 只 | 5.1 |  | 10.71 | 54.62
131 | WJJ262101@1 | 高低位求助按钮 |  | 套 | 1.02 |  | 20 | 20.4
132 | WJJ264103@1 | 五孔插座 |  | 套 | 15.3 |  | 7.98 | 122.09
133 | WJJ264105 | 电话插座[含模块] |  | 个 | 4.04 |  | 14.26 | 57.61
134 | WJJ264106 | 信息插座[含模块] |  | 个 | 8.08 |  | 26.15 | 211.29
135 | WJJ270502@2 | Φ10热镀锌圆钢 |  | m | 521.73 |  | 3.721 | 1941.36
136 | WJJ280304@1 | WDZ-BYJ-2.5 |  | m | 1804.96 |  | 2.538 | 4580.99
137 | WJJ280304@4 | RVS-2*1.0 |  | m | 939.42 |  | 1.78 | 1672.17
138 | WJJ280304@5 | WDZN-BYJ-4 |  | m | 552.16 |  | 3.813 | 2105.39
139 | WJJ280304@6 | WDZN-BYJ-2.5 |  | m | 841 |  | 2.538 | 2134.46
140 | WJJ281107@12 | WDZ-YJY-4*120+1*70 |  | m | 202 |  | 419.701 | 84779.6
141 | WJJ281107@7 | WDZ-YJY-5*6 |  | m | 350.47 |  | 27.44 | 9616.9
142 | WJJ281107@8 | WDZ-YJY-4*2.5 |  | m | 40.4 |  | 9.587 | 387.31
143 | WJJ281614@1 | 光纤分纤箱 |  | 块 | 2.02 |  | 90 | 181.8
144 | WJJ290103@4 | 弱电金属线槽100*100*1.5 |  | m | 39.195 |  | 27 | 1058.27
| 本页小计 |  |  | 元 |  |  |  | 122764.97
广联达科技股份有限公司
E.40：单位工程人工、材料、机械汇总表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
145 | WJJ290615@3 | PC20 |  | m | 910.8 |  | 1.43 | 1302.44
146 | WJJ291107@1 | 接线盒 |  | 个 | 38.76 |  | 1.31 | 50.78
147 | WJJ291706@2 | PC20接头 |  | 个 | 170.568 |  | 0.15 | 25.59
148 | WJJ292508@3 | 光缆6芯 |  | m | 147.175 |  | 2.8 | 412.09
149 | WJJ292508@4 | 光缆12芯 |  | m | 934.815 |  | 5 | 4674.08
150 | 补充主材001@1 | 成套配电箱1AL |  | 台 | 3 |  | 2000 | 6000
151 | 补充主材001@2 | 成套配电箱ZAL |  | 台 | 2 |  | 3000 | 6000
152 | 补充主材001@3 | 成套配电箱ZAP |  | 台 | 2 |  | 3500 | 7000
153 | 补充主材001@4 | A型应急照明非集中电源 ALE |  | 台 | 3 |  | 2000 | 6000
154 | 补充主材002 | 光纤配线架箱 MDF |  | 个 | 1 |  | 680 | 680
155 | 补充主材003@1 | 室内彩色枪机摄像机 |  | 台 | 16 |  | 424.967 | 6799.47
156 | 补充主材013 | 摄像机支架 |  | 套 | 16 |  | 44.267 | 708.27
157 | JX002 | 电焊机(综合) |  | 台班 | 0.518 |  | 75.63 | 39.18
158 | J3-18 | 汽车式起重机 提升质量(t) 5 大 |  | 台班 | 0.141 |  | 670.74 | 94.57
159 | J4-4 | 载重汽车 装载质量(t) 5 中 |  | 台班 | 1.153 |  | 459.01 | 529.24
160 | J7-117 | 砂轮切割机 砂轮直径(mm) 400 小 |  | 台班 | 0.401 |  | 40.48 | 16.23
161 | J7-119 | 台式砂轮机 砂轮直径(mm) 100 小 |  | 台班 | 0.039 |  | 11.04 | 0.43
162 | J7-24 | 普通车床 工件直径×工件长度(mm) 630×2000 中 |  | 台班 | 0.12 |  | 258.28 | 30.99
163 | J7-31 | 台式钻床 钻孔直径(mm) 16 小 |  | 台班 | 0.02 |  | 5.1 | 0.1
164 | J7-32 | 立式钻床 钻孔直径(mm) 25 小 |  | 台班 | 0.199 |  | 9.48 | 1.89
165 | J7-72 | 管子切断机 管径(mm) 150 小 |  | 台班 | 0.6 |  | 41.44 | 24.86
166 | J7-85 | 钢材电动煨弯机 弯曲直径(mm) 500以内 小 |  | 台班 | 0.377 |  | 66.78 | 25.18
167 | J9-1 | 交流弧焊机 容量(kV·A) 21 小 |  | 台班 | 33.783 |  | 58.83 | 1987.45
168 | J9-41 | 电焊条烘干箱 容量(cm3) 60×50×75 小 |  | 台班 | 0.15 |  | 29.1 | 4.37
169 | Y10-4 | 接地电阻测试仪 量程:0.001Ω～299.9kΩ |  | 台班 | 1 |  | 53.45 | 53.45
170 | Y10-6 | 接地引下线导通电阻测试仪 量程:1～1999mΩ |  | 台班 | 0.075 |  | 13.55 | 1.02
| 本页小计 |  |  | 元 |  |  |  | 42461.68
广联达科技股份有限公司
E.40：单位工程人工、材料、机械汇总表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
171 | Y10-7 | 高压绝缘电阻测试仪 量程:0.05～50Ω,1～100mΩ,1000V |  | 台班 | 0.538 |  | 37.05 | 19.93
172 | Y10-8 | 交/直流低电阻测试仪 量程:1μΩ～2MΩ,,精度:±0.05% |  | 台班 | 0.075 |  | 7.35 | 0.55
173 | Y12-8 | 电能校验仪 电流:AC:6×(0～12.5)A,3×(0～25)A,1×(0～75)A,DC:±75A,电压:AC:4×(0～300)V,3×(0～300)V,1×(0～600)V,DC:4×(0～±300)V |  | 台班 | 0.2 |  | 31.74 | 6.35
174 | Y12-9 | 2000A大电流发生器 量程:输出电流:串联2000A,并联4000A,精度:±0.5% |  | 台班 | 0.2 |  | 28.58 | 5.72
175 | Y13-1 | 激光测距仪 量程:4～1000m,精度:±1% |  | 台班 | 0.426 |  | 14.46 | 6.16
176 | Y27-1 | 直流稳压电源 输出:0～30V,0～30A,单路,双表头数显 |  | 台班 | 0.75 |  | 15.53 | 11.65
177 | Y27-3 | 交流稳压电源 高精度净化式2kV·A |  | 台班 | 0.75 |  | 10.94 | 8.21
178 | Y31-1 | 网络测试仪 1000M以太网测试仪 |  | 台班 | 0.51 |  | 110.72 | 56.47
179 | Y31-3 | 网络分析仪 量程:10Hz～500MHz |  | 台班 | 2 |  | 42.09 | 84.18
180 | Y36-15 | 对讲机(一对) 最大通话距离:5km |  | 台班 | 9.095 |  | 4.22 | 38.38
181 | Y37-1 | 电缆测试仪 量程:10m～20km |  | 台班 | 0.2 |  | 15.91 | 3.18
182 | Y42-3 | 便携式可燃气体检漏仪 量程:0～100%LEL,分辨率:0.01%LEL,精度:±2%FS,响应时间:≤5s,恢复时间:≤15s,重复性:±0.5%,线性误差:±1.0%,不确定度:2%Rd±0.1 |  | 台班 | 1.332 |  | 13.05 | 17.38
183 | Y42-5 | 有害气体检漏仪 量程:0～1000ppm |  | 台班 | 0.266 |  | 60.02 | 15.97
184 | Y5-1 | 彩色监视器 最高清晰度:1250TVL |  | 台班 | 6.4 |  | 4.54 | 29.06
185 | Y8-2 | 笔记本电脑 配置:CPU主频3.3GHz,内存4GB,硬盘1T,独立显卡 |  | 台班 | 5.17 |  | 9.43 | 48.75
186 | Y8-3 | 宽行打印机 136列 |  | 台班 | 1.17 |  | 5.38 | 6.29
187 | Y9-3 | 手持式万用表 10000计数,真有效值 |  | 台班 | 7.35 |  | 4.08 | 29.99
188 | Y9-4 | 手持式万用表 50000计数,真有效值,PC接口 |  | 台班 | 0.4 |  | 6.33 | 2.53
| 本页小计 |  |  | 元 |  |  |  | 390.75
| 合计 |  |  | 元 |  |  |  | 260759.65
广联达科技股份有限公司