## E.14 单位工程招标控制价汇总表
E.14：单位工程概算汇总表
工程名称：装饰工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程内容 |  | 计费基础说明 |  | 费率% | 金额 | 其中： 暂估价（元）
一 | 分部分项工程费 |  | 分部分项费用合计 |  |  | 984589.54
1 | 直接费 |  |  |  |  | 873198.95
1.1 | 人工费 |  |  |  |  | 360619.24
1.2 | 材料费 |  |  |  |  | 506341.98
1.2.1 | 其中：工程设备费/其他 |  | （详见附录C说明第2条规定计算）
1.3 | 机械费 |  |  |  |  | 6237.73
2 | 管理费 |  |  |  | 6.8 | 59179.99
3 | 其他管理费 |  | （详见附录C说明第2条规定计算） |  | 2
4 | 利润 |  |  |  | 6 | 52217.94
二 | 措施项目费 |  | 1+2+3 |  |  | 39763.83
1 | 单价措施项目费 |  | 单价措施项目费合计 |  |  | 6703.95
1.1 | 直接费 |  |  |  |  | 5879.44
1.1.1 | 人工费 |  |  |  |  | 5006.36
1.1.2 | 材料费 |  |  |  |  | 429.61
1.1.3 | 机械费 |  |  |  |  | 443.47
1.2 | 管理费 |  |  |  | 6.8 | 437.7
1.3 | 利润 |  |  |  | 6 | 386.2
2 | 总价措施项目费 |  | （按E.20总价措施项目计价表计算） |  |  | 1585.11
3 | 绿色施工安全防护措施项目费 |  | （按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算） |  | 3.59 | 31474.77
3.1 | 其中安全生产费 |  | （按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算） |  | 3.29 | 28844.57
三 | 其他项目费 |  | （按E.23其他项目计价汇总表计算） |  |  | 155142.52
四 | 税前造价 |  | 一+二+三 |  |  | 1179495.89
五 | 销项税额 |  | 四 |  | 9 | 106100.63
单位工程建安造价 |  |  | 四+五 |  |  | 1285596.52
广联达科技股份有限公司

## E.18-1 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表—不含子
E.18：单位工程造价表
工程名称：装饰工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
|  | 楼地面工程 | [6 empty] | 357288.94
1 | 011101001001 | 体育馆地面 |  | 复合聚氯乙烯运动地板地面 1:面层缝隙密封外理 2:8厚复合聚氯乙烯运动地板面层，专用粘贴剂粘铺 3:3厚DSLF基层4.20厚干拌砂浆压实抹平 4:原混凝土面层，打磨抛光 | m2 | 866.41 |  | 203.74 | 176522.37
2 | 011101001002 | 面砖地面 |  | 1.10厚玻化砖，干水泥擦缝800*800 2.20厚1:3千硬性水泥砂浆结合层，表面撤不泥粉 3.水泥浆-道(内接建筑胶 4.原混凝土地面(清除表面残渣)打磨抛光 | m2 | 859.21 |  | 147.15 | 126432.75
本页小计 | [8 empty] | 302955.12
广联达科技股份有限公司
E.18：单位工程造价表
工程名称：装饰工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
3 | 011102003001 | 卫生间地面 |  | 1.8厚600*600防滑地砖铺实拍平，水泥浆擦缝 2.25 厚1 :2水泥砂浆 3.1.5 厚聚氨脂防水涂料 4.20 厚1:3水泥砂浆找平 5.C10 轻骨料混凝土填充层找坡，坡向地漏，最薄处30厚 6.0,7厚聚乙烯丙纶防水券材(芯材厚度>0.5)，用1.3厚专用配套粘结料满粘 7.20 厚1:3 水泥砂浆找平 8.80 厚C15 混凝土垫层 9.素土夯实 | m2 | 71.74 |  | 367.39 | 26356.56
4 | 011101001004 | 配电房 |  | 防静电水泥砂浆面层(有防潮层） 1.20厚1:2.5防静电水泥砂奖 2:防静电水泥砂浆1道 3:30厚1:3 防静电水泥砂浆找平层，内配防静申接地金属网，表面抹平 4.1道1.5 厚聚氨酯防水涂料 5:20厚度DS M15 砂浆(1:3水泥砂类)找平层 6:界面剂1道 7:原混凝土地面(清峰表面残渣)打磨批光 | m2 | 4.69 |  | 413.67 | 1940.11
本页小计 | [8 empty] | 28296.67
广联达科技股份有限公司
E.18：单位工程造价表
工程名称：装饰工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
5 | 011101001005 | 风机房 |  | 细石混凝土面层: 1.4.0厚C25,细石混好土面层，表面撒1:1水泥砂浆随打随抹光 2:界面剂1道 3:原混凝土地面(清除表面残渣)打磨地光 | m2 | 196.08 |  | 43.84 | 8596.15
6 | 011105003001 | 踢脚线 |  | 聚氨酯彩色涂料踢脚(120 高) 1:聚氨酯罩面涂料二遍 2:聚氨酯涂料二遍 3:聚氨酯底涂一遍 4:满刮配套建筑胶水泥腻子，打磨平 5:10 厚1:2水泥砂浆 6 :15 厚1:3水泥砂浆 | m | 121.89 |  | 16.8 | 2047.75
7 | 011105003002 | 块料踢脚线 |  | 面砖踢脚(120高 1.8~18 厚面砖，水泥浆擦蜂 2.3~4 厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3.17厚 :3水泥砂浆 | m | 298.03 |  | 51.65 | 15393.25
|  | 墙柱面工程 | [6 empty] | 298141.36
本页小计 | [8 empty] | 26037.15
广联达科技股份有限公司
E.18：单位工程造价表
工程名称：装饰工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
1 | 011201001001 | 内墙 |  | 石粉类涂料墙面 1:抹涂05厚石粉类涂料面层 2:抹涂07 厚石粉类涂料找平 3:抹涂08 厚石粉类涂料找平 4:涂刷封底漆封底 5:2~5 厚专用基底料打底 6 :10 厚1:3 水泥砂浆 7:原砖墙面去途残渣，(新建墙面无此层) | m2 | 2083.59 |  | 59.28 | 123515.22
2 | 011201001002 | 内墙 |  | 1 :10 厚1:3 水泥砂浆 | m2 | 420.37 |  | 22.2 | 9332.21
3 | 011201001003 | 面砖墙面（卫生间） |  | 1.8 厚面砖墙面，水泥浆擦缝，面砖高度3m 2.4-5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3:刷素永泥浆一遍 4.15 厚1.3水泥砂浆 | m2 | 180.82 |  | 126.01 | 22785.13
4 | 011205002001 | 钢柱面 |  | 1.龙骨固定，防护岩棉封堵 2.耐火纸面石膏板3*15厚 | m2 | 508.96 |  | 280 | 142508.8
|  | 天棚工程 | [6 empty] | 183671.06
本页小计 | [8 empty] | 298141.36
广联达科技股份有限公司
E.18：单位工程造价表
工程名称：装饰工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
1 | 011302001001 | 吊顶天棚 |  | 装饰石膏板吊顶做法 1:中6 钢筋品杆，双向中距<1200，吊杆上部与板底预留品环固定 2:T型主龙骨，中距<1200，用吊件与钢筋吊杆连结后找平 3:T型次龙骨，间距375，用是件与承载龙骨联结 4:12厚石膏板面层，与工型主龙骨插接固定，与边龙骨搭接 5.天棚嵌缝 6.满刮腻子两遍 7.乳胶漆两遍 | m2 | 1134.43 |  | 152.1 | 172546.8
2 | 011304002001 | 天棚开孔 |  |  | 个 | 24 |  | 8.38 | 201.12
3 | 011302001003 | 吊顶天棚(卫生间) |  | 1.方形铝扣板 300×300 | m2 | 70.11 |  | 155.8 | 10923.14
|  | 门窗工程 | [6 empty] | 145488.18
1 | 010801001001 | 木质门 |  | 1.成品实木门（含门套及线子，含锁及五金配件，含油漆） | m2 | 16.64 |  | 461.76 | 7683.69
2 | 010802001001 | 金属(塑钢）门 |  |  | m2 | 4.4 |  | 462.55 | 2035.22
3 | 010802001002 | 金属(塑钢）门 |  | 1.推拉门TLM1022 | m2 | 2.2 |  | 400.75 | 881.65
4 | 010807003001 | 百叶BY0603 |  | 1.铝合金百页窗，BY0603 | m2 | 3.6 |  | 242.34 | 872.42
本页小计 | [8 empty] | 195144.04
广联达科技股份有限公司
E.18：单位工程造价表
工程名称：装饰工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
5 | 010803002001 | 防火卷帘(闸）门 |  | 1.特质防火卷帘FJM3040 | m2 | 13.2 |  | 547.48 | 7226.74
6 | 010801004001 | 木质防火门 |  | 1.甲级木质防火门（含拉手、门锁等配件） | m2 | 22 |  | 461.76 | 10158.72
7 | 010802001003 | 钢门 |  | 1.大红色钢制防盗门M2527（含拉手、门锁等配件） | m2 | 54 |  | 814.29 | 43971.66
8 | 010808007001 | 成品木门窗套 |  | 1.展开宽度30cm实木多层复合板 | m | 77.6 |  | 88.72 | 6884.67
9 | 010807001001 | 铝合金窗 |  | 1.90系列普通铝合金推拉窗 2.普通中空玻璃 6+12A+6 | m2 | 153 |  | 425.97 | 65173.41
10 | 010807002001 | 乙级防火窗 |  |  | m2 | 3 |  | 200 | 600
| A1303 | 单价措施费 | [6 empty] | 6703.95
1 | 011701006001 | 满堂脚手架 |  |  | m2 | 561 |  | 10.27 | 5761.47
2 | 011701002001 | 外墙改架工 |  |  | m2 | 561 |  | 1.68 | 942.48
本页小计 | [8 empty] | 140719.15
合 计 | [8 empty] | 991293.49
广联达科技股份有限公司

## E.40 人工、材料、机械汇总表
E.40：单位工程人工、材料、机械汇总表
工程名称：装饰工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | H00001 | 人工费 |  | 元 | 397419.012 |  | 0.92 | 365625.49 | 人工系数:0.92;
2 | RGFTZ | 人工费调整 |  | 元 | 0.25 |  | 1 | 0.25
3 | 01210100006 | 热轧等边角钢 50×5 |  | kg | 28.046 |  | 3.63 | 101.81
4 | 03010300030 | 自攻螺钉 |  | 个 | 39137.835 |  | 0.03 | 1174.14
5 | 03010500230 | 螺栓带帽带垫 综合 |  | 套 | 240.909 |  | 0.53 | 127.68
6 | 03010700033 | 塑料膨胀螺栓 |  | 套 | 4071.68 |  | 0.27 | 1099.35
7 | 03130100019 | 低碳钢焊条 综合 |  | kg | 16.078 |  | 6.02 | 96.79
8 | 03130600011 | 合金钢钻头 Φ10 |  | 个 | 95.836 |  | 9.25 | 886.48
9 | 03130700007 | 石料切割锯片 |  | 片 | 4.882 |  | 35.4 | 172.82
10 | 03210100026 | 射钉 |  | 个 | 1842.952 |  | 0.06 | 110.58
11 | 03210100027 | 射钉(枪钉) |  | 盒 | 43.618 |  | 10.53 | 459.3
12 | 03210100033 | 铁钉 |  | kg | 18.323 |  | 6.5 | 119.1
13 | 03210500016 | 钢丝网 Φ0.8mm |  | m2 | 10.78 |  | 8.43 | 90.88
14 | 03210900014 | 其他铁件 综合 |  | kg | 38.574 |  | 5.62 | 216.79
15 | 03210900015 | 铁件 综合 |  | kg | 453.772 |  | 5.62 | 2550.2
16 | 04010100001 | 普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级 |  | kg | 3721.701 |  | 0.41 | 1525.9
17 | 04010100002 | 普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级 |  | t | 0.324 |  | 410 | 132.84
18 | 04010400001 | 白水泥 |  | kg | 115.891 |  | 0.65 | 75.33
19 | 04030500001 | 中净砂(过筛) |  | m3 | 6.203 |  | 166.63 | 1033.61
20 | 04031100003 | 河砂 综合 |  | m3 | 2.701 |  | 171.84 | 464.14
21 | 04050100004 | 碎石 5mm～20mm |  | m3 | 4.638 |  | 140.67 | 652.43
22 | 04070100002 | 炉渣 |  | m3 | 3.522 |  | 58 | 204.28
23 | 04090100002 | 生石灰 |  | kg | 258.706 |  | 0.4 | 103.48
24 | 04090700001 | 双飞粉 |  | kg | 3542.103 |  | 2.74 | 9705.36
25 | 04090700002 | 熟石膏粉 |  | kg | 17.761 |  | 1.21 | 21.49
26 | 05030100002 | 杉木锯材 |  | m3 | 4.682 |  | 1295.62 | 6066.09
27 | 06010100003 | 平板玻璃 5mm |  | m2 | 6.292 |  | 41.47 | 260.93
28 | 06110100005 | 普通中空玻璃 6+12A+6 |  | m2 | 145.35 |  | 97.42 | 14160
29 | 07010100007 | 全瓷内墙砖 300×300 |  | m2 | 188.053 |  | 42.68 | 8026.1
30 | 07050100003 | 陶瓷地砖 600×600 |  | m2 | 73.53 |  | 55.77 | 4100.77
31 | 07050300008 | 玻化砖 800×800 |  | m2 | 880.692 |  | 64 | 56364.29
| 本页小计 |  |  | 元 |  |  |  | 475728.7
广联达科技股份有限公司
E.40：单位工程人工、材料、机械汇总表
工程名称：装饰工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
32 | 07190100001@1 | 8厚复合聚氯乙烯运动地板面层，专用粘贴剂粘铺 |  | m2 | 883.736 |  | 106 | 93676.02
33 | 07250100001@1 | 钢质防静电地板（600*600*30mm） 含支架 |  | m2 | 4.781 |  | 148 | 707.59
34 | 09010100001@1 | 石膏板 12mm |  | m2 | 1191.152 |  | 14.36 | 17104.94
35 | 09030100005@2 | 耐火纸面石膏板 15mm A级 |  | m2 | 1577.776 |  | 17.76 | 28021.3
36 | 09050200001 | 铝扣板 300×300，厚度0.6mm |  | m2 | 71.516 |  | 55.5 | 3969.14
37 | 10011300001 | 轻钢龙骨不上人型(平面) 300×300 |  | m2 | 71.166 |  | 22.5 | 1601.24
38 | 10011300004 | 轻钢龙骨不上人型(平面) 600×600以上 |  | m2 | 1151.446 |  | 23.47 | 27024.44
39 | 10170100004 | 吊筋 |  | kg | 428.625 |  | 5.5 | 2357.44
40 | 11030300001 | 木质防火门 甲级 |  | m2 | 22 |  | 330.47 | 7270.34
41 | 11030300001@3 | 成品实木门 |  | m2 | 16.64 |  | 330.47 | 5499.02
42 | 11090100002 | 铝合金百页窗 |  | m2 | 3.6 |  | 151.42 | 545.11
43 | 11090100006 | 铝合金中空玻璃窗 成品 不含玻璃 |  | m2 | 153 |  | 203.26 | 31098.78
44 | 11090300002 | 铝合金推拉门 不含玻璃 |  | m2 | 2.2 |  | 252.51 | 555.52
45 | 11090300003 | 铝合金平开门 不含玻璃 |  | m2 | 4.4 |  | 316.21 | 1391.32
46 | 11230900001@1 | 钢制防盗门 ，不含闭门器 |  | m2 | 54 |  | 658.73 | 35571.42
47 | 11250100001 | 防火卷帘门 A类 |  | m2 | 13.2 |  | 309 | 4078.8
48 | 11370100003 | 防火卷帘门手动装置 |  | 套 | 2 |  | 708 | 1416
49 | 11410100001@1 | 成品木门套，展开宽度30cm |  | m | 79.152 |  | 65 | 5144.88
50 | 12010100014 | 榉木线 10×50 |  | m | 1546.984 |  | 4.5 | 6961.43
51 | 12050300001 | 瓷砖踢脚线 120mm |  | m | 303.991 |  | 36.36 | 11053.11
52 | 13010100003 | 成品腻子粉 |  | kg | 2722.632 |  | 1.8 | 4900.74
53 | 13030300005 | 白乳胶漆 |  | kg | 267.952 |  | 23.58 | 6318.31
54 | 13030300006 | 抗碱底涂料 |  | kg | 625.077 |  | 15.73 | 9832.46
55 | 13031100004 | 丙烯酸JS防水涂料 |  | kg | 31.281 |  | 17.47 | 546.48
56 | 13031100016 | 单组分聚氨酯防水涂料 |  | kg | 239.305 |  | 15.63 | 3740.34
57 | 13031100018@1 | 耐候丙烯酸涂料 |  | kg | 39.493 |  | 20 | 789.86
| 本页小计 |  |  | 元 |  |  |  | 311176.03
广联达科技股份有限公司
E.40：单位工程人工、材料、机械汇总表
工程名称：装饰工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
58 | 13050300002 | 醇酸防锈漆 红丹 |  | kg | 3.422 |  | 11.35 | 38.84
59 | 13333100004 | 聚乙烯丙纶复合卷材 0.7mm厚 |  | m2 | 211.605 |  | 3.1 | 655.98
60 | 13350500003 | 嵌缝膏 |  | kg | 408.054 |  | 2.75 | 1122.15
61 | 13351300001 | 界面剂 |  | kg | 50.896 |  | 1.75 | 89.07
62 | 14410000002 | 117胶 |  | kg | 1458.513 |  | 0.95 | 1385.59
63 | 14410000004 | 玻璃胶 350g |  | 支 | 74.858 |  | 10.71 | 801.73
64 | 14410000011 | 建筑胶 |  | kg | 112.49 |  | 2.5 | 281.23
65 | 14410000027 | 塑料粘结剂 |  | kg | 473.059 |  | 14.1 | 6670.13
66 | 14410300003 | 立时得胶 |  | kg | 214.323 |  | 17 | 3643.49
67 | 14430100001 | 801胶 |  | kg | 2000.246 |  | 1.42 | 2840.35
68 | 15030300002 | 岩棉板 δ50mm |  | m3 | 25.957 |  | 283.19 | 7350.76
69 | 17070100005 | 无缝钢管 Φ48×3.5 |  | kg | 22.552 |  | 5.608 | 126.47
70 | 34020500002 | 密封油膏 |  | kg | 59.21 |  | 1.42 | 84.08
71 | 34020900001 | 绷带 |  | m | 1703.347 |  | 0.19 | 323.64
72 | 34090100002 | 锡纸 |  | m2 | 793.978 |  | 10.66 | 8463.81
73 | 34110100002 | 水 |  | t | 53.409 |  | 3.2 | 170.91
74 | 35030100002 | 竹脚手板 侧编 |  | m2 | 9.313 |  | 16.76 | 156.09
75 | 35031500003 | 直角扣件 单个1.4kg |  | 个 | 8.527 |  | 5.75 | 49.03
76 | 35031500004 | 对接扣件 单个1.4kg |  | 个 | 2.132 |  | 5.75 | 12.26
77 | 35031500006 | 回转扣件 单个1.4kg |  | 个 | 3.198 |  | 5.75 | 18.39
78 | 35031500009 | 脚手架底座 |  | 只 | 1.683 |  | 7.79 | 13.11
79 | 80010200005 | 聚合物水泥基K11灰浆 |  | kg | 276.006 |  | 6.5 | 1794.04
80 | 88010500001 | 其他材料费 |  | 元 | 12774.711 |  | 1 | 12774.71
81 | BCCLF0@1 | 乙级防火窗材料费 |  | m2 | 3 |  | 200 | 600
82 | 80210400002@1 | 商品混凝土(砾石) C15 |  | m3 | 5.796 |  | 346.67 | 2009.3
83 | 80010100005 | 预拌干混地面砂浆 DS M15.0 |  | m3 | 45.066 |  | 441.68 | 19904.75
84 | 80010100006 | 预拌干混地面砂浆 DS M20.0 |  | m3 | 2.362 |  | 458.064 | 1081.95
85 | 80010200002 | 预拌干混抹灰砂浆 DP M15.0 |  | m3 | 25.541 |  | 443 | 11314.66
86 | 80010200003 | 预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0 |  | m3 | 3.689 |  | 465.267 | 1716.37
87 | JX001 | 其他机械费 |  | 元 | 200.816 |  | 1 | 200.82
| 本页小计 |  |  | 元 |  |  |  | 85693.71
广联达科技股份有限公司
E.40：单位工程人工、材料、机械汇总表
工程名称：装饰工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
88 | J10-4 | 电动空气压缩机 排气量(m3/min) 0.3 小 |  | 台班 | 48.351 |  | 31.71 | 1533.21
89 | J4-5 | 载重汽车 装载质量(t) 6 中 |  | 台班 | 0.926 |  | 479.11 | 443.66
90 | J6-1 | 双卧轴式混凝土搅拌机 出料容量(L) 350 小 |  | 台班 | 0.784 |  | 274.52 | 215.22
91 | J6-1@1 | 双卧轴式混凝土搅拌机 出料容量(L) 350 小 |  | 台班 | 0.215 |  | 274.52 | 59.02
92 | J6-14 | 干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小 |  | 台班 | 8.423 |  | 220.33 | 1855.84
93 | J6-14@1 | 干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小 |  | 台班 | 4.244 |  | 220.33 | 935.08
94 | J7-102 | 岩石切割机 功率(kW) 3 小 |  | 台班 | 16.062 |  | 47.35 | 760.54
95 | J7-102@1 | 岩石切割机 功率(kW) 3 小 |  | 台班 | 1.083 |  | 47.35 | 51.28
96 | J7-124 | 电锤 520W 小 |  | 台班 | 27.733 |  | 8.42 | 233.51
97 | J7-124@1 | 电锤 520W 小 |  | 台班 | 19.033 |  | 8.42 | 160.26
98 | J9-2 | 交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小 |  | 台班 | 2.565 |  | 85.28 | 218.74
99 | J9-8 | 直流弧焊机 容量(kV·A) 10 小 |  | 台班 | 0.315 |  | 44.15 | 13.91
| 本页小计 |  |  | 元 |  |  |  | 6480.27
| 合计 |  |  | 元 |  |  |  | 879078.71
广联达科技股份有限公司