## E.1.2 单位工程清单汇总表
表E.1.2 单位工程概算汇总表
工程名称：安装工程 |  | 标段：加固工程1 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目内容 |  | 计算基础说明 |  | 费率% | 金额 （元）
1 | 分部分项工程费 |  | 分部分项费用合计 |  |  | 222545.57
1.1 | 分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费 |  |  |  |  | 222545.57
1.1.1 | 人工费 |  |  |  |  | 68263.68
1.1.2 | 材料费 |  |  |  |  | 118193.21
1.1.2.1 | 其中：工程设备费
1.1.3 | 机械费 |  |  |  |  | 432.66
1.1.4 | 管理费 |  |  |  | 32.16 | 21974.6
1.1.5 | 利润 |  |  |  | 20 | 13681.43
1.2 | 分部分项工程项目清单列项的措施项目费
2 | 措施项目费 |  |  |  |  | 11563.37
2.1 | 其中：安全生产措施项目费 |  |  |  | 5.29 | 3611.15
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税 |  | 1+2+3-3.2 |  | 9 | 21069.8
单位工程建安造价 |  |  | 1+2+3+4 |  | 255178.74

## E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
表E.2.1-1 单位工程造价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：加固工程1 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
|  | 强电系统 | [6 empty] | 222545.57
1 | 030413001003 | 单管荧光灯 | 1.组合荧光灯光带 吸顶式 单管 35w |  | 套 | 98 |  | 105.54 | 10342.92
2 | 030413001004 | 吸顶灯 | 1.名称:吸顶灯11W 节能灯 |  | 套 | 95 |  | 89.56 | 8508.2
3 | 030413014001 | 单相5孔插座 | 1.单相二三极带开关电炊具插座-250V,16A(带安全门) |  | 套 | 88 |  | 34.67 | 3050.96
4 | 030413014003 | 单相5孔插座 | 1.普通插座-250V,16A(带安全门) |  | 套 | 129 |  | 34.14 | 4404.06
5 | 030413014002 | 单相3孔插座 | 1.单相三极高位空调插座 |  | 套 | 91 |  | 28.81 | 2621.71
6 | 030413013001 | 双联单控照明开关 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:250V、10A 3.安装方式:距建筑完成面1.5m安装 |  | 套 | 97 |  | 29.62 | 2873.14
7 | 030413013002 | 单联单控照明开关 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:250V、10A 3.安装方式:距建筑完成面1.5m安装 |  | 套 | 47 |  | 28.08 | 1319.76
8 | 030405015001 | 排气扇 | 1.名称:吸顶式排气扇 2.型号:20V,1X40W |  | 台 | 49 |  | 199.06 | 9753.94
9 | 030412001001 | 配管-JDG20 | 1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗配 |  | m | 2522.29 |  | 18.92 | 47721.73
10 | 030412002003 | 钢制桥架 | 1.钢制桥架 W200*H75 |  | m | 247.5 |  | 70.97 | 17565.08
11 | 030412004001 | 配线WDZ-BYJ-2.5 | 1.管内穿线 WDZ-BYJ-2.5 |  | m | 2865.01 |  | 4.06 | 11631.94
12 | 030412004002 | 配线WDZ-BYJ-4 | 1.管内穿线 WDZ-BYJ-4 |  | m | 5279.9 |  | 5.43 | 28669.86
13 | 030412004003 | 电力电缆YJV-3*6 | 1.电力电缆YJV-3*6 |  | m | 1019.79 |  | 19.69 | 20079.67
14 | 030408006008 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:WDZ-YJV-3*6 |  | 个 | 72 |  | 31.74 | 2285.28
15 | 030408006006 | 接线端子 | 1.名称:接线端子 2.型号:WDZ-BYJ-2.5 |  | 个 | 123 |  | 3.01 | 370.23
16 | 030408006007 | 接线端子 | 1.名称:接线端子 2.型号:WDZ-BYJ-4.0 |  | 个 | 414 |  | 3.01 | 1246.14
17 | 030412002004 | 电线管墙面开槽及修复墙槽 | 1.名称:电线管墙面开槽及修复墙槽公称直径(mm以内) 20 |  | m | 1800 |  | 12.26 | 22068
18 | 030402011001 | 配电箱--AL | 1.名称：配电箱 2.编号：AL |  | 台 | 36 |  | 540.27 | 19449.72
19 | 030402011002 | 照明配电箱 | 1.名称：照明配电箱 |  | 台 | 3 |  | 1007.27 | 3021.81
本页小计 | [8 empty] | 216984.15
表E.2.1-1 单位工程造价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：加固工程1 |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
20 | 030412006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:86*86mm 4.安装形式:暗装 |  | 个 | 694 |  | 7.53 | 5225.82
21 | 030416006001 | 送配电装置系统 | 1.送配电装置系统 |  | 系统 | 1 |  | 335.6 | 335.6
本页小计 | [8 empty] | 5561.42
合 计 | [8 empty] | 222545.57

## E.12.1 人工、材料、机械汇总表
表E.12.1 单位工程人工、材料、机械汇总表
|  | 工程名称：安装工程 |  | 标段：加固工程1 |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 编码 |  | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | H00001 |  | 人工费 |  | 元 | 74211.51 |  | 0.92 | 68274.59 | 人工系数:0.92;
2 | 01030100003 |  | 冷拔低碳钢丝 Φ1.6 |  | kg | 9.443 |  | 4.66 | 44
3 | 01090100010 |  | 圆钢 Φ6～10 |  | kg | 23.457 |  | 3.29 | 77.17
4 | 01292500003@1 |  | 钢板垫板 δ1～2 |  | kg | 4.68 |  | 4.1 | 19.19
5 | 02010100002 |  | 橡胶板 1mm～3mm |  | kg | 0.472 |  | 3.6 | 1.7
6 | 02130100002 |  | 塑料带 20mm×40m |  | kg | 2.722 |  | 3.54 | 9.64
7 | 02191100002 |  | 塑料胀管 Φ6～8 |  | 个 | 3172.013 |  | 0.24 | 761.28
8 | 03010300024 |  | 木螺钉 m2mm～4mm×M6mm～65mm |  | 十个 | 79.352 |  | 0.22 | 17.46
9 | 03010300025 |  | 木螺钉 m2mm～4mm×M6mm～65mm |  | 个 | 302.675 |  | 0.02 | 6.05
10 | 03010500062 |  | 镀锌精制螺栓 M8×100以内 2平 1弹垫 |  | 套 | 62.411 |  | 0.48 | 29.96
11 | 03010500064 |  | 镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫 |  | 套 | 155.52 |  | 0.54 | 83.98
12 | 03010500064@1 |  | 镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫 |  | 套 | 81.9 |  | 0.54 | 44.23
13 | 03010500259@1 |  | 伞型螺栓带帽带垫 M6～8×150 |  | 套 | 193.8 |  | 0.34 | 65.89
14 | 03010700017 |  | 膨胀螺栓 M10 |  | 套 | 159.936 |  | 0.58 | 92.76
15 | 03010900010 |  | 镀锌锁紧螺母 DN15～20×3 |  | 个 | 1544.15 |  | 0.22 | 339.71
16 | 03110100002 |  | 尼龙砂轮片 Φ100 |  | 片 | 0.248 |  | 2.82 | 0.7
17 | 03110100006 |  | 尼龙砂轮片 Φ400 |  | 片 | 0.248 |  | 8.69 | 2.16
18 | 03110700009@1 |  | 铁砂布 0#～2# |  | 张 | 84.9 |  | 0.83 | 70.47
19 | 03130100020 |  | 低碳钢焊条 J422 Φ2.5 |  | kg | 2.522 |  | 6.02 | 15.18
20 | 03130200010 |  | 焊锡丝 综合 |  | kg | 1.08 |  | 22.12 | 23.89
21 | 03130200010@1 |  | 焊锡丝 综合 |  | kg | 3.12 |  | 22.12 | 69.01
22 | 03130400003 |  | 焊锡膏 50g/瓶 |  | kg | 0.216 |  | 42.79 | 9.24
23 | 03130600011 |  | 合金钢钻头 Φ10 |  | 个 | 0.326 |  | 9.25 | 3.02
24 | 03130600017 |  | 冲击钻头 Φ6～12 |  | 个 | 50.402 |  | 6.2 | 312.49
25 | 03130600022 |  | 冲击钻头 Φ12 |  | 个 | 4.018 |  | 7.7 | 30.94
26 | 03210700014 |  | 镀锌铁丝 Φ0.7～1.2 |  | kg | 1.44 |  | 5.26 | 7.57
27 | 03210700017 |  | 镀锌铁丝 Φ1.4～2.5 |  | kg | 6.959 |  | 5.26 | 36.6
本页小计 |  |  |  |  | 元 | - |  | - | 70448.88
注：
表E.12.1 单位工程人工、材料、机械汇总表
|  | 工程名称：安装工程 |  | 标段：加固工程1 |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 编码 |  | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
28 | 03211300009@1 |  | 金属片 Φ150 |  | 片 | 108 |  | 0.98 | 105.84
29 | 04010100001 |  | 普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级 |  | kg | 2219.94 |  | 0.35 | 776.98
30 | 04030500001@1 |  | 中净砂(过筛) |  | m3 | 4.86 |  | 146.8 | 713.45
31 | 04050100006@1 |  | 碎石 5mm～31.5mm |  | m3 | 7.2 |  | 123.3 | 887.76
32 | 12410100001 |  | 塑料扁形标志牌 100×150 |  | 个 | 12.237 |  | 4.39 | 53.72
33 | 13010300002 |  | 清油 C01-1 |  | kg | 8.071 |  | 6.76 | 54.56
34 | 13011100002@1 |  | 酚醛磁漆 各色 |  | kg | 0.39 |  | 10.83 | 4.22
35 | 13011300004 |  | 调和漆 |  | kg | 0.78 |  | 10.72 | 8.36
36 | 13050300002 |  | 醇酸防锈漆 红丹 |  | kg | 36.264 |  | 11.23 | 407.24
37 | 13070700002 |  | 白铅油 |  | kg | 17.404 |  | 7.46 | 129.83
38 | 14030100001 |  | 汽油 |  | kg | 10.485 |  | 7.3 | 76.54
39 | 14050100006 |  | 油漆溶剂油 200# |  | kg | 8.071 |  | 6.45 | 52.06
40 | 14430300018 |  | 自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m |  | 卷 | 11.664 |  | 6.6 | 76.98
41 | 14430300018@1 |  | 自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m |  | 卷 | 5.85 |  | 6.6 | 38.61
42 | 17250000019@1 |  | 塑料软管 DN5 |  | m | 7.02 |  | 0.2 | 1.4
43 | 17250000020 |  | 塑料软管 DN6 |  | m | 53.7 |  | 0.24 | 12.89
44 | 17250000032 |  | 异型塑料圆管 DN5 |  | m | 13.425 |  | 0.62 | 8.32
45 | 18250100009 |  | 镀锌固定卡子 3×80 |  | 套 | 44.496 |  | 1.03 | 45.83
46 | 27060300001 |  | 接地线 BV-5.5～16mm2 |  | m | 44.55 |  | 11.15 | 496.73
47 | 27170700003 |  | 黄漆布带 20mm×40m |  | 卷 | 33.831 |  | 2.75 | 93.04
48 | 28010300010@1 |  | 硬铜绞线 TJ-10mm2 |  | kg | 7.02 |  | 64.87 | 455.39
49 | 28010300016 |  | 镀锌软铜绞线 TJRX-15/16 |  | kg | 3.888 |  | 42.48 | 165.16
50 | 28032100002 |  | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.5mm2 |  | m | 87.736 |  | 10.019 | 879.03
51 | 28032100003 |  | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5mm2 |  | m | 448.623 |  | 15.7 | 7043.38
52 | 29062100011 |  | 镀锌电缆固定卡子 2×35 |  | 个 | 47.726 |  | 1.8 | 85.91
53 | 29062300003 |  | 塑料护口(钢管用) DN15～20 |  | 个 | 1544.15 |  | 0.11 | 169.86
本页小计 |  |  |  |  | 元 | - |  | - | 12843.09
注：
表E.12.1 单位工程人工、材料、机械汇总表
|  | 工程名称：安装工程 |  | 标段：加固工程1 |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 编码 |  | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
54 | 29090100001 |  | 铜接地端子带螺栓 |  | 套 | 259.875 |  | 3.3 | 857.59
55 | 29090100004 |  | 铜接线端子 OT-20A |  | 个 | 79.576 |  | 0.16 | 12.73
56 | 29090100009@1 |  | 铜接线端子 DT-10mm2 |  | 个 | 79.56 |  | 1.32 | 105.02
57 | 29090100010 |  | 铜接线端子 DT-16mm2 |  | 个 | 22.032 |  | 1.65 | 36.35
58 | 29090100012 |  | 铜接线端子 DT-35mm2 |  | 个 | 81.216 |  | 3.03 | 246.08
59 | 29091100001 |  | 瓷接头 双位 |  | 个 | 50.47 |  | 0.73 | 36.84
60 | 34011900002 |  | 电力复合脂 一级 |  | kg | 0.648 |  | 19.47 | 12.62
61 | 34070500005 |  | 塑料手套 ST型 |  | 个 | 22.68 |  | 2.57 | 58.29
62 | 34110200001 |  | 电 |  | kW·h | 27.225 |  | 0.69 | 18.79
63 | 88010500001 |  | 其他材料费 |  | 元 | 830.148 |  | 1 | 830.15
64 | 88010500003@1 |  | 校验材料费 |  | 元 | 2.8 |  | 1 | 2.8
65 | WJJ181508@1 |  | JDG20接头 |  | 个 | 519.592 |  | 5 | 2597.96
66 | WJJ252102@1 |  | 单管荧光灯 32W |  | 套 | 79.184 |  | 36.84 | 2917.14
67 | WJJ260501@1 |  | 双联单控照明开关 |  | 只 | 98.94 |  | 10.71 | 1059.65
68 | WJJ260501@2 |  | 单联单控照明开关 |  | 只 | 47.94 |  | 10.71 | 513.44
69 | WJJ264103@1 |  | 单相五孔面板插座(带开关，带安全门) 10A，250V |  | 套 | 89.76 |  | 8.5 | 762.96
70 | WJJ264103@2 |  | 单相三孔面板插座(带安全门) 16A，250V |  | 套 | 92.82 |  | 7.46 | 692.44
71 | WJJ264103@3 |  | 单相五孔面板插座 10A，250V |  | 套 | 131.58 |  | 7.98 | 1050.01
72 | WJJ280304@1 |  | 配线WDZ-BYJ-2.5 |  | m | 3323.412 |  | 2.697 | 8963.24
73 | WJJ280304@2 |  | 配线WDZ-BYJ-4 |  | m | 5807.89 |  | 4.053 | 23539.38
74 | WJJ281107@1 |  | 电力电缆YJV-3*6 |  | m | 1029.988 |  | 17.077 | 17589.11
75 | WJJ290103@1 |  | 热镀锌槽式电缆桥架 200×100×1.0mm |  | m | 248.738 |  | 24 | 5969.71
76 | WJJ290614@1 |  | 配管-JDG20 |  | m | 2597.959 |  | 4.23 | 10989.37
77 | WJJ291104@3 |  | 电缆终端盒WDZ-YJV-3*6 |  | 套 | 73.44 |  | 5 | 367.2
78 | WJJ291107@1 |  | 接线盒 |  | 个 | 707.88 |  | 1.32 | 934.4
79 | 补充主材001 |  | 配电箱--AL |  | 台 | 36 |  | 300 | 10800
80 | 补充主材001@1 |  | 照明配电箱 暗明装9位 |  | 个 | 3 |  | 767 | 2301
81 | 补充主材002@1 |  | 排气扇20V,1X40W |  | 台 | 49 |  | 100 | 4900
本页小计 |  |  |  |  | 元 | - |  | - | 98164.27
注：
表E.12.1 单位工程人工、材料、机械汇总表
|  | 工程名称：安装工程 |  | 标段：加固工程1 |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 编码 |  | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
82 | 补充主材006 |  | LED吸顶灯 11W |  | 套 | 95 |  | 52.43 | 4980.85
83 | AZCSJXF |  | 安装措施机械费 |  | 元 | 3199.955 |  | 1 | 3199.96
84 | J3-18 |  | 汽车式起重机 提升质量(t) 5 大 |  | 台班 | 0.02 |  | 652.33 | 13.05
85 | J4-4 |  | 载重汽车 装载质量(t) 5 中 |  | 台班 | 0.52 |  | 446.78 | 232.33
86 | J7-119 |  | 台式砂轮机 砂轮直径(mm) 100 小 |  | 台班 | 0.248 |  | 11.04 | 2.74
87 | J9-1 |  | 交流弧焊机 容量(kV·A) 21 小 |  | 台班 | 2.522 |  | 58.83 | 148.37
88 | Y10-7 |  | 高压绝缘电阻测试仪 量程:0.05～50Ω,1～100mΩ,1000V |  | 台班 | 0.357 |  | 37.05 | 13.23
89 | Y12-8 |  | 电能校验仪 电流:AC:6×(0～12.5)A,3×(0～25)A,1×(0～75)A,DC:±75A,电压:AC:4×(0～300)V,3×(0～300)V,1×(0～600)V,DC:4×(0～±300)V |  | 台班 | 0.2 |  | 31.74 | 6.35
90 | Y12-9 |  | 2000A大电流发生器 量程:输出电流:串联2000A,并联4000A,精度:±0.5% |  | 台班 | 0.2 |  | 28.58 | 5.72
91 | Y37-1 |  | 电缆测试仪 量程:10m～20km |  | 台班 | 0.2 |  | 15.91 | 3.18
92 | Y9-4 |  | 手持式万用表 50000计数,真有效值,PC接口 |  | 台班 | 0.4 |  | 6.33 | 2.53
本页小计 |  |  |  |  | 元 | - |  | - | 8608.31
本页合计 |  |  |  |  | 元 | - |  | - | 190064.55
注：