## A.0.1 工程概(预)算书
工程概预算书
建设单位
工程名称： | 安装工程
建筑面积： |  | ㎡
工程造价： | 1045023.95 | 元
壹佰零肆万伍仟零贰拾叁元玖角伍分
施工单位(盖章)
编制日期：

## B.0.2 单位工程概预算表
单位工程概预算表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 第1页 共5页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 单价 | 综合合价
|  | 照明系统 | 分部小计 |  |  |  | 354548.14
|  | 挖沟槽土方 | 分部小计 |  |  |  | 7940.76
1 | 借D1-4 | 人工挖沟槽、基坑土方 普通土 深度在2m以内 | 100m3 | 2.0281 |  | 3915.41 | 7940.76
|  | 回填方 | 分部小计 |  |  |  | 15792.64
2 | 借D1-69 | 机械回填沟槽、基坑 石屑 | 100m3 | 0.40768 |  | 17623.15 | 7184.61
3 | 借D5-11 换 | 管道(渠)垫层及基础 满包混凝土加固 换为【商品混凝土(砾石) C20】 | 10m3 | 1.7472 |  | 4177.79 | 7299.43
4 | 借D1-67 | 机械回填沟槽、基坑 土方 | 100m3 | 1.274 |  | 1027.14 | 1308.6
|  | 余方弃置 | 分部小计 |  |  |  | 2599.46
5 | 借D1-37 | 挖掘机挖土方 挖土装车 普通土 | 1000m3 | 0.07541 |  | 3740.76 | 282.09
6 | 借D1-59 换 | 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):10 | 1000m3 | 0.07541 |  | 24730.59 | 1864.93
7 | 001 | 土石方调配运输有偿服务费 | 元/m3 | 75.4056 |  | 3 | 226.22
8 | 补子目1 | 弃土费 | 元/m3 | 75.4056 |  | 3 | 226.22
|  | 路灯基础 | 分部小计 |  |  |  | 6241.29
9 | 借D3-1 换 | 现浇混凝土工程 混凝土垫层 换为【商品混凝土(砾石) C20】 | 10m3 | 0.0637 |  | 4350.58 | 277.13
10 | 借D11-163 | 地下综合管廊混凝土模板 混凝土垫层 | 10m2 | 0.364 |  | 476.86 | 173.58
11 | C4-1988 换 | 路灯基础制作 C20钢筋混凝土基础 换为【现场现拌普通混凝土 坍落度45以下 砾40 C25 水泥42.5】 | m3 | 3.25 |  | 693.66 | 2254.4
12 | 借A6-185 | 化学螺栓 φ18 | 套 | 52 |  | 24.19 | 1257.88
13 | C4-893 | 角钢接地极 普通土 | 根 | 13 |  | 89.69 | 1165.97
14 | 补子目2 | 法兰盘330*330*8 | 个 | 13
15 | 借A5-56 | 加劲板 | t | 0.13 |  | 8556.35 | 1112.33
|  | 砖砌电缆检查井 | 分部小计 |  |  |  | 12697.57
16 | 借D3-1 换 | 现浇混凝土工程 混凝土垫层 换为【商品混凝土(砾石) C20】 | 10m3 | 0.05645 |  | 4350.58 | 245.59
17 | 借D11-163 | 地下综合管廊混凝土模板 混凝土垫层 | 10m2 | 0.2688 |  | 476.86 | 128.18
18 | 借D5-1882 | 非定型井砌筑及抹灰 砖砌 矩形 | 10m3 | 0.39322 |  | 6245.33 | 2455.79
19 | 借D5-1901 | 检查井 铸铁井盖、座 | 10套 | 1.6 |  | 5892.83 | 9428.53
20 | 借D5-213 | 塑料管安装(黏接) 管外径(mm以内) 75 | 100m | 0.24 |  | 1831.18 | 439.48
|  | 配电箱 | 分部小计 |  |  |  | 3164.77
21 | C4-315 | 成套配电箱安装 半周长(m) 1.5 | 台 | 1 |  | 3164.77 | 3164.77
|  | 电缆 | 分部小计 |  |  |  | 43503.41
22 | C4-756 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 | 100m | 1 |  | 3467.69 | 3467.69
23 | C4-756 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2 | 100m | 2.51 |  | 2449.61 | 6148.52
单位工程概预算表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 第2页 共5页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 单价 | 综合合价
以下) 35
24 | C4-1461 | 管内穿线 多芯软导线 四芯以内 导线截面(mm2以内) 2.5 | 100m单线 | 1.95 |  | 311.54 | 607.5
25 | C4-1378 | 塑料管埋地 承插管箍胶粘接口 公称直径(mm以内) 70 | 100m | 6.02 |  | 5528.19 | 33279.7
|  | 路面拆除与恢复 | 分部小计 |  |  |  | 760.46
26 | 借D10-7 换 | 拆除混凝土路面层 机械拆除 厚15cm内 实际厚度(cm):20 | 100m2 | 0.05 |  | 693.35 | 34.67
27 | 借D10-3 换 | 拆除沥青柏油类路面层 机械拆除 厚10cm以内 单价*0.5 | 100m2 | 0.05 |  | 193.91 | 9.7
28 | 借D2-118 换 | 水泥混凝土路面 厚度20cm 换为【商品混凝土(砾石) C35】 | 100m2 | 0.05 |  | 8417.82 | 420.89
29 | 借D2-134 | 水泥混凝土路面养生 塑料膜养护 | 100m2 | 0.05 |  | 141.88 | 7.09
30 | 借D2-88 | 黏(粘)层 乳化沥青 油量(0.5kg/m2) | 100m2 | 0.05 |  | 153.58 | 7.68
31 | 借D2-106 换 | 细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度(cm) 3 实际厚度(cm):5 | 100m2 | 0.05 |  | 5608.69 | 280.43
|  | 庭院灯 | 分部小计 |  |  |  | 261847.78
32 | C4-1998 | 单臂悬挑灯架安装 单抱箍 臂长(m以内) 1.2 （4m景观灯成品安装） | 10套 | 1.3 |  | 201421.37 | 261847.78
|  | 弱电监控系统 | 分部小计 |  |  |  | 94870.21
|  | 挖沟槽土方 | 分部小计 |  |  |  | 5333.69
33 | 借D1-4 | 人工挖沟槽、基坑土方 普通土 深度在2m以内 | 100m3 | 1.3622 |  | 3915.41 | 5333.69
|  | 回填方 | 分部小计 |  |  |  | 11413
34 | 借D1-69 | 机械回填沟槽、基坑 石屑 | 100m3 | 0.294 |  | 17623.15 | 5181.21
35 | 借D5-11 换 | 管道(渠)垫层及基础 满包混凝土加固 换为【商品混凝土(砾石) C20】 | 10m3 | 1.26 |  | 4177.79 | 5264.02
36 | 借D1-67 | 机械回填沟槽、基坑 土方 | 100m3 | 0.9422 |  | 1027.14 | 967.77
|  | 余方弃置 | 分部小计 |  |  |  | 1528.78
37 | 借D1-37 | 挖掘机挖土方 挖土装车 普通土 | 1000m3 | 0.04435 |  | 3740.76 | 165.9
38 | 借D1-59 换 | 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):10 | 1000m3 | 0.04435 |  | 24730.59 | 1096.8
39 | 001 | 土石方调配运输有偿服务费 | 元/m3 | 44.3481 |  | 3 | 133.04
40 | 补子目1 | 弃土费 | 元/m3 | 44.3481 |  | 3 | 133.04
|  | 监控基础 | 分部小计 |  |  |  | 2035.72
41 | C4-1988 换 | 路灯基础制作 C20钢筋混凝土基础 换为【现场现拌普通混凝土 坍落度45以下 砾40 C25 水泥42.5】 | m3 | 2 |  | 693.66 | 1387.32
42 | 借A6-186 | 化学螺栓 φ20 | 套 | 8 |  | 31.76 | 254.08
43 | C4-893 | 角钢接地极 普通土 | 根 | 2 |  | 89.69 | 179.38
44 | 借A5-56 | 钢板 | t | 0.02512 |  | 8556.35 | 214.94
单位工程概预算表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 第3页 共5页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 单价 | 综合合价
|  | 砖砌电缆检查井（电缆） | 分部小计 |  |  |  | 1587.21
45 | 借D3-1 换 | 现浇混凝土工程 混凝土垫层 换为【商品混凝土(砾石) C20】 | 10m3 | 0.00706 |  | 4350.58 | 30.72
46 | 借D11-163 | 地下综合管廊混凝土模板 混凝土垫层 | 10m2 | 0.0336 |  | 476.86 | 16.02
47 | 借D5-1882 | 非定型井砌筑及抹灰 砖砌 矩形 | 10m3 | 0.04915 |  | 6245.33 | 306.96
48 | 借D5-1901 | 检查井 铸铁井盖、座 | 10套 | 0.2 |  | 5892.83 | 1178.57
49 | 借D5-213 | 塑料管安装(黏接) 管外径(mm以内) 75 | 100m | 0.03 |  | 1831.18 | 54.94
|  | 配电箱 | 分部小计 |  |  |  | 1951.8
50 | C4-315 | 成套配电箱安装 半周长(m) 1.5 | 台 | 1 |  | 1664.77 | 1664.77
51 | C5-112 | 安装接线箱(半周长) ＞700 | 台 | 1 |  | 287.03 | 287.03
|  | 电缆及监控设备 | 分部小计 |  |  |  | 71020.01
52 | C4-756 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 | 100m | 1 |  | 3467.69 | 3467.69
53 | C4-756 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 | 100m | 1.5 |  | 2449.61 | 3674.42
54 | C4-1461 | 管内穿线 多芯软导线 四芯以内 导线截面(mm2以内) 2.5 | 100m单线 | 1.5 |  | 311.54 | 467.31
55 | C4-1378 | 塑料管埋地 承插管箍胶粘接口 公称直径(mm以内) 70 | 100m | 3 |  | 5528.19 | 16584.57
56 | C11-427 | 管、暗槽内穿放光缆 | 100m | 2 |  | 740.53 | 1481.06
57 | C5-19 | 光纤收发器 | 台 | 2 |  | 41.81 | 83.62
58 | C5-427 | 用户终端盒安装 暗装 | 10个 | 0.2 |  | 300.72 | 60.14
59 | C5-141 | 光纤熔接 | 个 | 10 |  | 23.91 | 239.1
60 | C4-988 | 电杆组立 单杆 混凝土杆(m以内) 9 | 根 | 2 |  | 2127.73 | 4255.46
61 | C5-750 | 太阳能400万室外线高速球机摄像机 | 台 | 4 |  | 10176.66 | 40706.64
|  | 照明系统 | 分部小计 |  |  |  | 398215.5
|  | 挖沟槽土方 | 分部小计 |  |  |  | 2240.46
62 | 借D1-40 | 挖掘机挖沟槽、基坑土方 挖土不装车 普通土 | 1000m3 | 0.36598 |  | 6121.82 | 2240.46
|  | 回填方 | 分部小计 |  |  |  | 18723.06
63 | 借D1-69 | 机械回填沟槽、基坑 石屑 | 100m3 | 0.9114 |  | 17623.15 | 16061.74
64 | 借D1-67 | 机械回填沟槽、基坑 土方 | 100m3 | 2.591 |  | 1027.14 | 2661.32
|  | 余方弃置 | 分部小计 |  |  |  | 3733.59
65 | 借D1-37 | 挖掘机挖土方 挖土装车 普通土 | 1000m3 | 0.10831 |  | 3740.76 | 405.16
66 | 借D1-59 换 | 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):10 | 1000m3 | 0.10831 |  | 24730.59 | 2678.57
67 | 001 | 土石方调配运输有偿服务费 | 元/m3 | 108.31 |  | 3 | 324.93
68 | 补子目1 | 弃土费 | 元/m3 | 108.31 |  | 3 | 324.93
|  | 路灯基础 | 分部小计 |  |  |  | 4800.99
单位工程概预算表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 第4页 共5页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 单价 | 综合合价
69 | 借D3-1 换 | 现浇混凝土工程 混凝土垫层 换为【商品混凝土(砾石) C20】 | 10m3 | 0.049 |  | 4350.58 | 213.18
70 | 借D11-163 | 地下综合管廊混凝土模板 混凝土垫层 | 10m2 | 0.28 |  | 476.86 | 133.52
71 | C4-1988 换 | 路灯基础制作 C20钢筋混凝土基础 换为【现场现拌普通混凝土 坍落度45以下 砾40 C25 水泥42.5】 | m3 | 2.5 |  | 693.66 | 1734.15
72 | 借A6-185 | 化学螺栓 φ18 | 套 | 40 |  | 24.19 | 967.6
73 | C4-893 | 角钢接地极 普通土 | 根 | 10 |  | 89.69 | 896.9
74 | 补子目2 | 法兰盘330*330*8 | 个 | 10
75 | 借A5-56 | 加劲板 | t | 0.1 |  | 8556.35 | 855.64
|  | 砖砌电缆检查井 | 分部小计 |  |  |  | 7936.04
76 | 借D3-1 换 | 现浇混凝土工程 混凝土垫层 换为【商品混凝土(砾石) C20】 | 10m3 | 0.03528 |  | 4350.58 | 153.49
77 | 借D11-163 | 地下综合管廊混凝土模板 混凝土垫层 | 10m2 | 0.168 |  | 476.86 | 80.11
78 | 借D5-1882 | 非定型井砌筑及抹灰 砖砌 矩形 | 10m3 | 0.24576 |  | 6245.66 | 1534.93
79 | 借D5-1901 | 检查井 铸铁井盖、座 | 10套 | 1 |  | 5892.83 | 5892.83
80 | 借D5-213 | 塑料管安装(黏接) 管外径(mm以内) 75 | 100m | 0.15 |  | 1831.18 | 274.68
|  | 配电箱 | 分部小计 |  |  |  | 3164.77
81 | C4-315 | 成套配电箱安装 半周长(m) 1.5 | 台 | 1 |  | 3164.77 | 3164.77
|  | 庭院灯 | 分部小计 |  |  |  | 118847.78
82 | C4-1998 | 单臂悬挑灯架安装 单抱箍 臂长(m以内) 1.2 （3m景观灯成品安装） | 10套 | 1.3 |  | 91421.37 | 118847.78
|  | 壁灯 | 分部小计 |  |  |  | 6293.11
83 | C4-1651 | 一般壁灯 | 10套 | 5.4 |  | 1165.39 | 6293.11
|  | 抱树灯 | 分部小计 |  |  |  | 3113.42
84 | C4-1656 | 抱树灯 | 10套 | 1.2 |  | 2594.52 | 3113.42
|  | 台阶灯 | 分部小计 |  |  |  | 1502.77
85 | C4-1774 | 组合荧光灯光带 LED塑料软灯带 | 10m | 10.2 |  | 147.33 | 1502.77
|  | 地埋投光灯1 | 分部小计 |  |  |  | 1091.91
86 | C4-1656 | 埋地灯 | 10套 | 0.6 |  | 1819.85 | 1091.91
|  | 地埋投光灯2 | 分部小计 |  |  |  | 1394.91
87 | C4-1656 | 埋地灯 | 10套 | 0.6 |  | 2324.85 | 1394.91
|  | 景观配电箱 | 分部小计 |  |  |  | 3860.11
88 | C4-315 | 成套配电箱安装 半周长(m) 1.5 | 台 | 1 |  | 3164.77 | 3164.77
89 | C4-1989 换 | 路灯基础制作 C20无筋混凝土基础 换为【现场现拌普通混凝土 坍落度45以下 砾40 C25 水泥42.5】 | m3 | 0.576 |  | 523.55 | 301.56
90 | C4-893 | 角钢接地极 普通土 | 根 | 4 |  | 89.69 | 358.76
91 | 借A5-56 | 40*4不锈钢扁铁 | t | 0.00363 |  | 9647.15 | 35.02
单位工程概预算表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 第5页 共5页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 单价 | 综合合价
|  | 低压电源 | 分部小计 |  |  |  | 8493.03
92 | C5-560 | 低压电源装置 | 台 | 13 |  | 653.31 | 8493.03
|  | 保护管PE32 | 分部小计 |  |  |  | 64904.49
93 | C4-1376 | 塑料管埋地 承插管箍胶粘接口 公称直径(mm以内) 32 | 100m | 13.5 |  | 4807.74 | 64904.49
|  | 保护管PVC20 | 分部小计 |  |  |  | 64466.42
94 | C4-1375 | 塑料管埋地 承插管箍胶粘接口 公称直径(mm以内) 20 | 100m | 13.5 |  | 4775.29 | 64466.42
|  | 保护管PE50 | 分部小计 |  |  |  | 16672.77
95 | C4-1377 | 塑料管埋地 承插管箍胶粘接口 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 3 |  | 5557.59 | 16672.77
|  | 电缆 | 分部小计 |  |  |  | 46973.66
96 | C4-756 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 | 100m | 13.5 |  | 1898.15 | 25625.03
97 | C4-756 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 | 100m | 3.6 |  | 1403.05 | 5050.98
98 | C4-756 换 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 实际电缆芯数(芯):5 | 100m | 3 |  | 5432.55 | 16297.65
|  | 沟槽土石方工程 | 分部小计 |  |  |  | 6373.36
99 | 借A1-51 换 | 挖掘机挖槽、坑土方 装车 普通土 挖掘机挖槽、坑土方不装车【湘建价[2022]146号文】 单价*0.8 | 100m3 | 0.48 |  | 723.66 | 347.36
100 | 借D5-1 | 管道(渠)垫层及基础 垫层 砂 | 10m3 | 0.72 |  | 2765.54 | 1991.19
101 | 借D1-68 | 机械回填沟槽、基坑 中粗砂 | 100m3 | 0.114 |  | 22932 | 2614.25
102 | 借D1-67 | 机械回填沟槽、基坑 土方 | 100m3 | 0.168 |  | 1027.14 | 172.56
103 | 借A1-51 | 挖掘机挖槽、坑土方 装车 普通土 | 100m3 | 0.312 |  | 904.93 | 282.34
104 | 借A1-53 换 | 自卸汽车运土方 运距≤1km 实际运距(km):10 | 100m3 | 0.312 |  | 2495.07 | 778.46
105 | 001 | 土石方调配运输有偿服务费 | 元/m3 | 31.2 |  | 3 | 93.6
106 | 补子目1 | 弃土费 | 元/m3 | 31.2 |  | 3 | 93.6
|  | 电气工程 | 分部小计 |  |  |  | 13628.85
107 | C4-756 换 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 6mm2以下，三芯及三芯连地 单价*0.25 | 100m | 1 |  | 1392.24 | 1392.24
108 | C4-1376 换 | 塑料管埋地 承插管箍胶粘接口 公称直径(mm以内) 32 | 100m | 1 |  | 5090.28 | 5090.28
109 | C4-1461 换 | 管内穿线 多芯软导线 四芯以内 导线截面(mm2以内) 2.5 | 100m单线 | 0.9 |  | 310.46 | 279.41
110 | C4-1375 换 | 塑料管埋地 承插管箍胶粘接口 公称直径(mm以内) 20 | 100m | 0.3 |  | 4585.57 | 1375.67
111 | C4-1774 换 | 组合荧光灯光带 LED塑料软灯带 | 10m | 9.96 |  | 551.33 | 5491.25

## B.0.5 人工、所有材料(工程设备)、机械用量汇总与单价表
人工、所有材料、机械汇总表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价 | 备注
1 | H00001 | 人工费 | 元 | 75043.468 |  | 0.92 | 69039.99 | 人工系数:0.92;
2 | 01010300002 | 螺纹钢筋 HRB400 Φ10以内 | kg | 310 |  | 3.37 | 1044.7
3 | 01030100003 | 冷拔低碳钢丝 Φ1.6 | kg | 0.311 |  | 3.67 | 1.14
4 | 01030100003@1 | 冷拔低碳钢丝 Φ1.6 | kg | 0.081 |  | 3.65 | 0.3
5 | 01130300003 | 镀锌扁钢 60×6 | kg | 5.8 |  | 3.97 | 23.03
6 | 01292500003 | 钢板垫板 δ1～2 | kg | 0.48 |  | 3.469 | 1.67
7 | 02010100002 | 橡胶板 1mm～3mm | kg | 5.045 |  | 3.6 | 18.16
8 | 02090100002 | 塑料薄膜 δ0.006mm | m2 | 5.5 |  | 0.06 | 0.33
9 | 02191300001 | 塑料圆台 | 块 | 56.7 |  | 1.088 | 61.69
10 | 03010300024 | 木螺钉 m2mm～4mm×M6mm～65mm | 十个 | 44.928 |  | 1.51 | 67.84
11 | 03010500062 | 镀锌精制螺栓 M8×100以内 2平 1弹垫 | 套 | 667.325 |  | 0.48 | 320.32
12 | 03010500064 | 镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫 | 套 | 8.4 |  | 0.54 | 4.54
13 | 03010500111@1 | 化学螺栓带帽带垫 Φ18 | 套 | 92 |  | 6.32 | 581.44
14 | 03010500112 | 化学螺栓带帽带垫 Φ20 | 套 | 8 |  | 8 | 64
15 | 03010700004 | 膨胀螺栓 M6 | 套 | 205.02 |  | 0.22 | 45.1
16 | 03010700004@1 | 膨胀螺栓 M6 | 套 | 200.196 |  | 0.22 | 44.04
17 | 03010900011 | 镀锌锁紧螺母 DN20×1.5 | 个 | 49.44 |  | 0.21 | 10.38
18 | 03110700009 | 铁砂布 0#～2# | 张 | 37.86 |  | 0.87 | 32.94
19 | 03130100006 | 低合金钢焊条 E43 系列 | kg | 9.315 |  | 26.55 | 247.31
20 | 03130100019 | 低碳钢焊条 综合 | kg | 0.543 |  | 13.487 | 7.32
21 | 03130100021 | 低碳钢焊条 J422 Φ3.2 | kg | 4.35 |  | 6.02 | 26.19
22 | 03130200010 | 焊锡丝 综合 | kg | 0.799 |  | 22.12 | 17.67
23 | 03130400003 | 焊锡膏 50g/瓶 | kg | 0.087 |  | 24.938 | 2.17
24 | 03130600011 | 合金钢钻头 Φ10 | 个 | 3.488 |  | 12.47 | 43.5
25 | 03130600017 | 冲击钻头 Φ6～12 | 个 | 1.512 |  | 6.2 | 9.37
26 | 03130600018 | 冲击钻头 Φ8 | 个 | 6.222 |  | 4.61 | 28.68
27 | 03130600018@1 | 冲击钻头 Φ8 | 个 | 6.076 |  | 4.61 | 28.01
28 | 03130700003 | 钢锯条 | 条 | 75.33 |  | 0.21 | 15.82
29 | 03210100033 | 铁钉 | kg | 0.417 |  | 4.53 | 1.89
|  | 本页小计： |  |  |  |  | 71789.54
编制日期：2026-4-7 |  |  |  |  | 广联达科技股份有限公司
人工、所有材料、机械汇总表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价 | 备注
30 | 03210100033@1 | 铁钉 | kg | 0.28 |  | 4.531 | 1.27
31 | 03210100038 | 圆钉 | kg | 0.535 |  | 4.469 | 2.39
32 | 03210100038@1 | 圆钉 | kg | 0.313 |  | 4.469 | 1.4
33 | 03210700005 | 镀锌铁丝 Φ0.9 | kg | 1.395 |  | 4.99 | 6.96
34 | 03210700007 | 镀锌铁丝 Φ1.5 | kg | 0.6 |  | 5.26 | 3.16
35 | 03210700012 | 镀锌铁丝 Φ3.5 | kg | 0.869 |  | 5.26 | 4.57
36 | 03210700013 | 镀锌铁丝 Φ4.0 | kg | 1.008 |  | 5.26 | 5.3
37 | 03210700017 | 镀锌铁丝 Φ1.4～2.5 | kg | 6.916 |  | 5.26 | 36.38
38 | 03210700017@1 | 镀锌铁丝 Φ1.4～2.5 | kg | 0.064 |  | 5.26 | 0.34
39 | 03210900015@1 | 镀锌钢板 | kg | 257.671 |  | 4.09 | 1053.87
40 | 03210900015@2 | 40*4不锈钢扁铁 | kg | 3.666 |  | 5.17 | 18.95
41 | 03210900016 | 套筒铁件 | kg | 0.325 |  | 5.79 | 1.88
42 | 04010100001 | 普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级 | kg | 3709.884 |  | 0.308 | 1142.64
43 | 04030200002 | 天然中粗砂 | m3 | 23.446 |  | 171.84 | 4028.96
44 | 04030400001 | 粗净砂 | m3 | 0.882 |  | 151.39 | 133.53
45 | 04030500001 | 中净砂(过筛) | m3 | 4.785 |  | 159.65 | 763.93
46 | 04031100001@1 | 石屑 | m3 | 82.798 |  | 137.14 | 11354.92
47 | 04031100001@2 | 机制砂 | m3 | 107.545 |  | 137.14 | 14748.72
48 | 04031100003 | 河砂 综合 | m3 | 2.031 |  | 140.01 | 284.36
49 | 04050300006 | 砾石 最大粒径40mm | m3 | 6.826 |  | 122.22 | 834.27
50 | 04130100005 | 标准砖 240×115×53 | 千块 | 3.75 |  | 308.88 | 1158.3
51 | 04230100002 | 脱模剂 | kg | 0.667 |  | 2.434 | 1.62
52 | 04230100002@1 | 脱模剂 | kg | 0.448 |  | 2.43 | 1.09
53 | 05030100002 | 杉木锯材 | m3 | 0.137 |  | 1282.79 | 175.74
54 | 05030400002 | 板方材 | m3 | 0.002 |  | 1538.91 | 3.08
55 | 05030700001 | 模板木材 松木 | m3 | 0.084 |  | 1150.59 | 96.65
56 | 12410100001 | 塑料扁形标志牌 100×150 | 个 | 30.048 |  | 4.39 | 131.91
57 | 12410100001@1 | 塑料扁形标志牌 100×150 | 个 | 100.8 |  | 4.39 | 442.51
|  | 本页小计： |  |  |  |  | 36438.7
编制日期：2026-4-7 |  |  |  |  | 广联达科技股份有限公司
人工、所有材料、机械汇总表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价 | 备注
58 | 13011100002 | 酚醛磁漆 各色 | kg | 0.08 |  | 12.83 | 1.03
59 | 13011300004 | 调和漆 | kg | 0.08 |  | 10.2 | 0.82
60 | 13050500005 | 沥青漆 | kg | 0.58 |  | 9.78 | 5.67
61 | 13050500006 | 煤焦沥青漆 L01-17 | kg | 13.776 |  | 13.89 | 191.35
62 | 13310100005 | 乳化沥青 | kg | 2.575 |  | 2.41 | 6.21
63 | 13350500003 | 嵌缝膏 | kg | 0.667 |  | 5.9 | 3.94
64 | 13350500003@1 | 嵌缝膏 | kg | 0.448 |  | 5.903 | 2.64
65 | 14030100001 | 汽油 | kg | 18.035 |  | 7.3 | 131.66
66 | 14030100001@1 | 汽油 | kg | 0.627 |  | 7.3 | 4.58
67 | 14030500001 | 柴油 0# | kg | 0.35 |  | 6.48 | 2.27
68 | 14311500001 | 丙酮 | kg | 25.491 |  | 6.31 | 160.85
69 | 14330300001 | 乙醇(酒精) 纯度99.5% 工业用 | kg | 0.12 |  | 7.78 | 0.93
70 | 14410000031 | 粘接剂 | kg | 0.067 |  | 14.06 | 0.94
71 | 14410000039 | 密封胶 | kg | 17.33 |  | 51.33 | 889.55
72 | 14430300004 | PVC胶带 宽50 | 卷 | 6 |  | 3 | 18
73 | 14430300015 | 塑料粘胶带 20mm×50m | 卷 | 6.873 |  | 2.75 | 18.9
74 | 14430300018 | 自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m | 卷 | 0.6 |  | 6.6 | 3.96
75 | 17250000019 | 塑料软管 DN5 | m | 0.72 |  | 0.178 | 0.13
76 | 25590300001 | 灯具卡子 | 个 | 207.06 |  | 0.15 | 31.06
77 | 25590300001@1 | 灯具卡子 | 个 | 202.188 |  | 0.15 | 30.33
78 | 27010300002 | 羊角熔断器 10A | 个 | 26.78 |  | 3.09 | 82.75
79 | 27170700002 | 绝缘胶带 20m/卷 | 卷 | 23.46 |  | 3.74 | 87.74
80 | 27170700002@1 | 绝缘胶带 20m/卷 | 卷 | 22.908 |  | 3.74 | 85.68
81 | 28010300010 | 硬铜绞线 TJ-10mm2 | kg | 0.72 |  | 64.87 | 46.71
82 | 28032100002 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.5mm2 | m | 16.47 |  | 1.531 | 25.22
83 | 28032100003 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5mm2 | m | 527.32 |  | 2.5 | 1318.3
84 | 28032100008 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-16.0mm2 | m | 3.06 |  | 12.33 | 37.73
85 | 29062100011 | 镀锌电缆固定卡子 2×35 | 个 | 510.307 |  | 1.8 | 918.55
86 | 29062300001 | 塑料护口(电管用) DN32 | 个 | 49.44 |  | 0.25 | 12.36
87 | 29090100009 | 铜接线端子 DT-10mm2 | 个 | 4.08 |  | 1.32 | 5.39
|  | 本页小计： |  |  |  |  | 4125.25
编制日期：2026-4-7 |  |  |  |  | 广联达科技股份有限公司
人工、所有材料、机械汇总表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价 | 备注
88 | 29090100009@1 | 铜接线端子 DT-10mm2 | 个 | 4.08 |  | 1.32 | 5.39
89 | 29090100010 | 铜接线端子 DT-16mm2 | 个 | 2.02 |  | 1.65 | 3.33
90 | 33012100002 | 铸铁爬梯 | kg | 37.531 |  | 4.43 | 166.26
91 | 33012100002@1 | 铸铁爬梯 | kg | 20.85 |  | 4.434 | 92.45
92 | 33330900001 | 塑钢踏步 | 个 | 12.828 |  | 27.814 | 356.8
93 | 33330900001@1 | 塑钢踏步 | 个 | 7.127 |  | 27.814 | 198.23
94 | 34110100002 | 水 | t | 36.151 |  | 4.98 | 180.03
95 | 34110100002@1 | 水 | t | 4.585 |  | 4.98 | 22.83
96 | 35010400002 | 组合钢模板 | kg | 8.194 |  | 6.2 | 50.8
97 | 36010500002@1 | 球磨铸铁定制盖板500*500 | 套 | 28.28 |  | 498.4 | 14094.75
98 | 88010500001 | 其他材料费 | 元 | 1488.714 |  | 1 | 1488.71
99 | 88010500001@1 | 其他材料费 | 元 | 3.386 |  | 1 | 3.39
100 | BCCLF2 | 土石方调配运输有偿服务费 | 元/m3 | 259.264 |  | 3 | 777.79
101 | BCCLF3 | 弃土费 | 元/m3 | 259.264 |  | 3 | 777.79
102 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | -0.001 |  | 1
103 | WJJ172574@5 | PVC32硬塑料管 | m | 102 |  | 7.28 | 742.56
104 | WJJ172574@6 | PVC20 | m | 30.6 |  | 3.2 | 97.92
105 | WJJ180910@4 | 直接头 | 个 | 32.5 |  | 153.43 | 4986.48
106 | WJJ252102@6 | LEDT5灯管 12W 5000K IP67 | 个 | 100.596 |  | 50 | 5029.8
107 | WJJ280301@2 | BVR-3*2.5 | m | 97.2 |  | 1.989 | 193.33
108 | WJJ281107@6 | YIV3*4 | m | 101 |  | 12.126 | 1224.73
109 | 80210400003 | 商品混凝土(砾石) C20 | m3 | 32.67 |  | 328.25 | 10723.93
110 | 80210400008 | 商品混凝土(砾石) C35 | m3 | 1.02 |  | 359.71 | 366.9
111 | 80250900002@1 | 商品沥青混凝土 AC-13 | m3 | 0.254 |  | 931.08 | 236.49
112 | WJJ012102@1 | L角钢 50*50*5*2500 | 根 | 29 |  | 34.401 | 997.63
113 | WJJ172501013 | 塑料管 dn75 | m | 42.42 |  | 9.09 | 385.6
114 | WJJ172574@1 | 硬塑料管 PVC75*3mm | m | 920.04 |  | 9.09 | 8363.16
115 | WJJ172574@2 | DN32 PE管 | m | 1377 |  | 4.51 | 6210.27
116 | WJJ172574@3 | DN20 PVC管 | m | 1377 |  | 5.06 | 6967.62
|  | 本页小计： |  |  |  |  | 64744.97
编制日期：2026-4-7 |  |  |  |  | 广联达科技股份有限公司
人工、所有材料、机械汇总表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价 | 备注
117 | WJJ172574@4 | DN50 PE管 | m | 306 |  | 10.73 | 3283.38
118 | WJJ180910@1 | 直接头（ 硬塑料管 PVC75*3mm） | 个 | 225.5 |  | 153.425 | 34597.34
119 | WJJ180910@2 | 直接头 | 个 | 750 |  | 153.43 | 115072.5
120 | WJJ234503 | 用户终端盒(TV·FM) | 个 | 2.02 |  | 13.72 | 27.71
121 | WJJ252102@1 | 壁灯 3W 3000K | 个 | 54.54 |  | 94.69 | 5164.39
122 | WJJ252102@2 | 抱树灯 30W 3000K | 个 | 12.12 |  | 226.7 | 2747.6
123 | WJJ252102@3 | LED灯带 | m | 103.02 |  | 10 | 1030.2
124 | WJJ252102@4 | 地埋投光灯1 LED 20W 4000K IP68 | 个 | 6.06 |  | 150 | 909
125 | WJJ252102@5 | 地埋投光灯2 LED 36W 4000K IP68 | 个 | 6.06 |  | 200 | 1212
126 | WJJ264501@1 | RJ45接头/RJ11接头 | 个 | 10.1 |  | 17.7 | 178.77
127 | WJJ280301@1 | BVR3*2.5 | m | 372.6 |  | 1.999 | 744.83
128 | WJJ281107@1 | 电力电缆 YJV-0.6/1kv-3*10 | m | 202 |  | 27.708 | 5597.02
129 | WJJ281107@2 | 电力电缆 YJV-0.6/1kv-3*6 | m | 405.01 |  | 17.628 | 7139.52
130 | WJJ281107@3 | 电力电缆 YJV-0.6/1kv-3*4 | m | 1363.5 |  | 12.168 | 16591.07
131 | WJJ281107@4 | 电力电缆RVV-2*2.5 | m | 363.6 |  | 7.266 | 2641.92
132 | WJJ281107@5 | 电力电缆 YJV-0.6/1kv-5*10 | m | 303 |  | 45.177 | 13688.63
133 | WJJ291105@1 | 室外网络设备箱 | 个 | 1 |  | 189.16 | 189.16
134 | WJJ291905@1 | 4m监控立杆 | 根 | 2.01 |  | 2000 | 4020
135 | WJJ292508@1 | 单模8芯光缆 | m | 204 |  | 6 | 1224
136 | 补充主材001@1 | 壁挂照明配电箱定制IP55 550*400*180 | 台 | 2 |  | 3000 | 6000
137 | 补充主材001@2 | 监控配电箱 550*400*180 | 台 | 1 |  | 1500 | 1500
138 | 补充主材001@3 | 景观配电箱 户外500*900*1600 | 台 | 1 |  | 3000 | 3000
139 | 补充主材002 | 4m景观灯 LED45W,IP65 色温4000k 成品 | 套 | 13 |  | 20000 | 260000
140 | 补充主材002@1 | 3m景观灯 30W 3000K | 套 | 13 |  | 9000 | 117000
141 | 补充主材003@1 | 太阳能400万室外线高速球机摄像机 | 台 | 4 |  | 10000 | 40000
142 | 补充主材003@3 | 低压电源装置DC24V 250W ip66 | 台 | 13 |  | 600 | 7800
143 | J0001H | 折旧费 | 元 | 4401.54 |  | 1 | 4401.54
144 | J0001H@1 | 折旧费 | 元 | 18.028 |  | 1 | 18.03
145 | J0002H | 检修费 | 元 | 1304.721 |  | 1 | 1304.72
|  | 本页小计： |  |  |  |  | 657083.33
编制日期：2026-4-7 |  |  |  |  | 广联达科技股份有限公司
人工、所有材料、机械汇总表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价 | 备注
146 | J0003H | 维护费 | 元 | 3648.175 |  | 1 | 3648.18
147 | J0003H@1 | 维护费 | 元 | 38.645 |  | 1 | 38.65
148 | J0004H | 安拆费及场外运费 | 元 | 120.109 |  | 1 | 120.11
149 | J0004H@1 | 安拆费及场外运费 | 元 | 17.53 |  | 1 | 17.53
150 | J0005H | 校验费 | 元 | 39.687 |  | 1 | 39.69
151 | J0007H | 动力费 | 元 | 4.369 |  | 1 | 4.37
152 | J0008H | 其他费用 | 元 | 153.863 |  | 1 | 153.86
153 | J0011 | 柴油 | kg | 636.8 |  | 6.48 | 4126.46
154 | J0011@1 | 柴油 | kg | 52.985 |  | 6.48 | 343.34
155 | J0013 | 汽油 | kg | 40.545 |  | 7.3 | 295.98
156 | J0013@1 | 汽油 | kg | 1.165 |  | 7.3 | 8.5
157 | J0015 | 电 | kW·h | 505.087 |  | 0.69 | 348.51
158 | J0015@1 | 电 | kW·h | 5.478 |  | 0.69 | 3.78
159 | J0015@2 | 电 | kW·h | 13.944 |  | 0.69 | 9.62
160 | JX001 | 其他机械费 | 元 | 54.96 |  | 1 | 54.96
161 | JXRGF | 人工费 | 元 | 4599.36 |  | 0.92 | 4231.41 | 人工系数:0.92;
|  | 本页小计： |  |  |  |  | 13444.95
|  | 合计： |  |  |  |  | 847626.74
编制日期：2026-4-7 |  |  |  |  | 广联达科技股份有限公司