## 1 单位工程概算汇总表
单位工程概算汇总表
工程项目名称：电气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 费率(%) | 计算办法及计算程序 |  | 合价（元）
1 | 基期造价 |  | 1.1+1.2+1.3+1.4 |  | 372764.82
1.1 | 基期人工费 |  |  |  | 99544.25
1.2 | 基期材料费 |  |  |  | 146090.39
1.3 | 基期机械费 |  |  |  | 12118.07
1.4 | 基期建安工程税费 |  |  |  | 115012.11
2 | 人工、材料、机械价差 |  | 2.1+2.2+2.3 |  | 70451.21
2.1 | 人工费价差 |  | 1.1 X （人工费指数 - 1） |  | -7963.54
2.2 | 材料费价差 |  |  |  | 78663.17
2.3 | 机械费价差 |  |  |  | -248.42
3 | 人工、材料、机械价差税金 |  | 2 X 税率 |  | 6340.61
4 | 基期税费调差 |  | 1.4 X（税费指数 - 1）
5 | 零星工程费 |  | (1+2+3+4) X 3% |  | 13486.7
6 | 单位工程概算造价 |  | 1+2+3+4+5 |  | 463043.34
注：1.人工、材料、机械价差税金包括增值税。 2.零星工程费指由于初步设计与施工图设计深度差异，部分工程量未在初步设计图纸中体现，导致概算可能增加的费用。一般包括以下项目：概算消耗量标准未包括的阳台花池、污水池、盥水池、讲台、清洁柜、垃圾斗、出灰门、切案、预制碗柜、阳台晾衣架等零星项目，以及《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》（2020年）规定的活口未能全部综合的部分。

## 2 单位工程造价表
单位工程造价表
工程项目名称：电气工程 | [9 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 编号 | 工程项目或项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | [5 empty] | 合价（元）
[5 empty] | 基价 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 税费 |  | 金额 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 税费
|  | 体育公园景观照明亮化 | [8 empty] | 363435.19 | 85620.58 | 157815.36 | 11767.63
1 | 借C4-315 | 成套配电箱安装 半周长(m) 1.5 | 台 | 1 | 2230.5 | 144.67 | 1923.86 |  | 161.97 |  | 2230.5 | 144.67 | 1923.86 |  | 161.97
2 | 借C5-64 | 无线局域网接入控制器(AC) | 台 | 1 | 4235.14 | 230 | 3728.5 | 9.43 | 267.21 |  | 4235.14 | 230 | 3728.5 | 9.43 | 267.21
3 | 借C4-756 换 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 实际电缆芯数(芯):5 | 100m | 3 | 7424.94 | 751.99 | 5790.65 | 19.69 | 862.61 |  | 22274.82 | 2255.97 | 17371.95 | 59.07 | 2587.83
4 | 借C4-756 换 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 实际电缆芯数(芯):5 | 100m | 9.8 | 3101.54 | 751.99 | 1467.25 | 19.69 | 862.61 |  | 30395.09 | 7369.5 | 14379.05 | 192.96 | 8453.58
5 | 借C4-1461 | 管内穿线 多芯软导线 四芯以内 导线截面(mm2以内) 2.5 | 100m单线 | 4.5 | 707.16 | 83.95 | 529.22 |  | 93.99 |  | 3182.22 | 377.78 | 2381.5 |  | 422.96
6 | 借C4-811 | 户外电力电缆终端头制作、安装 10kV以下浇注式终端头(截面mm2以下) 120 | 个 | 5 | 943.06 | 331.2 | 241.06 |  | 370.8 |  | 4715.3 | 1656 | 1205.3 |  | 1854
7 | 借C4-822 换 | 1kV以下热缩式中间头(截面mm2以下) 35 实际电缆芯数(芯):5 | 个 | 153 | 336.46 | 113.18 | 96.57 |  | 126.71 |  | 51478.38 | 17316.54 | 14775.21 |  | 19386.63
8 | 借C4-2084 | 特色庭院路灯 三火以下柱灯 | 10套 | 1.2 | 3599.33 | 1192.55 | 50.85 | 493.5 | 1862.43 |  | 4319.2 | 1431.06 | 61.02 | 592.2 | 2234.92
9 | 借C4-1385 换 | 塑料管埋地 承插胶圈接口 公称直径(mm以内) 125 照明专业地埋暗敷管道更换 人工*1.2,机械*1.2 | 100m | 29.4 | 4101.33 | 1291.68 | 1189.91 | 84.36 | 1535.38 |  | 120579.1 | 37975.39 | 34983.35 | 2480.18 | 45140.17
10 | 借C4-1385 换 | 塑料管埋地 承插胶圈接口 公称直径(mm以内) 125 照明专业地埋暗敷管道更换 人工*1.2,机械*1.2 | 100m | 4.5 | 3225.83 | 1291.68 | 314.41 | 84.36 | 1535.38 |  | 14516.24 | 5812.56 | 1414.85 | 379.62 | 6909.21
单位工程造价表
工程项目名称：电气工程 | [9 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 编号 | 工程项目或项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | [5 empty] | 合价（元）
[5 empty] | 基价 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 税费 |  | 金额 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 税费
11 | 借C4-893 | 角钢接地极 普通土 | 根 | 72 | 208.42 | 42.55 | 94.32 | 11.78 | 59.77 |  | 15006.24 | 3063.6 | 6791.04 | 848.16 | 4303.44
12 | 借C4-1656 | 地埋投光灯 | 10套 | 5.8 | 623.16 | 287.5 | 13.78 |  | 321.88 |  | 3614.33 | 1667.5 | 79.92 |  | 1866.9
13 | 借C5-542 | 低压电源 | 台 | 18 | 287.39 | 17.25 | 250 | 0.41 | 19.73 |  | 5173.02 | 310.5 | 4500 | 7.38 | 355.14
14 | 借D5-1882 | 非定型井砌筑及抹灰 砖砌 矩形 | 10m3 | 1.152 | 10421.61 | 2554.73 | 4708.87 | 141.96 | 3016.05 |  | 12005.69 | 2943.05 | 5424.62 | 163.54 | 3474.49
15 | 借D5-5 | 管道(渠)垫层及基础 垫层 混凝土 | 10m3 | 0.1152 | 6900.08 | 606.05 | 5587.58 | 13.76 | 692.69 |  | 794.89 | 69.82 | 643.69 | 1.59 | 79.8
16 | 借D5-1886 | 非定型井砌筑及抹灰 砖墙抹灰 井内侧 | 100m2 | 0.1152 | 7326.39 | 2710.9 | 1455.06 | 59.5 | 3100.93 |  | 844 | 312.3 | 167.62 | 6.85 | 357.23
17 | 借D5-1901 | 检查井 铸铁井盖、座 | 10套 | 2.4 | 5228.14 | 636.64 | 3878.74 |  | 712.76 |  | 12547.54 | 1527.94 | 9308.98 |  | 1710.62
18 | 借D1-40 | 挖掘机挖沟槽、基坑土方 挖土不装车 普通土 | 1000m3 | 0.254 | 12837.6 | 2030.9 |  | 4177.12 | 6629.58 |  | 3260.75 | 515.85 |  | 1060.99 | 1683.91
19 | 借D1-68 换 | 机械回填沟槽、基坑 中粗砂 换为【山机砂】 | 100m3 | 1.65 | 24454.91 | 197.8 | 22362.33 | 819.28 | 1075.5 |  | 40350.6 | 326.37 | 36897.84 | 1351.81 | 1774.58
20 | 借D1-67 | 机械回填沟槽、基坑 土方 | 100m3 | 0.5 | 2136.97 | 197.8 | 5.06 | 838.54 | 1095.57 |  | 1068.49 | 98.9 | 2.53 | 419.27 | 547.79
21 | 借D5-11 换 | 管道(渠)垫层及基础 满包混凝土加固 换为【商品混凝土(砾石) C25】 | 10m3 | 0.3 | 7440.88 | 717.6 | 5893.53 | 12.98 | 816.77 |  | 2232.26 | 215.28 | 1768.06 | 3.89 | 245.03
22 | 借D1-59 换 | 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):10 | 1000m3 | 0.165 | 52190.27 |  | 39.19 | 25398.15 | 26752.93 |  | 8611.39 |  | 6.47 | 4190.69 | 4414.23
23 | 补子目2 | 泵站配电 | 项 |  | 100000 |  | 100000
|  | 体育公园监控工程 | [8 empty] | 79781.08 | 5960.39 | 66938.2 | 102.02
1 | 借C5-746 | 400万室外红外线高速枪机机摄像机 | 台 | 4 | 2058.85 | 95.8 | 1854.46 | 0.66 | 107.93 |  | 8235.4 | 383.2 | 7417.84 | 2.64 | 431.72
2 | 借C5-771 | 摄像机支架 壁式 | 套 | 4 | 159.88 | 45.66 | 63.1 |  | 51.12 |  | 639.52 | 182.64 | 252.4 |  | 204.48
3 | 040 | 管理电脑 | 套 | 1 | 10000 |  | 10000 |  |  |  | 10000 |  | 10000
单位工程造价表
工程项目名称：电气工程 | [9 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 编号 | 工程项目或项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | [5 empty] | 合价（元）
[5 empty] | 基价 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 税费 |  | 金额 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 税费
4 | 042 | 硬盘 | 台 | 1 | 5000 |  | 5000 |  |  |  | 5000 |  | 5000
5 | 008 | 交换机（64路交换机） | 台 | 1 | 5000 |  | 5000 |  |  |  | 5000 |  | 5000
6 | 借C5-647 | 硬盘录像机 | 台 | 1 | 4475 | 460 | 3500 |  | 515 |  | 4475 | 460 | 3500 |  | 515
7 | 007 | 网络机柜（42U） | 台 | 1 | 1500 |  | 1500 |  |  |  | 1500 |  | 1500
8 | 006 | ONU | 个 | 4 | 80 |  | 80 |  |  |  | 320 |  | 320
9 | 005 | 监控防水盒（280*190*100 IP55） | 个 | 4 | 150 |  | 150 |  |  |  | 600 |  | 600
10 | 044 | 监控电源 | 个 | 4 | 350 |  | 350 |  |  |  | 1400 |  | 1400
11 | 004 | 弱电箱（含配套设备） | 台 | 1 | 2000 |  | 2000 |  |  |  | 2000 |  | 2000
12 | 003 | 监控配电箱（室外落地安装IP55，含配电、网络、广播、监控，防雷等信号） | 台 | 1 | 150 |  | 150 |  |  |  | 150 |  | 150
13 | 借C11-438 | 布放集束光纤 | 10m | 35 | 281.88 | 57.5 | 160 |  | 64.38 |  | 9865.8 | 2012.5 | 5600 |  | 2253.3
14 | 借C5-178 | 网线CAT6 | 100m | 0.2 | 833.5 | 144.9 | 516.12 | 5.05 | 167.43 |  | 166.7 | 28.98 | 103.22 | 1.01 | 33.49
15 | 借C4-756 换 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 实际电缆芯数(芯):5 | 100m | 3 | 2958.12 | 751.99 | 1323.83 | 19.69 | 862.61 |  | 8874.36 | 2255.97 | 3971.49 | 59.07 | 2587.83
16 | 借C4-470 | UPS电源安装 三相不间断电源(kV·A) ≤100 | 台 | 1 | 21554.3 | 637.1 | 20123.25 | 39.3 | 754.65 |  | 21554.3 | 637.1 | 20123.25 | 39.3 | 754.65
|  | 社区服务中心配电及亮化 | [8 empty] | 800000 |  | 800000
|  | 小计 |  |  | 316512.64 | 18375.56 | 211391.5 | 32249.21 | 54496.37 |  | 443216.27 | 91580.97 | 224753.56 | 11869.65 | 115012.11

## 3 单位工程人工、材料、机械价差表
单位工程人工、材料、机械价差表
工程项目名称：电气工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 基期单价（元） | 基期合价（元） | 当前单价（元） |  | 当前合价(元) | 价差合计 | 备注
1 | H00001 | 人工费 | 元 | 99544.008 | 1 | 99544.01 | 0.92 |  | 91580.49 | -7963.52 | 人工系数:0.92;
2 | 01030100003@1 | 冷拔低碳钢丝 Φ1.6 | kg | 0.405 | 4.66 | 1.89 | 5.09 |  | 2.06 | 0.17
3 | 01130300003@1 | 镀锌扁钢 60×6 | kg | 14.4 | 4.72 | 67.97 | 5.18 |  | 74.59 | 6.62
4 | 01292500003@1 | 钢板垫板 δ1～2 | kg | 0.12 | 4.1 | 0.49 | 4.1 |  | 0.49
5 | 01531100001 | 封铅 含铅65% 含锡35% | kg | 7 | 6.24 | 43.68 | 6.24 |  | 43.68
6 | 02010100002@1 | 橡胶板 1mm～3mm | kg | 3.808 | 3.6 | 13.71 | 3.6 |  | 13.71
7 | 02130100003 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 238.68 | 3.54 | 844.93 | 3.54 |  | 844.93
8 | 02230900001 | 相色带 20mm×20m | 卷 | 39.502 | 3.19 | 126.01 | 3.19 |  | 126.01
9 | 03010500038 | 地脚螺栓带帽带垫 M12×160以下 | 套 | 48.96 | 1.04 | 50.92 | 1.04 |  | 50.92
10 | 03010500062@1 | 镀锌精制螺栓 M8×100以内 2平 1弹垫 | 套 | 502.819 | 0.48 | 241.35 | 0.48 |  | 241.35
11 | 03010500064@1 | 镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫 | 套 | 18.5 | 0.54 | 9.99 | 0.54 |  | 9.99
12 | 03010500065 | 镀锌精制螺栓 M12×100以内 2平 1弹垫 | 套 | 16.4 | 0.96 | 15.74 | 0.96 |  | 15.74
13 | 03010700011 | 膨胀螺栓 M8×35 | 套 | 16.32 | 0.23 | 3.75 | 0.23 |  | 3.75
14 | 03010700020 | 膨胀螺栓 M10×80 | 套 | 16.32 | 0.53 | 8.65 | 0.53 |  | 8.65
15 | 03010900011 | 镀锌锁紧螺母 DN20×1.5 | 个 | 119.48 | 0.21 | 25.09 | 0.21 |  | 25.09
|  | 本页小计： |  |  |  | 100998.18 |  |  | 93041.45 | -7956.73
单位工程人工、材料、机械价差表
工程项目名称：电气工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 基期单价（元） | 基期合价（元） | 当前单价（元） |  | 当前合价(元) | 价差合计 | 备注
16 | 03110700009@1 | 铁砂布 0#～2# | 张 | 41.48 | 0.83 | 34.43 | 0.83 |  | 34.43
17 | 03130100021@1 | 低碳钢焊条 J422 Φ3.2 | kg | 10.8 | 6.02 | 65.02 | 6.02 |  | 65.02
18 | 03130200010@1 | 焊锡丝 综合 | kg | 10.92 | 22.12 | 241.55 | 22.12 |  | 241.55
19 | 03130400003@1 | 焊锡膏 50g/瓶 | kg | 2.159 | 42.79 | 92.38 | 42.79 |  | 92.38
20 | 03130600011@1 | 合金钢钻头 Φ10 | 个 | 2.623 | 9.25 | 24.26 | 9.25 |  | 24.26
21 | 03130700003@1 | 钢锯条 | 条 | 139.8 | 0.71 | 99.26 | 0.71 |  | 99.26
22 | 03210700017@1 | 镀锌铁丝 Φ1.4～2.5 | kg | 5.261 | 5.35 | 28.15 | 5.35 |  | 28.15
23 | 04010100001@1 | 普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级 | kg | 1204.652 | 0.51 | 614.37 | 0.64 |  | 770.98 | 156.6
24 | 04030400001 | 粗净砂 | m3 | 1.035 | 270.03 | 279.48 | 242.82 |  | 251.32 | -28.16
25 | 04030700002 | 山机砂 | m3 | 204.6 |  |  | 175.67 |  | 35942.08 | 35942.08
26 | 04031100003@1 | 河砂 综合 | m3 | 3.399 | 120 | 407.88 | 143.1 |  | 486.4 | 78.52
27 | 04090700005 | 石英粉 | kg | 14.4 | 0.35 | 5.04 | 0.35 |  | 5.04
28 | 04130100005@1 | 标准砖 240×115×53 | 千块 | 6.277 | 579.15 | 3635.32 | 430 |  | 2699.11 | -936.21
29 | 12410100001@1 | 塑料扁形标志牌 100×150 | 个 | 98.592 | 4.39 | 432.82 | 4.39 |  | 432.82
30 | 13011100002@1 | 酚醛磁漆 各色 | kg | 0.01 | 16.36 | 0.16 | 16.36 |  | 0.16
31 | 130113000 | 调和漆 | kg | 0.02 | 13.64 | 0.27 | 19.32 |  | 0.39 | 0.11
|  | 本页小计： |  |  |  | 5960.39 |  |  | 41173.35 | 35212.94
单位工程人工、材料、机械价差表
工程项目名称：电气工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 基期单价（元） | 基期合价（元） | 当前单价（元） |  | 当前合价(元) | 价差合计 | 备注
04@1
32 | 13050500005 | 沥青漆 | kg | 1.44 | 8.04 | 11.58 | 8.04 |  | 11.58
33 | 13050500006@1 | 煤焦沥青漆 L01-17 | kg | 11.808 | 13.89 | 164.01 | 13.89 |  | 164.01
34 | 13050700001 | 沥青绝缘漆 | kg | 413.712 | 8.17 | 3380.03 | 8.17 |  | 3380.03
35 | 13351700002@1 | 防水粉 | kg | 6.899 | 1.2 | 8.28 | 1.2 |  | 8.28
36 | 14030100001@1 | 汽油 | kg | 118.359 | 8.72 | 1032.09 | 8.58 |  | 1015.52 | -16.57
37 | 14211700001 | 聚酰胺树脂 651# | kg | 5.6 | 14.22 | 79.63 | 14.22 |  | 79.63
38 | 14212100001 | 环氧树脂 综合 | kg | 14.4 | 20 | 288 | 20 |  | 288
39 | 14310000001 | 硬脂酸 一级 | kg | 0.04 | 11.89 | 0.48 | 11.89 |  | 0.48
40 | 14430300015 | 塑料粘胶带 20mm×50m | 卷 | 7.11 | 2.75 | 19.55 | 2.75 |  | 19.55
41 | 14430300018@1 | 自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m | 卷 | 94.455 | 6.6 | 623.4 | 6.6 |  | 623.4
42 | 17250000003 | 热塑管 DN20 | m | 0.44 | 1.95 | 0.86 | 1.95 |  | 0.86
43 | 17250000019@1 | 塑料软管 DN5 | m | 0.18 | 0.2 | 0.04 | 0.2 |  | 0.04
44 | 18250100009 | 镀锌固定卡子 3×80 | 套 | 10.3 | 1.03 | 10.61 | 1.03 |  | 10.61
45 | 28010300006 | 硬铜绞线 TJ-35mm2 | m | 3.55 | 32.58 | 115.66 | 32.58 |  | 115.66
46 | 28010300010@1 | 硬铜绞线 TJ-10mm2 | kg | 0.18 | 64.87 | 11.68 | 64.87 |  | 11.68
|  | 本页小计： |  |  |  | 5745.9 |  |  | 5729.33 | -16.57
单位工程人工、材料、机械价差表
工程项目名称：电气工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 基期单价（元） | 基期合价（元） | 当前单价（元） |  | 当前合价(元) | 价差合计 | 备注
47 | 28010300016@1 | 镀锌软铜绞线 TJRX-15/16 | kg | 54.903 | 42.48 | 2332.28 | 42.48 |  | 2332.28
48 | 28032100003 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5mm2 | m | 17.69 | 1.33 | 23.53 | 1.33 |  | 23.53
49 | 28032100005 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-6.0mm2 | m | 2.04 | 3.85 | 7.85 | 3.85 |  | 7.85
50 | 29062100011@1 | 镀锌电缆固定卡子 2×35 | 个 | 384.509 | 1.8 | 692.12 | 1.8 |  | 692.12
51 | 29062300001 | 塑料护口(电管用) DN32 | 个 | 119.48 | 0.25 | 29.87 | 0.25 |  | 29.87
52 | 29090100006 | 铜接线端子 OT-100A | 个 | 6.6 | 0.69 | 4.55 | 0.69 |  | 4.55
53 | 29090100008 | 铜接线端子 DT-6mm2 | 个 | 2.04 | 1.07 | 2.18 | 1.07 |  | 2.18
54 | 29090100009@1 | 铜接线端子 DT-10mm2 | 个 | 2.04 | 1.32 | 2.69 | 1.32 |  | 2.69
55 | 29090100010 | 铜接线端子 DT-16mm2 | 个 | 5.1 | 1.65 | 8.42 | 1.65 |  | 8.42
56 | 29090100015 | 铜接线端子 DT-120mm2 | 个 | 15.3 | 9.35 | 143.06 | 9.35 |  | 143.06
57 | 29090900011 | 铜压接管 35mm2 | 个 | 747.864 | 2.24 | 1675.22 | 2.24 |  | 1675.22
58 | 29091100001 | 瓷接头 双位 | 个 | 12.36 | 0.73 | 9.02 | 0.73 |  | 9.02
59 | 33012100002@1 | 铸铁爬梯 | kg | 97.736 | 5.61 | 548.3 | 5.61 |  | 548.3
60 | 33330900001@1 | 塑钢踏步 | 个 | 33.408 | 34.53 | 1153.58 | 34.53 |  | 1153.58
61 | 34011900002@1 | 电力复合脂 一级 | kg | 6.167 | 19.47 | 120.07 | 19.47 |  | 120.07
62 | 341101000 | 水 | t | 48.224 | 4.39 | 211.7 | 3.2 |  | 154.32 | -57.39
|  | 本页小计： |  |  |  | 6964.44 |  |  | 6907.06 | -57.39
单位工程人工、材料、机械价差表
工程项目名称：电气工程 | [7 empty] | 第 5 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 基期单价（元） | 基期合价（元） | 当前单价（元） |  | 当前合价(元) | 价差合计 | 备注
02
63 | 36010500002@2 | 防盗铸铁井盖井座500*700 | 套 | 24.24 | 353.98 | 8580.48 | 353.98 |  | 8580.48
64 | 88010500001 | 其他材料费 | 元 | 1342.794 | 1 | 1342.79 | 1 |  | 1342.79
65 | BCCLF42 | 管理电脑 | 套 | 1 | 10000 | 10000 | 10000 |  | 10000
66 | BCCLF44 | 硬盘 | 台 | 1 | 5000 | 5000 | 5000 |  | 5000
67 | BCCLF46 | 监控电源 | 个 | 4 | 350 | 1400 | 350 |  | 1400
68 | BCCLF49 | 监控配电箱（室外落地安装IP55，含配电、网络、广播、监控，防雷等信号） | 台 | 1 | 150 | 150 | 150 |  | 150
69 | BCCLF50@1 | 弱电箱（含配套设备） | 台 | 1 | 2000 | 2000 | 2000 |  | 2000
70 | BCCLF51 | 监控防水盒（280*190*100 IP55） | 个 | 4 | 150 | 600 | 150 |  | 600
71 | BCCLF52 | ONU | 个 | 4 | 80 | 320 | 80 |  | 320
72 | BCCLF53 | 网络机柜（42U） | 台 | 1 | 1500 | 1500 | 1500 |  | 1500
73 | BCCLF54 | 交换机（64路交换机） | 台 | 1 | 5000 | 5000 | 5000 |  | 5000
74 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | 800000 | 1 | 800000 | 1 |  | 800000
75 | 80210400002@1 | 商品混凝土(砾石) C15 | m3 | 1.169 | 525.72 | 614.57 | 542.47 |  | 634.15 | 19.58
76 | 80210400004@1 | 商品混凝土(砾石) C25 | m3 | 3.045 | 552.65 | 1682.82 | 570.46 |  | 1737.05 | 54.23
77 | WJJ012102@1 | 角钢50*5 L=2500 | 根 | 72 |  |  | 91.456 |  | 6584.83 | 6584.83
78 | WJJ020503@4 | 密封圈 | 个 | 523.755 | 3 | 1571.27 | 2.656 |  | 1391.09 | -180.17
|  | 本页小计： |  |  |  | 839761.93 |  |  | 846240.39 | 6478.47
单位工程人工、材料、机械价差表
工程项目名称：电气工程 | [7 empty] | 第 6 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 基期单价（元） | 基期合价（元） | 当前单价（元） |  | 当前合价(元) | 价差合计 | 备注
79 | WJJ172574@10 | 硬塑料管20 | m | 463.5
80 | WJJ172574@9 | 硬塑料管32 | m | 3028.2 |  |  | 8.5 |  | 25739.7 | 25739.7
81 | WJJ180911@4 | 塑料管枕 | 个 | 1728.9 | 6 | 10373.4 | 5.312 |  | 9183.92 | -1189.48
82 | WJJ252102 | 成套灯具 | 个 | 58.58
83 | WJJ252102@3 | 成套灯具 | 个 | 12.12
84 | WJJ280301@1 | BVR-3*2.5 | m | 486 | 5.4 | 2624.4 | 4.781 |  | 2323.57 | -300.83
85 | WJJ281107@18 | 电力电缆 YJV-3*4 | m | 303 | 16.82 | 5096.46 | 12.126 |  | 3674.18 | -1422.28
86 | WJJ281107@20 | 电力电缆 YJV-3*6 | m | 989.8 | 16.82 | 16648.44 | 13.546 |  | 13407.83 | -3240.61
87 | WJJ281107@23 | 电力电缆 VV-5*16 | m | 303 | 16.82 | 5096.46 | 56.352 |  | 17074.66 | 11978.2
88 | WJJ282507@1 | 集束光纤16芯单模光纤+RVV2*2.5一体线 | m | 350 |  |  | 16 |  | 5600 | 5600
89 | WJJ282701@1 | 物理发泡聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套有线电视同轴电缆 | m | 20.4 | 5.06 | 103.22 | 5.06 |  | 103.22
90 | WJJ291102@1 | 电缆中间接头盒 | 套 | 156.06 | 32 | 4993.92 | 28.331 |  | 4421.34 | -572.58
91 | WJJ291104@2 | 电缆终端盒 | 套 | 5.1 | 1260 | 6426 | 88.535 |  | 451.53 | -5974.47
92 | WJJ550907@1 | 路灯无线监控终端 | 台 | 1 | 4200 | 4200 | 3718.459 |  | 3718.46 | -481.54
93 | 补充主材002 | 硬盘录像机 | 台 | 1 | 3500 | 3500 | 3500 |  | 3500
|  | 本页小计： |  |  |  | 59062.3 |  |  | 89198.41 | 30136.11
单位工程人工、材料、机械价差表
工程项目名称：电气工程 | [7 empty] | 第 7 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 基期单价（元） | 基期合价（元） | 当前单价（元） |  | 当前合价(元) | 价差合计 | 备注
94 | 补充主材003 | 摄像机支架 壁式 | 套 | 4 | 60 | 240 | 60 |  | 240
95 | 补充主材004@2 | 照明配电箱 1AL-4AL | 台 | 1 |  |  | 1903.497 |  | 1903.5 | 1903.5
96 | 补充主材005 | 400万室外红外线高速枪机机摄像机 | 台 | 4 | 1850 | 7400 | 1850 |  | 7400
97 | 补充主材006 | UPS电源安装 三相不间断电源(kV·A) ≤100 | 台 | 1 | 15000 | 15000 | 20000 |  | 20000 | 5000
98 | 补充主材007 | 直流电源单元 | 台 | 18 | 250 | 4500 | 250 |  | 4500
99 | J0001H | 折旧费 | 元 | 11.673 | 1 | 11.67 | 1 |  | 11.67
100 | J0001H@2 | 折旧费 | 元 | 2199.696 | 1 | 2199.7 | 1 |  | 2199.7
101 | J0002H | 检修费 | 元 | 1.757 | 1 | 1.76 | 1 |  | 1.76
102 | J0002H@2 | 检修费 | 元 | 572.15 | 1 | 572.15 | 1 |  | 572.15
103 | J0003H | 维护费 | 元 | 8.292 | 1 | 8.29 | 1 |  | 8.29
104 | J0003H@2 | 维护费 | 元 | 1711.3 | 1 | 1711.3 | 1 |  | 1711.3
105 | J0004H@2 | 安拆费及场外运费 | 元 | 173.303 | 1 | 173.3 | 1 |  | 173.3
106 | J0005H | 校验费 | 元 | 2.819 | 1 | 2.82 | 1 |  | 2.82
107 | J0005H@2 | 校验费 | 元 | 23.501 | 1 | 23.5 | 1 |  | 23.5
108 | J0007H | 动力费 | 元 | 0.674 | 1 | 0.67 | 1 |  | 0.67
109 | J0007H@2 | 动力费 | 元 | 0.944 | 1 | 0.94 | 1 |  | 0.94
110 | J0008H | 其他费用 | 元 | 0.367 | 1 | 0.37 | 1 |  | 0.37
111 | J0008H@2 | 其他费用 | 元 | 125.054 | 1 | 125.05 | 1 |  | 125.05
112 | J0011 | 柴油 | kg | 2.054 | 7.16 | 14.71 | 7.16 |  | 14.71
|  | 本页小计： |  |  |  | 31986.23 |  |  | 38889.73 | 6903.5
单位工程人工、材料、机械价差表
工程项目名称：电气工程 | [7 empty] | 第 8 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 基期单价（元） | 基期合价（元） | 当前单价（元） |  | 当前合价(元) | 价差合计 | 备注
113 | J0011@4 | 柴油 | kg | 461.268 | 7.16 | 3302.68 | 7.16 |  | 3302.68
114 | J0013@3 | 汽油 | kg | 26.743 | 8.72 | 233.2 | 8.72 |  | 233.2
115 | J0015@3 | 电 | kW·h | 787.328 | 0.8 | 629.86 | 0.8 |  | 629.86
116 | JXRGF | 人工费 | 元 | 3107.04 | 1 | 3107.04 | 0.92 |  | 2858.48 | -248.56 | 人工系数:0.92;
|  | 本页小计： |  |  |  | 7272.78 |  |  | 7024.22 | -248.56
|  | 合计： |  |  |  | 1057752.15 |  |  | 1128203.94 | 70451.77