## 1 单位工程概算汇总表
单位工程概算汇总表
工程项目名称：主体工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 费率(%) | 计算办法及计算程序 |  | 合价（元）
1 | 基期造价 |  | 1.1+1.2+1.3+1.4 |  | 5436914.3
1.1 | 基期人工费 |  |  |  | 1066644.26
1.2 | 基期材料费 |  |  |  | 2441408.7
1.3 | 基期机械费 |  |  |  | 408975.22
1.4 | 基期建安工程税费 |  |  |  | 1519886.12
2 | 人工、材料、机械价差 |  | 2.1+2.2+2.3 |  | -172968.89
2.1 | 人工费价差 |  | 1.1 X （人工费指数 - 1） |  | -85331.54
2.2 | 材料费价差 |  |  |  | -72860.03
2.3 | 机械费价差 |  |  |  | -14777.32
3 | 人工、材料、机械价差税金 |  | 2 X 税率 |  | -15567.2
4 | 基期税费调差 |  | 1.4 X（税费指数 - 1）
5 | 零星工程费 |  | (1+2+3+4) X 3% |  | 157451.35
6 | 单位工程概算造价 |  | 1+2+3+4+5 |  | 5405829.56
注：1.人工、材料、机械价差税金包括增值税。 2.零星工程费指由于初步设计与施工图设计深度差异，部分工程量未在初步设计图纸中体现，导致概算可能增加的费用。一般包括以下项目：概算消耗量标准未包括的阳台花池、污水池、盥水池、讲台、清洁柜、垃圾斗、出灰门、切案、预制碗柜、阳台晾衣架等零星项目，以及《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》（2020年）规定的活口未能全部综合的部分。

## 2 单位工程造价表
单位工程造价表
工程项目名称：主体工程 | [9 empty] | 第 1 页 共 11 页
序号 | 编号 | 工程项目或项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | [5 empty] | 合价（元）
[5 empty] | 基价 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 税费 |  | 金额 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 税费
|  | 土石方工程 | [8 empty] | 28945.74 | 3332.8 | 47.1 | 10452.22
1 | 借A1-84 | 场地平整 机械 | 100m2 | 8.342 | 296.34 | 18.4 |  | 123.41 | 154.53 |  | 2472.07 | 153.49 |  | 1029.49 | 1289.09
2 | 借A1-51 换 | 挖掘机挖槽、坑土方 装车 普通土 挖掘机挖槽、坑土方不装车【湘建价[2022]146号文】 单价*0.8 | 100m3 | 1.9067 | 1516.5 | 434.24 |  | 287.85 | 794.41 |  | 2891.51 | 827.97 |  | 548.84 | 1514.7
3 | 借A1-51 换 | 挖掘机挖槽、坑土方 装车 普通土 挖掘机挖槽、坑土方不装车【湘建价[2022]146号文】 单价*0.8 | 100m3 | 3.4475 | 1516.5 | 434.24 |  | 287.85 | 794.41 |  | 5228.13 | 1497.04 |  | 992.36 | 2738.73
4 | 借A1-89 | 机械碾压 填土碾压 | 100m3 | 3.0441 | 1386.85 | 60.72 | 3.33 | 599.26 | 723.54 |  | 4221.71 | 184.84 | 10.14 | 1824.21 | 2202.53
5 | 借A1-49 | 挖掘机挖一般土方 装车 普通土 | 100m3 | 2.3101 | 974.68 | 138 |  | 329.27 | 507.41 |  | 2251.61 | 318.79 |  | 760.65 | 1172.17
6 | 借A1-53 换 | 自卸汽车运土方 运距≤1km 实际运距(km):10 | 100m3 | 2.3101 | 5142.94 | 151.8 | 16 | 2292.83 | 2682.31 |  | 11880.71 | 350.67 | 36.96 | 5296.67 | 6196.4
|  | 砌筑工程 | [8 empty] | 400618.73 | 106356.71 | 171381.63 | 1808.85
1 | 借A4-10 | 混水砖墙 1砖 | 10m3 | 1.436 | 8128.04 | 2301.34 | 3145.87 | 49.57 | 2631.26 |  | 11671.87 | 3304.72 | 4517.47 | 71.18 | 3778.49
2 | 借A4-24 | 页岩多孔砖 厚190mm | 10m3 | 40.404 | 8881.15 | 2333.12 | 3848.31 | 41.64 | 2658.08 |  | 358833.98 | 94267.38 | 155487.12 | 1682.42 | 107397.06
3 | 借A4-22 | 页岩多孔砖 厚90mm | 10m3 | 1.944 | 9076.88 | 2465.71 | 3790.83 | 28.42 | 2791.92 |  | 17645.45 | 4793.34 | 7369.37 | 55.25 | 5427.49
4 | 借A12-19 | 墙面挂钢丝网 | 100m2 | 4.5191 | 2758.83 | 883.2 | 886.83 |  | 988.8 |  | 12467.43 | 3991.27 | 4007.67 |  | 4468.49
|  | 混凝土工程 | [8 empty] | 1192426.19 | 97950.31 | 441516.38 | 261970.19
1 | 借A2-10 换 | 垫层 混凝土 换为【商品混凝土(砾石) C20】 | 10m3 | 2.842 | 5453.02 | 828 | 3698.02 |  | 927 |  | 15497.48 | 2353.18 | 10509.77 |  | 2634.53
2 | 借A5-129 | 现浇混凝土构件 混凝 | 10m3 | 111.37 | 425.28 | 31.21 | 10.78 | 167.97 | 215.32 |  | 47363.43 | 3475.86 | 1200.57 | 18706.8 | 23980.19
单位工程造价表
工程项目名称：主体工程 | [9 empty] | 第 2 页 共 11 页
序号 | 编号 | 工程项目或项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | [5 empty] | 合价（元）
[5 empty] | 基价 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 税费 |  | 金额 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 税费
|  | 土泵送费 檐高(m以内) 50 | [11 empty] | 2
3 | 借A5-84 | 现浇混凝土构件 独立基础 混凝土 | 10m3 | 11.615 | 4903.55 | 323.93 | 4216.96 |  | 362.66 |  | 56954.73 | 3762.45 | 48979.99 |  | 4212.3
4 | 借A5-129 | 现浇混凝土构件 混凝土泵送费 檐高(m以内) 50 | 10m3 | 111.37 | 425.28 | 31.21 | 10.78 | 167.97 | 215.32 |  | 47363.43 | 3475.86 | 1200.57 | 18706.82 | 23980.19
5 | 借A5-91 | 现浇混凝土构件 独立矩形柱 | 10m3 | 16.472 | 5417.49 | 573.03 | 4202.91 |  | 641.55 |  | 89236.9 | 9438.95 | 69230.33 |  | 10567.61
6 | 借A5-129 | 现浇混凝土构件 混凝土泵送费 檐高(m以内) 50 | 10m3 | 111.37 | 425.28 | 31.21 | 10.78 | 167.97 | 215.32 |  | 47363.43 | 3475.86 | 1200.57 | 18706.82 | 23980.19
7 | 借A5-93 换 | 现浇混凝土构件 构造柱 换为【商品混凝土(砾石) C25】 | 10m3 | 2.437 | 5261.49 | 682.83 | 3814.18 |  | 764.48 |  | 12822.25 | 1664.06 | 9295.16 |  | 1863.04
8 | 借A5-129 | 现浇混凝土构件 混凝土泵送费 檐高(m以内) 50 | 10m3 | 111.37 | 425.28 | 31.21 | 10.78 | 167.97 | 215.32 |  | 47363.43 | 3475.86 | 1200.57 | 18706.82 | 23980.19
9 | 借A5-95 | 现浇混凝土构件 基础梁 | 10m3 | 3.97 | 4961.25 | 336.21 | 4248.63 |  | 376.41 |  | 19696.16 | 1334.75 | 16867.06 |  | 1494.35
10 | 借A5-129 | 现浇混凝土构件 混凝土泵送费 檐高(m以内) 50 | 10m3 | 111.37 | 425.28 | 31.21 | 10.78 | 167.97 | 215.32 |  | 47363.43 | 3475.86 | 1200.57 | 18706.82 | 23980.19
11 | 借A5-96 | 现浇混凝土构件 单梁、连续梁 | 10m3 | 24.446 | 4984.2 | 348.46 | 4245.62 |  | 390.12 |  | 121843.75 | 8518.45 | 103788.43 |  | 9536.87
12 | 借A5-129 | 现浇混凝土构件 混凝土泵送费 檐高(m以内) 50 | 10m3 | 111.37 | 425.28 | 31.21 | 10.78 | 167.97 | 215.32 |  | 47363.43 | 3475.86 | 1200.57 | 18706.82 | 23980.19
13 | 借A5-100 换 | 现浇混凝土构件 圈梁 换为【商品混凝土(砾石) C25】 | 10m3 | 0.319 | 5134.2 | 600.52 | 3861.36 |  | 672.32 |  | 1637.81 | 191.57 | 1231.77 |  | 214.47
14 | 借A5-129 | 现浇混凝土构件 混凝土泵送费 檐高(m以内) | 10m3 | 111.37 | 425.28 | 31.21 | 10.78 | 167.97 | 215.32 |  | 47363.43 | 3475.86 | 1200.57 | 18706.82 | 23980.19
单位工程造价表
工程项目名称：主体工程 | [9 empty] | 第 3 页 共 11 页
序号 | 编号 | 工程项目或项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | [5 empty] | 合价（元）
[5 empty] | 基价 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 税费 |  | 金额 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 税费
50
15 | 借A5-100 换 | 现浇混凝土构件 圈梁 换为【商品混凝土(砾石) C25】 | 10m3 | 0.427 | 5134.2 | 600.52 | 3861.36 |  | 672.32 |  | 2192.3 | 256.42 | 1648.8 |  | 287.08
16 | 借A5-129 | 现浇混凝土构件 混凝土泵送费 檐高(m以内) 50 | 10m3 | 111.37 | 425.28 | 31.21 | 10.78 | 167.97 | 215.32 |  | 47363.43 | 3475.86 | 1200.57 | 18706.82 | 23980.19
17 | 借A5-101 换 | 现浇混凝土构件 过梁 换为【商品混凝土(砾石) C25】 | 10m3 | 0.382 | 5213.76 | 600.52 | 3940.92 |  | 672.32 |  | 1991.66 | 229.4 | 1505.43 |  | 256.83
18 | 借A5-129 | 现浇混凝土构件 混凝土泵送费 檐高(m以内) 50 | 10m3 | 111.37 | 425.28 | 31.21 | 10.78 | 167.97 | 215.32 |  | 47363.43 | 3475.86 | 1200.57 | 18706.82 | 23980.19
19 | 借A5-104 | 现浇混凝土构件 有梁板 | 10m3 | 28.735 | 5021.57 | 351.41 | 4271.16 | 2.6 | 396.4 |  | 144294.81 | 10097.77 | 122731.78 | 74.71 | 11390.55
20 | 借A5-129 | 现浇混凝土构件 混凝土泵送费 檐高(m以内) 50 | 10m3 | 111.37 | 425.28 | 31.21 | 10.78 | 167.97 | 215.32 |  | 47363.43 | 3475.86 | 1200.57 | 18706.82 | 23980.19
21 | 借A5-120 换 | 现浇混凝土构件 悬挑式阳台、雨蓬 换为【商品混凝土(砾石) C30】 | 10m3 | 0.073 | 6814.97 | 1180.66 | 4312.48 |  | 1321.83 |  | 497.49 | 86.19 | 314.81 |  | 96.49
22 | 借A5-129 | 现浇混凝土构件 混凝土泵送费 檐高(m以内) 50 | 10m3 | 111.37 | 425.28 | 31.21 | 10.78 | 167.97 | 215.32 |  | 47363.43 | 3475.86 | 1200.57 | 18706.82 | 23980.19
23 | 借A5-118 换 | 现浇混凝土构件 天沟、挑檐板 换为【商品混凝土(砾石) C30】 | 10m3 | 5.15 | 7185.5 | 1360.11 | 4302.66 |  | 1522.73 |  | 37005.33 | 7004.57 | 22158.7 |  | 7842.06
24 | 借A5-129 | 现浇混凝土构件 混凝土泵送费 檐高(m以内) 50 | 10m3 | 111.37 | 425.28 | 31.21 | 10.78 | 167.97 | 215.32 |  | 47363.43 | 3475.86 | 1200.57 | 18706.82 | 23980.19
25 | 借A5-112 | 现浇混凝土构件 直形楼梯 | 10m2 | 14.364 | 1706.87 | 289.84 | 1092.54 |  | 324.49 |  | 24517.48 | 4163.26 | 15693.24 |  | 4660.97
单位工程造价表
工程项目名称：主体工程 | [9 empty] | 第 4 页 共 11 页
序号 | 编号 | 工程项目或项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | [5 empty] | 合价（元）
[5 empty] | 基价 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 税费 |  | 金额 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 税费
26 | 借A5-129 | 现浇混凝土构件 混凝土泵送费 檐高(m以内) 50 | 10m3 | 111.37 | 425.28 | 31.21 | 10.78 | 167.97 | 215.32 |  | 47363.43 | 3475.86 | 1200.57 | 18706.82 | 23980.19
27 | 借A5-123 | 现浇混凝土构件 小型构件 | 10m3 | 0.042 | 11429.46 | 3466.1 | 4082.83 |  | 3880.53 |  | 480.04 | 145.58 | 171.48 |  | 162.98
28 | 借A5-89 | 现浇混凝土构件 设备基础 | 10m3 | 0.138 | 4854.9 | 301.95 | 4214.89 |  | 338.06 |  | 669.98 | 41.67 | 581.65 |  | 46.65
29 | 借A5-129 | 现浇混凝土构件 混凝土泵送费 檐高(m以内) 50 | 10m3 | 111.37 | 425.28 | 31.21 | 10.78 | 167.97 | 215.32 |  | 47363.43 | 3475.86 | 1200.57 | 18706.82 | 23980.19
|  | 钢筋工程 | [8 empty] | 964321.2 | 147802.3 | 630605.16 | 9628.11
1 | 借A5-1 | 普通钢筋 圆钢 直径(mm) 6 | t | 3.442 | 8286.5 | 2041.85 | 3867.19 | 42.98 | 2334.48 |  | 28522.13 | 7028.05 | 13310.87 | 147.94 | 8035.28
2 | 借A5-2 | 普通钢筋 圆钢 直径(mm) 8 | t | 0.159 | 6595.74 | 1326.68 | 3661.59 | 58.02 | 1549.45 |  | 1048.72 | 210.94 | 582.19 | 9.23 | 246.36
3 | 借A5-3 | 普通钢筋 圆钢 直径(mm) 10 | t | 0.006 | 5475.46 | 984.65 | 3289.79 | 46.85 | 1154.17 |  | 32.85 | 5.91 | 19.74 | 0.28 | 6.93
4 | 借A5-14 | 普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 6 | t | 0.128 | 8057.64 | 2072.93 | 3569.86 | 44.23 | 2370.62 |  | 1031.38 | 265.34 | 456.94 | 5.66 | 303.44
5 | 借A5-15 | 普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 8 | t | 31.177 | 7267.63 | 1347.41 | 4286.95 | 59.28 | 1573.99 |  | 226582.9 | 42008.2 | 133654.24 | 1848.17 | 49072.29
6 | 借A5-16 | 普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 10 | t | 35.02 | 6654.08 | 1098.65 | 4274.47 | 24.5 | 1256.46 |  | 233025.88 | 38474.72 | 149691.94 | 857.99 | 44001.23
7 | 借A5-17 | 普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 12 | t | 13.981 | 6573.65 | 991.9 | 4334.91 | 63.92 | 1182.92 |  | 91906.2 | 13867.75 | 60606.38 | 893.67 | 16538.4
8 | 借A5-18 | 普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 14 | t | 3.399 | 5250.15 | 831.25 | 3354.82 | 62.53 | 1001.55 |  | 17845.26 | 2825.42 | 11403.03 | 212.54 | 3404.27
9 | 借A5-19 | 普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 16 | t | 8.987 | 6045.75 | 750.41 | 4319.66 | 63.53 | 912.15 |  | 54333.16 | 6743.93 | 38820.78 | 570.94 | 8197.49
10 | 借A5-20 | 普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 18 | t | 9.224 | 5840.02 | 649.87 | 4336.24 | 59.2 | 794.71 |  | 53868.34 | 5994.4 | 39997.48 | 546.06 | 7330.41
11 | 借A5-21 | 普通钢筋 带肋钢筋 直 | t | 11.873 | 5721.32 | 597.01 | 4331.84 | 58.12 | 734.35 |  | 67929.23 | 7088.3 | 51431.94 | 690.06 | 8718.94
单位工程造价表
工程项目名称：主体工程 | [9 empty] | 第 5 页 共 11 页
序号 | 编号 | 工程项目或项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | [5 empty] | 合价（元）
[5 empty] | 基价 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 税费 |  | 金额 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 税费
径(mm) 20
12 | 借A5-22 | 普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 22 | t | 12.25 | 5576.2 | 533.78 | 4329.87 | 53.85 | 658.7 |  | 68308.45 | 6538.81 | 53040.91 | 659.66 | 8069.08
13 | 借A5-23 | 普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 25 | t | 16.969 | 5472.65 | 478.85 | 4343.32 | 53.58 | 596.9 |  | 92865.4 | 8125.61 | 73701.8 | 909.2 | 10128.8
14 | 借A5-58 | 电渣压力焊接 φ14～18 | 10个接头 | 90.2 | 81.9 | 27.6 | 1.57 | 10.26 | 42.47 |  | 7387.38 | 2489.52 | 141.61 | 925.45 | 3830.79
15 | 借A5-59 | 电渣压力焊接 φ20～32 | 10个接头 | 48.5 | 112.81 | 40.25 | 2.03 | 11.97 | 58.56 |  | 5471.29 | 1952.13 | 98.46 | 580.55 | 2840.16
16 | 借A5-63 | 直螺纹套筒接头 钢筋 ≤φ20 | 100个 | 1.49 | 3025.32 | 1070.77 | 587.37 | 80 | 1287.18 |  | 4507.73 | 1595.45 | 875.18 | 119.2 | 1917.9
17 | 借A5-64 | 直螺纹套筒接头 钢筋 φ22 | 100个 | 1.35 | 3286.53 | 1166.33 | 634.18 | 85.56 | 1400.46 |  | 4436.82 | 1574.55 | 856.14 | 115.51 | 1890.62
18 | 借A5-61 | 钢筋挤压套筒连接 钢筋 φ25 | 100个 | 1.65 | 3162.47 | 614.1 | 1160.93 | 324.85 | 1062.59 |  | 5218.08 | 1013.27 | 1915.53 | 536 | 1753.27
屋面及防水工程
|  | 不上人屋面 | [8 empty] | 15063.67 | 3336.23 | 7514.96 | 228.99
1 | 借A11-1 | 找平层 水泥砂浆 混凝土或硬基层上 20mm 换为【预拌干混地面砂浆 DS M15.0】 | 100m2 | 1.0668 | 4063.46 | 1414.12 | 903.07 | 80.33 | 1665.94 |  | 4334.9 | 1508.58 | 963.4 | 85.7 | 1777.22
2 | 借A9-18 换 | 屋面保温 干铺聚苯乙烯板 厚度100mm | 100m2 | 1.0668 | 3115.92 | 280.03 | 2522.38 |  | 313.51 |  | 3324.06 | 298.74 | 2690.87 |  | 334.45
3 | 借A9-24 换 | 屋面保温 现浇水泥陶粒混凝土 换为【商品混凝土(砾石) C15】 | 10m3 | 1.1735 | 3910.56 | 828 | 2155.56 |  | 927 |  | 4588.96 | 971.64 | 2529.51 |  | 1087.82
4 | 借A9-17 | 屋面保温反射隔热涂料 反射隔热涂料 | 100m2 | 1.8286 | 1539.84 | 304.75 | 727.98 | 78.36 | 428.75 |  | 2815.75 | 557.27 | 1331.18 | 143.29 | 784.01
|  | 不上人屋面【防水层】 | [8 empty] | 30150.33 | 3448.74 | 21596.23 | 612.95
1 | 借A8-15 | 改性沥青防水卷材单层 自粘法施工 大面满铺 | 100m2 | 1.8286 | 7198.27 | 1104 | 4559.86 | 147 | 1387.41 |  | 13162.76 | 2018.77 | 8338.16 | 268.8 | 2537.02
单位工程造价表
工程项目名称：主体工程 | [9 empty] | 第 6 页 共 11 页
序号 | 编号 | 工程项目或项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | [5 empty] | 合价（元）
[5 empty] | 基价 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 税费 |  | 金额 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 税费

2 | 借A8-16 | 改性沥青防水卷材单层 自粘法施工 每增加一层 | 100m2 | 1.8286 | 5428.55 | 552 | 4074.23 | 90.8 | 711.52 |  | 9926.65 | 1009.39 | 7450.14 | 166.04 | 1301.09
3 | 借A8-23 换 | 双组分聚氨酯涂膜防水 2mm厚 机械喷涂 实际厚度(mm):1.5 | 100m2 | 1.8286 | 3861.38 | 230 | 3176.16 | 97.4 | 357.82 |  | 7060.92 | 420.58 | 5807.93 | 178.11 | 654.31
|  | 上人屋面 | [8 empty] | 100949.45 | 21463.35 | 55300.68 | 76.76
1 | 借A5-125 换 | 现浇混凝土构件 屋面钢丝混凝土 换为【商品混凝土(细石) C20】 | 10m3 | 3.1217 | 13794.34 | 3898.5 | 5481.3 | 24.59 | 4389.95 |  | 43061.52 | 12169.87 | 17110.86 | 76.76 | 13704.02
2 | 借A9-18 换 | 屋面保温 干铺聚苯乙烯板 厚度100mm | 100m2 | 7.8042 | 3115.92 | 280.03 | 2522.38 |  | 313.51 |  | 24317.26 | 2185.41 | 19685.16 |  | 2446.69
3 | 借A9-24 换 | 屋面保温 现浇水泥陶粒混凝土 换为【商品混凝土(砾石) C15】 | 10m3 | 8.5846 | 3910.56 | 828 | 2155.56 |  | 927 |  | 33570.67 | 7108.07 | 18504.66 |  | 7957.94
|  | 上人屋面【防水层】 | [8 empty] | 173604.25 | 19857.7 | 124350.13 | 3529.31
1 | 借A8-15 | 改性沥青防水卷材单层 自粘法施工 大面满铺  | 100m2 | 10.529 | 7198.27 | 1104 | 4559.86 | 147 | 1387.41 |  | 75790.58 | 11624.02 | 48010.77 | 1547.76 | 14608.04
2 | 借A8-16 | 改性沥青防水卷材单层 自粘法施工 每增加一层 | 100m2 | 10.529 | 5428.55 | 552 | 4074.23 | 90.8 | 711.52 |  | 57157.2 | 5812.01 | 42897.57 | 956.03 | 7491.59
3 | 借A8-23 换 | 双组分聚氨酯涂膜防水 2mm厚 机械喷涂 实际厚度(mm):1.5 | 100m2 | 10.529 | 3861.38 | 230 | 3176.16 | 97.4 | 357.82 |  | 40656.47 | 2421.67 | 33441.79 | 1025.52 | 3767.49
|  | 挑檐 | [8 empty] | 81731.1 | 15102.6 | 42128.33 | 3588.69
1 | 借A8-2 | 彩色水泥瓦 屋面板上或椽子挂瓦条上铺设 | 100m2 | 2.7506 | 6188.96 | 855.6 | 4232.53 | 67.62 | 1033.21 |  | 17023.35 | 2353.41 | 11642 | 186 | 2841.95
2 | 借A6-21 换 | 钢结构件制作 轻型钢屋架 1.5t以内 换为【热轧等边角钢 30×3 | t | 2.8606 | 7872.42 | 828 | 3965.62 | 1009.85 | 2068.95 |  | 22520 | 2368.59 | 11344.13 | 2888.8 | 5918.48
单位工程造价表
工程项目名称：主体工程 | [9 empty] | 第 7 页 共 11 页
序号 | 编号 | 工程项目或项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | [5 empty] | 合价（元）
[5 empty] | 基价 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 税费 |  | 金额 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 税费
】
3 | 借A5-125 换 | 现浇混凝土构件 屋面钢丝混凝土 换为【商品混凝土(细石) C20】 | 10m3 | 1.1002 | 13794.34 | 3898.5 | 5481.3 | 24.59 | 4389.95 |  | 15177.08 | 4289.29 | 6030.75 | 27.05 | 4830
4 | 借A8-176 换 | 预埋式塑料止水带 | 100m | 1.2171 | 14671.32 | 3141.8 | 7200.07 | 400 | 3929.45 |  | 17856.46 | 3823.88 | 8763.21 | 486.84 | 4782.53
5 | 借A8-59 换 | 镀锌铁皮件排水 天沟、泛水 换为【镀锌铁皮 δ0.7mm】 | 100m2 | 1.4605 | 6267.86 | 1552.5 | 2977.23 |  | 1738.13 |  | 9154.21 | 2267.43 | 4348.24 |  | 2538.54
|  | 地砖地面（防水） | [8 empty] | 7755.53 | 472.71 | 6008.74 | 366.93
1 | 借A8-145 换 | 楼地面防水 双组分聚氨酯涂膜防水 1.5mm厚 机械涂刷 实际厚度(mm):1.2 | 100m2 | 2.9029 | 2671.65 | 162.84 | 2069.91 | 126.4 | 312.5 |  | 7755.53 | 472.71 | 6008.74 | 366.93 | 907.16
|  | 地砖楼面（卫生间等）（防水） | [8 empty] | 31208.64 | 2125.32 | 23812.02 | 1424.58
1 | 借A8-145 | 楼地面防水 双组分聚氨酯涂膜防水 1.5mm厚 机械涂刷 | 100m2 | 3.8502 | 4052.86 | 276 | 3092.31 | 185 | 499.55 |  | 15604.32 | 1062.66 | 11906.01 | 712.29 | 1923.37
2 | 借A8-145 | 楼地面防水 双组分聚氨酯涂膜防水 1.5mm厚 机械涂刷 | 100m2 | 3.8502 | 4052.86 | 276 | 3092.31 | 185 | 499.55 |  | 15604.32 | 1062.66 | 11906.01 | 712.29 | 1923.37
|  | 外墙面防水 | [8 empty] | 169947.05 | 30728.72 | 103118.64 | 824.85
1 | 借A8-124 | 聚合物水泥基防水涂料(JS涂料I型) 外墙 1.5mm厚 | 100m2 | 15.89 | 7965.55 | 1104 | 5554.5 | 35 | 1272.05 |  | 126572.59 | 17542.56 | 88261.01 | 556.15 | 20212.87
2 | 借A8-137 换 | 聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 实际厚度(mm):5 | 100m2 | 15.89 | 2729.67 | 829.84 | 935.03 | 16.91 | 947.89 |  | 43374.46 | 13186.16 | 14857.63 | 268.7 | 15061.97
|  | 墙面涂膜防水 | [8 empty] | 36642.16 | 4835.41 | 26013.54 | 187.02
1 | 借A8-131 换 | 内墙墙面 聚合物水泥基防水涂料(Ⅱ型) | 100m2 | 4.3799 | 8365.98 | 1104 | 5939.3 | 42.7 | 1279.98 |  | 36642.16 | 4835.41 | 26013.54 | 187.02 | 5606.18
单位工程造价表
工程项目名称：主体工程 | [9 empty] | 第 8 页 共 11 页
序号 | 编号 | 工程项目或项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | [5 empty] | 合价（元）
[5 empty] | 基价 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 税费 |  | 金额 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 税费
1.5mm厚 大面涂刷 换为【单组分聚氨酯防水涂料】
|  | 外墙内保温 | [8 empty] | 669242.52 | 127932.13 | 388812.72 | 4442.38
1 | 借A12-2 | 墙面、墙裙抹水泥砂浆 外砖墙 20mm | 100m2 | 17.1124 | 7053.47 | 2773.25 | 1008.46 | 79.32 | 3192.44 |  | 120701.8 | 47456.96 | 17257.17 | 1357.36 | 54630.31
2 | 借A12-18 换 | 喷涂砂浆 15mm 换为【干混界面砂浆 DIT M10】 | 100m2 | 17.1124 | 2184.62 | 941.44 | 35.98 | 75.47 | 1131.73 |  | 37384.09 | 16110.3 | 615.7 | 1291.47 | 19366.62
3 | 借A9-5 | 外墙内保温 复合板内保温系统 EPS复合板(30mm) | 100m2 | 17.1124 | 26308.17 | 2846.79 | 20174.16 | 47.33 | 3239.89 |  | 450195.93 | 48715.41 | 345228.3 | 809.93 | 55442.29
4 | 借A9-6 换 | 抗裂砂浆 铺一层玻纤网格布(4mm厚) 实际厚度(mm):5 | 100m2 | 17.1124 | 3562.37 | 914.51 | 1502.51 | 57.48 | 1087.87 |  | 60960.7 | 15649.46 | 25711.55 | 983.62 | 18616.07
|  | 散水 | [8 empty] | 4907.22 | 1619.5 | 1369.73 | 51.65
1 | 借A11-1 | 找平层 水泥砂浆 混凝土或硬基层上 20mm | 100m2 | 0.4848 | 4063.46 | 1414.12 | 903.07 | 80.33 | 1665.94 |  | 1969.97 | 685.57 | 437.81 | 38.94 | 807.65
2 | 借A4-26 换 | 页岩多孔砖 零星砌体 换为【标准砖 240×115×53】 | 10m3 | 0.29088 | 10097.79 | 3210.69 | 3203.79 | 43.71 | 3639.6 |  | 2937.25 | 933.93 | 931.92 | 12.71 | 1058.69
|  | 排水沟 | [8 empty] | 28283.28 | 7753.16 | 10576.19 | 627.12
1 | 借A10-2 | 室外附属工程 砖砌明沟 沟深平均27cm  | 100m | 0.923 | 26510.93 | 7584.48 | 10099.96 | 165.11 | 8661.38 |  | 24469.59 | 7000.48 | 9322.26 | 152.4 | 7994.45
2 | 借A5-140 换 | 预制混凝土构件制作 地沟盖板 换为【商品混凝土(砾石) C20】 | 10m3 | 0.1499 | 6692.9 | 989 | 3891.81 | 344.75 | 1467.34 |  | 1003.23 | 148.25 | 583.36 | 51.68 | 219.95
3 | 借A5-157 | 4类 预制混凝土构件运输 运距5km以内 | 10m3 | 0.1496 | 4644.13 | 565.8 | 124.94 | 1635.44 | 2317.95 |  | 694.76 | 84.64 | 18.69 | 244.66 | 346.77
4 | 借A5-213 | 预制混凝土小型构件安装 不焊接 构件体积0.1m3以 | 10m3 | 0.14842 | 3509.17 | 545.1 | 18.85 | 1150.22 | 1795 |  | 520.82 | 80.9 | 2.8 | 170.71 | 266.41
单位工程造价表
工程项目名称：主体工程 | [9 empty] | 第 9 页 共 11 页
序号 | 编号 | 工程项目或项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | [5 empty] | 合价（元）
[5 empty] | 基价 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 税费 |  | 金额 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 税费
内
5 | 借A19-67 | 预制混凝土模板 地沟盖板 木模板 | 10m3 | 0.14768 | 2126.11 | 835.73 | 349.39 | 2.63 | 938.36 |  | 313.98 | 123.42 | 51.6 | 0.39 | 138.58
6 | 借A5-1 | 普通钢筋 圆钢 直径(mm) 6 | t | 0.1545 | 8290.61 | 2041.85 | 3867.19 | 47.09 | 2334.48 |  | 1280.9 | 315.47 | 597.48 | 7.28 | 360.68
|  | 坡道（北侧消防车出入口处） | [8 empty] | 24941.71 | 2598.16 | 18538.91 | 427.4
1 | 借D2-118 换 | 水泥混凝土路面 厚度20cm 实际厚度(cm):26 | 100m2 | 0.7268 | 12986.18 | 934.75 | 10937.79 | 32.08 | 1081.56 |  | 9438.36 | 679.38 | 7949.59 | 23.32 | 786.08
2 | 借D9-4 | 非预应力钢筋制作安装 现浇 带肋钢筋(直径mm) Ф10以外 | t | 0.77768 | 5142.03 | 792.52 | 3278.58 | 85.89 | 985.04 |  | 3998.85 | 616.33 | 2549.69 | 66.79 | 766.05
3 | 借D2-42 换 | 水泥稳定料基层 水泥稳定碎石 厚度20cm 实际厚度(cm):15 | 100m2 | 0.7268 | 5786.24 | 668.15 | 4214.71 | 74.53 | 828.85 |  | 4205.44 | 485.61 | 3063.25 | 54.17 | 602.41
4 | 借D2-42 换 | 水泥稳定料基层 水泥稳定碎石 厚度20cm 实际厚度(cm):15 | 100m2 | 0.7268 | 5734.78 | 668.15 | 4163.25 | 74.53 | 828.85 |  | 4168.04 | 485.61 | 3025.85 | 54.17 | 602.41
5 | 借D2-46 换 | 级配碎石基层 机械拌合 厚度20cm 实际厚度(cm):15 | 100m2 | 0.7268 | 3552.68 | 267.93 | 2613.79 | 177.3 | 493.66 |  | 2582.09 | 194.73 | 1899.7 | 128.86 | 358.79
6 | 借D2-6 | 车行道路床整形碾压 | 100m2 | 0.7268 | 368.17 | 41.4 |  | 134.53 | 192.24 |  | 267.59 | 30.09 |  | 97.78 | 139.72
7 | 借D2-126 | 缩缝 锯缝机锯缝 缝深(cm) 5cm | 100m | 0.12113 | 819.39 | 302.57 | 137.05 | 19.11 | 360.66 |  | 99.25 | 36.65 | 16.6 | 2.31 | 43.69
8 | 借D2-128 | 缩缝 人工填灌缝塑料油膏 缝深(cm) 5cm | 100m | 0.12113 | 1503.28 | 575.92 | 282.58 |  | 644.78 |  | 182.09 | 69.76 | 34.23 |  | 78.1
|  | 车库地面 | [8 empty] | 177284.44 | 19013.5 | 131894.5 | 2426.95
1 | 借D2-118 换 | 水泥混凝土路面 厚度20cm 实际厚度(cm):26 | 100m2 | 5.1708 | 12986.18 | 934.75 | 10937.79 | 32.08 | 1081.56 |  | 67148.94 | 4833.41 | 56557.12 | 165.88 | 5592.53
2 | 借D9-4 | 非预应力钢筋制作安装 | t | 5.5328 | 5142.03 | 792.52 | 3278.58 | 85.89 | 985.04 |  | 28449.62 | 4384.82 | 18139.6 | 475.21 | 5449.99
单位工程造价表
工程项目名称：主体工程 | [9 empty] | 第 10 页 共 11 页
序号 | 编号 | 工程项目或项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | [5 empty] | 合价（元）
[5 empty] | 基价 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 税费 |  | 金额 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 税费
现浇 带肋钢筋(直径mm) Ф10以外
3 | 借D2-42 换 | 水泥稳定料基层 水泥稳定碎石 厚度20cm 实际厚度(cm):15 | 100m2 | 5.1708 | 5786.24 | 668.15 | 4214.71 | 74.53 | 828.85 |  | 29919.49 | 3454.87 | 21793.42 | 385.38 | 4285.82
4 | 借D2-42 换 | 水泥稳定料基层 水泥稳定碎石 厚度20cm 实际厚度(cm):15 | 100m2 | 5.1708 | 5734.78 | 668.15 | 4163.25 | 74.53 | 828.85 |  | 29653.4 | 3454.87 | 21527.33 | 385.38 | 4285.82
5 | 借D2-46 换 | 级配碎石基层 机械拌合 厚度20cm 实际厚度(cm):15 | 100m2 | 5.1708 | 3552.68 | 267.93 | 2613.79 | 177.3 | 493.66 |  | 18370.2 | 1385.41 | 13515.39 | 916.78 | 2552.62
6 | 借A1-87 | 原土夯实 | 100m2 | 5.1708 | 336.72 | 143.7 |  | 15.83 | 177.19 |  | 1741.11 | 743.04 |  | 81.85 | 916.21
7 | 借D2-126 | 缩缝 锯缝机锯缝 缝深(cm) 5cm | 100m | 0.8618 | 819.39 | 302.57 | 137.05 | 19.11 | 360.66 |  | 706.15 | 260.75 | 118.11 | 16.47 | 310.82
8 | 借D2-128 | 缩缝 人工填灌缝塑料油膏 缝深(cm) 5cm | 100m | 0.8618 | 1503.28 | 575.92 | 282.58 |  | 644.78 |  | 1295.53 | 496.33 | 243.53 |  | 555.67
|  | 坡道 | [8 empty] | 3110.19 | 955.03 | 1080.02 | 2.83
1 | 借A2-10 换 | 垫层 混凝土 换为【商品混凝土(细石) C20】 | 10m3 | 0.06144 | 5500.9 | 828 | 3745.9 |  | 927 |  | 337.98 | 50.87 | 230.15 |  | 56.95
2 | 借F2-25 | 满铺卵石面 不拼花 | 10m2 | 0.768 | 3207.29 | 1104 | 861.93 | 2.54 | 1238.82 |  | 2463.2 | 847.87 | 661.96 | 1.95 | 951.41
3 | 借A2-6 | 填铺 碎石 | 10m3 | 0.1152 | 2682.35 | 488.64 | 1631.16 | 7.63 | 554.92 |  | 309.01 | 56.29 | 187.91 | 0.88 | 63.93
[11 empty] | 4740 |  | 4740
1 | 补子目1 | 倒车定位装置 | 套 | 6 | 200 |  | 200 |  |  |  | 1200 |  | 1200
2 | XSXMFB_001 | 不锈钢安全挡牌 | m2 | 7.08 | 500 |  | 500 |  |  |  | 3540 |  | 3540
[11 empty] | 280.43 | 94.16 | 76.46 | 2.08
1 | 借A10-7 | 室外附属工程 砖砌台阶 | 10m2 | 0.09 | 1796.87 | 500.6 | 710.32 | 12.12 | 573.83 |  | 161.72 | 45.05 | 63.93 | 1.09 | 51.64
2 | 借A11-175 | 水泥砂浆 台阶 | 100m2 | 0.009 | 13190.49 | 5457.05 | 1392.06 | 110.17 | 6231.21 |  | 118.71 | 49.11 | 12.53 | 0.99 | 56.08
单位工程造价表
工程项目名称：主体工程 | [9 empty] | 第 11 页 共 11 页
序号 | 编号 | 工程项目或项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | [5 empty] | 合价（元）
[5 empty] | 基价 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 税费 |  | 金额 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 税费
[11 empty] | 100 |  | 100
1 | 补子目2 | 水簸箕 | 个 | 2 | 50 |  | 50 |  |  |  | 100 |  | 100
|  | 小计 |  |  | 570581.03 | 105406.73 | 315051.02 | 15482.84 | 134640.44 |  | 4146253.83 | 616778.54 | 2210582.07 | 302679.86 | 1016213.57

## 3 单位工程人工、材料、机械价差表
单位工程人工、材料、机械价差表
工程项目名称：主体工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 10 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 基期单价（元） | 基期合价（元） | 当前单价（元） |  | 当前合价(元) | 价差合计 | 备注
1 | H00001 | 人工费 | 元 | 1066644.223 | 1 | 1066644.22 | 0.92 |  | 981312.69 | -85331.54 | 人工系数:0.92;
2 | 01010300003 | 螺纹钢筋 HRB400 Φ10以外 | kg | 6468.201 | 4.08 | 26390.26 | 3.07 |  | 19857.38 | -6532.88
3 | 01010300004 | 螺纹钢筋 HRB400 Φ6 | kg | 130.56 | 4.24 | 553.57 | 3.3 |  | 430.85 | -122.73
4 | 01010300005 | 螺纹钢筋 HRB400 Φ8 | kg | 31800.54 | 4.06 | 129110.19 | 4.04 |  | 128474.18 | -636.01
5 | 01010300006 | 螺纹钢筋 HRB400 Φ10 | kg | 35720.4 | 4.08 | 145739.23 | 4.04 |  | 144310.42 | -1428.82
6 | 01010300007 | 螺纹钢筋 HRB400 Φ12 | kg | 14330.525 | 4.07 | 58325.24 | 4.04 |  | 57895.32 | -429.92
7 | 01010300008 | 螺纹钢筋 HRB400 Φ14 | kg | 3483.975 | 4.04 | 14075.26 | 3.09 |  | 10765.48 | -3309.78
8 | 01010300009 | 螺纹钢筋 HRB400 Φ16 | kg | 9211.675 | 3.91 | 36017.65 | 4.04 |  | 37215.17 | 1197.52
9 | 01010300010 | 螺纹钢筋 HRB400 Φ18 | kg | 9454.6 | 3.93 | 37156.58 | 4.04 |  | 38196.58 | 1040.01
10 | 01010300011 | 螺纹钢筋 HRB400 Φ20 | kg | 12169.825 | 3.93 | 47827.41 | 4.04 |  | 49166.09 | 1338.68
11 | 01010300012 | 螺纹钢筋 HRB400 Φ22 | kg | 12556.25 | 3.93 | 49346.06 | 4.04 |  | 50727.25 | 1381.19
12 | 01010300013 | 螺纹钢筋 HRB400 Φ25 | kg | 17393.225 | 3.93 | 68355.37 | 4.04 |  | 70268.63 | 1913.25
13 | 01030100006 | 冷拔低碳钢丝 Φ5以内 | kg | 1030.154 | 4.66 | 4800.52 | 3.35 |  | 3451.02 | -1349.5
14 | 01030100006@1 | 冷拔低碳钢丝 Φ5以内 | kg | 363.079 | 4.66 | 1691.95 | 3.35 |  | 1216.31 | -475.63
15 | 01050100015@1 | 加固钢丝绳 | kg | 0.079 | 7.08 | 0.56 | 7.08 |  | 0.56
|  | 本页小计： |  |  |  | 1686034.07 |  |  | 1593287.93 | -92746.16
单位工程人工、材料、机械价差表
工程项目名称：主体工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 10 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 基期单价（元） | 基期合价（元） | 当前单价（元） |  | 当前合价(元) | 价差合计 | 备注
16 | 01090100009 | 圆钢 Φ6 | kg | 3668.43 | 4.29 | 15737.56 | 3.59 |  | 13169.66 | -2567.9
17 | 01090100011 | 圆钢 Φ8 | kg | 162.18 | 4.29 | 695.75 | 3.42 |  | 554.66 | -141.1
18 | 01090100013 | 圆钢 Φ10 | kg | 6.12 | 4.29 | 26.25 | 3.07 |  | 18.79 | -7.47
19 | 01170100001 | 热轧工字钢 | kg | 569 | 4.11 | 2338.59 | 3.72 |  | 2116.68 | -221.91
20 | 01210100001@1 | 热轧等边角钢 30×4 | kg | 2511.624 | 4.24 | 10649.29 | 3.36 |  | 8439.06 | -2210.23
21 | 01290100003@1 | 热轧钢板 综合 | kg | 520.633 | 3.67 | 1910.72 | 3.42 |  | 1780.56 | -130.16
22 | 01290700003 | 镀锌铁皮 δ0.7mm | m2 | 153.937 | 26.65 | 4102.42 | 26.65 |  | 4102.42
23 | 02090300001 | 单层养护膜 | m2 | 4235.621 | 1.1 | 4659.18 | 1.1 |  | 4659.18
24 | 03010500089 | 对拉螺栓 | kg | 145.903 | 6.59 | 961.5 | 6.59 |  | 961.5
25 | 03010500229@1 | 螺栓 综合 | 套 | 4.977 | 0.53 | 2.64 | 0.53 |  | 2.64
26 | 03010700035 | 金属膨胀锚栓 M8&80 | 套 | 10472.789 | 0.35 | 3665.48 | 0.35 |  | 3665.48
27 | 03130100019 | 低碳钢焊条 综合 | kg | 833.747 | 6.02 | 5019.16 | 6.02 |  | 5019.16
28 | 03130100025 | 碳钢电焊条 J422 Φ4.0 | kg | 56.037 | 6.02 | 337.34 | 6.02 |  | 337.34
29 | 03130300001 | 焊剂 | kg | 32.59 | 4.48 | 146 | 4.48 |  | 146
30 | 03130400001 | 焊锡 | kg | 3.038 | 46.02 | 139.81 | 46.02 |  | 139.81
31 | 031307000 | 锯缝机锯片 Φ500 | 片 | 0.432 | 230.09 | 99.4 | 230.09 |  | 99.4
|  | 本页小计： |  |  |  | 50491.09 |  |  | 45212.34 | -5278.77
单位工程人工、材料、机械价差表
工程项目名称：主体工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 10 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 基期单价（元） | 基期合价（元） | 当前单价（元） |  | 当前合价(元) | 价差合计 | 备注
06
32 | 03210100038@1 | 圆钉 | kg | 1.179 | 6.5 | 7.66 | 6.5 |  | 7.66
33 | 03210100040 | 圆钉 L50～75 | kg | 142.175 | 6.5 | 924.14 | 6.5 |  | 924.14
34 | 03210500002 | 安全网 | m2 | 350.879 | 8.41 | 2950.89 | 5.38 |  | 1887.73 | -1063.16
35 | 03210500023 | 热镀锌钢丝网 0.9mm | m2 | 474.506 | 8.2 | 3890.95 | 8.2 |  | 3890.95
36 | 03210700004 | 镀锌铁丝 Φ0.7 | kg | 711.617 | 5.35 | 3807.15 | 4.95 |  | 3522.5 | -284.65
37 | 03210700013@1 | 镀锌铁丝 Φ4.0 | kg | 8.987 | 5.35 | 48.08 | 4.95 |  | 44.49 | -3.59
38 | 03210900015 | 铁件 综合 | kg | 345.048 | 7.05 | 2432.59 | 5.34 |  | 1842.56 | -590.03
39 | 03210900015@1 | 铁件 综合 | kg | 274.371 | 7.05 | 1934.32 | 7.05 |  | 1934.32
40 | 03210900016@1 | 套筒铁件 | kg | 50.117 | 7.43 | 372.37 | 5.34 |  | 267.62 | -104.74
41 | 03230200001 | 直螺纹套筒 Φ20 | 个 | 150.49 | 5.43 | 817.16 | 5.43 |  | 817.16
42 | 03230200002 | 直螺纹套筒 Φ22 | 个 | 136.35 | 5.88 | 801.74 | 5.88 |  | 801.74
43 | 03230300005 | 钢筋丝头保护帽(综合) | 个 | 573.68 | 0.04 | 22.95 | 0.04 |  | 22.95
44 | 04010100001 | 普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级 | kg | 13826.998 | 0.51 | 7051.77 | 0.37 |  | 5115.99 | -1935.78
45 | 04030400001 | 粗净砂 | m3 | 7.717 | 270.03 | 2083.82 | 160.87 |  | 1241.43 | -842.39
46 | 04050100001@1 | 碎石 | m3 | 1.269 | 190.82 | 242.15 | 141.47 |  | 179.53 | -62.63
|  | 本页小计： |  |  |  | 27387.74 |  |  | 22500.77 | -4886.97
单位工程人工、材料、机械价差表
工程项目名称：主体工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 10 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 基期单价（元） | 基期合价（元） | 当前单价（元） |  | 当前合价(元) | 价差合计 | 备注
47 | 04050100004@1 | 碎石 5mm～20mm | m3 | 50.537 | 190.82 | 9643.47 | 138.56 |  | 7002.41 | -2641.06
48 | 04050100009@1 | 碎石 20mm～40mm | m3 | 36.093 | 190.82 | 6887.27 | 136.22 |  | 4916.59 | -1970.68
49 | 04050200010 | 彩色卵石 粒径 1cm～3cm | t | 0.415 | 1242.72 | 515.73 | 1242.72 |  | 515.73
50 | 04050500002@1 | 厂拌水泥稳定碎石 水泥含量5% | m3 | 89.791 | 346.07 | 31073.97 | 271.09 |  | 24341.44 | -6732.53
51 | 04050500002@2 | 厂拌水泥稳定碎石 水泥含量4% | m3 | 89.791 | 346.07 | 31073.97 | 267.71 |  | 24037.95 | -7036.02
52 | 04070200002@1 | 石屑 0mm～5mm | m3 | 28.615 | 170.84 | 4888.59 | 109.85 |  | 3143.36 | -1745.23
53 | 04130100005@1 | 标准砖 240×115×53 | 千块 | 7.372 | 579.15 | 4269.49 | 434 |  | 3199.45 | -1070.05
54 | 04130100006 | 标准砖 240×115×53 | m3 | 14.053 | 395.54 | 5558.52 | 262.8 |  | 3693.13 | -1865.4
55 | 04130400002 | 页岩烧结多孔砖 240×190×90 | m3 | 358.765 | 347.65 | 124724.65 | 348 |  | 124850.22 | 125.57
56 | 04170400001@1 | 陶瓦300*400 | 块 | 2937.641 | 5.52 | 16215.78 | 2.73 |  | 8019.76 | -8196.02
57 | 05030100002@1 | 杉木锯材 | m3 | 21.046 | 1830 | 38514.18 | 1830 |  | 38514.18
58 | 05030100002@2 | 杉木锯材 | m3 | 0.131 | 1830 | 239.73 | 1830 |  | 239.73
59 | 05030400002@1 | 板方材 | m3 | 0.465 | 1637.17 | 761.28 | 1637.17 |  | 761.28
60 | 09270200001 | 耐碱玻纤网格布 | m2 | 2053.488 | 1.5 | 3080.23 | 1.5 |  | 3080.23
61 | 09270200002 | 自粘型耐碱网格布 | m2 | 616.046 | 3.36 | 2069.91 | 3.36 |  | 2069.91
62 | 130305000 | 丙烯酸聚合物乳胶 | kg | 834.225 | 11.5 | 9593.59 | 11.5 |  | 9593.59
|  | 本页小计： |  |  |  | 289110.36 |  |  | 257978.96 | -31131.42
单位工程人工、材料、机械价差表
工程项目名称：主体工程 | [7 empty] | 第 5 页 共 10 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 基期单价（元） | 基期合价（元） | 当前单价（元） |  | 当前合价(元) | 价差合计 | 备注
06
63 | 13030500010 | 反射隔热涂料 | kg | 32.915 | 38 | 1250.77 | 38 |  | 1250.77
64 | 13031100010 | 聚合物水泥基防水涂料 Ⅰ型 | kg | 5005.35 | 12.11 | 60614.79 | 17.27 |  | 86442.39 | 25827.61
65 | 13031100016 | 单组分聚氨酯防水涂料 | kg | 1616.183 | 12.97 | 20961.89 | 15.7 |  | 25374.07 | 4412.18
66 | 13031100017@1 | 单组分丙烯酸防水涂料 | kg | 4140.655 | 16 | 66250.48 | 15.7 |  | 65008.28 | -1242.2
67 | 13050300002 | 醇酸防锈漆 红丹 | kg | 93.548 | 12.43 | 1162.8 | 11.4 |  | 1066.45 | -96.35
68 | 13330500002@1 | 改性沥青聚酯胎防水自粘卷材 3mm | m2 | 2857.076 | 32 | 91426.43 | 32.77 |  | 93626.38 | 2199.95
69 | 13350500005@1 | 聚硫密封膏 | kg | 81.012 | 28 | 2268.34 | 28 |  | 2268.34
70 | 13350700001 | 塑料油膏 | kg | 57.01 | 4.8 | 273.65 | 4.8 |  | 273.65
71 | 13370300005@1 | 1厚铝板 | m2 | 146.052 | 58 | 8471.02 | 58 |  | 8471.02
72 | 13371100001 | 土工布 | m2 | 261.482 | 6.86 | 1793.77 | 1.79 |  | 468.05 | -1325.71
73 | 14090100005 | 润滑冷却液 | kg | 2.84 | 13.75 | 39.05 | 13.75 |  | 39.05
74 | 14212100001 | 环氧树脂 综合 | kg | 3.895 | 20 | 77.9 | 20 |  | 77.9
75 | 14311500001 | 丙酮 | kg | 3.651 | 6.6 | 24.1 | 6.6 |  | 24.1
76 | 14330500012 | 乙二胺 | kg | 0.243 | 31.35 | 7.62 | 31.35 |  | 7.62
77 | 14353500012 | 隔离剂 | kg | 697.528 | 4.51 | 3145.85 | 4.51 |  | 3145.85
|  | 本页小计： |  |  |  | 257768.46 |  |  | 287543.92 | 29775.48
单位工程人工、材料、机械价差表
工程项目名称：主体工程 | [7 empty] | 第 6 页 共 10 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 基期单价（元） | 基期合价（元） | 当前单价（元） |  | 当前合价(元) | 价差合计 | 备注
78 | 14353500012@1 | 隔离剂 | kg | 31.812 | 4.51 | 143.47 | 4.51 |  | 143.47
79 | 14353500016@1 | 基层处理剂 | kg | 605.522 | 8 | 4844.18 | 8 |  | 4844.18
80 | 14391900007@1 | 液化气 | kg | 417.687 | 9.04 | 3775.89 | 9.04 |  | 3775.89
81 | 14430100001@1 | 801胶 | kg | 32.04 | 1.42 | 45.5 | 1.42 |  | 45.5
82 | 14430300015 | 塑料粘胶带 20mm×50m | 卷 | 253.974 | 2.75 | 698.43 | 2.75 |  | 698.43
83 | 14430300015@1 | 塑料粘胶带 20mm×50m | 卷 | 10.243 | 2.75 | 28.17 | 2.75 |  | 28.17
84 | 15011500001 | 石棉垫 | kg | 13.87 | 6.3 | 87.38 | 6.3 |  | 87.38
85 | 15130300003@1 | 热固复合聚苯板 G 型 05 级 | m2 | 2053.488 | 15.93 | 32712.06 | 150 |  | 308023.2 | 275311.14
86 | 15130300007@1 | 难烯燃型挤塑聚苯板 普通 | m3 | 90.484 | 619.47 | 56052.12 | 238 |  | 21535.19 | -34516.93
87 | 17250000033 | 硬塑料管 dn20 | m | 421.088 | 1.43 | 602.16 | 1.43 |  | 602.16
88 | 17270100007 | 橡胶压力管 | m | 140.322 | 27.43 | 3849.03 | 27.43 |  | 3849.03
89 | 17310100003 | 泵管 | m | 202.692 | 5.22 | 1058.05 | 5.22 |  | 1058.05
90 | 18250300034 | 卡箍(泵管用) | 个 | 93.548 | 81.42 | 7616.68 | 81.42 |  | 7616.68
91 | 34091900023 | 固定底座 | 个·月 | 4232.743 | 0.44 | 1862.41 | 0.44 |  | 1862.41
92 | 34091900023@1 | 固定底座 | 个·月 | 217.471 | 0.44 | 95.69 | 0.44 |  | 95.69
93 | 340919000 | 可调托座 | 个· | 4293.966 | 0.89 | 3821.63 | 0.89 |  | 3821.63
|  | 本页小计： |  |  |  | 117292.85 |  |  | 358087.06 | 240794.21
单位工程人工、材料、机械价差表
工程项目名称：主体工程 | [7 empty] | 第 7 页 共 10 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 基期单价（元） | 基期合价（元） | 当前单价（元） |  | 当前合价(元) | 价差合计 | 备注
| 24 |  | 月
94 | 34091900024@1 | 可调托座 | 个·月 | 217.471 | 0.89 | 193.55 | 0.89 |  | 193.55
95 | 34110100002 | 水 | t | 1480.367 | 4.39 | 6498.81 | 3.2 |  | 4737.17 | -1761.64
96 | 34110200001 | 电 | kW·h | 370.383 | 0.8 | 296.31 | 0.69 |  | 255.56 | -40.74
97 | 35010300002 | 木模板 2440×1220×15 | m2 | 1832.825 | 36.71 | 67283.01 | 27.69 |  | 50750.92 | -16532.08
98 | 35030100002 | 竹脚手板 侧编 | m2 | 229.851 | 30 | 6895.53 | 17.01 |  | 3909.77 | -2985.76
99 | 80070100001 | 聚合物抹面抗裂砂浆 | kg | 16898.495 | 1.86 | 31431.2 | 1.86 |  | 31431.2
100 | 80090300002 | 干混界面砂浆 DIT M10 | m3 | 28.235 | 1.06 | 29.93 | 1.06 |  | 29.93
101 | 80090800001 | 粘结砂浆 保温材料专用 | kg | 11978.68 | 1.66 | 19884.61 | 1.66 |  | 19884.61
102 | 88010100002 | 钢管使用费 | t·月 | 214.094 | 75 | 16057.05 | 75 |  | 16057.05
103 | 88010100002@1 | 钢管使用费 | t·月 | 160.684 | 75 | 12051.3 | 75 |  | 12051.3
104 | 88010100002@2 | 钢管使用费 | t·月 | 12.1 | 75 | 907.5 | 75 |  | 907.5
105 | 88010100003 | 扣件使用费 | 个·月 | 25000.293 | 0.2 | 5000.06 | 0.2 |  | 5000.06
106 | 88010100003@1 | 扣件使用费 | 个·月 | 37432.786 | 0.2 | 7486.56 | 0.2 |  | 7486.56
107 | 88010100003@2 | 扣件使用费 | 个·月 | 2043.306 | 0.2 | 408.66 | 0.2 |  | 408.66
108 | 88010500001 | 其他材料费 | 元 | 52579.449 | 1 | 52579.45 | 1 |  | 52579.45
|  | 本页小计： |  |  |  | 227003.53 |  |  | 205683.29 | -21320.22
单位工程人工、材料、机械价差表
工程项目名称：主体工程 | [7 empty] | 第 8 页 共 10 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 基期单价（元） | 基期合价（元） | 当前单价（元） |  | 当前合价(元) | 价差合计 | 备注
109 | 88010500001@1 | 其他材料费 | 元 | 15793.184 | 1 | 15793.18 | 1 |  | 15793.18
110 | 88010500001@2 | 其他材料费 | 元 | 1062.167 | 1 | 1062.17 | 1 |  | 1062.17
111 | BCCLF2 | 倒车定位装置 | 套 | 6 | 200 | 1200 | 200 |  | 1200
112 | BCCLF4 | 水簸箕 | 个 | 2 | 50 | 100 | 50 |  | 100
113 | BCCLF5 | 不锈钢安全挡牌材料费 | m2 | 7.08 | 500 | 3540 | 500 |  | 3540
114 | CLFTZ@1 | 材料费调整 | 元 | -0.218 | 1 | -0.22 | 1 |  | -0.22
115 | 80210200002 | 商品混凝土(细石) C20 | m3 | 31.685 | 547.55 | 17349.12 | 353.46 |  | 11199.38 | -6149.74
116 | 80210200002@1 | 商品混凝土(细石) C20 | m3 | 11.788 | 547.55 | 6454.52 | 353.46 |  | 4166.59 | -2287.93
117 | 80210400002@1 | LC5.0轻骨料混凝土 | m3 | 101.484 | 525.72 | 53352.17 | 190.33 |  | 19315.45 | -34036.72
118 | 80210400002@2 | 商品混凝土(砾石) C15 | m3 | 4.523 | 525.72 | 2377.83 | 339.74 |  | 1536.64 | -841.19
119 | 80210400003 | 商品混凝土(砾石) C20 | m3 | 30.651 | 533.07 | 16339.13 | 348.72 |  | 10688.62 | -5650.51
120 | 80210400004 | 商品混凝土(砾石) C25 | m3 | 35.446 | 552.65 | 19589.23 | 357.99 |  | 12689.31 | -6899.92
121 | 80210400005 | 商品混凝土(砾石) C30 | m3 | 1108.327 | 571.81 | 633752.46 | 396 |  | 438897.49 | -194854.97
122 | 80010100002 | 预拌同配比砂浆 C20(42.5) 砂子4.75mm | m3 | 0.738 | 384.96 | 284.1 | 384.96 |  | 284.1
123 | 80010100003 | 预拌同配比砂浆 C30(42.5) 砂子4.75mm | m3 | 4.991 | 407.08 | 2031.74 | 407.08 |  | 2031.74
124 | 80010100005@1 | 预拌干混地面砂浆 DS M15.0 | m3 | 10.184 | 589.52 | 6003.67 | 427.119 |  | 4349.78 | -1653.89
125 | 800101000 | 预拌干混地面砂浆 DS | m3 | 0.027 | 602.09 | 16.26 | 441.247 |  | 11.91 | -4.34
|  | 本页小计： |  |  |  | 779245.36 |  |  | 526866.14 | -252379.21
单位工程人工、材料、机械价差表
工程项目名称：主体工程 | [7 empty] | 第 9 页 共 10 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 基期单价（元） | 基期合价（元） | 当前单价（元） |  | 当前合价(元) | 价差合计 | 备注
| 06 | M20.0
126 | 80010200003 | 预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0 | m3 | 39.357 | 605.31 | 23823.19 | 448.168 |  | 17638.55 | -6184.64
127 | 80010300001@1 | 预拌干混砌筑砂浆 DM M5.0 | m3 | 1.979 | 562.15 | 1112.49 | 402.3 |  | 796.15 | -316.34
128 | 80010300002 | 预拌干混砌筑砂浆 DM M10.0 | m3 | 82.641 | 590.38 | 48789.59 | 414.623 |  | 34264.86 | -14524.73
129 | J0001H | 折旧费 | 元 | 77287.79 | 1 | 77287.79 | 1 |  | 77287.79
130 | J0002H | 检修费 | 元 | 34641.496 | 1 | 34641.5 | 1 |  | 34641.5
131 | J0003H | 维护费 | 元 | 38242.836 | 1 | 38242.84 | 1 |  | 38242.84
132 | J0004H | 安拆费及场外运费 | 元 | 20407.336 | 1 | 20407.34 | 1 |  | 20407.34
133 | J0008H | 其他费用 | 元 | 25029.383 | 1 | 25029.38 | 1 |  | 25029.38
134 | J0011 | 柴油 | kg | 6988.749 | 7.16 | 50039.44 | 6.25 |  | 43679.68 | -6359.76
135 | J0013 | 汽油 | kg | 18.066 | 8.72 | 157.54 | 7.43 |  | 134.23 | -23.31
136 | J0015 | 电 | kW·h | 46990.469 | 0.8 | 37592.38 | 0.69 |  | 32423.42 | -5168.95
137 | J13-1@1 | 自升式塔式起重机 起重·力矩 600kN·m | 天 | 0.019 | 466.67 | 8.87 | 429.336 |  | 8.16 | -0.71
138 | J1-35@1 | 电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 | 台班 | 3.389 | 28.27 | 95.81 | 28.27 |  | 95.81
139 | J3-18@1 | 汽车式起重机 提升质量(t) 5 | 台班 | 0.157 | 711.02 | 111.63 | 711.02 |  | 111.63
140 | J3-23@1 | 汽车式起重机 提升质量(t) 20 | 台班 | 0.119 | 1437.77 | 171.09 | 1437.77 |  | 171.09
141 | J3-54@1 | 门式起重机 提升质量(t) 10 | 台班 | 0.019 | 601.23 | 11.42 | 601.23 |  | 11.42
142 | J4-30@1 | 机动翻斗车 装载质量(t) 1 | 台班 | 0.094 | 230.62 | 21.68 | 230.62 |  | 21.68
|  | 本页小计： |  |  |  | 357543.98 |  |  | 324965.53 | -32578.44
单位工程人工、材料、机械价差表
工程项目名称：主体工程 | [7 empty] | 第 10 页 共 10 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 基期单价（元） | 基期合价（元） | 当前单价（元） |  | 当前合价(元) | 价差合计 | 备注
143 | J4-5@1 | 载重汽车 装载质量(t) 6 | 台班 | 1.493 | 501.88 | 749.31 | 501.88 |  | 749.31
144 | J4-6@1 | 载重汽车 装载质量(t) 8 | 台班 | 0.235 | 566.16 | 133.05 | 566.16 |  | 133.05
145 | J5-22@1 | 皮带运输机 带长×带宽m 15×0.5 | 台班 | 0.037 | 261.93 | 9.69 | 261.93 |  | 9.69
146 | J6-14@1 | 干混砂浆罐式搅拌机 200(L) | 台班 | 1.172 | 236.27 | 276.91 | 236.27 |  | 276.91
147 | J7-1@1 | 钢筋调直机 直径(mm) 14 | 台班 | 0.037 | 43.11 | 1.6 | 43.11 |  | 1.6
148 | J7-12@1 | 木工圆锯机 直径(mm) 500 | 台班 | 0.006 | 28.49 | 0.17 | 28.49 |  | 0.17
149 | J7-12@2 | 木工圆锯机 直径(mm) 500 | 台班 | 7.182 | 28.49 | 204.62 | 28.49 |  | 204.62
150 | J7-17@1 | 木工单面压刨床 刨削宽度(mm) 600 | 台班 | 0.006 | 37.27 | 0.22 | 37.27 |  | 0.22
151 | J7-2@1 | 钢筋切断机 直径(mm) 40 | 台班 | 0.025 | 47.79 | 1.19 | 47.79 |  | 1.19
152 | J9-14@1 | 点焊机 容量(kV·A) 75 | 台班 | 0.029 | 153.13 | 4.44 | 153.13 |  | 4.44
153 | JX001 | 其他机械费 | 元 | 2334.463 | 1 | 2334.46 | 1 |  | 2334.46
154 | JX001@1 | 其他机械费 | 元 | 81193.922 | 1 | 81193.92 | 1 |  | 81193.92
155 | JXFTZ@1 | 机械费调整 | 元 | -0.023 | 1 | -0.02 | 1 |  | -0.02
156 | JXRGF | 人工费 | 元 | 40223.36 | 1 | 40223.36 | 0.92 |  | 37005.49 | -3217.87 | 人工系数:0.92;
|  | 本页小计： |  |  |  | 125132.92 |  |  | 121915.05 | -3217.87
|  | 合计： |  |  |  | 3917010.36 |  |  | 3744040.99 | -172969.37