## 1 单位工程概算汇总表
单位工程概算汇总表
工程项目名称：电气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 费率(%) | 计算办法及计算程序 |  | 合价（元）
1 | 基期造价 |  | 1.1+1.2+1.3+1.4 |  | 5129640.8
1.1 | 基期人工费 |  |  |  | 945217.98
1.2 | 基期材料费 |  |  |  | 2717938.37
1.3 | 基期机械费 |  |  |  | 242812.58
1.4 | 基期建安工程税费 |  |  |  | 1223671.87
2 | 人工、材料、机械价差 |  | 2.1+2.2+2.3 |  | 3348500.41
2.1 | 人工费价差 |  | 1.1 X （人工费指数 - 1） |  | -75617.44
2.2 | 材料费价差 |  |  |  | 3435998.77
2.3 | 机械费价差 |  |  |  | -11880.92
3 | 人工、材料、机械价差税金 |  | 2 X 税率 |  | 301365.04
4 | 基期税费调差 |  | 1.4 X（税费指数 - 1）
5 | 零星工程费 |  | (1+2+3+4) X 3% |  | 263385.19
6 | 单位工程概算造价 |  | 1+2+3+4+5 |  | 9042891.44
注：1.人工、材料、机械价差税金包括增值税。 2.零星工程费指由于初步设计与施工图设计深度差异，部分工程量未在初步设计图纸中体现，导致概算可能增加的费用。一般包括以下项目：概算消耗量标准未包括的阳台花池、污水池、盥水池、讲台、清洁柜、垃圾斗、出灰门、切案、预制碗柜、阳台晾衣架等零星项目，以及《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》（2020年）规定的活口未能全部综合的部分。

## 2 单位工程造价表
单位工程造价表
工程项目名称：电气工程 | [9 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 编号 | 工程项目或项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | [5 empty] | 合价（元）
[5 empty] | 基价 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 税费 |  | 金额 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 税费
1 | 借C4-120 换 | 组合型成套箱式变电站安装 带高压开关柜 （变压器容量kV·A以下） 100KVA | 台 | 1 | 153773.47 | 1026.95 | 150497.52 | 541.51 | 1707.49 |  | 153773.47 | 1026.95 | 150497.52 | 541.51 | 1707.49
2 | 补子目1 | 高压下火 | 项 | 1 | 60000 |  | 60000 |  |  |  | 60000 |  | 60000
3 | 补子目1 | 箱变基础 | 项 | 1 | 25000 |  | 25000 |  |  |  | 25000 |  | 25000
4 | 借C4-289 换 | 配电(电源)屏 低压开关柜 | 台 | 1 | 2455.37 | 351.33 | 1533.2 | 83.23 | 487.61 |  | 2455.37 | 351.33 | 1533.2 | 83.23 | 487.61
5 | 002 | 无线远程智能控制系统 | 套 | 1 | 15000 |  | 15000 |  |  |  | 15000 |  | 15000
6 | 借C4-2006 换 | 12m高双臂路灯（含基础） | 10套 | 5.2 | 74012.2 | 1193.7 | 69645.8 | 904.57 | 2268.13 |  | 384863.44 | 6207.24 | 362158.16 | 4703.76 | 11794.28
7 | 借C4-2111 换 | 路灯设施编号 路灯杆号 | 100个 | 0.36 | 2223.05 | 384.1 | 1408.92 |  | 430.03 |  | 800.3 | 138.28 | 507.21 |  | 154.81
8 | 借C4-2044 换 | 15m高三火路灯 | 套 | 6 | 17872.14 | 784.53 | 15415.86 | 386.68 | 1285.07 |  | 107232.84 | 4707.18 | 92495.16 | 2320.08 | 7710.42
9 | 借C4-2099 | 金属杆安装 单杆杆长(m以内) 10 | 根 | 6 | 208.62 | 29.79 | 10.42 | 66.53 | 101.88 |  | 1251.72 | 178.74 | 62.52 | 399.18 | 611.28
10 | 借C4-2105 换 | 杆座安装 成套型 金属杆座 | 10只 | 0.6 | 2111.35 | 284.05 | 1033.94 | 234.16 | 559.2 |  | 1266.81 | 170.43 | 620.36 | 140.5 | 335.52
11 | 借C4-759 换 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 5*35 | 100m | 1 | 14667.84 | 1321.35 | 11174.14 | 332.28 | 1840.07 |  | 14667.84 | 1321.35 | 11174.14 | 332.28 | 1840.07
12 | 借C4-759 换 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 5*25 | 100m | 46.68 | 14667.84 | 1321.35 | 11174.14 | 332.28 | 1840.07 |  | 684694.77 | 61680.62 | 521608.86 | 15510.83 | 85894.47
13 | 借C4-756 换 | 支线 | 100m | 17.47 | 2034.35 | 578.45 | 777.26 | 14.87 | 663.77 |  | 35540.09 | 10105.52 | 13578.73 | 259.78 | 11596.06
14 | 借C4-1384 换 | 塑料管埋地 承插胶圈接口 公称直径(mm以内) 1110 | 100m | 112.04 | 3548.08 | 697.1 | 1940.13 | 54.35 | 856.5 |  | 397526.88 | 78103.08 | 217372.17 | 6089.37 | 95962.26
15 | 借C4-1315 换 | 砖、混凝土结构明配 硬质聚氯乙烯管公称口径(mm以内)40 | 100m | 1.16 | 1798.02 | 687.7 | 296.32 | 21.37 | 792.63 |  | 2085.7 | 797.73 | 343.73 | 24.79 | 919.45
单位工程造价表
工程项目名称：电气工程 | [9 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 编号 | 工程项目或项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | [5 empty] | 合价（元）
[5 empty] | 基价 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 税费 |  | 金额 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 税费
16 | 借D5-1882 | 非定型井砌筑及抹灰 砖砌 矩形 | 座 | 58 | 9261.6 | 2554.73 | 3550.72 | 140.1 | 3016.05 |  | 537172.8 | 148174.34 | 205941.76 | 8125.8 | 174930.9
17 | 借D5-1901 换 | 检查井 铸铁井盖、座 | 10套 | 5.8 | 127.87 | -21.34 | 114.17 |  | 35.04 |  | 741.65 | -123.77 | 662.19 |  | 203.23
18 | 借D1-35 | 挖掘机挖土方 挖土不装车 坚土 | 1000m3 | 1.867 | 7682.5 | 460 |  | 3248.55 | 3973.95 |  | 14343.23 | 858.82 |  | 6065.04 | 7419.36
19 | 借D1-67 | 机械回填沟槽、基坑 土方 | 100m3 | 15.28 | 2122.71 | 197.8 | 7.82 | 821.52 | 1095.57 |  | 32435.01 | 3022.38 | 119.49 | 12552.83 | 16740.31
20 | 借D1-69 换 | 机械回填沟槽、基坑 砂砾石 换为【山机砂】 | 100m3 | 6.37 | 15008.68 | 197.8 | 12850.52 | 842.49 | 1117.87 |  | 95605.29 | 1259.99 | 81857.81 | 5366.66 | 7120.83
21 | 借D3-3 | 混凝土包封 | 10m3 | 6.4 | 4664.53 | 569.25 | 3433.82 | 11.59 | 649.87 |  | 29852.99 | 3643.2 | 21976.45 | 74.18 | 4159.17
22 | 借D1-37 | 挖掘机挖土方 挖土装车 普通土 | 1000m3 | 0.645 | 7749.72 | 460 |  | 3280.76 | 4008.96 |  | 4998.57 | 296.7 |  | 2116.09 | 2585.78
23 | 借D1-59 换 | 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):10 | 1000m3 | 0.645 | 51483.52 |  | 60.55 | 24670.04 | 26752.93 |  | 33206.87 |  | 39.05 | 15912.18 | 17255.64
24 | 040 | 保护接地网 | 个 | 8 | 6000 |  | 6000 |  |  |  | 48000 |  | 48000
25 | 借C4-1384 换 | 塑料管埋地 承插胶圈接口 公称直径(mm以内) 110 | 100m | 75.57 | 3548.08 | 697.1 | 1940.13 | 54.35 | 856.5 |  | 268128.41 | 52679.85 | 146615.62 | 4107.23 | 64725.71
26 | 借D1-41 | 挖掘机挖沟槽、基坑土方 挖土不装车 坚土 | 1000m3 | 1.082 | 14687.07 | 2305.75 |  | 4746.24 | 7635.08 |  | 15891.41 | 2494.82 |  | 5135.43 | 8261.16
27 | 借D3-1 换 | 现浇混凝土工程 混凝土垫层 换为【商品混凝土(砾石) C20】 | 10m3 | 5.6 | 5377.55 | 906.66 | 3432.97 | 10.95 | 1026.97 |  | 30114.28 | 5077.3 | 19224.63 | 61.32 | 5751.03
28 | 借D2-66 | 碎石底层 厚度20cm | 100m2 | 0.8 | 5064.94 | 441.6 | 3665.12 | 223.79 | 734.43 |  | 4051.95 | 353.28 | 2932.1 | 179.03 | 587.54
29 | 借D1-69 换 | 机械回填沟槽、基坑 砂砾石 换为【山机砂】 | 100m3 | 2.75 | 15008.68 | 197.8 | 12850.52 | 842.49 | 1117.87 |  | 41273.87 | 543.95 | 35338.93 | 2316.85 | 3074.14
30 | 借D1-67 | 机械回填沟槽、基坑 土方 | 100m3 | 6.3 | 2122.71 | 197.8 | 7.82 | 821.52 | 1095.57 |  | 13373.07 | 1246.14 | 49.27 | 5175.58 | 6902.09
单位工程造价表
工程项目名称：电气工程 | [9 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 编号 | 工程项目或项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | [5 empty] | 合价（元）
[5 empty] | 基价 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 税费 |  | 金额 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 税费
31 | 借D5-1802 换 | 弱电直通井 | 座 | 16 | 5774.37 | 1150.69 | 3303.84 | 14.94 | 1304.9 |  | 92389.92 | 18411.04 | 52861.44 | 239.04 | 20878.4
32 | 借D5-1802 换 | 弱电三通井 | 座 | 6 | 5774.37 | 1150.69 | 3303.84 | 14.94 | 1304.9 |  | 34646.22 | 6904.14 | 19823.04 | 89.64 | 7829.4
33 | 借D1-37 | 挖掘机挖土方 挖土装车 普通土 | 1000m3 | 0.452 | 7749.72 | 460 |  | 3280.76 | 4008.96 |  | 3502.87 | 207.92 |  | 1482.9 | 1812.05
34 | 借D1-59 | 自卸汽车运土方 运距1km内 | 1000m3 | 0.452 | 15823.96 |  | 60.55 | 7556.27 | 8207.14 |  | 7152.43 |  | 27.37 | 3415.43 | 3709.63
35 | 借D1-60 换 | 自卸汽车运土方 每增1km 单价*9 | 1000m3 | 0.452 | 35659.56 |  |  | 17113.77 | 18545.79 |  | 16118.12 |  |  | 7735.42 | 8382.7
36 | 012 | 市政光纤引入(48芯光纤) | m | 6870 | 80 |  | 80 |  |  |  | 549600 |  | 549600
37 | 012 | 通信旧杆拆除25杆 | 项 | 1 | 25000 |  | 25000 |  |  |  | 25000 |  | 25000
38 | 借C4-1386 换 | 塑料管埋地 承插胶圈接口 公称直径(mm以内) 167 | 100m | 78.47 | 7141.93 | 1196 | 4411.46 | 96.29 | 1438.18 |  | 560427.25 | 93850.12 | 346167.27 | 7555.88 | 112853.98
39 | 借D1-41 | 挖掘机挖沟槽、基坑土方 挖土不装车 坚土 | 1000m3 | 1.784 | 14687.07 | 2305.75 |  | 4746.24 | 7635.08 |  | 26201.73 | 4113.46 |  | 8467.29 | 13620.98
40 | 借D3-1 换 | 现浇混凝土工程 混凝土垫层 换为【商品混凝土(砾石) C20】 | 10m3 | 53.5 | 5377.55 | 906.66 | 3432.97 | 10.95 | 1026.97 |  | 287698.93 | 48506.31 | 183663.9 | 585.83 | 54942.9
41 | 借D2-66 | 碎石底层 | 100m2 | 1.43 | 5064.94 | 441.6 | 3665.12 | 223.79 | 734.43 |  | 7242.86 | 631.49 | 5241.12 | 320.02 | 1050.23
42 | 借D1-67 | 机械回填沟槽、基坑 土方 | 100m3 | 8.62 | 2122.71 | 197.8 | 7.82 | 821.52 | 1095.57 |  | 18297.76 | 1705.04 | 67.41 | 7081.5 | 9443.81
43 | 借D5-1802 换 | 直通电力井 换为【商品混凝土(砾石) C25】 | 座 | 14 | 5778.73 | 1150.69 | 3308.2 | 14.94 | 1304.9 |  | 80902.22 | 16109.66 | 46314.8 | 209.16 | 18268.6
44 | 借D5-1802 换 | 三通电力井 换为【商品混凝土(砾石) C25】 | 座 | 4 | 5778.73 | 1150.69 | 3308.2 | 14.94 | 1304.9 |  | 23114.92 | 4602.76 | 13232.8 | 59.76 | 5219.6
45 | 借D1-37 | 挖掘机挖土方 挖土装车 普通土 | 1000m3 | 0.921 | 7749.72 | 460 |  | 3280.76 | 4008.96 |  | 7137.49 | 423.66 |  | 3021.58 | 3692.25
46 | 借D1-59 | 自卸汽车运土方 运距1km内 | 1000m3 | 0.921 | 15823.96 |  | 60.55 | 7556.27 | 8207.14 |  | 14573.87 |  | 55.77 | 6959.32 | 7558.78
单位工程造价表
工程项目名称：电气工程 | [9 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 编号 | 工程项目或项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | [5 empty] | 合价（元）
[5 empty] | 基价 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 税费 |  | 金额 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 税费
47 | 借D1-60 换 | 自卸汽车运土方 每增1km 单价*9 | 1000m3 | 0.921 | 35659.56 |  |  | 17113.77 | 18545.79 |  | 32842.45 |  |  | 15761.78 | 17080.67
48 | 借C4-894 换 | 接地极(板)制作、安装 角钢接地极坚土[角钢 （按实际规格）] | m | 1200 | 159.81 | 47.15 | 37.15 | 10.59 | 64.92 |  | 191772 | 56580 | 44580 | 12708 | 77904
49 | 借C4-760 换 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 240 | 100m | 71.34 | 25031.74 | 1615.75 | 20764.33 | 404.02 | 2247.64 |  | 1785764.33 | 115267.61 | 1481327.3 | 28822.79 | 160346.64
50 | 借C4-760 换 | 临时10KV高压电缆LGJ/JL/G1A 300/25 | 100m | 71.34 | 22507.75 | 1615.75 | 18240.34 | 404.02 | 2247.64 |  | 1605702.89 | 115267.61 | 1301265.86 | 28822.79 | 160346.64
51 | 012 | 电力旧杆拆除22杆 | 项 | 1 | 50000 |  | 50000 |  |  |  | 50000 |  | 50000
|  | 小计 |  |  | 838028.67 | 31674.57 | 551806.18 | 105365 | 149182.92 |  | 8475436.89 | 866896.27 | 6153937.14 | 230931.66 | 1223671.87

## 3 单位工程人工、材料、机械价差表
单位工程人工、材料、机械价差表
工程项目名称：电气工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 基期单价（元） | 基期合价（元） | 当前单价（元） |  | 当前合价(元) | 价差合计 | 备注
1 | H00001 | 人工费 | 元 | 979021.919 | 1 | 979021.92 | 0.92 |  | 900700.17 | -78321.75 | 人工系数:0.92;
2 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | -33803.947 | 1 | -33803.95 | 1 |  | -33803.95
3 | 01030100003 | 冷拔低碳钢丝 Φ1.6 | kg | 0.3 | 4.66 | 1.4 | 5.64 |  | 1.69 | 0.29
4 | 01130300002 | 镀锌扁钢 40×4 | kg | 1.5 | 4.72 | 7.08 | 4.01 |  | 6.02 | -1.07
5 | 01130300003 | 镀锌扁钢 60×6 | kg | 343 | 4.72 | 1618.96 | 3.973 |  | 1362.74 | -256.22
6 | 01292500003 | 钢板垫板 δ1～2 | kg | 8.8 | 4.1 | 36.08 | 3.47 |  | 30.54 | -5.54
7 | 01292500004 | 钢板垫板 δ4mm | kg | 0.2 | 3.89 | 0.78 | 3.89 |  | 0.78
8 | 02010100002 | 橡胶板 1mm～3mm | kg | 38.449 | 3.6 | 138.42 | 3.6 |  | 138.42
9 | 02130100003 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 1.2 | 3.54 | 4.25 | 3.54 |  | 4.25
10 | 02190100005 | 涤纶防坠网 | 个 | 40 | 6.6 | 264 | 6.6 |  | 264
11 | 02191100002 | 塑料胀管 Φ6～8 | 个 | 116 | 0.24 | 27.84 | 0.24 |  | 27.84
12 | 02270300002 | 白布 宽900mm | m2 | 0.8 | 4.14 | 3.31 | 4.186 |  | 3.35 | 0.04
13 | 03010300025 | 木螺钉 m2mm～4mm×M6mm～65mm | 个 | 11.507 | 0.02 | 0.23 | 0.151 |  | 1.74 | 1.51
14 | 03010500062 | 镀锌精制螺栓 M8×100以内 2平 1弹垫 | 套 | 427.666 | 0.48 | 205.28 | 0.48 |  | 205.28
15 | 03010500064 | 镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫 | 套 | 6842.826 | 0.54 | 3695.13 | 0.54 |  | 3695.13
|  | 本页小计： |  |  |  | 951220.73 |  |  | 872638 | -78582.74
单位工程人工、材料、机械价差表
工程项目名称：电气工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 基期单价（元） | 基期合价（元） | 当前单价（元） |  | 当前合价(元) | 价差合计 | 备注
16 | 03010500064@1 | 镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫 | 套 | 4.1 | 0.54 | 2.21 | 0.54 |  | 2.21
17 | 03010500072 | 镀锌精制螺栓 M16×250以内 2平 1弹垫 | 套 | 4.8 | 2.81 | 13.49 | 2.81 |  | 13.49
18 | 03010500126 | 精制六角螺栓带帽带垫 M8×30 | 套 | 18.36 | 0.38 | 6.98 | 0.38 |  | 6.98
19 | 03010500132 | 精制六角螺栓带帽带垫 M12×65 | 套 | 48.96 | 0.75 | 36.72 | 0.75 |  | 36.72
20 | 03010500135 | 精制六角螺栓带帽带垫 M12×300 | 套 | 106.08 | 1.5 | 159.12 | 1.5 |  | 159.12
21 | 03010500138 | 精制六角螺栓带帽带垫 M16×69 | 套 | 212.16 | 0.99 | 210.04 | 0.99 |  | 210.04
22 | 03010700040 | 不锈钢膨胀螺栓 M8×120 | 套 | 320 | 1.45 | 464 | 0.86 |  | 275.2 | -188.8
23 | 03110700009 | 铁砂布 0#～2# | 张 | 282.974 | 0.83 | 234.87 | 0.87 |  | 246.19 | 11.32
24 | 03130100021 | 低碳钢焊条 J422 Φ3.2 | kg | 180.25 | 6.02 | 1085.11 | 6.02 |  | 1085.11
25 | 03130100021@1 | 接触器、磁力启动器 | 台 | 10 | 6.02 | 60.2 | 66 |  | 660 | 599.8
26 | 03130200010 | 焊锡丝 综合 | kg | 0.55 | 22.12 | 12.17 | 22.12 |  | 12.17
27 | 03130400003 | 焊锡膏 50g/瓶 | kg | 0.11 | 42.79 | 4.71 | 24.938 |  | 2.74 | -1.96
28 | 03130600011 | 合金钢钻头 Φ10 | 个 | 2.236 | 9.25 | 20.68 | 9.25 |  | 20.68
29 | 03130600017 | 冲击钻头 Φ6～12 | 个 | 1.81 | 6.2 | 11.22 | 6.2 |  | 11.22
30 | 03130700003 | 钢锯条 | 条 | 1639.355 | 0.71 | 1163.94 | 0.21 |  | 344.26 | -819.68
31 | 032107000 | 镀锌铁丝 Φ1.4～2.5 | kg | 82.614 | 5.35 | 441.98 | 5.26 |  | 434.55 | -7.44
|  | 本页小计： |  |  |  | 3927.44 |  |  | 3520.68 | -406.76
单位工程人工、材料、机械价差表
工程项目名称：电气工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 基期单价（元） | 基期合价（元） | 当前单价（元） |  | 当前合价(元) | 价差合计 | 备注
17
32 | 04010100001 | 普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级 | kg | 38713.747 | 0.51 | 19744.01 | 0.308 |  | 11923.83 | -7820.18
33 | 04030400001 | 粗净砂 | m3 | 5.824 | 270.03 | 1572.65 | 151.39 |  | 881.7 | -690.96
34 | 04030700002 | 山机砂 | m3 | 1076.16 |  |  | 105.51 |  | 113545.64 | 113545.64
35 | 04031100003 | 河砂 综合 | m3 | 177.471 | 120 | 21296.52 | 140.01 |  | 24847.71 | 3551.19
36 | 04050100008 | 碎石 5mm～80mm | m3 | 59.14 | 190.82 | 11285.09 | 135.34 |  | 8004.01 | -3281.09
37 | 04130100005 | 标准砖 240×115×53 | 千块 | 326.402 | 579.15 | 189035.72 | 308.88 |  | 100819.05 | -88216.67
38 | 05030100002 | 杉木锯材 | m3 | 15.84 | 1830 | 28987.2 | 1830 |  | 28987.2
39 | 12410100001 | 塑料扁形标志牌 100×150 | 个 | 997.584 | 4.39 | 4379.39 | 4.39 |  | 4379.39
40 | 13011100002 | 酚醛磁漆 各色 | kg | 3 | 16.36 | 49.08 | 12.832 |  | 38.5 | -10.58
41 | 13011300004 | 调和漆 | kg | 0.45 | 13.64 | 6.14 | 10.2 |  | 4.59 | -1.55
42 | 13050300002 | 醇酸防锈漆 红丹 | kg | 2.1 | 12.43 | 26.1 | 7.292 |  | 15.31 | -10.79
43 | 13050500005 | 沥青漆 | kg | 24 | 8.04 | 192.96 | 9.779 |  | 234.7 | 41.74
44 | 13050500006 | 煤焦沥青漆 L01-17 | kg | 28.536 | 13.89 | 396.37 | 13.89 |  | 396.37
45 | 13050800001 | 白酚醛漆 | kg | 0.306 | 18.72 | 5.73 | 18.72 |  | 5.73
46 | 13053500011 | 黑板漆 | kg | 0.576 | 20.9 | 12.04 | 18.58 |  | 10.7 | -1.34
|  | 本页小计： |  |  |  | 276989 |  |  | 294094.43 | 17105.41
单位工程人工、材料、机械价差表
工程项目名称：电气工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 基期单价（元） | 基期合价（元） | 当前单价（元） |  | 当前合价(元) | 价差合计 | 备注
47 | 13351700002 | 防水粉 | kg | 99.36 | 1.2 | 119.23 | 1.58 |  | 156.99 | 37.76
48 | 13371100006 | 无纺土工布 | m2 | 8.186 | 1.5 | 12.28 | 1.5 |  | 12.28
49 | 14030100001 | 汽油 | kg | 168.136 | 8.72 | 1466.15 | 7.3 |  | 1227.39 | -238.75
50 | 14050100006 | 油漆溶剂油 200# | kg | 0.36 | 6.45 | 2.32 | 6.45 |  | 2.32
51 | 14050300001@1 | 干式变压器100KVA | 台 | 1 | 15.58 | 15.58 | 150000 |  | 150000 | 149984.42
52 | 14430300018@1 | 自动空气断路器 DZ型 | 个 | 10 | 6.6 | 66 | 85 |  | 850 | 784
53 | 17250000002 | 半硬塑料管 DN32 | m | 4.2 | 1.96 | 8.23 | 1.96 |  | 8.23
54 | 17250000019 | 塑料软管 DN5 | m | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.178 |  | 0.09 | -0.01
55 | 17250000032 | 异型塑料圆管 DN5 | m | 4 | 0.62 | 2.48 | 0.62 |  | 2.48
56 | 27010300002 | 羊角熔断器 10A | 个 | 53.56 | 3.09 | 165.5 | 3.09 |  | 165.5
57 | 27110300003 | 蝶式绝缘子 ED-3 | 个 | 107.12 | 1.1 | 117.83 | 1.1 |  | 117.83
58 | 28032100003 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5mm2 | m | 216 | 1.33 | 287.28 | 2.5 |  | 540 | 252.72
59 | 28032100004 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-4.0mm2 | m | 941.2 | 2.8 | 2635.36 | 2.408 |  | 2266.41 | -368.95
60 | 28032100007 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-10.0mm2 | m | 9 | 5.76 | 51.84 | 6.029 |  | 54.26 | 2.42
61 | 29062100011 | 镀锌电缆固定卡子 2×35 | 个 | 327.038 | 1.8 | 588.67 | 0.444 |  | 145.2 | -443.46
62 | 290621000 | 镀锌电缆固定卡子 3×100 | 个 | 3258.964 | 4.68 | 15251.95 | 0.444 |  | 1446.98 | -13804.97
|  | 本页小计： |  |  |  | 20790.8 |  |  | 156995.96 | 136205.18
单位工程人工、材料、机械价差表
工程项目名称：电气工程 | [7 empty] | 第 5 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 基期单价（元） | 基期合价（元） | 当前单价（元） |  | 当前合价(元) | 价差合计 | 备注
14
63 | 33012100002 | 铸铁爬梯 | kg | 4920.72 | 5.61 | 27605.24 | 4.434 |  | 21818.47 | -5786.77
64 | 33012100003 | 塑钢爬梯 | kg | 120 | 4.9 | 588 | 4.9 |  | 588
65 | 33012300003 | 钢垫板 δ2.5～5 | kg | 3 | 3.89 | 11.67 | 3.89 |  | 11.67
66 | 33330900001 | 塑钢踏步 | 个 | 1682 | 34.53 | 58079.46 | 27.81 |  | 46776.42 | -11303.04
67 | 34011900002 | 电力复合脂 一级 | kg | 0.25 | 19.47 | 4.87 | 19.47 |  | 4.87
68 | 34090100006 | 漆刷 1"～1.5" | 把 | 2.16 | 2.48 | 5.36 | 2.48 |  | 5.36
69 | 34110100002 | 水 | t | 636.467 | 4.39 | 2794.09 | 4.98 |  | 3169.61 | 375.52
70 | 35010300002 | 木模板 2440×1220×15 | m2 | 239.68 | 36.71 | 8798.65 | 28.67 |  | 6871.63 | -1927.03
71 | 35030700001 | 支撑钢管及扣件 | kg | 13.2 | 4.69 | 61.91 | 5.085 |  | 67.12 | 5.21
72 | 36010500002 | 防盗铸铁井盖井座 | 套 | 98.58 | 353.98 | 34895.35 | 498.4 |  | 49132.27 | 14236.92
73 | 88010500001 | 其他材料费 | 元 | 17224.873 | 1 | 17224.87 | 1 |  | 17224.87
74 | BCCLF4 | 箱变基础 | 项 | 1 | 25000 | 25000 | 25000 |  | 25000
75 | BCCLF42@1 | 保护接地网 | 个 | 8 | 6000 | 48000 | 6000 |  | 48000
76 | BCCLF48 | 无线远程智能控制系统 | 套 | 1 | 15000 | 15000 | 15000 |  | 15000
77 | BCCLF57 | 市政光纤引入(48芯光纤) | m | 6870 | 80 | 549600 | 80 |  | 549600
78 | BCCLF57@2 | 电力旧杆拆除22杆 | 项 | 1 | 50000 | 50000 | 50000 |  | 50000
|  | 本页小计： |  |  |  | 837669.47 |  |  | 833270.29 | -4399.19
单位工程人工、材料、机械价差表
工程项目名称：电气工程 | [7 empty] | 第 6 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 基期单价（元） | 基期合价（元） | 当前单价（元） |  | 当前合价(元) | 价差合计 | 备注
79 | BCCLF58 | 高压下火 | 项 | 1 | 60000 | 60000 | 60000 |  | 60000
80 | BCCLF59 | 通信旧杆拆除25杆 | 项 | 1 | 25000 | 25000 | 25000 |  | 25000
81 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | -173469.232 | 1 | -173469.23 | 1 |  | -173469.23
82 | WJJ012102@1 | 角钢(按实际规格) | 根 | 1200 | 45.69 | 54828 | 35 |  | 42000 | -12828
83 | WJJ020503@1 | 密封圈CPVC110*4 | 个 | 2898.575 | 3 | 8695.73 | 2.79 |  | 8087.02 | -608.7
84 | WJJ020503@2 | 密封圈CPVC167*5 | 个 | 1212.362 | 4 | 4849.45 | 2.788 |  | 3380.07 | -1469.38
85 | WJJ172513@1 | 塑料管PE32 | m | 123.447 | 3.2 | 395.03 | 2 |  | 246.89 | -148.14
86 | WJJ172574@1 | 硬塑料管CPVC110*4 | m | 19323.83 | 21.52 | 415848.82 | 22 |  | 425124.26 | 9275.44
87 | WJJ172574@2 | 硬塑料管CPVC167*5 | m | 8082.41 | 32.27 | 260819.37 | 38 |  | 307131.58 | 46312.21
88 | WJJ180911@1 | 塑料管枕CPVC110*4 | 个 | 9568.11 | 2.2 | 21049.84 | 8.88 |  | 84964.82 | 63914.97
89 | WJJ180911@2 | 塑料管枕CPVC167*5 | 个 | 4001.97 | 3.5 | 14006.9 | 8.88 |  | 35537.49 | 21530.6
90 | WJJ182501@1 | 管卡子 | 个 | 56.608 | 0.6 | 33.96 | 0.95 |  | 53.78 | 19.81
91 | WJJ253303@2 | 半截型灯具（LED300W+60W）IP65 3C认证 色温4000K单灯含6A 30ma空气开关 | 套 | 52.52 | 4650 | 244218 | 5800 |  | 304616 | 60398
92 | WJJ253304@1 | 15m高杆灯3*200W | 个 | 6.06 | 12000 | 72720 | 10000 |  | 60600 | -12120
93 | WJJ281107@1 | 电力电缆（YJV-1KV-5*25） | m | 4815.68 |  |  | 110.08 |  | 530110.05 | 530110.05
|  | 本页小计： |  |  |  | 1008995.87 |  |  | 1713382.73 | 704386.86
单位工程人工、材料、机械价差表
工程项目名称：电气工程 | [7 empty] | 第 7 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 基期单价（元） | 基期合价（元） | 当前单价（元） |  | 当前合价(元) | 价差合计 | 备注
94 | WJJ281107@3 | 电力电缆（BVR-3x2.5mm²） | m | 1764.47 |  |  | 7.2 |  | 12704.18 | 12704.18
95 | WJJ281107@7 | 电力电缆YJV22-1*240 | m | 7205.34 |  |  | 204.99 |  | 1477022.65 | 1477022.65
96 | WJJ281107@8 | LGJ/JL/G1A 300/25 | m | 7205.34 |  |  | 180 |  | 1296961.2 | 1296961.2
97 | WJJ292114@1 | 镀锌大灯抱箍压板 | 副 | 105.04 | 350 | 36764 | 350 |  | 36764
98 | WJJ292509@1 | 路灯号牌 | 个 | 36.36 | 30 | 1090.8 | 13.274 |  | 482.64 | -608.16
99 | WJJ550901@1 | 灯座箱 | 个 | 6.06 | 90.71 | 549.7 | 90.708 |  | 549.69 | -0.01
100 | 80210400003 | 商品混凝土(砾石) C20 | m3 | 675.495 | 533.07 | 360086.12 | 328.25 |  | 221731.23 | -138354.89
101 | 80210400004 | 商品混凝土(砾石) C25 | m3 | 292.85 | 552.65 | 161843.55 | 337.25 |  | 98763.66 | -63079.89
102 | 80210400005 | 商品混凝土(砾石) C30 | m3 | 5.64 | 571.81 | 3225.01 | 346.52 |  | 1954.37 | -1270.64
103 | J0001H | 折旧费 | 元 | 13195.223 | 1 | 13195.22 | 1 |  | 13195.22
104 | J0001H@2 | 折旧费 | 元 | 30959.637 | 1 | 30959.64 | 1 |  | 30959.64
105 | J0002H | 检修费 | 元 | 5229.821 | 1 | 5229.82 | 1 |  | 5229.82
106 | J0002H@2 | 检修费 | 元 | 9209.921 | 1 | 9209.92 | 1 |  | 9209.92
107 | J0003H | 维护费 | 元 | 12730.158 | 1 | 12730.16 | 1 |  | 12730.16
108 | J0003H@2 | 维护费 | 元 | 25042.98 | 1 | 25042.98 | 1 |  | 25042.98
109 | J0004H | 安拆费及场外运费 | 元 | 28.585 | 1 | 28.59 | 1 |  | 28.59
110 | J0004H@2 | 安拆费及场外运费 | 元 | 3163.165 | 1 | 3163.17 | 1 |  | 3163.17
111 | J0005H | 校验费 | 元 | 213.281 | 1 | 213.28 | 1 |  | 213.28
|  | 本页小计： |  |  |  | 663331.96 |  |  | 3246706.4 | 2583374.44
单位工程人工、材料、机械价差表
工程项目名称：电气工程 | [7 empty] | 第 8 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 基期单价（元） | 基期合价（元） | 当前单价（元） |  | 当前合价(元) | 价差合计 | 备注
112 | J0007H | 动力费 | 元 | 3.783 | 1 | 3.78 | 1 |  | 3.78
113 | J0008H | 其他费用 | 元 | 1514.429 | 1 | 1514.43 | 1 |  | 1514.43
114 | J0008H@2 | 其他费用 | 元 | 1046.824 | 1 | 1046.82 | 1 |  | 1046.82
115 | J0011 | 柴油 | kg | 3155.656 | 7.16 | 22594.5 | 6.48 |  | 20448.65 | -2145.85
116 | J0011@2 | 柴油 | kg | 4954.045 | 7.16 | 35470.96 | 6.48 |  | 32102.21 | -3368.75
117 | J0013 | 汽油 | kg | 27.581 | 8.72 | 240.51 | 7.3 |  | 201.34 | -39.17
118 | J0013@3 | 汽油 | kg | 49.462 | 8.72 | 431.31 | 7.3 |  | 361.07 | -70.24
119 | J0015 | 电 | kW·h | 468.951 | 0.8 | 375.16 | 0.69 |  | 323.58 | -51.58
120 | J0015@2 | 电 | kW·h | 13262.469 | 0.8 | 10609.98 | 0.69 |  | 9151.1 | -1458.87
121 | J12-34@1 | 高架车 提升高度(m) 9 | 台班 | 2.527 | 570.59 | 1441.88 | 570.59 |  | 1441.88
122 | J3-18@1 | 汽车式起重机 提升质量(t) 5 | 台班 | 0.4 | 711.02 | 284.41 | 711.02 |  | 284.41
123 | J3-19@1 | 汽车式起重机 提升质量(t) 8 | 台班 | 2.66 | 964.18 | 2564.72 | 964.18 |  | 2564.72
124 | J4-3@1 | 载重汽车 装载质量(t) 4 | 台班 | 2.64 | 468.31 | 1236.34 | 468.31 |  | 1236.34
125 | J4-4@1 | 载重汽车 装载质量(t) 5 | 台班 | 16.194 | 481.47 | 7796.93 | 481.47 |  | 7796.93
126 | J9-1@1 | 交流弧焊机 容量(kV·A) 21 | 台班 | 0.25 | 65.46 | 16.37 | 65.46 |  | 16.37
127 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | -1976.856 | 1 | -1976.86 | 1 |  | -1976.86
128 | JXRGF | 人工费 | 元 | 59397.92 | 1 | 59397.92 | 0.92 |  | 54646.09 | -4751.83 | 人工系数:0.92;
|  | 本页小计： |  |  |  | 143049.16 |  |  | 131162.86 | -11886.29
|  | 合计： |  |  |  | 3905974.43 |  |  | 7251771.35 | 3345796.91