## 1 单位工程概算汇总表
单位工程概算汇总表
工程项目名称：电气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 费率(%) | 计算办法及计算程序 |  | 合价（元）
1 | 基期造价 |  | 1.1+1.2+1.3+1.4 |  | 6556842.9
1.1 | 基期人工费 |  |  |  | 218842.51
1.2 | 基期材料费 |  |  |  | 6066326.46
1.3 | 基期机械费 |  |  |  | 22791.14
1.4 | 基期建安工程税费 |  |  |  | 248882.79
2 | 人工、材料、机械价差 |  | 2.1+2.2+2.3 |  | 847348.41
2.1 | 人工费价差 |  | 1.1 X （人工费指数 - 1） |  | -17507.4
2.2 | 材料费价差 |  |  |  | 865675.22
2.3 | 机械费价差 |  |  |  | -819.41
3 | 人工、材料、机械价差税金 |  | 2 X 税率 |  | 76261.36
4 | 基期税费调差 |  | 1.4 X（税费指数 - 1）
5 | 零星工程费 |  | (1+2+3+4) X 3% |  | 224413.58
6 | 单位工程概算造价 |  | 1+2+3+4+5 |  | 7704866.25
注：1.人工、材料、机械价差税金包括增值税。 2.零星工程费指由于初步设计与施工图设计深度差异，部分工程量未在初步设计图纸中体现，导致概算可能增加的费用。一般包括以下项目：概算消耗量标准未包括的阳台花池、污水池、盥水池、讲台、清洁柜、垃圾斗、出灰门、切案、预制碗柜、阳台晾衣架等零星项目，以及《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》（2020年）规定的活口未能全部综合的部分。

## 2 单位工程造价表
单位工程造价表
工程项目名称：电气工程 | [9 empty] | 第 1 页 共 6 页
序号 | 编号 | 工程项目或项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | [5 empty] | 合价（元）
[5 empty] | 基价 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 税费 |  | 金额 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 税费
|  | 景观照明亮化 | [8 empty] | 448379.35 | 105479.41 | 194087.34 | 14960.4
1 | 借C4-315 | 成套配电箱安装 半周长(m) 1.5 | 台 | 1 | 2230.5 | 144.67 | 1923.86 |  | 161.97 |  | 2230.5 | 144.67 | 1923.86 |  | 161.97
2 | 借C5-64 | 远程控制系统 | 台 | 1 | 4235.14 | 230 | 3728.5 | 9.43 | 267.21 |  | 4235.14 | 230 | 3728.5 | 9.43 | 267.21
3 | 借C4-756 换 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 实际电缆芯数(芯):5 | 100m | 0.2 | 7424.94 | 751.99 | 5790.65 | 19.69 | 862.61 |  | 1484.99 | 150.4 | 1158.13 | 3.94 | 172.52
4 | 借C4-756 换 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 实际电缆芯数(芯):5 | 100m | 16.5 | 3101.54 | 751.99 | 1467.25 | 19.69 | 862.61 |  | 51175.41 | 12407.84 | 24209.63 | 324.89 | 14233.07
5 | 借C4-1461 | 管内穿线 多芯软导线 四芯以内 导线截面(mm2以内) 2.5 | 100m单线 | 2.4 | 707.16 | 83.95 | 529.22 |  | 93.99 |  | 1697.18 | 201.48 | 1270.13 |  | 225.58
6 | 借C4-811 | 户外电力电缆终端头制作、安装 10kV以下浇注式终端头(截面mm2以下) 120 | 个 | 5 | 943.31 | 331.2 | 241.31 |  | 370.8 |  | 4716.55 | 1656 | 1206.55 |  | 1854
7 | 借C4-822 换 | 1kV以下热缩式中间头(截面mm2以下) 35 实际电缆芯数(芯):5 | 个 | 20 | 340.74 | 113.18 | 100.85 |  | 126.71 |  | 6814.8 | 2263.6 | 2017 |  | 2534.2
8 | 借C4-2084 | 特色庭院路灯 三火以下柱灯 | 10套 | 4.2 | 3599.33 | 1192.55 | 50.85 | 493.5 | 1862.43 |  | 15117.19 | 5008.71 | 213.57 | 2072.7 | 7822.21
9 | 借C4-1656 | 抱树投光灯 | 10套 | 1.5 | 626.77 | 287.5 | 17.39 |  | 321.88 |  | 940.16 | 431.25 | 26.09 |  | 482.82
10 | 借C4-1656 | 地埋投光灯 | 10套 | 1.4 | 626.77 | 287.5 | 17.39 |  | 321.88 |  | 877.48 | 402.5 | 24.35 |  | 450.63
11 | 借C4-1817 | 草坪灯具 立柱式 | 10套 | 2.3 | 2993.59 | 675.05 | 1562.78 |  | 755.76 |  | 6885.26 | 1552.62 | 3594.4 |  | 1738.25
12 | 借C4-1385 换 | 塑料管埋地 承插胶圈接口 公称直径(mm以内) 125 照明专业地埋暗敷管道更换 人工*1.2,机械*1.2 | 100m | 49.5 | 4101.33 | 1291.68 | 1189.91 | 84.36 | 1535.38 |  | 203015.84 | 63938.16 | 58900.55 | 4175.82 | 76001.31
13 | 借C4-1385 | 塑料管埋地 承插胶圈 | 100m | 2.4 | 3795.52 | 1291.68 | 884.1 | 84.36 | 1535.38 |  | 9109.25 | 3100.03 | 2121.84 | 202.46 | 3684.91
单位工程造价表
工程项目名称：电气工程 | [9 empty] | 第 2 页 共 6 页
序号 | 编号 | 工程项目或项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | [5 empty] | 合价（元）
[5 empty] | 基价 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 税费 |  | 金额 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 税费
| 换 | 接口 公称直径(mm以内) 125 照明专业地埋暗敷管道更换 人工*1.2,机械*1.2
14 | 借C4-893 | 角钢接地极 普通土 | 根 | 72 | 208.42 | 42.55 | 94.32 | 11.78 | 59.77 |  | 15006.24 | 3063.6 | 6791.04 | 848.16 | 4303.44
15 | 借C5-542 | 低压电源 | 台 | 18 | 287.39 | 17.25 | 250 | 0.41 | 19.73 |  | 5173.02 | 310.5 | 4500 | 7.38 | 355.14
16 | 借C4-313 | 成套配电箱安装 半周长(m) 0.5 | 台 | 18 | 316.05 | 85.33 | 135.19 |  | 95.53 |  | 5688.9 | 1535.94 | 2433.42 |  | 1719.54
17 | 借D5-1882 | 非定型井砌筑及抹灰 砖砌 矩形 | 10m3 | 1.2 | 10126.62 | 2554.73 | 4413.88 | 141.96 | 3016.05 |  | 12151.94 | 3065.68 | 5296.66 | 170.35 | 3619.26
18 | 借D5-5 | 管道(渠)垫层及基础 垫层 混凝土 | 10m3 | 0.12 | 6900.08 | 606.05 | 5587.58 | 13.76 | 692.69 |  | 828.01 | 72.73 | 670.51 | 1.65 | 83.12
19 | 借D5-1886 | 非定型井砌筑及抹灰 砖墙抹灰 井内侧 | 100m2 | 0.12 | 7349.15 | 2710.9 | 1477.82 | 59.5 | 3100.93 |  | 881.9 | 325.31 | 177.34 | 7.14 | 372.11
20 | 借D5-1901 | 检查井 铸铁井盖、座 | 10套 | 2.5 | 6686.76 | 636.64 | 5337.36 |  | 712.76 |  | 16716.9 | 1591.6 | 13343.4 |  | 1781.9
21 | 借D1-40 | 挖掘机挖沟槽、基坑土方 挖土不装车 普通土 | 1000m3 | 0.36 | 12837.6 | 2030.9 |  | 4177.12 | 6629.58 |  | 4621.54 | 731.12 |  | 1503.76 | 2386.65
22 | 借D1-68 换 | 机械回填沟槽、基坑 中粗砂 换为【山机砂】 | 100m3 | 1.65 | 24454.91 | 197.8 | 22362.33 | 819.28 | 1075.5 |  | 40350.6 | 326.37 | 36897.84 | 1351.81 | 1774.58
23 | 借D1-67 | 机械回填沟槽、基坑 土方 | 100m3 | 0.5 | 2136.97 | 197.8 | 5.06 | 838.54 | 1095.57 |  | 1068.49 | 98.9 | 2.53 | 419.27 | 547.79
24 | 借D5-11 换 | 管道(渠)垫层及基础 满包混凝土加固 换为【商品混凝土(砾石) C25】 | 10m3 | 4 | 7440.88 | 717.6 | 5893.53 | 12.98 | 816.77 |  | 29763.52 | 2870.4 | 23574.12 | 51.92 | 3267.08
25 | 借D1-59 换 | 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):10 | 1000m3 | 0.15 | 52190.27 |  | 39.19 | 25398.15 | 26752.93 |  | 7828.54 |  | 5.88 | 3809.72 | 4012.94
|  | 广场监控工程 | [8 empty] | 222106.35 | 40315.6 | 135852.72 | 389.48
1 | 借C5-746 | 400万室外红外线高速 | 台 | 16 | 2058.85 | 95.8 | 1854.46 | 0.66 | 107.93 |  | 32941.6 | 1532.8 | 29671.36 | 10.56 | 1726.88
单位工程造价表
工程项目名称：电气工程 | [9 empty] | 第 3 页 共 6 页
序号 | 编号 | 工程项目或项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | [5 empty] | 合价（元）
[5 empty] | 基价 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 税费 |  | 金额 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 税费
枪机机摄像机
2 | 借C5-771 | 摄像机支架 壁式 | 套 | 16 | 161.76 | 45.66 | 64.98 |  | 51.12 |  | 2588.16 | 730.56 | 1039.68 |  | 817.92
3 | 040 | 管理电脑 | 套 | 1 | 5000 |  | 5000 |  |  |  | 5000 |  | 5000
4 | 042 | 硬盘 | 台 | 5 | 2500 |  | 2500 |  |  |  | 12500 |  | 12500
5 | 008 | 交换机（64路交换机） | 台 | 1 | 2500 |  | 2500 |  |  |  | 2500 |  | 2500
6 | 借C5-647 | 硬盘录像机 | 台 | 1 | 4475 | 460 | 3500 |  | 515 |  | 4475 | 460 | 3500 |  | 515
7 | 007 | 网络机柜（42U） | 台 | 1 | 1500 |  | 1500 |  |  |  | 1500 |  | 1500
8 | 006 | ONU | 个 | 16 | 80 |  | 80 |  |  |  | 1280 |  | 1280
9 | 005 | 监控防水盒（280*190*100 IP55） | 个 | 16 | 150 |  | 150 |  |  |  | 2400 |  | 2400
10 | 044 | 监控电源 | 个 | 16 | 350 |  | 350 |  |  |  | 5600 |  | 5600
11 | 004 | 弱电箱（含配套设备） | 台 | 1 | 2000 |  | 2000 |  |  |  | 2000 |  | 2000
12 | 003 | 监控配电箱（室外落地安装IP55，含配电、网络、广播、监控，防雷等信号） | 台 | 1 | 150 |  | 150 |  |  |  | 150 |  | 150
13 | 借C11-438 | 布放集束光纤 | 10m | 165 | 281.88 | 57.5 | 160 |  | 64.38 |  | 46510.2 | 9487.5 | 26400 |  | 10622.7
14 | 借C5-178 | 网线CAT6 | 100m | 0.48 | 833.5 | 144.9 | 516.12 | 5.05 | 167.43 |  | 400.08 | 69.55 | 247.74 | 2.42 | 80.37
15 | 借C4-756 换 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 实际电缆芯数(芯):5 | 100m | 16.5 | 2958.12 | 751.99 | 1323.83 | 19.69 | 862.61 |  | 48808.98 | 12407.84 | 21843.2 | 324.89 | 14233.07
16 | 借D5-213 | 塑料管安装(黏接) 管外径(mm以内) 75 | 100m | 16.5 | 2231.12 | 908.5 | 303.73 | 0.83 | 1018.06 |  | 36813.48 | 14990.25 | 5011.55 | 13.7 | 16797.99
17 | 借C4-470 | UPS电源安装 三相不间断电源(kV·A) ≤100 | 台 | 1 | 16638.85 | 637.1 | 15209.19 | 37.91 | 754.65 |  | 16638.85 | 637.1 | 15209.19 | 37.91 | 754.65
|  | 停车场充电桩工程 | [8 empty] | 6733705.72 | 55540.28 | 6602061.62 | 6621.85
单位工程造价表
工程项目名称：电气工程 | [9 empty] | 第 4 页 共 6 页
序号 | 编号 | 工程项目或项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | [5 empty] | 合价（元）
[5 empty] | 基价 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 税费 |  | 金额 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 税费
1 | 借C4-124 | 组合型成套箱式变电站安装 带高压开关柜(变压器容量kV·A以下) 1600 | 台 | 1 | 687804.43 | 2622 | 681190.14 | 499.03 | 3493.26 |  | 687804.43 | 2622 | 681190.14 | 499.03 | 3493.26
2 | 借C4-124 | 组合型成套箱式变电站安装 带高压开关柜(变压器容量kV·A以下) 1250 | 台 | 1 | 557804.43 | 2622 | 551190.14 | 499.03 | 3493.26 |  | 557804.43 | 2622 | 551190.14 | 499.03 | 3493.26
3 | 补子目1 | 箱变基础 | 项 | 2 | 50000 |  | 50000 |  |  |  | 100000 |  | 100000
4 | 借C4-1097 换 | 独立接地装置 6根接地极以内[ 换成 热轧等边角钢 50×5] 换为【热轧扁钢 Q235 40×4】 换为【热轧等边角钢 50×5】 | 组 | 1 | 578.35 | 82.8 | 359.45 | 21.38 | 114.72 |  | 578.35 | 82.8 | 359.45 | 21.38 | 114.72
5 | 补子目1 | 箱变高压下火 | 项 | 2 | 80000 |  | 80000 |  |  |  | 160000 |  | 160000
6 | 借C4-312 | 成套配电箱安装 落地式 | 台 | 1 | 25462.43 | 126.62 | 25016.55 | 83.23 | 236.03 |  | 25462.43 | 126.62 | 25016.55 | 83.23 | 236.03
7 | 004 | 机动车充电桩 | 个 | 45 | 96000 |  | 96000 |  |  |  | 4320000 |  | 4320000
8 | 借C4-757 换 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 70 实际电缆芯数(芯):5 | 100m | 10 | 27620.78 | 1218.43 | 24857.25 | 85.78 | 1459.32 |  | 276207.8 | 12184.3 | 248572.5 | 857.8 | 14593.2
9 | 借C4-756 换 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 实际电缆芯数(芯):5 | 100m | 1.5 | 6122.55 | 751.99 | 4488.88 | 19.07 | 862.61 |  | 9183.83 | 1127.99 | 6733.33 | 28.61 | 1293.92
10 | 借C4-759 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 185 | 100m | 5.5 | 59778.28 | 1321.35 | 56284.58 | 332.28 | 1840.07 |  | 328780.54 | 7267.43 | 309565.19 | 1827.54 | 10120.39
11 | 借C4-756 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 | 100m | 2.4 | 3113.58 | 578.45 | 1856.49 | 14.87 | 663.77 |  | 7472.59 | 1388.28 | 4455.57 | 35.69 | 1593.05
12 | 借C6-771 | 电缆终端头制作、安装(芯以下) 6 | 个 | 12 | 92.53 | 34.85 | 8.23 | 5.14 | 44.31 |  | 1110.36 | 418.2 | 98.76 | 61.68 | 531.72
13 | 借C6-771 | 电缆终端头制作、安装(芯以下) 6 | 个 | 90 | 92.53 | 34.85 | 8.23 | 5.14 | 44.31 |  | 8327.7 | 3136.5 | 740.7 | 462.6 | 3987.9
单位工程造价表
工程项目名称：电气工程 | [9 empty] | 第 5 页 共 6 页
序号 | 编号 | 工程项目或项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | [5 empty] | 合价（元）
[5 empty] | 基价 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 税费 |  | 金额 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 税费
14 | 借C4-834 | 控制电缆敷设 电缆(芯以下) 48 | 100m | 1.2 | 1658.39 | 699.2 | 75.91 | 47.06 | 836.22 |  | 1990.07 | 839.04 | 91.09 | 56.47 | 1003.46
15 | 借C4-1097 | 独立接地装置 6根接地极以内 | 组 | 1 | 220.03 | 82.8 | 1.13 | 21.38 | 114.72 |  | 220.03 | 82.8 | 1.13 | 21.38 | 114.72
16 | 借C4-893 | 角钢接地极 普通土 | 根 | 120 | 157.85 | 42.55 | 44.94 | 10.59 | 59.77 |  | 18942 | 5106 | 5392.8 | 1270.8 | 7172.4
17 | 借C3-2091 | 扁钢圈制作 扁钢型号 50mm以内 直径(mm以内) 1200 | t | 0.435 | 12524.52 | 3414.35 | 4541.05 | 352.76 | 4216.36 |  | 5448.17 | 1485.24 | 1975.35 | 153.45 | 1834.12
18 | 借C4-1383 | PVC40 | 100m | 2 | 3210.57 | 688.85 | 1656.23 | 44.68 | 820.81 |  | 6421.14 | 1377.7 | 3312.46 | 89.36 | 1641.62
19 | 补子目2 | 充电桩雨棚 | 座 | 2 | 49800 |  | 49800 |  |  |  | 99600 |  | 99600
20 | 039 | 400万室外红外线高速枪机机摄像机 | 套 | 8 | 2000 |  | 2000 |  |  |  | 16000 |  | 16000
21 | 042 | 硬盘 | 台 | 2 | 2500 |  | 2500 |  |  |  | 5000 |  | 5000
22 | 008 | 交换机（64路交换机） | 台 | 1 | 2500 |  | 2500 |  |  |  | 2500 |  | 2500
23 | 借C5-772 | 摄像机支架 悬挂式 | 套 | 8 | 1888.14 | 68.43 | 1743.1 |  | 76.61 |  | 15105.12 | 547.44 | 13944.8 |  | 612.88
24 | 借D1-23 | 人工平整场地、回填 原土夯实 槽、坑 | 100m2 | 0.96 | 291.16 | 121.9 |  | 15.6 | 153.66 |  | 279.51 | 117.02 |  | 14.98 | 147.51
25 | 借D5-660 | 墙身 砖砌 | 10m3 | 2.88 | 7139.71 | 2172.35 | 2360.19 | 82.83 | 2524.34 |  | 20562.36 | 6256.37 | 6797.35 | 238.55 | 7270.1
26 | 借A2-10 | 垫层 混凝土 | 10m3 | 1.44 | 5167.41 | 828 | 3412.41 |  | 927 |  | 7441.07 | 1192.32 | 4913.87 |  | 1334.88
27 | 借C10-879 | 设备支架制作安装 单件质量 (kg以内) 30 | 100kg | 3.8344 | 1621.92 | 432.17 | 556.51 | 72.89 | 560.35 |  | 6219.06 | 1657.1 | 2133.87 | 279.49 | 2148.59
28 | 借C4-608 | 揭(盖)盖板(盖板长度mm以下) 1000 | 100m | 0.75 | 30615.44 | 1233.95 | 28000 |  | 1381.49 |  | 22961.58 | 925.46 | 21000 |  | 1036.12
29 | 借C11-214 | 预埋铁件制安 | t | 1.2 | 10007.25 | 1962.36 | 5847.9 |  | 2196.99 |  | 12008.7 | 2354.83 | 7017.48 |  | 2636.39
30 | 借C4-1876 | 投光灯 | 10套 | 1 | 2938.42 | 270.25 | 2289.85 | 35.3 | 343.02 |  | 2938.42 | 270.25 | 2289.85 | 35.3 | 343.02
31 | 借C4-1923 | 声光延时开关 | 10套 | 0.5 | 443.93 | 83.38 | 267.2 |  | 93.35 |  | 221.97 | 41.69 | 133.6 |  | 46.68
32 | 借C9-154 | 室内灭火器(≤5kg) 箱体安放 | 套 | 20 | 17.2 | 7.41 | 1.5 |  | 8.29 |  | 344 | 148.2 | 30 |  | 165.8
单位工程造价表
工程项目名称：电气工程 | [9 empty] | 第 6 页 共 6 页
序号 | 编号 | 工程项目或项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | [5 empty] | 合价（元）
[5 empty] | 基价 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 税费 |  | 金额 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 税费
33 | 借D5-1943 | 砖砌连接井 适用管径(mm) 1500 | 座 | 2 | 3385.03 | 1081.35 | 1002.82 | 42.74 | 1258.12 |  | 6770.06 | 2162.7 | 2005.64 | 85.48 | 2516.24
|  | 小计 |  |  | 1942087.68 | 42914.58 | 1780123.31 | 34539.43 | 84510.36 |  | 7404191.42 | 201335.29 | 6932001.68 | 21971.73 | 248882.79

## 3 单位工程人工、材料、机械价差表
单位工程人工、材料、机械价差表
工程项目名称：电气工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 15 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 基期单价（元） | 基期合价（元） | 当前单价（元） |  | 当前合价(元) | 价差合计 | 备注
1 | H00001 | 人工费 | 元 | 218842.243 | 1 | 218842.24 | 0.92 |  | 201334.86 | -17507.38 | 人工系数:0.92;
2 | 01030100003@1 | 冷拔低碳钢丝 Φ1.6 | kg | 0.216 | 4.66 | 1.01 | 5.09 |  | 1.1 | 0.09
3 | 01130100009 | 热轧扁钢 Q235 40×4 | kg | 6.28 | 4.44 | 27.88 | 5.82 |  | 36.55 | 8.67
4 | 01130300001 | 镀锌扁钢 25×4 | kg | 1.5 | 4.72 | 7.08 | 3.96 |  | 5.94 | -1.14
5 | 01130300003 | 镀锌扁钢 60×6 | kg | 338 | 4.72 | 1595.36 | 5.82 |  | 1967.16 | 371.8
6 | 01130300003@1 | 镀锌扁钢 60×6 | kg | 14.4 | 4.72 | 67.97 | 5.18 |  | 74.59 | 6.62
7 | 01130300003@2 | 镀锌扁钢 60×6 | kg | 24 | 4.72 | 113.28 | 3.973 |  | 95.35 | -17.93
8 | 01210100006 | 热轧等边角钢 50×5 | kg | 56.55 | 4.24 | 239.77 | 5.69 |  | 321.77 | 82
9 | 01290100019 | 热轧薄钢板 δ2.6mm～3.2mm | kg | 9.9 | 3.68 | 36.43 | 3.68 |  | 36.43
10 | 01292500003 | 钢板垫板 δ1～2 | kg | 2.4 | 4.1 | 9.84 | 4.1 |  | 9.84
11 | 01292500003@1 | 钢板垫板 δ1～2 | kg | 0.12 | 4.1 | 0.49 | 4.1 |  | 0.49
12 | 01292500004 | 钢板垫板 δ4mm | kg | 50 | 3.89 | 194.5 | 3.89 |  | 194.5
13 | 01531100001 | 封铅 含铅65% 含锡35% | kg | 7 | 6.24 | 43.68 | 6.24 |  | 43.68
14 | 02010100002@1 | 橡胶板 1mm～3mm | kg | 8.002 | 3.6 | 28.81 | 3.6 |  | 28.81
15 | 02010100002@2 | 橡胶板 1mm～3mm | kg | 4.234 | 3.6 | 15.24 | 3.6 |  | 15.24
|  | 本页小计： |  |  |  | 221223.58 |  |  | 204166.31 | -17057.27
单位工程人工、材料、机械价差表
工程项目名称：电气工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 15 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 基期单价（元） | 基期合价（元） | 当前单价（元） |  | 当前合价(元) | 价差合计 | 备注
16 | 02130100003 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 31.2 | 3.54 | 110.45 | 3.54 |  | 110.45
17 | 02130100003@1 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.048 | 3.54 | 0.17 | 3.54 |  | 0.17
18 | 02190300012 | 尼龙扎带 L500mm | 个 | 51 | 0.44 | 22.44 | 0.44 |  | 22.44
19 | 02230900001 | 相色带 20mm×20m | 卷 | 5.72 | 3.19 | 18.25 | 3.19 |  | 18.25
20 | 02270300002 | 白布 宽900mm | m2 | 2 | 4.14 | 8.28 | 4.17 |  | 8.34 | 0.06
21 | 02270500010 | 细白布 宽900mm | m | 5.1 | 6.02 | 30.7 | 6.02 |  | 30.7
22 | 03010500005@2 | 半圆头镀锌螺栓带帽带垫 m2～5×15～50 | 套 | 102 | 0.16 | 16.32 | 0.16 |  | 16.32
23 | 03010500038 | 地脚螺栓带帽带垫 M12×160以下 | 套 | 265.2 | 1.04 | 275.81 | 1.04 |  | 275.81
24 | 03010500050 | 镀锌精制六角螺栓带帽带垫 M10×14～70 | 套 | 40.8 | 0.95 | 38.76 | 0.95 |  | 38.76
25 | 03010500062@1 | 镀锌精制螺栓 M8×100以内 2平 1弹垫 | 套 | 1056.557 | 0.48 | 507.15 | 0.48 |  | 507.15
26 | 03010500062@2 | 镀锌精制螺栓 M8×100以内 2平 1弹垫 | 套 | 454.008 | 0.48 | 217.92 | 0.48 |  | 217.92
27 | 03010500064 | 镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫 | 套 | 41.9 | 0.54 | 22.63 | 0.54 |  | 22.63
28 | 03010500064@1 | 镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫 | 套 | 18.5 | 0.54 | 9.99 | 0.54 |  | 9.99
29 | 03010500064@2 | 镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫 | 套 | 169.51 | 0.54 | 91.54 | 0.54 |  | 91.54
30 | 03010500065 | 镀锌精制螺栓 M12×100以内 2平 1弹垫 | 套 | 16.4 | 0.96 | 15.74 | 0.96 |  | 15.74
31 | 030105000 | 镀锌精制螺栓 M16×250以 | 套 | 9.6 | 2.81 | 26.98 | 2.81 |  | 26.98
|  | 本页小计： |  |  |  | 1413.13 |  |  | 1413.19 | 0.06
单位工程人工、材料、机械价差表
工程项目名称：电气工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 15 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 基期单价（元） | 基期合价（元） | 当前单价（元） |  | 当前合价(元) | 价差合计 | 备注
| 72 | 内 2平 1弹垫
32 | 03010500154 | 六角螺栓带帽带垫 综合 | kg | 18.578 | 6.08 | 112.95 | 6.08 |  | 112.95
33 | 03010700011 | 膨胀螺栓 M8×35 | 套 | 65.28 | 0.23 | 15.01 | 0.15 |  | 9.79 | -5.22
34 | 03010700011@1 | 膨胀螺栓 M8×35 | 套 | 32.64 | 0.23 | 7.51 | 0.23 |  | 7.51
35 | 03010700020 | 膨胀螺栓 M10×80 | 套 | 65.28 | 0.53 | 34.6 | 1.071 |  | 69.91 | 35.32
36 | 03010700020@1 | 膨胀螺栓 M10×80 | 套 | 32.64 | 0.53 | 17.3 | 0.53 |  | 17.3
37 | 03010900011 | 镀锌锁紧螺母 DN20×1.5 | 个 | 59.74 | 0.21 | 12.55 | 0.273 |  | 16.31 | 3.76
38 | 03110100006@1 | 尼龙砂轮片 Φ400 | 片 | 1.917 | 8.69 | 16.66 | 28.761 |  | 55.13 | 38.48
39 | 03110100008 | 尼龙砂轮片 Φ100×16×3 | 片 | 0.566 | 3.37 | 1.91 | 3.37 |  | 1.91
40 | 03110700009 | 铁砂布 0#～2# | 张 | 14 | 0.83 | 11.62 | 0.83 |  | 11.62
41 | 03110700009@1 | 铁砂布 0#～2# | 张 | 63.08 | 0.83 | 52.36 | 0.83 |  | 52.36
42 | 03110700009@2 | 铁砂布 0#～2# | 张 | 40.8 | 0.83 | 33.86 | 0.867 |  | 35.37 | 1.51
43 | 03130100021 | 低碳钢焊条 J422 Φ3.2 | kg | 1.65 | 6.02 | 9.93 | 6.02 |  | 9.93
44 | 03130100021@1 | 低碳钢焊条 J422 Φ3.2 | kg | 10.8 | 6.02 | 65.02 | 6.02 |  | 65.02
45 | 03130100021@2 | 低碳钢焊条 J422 Φ3.2 | kg | 35.276 | 6.02 | 212.36 | 6.02 |  | 212.36
46 | 03130200010 | 焊锡丝 综合 | kg | 2.25 | 22.12 | 49.77 | 22.12 |  | 49.77
|  | 本页小计： |  |  |  | 653.41 |  |  | 727.24 | 73.85
单位工程人工、材料、机械价差表
工程项目名称：电气工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 15 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 基期单价（元） | 基期合价（元） | 当前单价（元） |  | 当前合价(元) | 价差合计 | 备注
47 | 03130200010@1 | 焊锡丝 综合 | kg | 2.044 | 22.12 | 45.21 | 22.12 |  | 45.21
48 | 03130400003 | 焊锡膏 50g/瓶 | kg | 0.24 | 42.79 | 10.27 | 42.79 |  | 10.27
49 | 03130400003@1 | 焊锡膏 50g/瓶 | kg | 0.388 | 42.79 | 16.6 | 42.79 |  | 16.6
50 | 03130600011@1 | 合金钢钻头 Φ10 | 个 | 5.511 | 9.25 | 50.98 | 9.25 |  | 50.98
51 | 03130600011@2 | 合金钢钻头 Φ10 | 个 | 2.016 | 9.25 | 18.65 | 12.47 |  | 25.14 | 6.49
52 | 03130700003 | 钢锯条 | 条 | 6 | 0.71 | 4.26 | 0.27 |  | 1.62 | -2.64
53 | 03130700003@1 | 钢锯条 | 条 | 175.8 | 0.71 | 124.82 | 0.71 |  | 124.82
54 | 03130700003@2 | 钢锯条 | 条 | 121.056 | 0.71 | 85.95 | 0.21 |  | 25.42 | -60.53
55 | 03210700017@1 | 镀锌铁丝 Φ1.4～2.5 | kg | 11.057 | 5.35 | 59.15 | 5.35 |  | 59.15
56 | 03210700017@2 | 镀锌铁丝 Φ1.4～2.5 | kg | 7.741 | 5.35 | 41.41 | 5.26 |  | 40.72 | -0.7
57 | 04010100001@1 | 普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级 | kg | 1255.014 | 0.51 | 640.06 | 0.64 |  | 803.21 | 163.15
58 | 04010100001@2 | 普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级 | kg | 2335.399 | 0.51 | 1191.05 | 0.308 |  | 719.3 | -471.75
59 | 04030400001 | 粗净砂 | m3 | 1.078 | 270.03 | 291.09 | 242.82 |  | 261.76 | -29.33
60 | 04030400001@1 | 粗净砂 | m3 | 0.397 | 270.03 | 107.2 | 151.39 |  | 60.1 | -47.1
61 | 04030700002 | 山机砂 | m3 | 204.6 |  |  | 175.67 |  | 35942.08 | 35942.08
62 | 040311000 | 河砂 综合 | m3 | 3.541 | 120 | 424.92 | 143.1 |  | 506.72 | 81.8
|  | 本页小计： |  |  |  | 3111.62 |  |  | 38693.1 | 35581.47
单位工程人工、材料、机械价差表
工程项目名称：电气工程 | [7 empty] | 第 5 页 共 15 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 基期单价（元） | 基期合价（元） | 当前单价（元） |  | 当前合价(元) | 价差合计 | 备注
03@1
63 | 04031100003@2 | 河砂 综合 | m3 | 10.591 | 120 | 1270.92 | 140.01 |  | 1482.85 | 211.93
64 | 04090700005 | 石英粉 | kg | 14.4 | 0.35 | 5.04 | 0.437 |  | 6.29 | 1.25
65 | 04130100005@1 | 标准砖 240×115×53 | 千块 | 6.539 | 579.15 | 3787.06 | 430 |  | 2811.77 | -975.29
66 | 04130100005@2 | 标准砖 240×115×53 | 千块 | 17.877 | 579.15 | 10353.46 | 308.88 |  | 5521.85 | -4831.62
67 | 12410100001@1 | 塑料扁形标志牌 100×150 | 个 | 207.168 | 4.39 | 909.47 | 4.39 |  | 909.47
68 | 12410100001@2 | 塑料扁形标志牌 100×150 | 个 | 115.44 | 4.39 | 506.78 | 4.39 |  | 506.78
69 | 13011100002 | 酚醛磁漆 各色 | kg | 0.2 | 16.36 | 3.27 | 18.15 |  | 3.63 | 0.36
70 | 13011100002@1 | 酚醛磁漆 各色 | kg | 0.01 | 16.36 | 0.16 | 16.36 |  | 0.16
71 | 13011300003 | 酚醛调和漆 各种颜色 | kg | 5.752 | 13.23 | 76.1 | 12.69 |  | 72.99 | -3.11
72 | 13011300004 | 调和漆 | kg | 2 | 13.64 | 27.28 | 11.9 |  | 23.8 | -3.48
73 | 13011300004@1 | 调和漆 | kg | 0.02 | 13.64 | 0.27 | 19.32 |  | 0.39 | 0.11
74 | 13050300002 | 醇酸防锈漆 红丹 | kg | 1.6 | 12.43 | 19.89 | 13.72 |  | 21.95 | 2.06
75 | 13050300004 | 酚醛防锈漆 各色 | kg | 8.091 | 12.8 | 103.56 | 12.8 |  | 103.56
76 | 13050500005 | 沥青漆 | kg | 1.44 | 8.04 | 11.58 | 8.04 |  | 11.58
77 | 13050500005@1 | 沥青漆 | kg | 2.4 | 8.04 | 19.3 | 9.779 |  | 23.47 | 4.17
|  | 本页小计： |  |  |  | 17094.14 |  |  | 11500.54 | -5593.62
单位工程人工、材料、机械价差表
工程项目名称：电气工程 | [7 empty] | 第 6 页 共 15 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 基期单价（元） | 基期合价（元） | 当前单价（元） |  | 当前合价(元) | 价差合计 | 备注
78 | 13050500006@1 | 煤焦沥青漆 L01-17 | kg | 12.3 | 13.89 | 170.85 | 13.89 |  | 170.85
79 | 13050700001 | 沥青绝缘漆 | kg | 54.08 | 8.17 | 441.83 | 9.752 |  | 527.39 | 85.55
80 | 13351700002@1 | 防水粉 | kg | 7.187 | 1.2 | 8.62 | 1.58 |  | 11.36 | 2.73
81 | 14030100001 | 汽油 | kg | 3 | 8.72 | 26.16 | 9.08 |  | 27.24 | 1.08
82 | 14030100001@1 | 汽油 | kg | 44.368 | 8.72 | 386.89 | 8.58 |  | 380.68 | -6.21
83 | 14030100001@2 | 汽油 | kg | 16.81 | 8.72 | 146.58 | 7.3 |  | 122.71 | -23.87
84 | 14050300001 | 变压器油 | kg | 3 | 15.58 | 46.74 | 7.168 |  | 21.5 | -25.24
85 | 14211700001 | 聚酰胺树脂 651# | kg | 5.6 | 14.22 | 79.63 | 14.22 |  | 79.63
86 | 14212100001 | 环氧树脂 综合 | kg | 14.4 | 20 | 288 | 20 |  | 288
87 | 14310000001 | 硬脂酸 一级 | kg | 0.04 | 11.89 | 0.48 | 11.89 |  | 0.48
88 | 14311500001 | 丙酮 | kg | 3.795 | 6.6 | 25.05 | 6.31 |  | 23.95 | -1.1
89 | 14390700001@1 | 乙炔气 | kg | 2.769 | 17.15 | 47.49 | 14.16 |  | 39.21 | -8.28
90 | 14390900001@1 | 氧气 | m3 | 8.308 | 5.87 | 48.77 | 2.735 |  | 22.72 | -26.05
91 | 14410000031 | 粘接剂 | kg | 2.64 | 14.06 | 37.12 | 14.06 |  | 37.12
92 | 14430300015 | 塑料粘胶带 20mm×50m | 卷 | 3.792 | 2.75 | 10.43 | 2.75 |  | 10.43
93 | 144303000 | 塑料粘胶带 20mm×50m | 卷 | 5.1 | 2.75 | 14.03 | 2.75 |  | 14.03
|  | 本页小计： |  |  |  | 1778.67 |  |  | 1777.3 | -1.39
单位工程人工、材料、机械价差表
工程项目名称：电气工程 | [7 empty] | 第 7 页 共 15 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 基期单价（元） | 基期合价（元） | 当前单价（元） |  | 当前合价(元) | 价差合计 | 备注
15@1
94 | 14430300018 | 自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m | 卷 | 2 | 6.6 | 13.2 | 6.6 |  | 13.2
95 | 14430300018@1 | 自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m | 卷 | 16.65 | 6.6 | 109.89 | 6.6 |  | 109.89
96 | 17250000003 | 热塑管 DN20 | m | 0.44 | 1.95 | 0.86 | 1.885 |  | 0.83 | -0.03
97 | 17250000019 | 塑料软管 DN5 | m | 2.64 | 0.2 | 0.53 | 0.178 |  | 0.47 | -0.06
98 | 17250000019@1 | 塑料软管 DN5 | m | 0.18 | 0.2 | 0.04 | 0.2 |  | 0.04
99 | 18250100009 | 镀锌固定卡子 3×80 | 套 | 10.3 | 1.03 | 10.61 | 1.03 |  | 10.61
100 | 18290100004 | 线号套管 Φ2.5 | m | 15.3 | 0.77 | 11.78 | 0.77 |  | 11.78
101 | 27060300003 | 接地线 BVR-6mm2 | m | 61.2 | 3.32 | 203.18 | 3.32 |  | 203.18
102 | 28010300006 | 硬铜绞线 TJ-35mm2 | m | 3.55 | 32.58 | 115.66 | 25.08 |  | 89.03 | -26.63
103 | 28010300009 | 硬铜绞线 TJ-6mm2 | kg | 2.52 | 61.2 | 154.22 | 61.2 |  | 154.22
104 | 28010300010@1 | 硬铜绞线 TJ-10mm2 | kg | 0.18 | 64.87 | 11.68 | 64.87 |  | 11.68
105 | 28010300016@1 | 镀锌软铜绞线 TJRX-15/16 | kg | 8.22 | 42.48 | 349.19 | 42.48 |  | 349.19
106 | 28030300002 | 铜芯橡皮绝缘线 BX-2.5mm2 | m | 20.4 | 1.45 | 29.58 | 1.45 |  | 29.58
107 | 28030300003 | 铜芯橡皮绝缘线 BX-4mm2 | m | 9.366 | 2.04 | 19.11 | 6.2 |  | 58.07 | 38.96
108 | 28032100002 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.5mm2 | m | 3.28 | 1.07 | 3.51 | 1.53 |  | 5.02 | 1.51
|  | 本页小计： |  |  |  | 1033.04 |  |  | 1046.79 | 13.75
单位工程人工、材料、机械价差表
工程项目名称：电气工程 | [7 empty] | 第 8 页 共 15 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 基期单价（元） | 基期合价（元） | 当前单价（元） |  | 当前合价(元) | 价差合计 | 备注
109 | 28032100003 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5mm2 | m | 8.845 | 1.33 | 11.76 | 2.496 |  | 22.08 | 10.31
110 | 28032100005 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-6.0mm2 | m | 2.04 | 3.85 | 7.85 | 3.85 |  | 7.85
111 | 28032200001 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软线 BVR-1.5mm2 | m | 51 | 1.1 | 56.1 | 1.1 |  | 56.1
112 | 29062100010 | 镀锌电缆固定卡子 综合 | 个 | 51 | 3.11 | 158.61 | 3.11 |  | 158.61
113 | 29062100011@1 | 镀锌电缆固定卡子 2×35 | 个 | 807.955 | 1.8 | 1454.32 | 1.8 |  | 1454.32
114 | 29062100011@2 | 镀锌电缆固定卡子 2×35 | 个 | 103.896 | 1.8 | 187.01 | 1.8 |  | 187.01
115 | 29062100013@2 | 镀锌电缆固定卡子 3×35 | 个 | 231.92 | 3.11 | 721.27 | 3.11 |  | 721.27
116 | 29062100014@1 | 镀锌电缆固定卡子 3×100 | 个 | 94.16 | 4.68 | 440.67 | 4.68 |  | 440.67
117 | 29062300001 | 塑料护口(电管用) DN32 | 个 | 59.74 | 0.25 | 14.94 | 0.19 |  | 11.35 | -3.58
118 | 29090100006 | 铜接线端子 OT-100A | 个 | 6.6 | 0.69 | 4.55 | 17.75 |  | 117.15 | 112.6
119 | 29090100008 | 铜接线端子 DT-6mm2 | 个 | 38.76 | 1.07 | 41.47 | 1.07 |  | 41.47
120 | 29090100009@1 | 铜接线端子 DT-10mm2 | 个 | 2.04 | 1.32 | 2.69 | 1.32 |  | 2.69
121 | 29090100010 | 铜接线端子 DT-16mm2 | 个 | 5.1 | 1.65 | 8.42 | 1.65 |  | 8.42
122 | 29090100015 | 铜接线端子 DT-120mm2 | 个 | 15.3 | 9.35 | 143.06 | 9.35 |  | 143.06
123 | 29090900011 | 铜压接管 35mm2 | 个 | 97.76 | 2.24 | 218.98 | 2.24 |  | 218.98
124 | 290911000 | 瓷接头 双位 | 个 | 43.26 | 0.73 | 31.58 | 0.73 |  | 31.58
|  | 本页小计： |  |  |  | 3503.28 |  |  | 3622.61 | 119.33
单位工程人工、材料、机械价差表
工程项目名称：电气工程 | [7 empty] | 第 9 页 共 15 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 基期单价（元） | 基期合价（元） | 当前单价（元） |  | 当前合价(元) | 价差合计 | 备注
01
125 | 29250700001 | 位号牌 | 个 | 102 | 2.43 | 247.86 | 2.25 |  | 229.5 | -18.36
126 | 33012100002@1 | 铸铁爬梯 | kg | 101.808 | 5.61 | 571.14 | 4.43 |  | 451.01 | -120.13
127 | 33330900001@1 | 塑钢踏步 | 个 | 34.8 | 34.53 | 1201.64 | 27.81 |  | 967.79 | -233.86
128 | 34011900002 | 电力复合脂 一级 | kg | 0.7 | 19.47 | 13.63 | 19.47 |  | 13.63
129 | 34011900002@1 | 电力复合脂 一级 | kg | 0.98 | 19.47 | 19.08 | 19.47 |  | 19.08
130 | 34050100001 | 标签纸 综合 | m | 8.16 | 2.57 | 20.97 | 2.57 |  | 20.97
131 | 34110100002 | 水 | t | 74.561 | 4.39 | 327.32 | 3.2 |  | 238.6 | -88.73
132 | 34110100002@2 | 水 | t | 16.306 | 4.39 | 71.58 | 5 |  | 81.53 | 9.95
133 | 36010500002@2 | 防盗铸铁井盖井座500*700 | 套 | 25.25 | 353.98 | 8938 | 498.398 |  | 12584.55 | 3646.55
134 | 88010500001 | 其他材料费 | 元 | 1653.86 | 1 | 1653.86 | 1 |  | 1653.86
135 | 88010500001@2 | 其他材料费 | 元 | 545.459 | 1 | 545.46 | 1 |  | 545.46
136 | 88010500003 | 校验材料费 | 元 | 1.11 | 1 | 1.11 | 1 |  | 1.11
137 | 88010500003@1 | 校验材料费 | 元 | 1.11 | 1 | 1.11 | 1 |  | 1.11
138 | BCCLF14 | 机动车充电桩 | 个 | 45 | 96000 | 4320000 | 96000 |  | 4320000
139 | BCCLF4 | 箱变基础 | 项 | 2 | 50000 | 100000 | 50000 |  | 100000
|  | 本页小计： |  |  |  | 4433612.76 |  |  | 4436808.2 | 3195.42
单位工程人工、材料、机械价差表
工程项目名称：电气工程 | [7 empty] | 第 10 页 共 15 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 基期单价（元） | 基期合价（元） | 当前单价（元） |  | 当前合价(元) | 价差合计 | 备注
140 | BCCLF41 | 400万室外红外线高速枪机机摄像机 | 套 | 8 | 2000 | 16000 | 2000 |  | 16000
141 | BCCLF42 | 管理电脑 | 套 | 1 | 5000 | 5000 | 5000 |  | 5000
142 | BCCLF44 | 硬盘 | 台 | 7 | 2500 | 17500 | 2500 |  | 17500
143 | BCCLF46 | 监控电源 | 个 | 16 | 350 | 5600 | 350 |  | 5600
144 | BCCLF49 | 监控配电箱（室外落地安装IP55，含配电、网络、广播、监控，防雷等信号） | 台 | 1 | 150 | 150 | 150 |  | 150
145 | BCCLF50@1 | 弱电箱（含配套设备） | 台 | 1 | 2000 | 2000 | 2000 |  | 2000
146 | BCCLF51 | 监控防水盒（280*190*100 IP55） | 个 | 16 | 150 | 2400 | 150 |  | 2400
147 | BCCLF52 | ONU | 个 | 16 | 80 | 1280 | 80 |  | 1280
148 | BCCLF53 | 网络机柜（42U） | 台 | 1 | 1500 | 1500 | 1500 |  | 1500
149 | BCCLF54 | 交换机（64路交换机） | 台 | 2 | 2500 | 5000 | 2500 |  | 5000
150 | BCCLF56 | 充电桩雨棚 | 座 | 2 | 49800 | 99600 | 49800 |  | 99600
151 | BCCLF6 | 箱变高压下火 | 项 | 2 | 80000 | 160000 | 80000 |  | 160000
152 | 80210400002@1 | 商品混凝土(砾石) C15 | m3 | 1.218 | 525.72 | 640.33 | 542.47 |  | 660.73 | 20.4
153 | 80210400002@2 | 商品混凝土(砾石) C15 | m3 | 16.38 | 525.72 | 8611.29 | 319.55 |  | 5234.23 | -3377.06
154 | 80210400003@1 | 商品混凝土(砾石) C20 | m3 | 0.528 | 533.07 | 281.46 | 328.25 |  | 173.32 | -108.14
155 | 80210400004@1 | 商品混凝土(砾石) C25 | m3 | 40.6 | 552.65 | 22437.59 | 570.46 |  | 23160.68 | 723.09
156 | WJJ000001@1 | 扁钢 | kg | 465.45 | 4.12 | 1917.65 | 4.12 |  | 1917.65
|  | 本页小计： |  |  |  | 349918.32 |  |  | 347176.61 | -2741.71
单位工程人工、材料、机械价差表
工程项目名称：电气工程 | [7 empty] | 第 11 页 共 15 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 基期单价（元） | 基期合价（元） | 当前单价（元） |  | 当前合价(元) | 价差合计 | 备注
157 | WJJ012102@1 | 角钢50*5 L=2500 | 根 | 72 |  |  | 91.456 |  | 6584.83 | 6584.83
158 | WJJ012102@3 | 镀锌角钢 | 根 | 120 | 42.79 | 5134.8 | 42.79 |  | 5134.8
159 | WJJ012703 | 型钢 | kg | 402.61 |  |  | 4.14 |  | 1666.81 | 1666.81
160 | WJJ020503 | 密封圈 | 个 | 30.9 |  |  | 2.788 |  | 86.15 | 86.15
161 | WJJ020503@4 | 密封圈 | 个 | 801.855 | 3 | 2405.57 | 2.656 |  | 2129.73 | -275.84
162 | WJJ032108 | 预埋铁件 | kg | 1212 |  |  | 5.79 |  | 7017.48 | 7017.48
163 | WJJ172501013@1 | PVC32 | m | 1666.5 | 2.97 | 4949.51 | 2.97 |  | 4949.51
164 | WJJ172574@10 | 硬塑料管32 | m | 5098.5 |  |  | 8.5 |  | 43337.25 | 43337.25
165 | WJJ172574@4 | PVC40 | m | 206 |  |  | 11.25 |  | 2317.5 | 2317.5
166 | WJJ172574@9 | 硬塑料管20 | m | 247.2 |  |  | 5.531 |  | 1367.26 | 1367.26
167 | WJJ180911 | 塑料管枕 | 个 | 102 |  |  | 8.885 |  | 906.27 | 906.27
168 | WJJ180911@4 | 塑料管枕 | 个 | 2646.9 | 6 | 15881.4 | 5.312 |  | 14060.33 | -1821.07
169 | WJJ230702 | 灭火器箱 含灭火器 | 套 | 20
170 | WJJ252102 | 成套灯具 | 个 | 29.29
171 | WJJ252102@2 | 投光灯 | 个 | 10.1 | 215.55 | 2177.06 | 215.55 |  | 2177.06
172 | WJJ252102@3 | 成套灯具 | 个 | 42.42
173 | WJJ252102@6 | 草坪灯 | 个 | 23.23 | 147.94 | 3436.65 | 147.94 |  | 3436.65
|  | 本页小计： |  |  |  | 33984.99 |  |  | 95171.63 | 61186.64
单位工程人工、材料、机械价差表
工程项目名称：电气工程 | [7 empty] | 第 12 页 共 15 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 基期单价（元） | 基期合价（元） | 当前单价（元） |  | 当前合价(元) | 价差合计 | 备注
174 | WJJ260501@1 | 节能灯声光控延时开关 | 只 | 5.1 | 25.2 | 128.52 | 25.2 |  | 128.52
175 | WJJ280301@1 | BVR-3*2.5 | m | 259.2 | 5.4 | 1399.68 | 4.781 |  | 1239.24 | -160.44
176 | WJJ280306@1 | 控制电缆 SYV75-5-41 | m | 121.8
177 | WJJ281107@18 | 电力电缆 YJV-3*4 | m | 1666.5 | 16.82 | 28030.53 | 12.126 |  | 20207.98 | -7822.55
178 | WJJ281107@20 | 电力电缆 YJV-3*6 | m | 1666.5 | 16.82 | 28030.53 | 13.546 |  | 22574.41 | -5456.12
179 | WJJ281107@23 | 电力电缆 VV-5*16 | m | 20.2 | 16.82 | 339.76 | 56.352 |  | 1138.31 | 798.55
180 | WJJ281107@25 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 WD Z-YJV-0.6/1KV-4*150+1*70 | m | 555.5 |  |  | 556 |  | 308858 | 308858
181 | WJJ281107@26 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV-0.6/1KV-5×10mm2 | m | 151.5 | 43.468 | 6585.4 | 43.468 |  | 6585.4
182 | WJJ281107@27 | 高压电力电缆 YJV-10KV-3*70 | m | 1010 |  |  | 244.84 |  | 247288.4 | 247288.4
183 | WJJ281107@28 | 电力电缆 YJV-3*2.5 | m | 242.4 |  |  | 17.63 |  | 4273.51 | 4273.51
184 | WJJ282507@1 | 集束光纤16芯单模光纤+RVV2*2.5一体线 | m | 1650 |  |  | 16 |  | 26400 | 26400
185 | WJJ282701@1 | 物理发泡聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套有线电视同轴电缆 | m | 48.96 | 5.06 | 247.74 | 5.06 |  | 247.74
186 | WJJ290902@1 | 铜接线端子 | 个 | 79.2
187 | WJJ290902@2 | 铜接线端子 | 个 | 594
|  | 本页小计： |  |  |  | 64762.16 |  |  | 638941.51 | 574179.35
单位工程人工、材料、机械价差表
工程项目名称：电气工程 | [7 empty] | 第 13 页 共 15 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 基期单价（元） | 基期合价（元） | 当前单价（元） |  | 当前合价(元) | 价差合计 | 备注
188 | WJJ291102@1 | 电缆中间接头盒 | 套 | 20.4 | 32 | 652.8 | 28.331 |  | 577.95 | -74.85
189 | WJJ291104@2 | 电缆终端盒 | 套 | 5.1 | 1260 | 6426 | 88.535 |  | 451.53 | -5974.47
190 | WJJ550907@1 | 路灯无线监控终端 | 台 | 1 | 4200 | 4200 | 3718.459 |  | 3718.46 | -481.54
191 | 补充主材001 | 落地配电箱 | 台 | 1 | 25000 | 25000 | 25000 |  | 25000
192 | 补充主材002 | 硬盘录像机 | 台 | 1 | 3500 | 3500 | 3500 |  | 3500
193 | 补充主材003 | 摄像机支架 壁式 | 套 | 16 | 60 | 960 | 60 |  | 960
194 | 补充主材004@2 | 照明配电箱 1AL-4AL | 台 | 1 |  |  | 1903.497 |  | 1903.5 | 1903.5
195 | 补充主材005 | 400万室外红外线高速枪机机摄像机 | 台 | 16 | 1850 | 29600 | 1850 |  | 29600
196 | 补充主材005@1 | 摄像机支架 | 套 | 8 | 60 | 480 | 60 |  | 480
197 | 补充主材006 | UPS电源安装 三相不间断电源(kV·A) ≤100 | 台 | 1 | 15000 | 15000 | 15000 |  | 15000
198 | 补充主材006@1 | 高清摄像枪机400W | 套 | 8 | 1200 | 9600 | 1680 |  | 13440 | 3840
199 | 补充主材007 | 直流电源单元 | 台 | 18 | 250 | 4500 | 250 |  | 4500
200 | 补充主材008 | 成套配电箱安装 半周长(m) 0.5 | 台 | 18 | 120 | 2160 | 120 |  | 2160
201 | 补充主材008@1 | 球墨铸铁盖板350*700 | 块 | 75 | 280 | 21000 | 280 |  | 21000
202 | 补充主材009 | 组合型成套箱式变电站安装 带高压开关柜(变压器容量kV·A以下) 1600 | 台 | 1 | 580000 | 580000 | 680000 |  | 680000 | 100000
|  | 本页小计： |  |  |  | 703078.8 |  |  | 802291.44 | 99212.64
单位工程人工、材料、机械价差表
工程项目名称：电气工程 | [7 empty] | 第 14 页 共 15 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 基期单价（元） | 基期合价（元） | 当前单价（元） |  | 当前合价(元) | 价差合计 | 备注
203 | 补充主材010 | 组合型成套箱式变电站安装 带高压开关柜(变压器容量kV·A以下) 1250 | 台 | 1 | 450000 | 450000 | 550000 |  | 550000 | 100000
204 | J0001H | 折旧费 | 元 | 1096.469 | 1 | 1096.47 | 1 |  | 1096.47
205 | J0001H@2 | 折旧费 | 元 | 2649.855 | 1 | 2649.86 | 1 |  | 2649.86
206 | J0002H | 检修费 | 元 | 227.916 | 1 | 227.92 | 1 |  | 227.92
207 | J0002H@2 | 检修费 | 元 | 704.687 | 1 | 704.69 | 1 |  | 704.69
208 | J0003H | 维护费 | 元 | 661.147 | 1 | 661.15 | 1 |  | 661.15
209 | J0003H@2 | 维护费 | 元 | 2089.383 | 1 | 2089.38 | 1 |  | 2089.38
210 | J0004H | 安拆费及场外运费 | 元 | 331.406 | 1 | 331.41 | 1 |  | 331.41
211 | J0004H@2 | 安拆费及场外运费 | 元 | 173.642 | 1 | 173.64 | 1 |  | 173.64
212 | J0005H | 校验费 | 元 | 124.166 | 1 | 124.17 | 1 |  | 124.17
213 | J0005H@2 | 校验费 | 元 | 46.708 | 1 | 46.71 | 1 |  | 46.71
214 | J0007H | 动力费 | 元 | 7.271 | 1 | 7.27 | 1 |  | 7.27
215 | J0007H@2 | 动力费 | 元 | 1.355 | 1 | 1.36 | 1 |  | 1.36
216 | J0008H | 其他费用 | 元 | 63.818 | 1 | 63.82 | 1 |  | 63.82
217 | J0008H@2 | 其他费用 | 元 | 158.817 | 1 | 158.82 | 1 |  | 158.82
218 | J0011 | 柴油 | kg | 40.682 | 7.16 | 291.28 | 6.48 |  | 263.62 | -27.66
219 | J0011@3 | 柴油 | kg | 109.604 | 7.16 | 784.76 | 6.48 |  | 710.23 | -74.53
220 | J0011@4 | 柴油 | kg | 570.934 | 7.16 | 4087.89 | 7.16 |  | 4087.89
221 | J0013 | 汽油 | kg | 22.033 | 8.72 | 192.13 | 7.3 |  | 160.84 | -31.29
222 | J0013@2 | 汽油 | kg | 18.585 | 8.72 | 162.06 | 7.3 |  | 135.67 | -26.39
|  | 本页小计： |  |  |  | 463854.79 |  |  | 563694.92 | 99840.13
单位工程人工、材料、机械价差表
工程项目名称：电气工程 | [7 empty] | 第 15 页 共 15 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 基期单价（元） | 基期合价（元） | 当前单价（元） |  | 当前合价(元) | 价差合计 | 备注
223 | J0013@3 | 汽油 | kg | 80.853 | 8.72 | 705.04 | 8.72 |  | 705.04
224 | J0015 | 电 | kW·h | 84.996 | 0.8 | 68 | 0.69 |  | 58.65 | -9.35
225 | J0015@3 | 电 | kW·h | 807.693 | 0.8 | 646.15 | 0.8 |  | 646.15
226 | J0015@4 | 电 | kW·h | 1453.988 | 0.8 | 1163.19 | 0.69 |  | 1003.25 | -159.94
227 | JX002 | 电焊机(综合) | 台班 | 2.604 | 75.63 | 196.94 | 75.63 |  | 196.94
228 | JXRGF | 人工费 | 元 | 6137.44 | 1 | 6137.44 | 0.92 |  | 5646.44 | -491 | 人工系数:0.92;
229 | Y10-4@1 | 接地电阻测试仪 量程:0.001Ω～299.9kΩ | 台班 | 0.4 | 53.45 | 21.38 | 53.45 |  | 21.38
|  | 本页小计： |  |  |  | 8938.14 |  |  | 8277.85 | -660.29
|  | 合计： |  |  |  | 6307960.83 |  |  | 7155309.24000001 | 847348.36