## 1 单位工程概算汇总表
单位工程概算汇总表
工程项目名称：电气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 费率(%) | 计算办法及计算程序 |  | 合价（元）
1 | 基期造价 |  | 1.1+1.2+1.3+1.4 |  | 4902078.48
1.1 | 基期人工费 |  |  |  | 431118.74
1.2 | 基期材料费 |  |  |  | 3915292.94
1.3 | 基期机械费 |  |  |  | 54981.79
1.4 | 基期建安工程税费 |  |  |  | 500685.01
2 | 人工、材料、机械价差 |  | 2.1+2.2+2.3 |  | 643341.57
2.1 | 人工费价差 |  | 1.1 X （人工费指数 - 1） |  | -34489.5
2.2 | 材料费价差 |  |  |  | 679418.99
2.3 | 机械费价差 |  |  |  | -1587.92
3 | 人工、材料、机械价差税金 |  | 2 X 税率 |  | 57900.74
4 | 基期税费调差 |  | 1.4 X（税费指数 - 1）
5 | 零星工程费 |  | (1+2+3+4) X 3% |  | 168099.62
6 | 单位工程概算造价 |  | 1+2+3+4+5 |  | 5771420.41
注：1.人工、材料、机械价差税金包括增值税。 2.零星工程费指由于初步设计与施工图设计深度差异，部分工程量未在初步设计图纸中体现，导致概算可能增加的费用。一般包括以下项目：概算消耗量标准未包括的阳台花池、污水池、盥水池、讲台、清洁柜、垃圾斗、出灰门、切案、预制碗柜、阳台晾衣架等零星项目，以及《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》（2020年）规定的活口未能全部综合的部分。

## 2 单位工程造价表
单位工程造价表
工程项目名称：电气工程 | [9 empty] | 第 1 页 共 6 页
序号 | 编号 | 工程项目或项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | [5 empty] | 合价（元）
[5 empty] | 基价 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 税费 |  | 金额 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 税费
|  | 电气-上江陵路居民区 | [8 empty] | 3868894.45 | 269735.71 | 3199093.51 | 46941.02
1 | 借C4-289 换 | 配电(电源)屏 低压开关柜 | 台 | 2 | 2464.38 | 351.33 | 1536.73 | 88.71 | 487.61 |  | 4928.76 | 702.66 | 3073.46 | 177.42 | 975.22
2 | 002 | 无线远程智能控制系统 | 套 | 2 | 15000 |  | 15000 |  |  |  | 30000 |  | 30000
3 | 借C4-1998 换 | 6m单臂路灯（含基础） | 10套 | 4.6 | 28807.3 | 364.55 | 26940.41 | 519.63 | 982.71 |  | 132513.58 | 1676.93 | 123925.89 | 2390.3 | 4520.47
4 | 借C4-2112 | 路灯设施编号 钉或粘路灯号牌 | 100个 | 0.46 | 1987.06 | 287.5 | 1377.68 |  | 321.88 |  | 914.05 | 132.25 | 633.73 |  | 148.06
5 | 借C4-2099 | 金属杆安装 单杆杆长(m以内) 10 | 根 | 46 | 212.89 | 29.79 | 14.69 | 66.53 | 101.88 |  | 9792.94 | 1370.34 | 675.74 | 3060.38 | 4686.48
6 | 借C4-2105 换 | 杆座安装 成套型 金属杆座 | 10只 | 4.6 | 2111.38 | 284.05 | 1033.97 | 234.16 | 559.2 |  | 9712.35 | 1306.63 | 4756.26 | 1077.14 | 2572.32
7 | 借C4-756 | 敷设主电缆YJV-5*25 | 100m | 2 | 13933.24 | 578.45 | 12676.15 | 14.87 | 663.77 |  | 27866.48 | 1156.9 | 25352.3 | 29.74 | 1327.54
8 | 借C4-756 | 敷设主电缆YJV-5*16 | 100m | 19.69 | 8731.74 | 578.45 | 7474.65 | 14.87 | 663.77 |  | 171927.96 | 11389.68 | 147175.86 | 292.79 | 13069.63
9 | 借C4-756 | 敷设支线电缆BVR-3*2.5 | 100m | 6.6 | 2105.23 | 578.45 | 848.14 | 14.87 | 663.77 |  | 13894.52 | 3817.77 | 5597.72 | 98.14 | 4380.88
10 | 借C4-1384 换 | 塑料管埋地 承插胶圈接口 公称直径(mm以内) 1110 | 100m | 59.06 | 3213.97 | 697.1 | 1602.74 | 57.63 | 856.5 |  | 189817.07 | 41170.73 | 94657.82 | 3403.63 | 50584.89
11 | 借C4-1315 换 | 砖、混凝土结构明配 硬质聚氯乙烯管公称口径(mm以内)40 | 100m | 1.4 | 1780.33 | 687.7 | 277.96 | 22.04 | 792.63 |  | 2492.46 | 962.78 | 389.14 | 30.86 | 1109.68
12 | 借D5-1882 | 非定型井砌筑及抹灰 砖砌 矩形 | 座 | 75 | 10727.4 | 2554.73 | 5014.66 | 141.96 | 3016.05 |  | 804555 | 191604.75 | 376099.5 | 10647 | 226203.75
13 | 借D5-1901 换 | 检查井 铸铁井盖、座 | 10套 | 7.5 | 279.58 | -21.34 | 265.88 |  | 35.04 |  | 2096.85 | -160.05 | 1994.1 |  | 262.8
14 | 借D1-35 | 挖掘机挖土方 挖土不装车 坚土 | 1000m3 | 1.219 | 7750.96 | 460 |  | 3317.01 | 3973.95 |  | 9448.42 | 560.74 |  | 4043.44 | 4844.25
15 | 借D1-67 | 机械回填沟槽、基坑 土方 | 100m3 | 8.06 | 2136.97 | 197.8 | 5.06 | 838.54 | 1095.57 |  | 17223.98 | 1594.27 | 40.78 | 6758.63 | 8830.29
单位工程造价表
工程项目名称：电气工程 | [9 empty] | 第 2 页 共 6 页
序号 | 编号 | 工程项目或项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | [5 empty] | 合价（元）
[5 empty] | 基价 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 税费 |  | 金额 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 税费
16 | 借D1-69 换 | 机械回填沟槽、基坑 砂砾石 换为【山机砂】 | 100m3 | 4.88 | 23305.01 | 197.8 | 21129.4 | 859.94 | 1117.87 |  | 113728.45 | 965.26 | 103111.47 | 4196.51 | 5455.21
17 | 借D3-3 | 混凝土包封 | 10m3 | 1 | 4658.12 | 569.25 | 3427.12 | 11.88 | 649.87 |  | 4658.12 | 569.25 | 3427.12 | 11.88 | 649.87
18 | 借D1-37 | 挖掘机挖土方 挖土装车 普通土 | 1000m3 | 0.373 | 7819.22 | 460 |  | 3350.26 | 4008.96 |  | 2916.57 | 171.58 |  | 1249.65 | 1495.34
19 | 借D1-59 换 | 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):10 | 1000m3 | 0.373 | 52190.27 |  | 39.19 | 25398.15 | 26752.93 |  | 19466.97 |  | 14.62 | 9473.51 | 9978.84
20 | 012 | 三江宾馆亮化（施工图二次设计） | 项 | 1 | 200000 |  | 200000 |  |  |  | 200000 |  | 200000
21 | 012 | 原工商银行亮化（施工图二次设计） | 项 | 1 | 180000 |  | 180000 |  |  |  | 180000 |  | 180000
22 | 补子目3 | 下江陵路临街两栋建筑亮化 | 项 | 1 | 600000 |  | 600000 |  |  |  | 600000 |  | 600000
23 | 012 | 强弱电线规整（安装桥架，每4m打支架捆扎固定） | m | 9500 | 120 |  | 120 |  |  |  | 1140000 |  | 1140000
24 | 039 | 400万室外红外线高速枪机机摄像机 | 套 | 28 | 2000 |  | 2000 |  |  |  | 56000 |  | 56000
25 | 040 | 管理电脑 | 套 | 2 | 5000 |  | 5000 |  |  |  | 10000 |  | 10000
26 | 042 | 硬盘 | 台 | 2 | 2500 |  | 2500 |  |  |  | 5000 |  | 5000
27 | 008 | 交换机（64路交换机） | 台 | 2 | 2500 |  | 2500 |  |  |  | 5000 |  | 5000
28 | 043 | 网络硬盘录像机 | 台 | 2 | 3000 |  | 3000 |  |  |  | 6000 |  | 6000
29 | 007 | 网络机柜（42U） | 台 | 2 | 1500 |  | 1500 |  |  |  | 3000 |  | 3000
30 | 006 | 终端箱（一光两电） | 个 | 28 | 80 |  | 80 |  |  |  | 2240 |  | 2240
31 | 005 | 监控防水盒（280*190*100 IP55） | 个 | 28 | 150 |  | 150 |  |  |  | 4200 |  | 4200
32 | 044 | 监控电源 | 个 | 17 | 350 |  | 350 |  |  |  | 5950 |  | 5950
单位工程造价表
工程项目名称：电气工程 | [9 empty] | 第 3 页 共 6 页
序号 | 编号 | 工程项目或项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | [5 empty] | 合价（元）
[5 empty] | 基价 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 税费 |  | 金额 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 税费
33 | 004 | 弱电箱（含配套设备） | 台 | 2 | 2000 |  | 2000 |  |  |  | 4000 |  | 4000
34 | 借C11-510 | 增(扩)装光纤一体化熔接托盘 | 套 | 4 | 1742.56 | 12.06 | 1717 |  | 13.5 |  | 6970.24 | 48.24 | 6868 |  | 54
35 | 003 | 监控配电箱（室外落地安装IP55，含配电、网络、广播、监控，防雷等信号） | 台 | 1 | 150 |  | 150 |  |  |  | 150 |  | 150
36 | 借C11-438 | 布放集束光纤 | 10m | 186 | 281.88 | 57.5 | 160 |  | 64.38 |  | 52429.68 | 10695 | 29760 |  | 11974.68
37 | 045 | 网线 | m | 500 | 40 |  | 40 |  |  |  | 20000 |  | 20000
|  | 道路照明工程 | [8 empty] | 171679.71 | 41780.45 | 81263.58 | 904.27
1 | 借C4-1651 | 一般壁灯 | 10套 | 8.1 | 3014.18 | 178.25 | 2636.37 |  | 199.56 |  | 24414.86 | 1443.83 | 21354.6 |  | 1616.44
2 | 借C4-315 | 成套配电箱安装 半周长(m) 1.5 | 台 | 1 | 2230.5 | 144.67 | 1923.86 |  | 161.97 |  | 2230.5 | 144.67 | 1923.86 |  | 161.97
3 | 借C4-756 换 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 实际电缆芯数(芯):5 | 100m | 22 | 3458.17 | 751.99 | 1823.88 | 19.69 | 862.61 |  | 76079.74 | 16543.78 | 40125.36 | 433.18 | 18977.42
4 | 借C4-1461 | 管内穿线 多芯软导线 四芯以内 导线截面(mm2以内) 2.5 | 100m单线 | 1.6 | 707.16 | 83.95 | 529.22 |  | 93.99 |  | 1131.46 | 134.32 | 846.75 |  | 150.38
5 | 借D5-213 | 塑料管安装(黏接) 管外径(mm以内) 75 | 100m | 22 | 2231.12 | 908.5 | 303.73 | 0.83 | 1018.06 |  | 49084.64 | 19987 | 6682.06 | 18.26 | 22397.32
6 | 借C4-2008 | 7m球场灯杆2*100W 含基础 | 10套 |  | 45054.35 | 641.7 | 42553.37 | 545.32 | 1313.96
7 | 借C4-756 换 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 实际电缆芯数(芯):5 | 100m | 1.5 | 3747.43 | 751.99 | 2113.14 | 19.69 | 862.61 |  | 5621.15 | 1127.99 | 3169.71 | 29.54 | 1293.92
8 | 借C4-1383 | PVC40 | 100m | 1.5 | 3210.35 | 688.85 | 1656.01 | 44.68 | 820.81 |  | 4815.53 | 1033.28 | 2484.02 | 67.02 | 1231.22
9 | 借D1-40 | 挖掘机挖沟槽、基坑土方 挖土不装车 普通土 | 1000m3 | 0.075 | 12837.6 | 2030.9 |  | 4177.12 | 6629.58 |  | 962.82 | 152.32 |  | 313.28 | 497.22
10 | 借D5-1882 | 非定型井砌筑及抹灰 砖砌 矩形 | 10m3 | 0.288 | 10126.96 | 2554.73 | 4414.22 | 141.96 | 3016.05 |  | 2916.56 | 735.76 | 1271.3 | 40.88 | 868.62
单位工程造价表
工程项目名称：电气工程 | [9 empty] | 第 4 页 共 6 页
序号 | 编号 | 工程项目或项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | [5 empty] | 合价（元）
[5 empty] | 基价 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 税费 |  | 金额 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 税费
11 | 借D5-5 | 管道(渠)垫层及基础 垫层 混凝土 | 10m3 | 0.0288 | 6900.08 | 606.05 | 5587.58 | 13.76 | 692.69 |  | 198.72 | 17.45 | 160.92 | 0.4 | 19.95
12 | 借D5-1886 | 非定型井砌筑及抹灰 砖墙抹灰 井内侧 | 100m2 | 0.0288 | 7349.39 | 2710.9 | 1478.06 | 59.5 | 3100.93 |  | 211.66 | 78.07 | 42.57 | 1.71 | 89.31
13 | 借D5-1901 | 检查井 铸铁井盖、座 | 10套 | 0.6 | 6686.78 | 636.64 | 5337.38 |  | 712.76 |  | 4012.07 | 381.98 | 3202.43 |  | 427.66
|  | 小区充电桩工程 | [8 empty] | 1207760.22 | 32976.96 | 1127243.44 | 5017.57
1 | 借C4-120 换 | 组合型成套箱式变电站安装 带高压开关柜 （变压器容量kV·A以下） 200KVA | 台 | 1 | 163976.47 | 1026.95 | 160700.52 | 541.51 | 1707.49 |  | 163976.47 | 1026.95 | 160700.52 | 541.51 | 1707.49
2 | 补子目1 | 箱变基础 | 项 | 1 | 25000 |  | 25000 |  |  |  | 25000 |  | 25000
3 | 借C4-1097 换 | 独立接地装置 6根接地极以内[ 换成 热轧等边角钢 50×5] 换为【热轧扁钢 Q235 40×4】 换为【热轧等边角钢 50×5】 | 组 | 1 | 578.35 | 82.8 | 359.45 | 21.38 | 114.72 |  | 578.35 | 82.8 | 359.45 | 21.38 | 114.72
4 | 补子目1 | 箱变高压下火 | 项 | 1 | 80000 |  | 80000 |  |  |  | 80000 |  | 80000
5 | 借C4-312 | 成套配电箱安装 落地式 | 台 | 5 | 25462.43 | 126.62 | 25016.55 | 83.23 | 236.03 |  | 127312.15 | 633.1 | 125082.75 | 416.15 | 1180.15
6 | 004 | 机动车充电桩 | 个 | 28 | 15000 |  | 15000 |  |  |  | 420000 |  | 420000
7 | 借C4-757 | 10KV高压电缆YJV-3*70 | 100m | 2 | 27609.6 | 937.25 | 25483.89 | 65.95 | 1122.51 |  | 55219.2 | 1874.5 | 50967.78 | 131.9 | 2245.02
8 | 借C4-757 | 低压电缆YJV-4*70+1*35 | 100m | 1 | 27897.65 | 937.25 | 25771.94 | 65.95 | 1122.51 |  | 27897.65 | 937.25 | 25771.94 | 65.95 | 1122.51
9 | 借C4-756 | 敷设电缆WD-YJV-0.6/1-4*25+1*16 | 100m | 2.5 | 11929.91 | 578.45 | 10672.82 | 14.87 | 663.77 |  | 29824.78 | 1446.13 | 26682.06 | 37.18 | 1659.43
10 | 借C4-756 | 敷设电缆YJY-0.6/1KV-5x10 | 100m | 1.76 | 46906.71 | 578.45 | 45649.62 | 14.87 | 663.77 |  | 82555.81 | 1018.07 | 80343.33 | 26.17 | 1168.24
11 | 借C4-756 | 敷设电缆 | 100m | 0.6 | 2105.23 | 578.45 | 848.14 | 14.87 | 663.77 |  | 1263.14 | 347.07 | 508.88 | 8.92 | 398.26
单位工程造价表
工程项目名称：电气工程 | [9 empty] | 第 5 页 共 6 页
序号 | 编号 | 工程项目或项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | [5 empty] | 合价（元）
[5 empty] | 基价 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 税费 |  | 金额 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 税费
WD-YJV-0.6/1-3*2.5
12 | 借C4-893 换 | 角钢接地极 普通土 | 根 | 200 | 258.42 | 42.55 | 144.32 | 11.78 | 59.77 |  | 51684 | 8510 | 28864 | 2356 | 11954
13 | 借C4-1384 换 | 塑料管埋地 承插胶圈接口 公称直径(mm以内) 75 | 100m | 21.12 | 2588.36 | 697.1 | 977.13 | 57.63 | 856.5 |  | 54666.16 | 14722.75 | 20636.98 | 1217.15 | 18089.28
14 | 借C4-1383 | PVC40 | 100m | 2 | 3210.35 | 688.85 | 1656.01 | 44.68 | 820.81 |  | 6420.7 | 1377.7 | 3312.02 | 89.36 | 1641.62
15 | 补子目2 | 充电桩雨棚 | 座 | 1 | 33980.58 |  | 33980.58 |  |  |  | 33980.58 |  | 33980.58
16 | 039 | 400万室外红外线高速枪机机摄像机 | 套 | 10 | 2000 |  | 2000 |  |  |  | 20000 |  | 20000
17 | 042 | 硬盘 | 台 | 5 | 2500 |  | 2500 |  |  |  | 12500 |  | 12500
18 | 008 | 交换机（64路交换机） | 台 | 1 | 2500 |  | 2500 |  |  |  | 2500 |  | 2500
19 | 043 | 网络硬盘录像机 | 台 | 1 | 3000 |  | 3000 |  |  |  | 3000 |  | 3000
20 | 借C4-1876 | 投光灯 | 10套 | 3 | 2938.42 | 270.25 | 2289.85 | 35.3 | 343.02 |  | 8815.26 | 810.75 | 6869.55 | 105.9 | 1029.06
21 | 借C4-1923 | 声光延时开关 | 10套 | 0.5 | 443.93 | 83.38 | 267.2 |  | 93.35 |  | 221.97 | 41.69 | 133.6 |  | 46.68
22 | 借C9-154 | 室内灭火器(≤5kg) 箱体安放 | 套 | 20 | 17.2 | 7.41 | 1.5 |  | 8.29 |  | 344 | 148.2 | 30 |  | 165.8
|  | 小区监控工程 | [8 empty] | 295637.47 | 50687.93 | 187111.4 | 531.01
1 | 借C5-746 | 400万室外红外线高速枪机机摄像机 | 台 | 33 | 2058.85 | 95.8 | 1854.46 | 0.66 | 107.93 |  | 67942.05 | 3161.4 | 61197.18 | 21.78 | 3561.69
2 | 借C5-771 | 摄像机支架 壁式 | 套 | 33 | 161.76 | 45.66 | 64.98 |  | 51.12 |  | 5338.08 | 1506.78 | 2144.34 |  | 1686.96
3 | 040 | 管理电脑 | 套 | 1 | 5000 |  | 5000 |  |  |  | 5000 |  | 5000
4 | 042 | 硬盘 | 台 | 12 | 2500 |  | 2500 |  |  |  | 30000 |  | 30000
5 | 008 | 交换机（64路交换机） | 台 | 1 | 2500 |  | 2500 |  |  |  | 2500 |  | 2500
6 | 借C5-647 | 硬盘录像机 | 台 | 1 | 4475 | 460 | 3500 |  | 515 |  | 4475 | 460 | 3500 |  | 515
7 | 007 | 网络机柜（42U） | 台 | 1 | 1500 |  | 1500 |  |  |  | 1500 |  | 1500
单位工程造价表
工程项目名称：电气工程 | [9 empty] | 第 6 页 共 6 页
序号 | 编号 | 工程项目或项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | [5 empty] | 合价（元）
[5 empty] | 基价 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 税费 |  | 金额 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 税费
8 | 006 | ONU | 个 | 33 | 80 |  | 80 |  |  |  | 2640 |  | 2640
9 | 005 | 监控防水盒（280*190*100 IP55） | 个 | 33 | 150 |  | 150 |  |  |  | 4950 |  | 4950
10 | 044 | 监控电源 | 个 | 33 | 350 |  | 350 |  |  |  | 11550 |  | 11550
11 | 004 | 弱电箱（含配套设备） | 台 | 1 | 2000 |  | 2000 |  |  |  | 2000 |  | 2000
12 | 003 | 监控配电箱（室外落地安装IP55，含配电、网络、广播、监控，防雷等信号） | 台 | 1 | 150 |  | 150 |  |  |  | 150 |  | 150
13 | 借C11-438 | 布放集束光纤 | 10m | 112.8 | 281.88 | 57.5 | 160 |  | 64.38 |  | 31796.06 | 6486 | 18048 |  | 7262.06
14 | 借C5-178 | 网线CAT6 | 100m | 11.28 | 833.5 | 144.9 | 516.12 | 5.05 | 167.43 |  | 9401.88 | 1634.47 | 5821.83 | 56.96 | 1888.61
15 | 借C4-756 换 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 实际电缆芯数(芯):5 | 100m | 22 | 2958.12 | 751.99 | 1323.83 | 19.69 | 862.61 |  | 65078.64 | 16543.78 | 29124.26 | 433.18 | 18977.42
16 | 借D5-213 | 塑料管安装(黏接) 管外径(mm以内) 75 | 100m | 23 | 2231.12 | 908.5 | 303.73 | 0.83 | 1018.06 |  | 51315.76 | 20895.5 | 6985.79 | 19.09 | 23415.38
17 | 借C4-470 | UPS电源安装 三相不间断电源(kV·A) ≤100 | 台 |  | 16552.91 | 637.1 | 15123.25 | 37.91 | 754.65
|  | 小计 |  |  | 1821870.31 | 31351.5 | 1671184.14 | 41009.76 | 78324.91 |  | 5543971.85 | 395181.05 | 4594711.93 | 53393.87 | 500685.01

## 3 单位工程人工、材料、机械价差表
单位工程人工、材料、机械价差表
工程项目名称：电气工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 13 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 基期单价（元） | 基期合价（元） | 当前单价（元） |  | 当前合价(元) | 价差合计 | 备注
1 | H00001 | 人工费 | 元 | 449222.915 | 1 | 449222.92 | 0.92 |  | 413285.08 | -35937.83 | 人工系数:0.92;
2 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | -18104.415 | 1 | -18104.42 | 1 |  | -18104.42
3 | 01030100003@1 | 冷拔低碳钢丝 Φ1.6 | kg | 0.144 | 4.66 | 0.67 | 5.09 |  | 0.73 | 0.06
4 | 01130100009 | 热轧扁钢 Q235 40×4 | kg | 6.28 | 4.44 | 27.88 | 5.82 |  | 36.55 | 8.67
5 | 01130300001 | 镀锌扁钢 25×4 | kg | 7.5 | 4.72 | 35.4 | 3.96 |  | 29.7 | -5.7
6 | 01130300002 | 镀锌扁钢 40×4 | kg | 3 | 4.72 | 14.16 | 5.82 |  | 17.46 | 3.3
7 | 01130300003 | 镀锌扁钢 60×6 | kg | 103 | 4.72 | 486.16 | 5.82 |  | 599.46 | 113.3
8 | 01130300003@1 | 镀锌扁钢 60×6 | kg | 40 | 4.72 | 188.8 | 5.18 |  | 207.2 | 18.4
9 | 01210100006 | 热轧等边角钢 50×5 | kg | 56.55 | 4.24 | 239.77 | 5.69 |  | 321.77 | 82
10 | 01290100019 | 热轧薄钢板 δ2.6mm～3.2mm | kg | 29.7 | 3.68 | 109.3 | 3.68 |  | 109.3
11 | 01292500003 | 钢板垫板 δ1～2 | kg | 10 | 4.1 | 41 | 4.1 |  | 41
12 | 01292500003@1 | 钢板垫板 δ1～2 | kg | 0.12 | 4.1 | 0.49 | 4.1 |  | 0.49
13 | 01292500004 | 钢板垫板 δ4mm | kg | 0.4 | 3.89 | 1.56 | 3.89 |  | 1.56
14 | 02010100002 | 橡胶板 1mm～3mm | kg | 6.689 | 3.6 | 24.08 | 3.6 |  | 24.08
15 | 02010100002@1 | 橡胶板 1mm～3mm | kg | 10.966 | 3.6 | 39.48 | 3.6 |  | 39.48
|  | 本页小计： |  |  |  | 432327.25 |  |  | 396609.44 | -35717.8
单位工程人工、材料、机械价差表
工程项目名称：电气工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 13 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 基期单价（元） | 基期合价（元） | 当前单价（元） |  | 当前合价(元) | 价差合计 | 备注
16 | 02130100003 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 2.4 | 3.54 | 8.5 | 3.54 |  | 8.5
17 | 02191100002 | 塑料胀管 Φ6～8 | 个 | 140 | 0.24 | 33.6 | 0.24 |  | 33.6
18 | 02191300001 | 塑料圆台 | 块 | 85.05 | 1.33 | 113.12 | 1.09 |  | 92.7 | -20.41
19 | 02270300002 | 白布 宽900mm | m2 | 0.8 | 4.14 | 3.31 | 4.17 |  | 3.34 | 0.02
20 | 03010300024 | 木螺钉 m2mm～4mm×M6mm～65mm | 十个 | 67.392 | 0.22 | 14.83 | 0.622 |  | 41.92 | 27.09
21 | 03010300025 | 木螺钉 m2mm～4mm×M6mm～65mm | 个 | 13.888 | 0.02 | 0.28 | 0.02 |  | 0.28
22 | 03010500050 | 镀锌精制六角螺栓带帽带垫 M10×14～70 | 套 | 122.4 | 0.95 | 116.28 | 0.95 |  | 116.28
23 | 03010500062 | 镀锌精制螺栓 M8×100以内 2平 1弹垫 | 套 | 884.952 | 0.48 | 424.78 | 0.48 |  | 424.78
24 | 03010500062@1 | 镀锌精制螺栓 M8×100以内 2平 1弹垫 | 套 | 1447.992 | 0.48 | 695.04 | 0.48 |  | 695.04
25 | 03010500064 | 镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫 | 套 | 20.5 | 0.54 | 11.07 | 0.54 |  | 11.07
26 | 03010500064@1 | 镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫 | 套 | 2.1 | 0.54 | 1.13 | 0.54 |  | 1.13
27 | 03010500064@2 | 镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫 | 套 | 8.2 | 0.54 | 4.43 | 0.54 |  | 4.43
28 | 03010500072 | 镀锌精制螺栓 M16×250以内 2平 1弹垫 | 套 | 4.8 | 2.81 | 13.49 | 2.81 |  | 13.49
29 | 03010500126 | 精制六角螺栓带帽带垫 M8×30 | 套 | 140.76 | 0.38 | 53.49 | 0.38 |  | 53.49
30 | 03010700011 | 膨胀螺栓 M8×35 | 套 | 134.64 | 0.23 | 30.97 | 0.15 |  | 20.2 | -10.77
31 | 030107000 | 膨胀螺栓 M10×80 | 套 | 134.64 | 0.53 | 71.36 | 1.071 |  | 144.2 | 72.84
|  | 本页小计： |  |  |  | 1595.68 |  |  | 1664.45 | 68.77
单位工程人工、材料、机械价差表
工程项目名称：电气工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 13 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 基期单价（元） | 基期合价（元） | 当前单价（元） |  | 当前合价(元) | 价差合计 | 备注
20
32 | 03110700009 | 铁砂布 0#～2# | 张 | 88.88 | 0.83 | 73.77 | 0.83 |  | 73.77
33 | 03110700009@1 | 铁砂布 0#～2# | 张 | 0.8 | 0.83 | 0.66 | 0.83 |  | 0.66
34 | 03130100021 | 低碳钢焊条 J422 Φ3.2 | kg | 4 | 6.02 | 24.08 | 6.02 |  | 24.08
35 | 03130100021@1 | 低碳钢焊条 J422 Φ3.2 | kg | 30 | 6.02 | 180.6 | 6.02 |  | 180.6
36 | 03130100021@2 | 接触器、磁力启动器 | 台 | 20 | 6.02 | 120.4 | 66 |  | 1320 | 1199.6
37 | 03130200010 | 焊锡丝 综合 | kg | 1.5 | 22.12 | 33.18 | 22.12 |  | 33.18
38 | 03130200010@1 | 焊锡丝 综合 | kg | 0.256 | 22.12 | 5.66 | 22.12 |  | 5.66
39 | 03130400003 | 焊锡膏 50g/瓶 | kg | 0.15 | 42.79 | 6.42 | 42.79 |  | 6.42
40 | 03130400003@1 | 焊锡膏 50g/瓶 | kg | 0.032 | 42.79 | 1.37 | 42.79 |  | 1.37
41 | 03130600011 | 合金钢钻头 Φ10 | 个 | 4.579 | 9.25 | 42.36 | 9.25 |  | 42.36
42 | 03130600011@1 | 合金钢钻头 Φ10 | 个 | 7.553 | 9.25 | 69.87 | 9.25 |  | 69.87
43 | 03130600017 | 冲击钻头 Φ6～12 | 个 | 4.452 | 6.2 | 27.6 | 6.2 |  | 27.6
44 | 03130700003 | 钢锯条 | 条 | 126.52 | 0.71 | 89.83 | 0.27 |  | 34.16 | -55.67
45 | 03130700003@1 | 钢锯条 | 条 | 200 | 0.71 | 142 | 0.71 |  | 142
46 | 03210100030 | 水泥钉 | 百只 | 1.914 | 7.97 | 15.25 | 8.85 |  | 16.94 | 1.68
|  | 本页小计： |  |  |  | 833.05 |  |  | 1978.67 | 1145.61
单位工程人工、材料、机械价差表
工程项目名称：电气工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 13 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 基期单价（元） | 基期合价（元） | 当前单价（元） |  | 当前合价(元) | 价差合计 | 备注
47 | 03210700017 | 镀锌铁丝 Φ1.4～2.5 | kg | 9.798 | 5.35 | 52.42 | 5.35 |  | 52.42
48 | 03210700017@1 | 镀锌铁丝 Φ1.4～2.5 | kg | 15.152 | 5.35 | 81.06 | 5.35 |  | 81.06
49 | 04010100001 | 普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级 | kg | 45825.132 | 0.51 | 23370.82 | 0.74 |  | 33910.6 | 10539.78
50 | 04010100001@1 | 普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级 | kg | 301.098 | 0.51 | 153.56 | 0.64 |  | 192.7 | 39.14
51 | 04030400001 | 粗净砂 | m3 | 2.623 | 270.03 | 708.29 | 242.82 |  | 636.92 | -71.37
52 | 04030700002 | 山机砂 | m3 | 575.84 |  |  | 175.67 |  | 101157.81 | 101157.81
53 | 04031100003 | 河砂 综合 | m3 | 221.342 | 120 | 26561.04 | 222.01 |  | 49140.14 | 22579.1
54 | 04031100003@1 | 河砂 综合 | m3 | 0.849 | 120 | 101.88 | 143.1 |  | 121.49 | 19.61
55 | 04130100005 | 标准砖 240×115×53 | 千块 | 408.675 | 579.15 | 236684.13 | 420 |  | 171643.5 | -65040.63
56 | 04130100005@1 | 标准砖 240×115×53 | 千块 | 1.569 | 579.15 | 908.69 | 430 |  | 674.67 | -234.02
57 | 12410100001 | 塑料扁形标志牌 100×150 | 个 | 173.52 | 4.39 | 761.75 | 4.39 |  | 761.75
58 | 12410100001@1 | 塑料扁形标志牌 100×150 | 个 | 283.92 | 4.39 | 1246.41 | 4.39 |  | 1246.41
59 | 13011100002 | 酚醛磁漆 各色 | kg | 23.1 | 16.36 | 377.92 | 18.15 |  | 419.27 | 41.35
60 | 13011100002@1 | 酚醛磁漆 各色 | kg | 0.01 | 16.36 | 0.16 | 16.36 |  | 0.16
61 | 13011300004 | 调和漆 | kg | 0.7 | 13.64 | 9.55 | 11.9 |  | 8.33 | -1.22
62 | 130113000 | 调和漆 | kg | 0.02 | 13.64 | 0.27 | 19.32 |  | 0.39 | 0.11
|  | 本页小计： |  |  |  | 291017.95 |  |  | 360047.62 | 69029.66
单位工程人工、材料、机械价差表
工程项目名称：电气工程 | [7 empty] | 第 5 页 共 13 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 基期单价（元） | 基期合价（元） | 当前单价（元） |  | 当前合价(元) | 价差合计 | 备注
04@1
63 | 13050300002 | 醇酸防锈漆 红丹 | kg | 12.1 | 12.43 | 150.4 | 13.72 |  | 166.01 | 15.61
64 | 13050500005 | 沥青漆 | kg | 4 | 8.04 | 32.16 | 8.04 |  | 32.16
65 | 13050500006 | 煤焦沥青漆 L01-17 | kg | 36.9 | 13.89 | 512.54 | 13.89 |  | 512.54
66 | 13050500006@1 | 煤焦沥青漆 L01-17 | kg | 2.952 | 13.89 | 41 | 13.89 |  | 41
67 | 13351700002@1 | 防水粉 | kg | 1.725 | 1.2 | 2.07 | 1.584 |  | 2.73 | 0.66
68 | 13371100006 | 无纺土工布 | m2 | 1.279 | 1.5 | 1.92 | 1.5 |  | 1.92
69 | 14030100001 | 汽油 | kg | 22.73 | 8.72 | 198.21 | 9.08 |  | 206.39 | 8.18
70 | 14030100001@1 | 汽油 | kg | 36.338 | 8.72 | 316.87 | 8.58 |  | 311.78 | -5.09
71 | 14050300001@1 | 干式变压器200KVA | 台 | 1 | 15.58 | 15.58 | 160000 |  | 160000 | 159984.42
72 | 14311500001 | 丙酮 | kg | 10.35 | 6.6 | 68.31 | 6.31 |  | 65.31 | -3
73 | 14410000031 | 粘接剂 | kg | 7.2 | 14.06 | 101.23 | 14.06 |  | 101.23
74 | 14430300015 | 塑料粘胶带 20mm×50m | 卷 | 2.528 | 2.75 | 6.95 | 2.75 |  | 6.95
75 | 14430300018 | 自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m | 卷 | 1 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |  | 6.6
76 | 14430300018@1 | 自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m | 卷 | 0.15 | 6.6 | 0.99 | 6.6 |  | 0.99
77 | 14430300018@3 | 自动空气断路器 DZ型 | 个 | 20 | 6.6 | 132 | 85 |  | 1700 | 1568
|  | 本页小计： |  |  |  | 1586.83 |  |  | 163155.61 | 161568.78
单位工程人工、材料、机械价差表
工程项目名称：电气工程 | [7 empty] | 第 6 页 共 13 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 基期单价（元） | 基期合价（元） | 当前单价（元） |  | 当前合价(元) | 价差合计 | 备注
78 | 17250000002 | 半硬塑料管 DN32 | m | 32.2 | 1.96 | 63.11 | 1.96 |  | 63.11
79 | 17250000019 | 塑料软管 DN5 | m | 1.5 | 0.2 | 0.3 | 0.178 |  | 0.27 | -0.03
80 | 17250000019@1 | 塑料软管 DN5 | m | 0.18 | 0.2 | 0.04 | 0.2 |  | 0.04
81 | 17250000019@2 | 塑料软管 DN5 | m | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.2
82 | 17250000032 | 异型塑料圆管 DN5 | m | 8 | 0.62 | 4.96 | 0.62 |  | 4.96
83 | 27010300002 | 羊角熔断器 10A | 个 | 47.38 | 3.09 | 146.4 | 3.09 |  | 146.4
84 | 28010300010@1 | 硬铜绞线 TJ-10mm2 | kg | 0.18 | 64.87 | 11.68 | 64.87 |  | 11.68
85 | 28030300002 | 铜芯橡皮绝缘线 BX-2.5mm2 | m | 61.2 | 1.45 | 88.74 | 1.45 |  | 88.74
86 | 28032100002 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.5mm2 | m | 27.985 | 1.07 | 29.94 | 1.53 |  | 42.82 | 12.87
87 | 28032100003 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5mm2 | m | 920 | 1.33 | 1223.6 | 2.496 |  | 2296.32 | 1072.72
88 | 28032100007 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-10.0mm2 | m | 69 | 5.76 | 397.44 | 6.029 |  | 416 | 18.56
89 | 29062100011 | 镀锌电缆固定卡子 2×35 | 个 | 620.568 | 1.8 | 1117.02 | 0.444 |  | 275.53 | -841.49
90 | 29062100011@1 | 镀锌电缆固定卡子 2×35 | 个 | 1107.288 | 1.8 | 1993.12 | 1.8 |  | 1993.12
91 | 29062100013 | 镀锌电缆固定卡子 3×35 | 个 | 53.52 | 3.11 | 166.45 | 0.444 |  | 23.76 | -142.68
92 | 29090100009@1 | 铜接线端子 DT-10mm2 | 个 | 2.04 | 1.32 | 2.69 | 1.32 |  | 2.69
93 | 330121000 | 铸铁爬梯 | kg | 6363 | 5.61 | 35696.43 | 6.41 |  | 40786.83 | 5090.4
|  | 本页小计： |  |  |  | 40942.12 |  |  | 46152.47 | 5210.35
单位工程人工、材料、机械价差表
工程项目名称：电气工程 | [7 empty] | 第 7 页 共 13 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 基期单价（元） | 基期合价（元） | 当前单价（元） |  | 当前合价(元) | 价差合计 | 备注
02
94 | 33012100002@1 | 铸铁爬梯 | kg | 24.434 | 5.61 | 137.07 | 4.434 |  | 108.34 | -28.73
95 | 33012300003 | 钢垫板 δ2.5～5 | kg | 23 | 3.89 | 89.47 | 3.89 |  | 89.47
96 | 33330900001 | 塑钢踏步 | 个 | 2175 | 34.53 | 75102.75 | 34.53 |  | 75102.75
97 | 33330900001@1 | 塑钢踏步 | 个 | 8.352 | 34.53 | 288.39 | 27.81 |  | 232.27 | -56.13
98 | 34011900002 | 电力复合脂 一级 | kg | 0.3 | 19.47 | 5.84 | 19.47 |  | 5.84
99 | 34110100002 | 水 | t | 157.051 | 4.39 | 689.45 | 3.2 |  | 502.56 | -186.89
100 | 36010500002 | 防盗铸铁井盖井座 | 套 | 75.75 | 353.98 | 26813.99 | 503.816 |  | 38164.06 | 11350.08
101 | 36010500002@2 | 防盗铸铁井盖井座500*700 | 套 | 6.06 | 353.98 | 2145.12 | 498.4 |  | 3020.3 | 875.19
102 | 88010500001 | 其他材料费 | 元 | 8876.978 | 1 | 8876.98 | 1 |  | 8876.98
103 | 88010500003 | 校验材料费 | 元 | 1.11 | 1 | 1.11 | 1 |  | 1.11
104 | BCCLF14 | 机动车充电桩 | 个 | 28 | 15000 | 420000 | 15000 |  | 420000
105 | BCCLF4 | 箱变基础 | 项 | 1 | 25000 | 25000 | 25000 |  | 25000
106 | BCCLF41 | 400万室外红外线高速枪机机摄像机 | 套 | 38 | 2000 | 76000 | 2000 |  | 76000
107 | BCCLF42 | 管理电脑 | 套 | 3 | 5000 | 15000 | 5000 |  | 15000
108 | BCCLF44 | 硬盘 | 台 | 19 | 2500 | 47500 | 2500 |  | 47500
109 | BCCLF45 | 网络硬盘录像机 | 台 | 3 | 3000 | 9000 | 3000 |  | 9000
|  | 本页小计： |  |  |  | 706650.17 |  |  | 718603.68 | 11953.52
单位工程人工、材料、机械价差表
工程项目名称：电气工程 | [7 empty] | 第 8 页 共 13 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 基期单价（元） | 基期合价（元） | 当前单价（元） |  | 当前合价(元) | 价差合计 | 备注
110 | BCCLF46 | 监控电源 | 个 | 50 | 350 | 17500 | 350 |  | 17500
111 | BCCLF47 | 网线 | m | 500 | 40 | 20000 | 40 |  | 20000
112 | BCCLF48 | 无线远程智能控制系统 | 套 | 2 | 15000 | 30000 | 15000 |  | 30000
113 | BCCLF49 | 监控配电箱（室外落地安装IP55，含配电、网络、广播、监控，防雷等信号） | 台 | 2 | 150 | 300 | 150 |  | 300
114 | BCCLF50@1 | 弱电箱（含配套设备） | 台 | 3 | 2000 | 6000 | 2000 |  | 6000
115 | BCCLF51 | 监控防水盒（280*190*100 IP55） | 个 | 61 | 150 | 9150 | 150 |  | 9150
116 | BCCLF52 | ONU | 个 | 33 | 80 | 2640 | 80 |  | 2640
117 | BCCLF52@1 | 终端箱（一光两电） | 个 | 28 | 80 | 2240 | 80 |  | 2240
118 | BCCLF53 | 网络机柜（42U） | 台 | 3 | 1500 | 4500 | 1500 |  | 4500
119 | BCCLF54 | 交换机（64路交换机） | 台 | 4 | 2500 | 10000 | 2500 |  | 10000
120 | BCCLF56 | 充电桩雨棚 | 座 | 1 | 33980.583 | 33980.58 | 33980.583 |  | 33980.58
121 | BCCLF58@2 | 三江宾馆亮化（施工图二次设计） | 项 | 1 | 200000 | 200000 | 200000 |  | 200000
122 | BCCLF59@1 | 原工商银行亮化（施工图二次设计） | 项 | 1 | 180000 | 180000 | 180000 |  | 180000
123 | BCCLF6 | 箱变高压下火 | 项 | 1 | 80000 | 80000 | 80000 |  | 80000
124 | BCCLF60 | 强弱电线规整（安装桥架，每4m打支架捆扎固定） | m | 9500 | 120 | 1140000 | 120 |  | 1140000
125 | BCCLF68 | 下江陵路临街两栋建筑亮化 | 项 | 1 | 600000 | 600000 | 600000 |  | 600000
126 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | -104559.662 | 1 | -104559.66 | 1 |  | -104559.66
|  | 本页小计： |  |  |  | 2231750.92 |  |  | 2231750.92
单位工程人工、材料、机械价差表
工程项目名称：电气工程 | [7 empty] | 第 9 页 共 13 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 基期单价（元） | 基期合价（元） | 当前单价（元） |  | 当前合价(元) | 价差合计 | 备注
127 | WJJ020503@1 | 密封圈CPVC110*4 | 个 | 912.477 | 3 | 2737.43 | 3 |  | 2737.43
128 | WJJ172513@2 | 塑料管PE32 | m | 148.988 | 3.2 | 476.76 | 2 |  | 297.98 | -178.79
129 | WJJ172574@1 | 硬塑料管CPVC110*4 | m | 6083.18 | 21.52 | 130910.03 | 22 |  | 133829.96 | 2919.93
130 | WJJ180911@1 | 塑料管枕CPVC110*4 | 个 | 3012.06 | 2.2 | 6626.53 | 2.2 |  | 6626.53
131 | WJJ182501@1 | 管卡子 | 个 | 68.32 | 0.6 | 40.99 | 0.6 |  | 40.99
132 | WJJ253302@1 | 路灯灯杆 | 套 | 46.46 | 480.53 | 22325.42 | 2250 |  | 104535 | 82209.58
133 | WJJ292115@1 | 压板 | 副 | 46.46 | 25.34 | 1177.3 | 25.34 |  | 1177.3
134 | WJJ550901@1 | 灯座箱 | 个 | 46.46 | 90.71 | 4214.39 | 90.71 |  | 4214.39
135 | 补充材料002 | 接地扁钢 | m | 200
136 | 补充材料003@1 | 扁钢 | m | 200 | 50 | 10000 | 50 |  | 10000
137 | 80210400002@1 | 商品混凝土(砾石) C15 | m3 | 0.292 | 525.72 | 153.51 | 542.47 |  | 158.4 | 4.89
138 | 80210400003 | 商品混凝土(砾石) C20 | m3 | 10.15 | 533.07 | 5410.66 | 328.25 |  | 3331.74 | -2078.92
139 | 80210400004 | 商品混凝土(砾石) C25 | m3 | 46.69 | 552.65 | 25803.23 | 337.25 |  | 15746.2 | -10057.03
140 | WJJ012102@1 | 角钢50*5 L=2500 | 根 | 200 |  |  | 91.456 |  | 18291.2 | 18291.2
141 | WJJ020503 | 密封圈 | 个 | 380.379 |  |  | 2.79 |  | 1061.26 | 1061.26
142 | WJJ172501013@1 | PVC32 | m | 4545 | 2.97 | 13498.65 | 2.97 |  | 13498.65
|  | 本页小计： |  |  |  | 223374.9 |  |  | 315547.03 | 92172.12
单位工程人工、材料、机械价差表
工程项目名称：电气工程 | [7 empty] | 第 10 页 共 13 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 基期单价（元） | 基期合价（元） | 当前单价（元） |  | 当前合价(元) | 价差合计 | 备注
143 | WJJ172574@4 | PVC40 | m | 360.5 |  |  | 11.25 |  | 4055.63 | 4055.63
144 | WJJ172579 | 聚氯乙烯硬管 D110 | m | 2175.36 |  |  | 12.65 |  | 27518.3 | 27518.3
145 | WJJ180911 | 塑料管枕 | 个 | 1255.62 |  |  | 8.88 |  | 11149.91 | 11149.91
146 | WJJ230702 | 灭火器箱 含灭火器 | 套 | 20
147 | WJJ252102@1 | LED路灯灯具 | 个 | 81.81 | 258.71 | 21165.07 | 258.71 |  | 21165.07
148 | WJJ252102@2 | 投光灯 | 个 | 30.3 | 215.55 | 6531.17 | 215.55 |  | 6531.17
149 | WJJ260501@1 | 节能灯声光控延时开关 | 只 | 5.1 | 25.2 | 128.52 | 25.2 |  | 128.52
150 | WJJ280301@1 | BVR-3*2.5 | m | 172.8 | 5.4 | 933.12 | 4.781 |  | 826.16 | -106.96
151 | WJJ281107 | 电力电缆 | m | 177.76 |  |  | 451.47 |  | 80253.31 | 80253.31
152 | WJJ281107@11 | 电力电缆 YJV-3*6 | m | 2222 | 16.82 | 37374.04 | 17.077 |  | 37945.09 | 571.05
153 | WJJ281107@12 | 电力电缆 YJV-5*4 | m | 151.5 | 16.82 | 2548.23 | 19.941 |  | 3021.06 | 472.83
154 | WJJ281107@13 | 电力电缆 | m | 202 | 251.8 | 50863.6 | 251.8 |  | 50863.6
155 | WJJ281107@15 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | m | 101 | 254.652 | 25719.85 | 254.652 |  | 25719.85
156 | WJJ281107@16 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | m | 252.5 | 105.165 | 26554.16 | 105.165 |  | 26554.16
157 | WJJ281107@17 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | m | 60.6 | 7.891 | 478.19 | 7.891 |  | 478.19
158 | WJJ281107@18 | 电力电缆 YJV-3*4 | m | 2222 | 16.82 | 37374.04 | 12.126 |  | 26943.97 | -10430.07
159 | WJJ281107 | 电力电缆（YJV-1KV-5*25 | m | 202 |  |  | 125 |  | 25250 | 25250
|  | 本页小计： |  |  |  | 209669.99 |  |  | 348403.99 | 138734
单位工程人工、材料、机械价差表
工程项目名称：电气工程 | [7 empty] | 第 11 页 共 13 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 基期单价（元） | 基期合价（元） | 当前单价（元） |  | 当前合价(元) | 价差合计 | 备注
| @19 | ）
160 | WJJ281107@2 | 电力电缆（YJV-1KV-5*16） | m | 1988.69 |  |  | 73.5 |  | 146168.72 | 146168.72
161 | WJJ281107@9 | BVR-3*2.5 | m | 666.6 | 7.891 | 5260.14 | 7.891 |  | 5260.14
162 | WJJ282507@1 | 集束光纤16芯单模光纤+RVV2*2.5一体线 | m | 2988 |  |  | 16 |  | 47808 | 47808
163 | WJJ282701@1 | 物理发泡聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套有线电视同轴电缆 | m | 1150.56 | 5.06 | 5821.83 | 5.06 |  | 5821.83
164 | WJJ292108 | 一体化熔接托盘 | 套 | 4.04 |  |  | 850 |  | 3434 | 3434
165 | WJJ292509@2 | 路灯号牌 | 个 | 46.46 | 13.27 | 616.52 | 13.27 |  | 616.52
166 | WJJ333302@1 | 固定材料 | 套 | 4.04 | 850 | 3434 | 850 |  | 3434
167 | 补充主材001 | 落地配电箱 | 台 | 5 | 25000 | 125000 | 25000 |  | 125000
168 | 补充主材002 | 硬盘录像机 | 台 | 1 | 3500 | 3500 | 3500 |  | 3500
169 | 补充主材003 | 摄像机支架 壁式 | 套 | 33 | 60 | 1980 | 60 |  | 1980
170 | 补充主材004@1 | 照明配电箱 | 台 | 1 |  |  | 1903.497 |  | 1903.5 | 1903.5
171 | 补充主材005 | 400万室外红外线高速枪机机摄像机 | 台 | 33 | 1850 | 61050 | 1850 |  | 61050
172 | J0001H | 折旧费 | 元 | 651.541 | 1 | 651.54 | 1 |  | 651.54
173 | J0001H@2 | 折旧费 | 元 | 7890.277 | 1 | 7890.28 | 1 |  | 7890.28
174 | J0002H | 检修费 | 元 | 188.799 | 1 | 188.8 | 1 |  | 188.8
|  | 本页小计： |  |  |  | 215393.11 |  |  | 414707.33 | 199314.22
单位工程人工、材料、机械价差表
工程项目名称：电气工程 | [7 empty] | 第 12 页 共 13 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 基期单价（元） | 基期合价（元） | 当前单价（元） |  | 当前合价(元) | 价差合计 | 备注
175 | J0002H@2 | 检修费 | 元 | 2403.408 | 1 | 2403.41 | 1 |  | 2403.41
176 | J0003H | 维护费 | 元 | 508.041 | 1 | 508.04 | 1 |  | 508.04
177 | J0003H@2 | 维护费 | 元 | 6705.037 | 1 | 6705.04 | 1 |  | 6705.04
178 | J0004H | 安拆费及场外运费 | 元 | 37.421 | 1 | 37.42 | 1 |  | 37.42
179 | J0004H@2 | 安拆费及场外运费 | 元 | 971.912 | 1 | 971.91 | 1 |  | 971.91
180 | J0005H | 校验费 | 元 | 56.582 | 1 | 56.58 | 1 |  | 56.58
181 | J0005H@2 | 校验费 | 元 | 60.7 | 1 | 60.7 | 1 |  | 60.7
182 | J0007H | 动力费 | 元 | 8.01 | 1 | 8.01 | 1 |  | 8.01
183 | J0007H@2 | 动力费 | 元 | 1.077 | 1 | 1.08 | 1 |  | 1.08
184 | J0008H | 其他费用 | 元 | 38.791 | 1 | 38.79 | 1 |  | 38.79
185 | J0008H@2 | 其他费用 | 元 | 262.958 | 1 | 262.96 | 1 |  | 262.96
186 | J0011 | 柴油 | kg | 75.117 | 7.16 | 537.84 | 6.48 |  | 486.76 | -51.08
187 | J0011@2 | 柴油 | kg | 1427.99 | 7.16 | 10224.41 | 7.16 |  | 10224.41
188 | J0011@4 | 柴油 | kg | 29.212 | 7.16 | 209.16 | 7.16 |  | 209.16
189 | J0013 | 汽油 | kg | 79.401 | 8.72 | 692.38 | 7.3 |  | 579.63 | -112.75
190 | J0013@3 | 汽油 | kg | 10.602 | 8.72 | 92.45 | 8.72 |  | 92.45
191 | J0013@4 | 汽油 | kg | 13.402 | 8.72 | 116.87 | 8.72 |  | 116.87
192 | J0015 | 电 | kW·h | 176.043 | 0.8 | 140.83 | 0.69 |  | 121.47 | -19.36
193 | J0015@2 | 电 | kW·h | 256.26 | 0.8 | 205.01 | 0.8 |  | 205.01
194 | J0015@3 | 电 | kW·h | 2170.867 | 0.8 | 1736.69 | 0.8 |  | 1736.69
195 | J3-18@1 | 汽车式起重机 提升质量 | 台班 | 0.4 | 711.02 | 284.41 | 711.02 |  | 284.41
|  | 本页小计： |  |  |  | 25293.99 |  |  | 25110.8 | -183.19
单位工程人工、材料、机械价差表
工程项目名称：电气工程 | [7 empty] | 第 13 页 共 13 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 基期单价（元） | 基期合价（元） | 当前单价（元） |  | 当前合价(元) | 价差合计 | 备注
(t) 5
196 | J3-19@1 | 汽车式起重机 提升质量(t) 8 | 台班 | 3.174 | 964.18 | 3060.31 | 964.18 |  | 3060.31
197 | J4-3@1 | 载重汽车 装载质量(t) 4 | 台班 | 2.3 | 468.31 | 1077.11 | 468.31 |  | 1077.11
198 | J4-4@1 | 载重汽车 装载质量(t) 5 | 台班 | 0.5 | 481.47 | 240.74 | 481.47 |  | 240.74
199 | J9-1@1 | 交流弧焊机 容量(kV·A) 21 | 台班 | 0.25 | 65.46 | 16.37 | 65.46 |  | 16.37
200 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | -1015.961 | 1 | -1015.96 | 1 |  | -1015.96
201 | JXRGF | 人工费 | 元 | 17558.56 | 1 | 17558.56 | 0.92 |  | 16153.88 | -1404.68 | 人工系数:0.92;
202 | Y10-4@1 | 接地电阻测试仪 量程:0.001Ω～299.9kΩ | 台班 | 0.4 | 53.45 | 21.38 | 53.45 |  | 21.38
|  | 本页小计： |  |  |  | 20958.51 |  |  | 19553.83 | -1404.68
|  | 合计： |  |  |  | 4401394.47 |  |  | 5043285.84 | 641891.36