## E.14 单位工程招标控制价汇总表
单位工程概算汇总表
工程名称：安装工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程内容 |  | 计费基础说明 |  | 费率% | 金额 | 其中： 暂估价（元）
一 | 分部分项工程费 |  | 分部分项费用合计 |  |  | 126250.89
1 | 直接费 |  |  |  |  | 115022.84
1.1 | 人工费 |  |  |  |  | 21532.85
1.2 | 材料费 |  |  |  |  | 88600.74
1.2.1 | 其中：工程设备费/其他 |  | （详见附录C说明第2条规定计算）
1.3 | 机械费 |  |  |  |  | 4889.25
2 | 管理费 |  |  |  | 32.16 | 6924.96
3 | 其他管理费 |  | （按附录C说明第2条规定计算）
4 | 利润 |  |  |  | 20 | 4306.61
二 | 措施项目费 |  | 1+2+3 |  |  | 2678.28
1 | 单价措施项目费 |  | 单价措施项目费合计
1.1 | 直接费
1.1.1 | 人工费
1.1.2 | 材料费
1.1.3 | 机械费
1.2 | 管理费 |  |  |  | 32.16
1.3 | 利润 |  |  |  | 20
2 | 总价措施项目费 |  | （按E.20总价措施项目计价表计算） |  |  | 202
3 | 绿色施工安全防护措施项目费 |  | （按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算） |  | 11.5 | 2476.28
3.1 | 其中安全生产费 |  | （按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算） |  | 10 | 2153.29
三 | 其他项目费 |  | （按E.23其他项目计价汇总表计算） |  |  | 54773.58
四 | 税前造价 |  | 一+二+三 |  |  | 183702.75
五 | 销项税额 |  | 四 |  | 9 | 16533.25
单位工程建安造价 |  |  | 四+五 |  |  | 200236
广联达科技股份有限公司

## E.18-1 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表—不含子
单位工程造价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
|  | 照明 | [6 empty] | 57204.79
1 | 030412007001 | 6m高单招路灯 |  | 1.名称:6m高单招路灯 2.型号:60W,LED光源 | 套 | 5 | 3911.07 |  | 19555.35
2 | 030412007002 | 路灯基础 |  | 1.型号:路灯基础制作 C25钢筋混凝土基础 | 套 | 5 | 899.61 |  | 4498.05
3 | 030412007003 | 更换LED电源 |  |  | 套 | 6 | 178.2 |  | 1069.2
4 | 030408001001 | 电力电缆 |  | 1.YJV-3*16 | m | 50 | 41.66 |  | 2083
5 | 030408001002 | 电力电缆 |  | 1.YJV-3*10 | m | 351 | 27.41 |  | 9620.91
6 | 030411004001 | 配线 |  | 1.名称:BVR-3*2.5 | m | 64 | 7.62 |  | 487.68
7 | 030411001001 | PVC塑料管 |  | 1.材质、规格:PVC塑料管 DN25mm | m | 16 | 16.04 |  | 256.64
8 | 030411001002 | 配管PVC50*2.4mm |  | 1.名称:硬塑料管PVC50*2.4mm | m | 351 | 21.3 |  | 7476.3
9 | 040205001001 | 检查井 |  | 1.检查井400*400*600mm 2.做法详设计图纸 | 座 | 9 | 911.24 |  | 8201.16
10 | 030414002001 | 送配电装置系统 |  | 1.名称:送配电装置系统 | 系统 | 1 | 362.99 |  | 362.99
11 | 030412007004 | 旧杆拆除（含外运） |  |  | 套 | 5 | 216.31 |  | 1081.55
12 | 030409005001 | 避雷带 |  | 1.拆除原有避雷带 2.新增避雷带接地，镀锌扁钢30*3 | m | 96.8 | 25.95 |  | 2511.96
本页小计 | [8 empty] | 57204.79
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
单位工程造价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
|  | 监控 | [6 empty] | 19925.33
13 | 030507014001 | 49寸液晶监视器 |  | 49寸液晶显示屏在 | 台 | 1 | 3835.43 |  | 3835.43
14 | 030502007001 | 16芯单模光纤 |  | 1.名称:4芯单模光纤 2.敷设方式:穿管敷设 | m | 100 | 6.2 |  | 620
15 | 030502016001 | FC单模光纤尾纤 |  | 1.性能符合SO/ IEC1801 2版200 2和ANSI/ TIAV EIA- 568- B孫列标准中连接件要求 2.平均插入损耗小于0.3DB 3.连接头耐用度，每500次小和.2DB，最小弯曲半径3.8cm 4.衰减23度标准值小于1.5 DB/ km | 根 | 3 | 17.07 |  | 51.21
16 | 030502007002 | 监控地下线路恢复 |  |  | m | 351 | 30 |  | 10530
17 | 030408001004 | 监控设备维护 |  | 1.监控设备维护（300万红外枪机摄像头） | 台 | 4 | 200 |  | 800
18 | 030502020001 | 光纤测试 |  | 1.光纤测试 | 芯 | 1 | 167.92 |  | 167.92
19 | 030506008001 | 视频监控系统调试 |  | 1.视频监控系统调试 | 系统 | 1 | 3920.77 |  | 3920.77
|  | 充电桩 | [6 empty] | 30893.77
20 | 030411001004 | 配管PVC110*5mm |  | 1.名称:硬塑料管配管PVC110*5mm | m | 360 | 41.83 |  | 15058.8
21 | 040205001002 | 检查井 |  | 1.检查井600*600*700mm | 座 | 6 | 1144.33 |  | 6865.98
本页小计 | [8 empty] | 41850.11
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
单位工程造价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
22 | 030408001003 | 电力电缆 |  | 1.YJV-0.6/1KV-5*10 | m | 200 | 43.03 |  | 8606
23 | 030414002002 | 送配电装置系统 |  | 1.名称:送配电装置系统 | 系统 | 1 | 362.99 |  | 362.99
|  | 附属土建工程 | [6 empty] | 18227
24 | 041001001001 | 拆除混凝土路面 15CM（含外运） |  | 1.拆除方式:机械拆除 2.运距：综合考虑 | m2 | 50 | 12.4 |  | 620
25 | 040203007001 | 路面恢复 |  | 1.15cm厚C25水泥混凝土 | m2 | 50 | 91.57 |  | 4578.5
26 | 040101002001 | 挖沟槽土方 |  | 1.挖掘机挖坚土 | m3 | 127.44 | 8.72 |  | 1111.28
27 | 040103001001 | 回填石屑 |  | 1.人工回填沟槽石屑 | m3 | 47.79 | 179.93 |  | 8598.85
28 | 040103001002 | 回填方 |  | 1.人工回填沟槽土方 | m3 | 79.65 | 23.56 |  | 1876.55
29 | 040103002001 | 余方弃置 |  | 1.废弃料品种:余土 2.运距:综合考虑 | m3 | 47.79 | 30.17 |  | 1441.82
| 二 | 单价措施费
本页小计 | [8 empty] | 27195.99
合 计 | [8 empty] | 126250.89
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司

## 人工、材料、机械汇总表
单位工程人工、材料、机械汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | H00001 | 人工费 |  | 元 | 21532.803 |  | 1 | 21532.8 | 人工系数:1;
2 | 04130100005 | 标准砖 240×115×53 |  | 千块 | 1.761 |  | 500 | 880.5
3 | BCCLF1 | 监控地下线路恢复 |  | m | 351 |  | 30 | 10530
4 | 80210400004 | 商品混凝土(砾石) C25 |  | m3 | 9.875 |  | 509.65 | 5032.79
5 | 0001@1 | 49寸液晶监视器 |  | 台班 | 1 |  | 3500 | 3500
6 | WJJ172513@1 | PVC塑料管 DN25mm |  | m | 17.027 |  | 1.912 | 32.56
7 | WJJ172513@2 | 硬塑料管PVC50*2.4mm |  | m | 376.834 |  | 5.61 | 2114.04
8 | WJJ172574@4 | 配管PVC110*5mm |  | m | 367.2 |  | 22.399 | 8224.91
9 | WJJ180910@4 | 直接头PVC110*5mm |  | 个 | 90 |  | 0.274 | 24.66
10 | WJJ182501 | 管卡子 |  | 个 | 125.744 |  | 5.6 | 704.17
11 | WJJ252105@1 | 灯具60W,LED光源 |  | 个 | 6.06 |  | 161.37 | 977.9
12 | WJJ253302@2 | 6m高单招路灯 含灯杆 |  | 套 | 5.05 |  | 3700 | 18685
13 | WJJ270502@1 | 避雷带镀锌扁钢30*3 |  | m | 99.026 |  | 3.14 | 310.94
14 | WJJ280301@1 | 铜芯多股绝缘导线 BVR-3*2.5 |  | m | 69.12 |  | 5.64 | 389.84
15 | WJJ281107@2 | 电力电缆.YJV-3*16 |  | m | 50.5 |  | 35.01 | 1768.01
16 | WJJ281107@3 | 电力电缆 YJV-3*10 |  | m | 354.51 |  | 22.984 | 8148.06
17 | WJJ281107@4 | 电力电缆YJV-5*10 |  | m | 202 |  | 38.449 | 7766.7
18 | WJJ292508@1 | 16芯单模光纤 |  | m | 101.5 |  | 1.752 | 177.83
19 | 补充主材004 | FC单模光纤尾纤 |  | 根 | 3 |  | 12.63 | 37.89
20 | J1-1 | 履带式推土机 功率(kW) 75 中 |  | 台班 | 0.028 |  | 1511.97 | 42.34
21 | J1-2 | 履带式推土机 功率(kW) 90 大 |  | 台班 | 0.006 |  | 1745.56 | 10.47
22 | J12-34 | 高架车 提升高度(m) 9 中 |  | 台班 | 0.203 |  | 570.59 | 115.83
23 | J1-35 | 电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 小 |  | 台班 | 10.249 |  | 28.27 | 289.74
24 | J1-69 | 履带式液压挖掘机带液压破碎锤 中型 中 |  | 台班 | 0.089 |  | 3040.81 | 270.63
25 | J1-7 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1 大 |  | 台班 | 0.381 |  | 2128.11 | 810.81
26 | J3-18 | 汽车式起重机 提升质量(t) 5 大 |  | 台班 | 0.11 |  | 711.02 | 78.21
27 | J3-19 | 汽车式起重机 提升质量(t) 8 大 |  | 台班 | 0.18 |  | 964.18 | 173.55
28 | J4-11 | 自卸汽车 装载质量(t) 5 中 |  | 台班 | 0.556 |  | 663.84 | 369.1
29 | J4-13 | 自卸汽车 装载质量(t) 12 大 |  | 台班 | 1.424 |  | 1156.43 | 1646.76
30 | J4-30 | 机动翻斗车 装载质量(t) 1 小 |  | 台班 | 0.344 |  | 230.62 | 79.33
| 本页小计 |  |  | 元 |  |  |  | 94725.37
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司
单位工程人工、材料、机械汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
31 | J4-33 | 洒水车 罐容量(L) 4000 中 |  | 台班 | 0.036 |  | 533.34 | 19.2
32 | J4-4 | 载重汽车 装载质量(t) 5 中 |  | 台班 | 0.565 |  | 481.47 | 272.03
33 | J5-10 | 电动单筒慢速卷扬机 牵引力(kN) 50 小 |  | 台班 | 0.003 |  | 217.17 | 0.65
34 | J6-1 | 双卧轴式混凝土搅拌机 出料容量(L) 350 小 |  | 台班 | 0.086 |  | 298.39 | 25.66
35 | J6-12 | 灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小 |  | 台班 | 0.192 |  | 182.8 | 35.1
36 | J6-21 | 混凝土振动器 插入式 小 |  | 台班 | 0.118 |  | 11.19 | 1.32
37 | J6-22 | 混凝土振动器 附着式 小 |  | 台班 | 0.95 |  | 10.32 | 9.8
38 | J7-1 | 钢筋调直机 直径(mm) 14 小 |  | 台班 | 0.022 |  | 43.11 | 0.95
39 | J7-2 | 钢筋切断机 直径(mm) 40 小 |  | 台班 | 0.031 |  | 47.79 | 1.48
40 | J7-3 | 钢筋弯曲机 直径(mm) 40 小 |  | 台班 | 0.029 |  | 29.24 | 0.85
41 | J7-72 | 管子切断机 管径(mm) 150 小 |  | 台班 | 1.449 |  | 42.86 | 62.1
42 | J9-1 | 交流弧焊机 容量(kV·A) 21 小 |  | 台班 | 2.342 |  | 65.46 | 153.31
43 | J9-18 | 对焊机 容量(kV·A) 75 小 |  | 台班 | 0.022 |  | 122.09 | 2.69
44 | J9-2 | 交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小 |  | 台班 | 0.148 |  | 95.9 | 14.19
45 | J9-24 | 热熔对接焊机 直径(mm) 63 小 |  | 台班 | 1.455 |  | 26 | 37.83
46 | Y10-11 | 导通测试仪 量程:1mΩ～2Ω,精度:±0.2% |  | 台班 | 0.12 |  | 15.91 | 1.91
47 | Y10-4 | 接地电阻测试仪 量程:0.001Ω～299.9kΩ |  | 台班 | 1 |  | 53.45 | 53.45
48 | Y10-7 | 高压绝缘电阻测试仪 量程:0.05～50Ω,1～100mΩ,1000V |  | 台班 | 0.351 |  | 37.05 | 13
49 | Y12-8 | 电能校验仪 电流:AC:6×(0～12.5)A,3×(0～25)A,1×(0～75)A,DC:±75A,电压:AC:4×(0～300)V,3×(0～300)V,1×(0～600)V,DC:4×(0～±300)V |  | 台班 | 0.4 |  | 31.74 | 12.7
50 | Y12-9 | 2000A大电流发生器 量程:输出电流:串联2000A,并联4000A,精度:±0.5% |  | 台班 | 0.4 |  | 28.58 | 11.43
51 | Y13-1 | 激光测距仪 量程:4～1000m,精度:±1% |  | 台班 | 0.04 |  | 14.46 | 0.58
52 | Y14-7 | 高稳定度光源 波长:1310/1550nm |  | 台班 | 0.2 |  | 35.31 | 7.06
53 | Y15-6 | 光功率计 量程:-75～25dBm,波长:750～1700nm |  | 台班 | 0.2 |  | 56.17 | 11.23
54 | Y36-15 | 对讲机(一对) 最大通话距离:5km |  | 台班 | 20.28 |  | 4.22 | 85.58
| 本页小计 |  |  | 元 |  |  |  | 834.1
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司
单位工程人工、材料、机械汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
55 | Y37-1 | 电缆测试仪 量程:10m～20km |  | 台班 | 0.4 |  | 15.91 | 6.36
56 | Y42-3 | 便携式可燃气体检漏仪 量程:0～100%LEL,分辨率:0.01%LEL,精度:±2%FS,响应时间:≤5s,恢复时间:≤15s,重复性:±0.5%,线性误差:±1.0%,不确定度:2%Rd±0.1 |  | 台班 | 0.125 |  | 13.05 | 1.63
57 | Y42-5 | 有害气体检漏仪 量程:0～1000ppm |  | 台班 | 0.025 |  | 60.02 | 1.5
58 | Y5-1 | 彩色监视器 最高清晰度:1250TVL |  | 台班 | 5 |  | 4.54 | 22.7
59 | Y8-2 | 笔记本电脑 配置:CPU主频3.3GHz,内存4GB,硬盘1T,独立显卡 |  | 台班 | 5 |  | 9.43 | 47.15
60 | Y8-3 | 宽行打印机 136列 |  | 台班 | 8 |  | 5.38 | 43.04
61 | Y9-3 | 手持式万用表 10000计数,真有效值 |  | 台班 | 10.44 |  | 4.08 | 42.6
62 | Y9-4 | 手持式万用表 50000计数,真有效值,PC接口 |  | 台班 | 0.8 |  | 6.33 | 5.06
| 本页小计 |  |  | 元 |  |  |  | 170.04
| 合计 |  |  | 元 |  |  |  | 95729.51
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司