## E.14 单位工程招标控制价汇总表
单位工程概算汇总表
工程名称：安装工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程内容 |  | 计费基础说明 |  | 费率% | 金额 | 其中： 暂估价（元）
一 | 分部分项工程费 |  | 分部分项费用合计 |  |  | 79922.44
1 | 直接费 |  |  |  |  | 73380.99
1.1 | 人工费 |  |  |  |  | 12539.48
1.2 | 材料费 |  |  |  |  | 57827.92
1.2.1 | 其中：工程设备费/其他 |  | （详见附录C说明第2条规定计算）
1.3 | 机械费 |  |  |  |  | 3013.59
2 | 管理费 |  |  |  | 32.16 | 4032.72
3 | 其他管理费 |  | （按附录C说明第2条规定计算）
4 | 利润 |  |  |  | 20 | 2507.9
二 | 措施项目费 |  | 1+2+3 |  |  | 1569.92
1 | 单价措施项目费 |  | 单价措施项目费合计
1.1 | 直接费
1.1.1 | 人工费
1.1.2 | 材料费
1.1.3 | 机械费
1.2 | 管理费 |  |  |  | 32.16
1.3 | 利润 |  |  |  | 20
2 | 总价措施项目费 |  | （按E.20总价措施项目计价表计算） |  |  | 127.88
3 | 绿色施工安全防护措施项目费 |  | （按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算） |  | 11.5 | 1442.04
3.1 | 其中安全生产费 |  | （按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算） |  | 10 | 1253.95
三 | 其他项目费 |  | （按E.23其他项目计价汇总表计算） |  |  | 54488.95
四 | 税前造价 |  | 一+二+三 |  |  | 135981.31
五 | 销项税额 |  | 四 |  | 9 | 12238.32
单位工程建安造价 |  |  | 四+五 |  |  | 148219.63
广联达科技股份有限公司

## E.18-1 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表—不含子
单位工程造价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
|  | 路灯 | [6 empty] | 40890.32
1 | 030412007001 | 6m单招路灯（含基础） |  | 1.名称:6m高立杆路灯 2.型号:60W,LED光源 | 套 | 3 | 3482.61 |  | 10447.83
2 | 030412007002 | 路灯基础 |  | 1.C25钢筋混凝土基础 | m3 | 1.3 | 969.47 |  | 1260.31
3 | 030412001001 | 更换LED光源 |  | 1.型号:LED 60W | 套 | 2 | 159.52 |  | 319.04
4 | 030412001002 | 更换庭院灯LED光源 |  | 1.型号:LED 30W | 套 | 7 | 924.22 |  | 6469.54
5 | 030408001003 | 电力电缆 |  | 1.YJV-0.6/1KV-3*10 | m | 325 | 24.75 |  | 8043.75
6 | 030411004002 | 配线 |  | 1.名称:BVR-3*2.5 | m | 40 | 6.92 |  | 276.8
7 | 030411001003 | PVC塑料管 |  | 1.材质、规格:PVC塑料管 DN25mm | m | 10 | 15.72 |  | 157.2
8 | 030411001004 | 配管PVC50*2.4mm |  | 1.名称:硬塑料管PVC50*2.4mm | m | 325 | 20.4 |  | 6630
9 | 040205001001 | 检查井 |  | 1.检查井400*400*700mm 2.做法详设计图纸 | 座 | 9 | 736.09 |  | 6624.81
10 | 030412007003 | 旧杆拆除（含外运） |  | 1.拆除原有铸铁杆 2.运距:综合考虑 | 套 | 3 | 99.35 |  | 298.05
11 | 030414002003 | 送配电装置系统 |  | 1.名称:送配电装置系统 | 系统 | 1 | 362.99 |  | 362.99
|  | 充电桩 | [6 empty] | 15831.5
本页小计 | [8 empty] | 40890.32
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
单位工程造价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
12 | 030411001005 | 配管PVC110*4mm |  | 1.名称:硬塑料管配管PVC110*4mm | m | 228 | 41.03 |  | 9354.84
13 | 040205001003 | 检查井 |  | 1.检查井400*400*700mm 2.做法详设计图纸 | 座 | 7 | 736.1 |  | 5152.7
14 | 040205001002 | 检查井 |  | 1.检查井600*600*700mm | 座 | 1 | 960.97 |  | 960.97
15 | 030414002002 | 送配电装置系统 |  | 1.名称:送配电装置系统 | 系统 | 1 | 362.99 |  | 362.99
|  | 监控 | [6 empty] | 10350
16 | 030408001005 | 监控地下线路恢复 |  | 1.监控地下线路恢复 | m | 325 | 30 |  | 9750
17 | 030408001006 | 监控设备维护 |  | 1.监控设备维护（300万红外枪机摄像头） | 台 | 3 | 200 |  | 600
|  | 附属土建工程 | [6 empty] | 12850.62
18 | 041001001001 | 拆除混凝土路面 15CM（含外运） |  | 1.拆除方式:机械拆除 2.运距：综合考虑 | m2 | 20 | 12.4 |  | 248
19 | 040203007001 | 水泥混凝土C25商品砼 |  | 1.路面恢复 2.混凝土强度等级:C25 3.厚度:15cm | m2 | 20 | 91.57 |  | 1831.4
20 | 040101002001 | 挖沟槽土方 |  | 1.挖掘机挖坚土 | m3 | 105.36 | 8.72 |  | 918.74
21 | 040103001001 | 回填石屑 |  | 1.人工回填沟槽石屑 | m3 | 39.51 | 179.93 |  | 7109.03
本页小计 | [8 empty] | 36288.67
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
单位工程造价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
22 | 040103001002 | 回填方 |  | 1.人工回填沟槽土方 | m3 | 65.85 | 23.56 |  | 1551.43
23 | 040103002001 | 余方弃置 |  | 1.废弃料品种:余土 2.运距:综合考虑 | m3 | 39.51 | 30.17 |  | 1192.02
| 三 | 单价措施费
本页小计 | [8 empty] | 2743.45
合 计 | [8 empty] | 79922.44
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司

## 人工、材料、机械汇总表
单位工程人工、材料、机械汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | H00001 | 人工费 |  | 元 | 12539.462 |  | 1 | 12539.46 | 人工系数:1;
2 | WJJ172513@3 | PVC塑料管 DN25mm |  | m | 10.642 |  | 1.912 | 20.35
3 | WJJ172513@4 | 硬塑料管PVC50*2.4mm |  | m | 348.92 |  | 4.967 | 1733.09
4 | WJJ172574@2 | 配管PVC110*4mm |  | m | 232.56 |  | 21.611 | 5025.85
5 | WJJ180910@3 | 直接头PVC110*4mm |  | 个 | 57 |  | 0.274 | 15.62
6 | WJJ182501@1 | 管卡子 |  | 个 | 4.88 |  | 4.958 | 24.2
7 | WJJ182501@2 | 管卡子 |  | 个 | 109.2 |  | 4.958 | 541.41
8 | WJJ252105@1 | 灯具60W,LED光源 |  | 个 | 2.02 |  | 142.869 | 288.6
9 | WJJ252105@2 | 灯具30W,定制LED光源灯 |  | 个 | 7.07 |  | 900 | 6363
10 | WJJ253302@1 | 6m高单招路灯 含60W灯具 |  | 套 | 3.03 |  | 3275.786 | 9925.63
11 | WJJ280301@2 | BVR-3*2.5 |  | m | 43.2 |  | 4.993 | 215.7
12 | WJJ281107@4 | 电力电缆 YJV-0.6/1KV-3*10 |  | m | 328.25 |  | 20.349 | 6679.56
13 | J1-1@1 | 履带式推土机 功率(kW) 75 中 |  | 台班 | 0.023 |  | 1511.97 | 34.78
14 | J1-2@1 | 履带式推土机 功率(kW) 90 大 |  | 台班 | 0.002 |  | 1745.56 | 3.49
15 | J12-34 | 高架车 提升高度(m) 9 中 |  | 台班 | 0.122 |  | 570.59 | 69.61
16 | J1-35@1 | 电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 小 |  | 台班 | 8.454 |  | 28.27 | 238.99
17 | J1-69@1 | 履带式液压挖掘机带液压破碎锤 中型 中 |  | 台班 | 0.036 |  | 3040.81 | 109.47
18 | J1-7@1 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1 大 |  | 台班 | 0.307 |  | 2128.11 | 653.33
19 | J3-18@1 | 汽车式起重机 提升质量(t) 5 大 |  | 台班 | 0.064 |  | 711.02 | 45.51
20 | J3-19 | 汽车式起重机 提升质量(t) 8 大 |  | 台班 | 0.108 |  | 964.18 | 104.13
21 | J4-11@1 | 自卸汽车 装载质量(t) 5 中 |  | 台班 | 0.081 |  | 663.84 | 53.77
22 | J4-13@1 | 自卸汽车 装载质量(t) 12 大 |  | 台班 | 1.096 |  | 1156.43 | 1267.45
23 | J4-30 | 机动翻斗车 装载质量(t) 1 小 |  | 台班 | 0.248 |  | 230.62 | 57.19
24 | J4-33@1 | 洒水车 罐容量(L) 4000 中 |  | 台班 | 0.028 |  | 533.34 | 14.93
25 | J4-4@1 | 载重汽车 装载质量(t) 5 中 |  | 台班 | 0.355 |  | 481.47 | 170.92
26 | J6-1 | 双卧轴式混凝土搅拌机 出料容量(L) 350 小 |  | 台班 | 0.052 |  | 298.39 | 15.52
27 | J6-12 | 灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小 |  | 台班 | 0.18 |  | 182.8 | 32.9
28 | J6-21 | 混凝土振动器 插入式 小 |  | 台班 | 0.146 |  | 11.19 | 1.63
29 | J6-22@1 | 混凝土振动器 附着式 小 |  | 台班 | 0.38 |  | 10.32 | 3.92
30 | J7-1 | 钢筋调直机 直径(mm) 14 小 |  | 台班 | 0.013 |  | 43.11 | 0.56
| 本页小计 |  |  | 元 |  |  |  | 46250.57
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司
单位工程人工、材料、机械汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
31 | J7-2 | 钢筋切断机 直径(mm) 40 小 |  | 台班 | 0.013 |  | 47.79 | 0.62
32 | J7-3 | 钢筋弯曲机 直径(mm) 40 小 |  | 台班 | 0.013 |  | 29.24 | 0.38
33 | J7-72@1 | 管子切断机 管径(mm) 150 小 |  | 台班 | 1.328 |  | 42.86 | 56.92
34 | J9-18 | 对焊机 容量(kV·A) 75 小 |  | 台班 | 0.013 |  | 122.09 | 1.59
35 | J9-24@1 | 热熔对接焊机 直径(mm) 63 小 |  | 台班 | 1.332 |  | 26 | 34.63
36 | Y10-7 | 高压绝缘电阻测试仪 量程:0.05～50Ω,1～100mΩ,1000V |  | 台班 | 0.182 |  | 37.05 | 6.74
37 | Y12-8 | 电能校验仪 电流:AC:6×(0～12.5)A,3×(0～25)A,1×(0～75)A,DC:±75A,电压:AC:4×(0～300)V,3×(0～300)V,1×(0～600)V,DC:4×(0～±300)V |  | 台班 | 0.4 |  | 31.74 | 12.7
38 | Y12-9 | 2000A大电流发生器 量程:输出电流:串联2000A,并联4000A,精度:±0.5% |  | 台班 | 0.4 |  | 28.58 | 11.43
39 | Y37-1 | 电缆测试仪 量程:10m～20km |  | 台班 | 0.4 |  | 15.91 | 6.36
40 | Y9-4 | 手持式万用表 50000计数,真有效值,PC接口 |  | 台班 | 0.8 |  | 6.33 | 5.06
| 本页小计 |  |  | 元 |  |  |  | 136.43
| 合计 |  |  | 元 |  |  |  | 46387
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司