## E.14 单位工程招标控制价汇总表
单位工程概算汇总表
工程名称：安装工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程内容 |  | 计费基础说明 |  | 费率% | 金额 | 其中： 暂估价（元）
一 | 分部分项工程费 |  | 分部分项费用合计 |  |  | 87796.95
1 | 直接费 |  |  |  |  | 80363.84
1.1 | 人工费 |  |  |  |  | 14249.23
1.2 | 材料费 |  |  |  |  | 62325.86
1.2.1 | 其中：工程设备费/其他 |  | （详见附录C说明第2条规定计算）
1.3 | 机械费 |  |  |  |  | 3788.75
2 | 管理费 |  |  |  | 32.16 | 4582.56
3 | 其他管理费 |  | （按附录C说明第2条规定计算）
4 | 利润 |  |  |  | 20 | 2849.86
二 | 措施项目费 |  | 1+2+3 |  |  | 1779.14
1 | 单价措施项目费 |  | 单价措施项目费合计
1.1 | 直接费
1.1.1 | 人工费
1.1.2 | 材料费
1.1.3 | 机械费
1.2 | 管理费 |  |  |  | 32.16
1.3 | 利润 |  |  |  | 20
2 | 总价措施项目费 |  | （按E.20总价措施项目计价表计算） |  |  | 140.48
3 | 绿色施工安全防护措施项目费 |  | （按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算） |  | 11.5 | 1638.66
3.1 | 其中安全生产费 |  | （按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算） |  | 10 | 1424.92
三 | 其他项目费 |  | （按E.23其他项目计价汇总表计算） |  |  | 96537.46
四 | 税前造价 |  | 一+二+三 |  |  | 186113.55
五 | 销项税额 |  | 四 |  | 9 | 16750.22
单位工程建安造价 |  |  | 四+五 |  |  | 202863.77
广联达科技股份有限公司

## E.18-1 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表—不含子
单位工程造价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
|  | 路灯 | [6 empty] | 61063.15
1 | 030412007001 | 6m单招路灯（含基础） |  | 1.名称:6m高立杆路灯 2.型号:60W,LED光源 | 套 | 7 | 1083.07 |  | 7581.49
2 | 030412007002 | 路灯基础 |  | 1.C25钢筋混凝土基础 | m3 | 4.75 | 972.87 |  | 4621.13
3 | 030412007004 | 路灯移位 |  | 1.名称:路灯移位 | 套 | 4 | 174.07 |  | 696.28
4 | 030412001001 | 更换LED光源 |  | 1.型号:LED 60W | 套 | 5 | 159.51 |  | 797.55
5 | 030412001002 | 更换庭院灯LED光源 |  | 1.型号:LED 30W | 套 | 3 | 924.22 |  | 2772.66
6 | 030408001003 | 电力电缆 |  | 1.YJV-0.6/1KV-3*10 | m | 375 | 24.75 |  | 9281.25
7 | 030411004002 | 配线 |  | 1.名称:BVR-3*2.5 | m | 102 | 6.92 |  | 705.84
8 | 030411001003 | PVC塑料管 |  | 1.材质、规格:PVC塑料管 DN25mm | m | 22 | 15.72 |  | 345.84
9 | 030411001004 | 配管PVC50*2.4mm |  | 1.名称:硬塑料管PVC50*2.4mm | m | 375 | 20.4 |  | 7650
10 | 030411001005 | 配管PVC110*4mm |  | 1.名称:硬塑料管配管PVC110*4mm | m | 104 | 41.03 |  | 4267.12
11 | 030408001006 | 电力电缆 |  | 1.YJV-0.6/1KV-5*10 | m | 200 | 38.58 |  | 7716
12 | 040205001001 | 检查井 |  | 1.检查井400*400*700mm 2.做法详设计图纸 | 座 | 15 | 911.26 |  | 13668.9
本页小计 | [8 empty] | 60104.06
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
单位工程造价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
13 | 030412007003 | 旧杆拆除（含外运） |  | 1.拆除原有铸铁杆 2.运距:综合考虑 | 套 | 6 | 99.35 |  | 596.1
14 | 030414002003 | 送配电装置系统 |  | 1.名称:送配电装置系统 | 系统 | 1 | 362.99 |  | 362.99
|  | 监控 | [6 empty] | 10050
15 | 030408001005 | 监控地下线路恢复 |  | 1.监控地下线路恢复 | m | 315 | 30 |  | 9450
16 | 030408001007 | 监控设备维护 |  | 1.监控设备维护（300万红外枪机摄像头） | 台 | 3 | 200 |  | 600
|  | 消防栓迁改 | [6 empty] | 3683.51
17 | 041001001002 | 拆除混凝土路面 15CM（含外运） |  | 1.拆除方式:机械拆除 2.运距：综合考虑 | m2 | 3.5 | 12.4 |  | 43.4
18 | 040203007002 | 水泥混凝土C25商品砼 |  | 1.路面恢复 2.混凝土强度等级:C25 3.厚度:15cm | m2 | 3.5 | 91.57 |  | 320.5
19 | 040101002002 | 挖沟槽土方 |  | 1.挖掘机挖坚土 | m3 | 2.8 | 8.72 |  | 24.42
20 | 040103001003 | 回填石屑 |  | 1.人工回填沟槽石屑 | m3 | 0.7 | 179.93 |  | 125.95
21 | 040103001004 | 回填方 |  | 1.人工回填沟槽土方 | m3 | 2.1 | 23.56 |  | 49.48
22 | 040103002002 | 余方弃置 |  | 1.废弃料品种:余土 2.运距:综合考虑 | m3 | 0.7 | 30.17 |  | 21.12
本页小计 | [8 empty] | 11593.96
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
单位工程造价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
23 | 030901011001 | 消火栓迁移 |  | 1.规格:SS100/65-1.0室外地上式消火栓,详图集13S201 | 套 | 1 | 403.8 |  | 403.8
24 | 031001005001 | 铸铁管 |  | 1.材质、规格:DN100铸铁管 2.连接形式:胶圈接口 3.压力试验及吹、洗设计要求: | m | 5 | 127.68 |  | 638.4
25 | 040501014001 | 新旧管连接 |  | 1.新旧管连接 | 处 | 1 | 2056.44 |  | 2056.44
|  | 附属土建工程 | [6 empty] | 13000.29
26 | 041001001001 | 拆除混凝土路面 15CM（含外运） |  | 1.拆除方式:机械拆除 2.运距：综合考虑 | m2 | 12 | 12.4 |  | 148.8
27 | 040203007001 | 水泥混凝土C25商品砼 |  | 1.路面恢复 2.混凝土强度等级:C25 3.厚度:15cm | m2 | 12 | 91.57 |  | 1098.84
28 | 040101002001 | 挖沟槽土方 |  | 1.挖掘机挖坚土 | m3 | 114.96 | 8.72 |  | 1002.45
29 | 040103001001 | 回填石屑 |  | 1.人工回填沟槽石屑 | m3 | 43.11 | 179.93 |  | 7756.78
30 | 040103001002 | 回填方 |  | 1.人工回填沟槽土方 | m3 | 71.85 | 23.56 |  | 1692.79
31 | 040103002001 | 余方弃置 |  | 1.废弃料品种:余土 2.运距:综合考虑 | m3 | 43.11 | 30.17 |  | 1300.63
| 三 | 单价措施费
本页小计 | [8 empty] | 16098.93
合 计 | [8 empty] | 87796.95
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司

## 人工、材料、机械汇总表
单位工程人工、材料、机械汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | H00001 | 人工费 |  | 元 | 14249.183 |  | 1 | 14249.18 | 人工系数:1;
2 | WJJ020505@1 | 橡胶圈(给水) DN100 |  | 个 | 1.223 |  | 4.754 | 5.81
3 | WJJ171104@1 | 承插铸铁给水管 DN100 |  | m | 5.05 |  | 92.961 | 469.45
4 | WJJ172513@3 | PVC塑料管 DN25mm |  | m | 23.412 |  | 1.912 | 44.76
5 | WJJ172513@4 | 硬塑料管PVC50*2.4mm |  | m | 402.6 |  | 4.967 | 1999.71
6 | WJJ172574@3 | 配管PVC110*4mm |  | m | 106.08 |  | 21.611 | 2292.49
7 | WJJ180101033 | 铸铁插盘短管 100 |  | 个 | 1 |  | 49.52 | 49.52
8 | WJJ180101046@1 | 铸铁弯头 100 |  | 个 | 1 |  | 83.19 | 83.19
9 | WJJ180910@4 | 直接头PVC110*4mm |  | 个 | 26 |  | 0.274 | 7.12
10 | WJJ181107@1 | 室外承插铸铁给水管件 DN100 |  | 个 | 0.535 |  | 17.707 | 9.47
11 | WJJ182501@1 | 管卡子 |  | 个 | 10.736 |  | 4.958 | 53.23
12 | WJJ182501@2 | 管卡子 |  | 个 | 126 |  | 4.958 | 624.71
13 | WJJ190001031 | 法兰阀门 DN100 |  | 个 | 1 |  | 681.42 | 681.42
14 | WJJ252105@1 | 灯具60W,LED光源 |  | 个 | 5.05 |  | 142.869 | 721.49
15 | WJJ252105@2 | 灯具30W,定制LED光源灯 |  | 个 | 3.03 |  | 900 | 2727
16 | WJJ253302@2 | 6m高单招路灯 含60W灯具 |  | 套 | 7.07 |  | 900 | 6363
17 | WJJ280301@2 | BVR-3*2.5 |  | m | 110.16 |  | 4.993 | 550.03
18 | WJJ281107@4 | 电力电缆 YJV-0.6/1KV-3*10 |  | m | 378.75 |  | 20.349 | 7707.18
19 | WJJ281107@6 | 电力电缆YJV-0.6/1KV-5*10 |  | m | 202 |  | 34.041 | 6876.28
20 | JX002 | 电焊机(综合) |  | 台班 | 0.001 |  | 75.63 | 0.08
21 | J1-1 | 履带式推土机 功率(kW) 75 中 |  | 台班 | 0.001 |  | 1511.97 | 1.51
22 | J1-1@1 | 履带式推土机 功率(kW) 75 中 |  | 台班 | 0.025 |  | 1511.97 | 37.8
23 | J1-2@1 | 履带式推土机 功率(kW) 90 大 |  | 台班 | 0.001 |  | 1745.56 | 1.75
24 | J12-34 | 高架车 提升高度(m) 9 中 |  | 台班 | 0.446 |  | 570.59 | 254.48
25 | J1-35@1 | 电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 小 |  | 台班 | 9.382 |  | 28.27 | 265.23
26 | J1-69@1 | 履带式液压挖掘机带液压破碎锤 中型 中 |  | 台班 | 0.027 |  | 3040.81 | 82.1
27 | J1-7 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1 大 |  | 台班 | 0.008 |  | 2128.11 | 17.02
28 | J1-7@1 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1 大 |  | 台班 | 0.328 |  | 2128.11 | 698.02
| 本页小计 |  |  | 元 |  |  |  | 46873.03
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司
单位工程人工、材料、机械汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
29 | J3-18@1 | 汽车式起重机 提升质量(t) 5 大 |  | 台班 | 0.125 |  | 711.02 | 88.88
30 | J3-19 | 汽车式起重机 提升质量(t) 8 大 |  | 台班 | 0.425 |  | 964.18 | 409.78
31 | J4-11@1 | 自卸汽车 装载质量(t) 5 中 |  | 台班 | 0.161 |  | 663.84 | 106.88
32 | J4-13@1 | 自卸汽车 装载质量(t) 12 大 |  | 台班 | 1.152 |  | 1156.43 | 1332.21
33 | J4-30 | 机动翻斗车 装载质量(t) 1 小 |  | 台班 | 0.591 |  | 230.62 | 136.3
34 | J4-33@1 | 洒水车 罐容量(L) 4000 中 |  | 台班 | 0.029 |  | 533.34 | 15.47
35 | J4-4 | 载重汽车 装载质量(t) 5 中 |  | 台班 | 0.17 |  | 481.47 | 81.85
36 | J4-4@1 | 载重汽车 装载质量(t) 5 中 |  | 台班 | 0.015 |  | 481.47 | 7.22
37 | J6-1 | 双卧轴式混凝土搅拌机 出料容量(L) 350 小 |  | 台班 | 0.19 |  | 298.39 | 56.69
38 | J6-12 | 灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小 |  | 台班 | 0.154 |  | 182.8 | 28.15
39 | J6-21 | 混凝土振动器 插入式 小 |  | 台班 | 0.13 |  | 11.19 | 1.45
40 | J6-22@1 | 混凝土振动器 附着式 小 |  | 台班 | 0.295 |  | 10.32 | 3.04
41 | J7-1 | 钢筋调直机 直径(mm) 14 小 |  | 台班 | 0.048 |  | 43.11 | 2.07
42 | J7-2 | 钢筋切断机 直径(mm) 40 小 |  | 台班 | 0.048 |  | 47.79 | 2.29
43 | J7-3 | 钢筋弯曲机 直径(mm) 40 小 |  | 台班 | 0.048 |  | 29.24 | 1.4
44 | J7-72@1 | 管子切断机 管径(mm) 150 小 |  | 台班 | 1.562 |  | 42.86 | 66.95
45 | J7-76 | 液压断管机 管径(mm) 500 小 |  | 台班 | 0.006 |  | 125.18 | 0.75
46 | J8-2 | 电动单级离心清水泵 出口直径(mm) 100 小 |  | 台班 | 0.001 |  | 38.47 | 0.04
47 | J8-32 | 试压泵 压力(MPa) 30 小 |  | 台班 | 0.002 |  | 24.54 | 0.05
48 | J9-18 | 对焊机 容量(kV·A) 75 小 |  | 台班 | 0.048 |  | 122.09 | 5.86
49 | J9-2 | 交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小 |  | 台班 | 0.09 |  | 95.9 | 8.63
50 | J9-24@1 | 热熔对接焊机 直径(mm) 63 小 |  | 台班 | 1.57 |  | 26 | 40.82
51 | J9-41 | 电焊条烘干箱 容量(cm3) 60×50×75 小 |  | 台班 | 0.01 |  | 30.63 | 0.31
52 | Y10-7 | 高压绝缘电阻测试仪 量程:0.05～50Ω,1～100mΩ,1000V |  | 台班 | 0.322 |  | 37.05 | 11.93
53 | Y12-8 | 电能校验仪 电流:AC:6×(0～12.5)A,3×(0～25)A,1×(0～75)A,DC:±75A,电压:AC:4×(0～300)V,3×(0～300)V,1×(0～600)V,DC:4×(0～±300)V |  | 台班 | 0.2 |  | 31.74 | 6.35
54 | Y12-9 | 2000A大电流发生器 量程:输出电流:串联2000A,并联4000A,精度:±0.5% |  | 台班 | 0.2 |  | 28.58 | 5.72
| 本页小计 |  |  | 元 |  |  |  | 2421.09
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司
单位工程人工、材料、机械汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
55 | Y37-1 | 电缆测试仪 量程:10m～20km |  | 台班 | 0.2 |  | 15.91 | 3.18
56 | Y9-4 | 手持式万用表 50000计数,真有效值,PC接口 |  | 台班 | 0.4 |  | 6.33 | 2.53
| 本页小计 |  |  | 元 |  |  |  | 5.71
| 合计 |  |  | 元 |  |  |  | 49299.83
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司