## E.14 单位工程招标控制价汇总表
单位工程概算汇总表
工程名称：安装工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程内容 |  | 计费基础说明 |  | 费率% | 金额 | 其中： 暂估价（元）
一 | 分部分项工程费 |  | 分部分项费用合计 |  |  | 13867.99
1 | 直接费 |  |  |  |  | 11989.47
1.1 | 人工费 |  |  |  |  | 3601.18
1.2 | 材料费 |  |  |  |  | 7914.24
1.2.1 | 其中：工程设备费/其他 |  | （详见附录C说明第2条规定计算）
1.3 | 机械费 |  |  |  |  | 474.05
2 | 管理费 |  |  |  | 32.16 | 1158.14
3 | 其他管理费 |  | （按附录C说明第2条规定计算）
4 | 利润 |  |  |  | 20 | 720.28
二 | 措施项目费 |  | 1+2+3 |  |  | 436.33
1 | 单价措施项目费 |  | 单价措施项目费合计
1.1 | 直接费
1.1.1 | 人工费
1.1.2 | 材料费
1.1.3 | 机械费
1.2 | 管理费 |  |  |  | 32.16
1.3 | 利润 |  |  |  | 20
2 | 总价措施项目费 |  | （按E.20总价措施项目计价表计算） |  |  | 22.19
3 | 绿色施工安全防护措施项目费 |  | （按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算） |  | 11.5 | 414.14
3.1 | 其中安全生产费 |  | （按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算） |  | 10 | 360.12
三 | 其他项目费 |  | （按E.23其他项目计价汇总表计算） |  |  | 5085.83
四 | 税前造价 |  | 一+二+三 |  |  | 19390.15
五 | 销项税额 |  | 四 |  | 9 | 1745.11
单位工程建安造价 |  |  | 四+五 |  |  | 21135.26
广联达科技股份有限公司

## E.18-1 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表—不含子
单位工程造价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
|  | 强电 | [6 empty] | 7116.58
1 | 030404017001 | 总配电箱 |  | 1.名称:总配电箱 2.安装方式:距地1.8m暗装 | 台 | 1 | 1716.91 |  | 1716.91
2 | 030411004001 | 配线 |  | 1.规格:BV-3*2.5 | m | 50 | 6.99 |  | 349.5
3 | 030411004002 | 配线 |  | 1.规格:BV-3*4 | m | 100 | 9.17 |  | 917
4 | 030411004003 | 配线 |  | 1.规格:BV-3*6 | m | 10 | 13.4 |  | 134
5 | 030411001001 | 配管 |  | 1.材质:PC20塑料管 | m | 100 | 8.84 |  | 884
6 | 030411001002 | 配管 |  | 1.材质:PC25塑料管 | m | 5 | 10.28 |  | 51.4
7 | 030408001001 | 电力电缆 |  | 1.YJV-5*6 | m | 30 | 33.54 |  | 1006.2
8 | 030411001005 | 配管 SC32 |  |  | m | 30 | 27.3 |  | 819
9 | 030404035001 | 插座 |  | 1.名称:二极连三极普通插座 2.规格:250V，10A | 个 | 11 | 27.68 |  | 304.48
10 | 030412001001 | 吸顶灯 |  | 1.名称:吸顶灯 | 套 | 2 | 99.89 |  | 199.78
11 | 030412001002 | 防水吸顶灯 |  | 1.名称:防水吸顶灯 | 套 | 2 | 134.92 |  | 269.84
12 | 030412005001 | 荧光灯 |  | 1.名称:双管荧光灯 2.型号:2*32W | 套 | 1 | 129.8 |  | 129.8
本页小计 | [8 empty] | 6781.91
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
单位工程造价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
13 | 030404034001 | 双联单控开关 |  | 1.名称:双联单控开关 | 个 | 1 | 26.65 |  | 26.65
14 | 030404034002 | 三联单控开关 |  | 1.名称:三联单控开关 | 个 | 1 | 38.42 |  | 38.42
15 | 030404033001 | 排气扇 |  | 1.名称:卫生间排气扇 | 台 | 1 | 218.48 |  | 218.48
16 | 030404035002 | 门禁电源 |  | 1.名称:门禁电源 | 个 | 1 | 25.56 |  | 25.56
17 | 030404035003 | 电动栏杆电源 |  | 1.名称:电动栏杆电源 | 个 | 1 | 25.56 |  | 25.56
|  | 弱电 | [6 empty] | 2707.81
18 | 030404035004 | 网络插座 |  | 1.名称:网络插座 | 个 | 1 | 32.81 |  | 32.81
19 | 030404017002 | SPD智能配电箱 |  | 1.名称:SPD智能配电箱 | 台 | 1 | 1867.35 |  | 1867.35
20 | 030404035005 | 电话插座 |  | 1.名称:电话插座 | 个 | 1 | 28.25 |  | 28.25
21 | 030502005001 | 双绞线缆 |  | 1.名称:双绞线缆 | m | 60 | 4.15 |  | 249
22 | 030411001003 | 配管 |  | 1.材质:PC20塑料管 | m | 60 | 8.84 |  | 530.4
|  | 防雷 | [6 empty] | 3562.64
23 | 030409003001 | 避雷引下线 |  | 1.安装形式:利用建筑物主筋引下 | m | 20 | 25.83 |  | 516.6
24 | 030409001001 | 接地板 |  | 1.规格:4*40镀锌扁钢 | 块 | 4 | 285.35 |  | 1141.4
本页小计 | [8 empty] | 4700.48
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
单位工程造价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
25 | 030409008001 | 总等电位端子箱 |  | 1.名称:总等电位端子箱 | 台 | 1 | 391.23 |  | 391.23
26 | 030409008002 | 局部等电位端子箱 |  | 1.名称:局部等电位端子箱 | 台 | 2 | 35.49 |  | 70.98
27 | 030409006001 | 接闪带支架 |  | 1.名称:接闪带支架 2.材质:25*4热镀锌扁钢 3.规格:高度150mm | 根 | 33 | 21.39 |  | 705.87
28 | 030409006002 | 接闪带 |  | 1.名称:接闪带 2.材质:Φ12热镀锌圆钢 3.规格:水平明敷 | m | 33 | 22.32 |  | 736.56
|  | 排水 | [6 empty] | 480.96
29 | 011505001001 | 蹲便器 |  | 1.蹲式大便器 低水箱 | 个 | 1 | 480.96 |  | 480.96
| 三 | 单价措施费
本页小计 | [8 empty] | 2385.6
合 计 | [8 empty] | 13867.99
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司

## 人工、材料、机械汇总表
单位工程人工、材料、机械汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | H00001 | 人工费 |  | 元 | 3601.145 |  | 1 | 3601.15 | 人工系数:1;
2 | WJJ012902 | 钢板 按实际规格 |  | 块 | 4 |  | 7.16 | 28.64
3 | WJJ170102@1 | 钢管32 |  | m | 30.9 |  | 14.55 | 449.6
4 | WJJ172513@1 | 塑料管PVC25 |  | m | 5.321 |  | 1.912 | 10.17
5 | WJJ172513@2 | 塑料管 PC20 |  | m | 169.712 |  | 1.52 | 257.96
6 | WJJ181508@1 | 镀锌管接头32 |  | 个 | 6.3 |  | 2.5 | 15.75
7 | WJJ190311@1 | 总等电位端子箱 |  | 个 | 1.01 |  | 371.68 | 375.4
8 | WJJ190311@2 | 局部等电位端子箱 |  | 个 | 2.02 |  | 19.47 | 39.33
9 | WJJ211501 | 瓷蹲式大便器 |  | 个 | 1.01 |  | 248 | 250.48
10 | WJJ252102@1 | 防水吸顶灯 |  | 个 | 2.02 |  | 86.764 | 175.26
11 | WJJ252102@2 | 吸顶灯 |  | 个 | 2.02 |  | 61.974 | 125.19
12 | WJJ252102@3 | 双管荧光灯 2*32W |  | 个 | 1.01 |  | 81.85 | 82.67
13 | WJJ260501@1 | 双联单控开关 |  | 只 | 1.02 |  | 10.62 | 10.83
14 | WJJ260501@2 | 三联单控开关 |  | 只 | 1.02 |  | 22 | 22.44
15 | WJJ264103@1 | 二极连三极普通插座 250V，10A |  | 套 | 11.22 |  | 11.81 | 132.51
16 | WJJ264103@2 | 门禁预留电源 |  | 套 | 1.02 |  | 9.739 | 9.93
17 | WJJ264103@3 | 电动栏杆电源 |  | 套 | 1.02 |  | 9.739 | 9.93
18 | WJJ264105 | 电话插座 |  | 个 | 1.01 |  | 22.12 | 22.34
19 | WJJ264106@1 | 网络插座 |  | 个 | 1.01 |  | 22.12 | 22.34
20 | WJJ270502 | 避雷带(按实际规格) |  | m | 33.759 |  | 3.887 | 131.22
21 | WJJ280302@1 | BV-3*4 |  | m | 105 |  | 7.75 | 813.75
22 | WJJ280302@2 | BV-3*6 |  | m | 10.5 |  | 11.71 | 122.96
23 | WJJ280304@1 | BV-3*2.5 |  | m | 58 |  | 5.15 | 298.7
24 | WJJ281107@4 | 电力电缆YJV-5*6 |  | m | 30.3 |  | 22.81 | 691.14
25 | WJJ282501 | 双绞线缆 |  | m | 63 |  | 1.61 | 101.43
26 | WJJ503501@1 | 排气扇 |  | 台 | 1 |  | 120.57 | 120.57
27 | 补充主材001@1 | 总配电箱 距地1.3m明装 |  | 台 | 1 |  | 1398.23 | 1398.23
28 | 补充主材001@2 | SPD智能配电箱 |  | 台 | 1 |  | 1548.67 | 1548.67
29 | 补充主材002 | 引下线 |  | m | 20 |  | 9.04 | 180.8
30 | J3-18 | 汽车式起重机 提升质量(t) 5 大 |  | 台班 | 0.162 |  | 711.02 | 115.19
| 本页小计 |  |  | 元 |  |  |  | 11164.58
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司
单位工程人工、材料、机械汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
31 | J4-3 | 载重汽车 装载质量(t) 4 中 |  | 台班 | 0.12 |  | 468.31 | 56.2
32 | J4-4 | 载重汽车 装载质量(t) 5 中 |  | 台班 | 0.093 |  | 481.47 | 44.78
33 | J7-72 | 管子切断机 管径(mm) 150 小 |  | 台班 | 0.366 |  | 42.86 | 15.69
34 | J9-1 | 交流弧焊机 容量(kV·A) 21 小 |  | 台班 | 3.419 |  | 65.46 | 223.81
35 | J9-24 | 热熔对接焊机 直径(mm) 63 小 |  | 台班 | 0.528 |  | 26 | 13.73
36 | Y10-7 | 高压绝缘电阻测试仪 量程:0.05～50Ω,1～100mΩ,1000V |  | 台班 | 0.042 |  | 37.05 | 1.56
37 | Y36-15 | 对讲机(一对) 最大通话距离:5km |  | 台班 | 0.6 |  | 4.22 | 2.53
38 | Y9-3 | 手持式万用表 10000计数,真有效值 |  | 台班 | 0.06 |  | 4.08 | 0.24
| 本页小计 |  |  | 元 |  |  |  | 358.54
| 合计 |  |  | 元 |  |  |  | 11523.12
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司