## E.14 单位工程招标控制价汇总表
单位工程造价表
工程名称：东茅岭片区1-建筑工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程内容 |  | 计费基础说明 |  | 费率% | 金额 | 其中： 暂估价（元）
一 | 分部分项工程费 |  | 分部分项费用合计 |  |  | 1634402.68
1 | 直接费 |  |  |  |  | 1442641.96
1.1 | 人工费 |  |  |  |  | 563445.49
1.2 | 材料费 |  |  |  |  | 829394.57
1.2.1 | 其中：工程设备费/其他 |  | （详见附录C说明第2条规定计算）
1.3 | 机械费 |  |  |  |  | 49801.9
2 | 管理费 |  |  |  | 8 | 109611.45
3 | 其他管理费 |  | （详见附录C说明第2条规定计算） |  | 2
4 | 利润 |  |  |  | 6 | 82212.25
二 | 措施项目费 |  | 1+2+3 |  |  | 97981.42
1 | 单价措施项目费 |  | 单价措施项目费合计 |  |  | 32349.39
1.1 | 直接费 |  |  |  |  | 28276.91
1.1.1 | 人工费 |  |  |  |  | 11081.43
1.1.2 | 材料费 |  |  |  |  | 4241.77
1.1.3 | 机械费 |  |  |  |  | 12953.71
1.2 | 管理费 |  |  |  | 8 | 2327.18
1.3 | 利润 |  |  |  | 6 | 1745.3
2 | 总价措施项目费 |  | （按E.20总价措施项目计价表计算） |  |  | 2666.8
3 | 绿色施工安全防护措施项目费 |  | （按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算） |  | 4.5 | 62965.23
3.1 | 其中安全生产费 |  | （按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算） |  | 2.37 | 33161.69
三 | 其他项目费 |  | （按E.23其他项目计价汇总表计算） |  |  | 10394.3
四 | 税前造价 |  | 一+二+三 |  |  | 1742778.4
五 | 销项税额 |  | 四 |  | 9 | 156850.06
单位工程建安造价 |  |  | 四+五 |  |  | 1899628.46
广联达科技股份有限公司

## E.18-1 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表—不含子
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：东茅岭片区1-建筑工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
|  | 垃圾分类及健身器材 | [6 empty] | 51330
1 | 050307019004 | 封闭式成品垃圾分类收集点 |  | 1.定制1个成品封闭式钢结构垃圾分类亭 （3000x1000x2500) 2.4个中间脚踏垃圾桶,尺寸555*480*970mm 材质:高密度聚乙烯) | 处 | 2 | 7000 |  | 14000
2 | 050307019002 | 运动健身设备 |  | 1.包含：扭腰机,跑步机,引体架,太空漫步机,伸腰伸背器,扭腰训练器 | 个 | 7 | 800 |  | 5600
3 | 011507001001 | 文化宣传栏 |  | 1.壁厚1.2mmφ80不锈钢管立柱 2.1250*900*10厚木板基层、5厚玻璃饰面、不锈钢框架外包 3.壁厚1.2mm50*50通长方不锈钢管横杆、壁厚1.2mmφ50不锈钢管斜撑 4.0.8厚不锈钢板外包屋面 5.工程量按立面投影面积计算 | m2 | 48.6 | 550 |  | 26730
4 | 050307019003 | 微型消防站（暂估价） |  | 1、按照6人标准配置 2、内部包含6顶安全帽，6个灭火器，2套防火服，2个面罩，1把斧子，2把铁锹，1个水桶 | 个 | 1 | 5000 |  | 5000
|  | 拆除工程 | [6 empty] | 13637.17
5 | 011601001003 | 花池砖砌体拆除 |  | 1.花池砌体拆除 2.运距：综合考虑 | m3 | 105.12 | 78.19 |  | 8219.33
本页小计 | [8 empty] | 59549.33
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：东茅岭片区1-建筑工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
6 | 010103001001 | 回填方 |  | 1.花池沟槽回填 | m3 | 57.29 | 28.28 |  | 1620.16
7 | 010103002002 | 面层清理 |  | 1.清除垃圾 2.运距：综合考虑 | m3 | 43.4 | 50.57 |  | 2194.74
8 | 011609001001 | 栏杆、栏板拆除 |  | 1.拆除原铁艺栏杆 | m | 18 | 20.88 |  | 375.84
9 | 011610002001 | 金属门拆除 |  | 1.拆除原楼道单元门 | m2 | 21.6 | 56.81 |  | 1227.1
|  | 屋面维修 | [6 empty] | 807900.24
10 | 010902002001 | 拆除瓦屋面（坡屋面） |  | 1.拆除原样瓦屋面（不更换檩条） 2.运距：综合考虑 | m2 | 2278 | 16.57 |  | 37746.46
11 | 010902002004 | 拆除瓦屋面（坡屋面） |  | 1.拆除原样瓦屋面及木屋架（更换檩条） 2.运距：综合考虑 | m2 | 570 | 14.32 |  | 8162.4
12 | 010902002003 | 瓦屋面（坡屋面） |  | 1.更换陶瓦屋面 | m2 | 2848 | 70.93 |  | 202008.64
13 | 010902002005 | 更换屋檩及挂挂瓦条 |  | 1.稍径110本檩条，中距800 2.10厚本望板 3.空铺3厚SBS改性沥青防水卷材 4.顺水条40*20 ，中距500 5.挂瓦条30 *30，中距按瓦规格 6.铺陶瓦 | m2 | 570 | 149.88 |  | 85431.6
14 | 011607001003 | 屋面防水层拆除（含外运） |  | 1.拆除卷材防水层20mm厚 2.运距：综合考虑 | m2 | 3246 | 11.72 |  | 38043.12
本页小计 | [8 empty] | 376810.06
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：东茅岭片区1-建筑工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
15 | 011607001004 | 天沟防水层拆除（含外运） |  | 1.拆除卷材防水层20mm厚 2.运距：综合考虑 | m2 | 783 | 13.13 |  | 10280.79
16 | 010902001001 | 屋面SBS防水（平屋面） |  | 1.3厚SBS改性沥青防水卷材 2.10厚1：2.5水泥砂浆找平（参3%防水剂） | m2 | 4029 | 79.23 |  | 319217.67
17 | 050101006001 | 屋面隔热层拆除 |  | 1.屋顶隔热层拆除 2.楼面运出垃圾 3.运距综合考虑 | m2 | 2782 | 21.78 |  | 60591.96
18 | 031001006003 | 老旧破损雨水管拆除及外运（铸铁管） |  | 1.人工拆除 2.运距：综合考虑 | m | 433 | 10.6 |  | 4589.8
19 | 031001006001 | 新装雨水管 |  | 1.安装部位:沿建筑物外墙 2.材质、规格:UPVC雨水管DN110 3.连接形式:粘接 | m | 433 | 96.6 |  | 41827.8
|  | 楼道翻新 | [6 empty] | 406041.8
20 | 011608002001 | 原涂料面层清理修补 |  | 1.原涂料面层清理修补 2.运距：综合考虑 | m2 | 9300 | 5 |  | 46500
21 | 011406001001 | 楼道翻新 |  | 1.904涂料一底一面 | m2 | 9300 | 21.34 |  | 198462
22 | 011406001002 | 楼梯踢脚线 |  | 1.深灰色乳胶漆一遍，高度500mm 2.满刮腻子一遍 | m2 | 1380 | 23.91 |  | 32995.8
23 | 011405001002 | 栏杆扶手进行除锈及去油皮后外刷防锈油漆两遍 |  | 1.红丹防锈底漆一遍 2.银灰色调和漆二遍 | m2 | 1116 | 34.35 |  | 38334.6
本页小计 | [8 empty] | 752800.42
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：东茅岭片区1-建筑工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
24 | 011610001001 | 拆除原窗户（含外运） |  | 1.拆除原窗户 2.运距：综合考虑 | m2 | 248.4 | 37.6 |  | 9339.84
25 | 010807001001 | 更换原楼道破损窗户 |  | 1.材质:60系列普通铝合金单层玻璃窗 | m2 | 248.4 | 323.71 |  | 80409.56
|  | 其他工程 | [6 empty] | 166365.48
26 | 011503001004 | 不锈钢栏杆 |  | 1.15J403-1 2.成品不锈钢管栏杆(带扶手)，高1.1m 3.φ60*3钢管扶手，φ28钢立柱 4.栏板材料种类、规格、颜色:包含预埋件、栏杆制安等 | m | 8.3 | 317.44 |  | 2634.75
27 | 011503001007 | 不锈钢栏杆 |  | 1.15J403-1 2.成品不锈钢管栏杆(带扶手)，高0.5m 3.φ60*3钢管扶手，φ28钢立柱 4.栏板材料种类、规格、颜色:包含预埋件、栏杆制安等 | m | 11 | 307.44 |  | 3381.84
28 | 040504008001 | 化粪池清淤及污水管道疏通 |  | 1.化粪池清淤及疏通管道 2.专用清粪车 | 座 | 29 | 250 |  | 7250
29 | 011503001005 | 成品锌钢栏杆 |  | 1.外喷涂黑色金属烤漆 2.高度2m 3.横杆为60*60方钢管，2.0厚 4.竖杆为40*40方钢管，2.0厚 | m2 | 36 | 201.46 |  | 7252.56
本页小计 | [8 empty] | 110268.55
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：东茅岭片区1-建筑工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
30 | 011503001006 | 混凝土栏板修复 |  | 1.20厚1：3水泥砂浆找平、压光 2.真石漆（颜色建设方自定） | m2 | 269 | 162.55 |  | 43725.95
31 | 011608002002 | 原面层清理 |  | 1.原面层清理 2.运距：综合考虑 | m2 | 229 | 5 |  | 1145
32 | 010401003001 | 砖砌花池 |  | 1.标准砖 240×115×53 2.水泥42.5水泥砂浆 M5 | m3 | 78.84 | 777.28 |  | 61280.76
33 | 011201004001 | 花池水泥砂浆 |  | 1、20mm厚1:3水泥砂浆找平压光 | m2 | 205.86 | 53.92 |  | 11099.97
34 | 011201001001 | 花池刷漆 |  | 1.外墙漆一底二面 | m2 | 205.86 | 31.88 |  | 6562.82
35 | 011107004001 | 水泥砂浆台阶面 |  | 1、20mm厚1:2水泥砂浆找平压光 | m2 | 21.6 | 94.88 |  | 2049.41
36 | 010103002003 | 移置太阳能集热器 |  | 1.移置屋顶太阳能集热器及复原 | 台 | 46 | 354.59 |  | 16311.14
37 | 010103002004 | 拆除太阳能集热器 |  | 1.拆除屋顶太阳能集热器 2.运距:综合考虑 | 台 | 6 | 611.88 |  | 3671.28
|  | 入户门门禁系统 | [6 empty] | 189127.99
38 | 010802004003 | 增设楼道单元门 |  | 1.不锈钢格栅门2200*2400mm | m2 | 158.4 | 463.18 |  | 73367.71
39 | 030502003001 | 门禁系统主机（每户安装1个） |  | 1.门禁系统主机 | 个 | 22 | 231.81 |  | 5099.82
40 | 030507007001 | 一楼大门静音电机锁 |  | 1.一楼大门静音电机锁 | 台 | 22 | 220.46 |  | 4850.12
41 | 030507007002 | 一楼大门五金闭门器 |  | 1.一楼大门五金闭门器 | 套 | 22 | 271.4 |  | 5970.8
本页小计 | [8 empty] | 235134.78
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：东茅岭片区1-建筑工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
42 | 030411004001 | 配线/管内穿线 铜芯BV-2.5 |  | 1.配线/管内穿线 铜芯BV-2.5 | m | 4400 | 2.38 |  | 10472
43 | 030411001001 | 配管/塑料线管明配 PVCΦ20 |  | 1.配管/塑料线管明配 PVCΦ20 | m | 4400 | 10.53 |  | 46332
44 | 030502005001 | 弱电线路系统改造/双绞线缆 |  | 1.弱电线路系统改造/双绞线缆 | m | 8800 | 3.75 |  | 33000
45 | 030507005001 | 出入口系统 双门调试 |  | 1.出入口系统 双门调试 | 套 | 22 | 146.07 |  | 3213.54
46 | 030507014001 | 配卡 |  | 1.配卡，每户配置3个门卡 | 套 | 1137 | 6 |  | 6822
| 二 | 单价措施费 | [6 empty] | 32349.39
47 | 011703001001 | 垂直运输 |  |  | 天 | 1 | 32349.39 |  | 32349.39
本页小计 | [8 empty] | 132188.93
合 计 | [8 empty] | 1666752.07
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司

## 人工、材料、机械汇总表
单位工程人工、材料、机械汇总表
工程名称：东茅岭片区1-建筑工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | H00001 | 人工费 |  | 元 | 491643.309 |  | 1 | 491643.31 | 人工系数:1;
2 | H00001@1 | 人工费 |  | 元 | 30300.707 |  | 1 | 30300.71 | 人工系数:1;
3 | H00001@2 | 人工费 |  | 元 | 52582.86 |  | 1 | 52582.86 | 人工系数:1;
4 | 04090700001 | 双飞粉 |  | kg | 12648 |  | 2.74 | 34655.52
5 | 04170400001@2 | 陶瓷瓦 400*300 |  | 块 | 30416.64 |  | 2.64 | 80299.93
6 | 13330100001 | SBS改性沥青聚酯胎防水卷材 3mm |  | m2 | 4657.524 |  | 28.01 | 130457.25
7 | 88010500001 | 其他材料费 |  | 元 | 26514.816 |  | 1 | 26514.82
8 | BCCLF16 | 文化宣传栏 |  | m2 | 48.6 |  | 550 | 26730
9 | BCCLF17 | 原涂料面层清理 |  | m2 | 9529 |  | 5 | 47645
10 | BCCLF6@2 | 化粪池清淤及污水管道疏通 |  | 车 | 29 |  | 250 | 7250
11 | 补充材料001@1 | 封闭式成品垃圾分类收集点 |  | 套 | 2 |  | 7000 | 14000
12 | 80010100005@1 | 预拌干混地面砂浆 DS M15.0 |  | m3 | 125.371 |  | 717.948 | 90009.86
13 | 80010200003 | 预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0 |  | m3 | 10.257 |  | 754.47 | 7738.6
14 | WJJ172513@1 | 塑料管 PVCΦ20 |  | m | 4694.8 |  | 1.51 | 7089.15
15 | WJJ182501@1 | 管卡子 PC20 |  | 个 | 2886.4 |  | 0.5 | 1443.2
16 | WJJ280304@1 | 铜芯绝缘导线 BV-2.5 |  | m | 5104 |  | 1.395 | 7120.08
17 | WJJ282501@1 | 六类网线CAT6 |  | m | 9240 |  | 1.8 | 16632
18 | 补充主材001@1 | 门禁系统主机 |  | 台 | 22 |  | 210 | 4620
19 | 补充主材002 | 静音电机锁 |  | 台 | 22 |  | 165 | 3630
20 | 补充主材003@1 | 五金闭门器 |  | 套 | 22 |  | 210 | 4620
21 | J0006H | 燃料动力费 |  | 元 | 3608.428 |  | 1 | 3608.43
22 | JX001 | 其他机械费 |  | 元 | 3581.781 |  | 1 | 3581.78
23 | JX002 | 电焊机(综合) |  | 台班 | 3.796 |  | 75.63 | 287.09
24 | JX003 | 吊装机械(综合) |  | 台班 | 0.498 |  | 614.7 | 306.12
25 | JXFTZ | 机械费调整 |  | 元 | -0.004 |  | 1
26 | J10-6 | 电动空气压缩机 排气量(m3/min) 1 中 |  | 台班 | 5.492 |  | 54.09 | 297.06
27 | J1-2@1 | 履带式推土机 功率(kW) 90 大 |  | 台班 | 0.079 |  | 1745.56 | 137.9
28 | J12-40 | 电动打磨机 小 |  | 台班 | 0.29 |  | 35.09 | 10.18
| 本页小计 |  |  | 元 |  |  |  | 1093210.85
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司
单位工程人工、材料、机械汇总表
工程名称：东茅岭片区1-建筑工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
29 | J13-2 | 自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大 |  | 天 | 16.93 |  | 552 | 9345.36
30 | J1-35 | 电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 小 |  | 台班 | 4.437 |  | 27.2 | 120.69
31 | J1-69 | 履带式液压挖掘机带液压破碎锤 中型 中 |  | 台班 | 0.894 |  | 2989.93 | 2673
32 | J1-7 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1 大 |  | 台班 | 0.236 |  | 2092.01 | 493.71
33 | J1-7@1 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1 大 |  | 台班 | 0.262 |  | 2128.11 | 557.56
34 | J4-11 | 自卸汽车 装载质量(t) 5 中 |  | 台班 | 30.568 |  | 641.96 | 19623.43
35 | J4-11@1 | 自卸汽车 装载质量(t) 5 中 |  | 台班 | 2.44 |  | 623.52 | 1521.39
36 | J4-12 | 自卸汽车 装载质量(t) 8 中 |  | 台班 | 1.568 |  | 824.71 | 1293.15
37 | J4-13 | 自卸汽车 装载质量(t) 12 大 |  | 台班 | 2.936 |  | 1129.74 | 3316.92
38 | J4-33 | 洒水车 罐容量(L) 4000 中 |  | 台班 | 0.127 |  | 512.25 | 65.06
39 | J4-4 | 载重汽车 装载质量(t) 5 中 |  | 台班 | 3.538 |  | 463.03 | 1638.2
40 | J4-5 | 载重汽车 装载质量(t) 6 中 |  | 台班 | 0.026 |  | 482.84 | 12.55
41 | J5-1 | 电动单筒快速卷扬机 牵引力(kN) 5 小 |  | 台班 | 22.525 |  | 183.47 | 4132.66
42 | J5-1@1 | 电动单筒快速卷扬机 牵引力(kN) 5 小 |  | 台班 | 1.824 |  | 182.45 | 332.79
43 | J5-18 | 单速电动葫芦 提升质量(t) 2 小 |  | 台班 | 113.481 |  | 31.7 | 3597.35
44 | J6-12 | 灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小 |  | 台班 | 15.421 |  | 182.25 | 2810.48
45 | J6-14 | 干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小 |  | 台班 | 3.591 |  | 234.45 | 841.91
46 | J7-124 | 电锤 520W 小 |  | 台班 | 77.443 |  | 8.48 | 656.72
47 | J7-72@1 | 管子切断机 管径(mm) 150 小 |  | 台班 | 9.68 |  | 39.43 | 381.68
48 | J9-2 | 交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小 |  | 台班 | 0.576 |  | 89.72 | 51.68
49 | J9-24@1 | 热熔对接焊机 直径(mm) 63 小 |  | 台班 | 14.08 |  | 23.92 | 336.79
50 | J9-33 | 氩弧焊机 电流(A) 500 小 |  | 台班 | 2.142 |  | 96.52 | 206.75
51 | Y36-15@1 | 对讲机(一对) 最大通话距离:5km |  | 台班 | 105.6 |  | 3.88 | 409.73
52 | Y9-3@1 | 手持式万用表 10000计数,真有效值 |  | 台班 | 28.6 |  | 3.75 | 107.25
| 本页小计 |  |  | 元 |  |  |  | 54526.81
| 合计 |  |  | 元 |  |  |  | 1147737.66
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司