## E.14 单位工程招标控制价汇总表
单位工程概算汇总表
工程名称：东茅岭片区2-建筑工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程内容 |  | 计费基础说明 |  | 费率% | 金额 | 其中： 暂估价（元）
一 | 分部分项工程费 |  | 分部分项费用合计 |  |  | 1459379.02
1 | 直接费 |  |  |  |  | 1313447.95
1.1 | 人工费 |  |  |  |  | 474516.52
1.2 | 材料费 |  |  |  |  | 792130.46
1.2.1 | 其中：工程设备费/其他 |  | （详见附录C说明第2条规定计算）
1.3 | 机械费 |  |  |  |  | 46800.97
2 | 管理费 |  |  |  | 8 | 83370.84
3 | 其他管理费 |  | （详见附录C说明第2条规定计算） |  | 2
4 | 利润 |  |  |  | 6 | 62532.02
二 | 措施项目费 |  | 1+2+3 |  |  | 70646.02
1 | 单价措施项目费 |  | 单价措施项目费合计 |  |  | 20549.65
1.1 | 直接费 |  |  |  |  | 17962.65
1.1.1 | 人工费 |  |  |  |  | 7039.38
1.1.2 | 材料费 |  |  |  |  | 2694.55
1.1.3 | 机械费 |  |  |  |  | 8228.72
1.2 | 管理费 |  |  |  | 8 | 1478.32
1.3 | 利润 |  |  |  | 6 | 1108.68
2 | 总价措施项目费 |  | （按E.20总价措施项目计价表计算） |  |  | 2367.89
3 | 绿色施工安全防护措施项目费 |  | （按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算） |  | 4.5 | 47728.48
3.1 | 其中安全生产费 |  | （按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算） |  | 2.37 | 25137
三 | 其他项目费 |  | （按E.23其他项目计价汇总表计算） |  |  | 9180.15
四 | 税前造价 |  | 一+二+三 |  |  | 1539205.19
五 | 销项税额 |  | 四 |  | 9 | 138528.47
单位工程建安造价 |  |  | 四+五 |  |  | 1677733.66
广联达科技股份有限公司

## E.18-1 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表—不含子
单位工程造价表
工程名称：东茅岭片区2-建筑工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
|  | 垃圾分类及健身器材 | [6 empty] | 128590
1 | 050307019004 | 封闭式成品垃圾分类收集点 |  | 1.定制1个成品封闭式钢结构垃圾分类亭 （3000x1000x2500) 2.4个中间脚踏垃圾桶,尺寸555*480*970mm 材质:高密度聚乙烯) | 处 | 2 | 7000 |  | 14000
2 | 050307019002 | 运动健身设备 |  | 1.包含：扭腰机,跑步机,引体架,太空漫步机,伸腰伸背器,扭腰训练器 | 个 | 18 | 800 |  | 14400
3 | 011507001001 | 文化宣传栏 |  | 1.壁厚1.2mmφ80不锈钢管立柱 2.1250*900*10厚木板基层、5厚玻璃饰面、不锈钢框架外包 3.壁厚1.2mm50*50通长方不锈钢管横杆、壁厚1.2mmφ50不锈钢管斜撑 4.0.8厚不锈钢板外包屋面 5.工程量按立面投影面积计算 | m2 | 145.8 | 550 |  | 80190
4 | 050307019003 | 微型消防站（暂估价） |  | 1、按照6人标准配置 2、内部包含6顶安全帽，6个灭火器，2套防火服，2个面罩，1把斧子，2把铁锹，1个水桶 | 个 | 4 | 5000 |  | 20000
|  | 拆除工程 | [6 empty] | 15388.4
5 | 011601001003 | 花池砖砌体拆除 |  | 1.花池砌体拆除 2.运距：综合考虑 | m3 | 11.1 | 78.19 |  | 867.91
本页小计 | [8 empty] | 129457.91
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
单位工程造价表
工程名称：东茅岭片区2-建筑工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
6 | 010103002002 | 面层清理 |  | 1.清除垃圾 2.运距：综合考虑 | m3 | 105 | 50.57 |  | 5309.85
7 | 011609001001 | 栏杆、栏板拆除 |  | 1.拆除原铁艺栏杆 | m | 13 | 20.88 |  | 271.44
8 | 011610002001 | 金属门拆除 |  | 1.拆除原楼道单元门 | m2 | 21.6 | 56.81 |  | 1227.1
9 | 011602002001 | 钢筋混凝土构件拆除 |  | 1.拆除原混凝土栏板，平均高度1m 2.运距:综合考虑 | m3 | 73.8 | 104.5 |  | 7712.1
|  | 屋面维修 | [6 empty] | 465519.42
10 | 010902002003 | 拆除瓦屋面（坡屋面） |  | 1.拆除原样瓦屋面及木屋架（更换檩条） 2.运距：综合考虑 | m2 | 168 | 14.32 |  | 2405.76
11 | 010902002002 | 瓦屋面（坡屋面） |  | 1.更换陶瓦屋面 | m2 | 168 | 70.93 |  | 11916.24
12 | 010902002004 | 更换屋檩及挂挂瓦条 |  | 1.稍径110本檩条，中距800 2.10厚本望板 3.空铺3厚SBS改性沥青防水卷材 4.顺水条40*20 ，中距500 5.挂瓦条30 *30，中距按瓦规格 6.铺陶瓦 | m2 | 168 | 149.59 |  | 25131.12
13 | 011607001003 | 屋面防水层拆除（含外运） |  | 1.拆除卷材防水层20mm厚 2.运距：综合考虑 | m2 | 3443 | 11.72 |  | 40351.96
本页小计 | [8 empty] | 94325.57
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
单位工程造价表
工程名称：东茅岭片区2-建筑工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
14 | 010902001001 | 屋面SBS防水（平屋面） |  | 1.3厚SBS改性沥青防水卷材 2.10厚1：2.5水泥砂浆找平（参3%防水剂） | m2 | 3443 | 79.23 |  | 272788.89
15 | 050101006001 | 屋面隔热层拆除 |  | 1.屋顶隔热层拆除 2.楼面运出垃圾 3.运距综合考虑 | m2 | 3443 | 21.78 |  | 74988.54
16 | 031001006001 | 新装雨水管 |  | 1.安装部位:沿建筑物外墙 2.材质、规格:UPVC雨水管DN110 3.连接形式:粘接 | m | 353 | 96.84 |  | 34184.52
17 | 031001006003 | 老旧破损雨水管拆除及外运（铸铁管） |  | 1.人工拆除 2.运距：综合考虑 | m | 353 | 10.63 |  | 3752.39
|  | 楼道翻新 | [6 empty] | 192469.33
18 | 011608002001 | 原涂料面层清理修补 |  | 1.原涂料面层清理修补 2.运距：综合考虑 | m2 | 4650 | 5 |  | 23250
19 | 011406001001 | 楼道翻新 |  | 1.904涂料一底一面 | m2 | 4650 | 21.34 |  | 99231
20 | 011406001002 | 楼梯踢脚线 |  | 1.深灰色乳胶漆一遍，高度500mm 2.满刮腻子一遍 | m2 | 697.5 | 23.91 |  | 16677.23
21 | 011405001002 | 栏杆扶手进行除锈及去油皮后外刷防锈油漆两遍 |  | 1.红丹防锈底漆一遍 2.银灰色调和漆二遍 | m2 | 558 | 34.35 |  | 19167.3
22 | 011610001001 | 拆除原窗户（含外运） |  | 1.拆除原窗户 2.运距：综合考虑 | m2 | 94.5 | 37.6 |  | 3553.2
本页小计 | [8 empty] | 547593.07
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
单位工程造价表
工程名称：东茅岭片区2-建筑工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
23 | 010807001001 | 更换原楼道破损窗户 |  | 1.材质:60系列普通铝合金单层玻璃窗 | m2 | 94.5 | 323.71 |  | 30590.6
|  | 其他工程 | [6 empty] | 360693.24
24 | 011503001004 | 不锈钢栏杆 |  | 1.15J403-1 2.成品不锈钢管栏杆(带扶手)，高1.1m 3.φ60*3钢管扶手，φ28钢立柱 4.栏板材料种类、规格、颜色:包含预埋件、栏杆制安等 | m | 305 | 317.44 |  | 96819.2
25 | 011503001008 | 不锈钢栏杆 |  | 1.15J403-1 2.成品不锈钢管栏杆(带扶手)，高0.5m 3.φ60*3钢管扶手，φ28钢立柱 4.栏板材料种类、规格、颜色:包含预埋件、栏杆制安等 | m | 15 | 307.44 |  | 4611.6
26 | 040504008001 | 化粪池清淤及污水管道疏通 |  | 1.化粪池清淤及疏通管道 2.专用清粪车 | 座 | 15 | 250 |  | 3750
27 | 040504009001 | 落水口疏通 |  | 1.疏通连廊处落水口 | 座 | 28 | 50 |  | 1400
28 | 011608002002 | 原面层清理 |  | 1.原涂料面层清理 2.运距：综合考虑 | m2 | 1399 | 5 |  | 6995
29 | 011503001007 | 混凝土栏板修复 |  | 1.20厚1：3水泥砂浆找平、压光 2.真石漆（颜色建设方自定） | m2 | 1039 | 166.09 |  | 172567.51
本页小计 | [8 empty] | 316733.91
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
单位工程造价表
工程名称：东茅岭片区2-建筑工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
30 | 011405001003 | 铁艺栏杆除锈刷漆 |  | 1.红丹防锈底漆一遍 2.银灰色调和漆二遍 | m2 | 118 | 34.35 |  | 4053.3
31 | 011107004001 | 水泥砂浆台阶面 |  | 1、20mm厚1:2水泥砂浆找平压光 | m2 | 213 | 94.88 |  | 20209.44
32 | 010507004001 | 台阶 |  | 1.标准砖 240×115×53 2.水泥42.5水泥砂浆 M5 | m2 | 13 | 173.15 |  | 2250.95
33 | 010101003001 | 挖沟槽土方 |  | 1.挖掘机挖渣 | m3 | 28.5 | 4.49 |  | 127.97
34 | 010103001001 | 回填方 |  | 1.花池沟槽回填 | m3 | 7.75 | 28.29 |  | 219.25
35 | 010103002003 | 余方弃置 |  | 1.挖掘机挖渣 2.运距:综合考虑 | m3 | 20.75 | 47.64 |  | 988.53
36 | 010401003001 | 砖砌花池 |  | 1.标准砖 240×115×53 2.水泥42.5水泥砂浆 M5 | m3 | 34.2 | 777.28 |  | 26582.98
37 | 011201004001 | 花池水泥砂浆 |  | 1、20mm厚1:3水泥砂浆找平压光 | m2 | 89.3 | 53.92 |  | 4815.06
38 | 011201001001 | 花池刷漆 |  | 1.外墙漆一底二面 | m2 | 89.3 | 31.88 |  | 2846.88
39 | 010103002004 | 移置太阳能集热器 |  | 1.移置屋顶太阳能集热器及复原 | 台 | 25 | 354.59 |  | 8864.75
40 | 010103002005 | 拆除太阳能集热器 |  | 1.拆除屋顶太阳能集热器 2.运距:综合考虑 | 台 | 3 | 611.88 |  | 1835.64
本页小计 | [8 empty] | 72794.75
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
单位工程造价表
工程名称：东茅岭片区2-建筑工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
41 | 010507001001 | 坡道 |  | 1.20厚1:2水泥砂浆面层，15宽水泥金刚砂或铁屑水泥防滑条，横向中距90突出破面4 2.100厚C15混凝土 3.300mm厚3：7灰土 4.素土夯实 | m2 | 4.5 | 390.04 |  | 1755.18
|  | 入户门门禁系统 | [6 empty] | 296718.63
42 | 010802004007 | 增设楼道单元门 |  | 1.不锈钢格栅门2200*2400mm | m2 | 165.6 | 463.18 |  | 76702.61
43 | 030502003001 | 门禁系统主机（每户安装1个） |  | 1.门禁系统主机 | 个 | 23 | 231.81 |  | 5331.63
44 | 030507007001 | 一楼大门静音电机锁 |  | 1.一楼大门静音电机锁 | 台 | 23 | 220.46 |  | 5070.58
45 | 030507007002 | 一楼大门五金闭门器 |  | 1.一楼大门五金闭门器 | 套 | 23 | 271.4 |  | 6242.2
46 | 030411004001 | 配线/管内穿线 铜芯BV-2.5 |  | 1.配线/管内穿线 铜芯BV-2.5 | m | 46400 | 2.38 |  | 110432
47 | 030411001001 | 配管/塑料线管明配 PVCΦ20 |  | 1.配管/塑料线管明配 PVCΦ20 | m | 4600 | 10.53 |  | 48438
48 | 030502005001 | 弱电线路系统改造/双绞线缆 |  | 1.弱电线路系统改造/双绞线缆 | m | 9200 | 3.75 |  | 34500
49 | 030507005001 | 出入口系统 双门调试 |  | 1.出入口系统 双门调试 | 套 | 23 | 146.07 |  | 3359.61
50 | 030507014001 | 配卡 |  | 1.配卡，每户配置3个门卡 | 套 | 1107 | 6 |  | 6642
本页小计 | [8 empty] | 298473.81
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
单位工程造价表
工程名称：东茅岭片区2-建筑工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
| 二 | 单价措施费 | [6 empty] | 20549.65
51 | 011703001001 | 垂直运输 |  |  | 天 | 1 | 20549.65 |  | 20549.65
本页小计 | [8 empty] | 20549.65
合 计 | [8 empty] | 1479928.67
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司

## 人工、材料、机械汇总表
单位工程人工、材料、机械汇总表
工程名称：东茅岭片区2-建筑工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | H00001 | 人工费 |  | 元 | 377511.184 |  | 1 | 377511.18 | 人工系数:1;
2 | H00001@1 | 人工费 |  | 元 | 21379.225 |  | 1 | 21379.23 | 人工系数:1;
3 | H00001@2 | 人工费 |  | 元 | 82665.49 |  | 1 | 82665.49 | 人工系数:1;
4 | 04090700001 | 双飞粉 |  | kg | 6324 |  | 2.74 | 17327.76
5 | 13330100001 | SBS改性沥青聚酯胎防水卷材 3mm |  | m2 | 3980.108 |  | 28.01 | 111482.83
6 | 88010500001 | 其他材料费 |  | 元 | 16025.888 |  | 1 | 16025.89
7 | BCCLF16 | 文化宣传栏 |  | m2 | 145.8 |  | 550 | 80190
8 | BCCLF17 | 原涂料面层清理 |  | m2 | 6049 |  | 5 | 30245
9 | BCCLF6@2 | 化粪池清淤及污水管道疏通 |  | 车 | 15 |  | 250 | 3750
10 | 补充材料001@1 | 封闭式成品垃圾分类收集点 |  | 套 | 2 |  | 7000 | 14000
11 | 80010100005@1 | 预拌干混地面砂浆 DS M15.0 |  | m3 | 49.065 |  | 717.948 | 35226.12
12 | 80010200003 | 预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0 |  | m3 | 24.463 |  | 754.47 | 18456.6
13 | WJJ172513@1 | 塑料管 PVCΦ20 |  | m | 4908.2 |  | 1.51 | 7411.38
14 | WJJ182501@1 | 管卡子 PC20 |  | 个 | 3017.6 |  | 0.5 | 1508.8
15 | WJJ280304@1 | 铜芯绝缘导线 BV-2.5 |  | m | 53824 |  | 1.395 | 75084.48
16 | WJJ282501@1 | 六类网线CAT6 |  | m | 9660 |  | 1.8 | 17388
17 | 补充主材001@1 | 门禁系统主机 |  | 台 | 23 |  | 210 | 4830
18 | 补充主材002 | 静音电机锁 |  | 台 | 23 |  | 165 | 3795
19 | 补充主材003@1 | 五金闭门器 |  | 套 | 23 |  | 210 | 4830
20 | J0006H | 燃料动力费 |  | 元 | 2292.221 |  | 1 | 2292.22
21 | JX001 | 其他机械费 |  | 元 | 3060.827 |  | 1 | 3060.83
22 | JX002 | 电焊机(综合) |  | 台班 | 2.044 |  | 75.63 | 154.59
23 | JX003 | 吊装机械(综合) |  | 台班 | 0.249 |  | 614.7 | 153.06
24 | JXFTZ | 机械费调整 |  | 元 | -0.011 |  | 1 | -0.01
25 | J10-6 | 电动空气压缩机 排气量(m3/min) 1 中 |  | 台班 | 13.45 |  | 54.09 | 727.51
26 | J1-2@1 | 履带式推土机 功率(kW) 90 大 |  | 台班 | 0.079 |  | 1745.56 | 137.9
27 | J12-40 | 电动打磨机 小 |  | 台班 | 4.8 |  | 35.09 | 168.43
28 | J13-2 | 自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大 |  | 天 | 10.755 |  | 552 | 5936.76
| 本页小计 |  |  | 元 |  |  |  | 935739.05
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司
单位工程人工、材料、机械汇总表
工程名称：东茅岭片区2-建筑工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
29 | J1-35 | 电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 小 |  | 台班 | 0.748 |  | 27.2 | 20.35
30 | J1-69 | 履带式液压挖掘机带液压破碎锤 中型 中 |  | 台班 | 1.267 |  | 2989.93 | 3788.24
31 | J1-7 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1 大 |  | 台班 | 0.597 |  | 2092.01 | 1248.93
32 | J1-7@1 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1 大 |  | 台班 | 0.264 |  | 2128.11 | 561.82
33 | J4-11 | 自卸汽车 装载质量(t) 5 中 |  | 台班 | 23.956 |  | 641.96 | 15378.79
34 | J4-11@1 | 自卸汽车 装载质量(t) 5 中 |  | 台班 | 0.719 |  | 623.52 | 448.31
35 | J4-12 | 自卸汽车 装载质量(t) 8 中 |  | 台班 | 3.72 |  | 824.71 | 3067.92
36 | J4-13 | 自卸汽车 装载质量(t) 12 大 |  | 台班 | 2.951 |  | 1129.74 | 3333.86
37 | J4-33 | 洒水车 罐容量(L) 4000 中 |  | 台班 | 0.217 |  | 512.25 | 111.16
38 | J4-4 | 载重汽车 装载质量(t) 5 中 |  | 台班 | 1.903 |  | 463.03 | 881.15
39 | J4-5 | 载重汽车 装载质量(t) 6 中 |  | 台班 | 0.022 |  | 482.84 | 10.62
40 | J5-1 | 电动单筒快速卷扬机 牵引力(kN) 5 小 |  | 台班 | 17.642 |  | 183.47 | 3236.78
41 | J5-1@1 | 电动单筒快速卷扬机 牵引力(kN) 5 小 |  | 台班 | 0.538 |  | 182.45 | 98.16
42 | J5-18 | 单速电动葫芦 提升质量(t) 2 小 |  | 台班 | 92.514 |  | 31.7 | 2932.69
43 | J6-12 | 灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小 |  | 台班 | 4.115 |  | 182.25 | 749.96
44 | J6-14 | 干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小 |  | 台班 | 6.372 |  | 234.45 | 1493.92
45 | J7-12 | 木工圆锯机 直径(mm) 500 小 |  | 台班 | 0.001 |  | 26.95 | 0.03
46 | J7-124 | 电锤 520W 小 |  | 台班 | 36.972 |  | 8.48 | 313.52
47 | J7-72@1 | 管子切断机 管径(mm) 150 小 |  | 台班 | 10.12 |  | 39.43 | 399.03
48 | J9-24@1 | 热熔对接焊机 直径(mm) 63 小 |  | 台班 | 14.72 |  | 23.92 | 352.1
49 | J9-33 | 氩弧焊机 电流(A) 500 小 |  | 台班 | 35.52 |  | 96.52 | 3428.39
50 | Y36-15@1 | 对讲机(一对) 最大通话距离:5km |  | 台班 | 110.4 |  | 3.88 | 428.35
51 | Y9-3@1 | 手持式万用表 10000计数,真有效值 |  | 台班 | 29.9 |  | 3.75 | 112.13
| 本页小计 |  |  | 元 |  |  |  | 42396.21
| 合计 |  |  | 元 |  |  |  | 978135.26
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司