## E.14 单位工程招标控制价汇总表
单位工程概算汇总表
工程名称：东茅岭片区3-安装工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程内容 |  | 计费基础说明 |  | 费率% | 金额 | 其中： 暂估价（元）
一 | 分部分项工程费 |  | 分部分项费用合计 |  |  | 163693.96
1 | 直接费 |  |  |  |  | 146549.02
1.1 | 人工费 |  |  |  |  | 32870.53
1.2 | 材料费 |  |  |  |  | 109540.13
1.2.1 | 其中：工程设备费/其他 |  | （详见附录C说明第2条规定计算）
1.3 | 机械费 |  |  |  |  | 4138.36
2 | 管理费 |  |  |  | 32.16 | 10571.17
3 | 其他管理费 |  | （按附录C说明第2条规定计算）
4 | 利润 |  |  |  | 20 | 6574.25
二 | 措施项目费 |  | 1+2+3 |  |  | 4979.41
1 | 单价措施项目费 |  | 单价措施项目费合计 |  |  | 905.13
1.1 | 直接费 |  |  |  |  | 765.4
1.1.1 | 人工费 |  |  |  |  | 267.89
1.1.2 | 材料费 |  |  |  |  | 497.51
1.1.3 | 机械费
1.2 | 管理费 |  |  |  | 32.16 | 86.15
1.3 | 利润 |  |  |  | 20 | 53.58
2 | 总价措施项目费 |  | （按E.20总价措施项目计价表计算） |  |  | 263.36
3 | 绿色施工安全防护措施项目费 |  | （按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算） |  | 11.5 | 3810.92
3.1 | 其中安全生产费 |  | （按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算） |  | 10 | 3313.84
三 | 其他项目费 |  | （按E.23其他项目计价汇总表计算） |  |  | 91612.04
四 | 税前造价 |  | 一+二+三 |  |  | 260285.41
五 | 销项税额 |  | 四 |  | 9 | 23425.69
单位工程建安造价 |  |  | 四+五 |  |  | 283711.1
广联达科技股份有限公司

## E.18-1 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表—不含子
单位工程造价表
工程名称：东茅岭片区3-安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
|  | 车辆识别系统 | [6 empty] | 40000
1 | 010805002001 | 车辆识别系统（暂估价） |  | 1.满足设计及使用要求 | 套 | 2 | 20000 |  | 40000
|  | 路灯 | [6 empty] | 44858
2 | 030412007001 | 6m高壁装路灯 |  | 1.名称:6m高壁装路灯 2.型号:60W,LED光源 3.Φ76，长1.2米灯杆 | 套 | 27 | 477.07 |  | 12880.89
3 | 030404017001 | 配电箱 |  | 1.名称:壁挂式照明配电箱500*400*180 | 台 | 1 | 916.15 |  | 916.15
4 | 030408001002 | 电力电缆 |  | 1.YJV22-3*10 | m | 100 | 27.41 |  | 2741
5 | 030408001001 | 电力电缆 |  | 1.YJV22-3*6 | m | 629 | 18.23 |  | 11466.67
6 | 030408001004 | 电力电缆头 |  | 1.YJV-0.6/1KV-3*10户内干包式电力电缆头制作 | 个 | 2 | 101.29 |  | 202.58
7 | 030411004001 | 配线 |  | 1.名称:BVR-3*2.5 | m | 270 | 6.92 |  | 1868.4
8 | 030411001001 | PVC塑料管 |  | 1.材质、规格:PVC塑料管 DN32mm | m | 800 | 11.16 |  | 8928
9 | 030411001002 | PVC塑料管 |  | 1.材质、规格:PVC塑料管 DN50mm | m | 200 | 16.14 |  | 3228
10 | 040205001005 | 检查井 |  | 1.检查井400*400*700mm 2.做法详设计图纸 | 座 | 4 | 565.83 |  | 2263.32
本页小计 | [8 empty] | 84495.01
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
单位工程造价表
工程名称：东茅岭片区3-安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
11 | 030414002001 | 送配电装置系统 |  | 1.名称:送配电装置系统 | 系统 | 1 | 362.99 |  | 362.99
|  | 监控 | [6 empty] | 69199.52
12 | 030411001006 | PVC塑料管 |  | 1.材质、规格:PVC塑料管 DN32mm 2.配置形式:明敷 | m | 800 | 15.26 |  | 12208
13 | 030502007001 | 16芯单模光纤 |  | 1.名称:16芯单模光纤 2.敷设方式:穿管敷设 | m | 200 | 8.22 |  | 1644
14 | 030502005001 | 双绞线缆CAT6 |  | 1.名称:双绞线缆 2.规格:CAT6 3.敷设方式:穿管敷设 | m | 1920 | 4.15 |  | 7968
15 | 030411004002 | 配线RVV3*2.5 |  | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:摄像机电源支线 3.型号:RVV3*2.5 | m | 550 | 6.92 |  | 3806
16 | 030408001003 | 电力电缆 YJV-3*4 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-3*4 3.敷设方式、部位:管道敷设 | m | 200 | 13.72 |  | 2744
17 | 030408006001 | 电力电缆头 |  | 1.名称:电力电缆头 2.型号:与YJV-3*4配套 | 个 | 1 | 45.95 |  | 45.95
18 | 030507008001 | 高清智能枪式摄像机 |  | 300万最大分辨率230#1296红外50米、枪机摄像机IP67 | 台 | 24 | 828.54 |  | 19884.96
19 | 030502001002 | 室外光交接箱 |  | 1.名称:室外0DF光交接箱 2.规格:288芯满配，尺寸：750*320*1450mm 3.设备基座做法：详设计图纸 | 台 | 1 | 4023.19 |  | 4023.19
本页小计 | [8 empty] | 52687.09
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
单位工程造价表
工程名称：东茅岭片区3-安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
20 | 030502009001 | FC-FC光纤跳线 |  | 1.FC-FC光纤跳线 2.符合或超过ANSI/ TIA/ EIA- 568- B.2标准，可以与5类和超5类产品兼容 3.23 AWG电缆和非屏救RJ45水晶头构成，可达250兆赫兹 4.护套符合ULCN防火标准，水晶头UL94 V- 0防火标准，带有匹配保护罩 5.水晶头针采用磷青铜100 un镀镍，50 un镀金 6.柔性卡接设计，拔插次数大于750次 7.外护套为PVC绝缘材料 | 条 | 24 | 46.16 |  | 1107.84
本页小计 | [8 empty] | 1107.84
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
单位工程造价表
工程名称：东茅岭片区3-安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
21 | 030502009002 | FC-LC光纤跳线 |  | 1.FC-LC光纤跳线 2.符合或超过ANSI/ TIA/ EIA- 568- B.2标准，可以与5类和超5类产品兼容 3.23 AWG电缆和非屏救RJ45水晶头构成，可达250兆赫兹 4.护套符合ULCN防火标准，水晶头UL94 V- 0防火标准，带有匹配保护罩 5.水晶头针采用磷青铜100 un镀镍，50 un镀金 6.柔性卡接设计，拔插次数大于750次 7.外护套为PVC绝缘材料 | 条 | 24 | 51.54 |  | 1236.96
22 | 081103004001 | 监控电源 |  | 1.名称:监控电源 2.型号:DC12V,2A | 个 | 24 | 73.21 |  | 1757.04
23 | 040205001006 | 检查井 |  | 1.检查井400*400*700mm 2.做法详设计图纸 | 座 | 4 | 601.6 |  | 2406.4
24 | 030404016001 | 监控防水箱 |  | 1.名称:监控防水箱280*190*100 IP55 | 台 | 17 | 368.82 |  | 6269.94
25 | 030502019001 | 双绞线缆测试 |  | 1.双绞线缆测试 | 链路 | 1 | 8.55 |  | 8.55
26 | 030502020001 | 光纤测试 |  | 1.光纤测试 | 芯 | 1 | 167.92 |  | 167.92
27 | 030506008001 | 视频监控系统调试 |  | 1.视频监控系统调试 | 系统 | 1 | 3920.77 |  | 3920.77
本页小计 | [8 empty] | 15767.58
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
单位工程造价表
工程名称：东茅岭片区3-安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
|  | 附属土建工程 | [6 empty] | 9636.44
28 | 041001001002 | 拆除混凝土路面 15CM（含外运） |  | 1.拆除方式:机械拆除 2.运距：综合考虑 | m2 | 70 | 12.4 |  | 868
29 | 040203006002 | 路面恢复 |  | 1.15cm厚C25水泥混凝土基层 | m2 | 70 | 92.58 |  | 6480.6
30 | 010101003002 | 挖沟槽土方 |  | 1.挖掘机挖坚土 | m3 | 28.5 | 8.39 |  | 239.12
31 | 010103001004 | 回填土 |  | 1.人工回填沟槽土方 | m3 | 21 | 23.39 |  | 491.19
32 | 010103001005 | 回填石屑 |  | 1.人工回填沟槽石屑 | m3 | 7.5 | 177.73 |  | 1332.98
33 | 010103002002 | 余方弃置 |  | 1.废弃料品种:余土 2.运距:综合考虑 | m3 | 7.5 | 29.94 |  | 224.55
| 二 | 单价措施费 | [6 empty] | 905.13
34 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1 | 905.13 |  | 905.13
本页小计 | [8 empty] | 10541.57
合 计 | [8 empty] | 164599.09
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司

## E.40 人工、材料、机械汇总表
E.40：单位工程人工、材料、机械汇总表
工程名称：东茅岭片区3-安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | AZCSRGF | 安装措施人工费 |  | 元 | 267.888 |  | 1 | 267.89
2 | H00001 | 人工费 |  | 元 | 32129.015 |  | 1 | 32129.02 | 人工系数:1;
3 | H00001@1 | 人工费 |  | 元 | 741.454 |  | 1 | 741.45 | 人工系数:1;
4 | 01030100003@1 | 冷拔低碳钢丝 Φ1.6 |  | kg | 0.738 |  | 4.66 | 3.44
5 | 01292500003@1 | 钢板垫板 δ1～2 |  | kg | 0.12 |  | 4.1 | 0.49
6 | 01292500003@2 | 钢板垫板 δ1～2 |  | kg | 2.04 |  | 4.1 | 8.36
7 | 02010100002@1 | 橡胶板 1mm～3mm |  | kg | 0.363 |  | 3.6 | 1.31
8 | 02010100002@2 | 橡胶板 1mm～3mm |  | kg | 0.092 |  | 3.6 | 0.33
9 | 02030400003 | 自粘性橡胶带 20mm×5m |  | 卷 | 2.08 |  | 5.31 | 11.04
10 | 02090100002 | 塑料薄膜 δ0.006mm |  | m2 | 77 |  | 0.06 | 4.62
11 | 02090300001@1 | 单层养护膜 |  | m2 | 0.165 |  | 1.1 | 0.18
12 | 02130100002 | 塑料带 20mm×40m |  | kg | 0.049 |  | 3.54 | 0.17
13 | 02130100002@1 | 塑料带 20mm×40m |  | kg | 0.1 |  | 3.54 | 0.35
14 | 02191100002 | 塑料胀管 Φ6～8 |  | 个 | 800 |  | 0.24 | 192
15 | 03010300025 | 木螺钉 m2mm～4mm×M6mm～65mm |  | 个 | 79.36 |  | 0.02 | 1.59
16 | 03010500062@1 | 镀锌精制螺栓 M8×100以内 2平 1弹垫 |  | 套 | 48.287 |  | 0.48 | 23.18
17 | 03010500062@2 | 镀锌精制螺栓 M8×100以内 2平 1弹垫 |  | 套 | 12.24 |  | 0.48 | 5.88
18 | 03010500064 | 镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫 |  | 套 | 2.808 |  | 0.54 | 1.52
19 | 03010500064@1 | 镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫 |  | 套 | 7.86 |  | 0.54 | 4.24
20 | 03010500064@2 | 镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫 |  | 套 | 35.7 |  | 0.54 | 19.28
21 | 03010500131 | 精制六角螺栓带帽带垫 M12×55 |  | 套 | 110.16 |  | 0.6 | 66.1
22 | 03010700011@1 | 膨胀螺栓 M8×35 |  | 套 | 97.92 |  | 0.23 | 22.52
23 | 03010700020@1 | 膨胀螺栓 M10×80 |  | 套 | 97.92 |  | 0.53 | 51.9
24 | 03010700023@1 | 膨胀螺栓 M12×35 |  | 套 | 4.08 |  | 0.29 | 1.18
25 | 03110700009 | 铁砂布 0#～2# |  | 张 | 6.4 |  | 0.83 | 5.31
| 本页小计 |  |  | 元 |  |  |  | 33563.35
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司
E.40：单位工程人工、材料、机械汇总表
工程名称：东茅岭片区3-安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
26 | 03110700009@1 | 铁砂布 0#～2# |  | 张 | 0.64 |  | 0.83 | 0.53
27 | 03110700009@2 | 铁砂布 0#～2# |  | 张 | 8.8 |  | 0.83 | 7.3
28 | 03130200010 | 焊锡丝 综合 |  | kg | 0.922 |  | 22.12 | 20.39
29 | 03130200010@1 | 焊锡丝 综合 |  | kg | 0.11 |  | 22.12 | 2.43
30 | 03130200010@2 | 焊锡丝 综合 |  | kg | 0.85 |  | 22.12 | 18.8
31 | 03130400003 | 焊锡膏 50g/瓶 |  | kg | 0.168 |  | 42.79 | 7.19
32 | 03130400003@1 | 焊锡膏 50g/瓶 |  | kg | 0.008 |  | 42.79 | 0.34
33 | 03130600011@1 | 合金钢钻头 Φ10 |  | 个 | 0.252 |  | 9.25 | 2.33
34 | 03130600011@2 | 合金钢钻头 Φ10 |  | 个 | 0.064 |  | 9.25 | 0.59
35 | 03130600017 | 冲击钻头 Φ6～12 |  | 个 | 12.48 |  | 6.2 | 77.38
36 | 03130700003 | 钢锯条 |  | 条 | 8 |  | 0.71 | 5.68
37 | 03130700003@1 | 钢锯条 |  | 条 | 3 |  | 0.71 | 2.13
38 | 03130700007@1 | 石料切割锯片 |  | 片 | 0.004 |  | 35.4 | 0.14
39 | 03210100038 | 圆钉 |  | kg | 0.14 |  | 6.5 | 0.91
40 | 03210100040@1 | 圆钉 L50～75 |  | kg | 0.147 |  | 6.5 | 0.96
41 | 03210700007 | 镀锌铁丝 Φ1.5 |  | kg | 0.61 |  | 5.35 | 3.26
42 | 03210700017 | 镀锌铁丝 Φ1.4～2.5 |  | kg | 2 |  | 5.35 | 10.7
43 | 03210700017@1 | 镀锌铁丝 Φ1.4～2.5 |  | kg | 0.505 |  | 5.35 | 2.7
44 | 03210700017@2 | 镀锌铁丝 Φ1.4～2.5 |  | kg | 0.128 |  | 5.35 | 0.68
45 | 03210700020 | 镀锌铁丝 Φ2.8～4.0 |  | kg | 3.84 |  | 5.35 | 20.54
46 | 03210900016 | 套筒铁件 |  | kg | 3.385 |  | 7.43 | 25.15
47 | 04010100001@4 | 普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级 |  | kg | 109.729 |  | 0.49 | 53.77
48 | 04010100001@6 | 普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级 |  | kg | 36.434 |  | 0.49 | 17.85
49 | 04010100001@7 | 普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级 |  | kg | 159.185 |  | 0.49 | 78
50 | 04030200002 | 石屑 |  | m3 | 9.3 |  | 119.52 | 1111.54
| 本页小计 |  |  | 元 |  |  |  | 1471.29
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司
E.40：单位工程人工、材料、机械汇总表
工程名称：东茅岭片区3-安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
@2
51 | 04030400001@1 | 粗净砂 |  | m3 | 0.219 |  | 242.82 | 53.18
52 | 04030400001@3 | 粗净砂 |  | m3 | 0.001 |  | 242.82 | 0.24
53 | 04030400001@4 | 粗净砂 |  | m3 | 0.234 |  | 242.82 | 56.82
54 | 04031100003@1 | 河砂 综合 |  | m3 | 0.177 |  | 215.47 | 38.14
55 | 04031100003@2 | 河砂 综合 |  | m3 | 0.207 |  | 215.47 | 44.6
56 | 04130100005@1 | 标准砖 240×115×53 |  | 千块 | 0.326 |  | 470 | 153.22
57 | 04130100005@3 | 标准砖 240×115×53 |  | 千块 | 0.381 |  | 470 | 179.07
58 | 05030100002@3 | 杉木锯材 |  | m3 | 0.008 |  | 1830 | 14.64
59 | 05030400002 | 板方材 |  | m3 | 0.017 |  | 1637.17 | 27.83
60 | 07010100003@2 | 墙面砖 150×75 |  | m2 | 0.521 |  | 46 | 23.97
61 | 12410100001@1 | 塑料扁形标志牌 100×150 |  | 个 | 9.468 |  | 4.39 | 41.56
62 | 12410100001@2 | 塑料扁形标志牌 100×150 |  | 个 | 2.4 |  | 4.39 | 10.54
63 | 13011100002@2 | 酚醛磁漆 各色 |  | kg | 0.01 |  | 20.36 | 0.2
64 | 13011100002@3 | 酚醛磁漆 各色 |  | kg | 0.17 |  | 20.36 | 3.46
65 | 13011300004@1 | 调和漆 |  | kg | 0.02 |  | 12.076 | 0.24
66 | 13011300004@2 | 调和漆 |  | kg | 0.34 |  | 12.076 | 4.11
67 | 13050500006 | 煤焦沥青漆 L01-17 |  | kg | 3.936 |  | 13.89 | 54.67
68 | 13351700002@1 | 防水粉 |  | kg | 4.983 |  | 1.2 | 5.98
69 | 14030100001@1 | 汽油 |  | kg | 4.463 |  | 11.2 | 49.99
70 | 14030100001@3 | 汽油 |  | kg | 1.424 |  | 11.2 | 15.95
71 | 14030100001@4 | 汽油 |  | kg | 0.3 |  | 11.2 | 3.36
72 | 14311500001 | 丙酮 |  | kg | 4.8 |  | 6.6 | 31.68
| 本页小计 |  |  | 元 |  |  |  | 813.45
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司
E.40：单位工程人工、材料、机械汇总表
工程名称：东茅岭片区3-安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
73 | 14311500001@1 | 丙酮 |  | kg | 1.4 |  | 6.6 | 9.24
74 | 14353500012@1 | 隔离剂 |  | kg | 0.112 |  | 4.51 | 0.51
75 | 14410000011@1 | 建筑胶 |  | kg | 0.171 |  | 2.5 | 0.43
76 | 14410000039 | 密封胶 |  | kg | 3.2 |  | 51.33 | 164.26
77 | 14410000039@1 | 密封胶 |  | kg | 1 |  | 51.33 | 51.33
78 | 14430300015 | 塑料粘胶带 20mm×50m |  | 卷 | 12.956 |  | 2.75 | 35.63
79 | 14430300015@1 | 塑料粘胶带 20mm×50m |  | 卷 | 0.045 |  | 2.75 | 0.12
80 | 14430300018 | 自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m |  | 卷 | 0.211 |  | 6.6 | 1.39
81 | 14430300018@1 | 自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m |  | 卷 | 0.532 |  | 6.6 | 3.51
82 | 14430300018@2 | 自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m |  | 卷 | 1.7 |  | 6.6 | 11.22
83 | 17250000019@1 | 塑料软管 DN5 |  | m | 0.15 |  | 0.2 | 0.03
84 | 17250000019@2 | 塑料软管 DN5 |  | m | 2.21 |  | 0.2 | 0.44
85 | 17250300102 | 聚乙烯波纹管 DN25 |  | m | 5.34 |  | 2.93 | 15.65
86 | 18250100009 | 镀锌固定卡子 3×80 |  | 套 | 0.803 |  | 1.03 | 0.83
87 | 18250100009@1 | 镀锌固定卡子 3×80 |  | 套 | 1.648 |  | 1.03 | 1.7
88 | 28010300009@1 | 硬铜绞线 TJ-6mm2 |  | kg | 2.38 |  | 61.2 | 145.66
89 | 28010300010@1 | 硬铜绞线 TJ-10mm2 |  | kg | 0.16 |  | 64.87 | 10.38
90 | 28010300016 | 镀锌软铜绞线 TJRX-15/16 |  | kg | 0.07 |  | 42.48 | 2.97
91 | 28010300016@1 | 镀锌软铜绞线 TJRX-15/16 |  | kg | 0.144 |  | 42.48 | 6.12
92 | 28032100002 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.5mm2 |  | m | 189 |  | 1.07 | 202.23
93 | 29062100011@1 | 镀锌电缆固定卡子 2×35 |  | 个 | 36.925 |  | 1.8 | 66.47
94 | 29062100011@2 | 镀锌电缆固定卡子 2×35 |  | 个 | 9.36 |  | 1.8 | 16.85
95 | 29062300002 | 塑料护口(钢管用) DN15 |  | 个 | 77.568 |  | 0.11 | 8.53
96 | 29090100008@1 | 铜接线端子 DT-6mm2 |  | 个 | 34.68 |  | 1.07 | 37.11
| 本页小计 |  |  | 元 |  |  |  | 792.61
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司
E.40：单位工程人工、材料、机械汇总表
工程名称：东茅岭片区3-安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 5 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
97 | 29090100009@1 | 铜接线端子 DT-10mm2 |  | 个 | 2.04 |  | 1.32 | 2.69
98 | 29090100010 | 铜接线端子 DT-16mm2 |  | 个 | 0.398 |  | 1.65 | 0.66
99 | 29090100010@1 | 铜接线端子 DT-16mm2 |  | 个 | 0.816 |  | 1.65 | 1.35
100 | 29090100012 | 铜接线端子 DT-35mm2 |  | 个 | 1.466 |  | 3.03 | 4.44
101 | 29090100012@1 | 铜接线端子 DT-35mm2 |  | 个 | 3.008 |  | 3.03 | 9.11
102 | 29250700005 | 光缆识别牌 PVC80mm×60mm×0.8mm |  | 块 | 2.424 |  | 1.77 | 4.29
103 | 33012100002 | 铸铁爬梯 |  | kg | 11.011 |  | 5.61 | 61.77
104 | 34011900002 | 电力复合脂 一级 |  | kg | 0.012 |  | 19.47 | 0.23
105 | 34011900002@1 | 电力复合脂 一级 |  | kg | 0.024 |  | 19.47 | 0.47
106 | 34050100004 | 打印纸 132-1 |  | 箱 | 0.1 |  | 78.76 | 7.88
107 | 34070500005 | 塑料手套 ST型 |  | 个 | 0.41 |  | 2.57 | 1.05
108 | 34070500005@1 | 塑料手套 ST型 |  | 个 | 0.84 |  | 2.57 | 2.16
109 | 34110100002 | 水 |  | t | 11.932 |  | 3.2 | 38.18
110 | 34110100002@3 | 水 |  | t | 0.053 |  | 3.2 | 0.17
111 | 34110200001@2 | 电 |  | kW·h | 0.026 |  | 0.69 | 0.02
112 | 35010300002@2 | 木模板 2440×1220×15 |  | m2 | 0.276 |  | 36.71 | 10.13
113 | 36010500002@6 | 防盗铸铁井盖井座500*500 |  | 套 | 4.04 |  | 159.621 | 644.87
114 | 36010500002@7 | 防盗铸铁井盖井座500*500 |  | 套 | 4.04 |  | 159.621 | 644.87
115 | 37230100001 | 双线电缆托板 290mm |  | 只 | 9.7 |  | 4.75 | 46.08
116 | 88010500001 | 其他材料费 |  | 元 | 233.894 |  | 1 | 233.89
117 | 88010500003 | 校验材料费 |  | 元 | 2.8 |  | 1 | 2.8
118 | AZCSCLF | 安装措施材料费 |  | 元 | 497.506 |  | 1 | 497.51
119 | BCCLF4 | 车辆识别系统（暂估价） |  | 套 | 2 |  | 20000 | 40000
120 | CLFTZ | 材料费调整 |  | 元 | 0.007 |  | 1 | 0.01
121 | 80210400002@3 | 商品混凝土(砾石) C15 |  | m3 | 0.429 |  | 497.1 | 213.26
122 | 80210400003@2 | 商品混凝土(砾石) C20 |  | m3 | 0.114 |  | 505.31 | 57.61
| 本页小计 |  |  | 元 |  |  |  | 42485.5
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司
E.40：单位工程人工、材料、机械汇总表
工程名称：东茅岭片区3-安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 6 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
123 | 80210400004@1 | 商品混凝土(砾石) C25 |  | m3 | 10.71 |  | 516.41 | 5530.75
124 | 80010200003@3 | 预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0 |  | m3 | 0.011 |  | 754.47 | 8.3
125 | WJJ172513@3 | 塑料管 PVC32 |  | m | 851.36 |  | 2.984 | 2540.46
126 | WJJ172574@4 | 硬塑料管 PVC32 |  | m | 816 |  | 2.984 | 2434.94
127 | WJJ172574@7 | PVC塑料管 DN50 |  | m | 204 |  | 5.62 | 1146.48
128 | WJJ180910@5 | 直接头 |  | 个 | 200 |  | 0.274 | 54.8
129 | WJJ180910@8 | 直接头DN50 |  | 个 | 50 |  | 1.948 | 97.4
130 | WJJ182501@3 | 管卡子 |  | 个 | 390.4 |  | 0.274 | 106.97
131 | WJJ253302@1 | 3~5m高壁装路灯（60W,LED光源，挂墙式成套产品） |  | 套 | 27.27 |  | 300 | 8181
132 | WJJ280301@5 | 铜芯多股绝缘导线 BVR-3*2.5 |  | m | 291.6 |  | 4.993 | 1455.96
133 | WJJ280301@7 | 铜芯多股绝缘导线 RVV-3*2.5 |  | m | 594 |  | 4.993 | 2965.84
134 | WJJ281107@7 | 电力电缆 YJV-3*10 |  | m | 101 |  | 22.984 | 2321.38
135 | WJJ281107@8 | 电力电缆 YJV-3*6 |  | m | 635.29 |  | 15.445 | 9812.05
136 | WJJ281107@9 | 电力电缆 YJV-3*4 |  | m | 202 |  | 10.978 | 2217.56
137 | WJJ282501@3 | 双绞线缆CAT6 |  | m | 2016 |  | 1.61 | 3245.76
138 | WJJ291104@1 | 电缆终端盒 |  | 套 | 2.04 |  | 53.121 | 108.37
139 | WJJ292506@5 | FC-LC光纤跳线 |  | 个 | 24 |  | 27.435 | 658.44
140 | WJJ292506@7 | FC-FC光纤跳线 |  | 个 | 24 |  | 22.055 | 529.32
141 | WJJ292508@3 | 16芯单模光纤 |  | m | 203 |  | 3.083 | 625.85
142 | WJJ550502@6 | 室外0DF光交接箱 |  | 个 | 1 |  | 3364.32 | 3364.32
143 | 补充主材002@2 | 壁挂式照明配电箱500*400*180 |  | 台 | 1 |  | 708.278 | 708.28
144 | 补充主材003@1 | 高清智能枪式摄像机 |  | 台 | 24 |  | 424.967 | 10199.21
145 | 补充主材008@1 | 监控电源DC12V,2A |  | 台 | 24 |  | 44.267 | 1062.41
146 | 补充主材013@1 | 摄像机支架 |  | 套 | 24 |  | 44.267 | 1062.41
147 | 补充主材019@2 | 监控防水箱280*190*100mm |  | 台 | 17 |  | 212.483 | 3612.21
148 | J1-1@1 | 履带式推土机 功率(kW) 75 中 |  | 台班 | 0.005 |  | 1416.6 | 7.08
149 | J1-2 | 履带式推土机 功率(kW) 90 大 |  | 台班 | 0.008 |  | 1745.56 | 13.96
150 | J12-34 | 高架车 提升高度(m) 9 中 |  | 台班 | 1.094 |  | 570.59 | 624.23
| 本页小计 |  |  | 元 |  |  |  | 64695.74
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司
E.40：单位工程人工、材料、机械汇总表
工程名称：东茅岭片区3-安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 7 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
151 | J1-35 | 电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 小 |  | 台班 | 0.047 |  | 28.27 | 1.33
152 | J1-35@1 | 电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 小 |  | 台班 | 0.595 |  | 28.27 | 16.82
153 | J1-35@2 | 电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 小 |  | 台班 | 1.628 |  | 26 | 42.33
154 | J1-35@3 | 电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 小 |  | 台班 | 0.175 |  | 28.27 | 4.95
155 | J1-69 | 履带式液压挖掘机带液压破碎锤 中型 中 |  | 台班 | 0.125 |  | 3040.81 | 380.1
156 | J1-7 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1 大 |  | 台班 | 0.028 |  | 2128.11 | 59.59
157 | J1-7@2 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1 大 |  | 台班 | 0.074 |  | 1983.44 | 146.77
158 | J1-7@3 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1 大 |  | 台班 | 0.005 |  | 2128.11 | 10.64
159 | J3-18@1 | 汽车式起重机 提升质量(t) 5 大 |  | 台班 | 0.004 |  | 711.02 | 2.84
160 | J3-18@2 | 汽车式起重机 提升质量(t) 5 大 |  | 台班 | 0.016 |  | 711.02 | 11.38
161 | J3-19 | 汽车式起重机 提升质量(t) 8 大 |  | 台班 | 0.973 |  | 964.18 | 938.15
162 | J4-13 | 自卸汽车 装载质量(t) 12 大 |  | 台班 | 0.489 |  | 1156.43 | 565.49
163 | J4-13@3 | 自卸汽车 装载质量(t) 12 大 |  | 台班 | 0.068 |  | 1156.43 | 78.64
164 | J4-30@1 | 机动翻斗车 装载质量(t) 1 小 |  | 台班 | 0.022 |  | 230.62 | 5.07
165 | J4-30@3 | 机动翻斗车 装载质量(t) 1 小 |  | 台班 | 0.026 |  | 230.62 | 6
166 | J4-33 | 洒水车 罐容量(L) 4000 中 |  | 台班 | 0.011 |  | 533.34 | 5.87
167 | J4-33@3 | 洒水车 罐容量(L) 4000 中 |  | 台班 | 0.002 |  | 533.34 | 1.07
168 | J4-4 | 载重汽车 装载质量(t) 5 中 |  | 台班 | 0.206 |  | 481.47 | 99.18
169 | J4-4@2 | 载重汽车 装载质量(t) 5 中 |  | 台班 | 0.8 |  | 481.47 | 385.18
170 | J4-4@3 | 载重汽车 装载质量(t) 5 中 |  | 台班 | 0.023 |  | 481.47 | 11.07
171 | J4-5 | 载重汽车 装载质量(t) 6 中 |  | 台班 | 0.002 |  | 501.88 | 1
172 | J6-12 | 灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小 |  | 台班 | 0.035 |  | 182.8 | 6.4
173 | J6-12@1 | 灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小 |  | 台班 | 0.041 |  | 182.8 | 7.49
174 | J6-14 | 干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小 |  | 台班 | 0.002 |  | 236.27 | 0.47
175 | J6-21 | 混凝土振动器 插入式 小 |  | 台班 | 0.052 |  | 11.19 | 0.58
176 | J6-22@1 | 混凝土振动器 附着式 小 |  | 台班 | 1.33 |  | 9.49 | 12.62
177 | J7-102 | 岩石切割机 功率(kW) 3 小 |  | 台班 | 0.006 |  | 48.59 | 0.29
178 | J7-72 | 管子切断机 管径(mm) 150 小 |  | 台班 | 2.56 |  | 42.86 | 109.72
| 本页小计 |  |  | 元 |  |  |  | 2911.04
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司
E.40：单位工程人工、材料、机械汇总表
工程名称：东茅岭片区3-安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 8 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
179 | J9-24 | 热熔对接焊机 直径(mm) 63 小 |  | 台班 | 2.56 |  | 26 | 66.56
180 | Y10-11 | 导通测试仪 量程:1mΩ～2Ω,精度:±0.2% |  | 台班 | 3.84 |  | 15.91 | 61.09
181 | Y10-7 | 高压绝缘电阻测试仪 量程:0.05～50Ω,1～100mΩ,1000V |  | 台班 | 0.346 |  | 37.05 | 12.82
182 | Y12-8 | 电能校验仪 电流:AC:6×(0～12.5)A,3×(0～25)A,1×(0～75)A,DC:±75A,电压:AC:4×(0～300)V,3×(0～300)V,1×(0～600)V,DC:4×(0～±300)V |  | 台班 | 0.2 |  | 31.74 | 6.35
183 | Y12-9 | 2000A大电流发生器 量程:输出电流:串联2000A,并联4000A,精度:±0.5% |  | 台班 | 0.2 |  | 28.58 | 5.72
184 | Y13-1 | 激光测距仪 量程:4～1000m,精度:±1% |  | 台班 | 0.08 |  | 14.46 | 1.16
185 | Y14-7 | 高稳定度光源 波长:1310/1550nm |  | 台班 | 0.2 |  | 35.31 | 7.06
186 | Y15-6 | 光功率计 量程:-75～25dBm,波长:750～1700nm |  | 台班 | 0.2 |  | 56.17 | 11.23
187 | Y31-1 | 网络测试仪 1000M以太网测试仪 |  | 台班 | 0.03 |  | 110.72 | 3.32
188 | Y36-15 | 对讲机(一对) 最大通话距离:5km |  | 台班 | 39.91 |  | 4.22 | 168.42
189 | Y37-1 | 电缆测试仪 量程:10m～20km |  | 台班 | 0.2 |  | 15.91 | 3.18
190 | Y42-3 | 便携式可燃气体检漏仪 量程:0～100%LEL,分辨率:0.01%LEL,精度:±2%FS,响应时间:≤5s,恢复时间:≤15s,重复性:±0.5%,线性误差:±1.0%,不确定度:2%Rd±0.1 |  | 台班 | 0.3 |  | 13.05 | 3.92
191 | Y42-5 | 有害气体检漏仪 量程:0～1000ppm |  | 台班 | 0.06 |  | 60.02 | 3.6
192 | Y5-1 | 彩色监视器 最高清晰度:1250TVL |  | 台班 | 14.6 |  | 4.54 | 66.28
193 | Y8-2 | 笔记本电脑 配置:CPU主频3.3GHz,内存4GB,硬盘1T,独立显卡 |  | 台班 | 5.01 |  | 9.43 | 47.24
194 | Y8-3 | 宽行打印机 136列 |  | 台班 | 8.01 |  | 5.38 | 43.09
195 | Y9-3 | 手持式万用表 10000计数,真有效值 |  | 台班 | 16.72 |  | 4.08 | 68.22
196 | Y9-4 | 手持式万用表 50000计数,真有效值,PC接口 |  | 台班 | 0.4 |  | 6.33 | 2.53
| 本页小计 |  |  | 元 |  |  |  | 581.79
| 合计 |  |  | 元 |  |  |  | 147314.77
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司