## E.14 单位工程招标控制价汇总表
单位工程概算汇总表
工程名称：东茅岭片区3-建筑工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程内容 |  | 计费基础说明 |  | 费率% | 金额 | 其中： 暂估价（元）
一 | 分部分项工程费 |  | 分部分项费用合计 |  |  | 1574695.39
1 | 直接费 |  |  |  |  | 1413104.62
1.1 | 人工费 |  |  |  |  | 558243.58
1.2 | 材料费 |  |  |  |  | 808370.22
1.2.1 | 其中：工程设备费/其他 |  | （详见附录C说明第2条规定计算）
1.3 | 机械费 |  |  |  |  | 46490.82
2 | 管理费 |  |  |  | 8 | 92323.48
3 | 其他管理费 |  | （详见附录C说明第2条规定计算） |  | 2
4 | 利润 |  |  |  | 6 | 69247.45
二 | 措施项目费 |  | 1+2+3 |  |  | 84163.02
1 | 单价措施项目费 |  | 单价措施项目费合计 |  |  | 28514.43
1.1 | 直接费 |  |  |  |  | 24933.7
1.1.1 | 人工费 |  |  |  |  | 11077.27
1.1.2 | 材料费 |  |  |  |  | 3545.85
1.1.3 | 机械费 |  |  |  |  | 10310.58
1.2 | 管理费 |  |  |  | 8 | 2046
1.3 | 利润 |  |  |  | 6 | 1534.41
2 | 总价措施项目费 |  | （按E.20总价措施项目计价表计算） |  |  | 2565.14
3 | 绿色施工安全防护措施项目费 |  | （按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算） |  | 4.5 | 53083.45
3.1 | 其中安全生产费 |  | （按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算） |  | 2.37 | 27957.28
三 | 其他项目费 |  | （按E.23其他项目计价汇总表计算） |  |  | 59953.15
四 | 税前造价 |  | 一+二+三 |  |  | 1718811.56
五 | 销项税额 |  | 四 |  | 9 | 154693.04
单位工程建安造价 |  |  | 四+五 |  |  | 1873504.6
广联达科技股份有限公司

## E.18-1 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表—不含子
单位工程造价表
工程名称：东茅岭片区3-建筑工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
|  | 垃圾分类及健身器材 | [6 empty] | 113460
1 | 050307019004 | 封闭式成品垃圾分类收集点 |  | 1.定制1个成品封闭式钢结构垃圾分类亭 （3000x1000x2500) 2.4个中间脚踏垃圾桶,尺寸555*480*970mm 材质:高密度聚乙烯) | 处 | 4 | 7000 |  | 28000
2 | 050307019002 | 运动健身设备 |  | 1.包含：扭腰机,跑步机,引体架,太空漫步机,伸腰伸背器,扭腰训练器 | 个 | 15 | 800 |  | 12000
3 | 011507001001 | 文化宣传栏 |  | 1.壁厚1.2mmφ80不锈钢管立柱 2.1250*900*10厚木板基层、5厚玻璃饰面、不锈钢框架外包 3.壁厚1.2mm50*50通长方不锈钢管横杆、壁厚1.2mmφ50不锈钢管斜撑 4.0.8厚不锈钢板外包屋面 5.工程量按立面投影面积计算 | m2 | 97.2 | 550 |  | 53460
4 | 050307019003 | 微型消防站（暂估价） |  | 1、按照6人标准配置 2、内部包含6顶安全帽，6个灭火器，2套防火服，2个面罩，1把斧子，2把铁锹，1个水桶 | 个 | 4 | 5000 |  | 20000
|  | 拆除工程 | [6 empty] | 3457.67
5 | 011601001003 | 花池砖砌体拆除 |  | 1.花池砌体拆除 2.运距：综合考虑 | m3 | 9 | 78.19 |  | 703.71
本页小计 | [8 empty] | 114163.71
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
单位工程造价表
工程名称：东茅岭片区3-建筑工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
6 | 011609001001 | 栏杆、栏板拆除 |  | 1.拆除原铁艺栏杆 | m | 53 | 26.34 |  | 1396.02
7 | 011609001002 | 拆除宣传栏 |  | 1.拆除立式宣传栏 | m | 4 | 32.71 |  | 130.84
8 | 011610002001 | 金属门拆除 |  | 1.拆除原楼道单元门 | m2 | 21.6 | 56.81 |  | 1227.1
|  | 屋面维修 | [6 empty] | 650311.31
9 | 010902002003 | 瓦屋面（坡屋面） |  | 1.拆除原样瓦屋面及木屋架 2.运距：综合考虑 | m2 | 36 | 14.32 |  | 515.52
10 | 010902002002 | 瓦屋面（坡屋面） |  | 1.更换陶瓦屋面 | m2 | 36 | 70.93 |  | 2553.48
11 | 010902002004 | 更换屋檩及挂挂瓦条 |  | 1.稍径110本檩条，中距800 2.10厚本望板 3.空铺3厚SBS改性沥青防水卷材 4.顺水条40*20 ，中距500 5.挂瓦条30 *30，中距按瓦规格 6.铺陶瓦 | m2 | 36 | 149.88 |  | 5395.68
12 | 011607001003 | 屋面防水层拆除（含外运） |  | 1.拆除卷材防水层20mm厚 2.运距：综合考虑 | m2 | 5347 | 11.72 |  | 62666.84
13 | 010902001001 | 屋面SBS防水（平屋面） |  | 1.3厚SBS改性沥青防水卷材 2.10厚1：2.5水泥砂浆找平（参3%防水剂） | m2 | 5347 | 79.23 |  | 423642.81
14 | 050101006001 | 屋面隔热层拆除 |  | 1.屋顶隔热层拆除 2.楼面运出垃圾 3.运距综合考虑 | m2 | 5347 | 21.78 |  | 116457.66
本页小计 | [8 empty] | 613985.95
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
单位工程造价表
工程名称：东茅岭片区3-建筑工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
15 | 031001006001 | 新装雨水管 |  | 1.安装部位:沿建筑物外墙 2.材质、规格:UPVC雨水管DN110 3.连接形式:粘接 | m | 353 | 95.75 |  | 33799.75
16 | 031001006003 | 老旧破损雨水管拆除及外运（铸铁管） |  | 1.人工拆除 2.运距：综合考虑 | m | 353 | 10.49 |  | 3702.97
17 | 031001006004 | 新装雨水管 |  | 1.安装部位:沿建筑物外墙 2.材质、规格:UPVC雨水管DN200 3.连接形式:粘接 | m | 10 | 157.66 |  | 1576.6
|  | 楼道翻新 | [6 empty] | 224739.16
18 | 011608002001 | 原涂料面层清理修补 |  | 1.原涂料面层清理修补 2.运距：综合考虑 | m2 | 6400 | 5 |  | 32000
19 | 011406001001 | 楼道翻新 |  | 1.904涂料一底一面 | m2 | 6400 | 21.34 |  | 136576
20 | 011406001002 | 楼梯踢脚线 |  | 1.深灰色乳胶漆一遍，高度500mm 2.满刮腻子一遍 | m2 | 960 | 23.91 |  | 22953.6
21 | 011405001002 | 栏杆扶手进行除锈及去油皮后外刷防锈油漆两遍 |  | 1.红丹防锈底漆一遍 2.银灰色调和漆二遍 | m2 | 768 | 34.35 |  | 26380.8
22 | 011610001001 | 拆除原窗户（含外运） |  | 1.拆除原窗户 2.运距：综合考虑 | m2 | 18.9 | 37.6 |  | 710.64
23 | 010807001001 | 更换原楼道破损窗户 |  | 1.材质:60系列普通铝合金单层玻璃窗 | m2 | 18.9 | 323.71 |  | 6118.12
|  | 其他工程 | [6 empty] | 287214.62
本页小计 | [8 empty] | 263818.48
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
单位工程造价表
工程名称：东茅岭片区3-建筑工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
24 | 011503001004 | 不锈钢栏杆 |  | 1.15J403-1 2.成品不锈钢管栏杆(带扶手)，高1.1m 3.φ60*3钢管扶手，φ28钢立柱 4.栏板材料种类、规格、颜色:包含预埋件、栏杆制安等 | m | 201 | 317.76 |  | 63869.76
25 | 040504008001 | 化粪池清淤及污水管道疏通 |  | 1.化粪池清淤及疏通管道 2.专用清粪车 | 座 | 21 | 250 |  | 5250
26 | 011503001008 | 混凝土栏板修复 |  | 1.20厚1：3水泥砂浆找平、压光 2.真石漆（颜色建设方自定） | m2 | 229 | 166.09 |  | 38034.61
27 | 011107004001 | 水泥砂浆台阶面 |  | 1、20mm厚1:2水泥砂浆找平压光 | m2 | 264 | 94.88 |  | 25048.32
28 | 011503001007 | 成品锌钢栏杆 |  | 1.外喷涂黑色金属烤漆 2.高度2m 3.横杆为60*60方钢管，2.0厚 4.竖杆为40*40方钢管，2.0厚 | m2 | 106 | 201.46 |  | 21354.76
29 | 010504004001 | 泄水口 |  | 1.原挡土墙处增设泄水口，20处，每处2.5m 2.增设φ100泄水管 | m | 50 | 33.1 |  | 1655
30 | 010101003001 | 挖沟槽土方 |  | 1.挖掘机挖渣 | m3 | 18 | 4.49 |  | 80.82
31 | 010103001001 | 回填方 |  | 1.花池沟槽回填 | m3 | 4.9 | 28.26 |  | 138.47
32 | 010103002001 | 余方弃置 |  | 1.挖掘机挖渣 2.运距:综合考虑 | m3 | 13.1 | 47.64 |  | 624.08
本页小计 | [8 empty] | 156055.82
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
单位工程造价表
工程名称：东茅岭片区3-建筑工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
33 | 010401003001 | 砖砌花池 |  | 1.标准砖 240×115×53 2.水泥42.5水泥砂浆 M5 | m3 | 21.6 | 777.28 |  | 16789.25
34 | 011201004001 | 花池水泥砂浆 |  | 1、20mm厚1:3水泥砂浆找平压光 | m2 | 56.4 | 53.92 |  | 3041.09
35 | 011201001001 | 花池刷漆 |  | 1.外墙漆一底二面 | m2 | 56.4 | 31.88 |  | 1798.03
36 | 010103002002 | 移置太阳能集热器 |  | 1.移置屋顶太阳能集热器 | 台 | 45 | 354.59 |  | 15956.55
37 | 010103002003 | 拆除太阳能集热器 |  | 1.拆除屋顶太阳能集热器及复原 2.运距:综合考虑 | 台 | 5 | 611.88 |  | 3059.4
38 | 011201001002 | 原围墙修复 |  | 1.去除墙面广告及空鼓 2.运距：综合考虑 | m2 | 532 | 7.58 |  | 4032.56
39 | 011201001003 | 围墙水泥砂浆 |  | 1.20厚1：3水泥砂浆抹平压光 | m2 | 532 | 53.92 |  | 28685.44
40 | 011201001004 | 围墙真石漆 |  | 1.真石漆涂料（颜色建设方自定） | m2 | 532 | 108.64 |  | 57796.48
|  | 入户门门禁系统 | [6 empty] | 295512.63
41 | 010802004007 | 增设楼道单元门 |  | 1.不锈钢格栅门2200*2400mm | m2 | 165.6 | 463.18 |  | 76702.61
42 | 030502003001 | 门禁系统主机（每户安装1个） |  | 1.门禁系统主机 | 个 | 23 | 231.81 |  | 5331.63
43 | 030507007001 | 一楼大门静音电机锁 |  | 1.一楼大门静音电机锁 | 台 | 23 | 220.46 |  | 5070.58
44 | 030507007002 | 一楼大门五金闭门器 |  | 1.一楼大门五金闭门器 | 套 | 23 | 271.4 |  | 6242.2
本页小计 | [8 empty] | 224505.82
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
单位工程造价表
工程名称：东茅岭片区3-建筑工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
45 | 030411004001 | 配线/管内穿线 铜芯BV-2.5 |  | 1.配线/管内穿线 铜芯BV-2.5 | m | 46400 | 2.38 |  | 110432
46 | 030411001001 | 配管/塑料线管明配 PVCΦ20 |  | 1.配管/塑料线管明配 PVCΦ20 | m | 4600 | 10.53 |  | 48438
47 | 030502005001 | 弱电线路系统改造/双绞线缆 |  | 1.弱电线路系统改造/双绞线缆 | m | 9200 | 3.75 |  | 34500
48 | 030507005001 | 出入口系统 双门调试 |  | 1.出入口系统 双门调试 | 套 | 23 | 146.07 |  | 3359.61
49 | 030507014001 | 配卡 |  | 1.配卡,每户配置3个门卡 | 套 | 906 | 6 |  | 5436
| 二 | 单价措施费 | [6 empty] | 28514.43
50 | 011703001001 | 垂直运输 |  |  | 天 | 1 | 25620.35 |  | 25620.35
51 | 011701002001 | 里脚手架 |  | 1.搭设方式:综合 2.搭设高度:10米内 | m2 | 532 | 5.44 |  | 2894.08
本页小计 | [8 empty] | 230680.04
合 计 | [8 empty] | 1603209.82
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司

## E.40 人工、材料、机械汇总表
E.40：单位工程人工、材料、机械汇总表
工程名称：东茅岭片区3-建筑工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | H00001 | 人工费 |  | 元 | 551948.344 |  | 1 | 551948.34 | 人工系数:1;
2 | H00001@1 | 人工费 |  | 元 | 17372.469 |  | 1 | 17372.47 | 人工系数:1;
3 | 01030100003 | 冷拔低碳钢丝 Φ1.6 |  | kg | 41.76 |  | 4.66 | 194.6
4 | 01210100006 | 热轧等边角钢 50×5 |  | kg | 21.2 |  | 4.24 | 89.89
5 | 02130300002 | 聚四氟乙烯生料带 宽20mm |  | m | 22.86 |  | 0.44 | 10.06
6 | 02191100002 | 塑料胀管 Φ6～8 |  | 个 | 6177.8 |  | 0.24 | 1482.67
7 | 03010300025 | 木螺钉 m2mm～4mm×M6mm～65mm |  | 个 | 611.8 |  | 0.02 | 12.24
8 | 03010300039 | 自攻螺钉 M5mm×25mm |  | 个 | 93.84 |  | 0.04 | 3.75
9 | 03010300045 | 自攻螺钉 M8mm×35mm |  | 个 | 93.84 |  | 0.07 | 6.57
10 | 03010300046 | 自攻螺钉 M10mm×30mm～50mm |  | 个 | 46.92 |  | 0.07 | 3.28
11 | 03010500167 | 六角螺栓带帽带垫 M8×14～75 |  | 套 | 108.135 |  | 0.25 | 27.03
12 | 03010500229 | 螺栓 综合 |  | 套 | 108.12 |  | 0.53 | 57.3
13 | 03110700006 | 砂布 006-4# |  | 张 | 153.6 |  | 0.88 | 135.17
14 | 03130100019 | 低碳钢焊条 综合 |  | kg | 13.25 |  | 6.02 | 79.77
15 | 03130100021 | 低碳钢焊条 J422 Φ3.2 |  | kg | 34.2 |  | 6.02 | 205.88
16 | 03130200001 | 不锈钢焊丝 |  | kg | 9.936 |  | 37.17 | 369.32
17 | 03130600011 | 合金钢钻头 Φ10 |  | 个 | 2.54 |  | 9.25 | 23.5
18 | 03130600017 | 冲击钻头 Φ6～12 |  | 个 | 76.82 |  | 6.2 | 476.28
19 | 03210700017 | 镀锌铁丝 Φ1.4～2.5 |  | kg | 11.5 |  | 5.35 | 61.53
20 | 03210700020 | 镀锌铁丝 Φ2.8～4.0 |  | kg | 18.4 |  | 5.35 | 98.44
21 | 03210900009 | 加工铁件 |  | kg | 60.484 |  | 10.51 | 635.69
22 | 03210900024 | 预埋铁件 |  | kg | 205.2 |  | 10.51 | 2156.65
23 | 04010100001@1 | 普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级 |  | kg | 8111.399 |  | 0.49 | 3974.59
24 | 04010400001 | 白水泥 |  | kg | 521.5 |  | 0.75 | 391.13
25 | 04090700001 | 双飞粉 |  | kg | 8704 |  | 2.74 | 23848.96
26 | 04130100006 | 标准砖 240×115×53 |  | m3 | 17.062 |  | 320.49 | 5468.2
27 | 04170400001@2 | 陶瓷瓦 400*300 |  | 块 | 384.48 |  | 2.64 | 1015.03
28 | 05010100001 | 杉原木 |  | m3 | 0.882 |  | 1464.49 | 1291.68
29 | 05030100002 | 杉木锯材 |  | m3 | 0.169 |  | 1830 | 309.27
30 | 05030900001 | 板条 1000mm×30mm×8mm |  | 百根 | 0.763 |  | 13 | 9.92
| 本页小计 |  |  | 元 |  |  |  | 611759.21
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司
E.40：单位工程人工、材料、机械汇总表
工程名称：东茅岭片区3-建筑工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
31 | 11070100001@1 | 不锈钢格栅 |  | m2 | 165.6 |  | 287.74 | 47649.74
32 | 11090100003@1 | 60系列铝合金平开窗 单层玻璃窗 |  | m2 | 18.9 |  | 216.38 | 4089.58
33 | 12210700002@1 | 锌钢栏杆 成品 |  | m2 | 107.06 |  | 123.95 | 13270.09
34 | 12210700003 | 不锈钢管栏杆 直线形 带扶手 |  | m | 199 |  | 194.88 | 38781.12
35 | 13010100018 | 原子灰（腻子) |  | kg | 23.04 |  | 12.5 | 288
36 | 13010900002 | 透明底漆 |  | kg | 266.35 |  | 27.5 | 7324.63
37 | 13010900005 | 封闭乳胶底涂料 |  | kg | 11.28 |  | 15.34 | 173.04
38 | 13011300004 | 调和漆 |  | kg | 134.185 |  | 12.076 | 1620.42
39 | 13030300005 | 白乳胶漆 |  | kg | 226.752 |  | 25.62 | 5809.39
40 | 13030500008 | 丙烯酸无光外墙乳胶漆 |  | kg | 32.148 |  | 26.56 | 853.85
41 | 13030700004 | H型真石涂料 |  | kg | 3805 |  | 9.29 | 35348.45
42 | 13031100015 | 防水漆(配套罩面漆) |  | kg | 304.4 |  | 18.31 | 5573.56
43 | 13050300002 | 醇酸防锈漆 红丹 |  | kg | 94.535 |  | 14.83 | 1401.95
44 | 13330100001 | SBS改性沥青聚酯胎防水卷材 3mm |  | m2 | 6181.132 |  | 28.01 | 173133.51
45 | 13334100002@1 | SBS改性沥青聚酯胎防水卷材 3mm |  | m2 | 39.6 |  | 28.01 | 1109.2
46 | 13350900004@1 | 防水剂 |  | kg | 1727.081 |  | 7.5 | 12953.11
47 | 14030100001 | 汽油 |  | kg | 102.465 |  | 11.2 | 1147.61
48 | 14030300001 | 机油 |  | kg | 0.45 |  | 9.92 | 4.46
49 | 14050100005 | 油漆溶剂油 |  | kg | 0.053 |  | 8.2 | 0.43
50 | 14050100006 | 油漆溶剂油 200# |  | kg | 23.37 |  | 6.45 | 150.74
51 | 14071100001 | 防腐油 |  | kg | 2.394 |  | 3.58 | 8.57
52 | 14353500016 | 基层处理剂 |  | kg | 2620.03 |  | 8 | 20960.24
53 | 14390700001 | 乙炔气 |  | kg | 2.835 |  | 17.15 | 48.62
54 | 14390700002 | 乙炔气 |  | m3 | 3.351 |  | 104.5 | 350.18
55 | 14390900001 | 氧气 |  | m3 | 8.733 |  | 5.87 | 51.26
56 | 14391900007 | 液化气 |  | kg | 1261.892 |  | 9.04 | 11407.5
57 | 14410000002 | 117胶 |  | kg | 3584 |  | 0.95 | 3404.8
58 | 14410000004 | 玻璃胶 350g |  | 支 | 12.474 |  | 10.71 | 133.6
| 本页小计 |  |  | 元 |  |  |  | 387047.65
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司
E.40：单位工程人工、材料、机械汇总表
工程名称：东茅岭片区3-建筑工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
59 | 14430100001 | 801胶 |  | kg | 45.12 |  | 1.42 | 64.07
60 | 17070100005 | 无缝钢管 Φ48×3.5 |  | kg | 6.331 |  | 4.43 | 28.05
61 | 17250000014 | 塑料管 dn200 |  | m | 10.54 |  | 58.24 | 613.85
62 | 17250000037 | 硬塑料管 dn100 |  | m | 51 |  | 18.82 | 959.82
63 | 17250200006 | PVC塑料排水管 dn110 |  | m | 372.062 |  | 18.82 | 7002.21
64 | 18030400026 | 镀锌活接头 DN32 |  | 个 | 22.725 |  | 9.57 | 217.48
65 | 18090700003 | PVC直通接头 De110 |  | 个 | 88.25 |  | 5.27 | 465.08
66 | 18090700004@1 | PVC直通接头 De200 |  | 个 | 2.5 |  | 10.27 | 25.68
67 | 18211300002 | 伸缩节 DN110 |  | 个 | 39.536 |  | 13.93 | 550.74
68 | 18211300003 | 伸缩节 DN160 |  | 个 | 1.12 |  | 26.36 | 29.52
69 | 20030100001 | 不锈钢法兰 DN50 |  | 个 | 229.646 |  | 26.55 | 6097.1
70 | 29062300002 | 塑料护口(钢管用) DN15 |  | 个 | 371.68 |  | 0.11 | 40.88
71 | 33090100001 | PVC雨水斗 |  | 套 | 15.15 |  | 39.8 | 602.97
72 | 33411900009 | 屋面板制作错口 一面抛光 δ1.5cm |  | 100m2 | 0.372 |  | 4000 | 1488
73 | 34020500002 | 密封油膏 |  | kg | 13.23 |  | 1.42 | 18.79
74 | 34110100002 | 水 |  | t | 25.009 |  | 3.2 | 80.03
75 | 34110100002@1 | 水 |  | t | 2.78 |  | 3.2 | 8.9
76 | 35030100002 | 竹脚手板 侧编 |  | m2 | 4.416 |  | 30 | 132.48
77 | 35031500003 | 直角扣件 单个1.4kg |  | 个 | 1.277 |  | 8.28 | 10.57
78 | 35031500004 | 对接扣件 单个1.4kg |  | 个 | 0.053 |  | 8.28 | 0.44
79 | 35031500009 | 脚手架底座 |  | 只 | 0.16 |  | 7.79 | 1.25
80 | 88010500001 | 其他材料费 |  | 元 | 18334.271 |  | 1 | 18334.27
81 | BCCLF16 | 文化宣传栏 |  | m2 | 97.2 |  | 550 | 53460
82 | BCCLF16@1 | 配卡 |  | 套 | 906 |  | 6 | 5436
83 | BCCLF17 | 原涂料面层清理 |  | m2 | 6400 |  | 5 | 32000
84 | BCCLF3@1 | 运动健身设备 |  | 个 | 15 |  | 800 | 12000
85 | BCCLF3@2 | 微型消防站（暂估价） |  | 个 | 4 |  | 5000 | 20000
86 | BCCLF3@3 | 成品不锈钢管栏杆(可外开) |  | m | 2 |  | 350 | 700
87 | BCCLF6@2 | 化粪池清淤及污水管道疏通 |  | 车 | 21 |  | 250 | 5250
88 | 补充材料 | 封闭式成品垃圾分类收集点 |  | 套 | 4 |  | 7000 | 28000
| 本页小计 |  |  | 元 |  |  |  | 193618.18
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司
E.40：单位工程人工、材料、机械汇总表
工程名称：东茅岭片区3-建筑工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
001@1
89 | 80210400003 | 商品混凝土(砾石) C20 |  | m3 | 1.53 |  | 505.31 | 773.12
90 | 80010100005@1 | 预拌干混地面砂浆 DS M15.0 |  | m3 | 70.434 |  | 717.948 | 50567.95
91 | 80010100006 | 预拌干混地面砂浆 DS M20.0 |  | m3 | 7.894 |  | 754.47 | 5955.79
92 | 80010200003 | 预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0 |  | m3 | 17.655 |  | 754.47 | 13320.17
93 | 80010300002 | 预拌干混砌筑砂浆 DM M10.0 |  | m3 | 4.86 |  | 688.662 | 3346.9
94 | WJJ172513@1 | 塑料管 PVCΦ20 |  | m | 4908.2 |  | 1.51 | 7411.38
95 | WJJ182501@1 | 管卡子 PC20 |  | 个 | 3017.6 |  | 0.5 | 1508.8
96 | WJJ280304@1 | 铜芯绝缘导线 BV-2.5 |  | m | 53824 |  | 1.395 | 75084.48
97 | WJJ282501@1 | 六类网线CAT6 |  | m | 9660 |  | 1.8 | 17388
98 | 补充主材001@1 | 门禁系统主机 |  | 台 | 23 |  | 210 | 4830
99 | 补充主材002 | 静音电机锁 |  | 台 | 23 |  | 165 | 3795
100 | 补充主材003@1 | 五金闭门器 |  | 套 | 23 |  | 210 | 4830
101 | J0006H | 燃料动力费 |  | 元 | 2857.834 |  | 1 | 2857.83
102 | JX001 | 其他机械费 |  | 元 | 4753.483 |  | 1 | 4753.48
103 | JX002 | 电焊机(综合) |  | 台班 | 3.65 |  | 75.63 | 276.05
104 | JX003 | 吊装机械(综合) |  | 台班 | 0.415 |  | 614.7 | 255.1
105 | JXFTZ | 机械费调整 |  | 元 | -0.001 |  | 1
106 | J10-6 | 电动空气压缩机 排气量(m3/min) 1 中 |  | 台班 | 9.752 |  | 54.09 | 527.49
107 | J1-2@1 | 履带式推土机 功率(kW) 90 大 |  | 台班 | 0.017 |  | 1745.56 | 29.67
108 | J12-40 | 电动打磨机 小 |  | 台班 | 2.985 |  | 35.09 | 104.74
109 | J13-2 | 自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大 |  | 天 | 13.408 |  | 552 | 7401.22
110 | J1-35 | 电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 小 |  | 台班 | 0.379 |  | 27.2 | 10.31
111 | J1-69 | 履带式液压挖掘机带液压破碎锤 中型 中 |  | 台班 | 0.077 |  | 2989.93 | 230.22
112 | J1-7 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1 大 |  | 台班 | 0.072 |  | 2092.01 | 150.62
113 | J1-7@1 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1 大 |  | 台班 | 0.055 |  | 2128.11 | 117.05
114 | J4-11 | 自卸汽车 装载质量(t) 5 中 |  | 台班 | 36.829 |  | 641.96 | 23642.74
| 本页小计 |  |  | 元 |  |  |  | 229168.11
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司
E.40：单位工程人工、材料、机械汇总表
工程名称：东茅岭片区3-建筑工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
115 | J4-11@1 | 自卸汽车 装载质量(t) 5 中 |  | 台班 | 0.154 |  | 623.52 | 96.02
116 | J4-12 | 自卸汽车 装载质量(t) 8 中 |  | 台班 | 0.329 |  | 824.71 | 271.33
117 | J4-13 | 自卸汽车 装载质量(t) 12 大 |  | 台班 | 0.617 |  | 1129.74 | 697.05
118 | J4-33 | 洒水车 罐容量(L) 4000 中 |  | 台班 | 0.027 |  | 512.25 | 13.83
119 | J4-4 | 载重汽车 装载质量(t) 5 中 |  | 台班 | 3.395 |  | 463.03 | 1571.99
120 | J4-5 | 载重汽车 装载质量(t) 6 中 |  | 台班 | 0.128 |  | 482.84 | 61.8
121 | J5-1 | 电动单筒快速卷扬机 牵引力(kN) 5 小 |  | 台班 | 26.417 |  | 183.47 | 4846.73
122 | J5-1@1 | 电动单筒快速卷扬机 牵引力(kN) 5 小 |  | 台班 | 0.115 |  | 182.45 | 20.98
123 | J5-18 | 单速电动葫芦 提升质量(t) 2 小 |  | 台班 | 95.135 |  | 31.7 | 3015.78
124 | J6-12 | 灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小 |  | 台班 | 5.491 |  | 182.25 | 1000.73
125 | J6-14 | 干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小 |  | 台班 | 4.831 |  | 234.45 | 1132.63
126 | J7-124 | 电锤 520W 小 |  | 台班 | 16.84 |  | 8.48 | 142.8
127 | J7-72@1 | 管子切断机 管径(mm) 150 小 |  | 台班 | 10.12 |  | 39.43 | 399.03
128 | J9-2 | 交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小 |  | 台班 | 1.696 |  | 89.72 | 152.17
129 | J9-24@1 | 热熔对接焊机 直径(mm) 63 小 |  | 台班 | 14.72 |  | 23.92 | 352.1
130 | J9-33 | 氩弧焊机 电流(A) 500 小 |  | 台班 | 22.089 |  | 96.52 | 2132.03
131 | Y36-15@1 | 对讲机(一对) 最大通话距离:5km |  | 台班 | 110.4 |  | 3.88 | 428.35
132 | Y9-3@1 | 手持式万用表 10000计数,真有效值 |  | 台班 | 29.9 |  | 3.75 | 112.13
| 本页小计 |  |  | 元 |  |  |  | 16447.48
| 合计 |  |  | 元 |  |  |  | 1438040.63
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司