## E.14 单位工程招标控制价汇总表
单位工程概算汇总表
工程名称：立面建筑工程-18# |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程内容 |  | 计费基础说明 |  | 费率% | 金额 | 其中： 暂估价（元）
一 | 分部分项工程费 |  | 分部分项费用合计 |  |  | 719392.26
1 | 直接费 |  |  |  |  | 639685.77
1.1 | 人工费 |  |  |  |  | 207806.02
1.2 | 材料费 |  |  |  |  | 424732.92
1.2.1 | 其中：工程设备费/其他 |  | （详见附录C说明第2条规定计算）
1.3 | 机械费 |  |  |  |  | 7146.83
2 | 管理费 |  |  |  | 8 | 45546.16
3 | 其他管理费 |  | （详见附录C说明第2条规定计算） |  | 2
4 | 利润 |  |  |  | 6 | 34159.91
二 | 措施项目费 |  | 1+2+3 |  |  | 62439.02
1 | 单价措施项目费 |  | 单价措施项目费合计 |  |  | 34269.05
1.1 | 直接费 |  |  |  |  | 30083.14
1.1.1 | 人工费 |  |  |  |  | 19442.99
1.1.2 | 材料费 |  |  |  |  | 7194.25
1.1.3 | 机械费 |  |  |  |  | 3445.9
1.2 | 管理费 |  |  |  | 8 | 2389.9
1.3 | 利润 |  |  |  | 6 | 1792.41
2 | 总价措施项目费 |  | （按E.20总价措施项目计价表计算） |  |  | 1205.86
3 | 绿色施工安全防护措施项目费 |  | （按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算） |  | 4.5 | 26964.11
3.1 | 其中安全生产费 |  | （按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算） |  | 2.37 | 14201.1
三 | 其他项目费 |  | （按E.23其他项目计价汇总表计算） |  |  | 4690.99
四 | 税前造价 |  | 一+二+三 |  |  | 786522.27
五 | 销项税额 |  | 四 |  | 9 | 70787
单位工程建安造价 |  |  | 四+五 |  |  | 857309.27
广联达科技股份有限公司

## E.18-1 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表—不含子
单位工程造价表
工程名称：立面建筑工程-18# |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
|  | 拆除部分 | [6 empty] | 15645.11
1 | 011610002001 | 防盗网拆除 |  | 1.拆除防盗网 2.运距:综合考虑 | m2 | 797 | 19.63 |  | 15645.11
|  | 墙面改造 | [6 empty] | 304381.82
2 | 011201001001 | 铲除水刷石外墙空鼓 |  | 1.铲除水刷石外墙空鼓 2.运距：综合考虑 | m2 | 96 | 30.29 |  | 2907.84
3 | 011201001002 | 铲除空鼓外墙砖 |  | 1.铲除空鼓外墙砖 2.运距：综合考虑 | m2 | 31 | 30.14 |  | 934.34
4 | 011201001003 | 墙面水泥砂浆 |  | 1.1：3水泥砂浆找平 | m2 | 127 | 52.94 |  | 6723.38
5 | 011406001001 | 防水砂浆 |  | 1.10厚防水砂浆 2.耐碱玻璃纤维网布 | m2 | 2257 | 19.57 |  | 44169.49
6 | 011406001002 | 抗碱涂料 |  | 1.抗碱涂料打底 | m2 | 2257 | 12.64 |  | 28528.48
7 | 011406001003 | 外墙真石漆 |  | 1.外墙真石漆涂料,胶带条分格 | m2 | 2257 | 97.97 |  | 221118.29
|  | 其他 | [6 empty] | 399365.33
8 | 030701003001 | 空调室外机移装 |  | 1.空调外机移位安装 2.不锈钢三角支架 3.空调机加氟 | 台 | 61 | 500 |  | 30500
9 | 010807003001 | 铝合金格栅 |  | 1.栗色铝合金空调外机格栅 | m2 | 225 | 268.75 |  | 60468.75
本页小计 | [8 empty] | 410995.68
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
单位工程造价表
工程名称：立面建筑工程-18# |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
10 | 010807001002 | 不锈钢防盗网 |  | 1.不锈钢防盗网，开700*700救援窗 | m2 | 1129 | 212.3 |  | 239686.7
11 | 010901001001 | 树脂瓦挡雨板 |  | 1.树脂瓦挡雨板（防盗网上） | m2 | 180 | 69.33 |  | 12479.4
12 | 031001006001 | 冷凝水管 |  | 1.pvc冷凝水管，DN32 | m | 217 | 12.68 |  | 2751.56
13 | 030701010001 | 油烟净化器 |  | 1.新增油烟净化器 | 台 | 24 | 1800 |  | 43200
14 | 010606013001 | 防盗网支撑 |  | 1.25*25不锈钢方管，壁厚1mm | 个 | 112 | 13.03 |  | 1459.36
15 | 010401012001 | 零星砌砖 |  | 1.砌砖封堵墙面洞口 | m3 | 3.74 | 907.34 |  | 3393.45
16 | 010606013002 | 主阳台晾衣杆 |  | 1.Φ25不锈钢管，壁厚1mm | m | 112 | 15.25 |  | 1708
17 | B041305002001 | 管道堵漏 |  | 1.堵漏材料:堵漏王密封堵漏 | m | 139.5 | 8 |  | 1116
18 | 031001006002 | 老旧破损雨水管拆除及外运（铸铁管） |  | 1.人工拆除 2.运距：综合考虑 | m | 15 | 10.85 |  | 162.75
19 | 031001006003 | 新装雨水管 |  | 1.安装部位:沿建筑物外墙 2.材质、规格:UPVC雨水管DN110 3.连接形式:粘接 | m | 18 | 99.37 |  | 1788.66
20 | 010505007001 | 成品PVC天沟 |  | 1.成品PVC天沟，沟槽深300mm | m2 | 10.8 | 60.25 |  | 650.7
| 二 | 单价措施费 | [6 empty] | 34269.05
本页小计 | [8 empty] | 308396.58
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
单位工程造价表
工程名称：立面建筑工程-18# |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
21 | 011703001001 | 垂直运输 |  |  | 项 | 1 | 6936.78 |  | 6936.78
22 | 011701002001 | 外脚手架 |  |  | m2 | 2257 | 12.11 |  | 27332.27
本页小计 | [8 empty] | 34269.05
合 计 | [8 empty] | 753661.31
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司

## 人工、材料、机械汇总表
单位工程人工、材料、机械汇总表
工程名称：立面建筑工程-18# |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | H00001 | 人工费 |  | 元 | 227249.017 |  | 1 | 227249.02 | 人工系数:1;
2 | J0006H | 燃料动力费 |  | 元 | 754.805 |  | 1 | 754.81
3 | J10-6 | 电动空气压缩机 排气量(m3/min) 1 中 |  | 台班 | 27.084 |  | 56.67 | 1534.85
4 | J13-2 | 自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大 |  | 天 | 3.541 |  | 600 | 2124.6
5 | J4-11 | 自卸汽车 装载质量(t) 5 中 |  | 台班 | 2.727 |  | 663.84 | 1810.29
6 | J4-11@1 | 自卸汽车 装载质量(t) 5 中 |  | 台班 | 0.015 |  | 663.84 | 9.96
7 | J4-5 | 载重汽车 装载质量(t) 6 中 |  | 台班 | 1.13 |  | 501.88 | 567.12
8 | J5-1 | 电动单筒快速卷扬机 牵引力(kN) 5 小 |  | 台班 | 2.04 |  | 184.41 | 376.2
9 | J5-18 | 单速电动葫芦 提升质量(t) 2 小 |  | 台班 | 4.717 |  | 32.91 | 155.24
10 | J6-12 | 灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小 |  | 台班 | 6.771 |  | 182.8 | 1237.74
11 | J6-14 | 干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小 |  | 台班 | 0.536 |  | 236.27 | 126.64
12 | J7-124 | 电锤 520W 小 |  | 台班 | 208.936 |  | 8.57 | 1790.58
13 | J9-11 | 直流弧焊机 容量(kV·A) 32 小 |  | 台班 | 0.643 |  | 101.82 | 65.47
14 | J9-40 | 电焊条烘干箱 容量(cm3) 45×35×45 小 |  | 台班 | 0.064 |  | 19.16 | 1.23
15 | JX001 | 其他机械费 |  | 元 | 37.8 |  | 1 | 37.8
16 | WJJ172568@1 | 塑料排水管φ32 |  | m | 215.481 |  | 4.126 | 889.07
17 | WJJ182510 | 硬聚氯乙烯排水塑料管管箍 |  | 个 | 14.756 |  | 2.213 | 32.66
| 本页小计 |  |  | 元 |  |  |  | 238763.28
| 合计 |  |  | 元 |  |  |  | 238763.28
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司