## E.14 单位工程招标控制价汇总表
单位工程概算汇总表
工程名称：立面建筑工程-30# |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程内容 |  | 计费基础说明 |  | 费率% | 金额 | 其中： 暂估价（元）
一 | 分部分项工程费 |  | 分部分项费用合计 |  |  | 938036.85
1 | 直接费 |  |  |  |  | 829962.5
1.1 | 人工费 |  |  |  |  | 280595.74
1.2 | 材料费 |  |  |  |  | 540081.66
1.2.1 | 其中：工程设备费/其他 |  | （详见附录C说明第2条规定计算）
1.3 | 机械费 |  |  |  |  | 9285.1
2 | 管理费 |  |  |  | 8 | 61754.1
3 | 其他管理费 |  | （详见附录C说明第2条规定计算） |  | 2
4 | 利润 |  |  |  | 6 | 46315.95
二 | 措施项目费 |  | 1+2+3 |  |  | 111530.43
1 | 单价措施项目费 |  | 单价措施项目费合计 |  |  | 72341.98
1.1 | 直接费 |  |  |  |  | 63526.21
1.1.1 | 人工费 |  |  |  |  | 41305.99
1.1.2 | 材料费 |  |  |  |  | 17705.05
1.1.3 | 机械费 |  |  |  |  | 4515.17
1.2 | 管理费 |  |  |  | 8 | 5040.02
1.3 | 利润 |  |  |  | 6 | 3779.91
2 | 总价措施项目费 |  | （按E.20总价措施项目计价表计算） |  |  | 1616.61
3 | 绿色施工安全防护措施项目费 |  | （按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算） |  | 4.5 | 37571.84
3.1 | 其中安全生产费 |  | （按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算） |  | 2.37 | 19787.83
三 | 其他项目费 |  | （按E.23其他项目计价汇总表计算） |  |  | 6297.4
四 | 税前造价 |  | 一+二+三 |  |  | 1055864.68
五 | 销项税额 |  | 四 |  | 9 | 95027.82
单位工程建安造价 |  |  | 四+五 |  |  | 1150892.5
广联达科技股份有限公司

## E.18-1 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表—不含子
单位工程造价表
工程名称：立面建筑工程-30# |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
|  | 拆除部分 | [6 empty] | 17429.08
1 | 011610002001 | 防盗网拆除 |  | 1.拆除防盗网 2.运距:综合考虑 | m2 | 887.88 | 19.63 |  | 17429.08
|  | 墙面改造 | [6 empty] | 467786.23
2 | 011201001001 | 铲除水刷石外墙空鼓 |  | 1.铲除水刷石外墙空鼓 2.运距：综合考虑 | m2 | 163 | 30.29 |  | 4937.27
3 | 011201001002 | 铲除空鼓外墙砖 |  | 1.铲除空鼓外墙砖 2.运距：综合考虑 | m2 | 18.14 | 30.14 |  | 546.74
4 | 011201001003 | 墙面水泥砂浆 |  | 1.1：3水泥砂浆找平 | m2 | 181.14 | 52.94 |  | 9589.55
5 | 011406001001 | 防水砂浆 |  | 1.10厚防水砂浆 2.耐碱玻璃纤维网布 | m2 | 3477.59 | 19.57 |  | 68056.44
6 | 011406001002 | 抗碱涂料 |  | 1.抗碱涂料打底 | m2 | 3477.59 | 12.64 |  | 43956.74
7 | 011406001003 | 外墙真石漆 |  | 1.外墙真石漆涂料,胶带条分格 | m2 | 3477.59 | 97.97 |  | 340699.49
|  | 其他 | [6 empty] | 452821.54
8 | 030701003001 | 空调室外机移装 |  | 1.空调外机移位安装 2.不锈钢三角支架 3.空调机加氟 | 台 | 40 | 500 |  | 20000
9 | 010807003001 | 铝合金格栅 |  | 1.栗色铝合金空调外机格栅 | m2 | 300 | 268.75 |  | 80625
本页小计 | [8 empty] | 585840.31
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
单位工程造价表
工程名称：立面建筑工程-30# |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
10 | 010807001002 | 不锈钢防盗网 |  | 1.不锈钢防盗网，开700*700救援窗 | m2 | 1284.41 | 212.3 |  | 272680.24
11 | 010901001001 | 树脂瓦挡雨板 |  | 1.树脂瓦挡雨板（防盗网上） | m2 | 190 | 69.33 |  | 13172.7
12 | 031001006001 | 冷凝水管 |  | 1.pvc冷凝水管，DN32 | m | 312 | 12.68 |  | 3956.16
13 | 030701010001 | 油烟净化器 |  | 1.新增油烟净化器 | 台 | 24 | 1800 |  | 43200
14 | 010401012001 | 零星砌砖 |  | 1.砌砖封堵墙面洞口 | m3 | 9.98 | 906.74 |  | 9049.27
15 | 010606013002 | 主阳台晾衣杆 |  | 1.Φ25不锈钢管，壁厚1mm | m | 299 | 15.25 |  | 4559.75
16 | B041305002001 | 管道堵漏 |  | 1.堵漏材料:堵漏王密封堵漏 | m | 278.9 | 8 |  | 2231.2
17 | 011503001001 | 不锈钢栏杆 |  | 1.1.1m高不锈钢成品护栏 | m | 6 | 317.95 |  | 1907.7
18 | 010606012001 | 雨棚铝合金支架 |  | 1.雨棚铝合金支架 | m2 | 24 | 59.98 |  | 1439.52
| 二 | 单价措施费 | [6 empty] | 72341.98
19 | 011703001001 | 垂直运输 |  |  | 项 | 1 | 8354.32 |  | 8354.32
20 | 011701002001 | 外脚手架 |  |  | m2 | 3477.59 | 18.4 |  | 63987.66
本页小计 | [8 empty] | 424538.52
合 计 | [8 empty] | 1010378.83
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司

## 人工、材料、机械汇总表
单位工程人工、材料、机械汇总表
工程名称：立面建筑工程-30# |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | H00001 | 人工费 |  | 元 | 321901.723 |  | 1 | 321901.72 | 人工系数:1;
2 | J0006H | 燃料动力费 |  | 元 | 909.051 |  | 1 | 909.05
3 | J10-6 | 电动空气压缩机 排气量(m3/min) 1 中 |  | 台班 | 41.731 |  | 56.67 | 2364.9
4 | J12-40 | 电动打磨机 小 |  | 台班 | 0.09 |  | 35.92 | 3.23
5 | J13-2 | 自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大 |  | 天 | 4.265 |  | 600 | 2559
6 | J4-11 | 自卸汽车 装载质量(t) 5 中 |  | 台班 | 3.063 |  | 663.84 | 2033.34
7 | J4-5 | 载重汽车 装载质量(t) 6 中 |  | 台班 | 2.087 |  | 501.88 | 1047.42
8 | J5-1 | 电动单筒快速卷扬机 牵引力(kN) 5 小 |  | 台班 | 2.29 |  | 184.41 | 422.3
9 | J6-12 | 灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小 |  | 台班 | 10.433 |  | 182.8 | 1907.15
10 | J6-14 | 干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小 |  | 台班 | 0.863 |  | 236.27 | 203.9
11 | J7-118 | 砂轮切割机 砂轮直径(mm) 500 小 |  | 台班 | 0.72 |  | 53.92 | 38.82
12 | J7-124 | 电锤 520W 小 |  | 台班 | 247.79 |  | 8.57 | 2123.56
13 | J9-11 | 直流弧焊机 容量(kV·A) 32 小 |  | 台班 | 0.777 |  | 101.82 | 79.11
14 | J9-33 | 氩弧焊机 电流(A) 500 小 |  | 台班 | 0.666 |  | 101.04 | 67.29
15 | J9-40 | 电焊条烘干箱 容量(cm3) 45×35×45 小 |  | 台班 | 0.078 |  | 19.16 | 1.49
16 | JX001 | 其他机械费 |  | 元 | 39.9 |  | 1 | 39.9
17 | WJJ172568@1 | 塑料排水管φ32 |  | m | 309.816 |  | 4.126 | 1278.3
18 | WJJ182510 | 硬聚氯乙烯排水塑料管管箍 |  | 个 | 21.216 |  | 2.213 | 46.95
| 本页小计 |  |  | 元 |  |  |  | 337027.43
| 合计 |  |  | 元 |  |  |  | 337027.43
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司