## E.14 单位工程招标控制价汇总表
单位工程概算汇总表
工程名称：立面建筑工程-9# |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程内容 |  | 计费基础说明 |  | 费率% | 金额 | 其中： 暂估价（元）
一 | 分部分项工程费 |  | 分部分项费用合计 |  |  | 443844.06
1 | 直接费 |  |  |  |  | 395341.01
1.1 | 人工费 |  |  |  |  | 126915.46
1.2 | 材料费 |  |  |  |  | 264357.98
1.2.1 | 其中：工程设备费/其他 |  | （详见附录C说明第2条规定计算）
1.3 | 机械费 |  |  |  |  | 4067.57
2 | 管理费 |  |  |  | 8 | 27714.79
3 | 其他管理费 |  | （详见附录C说明第2条规定计算） |  | 2
4 | 利润 |  |  |  | 6 | 20786.28
二 | 措施项目费 |  | 1+2+3 |  |  | 40197.19
1 | 单价措施项目费 |  | 单价措施项目费合计 |  |  | 22960.35
1.1 | 直接费 |  |  |  |  | 20156.75
1.1.1 | 人工费 |  |  |  |  | 13370.15
1.1.2 | 材料费 |  |  |  |  | 4940.91
1.1.3 | 机械费 |  |  |  |  | 1845.69
1.2 | 管理费 |  |  |  | 8 | 1600.6
1.3 | 利润 |  |  |  | 6 | 1200.44
2 | 总价措施项目费 |  | （按E.20总价措施项目计价表计算） |  |  | 746.89
3 | 绿色施工安全防护措施项目费 |  | （按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算） |  | 4.5 | 16489.95
3.1 | 其中安全生产费 |  | （按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算） |  | 2.37 | 8684.71
三 | 其他项目费 |  | （按E.23其他项目计价汇总表计算） |  |  | 2904.25
四 | 税前造价 |  | 一+二+三 |  |  | 486945.5
五 | 销项税额 |  | 四 |  | 9 | 43825.1
单位工程建安造价 |  |  | 四+五 |  |  | 530770.6
广联达科技股份有限公司

## E.18-1 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表—不含子
单位工程造价表
工程名称：立面建筑工程-9# |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
|  | 拆除部分 | [6 empty] | 6410.37
1 | 011610002001 | 防盗网拆除 |  | 1.拆除防盗网 2.运距:综合考虑 | m2 | 326.56 | 19.63 |  | 6410.37
|  | 墙面改造 | [6 empty] | 220495.17
2 | 011201001001 | 铲除水刷石外墙空鼓 |  | 1.铲除水刷石外墙空鼓 2.运距：综合考虑 | m2 | 86 | 30.29 |  | 2604.94
3 | 011201001002 | 铲除空鼓外墙砖 |  | 1.铲除空鼓外墙砖 2.运距：综合考虑 | m2 | 46.44 | 30.14 |  | 1399.7
4 | 011201001003 | 墙面水泥砂浆 |  | 1.1：3水泥砂浆找平 | m2 | 132.44 | 52.94 |  | 7011.37
5 | 011406001001 | 防水砂浆 |  | 1.10厚防水砂浆 2.耐碱玻璃纤维网布 | m2 | 1609.15 | 19.57 |  | 31491.07
6 | 011406001002 | 抗碱涂料 |  | 1.抗碱涂料打底 | m2 | 1609.15 | 12.64 |  | 20339.66
7 | 011406001003 | 外墙真石漆 |  | 1.外墙真石漆涂料,胶带条分格 | m2 | 1609.15 | 97.97 |  | 157648.43
|  | 其他 | [6 empty] | 216938.52
8 | 030701003001 | 空调室外机移装 |  | 1.空调外机移位安装 2.不锈钢三角支架 3.空调机加氟 | 台 | 31 | 500 |  | 15500
9 | 010807003001 | 铝合金格栅 |  | 1.栗色铝合金空调外机格栅 | m2 | 144 | 268.75 |  | 38700
本页小计 | [8 empty] | 281105.54
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
单位工程造价表
工程名称：立面建筑工程-9# |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
10 | 010807001002 | 不锈钢防盗网 |  | 1.不锈钢防盗网，开700*700救援窗 | m2 | 541.53 | 212.3 |  | 114966.82
11 | 010901001001 | 树脂瓦挡雨板 |  | 1.树脂瓦挡雨板（防盗网上） | m2 | 74.96 | 69.33 |  | 5196.98
12 | 031001006001 | 冷凝水管 |  | 1.pvc冷凝水管，DN32 | m | 162.7 | 12.68 |  | 2063.04
13 | 030701010001 | 油烟净化器 |  | 1.新增油烟净化器 | 台 | 20 | 1800 |  | 36000
14 | 010606013001 | 防盗网支撑 |  | 1.25*25不锈钢方管，壁厚1mm | 个 | 65 | 13.05 |  | 848.25
15 | 010401012001 | 零星砌砖 |  | 1.砌砖封堵墙面洞口 | m3 | 2.18 | 908.04 |  | 1979.53
16 | 010606013002 | 主阳台晾衣杆 |  | 1.Φ25不锈钢管，壁厚1mm | m | 65 | 15.26 |  | 991.9
17 | B041305002001 | 管道堵漏 |  | 1.堵漏材料:堵漏王密封堵漏 | m | 86.5 | 8 |  | 692
| 二 | 单价措施费 | [6 empty] | 22960.35
18 | 011703001001 | 垂直运输 |  |  | 项 | 1 | 3473.54 |  | 3473.54
19 | 011701002001 | 外脚手架 |  |  | m2 | 1609.15 | 12.11 |  | 19486.81
本页小计 | [8 empty] | 185698.87
合 计 | [8 empty] | 466804.41
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司

## 人工、材料、机械汇总表
单位工程人工、材料、机械汇总表
工程名称：立面建筑工程-9# |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | H00001 | 人工费 |  | 元 | 140285.599 |  | 1 | 140285.6 | 人工系数:1;
2 | WJJ172568@1 | 塑料排水管φ32 |  | m | 161.561 |  | 4.126 | 666.6
3 | WJJ182510 | 硬聚氯乙烯排水塑料管管箍 |  | 个 | 11.064 |  | 2.213 | 24.48
4 | J0006H | 燃料动力费 |  | 元 | 377.963 |  | 1 | 377.96
5 | J4-11 | 自卸汽车 装载质量(t) 5 中 |  | 台班 | 1.239 |  | 663.84 | 822.5
6 | JX001 | 其他机械费 |  | 元 | 15.742 |  | 1 | 15.74
7 | J10-6 | 电动空气压缩机 排气量(m3/min) 1 中 |  | 台班 | 19.31 |  | 56.67 | 1094.3
8 | J13-2 | 自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大 |  | 天 | 1.773 |  | 600 | 1063.8
9 | J4-5 | 载重汽车 装载质量(t) 6 中 |  | 台班 | 0.805 |  | 501.88 | 404.01
10 | J5-1 | 电动单筒快速卷扬机 牵引力(kN) 5 小 |  | 台班 | 0.927 |  | 184.41 | 170.95
11 | J6-12 | 灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小 |  | 台班 | 4.827 |  | 182.8 | 882.38
12 | J6-14 | 干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小 |  | 台班 | 0.523 |  | 236.27 | 123.57
13 | J7-124 | 电锤 520W 小 |  | 台班 | 107.234 |  | 8.57 | 919
14 | J9-11 | 直流弧焊机 容量(kV·A) 32 小 |  | 台班 | 0.374 |  | 101.82 | 38.08
15 | J9-40 | 电焊条烘干箱 容量(cm3) 45×35×45 小 |  | 台班 | 0.037 |  | 19.16 | 0.71
| 本页小计 |  |  | 元 |  |  |  | 146889.68
| 合计 |  |  | 元 |  |  |  | 146889.68
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司