## E.14 单位工程招标控制价汇总表
单位工程概算汇总表
工程名称：立面建筑工程-28# |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程内容 |  | 计费基础说明 |  | 费率% | 金额 | 其中： 暂估价（元）
一 | 分部分项工程费 |  | 分部分项费用合计 |  |  | 1105880.25
1 | 直接费 |  |  |  |  | 966063.27
1.1 | 人工费 |  |  |  |  | 327226.17
1.2 | 材料费 |  |  |  |  | 628781.93
1.2.1 | 其中：工程设备费/其他 |  | （详见附录C说明第2条规定计算）
1.3 | 机械费 |  |  |  |  | 10055.17
2 | 管理费 |  |  |  | 9.65 | 86196.39
3 | 其他管理费 |  | （详见附录C说明第2条规定计算） |  | 2
4 | 利润 |  |  |  | 6 | 53593.18
二 | 措施项目费 |  | 1+2+3 |  |  | 126068.77
1 | 单价措施项目费 |  | 单价措施项目费合计 |  |  | 64879.72
1.1 | 直接费 |  |  |  |  | 56139.2
1.1.1 | 人工费 |  |  |  |  | 35583.51
1.1.2 | 材料费 |  |  |  |  | 15054.41
1.1.3 | 机械费 |  |  |  |  | 5501.28
1.2 | 管理费 |  |  |  | 9.65 | 5388.12
1.3 | 利润 |  |  |  | 6 | 3350.11
2 | 总价措施项目费 |  | （按E.20总价措施项目计价表计算） |  |  | 1873.22
3 | 绿色施工安全防护措施项目费 |  | （按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算） |  | 6.25 | 59315.83
3.1 | 其中安全生产费 |  | （按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算） |  | 3.29 | 31223.85
三 | 其他项目费 |  | （按E.23其他项目计价汇总表计算） |  |  | 7391.69
四 | 税前造价 |  | 一+二+三 |  |  | 1239340.71
五 | 销项税额 |  | 四 |  | 9 | 111540.66
单位工程建安造价 |  |  | 四+五 |  |  | 1350881.37
广联达科技股份有限公司

## E.18-1 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表—不含子
单位工程造价表
工程名称：立面建筑工程-28# |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
|  | 拆除部分 | [6 empty] | 16592.36
1 | 011610002001 | 防盗网拆除 |  | 1.拆除防盗网 2.运距:综合考虑 | m2 | 832.95 | 19.92 |  | 16592.36
|  | 墙面改造 | [6 empty] | 471321.84
2 | 011201001001 | 铲除水刷石外墙空鼓 |  | 1.铲除水刷石外墙空鼓 2.运距：综合考虑 | m2 | 439 | 30.73 |  | 13490.47
3 | 011201001002 | 铲除空鼓外墙砖 |  | 1.铲除空鼓外墙砖 2.运距：综合考虑 | m2 | 54.44 | 30.58 |  | 1664.78
4 | 011201001003 | 墙面水泥砂浆 |  | 1.1：3水泥砂浆找平 | m2 | 493.44 | 53.68 |  | 26487.86
5 | 011406001001 | 防水砂浆 |  | 1.10厚防水砂浆 2.耐碱玻璃纤维网布 | m2 | 2876.05 | 19.91 |  | 57262.16
6 | 011406001002 | 抗碱涂料 |  | 1.抗碱涂料打底 | m2 | 2876.05 | 12.82 |  | 36870.96
7 | 011406001003 | 外墙真石漆 |  | 1.外墙真石漆涂料,胶带条分格 | m2 | 3376.05 | 99.39 |  | 335545.61
|  | 其他 | [6 empty] | 617966.05
8 | 030701003001 | 空调室外机移装 |  | 1.空调外机移位安装 2.不锈钢三角支架 3.空调机加氟 | 台 | 47 | 500 |  | 23500
9 | 010807003001 | 铝合金格栅 |  | 1.栗色铝合金空调外机格栅 | m2 | 546.48 | 272.48 |  | 148904.87
本页小计 | [8 empty] | 660319.07
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
单位工程造价表
工程名称：立面建筑工程-28# |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
10 | 010807001001 | 不锈钢防盗网 |  | 1.不锈钢防盗网，开700*700救援窗 | m2 | 1685.03 | 215.38 |  | 362921.76
11 | 010901001001 | 树脂瓦挡雨板 |  | 1.树脂瓦挡雨板（防盗网上） | m2 | 282.8 | 70.34 |  | 19892.15
12 | 031001006001 | 冷凝水管 |  | 1.pvc冷凝水管，DN32 | m | 469.92 | 12.81 |  | 6019.68
13 | 030701010001 | 油烟净化器 |  | 1.新增油烟净化器 | 台 | 28 | 1800 |  | 50400
14 | 010401012001 | 零星砌砖 |  | 1.砌砖封堵墙面洞口 | m3 | 2.4 | 920.01 |  | 2208.02
15 | 010606013002 | 主阳台晾衣杆 |  | 1.Φ25不锈钢管，壁厚1mm | m | 200 | 15.41 |  | 3082
16 | 011613002001 | 玻璃拆换 |  | 1.拆换白玻 | m2 | 8.4 | 123.52 |  | 1037.57
| 二 | 单价措施费 | [6 empty] | 64879.72
17 | 011703001001 | 垂直运输 |  |  | 项 | 1 | 11327.67 |  | 11327.67
18 | 011701002001 | 外脚手架 |  |  | m2 | 2876.05 | 18.62 |  | 53552.05
本页小计 | [8 empty] | 510440.9
合 计 | [8 empty] | 1170759.97
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司

## 人工、材料、机械汇总表
单位工程人工、材料、机械汇总表
工程名称：立面建筑工程-28# |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | H00001 | 人工费 |  | 元 | 362809.663 |  | 1 | 362809.66 | 人工系数:1;
2 | J0006H | 燃料动力费 |  | 元 | 1215.002 |  | 1 | 1215
3 | J10-6 | 电动空气压缩机 排气量(m3/min) 1 中 |  | 台班 | 40.513 |  | 56.67 | 2295.87
4 | J13-2 | 自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大 |  | 天 | 5.7 |  | 600 | 3420
5 | J4-11 | 自卸汽车 装载质量(t) 5 中 |  | 台班 | 3.261 |  | 663.84 | 2164.78
6 | J4-5 | 载重汽车 装载质量(t) 6 中 |  | 台班 | 1.726 |  | 501.88 | 866.24
7 | J5-1@1 | 电动单筒快速卷扬机 牵引力(kN) 5 小 |  | 台班 | 2.437 |  | 184.41 | 449.41
8 | J6-12@1 | 灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小 |  | 台班 | 8.628 |  | 182.8 | 1577.2
9 | J6-14@1 | 干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小 |  | 台班 | 1.827 |  | 236.27 | 431.67
10 | J7-124@1 | 电锤 520W 小 |  | 台班 | 352.81 |  | 8.57 | 3023.58
11 | J9-11 | 直流弧焊机 容量(kV·A) 32 小 |  | 台班 | 0.52 |  | 101.82 | 52.95
12 | J9-40 | 电焊条烘干箱 容量(cm3) 45×35×45 小 |  | 台班 | 0.052 |  | 19.16 | 1
13 | JX001 | 其他机械费 |  | 元 | 59.388 |  | 1 | 59.39
14 | WJJ172568@1 | 塑料排水管φ32 |  | m | 466.631 |  | 4.126 | 1925.32
15 | WJJ182510 | 硬聚氯乙烯排水塑料管管箍 |  | 个 | 31.955 |  | 2.213 | 70.72
| 本页小计 |  |  | 元 |  |  |  | 380362.79
| 合计 |  |  | 元 |  |  |  | 380362.79
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司