## E.14 单位工程招标控制价汇总表
单位工程概算汇总表
工程名称：安装工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程内容 |  | 计费基础说明 |  | 费率% | 金额 | 其中： 暂估价（元）
一 | 分部分项工程费 |  | 分部分项费用合计 |  |  | 186141.45
1 | 直接费 |  |  |  |  | 163809.69
1.1 | 人工费 |  |  |  |  | 39381.26
1.2 | 材料费 |  |  |  |  | 116409.59
1.2.1 | 其中：工程设备费/其他 |  | （详见附录C说明第2条规定计算）
1.3 | 机械费 |  |  |  |  | 8018.84
2 | 管理费 |  |  |  | 32.16 | 13766.33
3 | 其他管理费 |  | （按附录C说明第2条规定计算）
4 | 利润 |  |  |  | 20 | 8561.31
二 | 措施项目费 |  | 1+2+3 |  |  | 6054.22
1 | 单价措施项目费 |  | 单价措施项目费合计 |  |  | 804.78
1.1 | 直接费 |  |  |  |  | 677.53
1.1.1 | 人工费 |  |  |  |  | 224.45
1.1.2 | 材料费 |  |  |  |  | 453.08
1.1.3 | 机械费
1.2 | 管理费 |  |  |  | 32.16 | 78.46
1.3 | 利润 |  |  |  | 20 | 48.79
2 | 总价措施项目费 |  | （按E.20总价措施项目计价表计算） |  |  | 298.73
3 | 绿色施工安全防护措施项目费 |  | （按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算） |  | 11.5 | 4950.71
3.1 | 其中安全生产费 |  | （按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算） |  | 10 | 4304.97
三 | 其他项目费 |  | （按E.23其他项目计价汇总表计算） |  |  | 235151.73
四 | 税前造价 |  | 一+二+三 |  |  | 427347.4
五 | 销项税额 |  | 四 |  | 9 | 38439.67
单位工程建安造价 |  |  | 四+五 |  |  | 465787.07
广联达科技股份有限公司

## E.18-1 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表—不含子
单位工程造价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
|  | 消火栓 | [6 empty] | 3838.6
1 | 030901011001 | 室外消火栓 SS100/65-1.0 |  | 1.安装部位(室内外):室外 2.型号、规格:SS100/65-1.0 3.连接形式:法兰连接 | 套 | 4 |  | 959.65 | 3838.6
|  | 路灯工程 | [6 empty] | 57151
1 | 030412007001 | 壁挂式路灯 |  | 1.名称:壁挂式路灯 2.型号:60W,LED光源（安装高度6米） | 套 | 4 |  | 468.86 | 1875.44
2 | 030411004001 | 配线 |  | 1.型号:BVR-3*2.5 | m | 8 |  | 8.65 | 69.2
3 | 030412007002 | 一般路灯 |  | 1.庭院灯，高度4m，LED60W 2. C20无筋混凝土基础 | 套 | 11 |  | 1154.82 | 12703.02
4 | 030412007004 | 太阳能立杆路灯 |  | 1.名称:6m高立杆路灯，LED，60W 2.基础制安 | 套 | 16 |  | 2169.61 | 34713.76
5 | 030412007003 | 篮球场金属卤化物光源 |  | 1.篮球场金属卤化物光源 400W | 套 | 12 |  | 307.27 | 3687.24
6 | 030411001005 | PVC塑料管DN50mm |  | 1.名称:塑料管 2.材质:PVC 3.规格:50*2.4 4.配置形式:埋地敷设 | m | 60 |  | 20.69 | 1241.4
7 | 040205001004 | 接线井 |  | 1.低压手孔井400*400mm 2.做法详设计图纸 | 座 | 2 |  | 568.57 | 1137.14
本页小计 | [8 empty] | 59265.8
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
单位工程造价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
8 | 010101003003 | 挖沟槽土方 |  | 1.挖掘机挖坚土 | m3 | 7.5 |  | 8.33 | 62.48
9 | 010103001005 | 回填土 |  | 1.回填沟槽土方 | m3 | 4.5 |  | 11.31 | 50.9
10 | 010103001006 | 回填机制砂 |  | 1.回填沟槽机制砂 | m3 | 3 |  | 167.27 | 501.81
11 | 010103002003 | 余方弃置 |  | 1.废弃料品种:余土 2.运距:综合考虑 | m3 | 3 |  | 28.45 | 85.35
12 | 040203007003 | 锯缝机锯缝 |  | 1.锯缝机锯缝 | m | 60 |  | 6.3 | 378
13 | 041001001002 | 拆除混凝土基层 15cm |  | 1.拆除方式：人工拆除 2.运距：综合考虑 | m2 | 15 |  | 42.44 | 636.6
14 | 040203006002 | 恢复混凝土路面 |  | 1.150厚C25混凝土层 2.素土压实，系数大于0.93 | m2 | 0.13 |  | 66.62 | 8.66
|  | 监控系统 | [6 empty] | 107943.77
1 | 030507008001 | 高清智能枪式摄像机（壁挂式） |  | 1.300万室外红外线高速枪机摄像机 | 台 | 10 |  | 626.46 | 6264.6
2 | 030501012002 | 交换机 |  | 1.8口千兆交换机 | 台 | 2 |  | 538.51 | 1077.02
3 | 081103004001 | 枪机电源 |  | 1.名称:枪机电源 2.型号:DC12V,2A | 个 | 10 |  | 71.71 | 717.1
4 | 030502001001 | 室外光交接箱 |  | 1.名称:室外光交接箱 2.设备基座做法：详设计图纸 | 台 | 2 |  | 3120.37 | 6240.74
本页小计 | [8 empty] | 16023.26
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
单位工程造价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
5 | 030412009001 | 监控立杆 |  | 1.高6.5m,镀锌管材质，上杆径89（6米长，单向连接法兰），下杆径165（1.5米长），主杆壁厚2.0，法兰300×300×10，顶部装不锈钢球或避雷针，含配套地笼及60cm长单横臂 2. C20无筋混凝土基础 | 套 | 4 |  | 687.74 | 2750.96
6 | 030502007001 | 16芯单模光纤 |  | 1.名称:16芯单模光纤) 2.敷设方式:穿管敷设 | m | 880 |  | 8.18 | 7198.4
7 | 030502007002 | 8芯单模光纤 |  | 1.名称:8芯单模光纤 2.敷设方式:穿管敷设 | m | 870 |  | 7.36 | 6403.2
8 | 030502005002 | 双绞线缆CAT6 |  | 1.名称:双绞线缆 2.规格:CAT6 3.敷设方式:穿管敷设 | m | 50 |  | 4.02 | 201
9 | 030408001001 | 电力电缆 YJV-3*4 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-3*4 3.敷设方式、部位:管道敷设 | m | 100 |  | 14.07 | 1407
10 | 030411004002 | 配线 |  | 1.名称:监控电源线 2.型号:RVV-3*2.5 | m | 585 |  | 8.65 | 5060.25
11 | 030411001002 | PVC塑料管DN32mm |  | 1.材质、规格:PVC塑料管 DN32mm 2.配置形式:沿墙敷设 | m
本页小计 | [8 empty] | 23020.81
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
单位工程造价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
12 | 030411001003 | PVC塑料管DN50mm |  | 1.名称:塑料管 2.材质:PVC 3.规格:50*2.4 4.配置形式:埋地敷设 | m | 1170 |  | 20.69 | 24207.3
13 | 030501005002 | 监控防水机箱 |  | 1.不锈钢防水机箱280*190*100mm | 台 | 6 |  | 190.24 | 1141.44
14 | 030501005003 | 光电转换器 |  |  | 台 | 5 |  | 54.48 | 272.4
15 | 030506008001 | 视频监控系统调试 |  | 1.视频监控系统调试 | 系统 | 1 |  | 1318.26 | 1318.26
16 | 030502020001 | 光纤测试 |  | 1.光纤测试 | 链路 | 1 |  | 160.05 | 160.05
17 | 040205001002 | 接线井 |  | 1.低压手孔井400*400mm 2.做法详设计图纸 | 座 | 15 |  | 568.57 | 8528.55
18 | 01B001 | 存储硬盘 |  |  | 处 | 2 |  | 120 | 240
19 | 030501012003 | 24口核心交换机 |  | 1.24口核心交换机 | 台 | 1 |  | 1666.53 | 1666.53
20 | 030507013001 | 网络硬盘录像机 |  | 1.24路网络硬盘录像机 | 套 | 1 |  | 3819.52 | 3819.52
21 | 030507014001 | 视频管理电脑（含液晶显示屏、键盘等全套） |  | 1.视频管理电脑 | 台 | 1 |  | 3805.26 | 3805.26
22 | 030507014002 | 监控专用机柜 |  |  | 台 | 1 |  | 2350.37 | 2350.37
本页小计 | [8 empty] | 47509.68
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
单位工程造价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
23 | 010101003001 | 挖沟槽土方 |  | 1.土壤类别:综合考虑 | m3 | 127.5 |  | 7.24 | 923.1
24 | 010103001001 | 回填土 |  | 1.回填沟槽土方 | m3 | 20.4 |  | 11.31 | 230.72
25 | 010103001002 | 回填山机砂 |  | 1.回填山机砂 | m3 | 45.9 |  | 159.12 | 7303.61
26 | 010103002001 | 余方弃置 |  | 1.废弃料品种:余土 2.运距:综合考虑 | m3 | 45.9 |  | 28.45 | 1305.86
27 | 010904004001 | 机械切缝 |  | 1.缩缝 锯缝机锯缝 缝深(cm) 5cm | m | 510 |  | 6.3 | 3213
28 | 041001003001 | 拆除破损地面 |  | 1.拆除方式:机械拆除 2.运距：综合考虑 | m2 | 127.5 |  | 11.83 | 1508.33
29 | 040203007001 | 路面恢复 |  | 1.土基压实，压实度不小于93% 2.15cm厚C25砼路面 | m2 | 127.5 |  | 67.68 | 8629.2
|  | 充电桩预埋 | [6 empty] | 17208.08
1 | 030411001004 | 配管 |  | 1.材质、规格:PVC167*5 2.配置形式:埋地敷设 | m | 120 |  | 45.78 | 5493.6
2 | 040205001003 | 接线井 |  | 1.低压手孔井600*600 2.做法详设计图纸 | 座 | 8 |  | 1033.41 | 8267.28
3 | 010101003002 | 挖沟槽土方 |  | 1.挖掘机挖坚土 | m3 | 15 |  | 8.33 | 124.95
4 | 010103001003 | 回填土 |  | 1.回填沟槽土方 | m3 | 9 |  | 11.31 | 101.79
本页小计 | [8 empty] | 37101.44
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
单位工程造价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
5 | 010103001004 | 回填机制砂 |  | 1.回填沟槽机制砂 | m3 | 6 |  | 167.27 | 1003.62
6 | 010103002002 | 余方弃置 |  | 1.废弃料品种:余土 2.运距:综合考虑 | m3 | 6 |  | 28.45 | 170.7
7 | 040203007002 | 锯缝机锯缝 |  | 1.锯缝机锯缝 | m | 120 |  | 6.3 | 756
8 | 041001001001 | 拆除混凝土基层 15cm |  | 1.拆除方式：人工拆除 2.运距：综合考虑 | m2 | 30 |  | 42.43 | 1272.9
9 | 040203006001 | 恢复混凝土路面 |  | 1.150厚C25混凝土层 2.素土压实，系数大于0.93 | m2 | 0.26 |  | 66.31 | 17.24
| C0303 | 单价措施费 | [6 empty] | 804.78
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 脚手架搭拆 | 项 | 1 |  | 804.78 | 804.78
本页小计 | [8 empty] | 4025.24
合 计 | [8 empty] | 186946.23
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司

## E.40 人工、材料、机械汇总表
单位工程人工、材料、机械汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | AZCSRGF | 安装措施人工费 |  | 元 | 243.968 |  | 0.92 | 224.45
2 | H00001 | 人工费 |  | 元 | 42805.695 |  | 0.92 | 39381.24 | 人工系数:0.92;
3 | 01010300002@1 | 螺纹钢筋 HRB400 Φ10以内 |  | kg | 276.48 |  | 3.07 | 848.79
4 | 01030100003@1 | 冷拔低碳钢丝 Φ1.6 |  | kg | 0.007 |  | 3.32 | 0.02
5 | 01030100003@2 | 冷拔低碳钢丝 Φ1.6 |  | kg | 0.527 |  | 3.32 | 1.75
6 | 01130300003@1 | 镀锌扁钢 60×6 |  | kg | 3.2 |  | 4.72 | 15.1
7 | 01150300001 | 六角空心钢 |  | kg | 0.276 |  | 8.19 | 2.26
8 | 01290100019 | 热轧薄钢板 δ2.6mm～3.2mm |  | kg | 11.88 |  | 3.42 | 40.63
9 | 02010100002 | 橡胶板 1mm～3mm |  | kg | 0.046 |  | 3.6 | 0.17
10 | 02010300003 | 石棉橡胶板 δ0.8mm～6mm |  | kg | 0.68 |  | 8.85 | 6.02
11 | 02030400003 | 自粘性橡胶带 20mm×5m |  | 卷 | 18.2 |  | 5.31 | 96.64
12 | 02090100002 | 塑料薄膜 δ0.006mm |  | m2 | 140.672 |  | 0.06 | 8.44
13 | 02090300001 | 单层养护膜 |  | m2 | 0.26 |  | 1.1 | 0.29
14 | 02191100002 | 塑料胀管 Φ6～8 |  | 个 | 1672.8 |  | 0.24 | 401.47
15 | 03010300025 | 木螺钉 m2mm～4mm×M6mm～65mm |  | 个 | 164.82 |  | 0.02 | 3.3
16 | 03010500038 | 地脚螺栓带帽带垫 M12×160以下 |  | 套 | 44.88 |  | 1.04 | 46.68
17 | 03010500050 | 镀锌精制六角螺栓带帽带垫 M10×14～70 |  | 套 | 48.96 |  | 0.95 | 46.51
18 | 03010500062 | 镀锌精制螺栓 M8×100以内 2平 1弹垫 |  | 套 | 6.12 |  | 0.48 | 2.94
19 | 03010500131 | 精制六角螺栓带帽带垫 M12×55 |  | 套 | 16.32 |  | 0.6 | 9.79
20 | 03010500137 | 精制六角螺栓带帽带垫 M16×65～80 |  | 套 | 32.8 |  | 0.99 | 32.47
21 | 03010700011 | 膨胀螺栓 M8×35 |  | 套 | 40.8 |  | 0.23 | 9.38
22 | 03010700020 | 膨胀螺栓 M10×80 |  | 套 | 40.8 |  | 0.53 | 21.62
23 | 03010700023 | 膨胀螺栓 M12×35 |  | 套 | 8.16 |  | 0.29 | 2.37
24 | 03110700009 | 铁砂布 0#～2# |  | 张 | 1.44 |  | 0.83 | 1.2
25 | 03130100019 | 低碳钢焊条 综合 |  | kg | 0.484 |  | 6.02 | 2.91
26 | 03130100021 | 低碳钢焊条 J422 Φ3.2 |  | kg | 4.48 |  | 6.02 | 26.97
27 | 03130200010 | 焊锡丝 综合 |  | kg | 0.653 |  | 22.12 | 14.44
28 | 03130400003 | 焊锡膏 50g/瓶 |  | kg | 0.119 |  | 42.79 | 5.09
| 本页小计 |  |  | 元 |  |  |  | 41252.94
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司
单位工程人工、材料、机械汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
29 | 03130600011@1 | 合金钢钻头 Φ10 |  | 个 | 0.032 |  | 9.25 | 0.3
30 | 03130600014 | 合金钢钻头 一字形 |  | 个 | 0.183 |  | 30.97 | 5.67
31 | 03130600017 | 冲击钻头 Φ6～12 |  | 个 | 14.022 |  | 6.2 | 86.94
32 | 03130700003 | 钢锯条 |  | 条 | 18.4 |  | 0.71 | 13.06
33 | 03130700006 | 锯缝机锯片 Φ500 |  | 片 | 3.036 |  | 230.09 | 698.55
34 | 03130700007 | 石料切割锯片 |  | 片 | 0.007 |  | 35.4 | 0.25
35 | 03210100038@1 | 圆钉 |  | kg | 0.559 |  | 6.5 | 3.63
36 | 03210100038@3 | 圆钉 |  | kg | 0.11 |  | 6.5 | 0.72
37 | 03210100038@4 | 圆钉 |  | kg | 0.691 |  | 6.5 | 4.49
38 | 03210100040 | 圆钉 L50～75 |  | kg | 0.231 |  | 6.5 | 1.5
39 | 03210700005 | 镀锌铁丝 Φ0.9 |  | kg | 1.244 |  | 4.95 | 6.16
40 | 03210700007@1 | 镀锌铁丝 Φ1.5 |  | kg | 5.338 |  | 4.95 | 26.42
41 | 03210700013 | 镀锌铁丝 Φ4.0 |  | kg | 0.899 |  | 4.95 | 4.45
42 | 03210700017 | 镀锌铁丝 Φ1.4～2.5 |  | kg | 3.075 |  | 4.95 | 15.22
43 | 03210700017@2 | 镀锌铁丝 Φ1.4～2.5 |  | kg | 0.064 |  | 4.95 | 0.32
44 | 03210700020@1 | 镀锌铁丝 Φ2.8～4.0 |  | kg | 0.1 |  | 4.95 | 0.5
45 | 03210900016@1 | 套筒铁件 |  | kg | 6.183 |  | 5.34 | 33.02
46 | 04010100001@1 | 普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级 |  | kg | 1656.915 |  | 0.37 | 613.06
47 | 04010100001@2 | 普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级 |  | kg | 596.543 |  | 0.37 | 220.72
48 | 04010100001@3 | 普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级 |  | kg | 1.88 |  | 0.37 | 0.7
49 | 04030400001@1 | 粗净砂 |  | m3 | 0.74 |  | 160.87 | 119.04
50 | 04030400001@3 | 粗净砂 |  | m3 | 0.878 |  | 160.87 | 141.24
51 | 04030500001@1 | 中净砂(过筛) |  | m3 | 2.546 |  | 155.99 | 397.15
52 | 04030700002@1 | 山机砂 |  | m3 | 11.16 |  | 112.11 | 1251.15
53 | 04031100001 | 山机砂 |  | m3 | 54.162 |  | 112.11 | 6072.1
| 本页小计 |  |  | 元 |  |  |  | 9716.36
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司
单位工程人工、材料、机械汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
@1
54 | 04031100003@1 | 河砂 综合 |  | m3 | 0.757 |  | 160.87 | 121.78
55 | 04031100003@2 | 河砂 综合 |  | m3 | 0.773 |  | 160.87 | 124.35
56 | 04050300006@1 | 砾石 最大粒径40mm |  | m3 | 2.92 |  | 127.76 | 373.06
57 | 04130100005@1 | 标准砖 240×115×53 |  | 千块 | 1.395 |  | 434 | 605.43
58 | 04130100005@2 | 标准砖 240×115×53 |  | 千块 | 1.428 |  | 434 | 619.75
59 | 04130100006@1 | 标准砖 240×115×53 |  | m3 | 0.355 |  | 262.8 | 93.29
60 | 05030100002 | 杉木锯材 |  | m3 | 0.012 |  | 1830 | 21.96
61 | 05030400002@1 | 板方材 |  | m3 | 0.031 |  | 1637.17 | 50.75
62 | 05030700001 | 模板木材 松木 |  | m3 | 0.01 |  | 1048.31 | 10.48
63 | 05030700001@1 | 模板木材 松木 |  | m3 | 0.097 |  | 1048.31 | 101.69
64 | 07010100003@1 | 外墙砖240*80*6 |  | m2 | 0.819 |  | 34.82 | 28.52
65 | 12410100001 | 塑料扁形标志牌 100×150 |  | 个 | 1.2 |  | 4.39 | 5.27
66 | 13010300002 | 清油 C01-1 |  | kg | 0.08 |  | 6.76 | 0.54
67 | 13011100002 | 酚醛磁漆 各色 |  | kg | 1.6 |  | 10.88 | 17.41
68 | 13050300002 | 醇酸防锈漆 红丹 |  | kg | 0.8 |  | 11.4 | 9.12
69 | 13050500005 | 沥青漆 |  | kg | 0.32 |  | 8.04 | 2.57
70 | 13050500006 | 煤焦沥青漆 L01-17 |  | kg | 7.38 |  | 13.89 | 102.51
71 | 13050500006@1 | 煤焦沥青漆 L01-17 |  | kg | 4.92 |  | 13.89 | 68.34
72 | 13070700002 | 白铅油 |  | kg | 0.4 |  | 7.46 | 2.98
73 | 13351700002 | 防水粉 |  | kg | 10.541 |  | 1.2 | 12.65
74 | 13351700002@1 | 防水粉 |  | kg | 10.062 |  | 1.2 | 12.07
75 | 14030100001@1 | 汽油 |  | kg | 0.042 |  | 7.43 | 0.31
76 | 14030100001@3 | 汽油 |  | kg | 3.251 |  | 7.43 | 24.15
77 | 14311500001 | 丙酮 |  | kg | 1.32 |  | 6.6 | 8.71
78 | 14330300001 | 乙醇(酒精) 纯度99.5% 工业用 |  | kg | 0.2 |  | 7.78 | 1.56
| 本页小计 |  |  | 元 |  |  |  | 2419.25
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司
单位工程人工、材料、机械汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
79 | 14353500012 | 隔离剂 |  | kg | 0.176 |  | 4.51 | 0.79
80 | 14390700001 | 乙炔气 |  | kg | 0.2 |  | 17.15 | 3.43
81 | 14390900001 | 氧气 |  | m3 | 0.64 |  | 5.87 | 3.76
82 | 14410000011 | 建筑胶 |  | kg | 0.269 |  | 2.5 | 0.67
83 | 14410000013 | 胶粘剂 |  | kg | 2.091 |  | 3.98 | 8.32
84 | 14410000039 | 密封胶 |  | kg | 0.96 |  | 51.33 | 49.28
85 | 14430300015 | 塑料粘胶带 20mm×50m |  | 卷 | 0.126 |  | 2.75 | 0.35
86 | 14430300015@1 | 塑料粘胶带 20mm×50m |  | 卷 | 9.313 |  | 2.75 | 25.61
87 | 17250300102 | 聚乙烯波纹管 DN25 |  | m | 46.725 |  | 2.93 | 136.9
88 | 18010100051 | 黑玛钢丝堵(堵头) DN15 |  | 个 | 4.04 |  | 0.61 | 2.46
89 | 20010300012 | 碳钢平焊法兰 DN100 1.6MPa |  | 片 | 4 |  | 36.28 | 145.12
90 | 27010300002 | 羊角熔断器 10A |  | 个 | 16.48 |  | 3.09 | 50.92
91 | 28030300002 | 铜芯橡皮绝缘线 BX-2.5mm2 |  | m | 24.48 |  | 1.45 | 35.5
92 | 28032100002 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.5mm2 |  | m | 28 |  | 1.189 | 33.29
93 | 28032100003@1 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5mm2 |  | m | 320 |  | 1.925 | 616
94 | 28032100005 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-6.0mm2 |  | m | 4.08 |  | 4.424 | 18.05
95 | 28032100005@1 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-6.0mm2 |  | m | 2.04 |  | 4.424 | 9.02
96 | 28032100008@2 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-16.0mm2 |  | m | 18.36 |  | 12.415 | 227.94
97 | 29062100011 | 镀锌电缆固定卡子 2×35 |  | 个 | 4.68 |  | 1.8 | 8.42
98 | 29062300002 | 塑料护口(钢管用) DN15 |  | 个 | 2.02 |  | 0.11 | 0.22
99 | 29090100008 | 铜接线端子 DT-6mm2 |  | 个 | 6.12 |  | 1.07 | 6.55
100 | 29090100010 | 铜接线端子 DT-16mm2 |  | 个 | 12.12 |  | 1.65 | 20
101 | 29091100001 | 瓷接头 双位 |  | 个 | 11.33 |  | 0.73 | 8.27
102 | 29250700005 | 光缆识别牌 PVC80mm×60mm×0.8mm |  | 块 | 21.21 |  | 1.77 | 37.54
103 | 33012100002 | 铸铁爬梯 |  | kg | 43.964 |  | 5.61 | 246.64
104 | 33012300003 | 钢垫板 δ2.5～5 |  | kg | 2 |  | 3.89 | 7.78
105 | 34110100002 | 水 |  | t | 24.081 |  | 3.2 | 77.06
106 | 34110100002@1 | 水 |  | t | 70.349 |  | 3.2 | 225.12
| 本页小计 |  |  | 元 |  |  |  | 2005.01
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司
单位工程人工、材料、机械汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 5 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
107 | 34110100002@2 | 水 |  | t | 0.917 |  | 3.2 | 2.93
108 | 34110100002@3 | 水 |  | t | 0.083 |  | 3.2 | 0.27
109 | 34110200001 | 电 |  | kW·h | 0.041 |  | 0.69 | 0.03
110 | 35010300002@1 | 木模板 2440×1220×15 |  | m2 | 0.434 |  | 27.69 | 12.02
111 | 35010400002@1 | 组合钢模板 |  | kg | 3.9 |  | 5.71 | 22.27
112 | 35010400002@2 | 组合钢模板 |  | kg | 6.774 |  | 5.71 | 38.68
113 | 36010500002@2 | 防盗铸铁井盖井座 500*500 |  | 套 | 15.15 |  | 184 | 2787.6
114 | 36010500002@3 | 防盗铸铁井盖井座 700*700 |  | 套 | 8.08 |  | 360.64 | 2913.97
115 | 36010500002@4 | 防盗铸铁井盖井座 500*500 |  | 套 | 2.02 |  | 184 | 371.68
116 | 37230100001 | 双线电缆托板 290mm |  | 只 | 84.875 |  | 4.75 | 403.16
117 | 88010500001 | 其他材料费 |  | 元 | 366.279 |  | 1 | 366.28
118 | 88010500001@1 | 其他材料费 |  | 元 | 183.756 |  | 1 | 183.76
119 | 88010500001@2 | 其他材料费 |  | 元 | 148.07 |  | 1 | 148.07
120 | 88010500001@3 | 其他材料费 |  | 元 | 100.311 |  | 1 | 100.31
121 | AZCSCLF | 安装措施材料费 |  | 元 | 453.084 |  | 1 | 453.08
122 | BCCLF0@1 | 存储硬盘材料费 |  | 处 | 2 |  | 120 | 240
123 | CLFTZ | 材料费调整 |  | 元 | 0.013 |  | 1 | 0.01
124 | 80210400002@1 | 商品混凝土(砾石) C15 |  | m3 | 0.511 |  | 339.74 | 173.61
125 | 80210400002@2 | 商品混凝土(砾石) C15 |  | m3 | 0.537 |  | 339.74 | 182.44
126 | 80210400003@1 | 商品混凝土(砾石) C20 |  | m3 | 0.179 |  | 348.72 | 62.42
127 | 80210400004@1 | 商品混凝土(砾石) C25 |  | m3 | 19.567 |  | 357.99 | 7004.79
128 | 80210400004@3 | 商品混凝土(砾石) C25 |  | m3 | 7.119 |  | 357.99 | 2548.53
129 | 80010200003@1 | 预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0 |  | m3 | 0.018 |  | 448.168 | 8.07
130 | 80010300002@1 | 预拌干混砌筑砂浆 DM M10.0 |  | m3 | 0.093 |  | 414.623 | 38.56
| 本页小计 |  |  | 元 |  |  |  | 18062.54
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司
单位工程人工、材料、机械汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 6 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
131 | WJJ012102@1 | 角钢50*50*5(L=2.5m) |  | 根 | 16 |  | 44.769 | 716.3
132 | WJJ032108 | 预埋铁件 |  | kg | 20.2 |  | 5.34 | 107.87
133 | WJJ032108@1 | 预埋铁件 |  | kg | 55.55 |  | 5.34 | 296.64
134 | WJJ172574@3 | PVC167*5 |  | m | 122.4 |  | 19.85 | 2429.64
135 | WJJ180910 | 直接头 |  | 个 | 30 |  | 5 | 150
136 | WJJ190308 | 金属杆 |  | 根 | 4 |  | 400 | 1600
137 | WJJ230302@1 | 地上式消火栓 SS100/65-1.0 |  | 套 | 4 |  | 678.57 | 2714.28
138 | WJJ252102@1 | 壁挂式路灯60W,LED光源 |  | 个 | 4.04 |  | 300 | 1212
139 | WJJ252102@4 | 庭院灯，高度4m |  | 个 | 11.11 |  | 708.278 | 7868.97
140 | WJJ252102@6 | 篮球场金属卤化物光源 400W |  | 个 | 12.12 |  | 247.897 | 3004.51
141 | WJJ280301@2 | BVR-3*2.5 |  | m | 8.64 |  | 6.68 | 57.72
142 | WJJ280301@5 | RVV-3*2.5 |  | m | 631.8 |  | 6.68 | 4220.42
143 | WJJ281107@4 | 电力电缆 YJV-3*4 |  | m | 101 |  | 11.463 | 1157.76
144 | WJJ282501@2 | 双绞线缆CAT6 |  | m | 52.5 |  | 1.61 | 84.53
145 | WJJ290615@4 | PVC塑料管件 DN50*2.4mm |  | m | 1353 |  | 5.92 | 8009.76
146 | WJJ291105@2 | 不锈钢防水机箱 |  | 个 | 6 |  | 88.535 | 531.21
147 | WJJ291706@1 | PVC塑料管 DN50*2.4mm |  | 个 | 206.64 |  | 1.8 | 371.95
148 | WJJ292508@2 | 16芯单模光纤 |  | m | 893.2 |  | 3.276 | 2926.12
149 | WJJ292508@3 | 8芯单模光纤 |  | m | 883.05 |  | 3.099 | 2736.57
150 | WJJ550502@2 | 室外0DF光交接箱 |  | 个 | 2 |  | 2390.438 | 4780.88
151 | 补充材料001@1 | 光电转换器 |  | 个 | 5 |  | 45 | 225
152 | 补充材料002@1 | 监控专用机柜 |  | 台 | 1 |  | 2000 | 2000
153 | 补充主材001 | 6m高路灯（60W,LED光源，含灯杆、光源、预埋件等成套产品） |  | 套 | 16 |  | 1500 | 24000
154 | 补充主材003@1 | 300万室外红外枪机摄像机 |  | 台 | 10 |  | 270 | 2700
155 | 补充主材007@1 | 24路网络硬盘录像机 |  | 台 | 1 |  | 3098.716 | 3098.72
156 | 补充主材008@1 | 枪机电源DC12V,2A |  | 台 | 10 |  | 44.267 | 442.67
157 | 补充主材010@1 | 24口核心交换机 |  | 台 | 1 |  | 1328.021 | 1328.02
158 | 补充主材011@2 | 8口交换机 |  | 台 | 2 |  | 200 | 400
| 本页小计 |  |  | 元 |  |  |  | 79171.54
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司
单位工程人工、材料、机械汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 7 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
159 | 补充主材013 | 摄像机支架 |  | 套 | 10 |  | 30 | 300
160 | 补充主材014@1 | 视频管理电脑 |  | 台 | 1 |  | 3541.39 | 3541.39
161 | J4-30@2 | 机动翻斗车 装载质量(t) 1 小 |  | 台班 | 0.719 |  | 230.62 | 165.82
162 | J4-33@3 | 洒水车 罐容量(L) 4000 中 |  | 台班 | 0.004 |  | 533.34 | 2.13
163 | Y13-1 | 激光测距仪 量程:4～1000m,精度:±1% |  | 台班 | 0.7 |  | 14.46 | 10.12
164 | Y36-15 | 对讲机(一对) 最大通话距离:5km |  | 台班 | 8.928 |  | 4.22 | 37.68
165 | Y42-3 | 便携式可燃气体检漏仪 量程:0～100%LEL,分辨率:0.01%LEL,精度:±2%FS,响应时间:≤5s,恢复时间:≤15s,重复性:±0.5%,线性误差:±1.0%,不确定度:2%Rd±0.1 |  | 台班 | 2.408 |  | 13.05 | 31.42
166 | Y42-5 | 有害气体检漏仪 量程:0～1000ppm |  | 台班 | 0.482 |  | 60.02 | 28.93
167 | Y5-1 | 彩色监视器 最高清晰度:1250TVL |  | 台班 | 4 |  | 4.54 | 18.16
168 | Y8-2 | 笔记本电脑 配置:CPU主频3.3GHz,内存4GB,硬盘1T,独立显卡 |  | 台班 | 3.25 |  | 9.43 | 30.65
169 | Y9-3 | 手持式万用表 10000计数,真有效值 |  | 台班 | 4.05 |  | 4.08 | 16.52
170 | J10-13 | 内燃空气压缩机 排气量(m3/min) 3 小 |  | 台班 | 0.9 |  | 237.35 | 213.62
171 | J1-1 | 履带式推土机 功率(kW) 75 中 |  | 台班 | 0.029 |  | 1434.96 | 41.61
172 | J1-1@2 | 履带式推土机 功率(kW) 75 中 |  | 台班 | 0.001 |  | 1434.96 | 1.43
173 | J1-1@3 | 履带式推土机 功率(kW) 75 中 |  | 台班 | 0.002 |  | 1434.96 | 2.87
174 | J1-2@1 | 履带式推土机 功率(kW) 90 大 |  | 台班 | 0.019 |  | 1666.26 | 31.66
175 | J12-34 | 高架车 提升高度(m) 9 中 |  | 台班 | 0.162 |  | 530.8 | 85.99
176 | J1-29 | 钢轮振动压路机 工作质量(t) 8 中 |  | 台班 | 0.146 |  | 1041 | 151.99
177 | J1-35 | 电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 小 |  | 台班 | 5.413 |  | 26.44 | 143.12
178 | J1-35@1 | 电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 小 |  | 台班 | 0.26 |  | 26.44 | 6.87
179 | J1-48 | 手持式风动凿岩机 小 |  | 台班 | 1.642 |  | 12.23 | 20.08
180 | J1-69@1 | 履带式液压挖掘机带液压破碎锤 中型 中 |  | 台班 | 0.227 |  | 2934.4 | 666.11
181 | J1-7 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1 大 |  | 台班 | 0.506 |  | 2045.18 | 1034.86
| 本页小计 |  |  | 元 |  |  |  | 6583.03
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司
单位工程人工、材料、机械汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 8 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
182 | J1-7@2 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1 大 |  | 台班 | 0.008 |  | 2045.18 | 16.36
183 | J1-7@3 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1 大 |  | 台班 | 0.017 |  | 2045.18 | 34.77
184 | J3-18 | 汽车式起重机 提升质量(t) 5 大 |  | 台班 | 0.792 |  | 655.36 | 519.05
185 | J3-18@1 | 汽车式起重机 提升质量(t) 5 大 |  | 台班 | 0.002 |  | 655.36 | 1.31
186 | J3-19 | 汽车式起重机 提升质量(t) 8 大 |  | 台班 | 0.356 |  | 912.71 | 324.92
187 | J3-19@3 | 汽车式起重机 提升质量(t) 8 大 |  | 台班 | 0.001 |  | 912.71 | 0.91
188 | J3-19@4 | 汽车式起重机 提升质量(t) 8 大 |  | 台班 | 0.576 |  | 912.71 | 525.72
189 | J4-13 | 自卸汽车 装载质量(t) 12 大 |  | 台班 | 2.07 |  | 1088.43 | 2253.05
190 | J4-13@2 | 自卸汽车 装载质量(t) 12 大 |  | 台班 | 0.113 |  | 1088.43 | 122.99
191 | J4-13@3 | 自卸汽车 装载质量(t) 12 大 |  | 台班 | 0.153 |  | 1088.43 | 166.53
192 | J4-3@1 | 载重汽车 装载质量(t) 4 中 |  | 台班 | 0.038 |  | 422.64 | 16.06
193 | J4-3@2 | 载重汽车 装载质量(t) 4 中 |  | 台班 | 0.72 |  | 422.64 | 304.3
194 | J4-30 | 机动翻斗车 装载质量(t) 1 小 |  | 台班 | 0.485 |  | 212.33 | 102.98
195 | J4-30@1 | 机动翻斗车 装载质量(t) 1 小 |  | 台班 | 0.097 |  | 212.33 | 20.6
196 | J4-33 | 洒水车 罐容量(L) 4000 中 |  | 台班 | 0.051 |  | 481.57 | 24.56
197 | J4-33@2 | 洒水车 罐容量(L) 4000 中 |  | 台班 | 0.003 |  | 481.57 | 1.44
198 | J4-4 | 载重汽车 装载质量(t) 5 中 |  | 台班 | 0.24 |  | 439.38 | 105.45
199 | J4-4@3 | 载重汽车 装载质量(t) 5 中 |  | 台班 | 0.003 |  | 439.38 | 1.32
200 | J4-5@1 | 载重汽车 装载质量(t) 6 中 |  | 台班 | 0.003 |  | 458.84 | 1.38
201 | J6-1 | 双卧轴式混凝土搅拌机 出料容量(L) 350 小 |  | 台班 | 0.15 |  | 274.52 | 41.18
202 | J6-1@1 | 双卧轴式混凝土搅拌机 出料容量(L) 350 小 |  | 台班 | 0.276 |  | 274.52 | 75.77
203 | J6-12 | 灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小 |  | 台班 | 0.155 |  | 169.05 | 26.2
204 | J6-12@1 | 灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小 |  | 台班 | 0.154 |  | 169.05 | 26.03
205 | J6-14@1 | 干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小 |  | 台班 | 0.012 |  | 220.33 | 2.64
206 | J6-19 | 混凝土切缝机 功率(kW) 7.5 小 |  | 台班 | 4.313 |  | 30.57 | 131.85
207 | J6-21 | 混凝土振动器 插入式 小 |  | 台班 | 0.062 |  | 10.67 | 0.66
208 | J6-21@1 | 混凝土振动器 插入式 小 |  | 台班 | 0.065 |  | 10.67 | 0.69
209 | J6-22 | 混凝土振动器 附着式 小 |  | 台班 | 2.423 |  | 9.73 | 23.58
210 | J6-22@1 | 混凝土振动器 附着式 小 |  | 台班 | 0.007 |  | 9.73 | 0.07
| 本页小计 |  |  | 元 |  |  |  | 4872.37
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司
单位工程人工、材料、机械汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 9 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
211 | J7-1 | 钢筋调直机 直径(mm) 14 小 |  | 台班 | 0.069 |  | 41.8 | 2.88
212 | J7-102@1 | 岩石切割机 功率(kW) 3 小 |  | 台班 | 0.01 |  | 47.35 | 0.47
213 | J7-12 | 木工圆锯机 直径(mm) 500 小 |  | 台班 | 0.001 |  | 25.85 | 0.03
214 | J7-124 | 电锤 520W 小 |  | 台班 | 16.113 |  | 8.42 | 135.67
215 | J7-2 | 钢筋切断机 直径(mm) 40 小 |  | 台班 | 0.069 |  | 44.26 | 3.05
216 | J7-3 | 钢筋弯曲机 直径(mm) 40 小 |  | 台班 | 0.069 |  | 27.83 | 1.92
217 | J9-1 | 交流弧焊机 容量(kV·A) 21 小 |  | 台班 | 0.72 |  | 58.83 | 42.36
218 | J9-1@1 | 交流弧焊机 容量(kV·A) 21 小 |  | 台班 | 2.88 |  | 58.83 | 169.43
219 | J9-18 | 对焊机 容量(kV·A) 75 小 |  | 台班 | 0.069 |  | 108.67 | 7.5
220 | J9-2 | 交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小 |  | 台班 | 0.24 |  | 85.28 | 20.47
221 | J9-41 | 电焊条烘干箱 容量(cm3) 60×50×75 小 |  | 台班 | 0.04 |  | 29.1 | 1.16
222 | Y10-7 | 高压绝缘电阻测试仪 量程:0.05～50Ω,1～100mΩ,1000V |  | 台班 | 0.035 |  | 37.05 | 1.3
223 | Y14-7 | 高稳定度光源 波长:1310/1550nm |  | 台班 | 0.2 |  | 35.31 | 7.06
224 | Y15-6 | 光功率计 量程:-75～25dBm,波长:750～1700nm |  | 台班 | 0.2 |  | 56.17 | 11.23
| 本页小计 |  |  | 元 |  |  |  | 404.53
| 合计 |  |  | 元 |  |  |  | 164487.57
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司