## E.14 单位工程招标控制价汇总表
单位工程概算汇总表
工程名称：道路工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程内容 |  | 计费基础说明 |  | 费率% | 金额 | 其中： 暂估价（元）
一 | 分部分项工程费 |  | 分部分项费用合计 |  |  | 2467147.98
1 | 直接费 |  |  |  |  | 2165218.14
1.1 | 人工费 |  |  |  |  | 529729.6
1.2 | 材料费 |  |  |  |  | 1370893.37
1.2.1 | 其中：工程设备费/其他 |  | （详见附录C说明第2条规定计算）
1.3 | 机械费 |  |  |  |  | 264595.17
2 | 管理费 |  |  |  | 6.8 | 160446.3
3 | 其他管理费 |  | （详见附录C说明第2条规定计算） |  | 2
4 | 利润 |  |  |  | 6 | 141569.72
二 | 措施项目费 |  | 1+2+3 |  |  | 94874.08
1 | 单价措施项目费 |  | 单价措施项目费合计 |  |  | 11054.65
1.1 | 直接费 |  |  |  |  | 9757.94
1.1.1 | 人工费
1.1.2 | 材料费
1.1.3 | 机械费 |  |  |  |  | 9757.94
1.2 | 管理费 |  |  |  | 6.8 | 688.88
1.3 | 利润 |  |  |  | 6 | 607.83
2 | 总价措施项目费 |  | （按E.20总价措施项目计价表计算） |  |  | 3962.72
3 | 绿色施工安全防护措施项目费 |  | （按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算） |  | 3.37 | 79856.71
3.1 | 其中安全生产费 |  | （按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算） |  | 2.63 | 62321.41
三 | 其他项目费 |  | （按E.23其他项目计价汇总表计算） |  |  | 15363.13
四 | 税前造价 |  | 一+二+三 |  |  | 2577385.19
五 | 销项税额 |  | 四 |  | 9 | 231829.67
单位工程建安造价 |  |  | 四+五 |  |  | 2809214.86
广联达科技股份有限公司

## E.18-1 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表—不含子
单位工程造价表
工程名称：道路工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
|  | 透水砖修复 | [6 empty] | 173508.72
1 | 050307017001 | 片区内透水砖修补 |  | 含废弃树根拆除（暂按30棵考虑）、树池拆除 | m2 | 1196 |  | 7.18 | 8587.28
2 | 040203006003 | 透水砖修复 |  | 1.人工挖除需修复砖地面 2.运距综合考虑 | m2 | 1237 |  | 15.94 | 19717.78
3 | 040203006004 | 透水砖修复 |  | 1.50厚红色透水砖,缝宽5,粗砂灌缝 2.平均厚度50mm 干硬水泥砂浆基层调平(水泥:沙=1:3) | m2 | 1467 |  | 98.98 | 145203.66
|  | 道路工程 | [6 empty] | 1072828.54
1 | 041001001001 | 透水砖地面清洗 |  |  | m2 | 23025 |  | 5.5 | 126637.5
2 | 041001003001 | 拆除破损地面 10cm厚 |  | 1.拆除方式:机械拆除 2.运距：综合考虑 | m2 | 280 |  | 10.72 | 3001.6
3 | 041001003005 | 拆除破损地面 15cm厚 |  | 1.拆除方式:机械拆除 2.运距：综合考虑 | m2 | 602 |  | 12.99 | 7819.98
4 | 041001003011 | 拆除透水砖地面 33cm厚 |  | 1.拆除方式:机械拆除 2.运距：综合考虑 | m2 | 142 |  | 27.69 | 3931.98
5 | 041001003012 | 拆除透水砖地面 23cm厚 |  | 1.拆除方式:机械拆除 2.运距：综合考虑 | m2 | 1780 |  | 19.88 | 35386.4
本页小计 | [8 empty] | 350286.18
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
单位工程造价表
工程名称：道路工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
6 | 040203006008 | 透水混凝土（不停车） |  | 1.50厚C25透水混凝土层（面层颜色自定） 2.150厚C25道路透水混凝土底层 3.基层土基压实,压实系数不小于0.93 | m2 | 1780 |  | 216.5 | 385370
7 | 040103001002 | 土方回填 |  | 1.回填方式:机械回填 2.土方来源：外借土 | m3 | 614.5 |  | 32.02 | 19676.29
8 | 040201022034 | 拆除暖气沟盖板 |  | 1.拆除盖板 2.运距：综合考虑 | m3 | 22.68 |  | 104.49 | 2369.83
9 | 040203006007 | 新增透水砖 |  | 1.50厚红色透水砖,缝宽5,粗砂灌缝 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆 3.100厚C15混凝土 4.土基压实 | m2 | 542.5 |  | 135.98 | 73769.15
10 | 041001003007 | 地面垃圾清运 |  | 1.拆除方式:机械拆除 2.运距：综合考虑 | m3 | 412 |  | 45.43 | 18717.16
11 | 041001001003 | 土方拆除 |  | 1.拆除方式：机械拆除 2.运距：综合考虑 | m3 | 370.44 |  | 32.03 | 11865.19
12 | 040203006005 | 沥青路面铣刨 |  | 1.铣刨机去除旧沥青层4cm | m2 | 315.7 |  | 10.4 | 3283.28
13 | 040203007007 | 砼地面硬化 10cm厚 |  | 1.10cm厚C25混凝土基层 2.人工切缝，灌缝深 5cm 3.压实的土基（压实度≥93%） | m2 | 539 |  | 55.77 | 30060.03
本页小计 | [8 empty] | 545110.93
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
单位工程造价表
工程名称：道路工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
14 | 040203007008 | 砼地面硬化 15cm厚 |  | 1.15cm厚C25混凝土基层 2.人工切缝，灌缝深 5cm 3.压实的土基（压实度≥93%） | m2 | 1757 |  | 80.95 | 142229.15
15 | 040203007011 | 蜂窝、麻面路面修复 |  | 1.50厚C25细石混凝土找平、压光 2。铣刨原蜂窝、麻面砼50厚 | m2 | 194 |  | 42.4 | 8225.6
16 | 040203007003 | 路面白改黑 |  | 1.原有路面清扫 2.高分子抗裂贴 3.乳化沥青粘层 4.4cm厚SBS细粒式AC10改性沥青砼路面 | m2 | 2104.2 |  | 64.49 | 135699.86
17 | 040204004002 | 新增树围石 |  | 1.1200*100*200芝麻青花岗岩树池石 2.30厚1:3水泥砂浆 3.100厚C15砼垫层 | m | 958 |  | 56.98 | 54586.84
18 | 040204004004 | 路缘石B |  | 1.芝麻青花岗岩细凿面1200X120X200 2.30厚1:3水泥砂浆 3.100厚C15砼垫层 4.素土夯实 | m | 55.2 |  | 67.73 | 3738.7
19 | 040205006001 | 普通标线 热熔涂料 普通型 |  | 1.厚度:2mm 2.工艺:热熔涂料 3.线型:综合 | m2 | 123.15 |  | 44.98 | 5539.29
20 | 041001001004 | 拆除树围石 |  | 1.拆除方式：机械拆除 2.运距：综合考虑 | m | 136.2 |  | 6.76 | 920.71
本页小计 | [8 empty] | 350940.15
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
单位工程造价表
工程名称：道路工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
|  | 透水混凝土地面 | [6 empty] | 561198.47
1 | 041001003009 | 拆除破损地面 10cm厚 |  | 1.拆除方式:机械拆除 2.运距：综合考虑 | m2 | 244 |  | 10.72 | 2615.68
2 | 040103001003 | 地面找平土方平整 |  |  | m2 | 1263 |  | 0.67 | 846.21
3 | 040203006001 | 透水混凝土（不停车） |  | 1.50厚C25透水混凝土层（面层颜色自定） 2.150厚C25道路透水混凝土底层 3.基层土基压实,压实系数不小于0.93 | m2 | 1819.5 |  | 216.5 | 393921.75
4 | 041001003010 | 拆除卵石地面 11.3cm |  | 1.拆除方式:机械拆除 2.运距：综合考虑 | m2 | 436 |  | 11.31 | 4931.16
5 | 040203007010 | 砼地面硬化 10cm厚 |  | 1.10cm厚C25混凝土基层 2.人工切缝，灌缝深 5cm 3.压实的土基（压实度≥93%） | m2 | 436 |  | 55.77 | 24315.72
6 | 011103001001 | 塑胶地面（全塑型13MM） |  | 1.13厚田径场专用全塑型自结纹塑胶面层（颜色自定） 2.面层专用结合层 | m2 | 436 |  | 268.13 | 116904.68
7 | 041001001007 | 拆除路沿石 |  | 1.拆除方式：机械拆除 2.运距：综合考虑 | m | 362 |  | 6.76 | 2447.12
本页小计 | [8 empty] | 545982.32
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
单位工程造价表
工程名称：道路工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
8 | 040204004003 | 路缘石重铺（70%利旧） |  | 1.芝麻青花岗岩细凿面1200X120X200 2.30厚1:3水泥砂浆 3.100厚C15砼垫层 4.素土夯实 | m | 281 |  | 54.15 | 15216.15
|  | 排水工程 | [6 empty] | 196885.93
1 | 040504001004 | 检查井提升 |  | 1.井规格暂按φ700计, 2.拆除井盖并提升φ700（井盖换新） | 座 | 26 |  | 349.13 | 9077.38
2 | 040504001005 | 盖板 |  |  | 座 | 15 |  | 607.48 | 9112.2
3 | 040504008001 | 化粪池清淤 |  | 1.化粪池清淤 2.专用清粪车 | 座 | 208 |  | 250 | 52000
4 | 040201022005 | 拆除混凝土盖板 |  | 1.拆除盖板 2.运距：综合考虑 | m3 | 16.65 |  | 104.51 | 1740.09
5 | 040201022011 | 化粪池盖板 |  | 1.预制混凝土盖板C25 2.螺纹钢筋 HRB400 Φ12 | m3 | 16.65 |  | 1885.55 | 31394.41
6 | 040504001006 | 砌筑井 |  | 1.砖砌检查井，井平均深1.2m | 座 | 4 |  | 1866.84 | 7467.36
7 | 031001006002 | DN400双壁波纹管,S8级 |  | 1.材质、规格:DN400双壁波纹管,S8级 2.连接形式:橡胶密封圈柔性接口 | m | 75 |  | 126 | 9450
本页小计 | [8 empty] | 135457.59
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
单位工程造价表
工程名称：道路工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
8 | 031001006005 | DN200双壁波纹管,S8级 |  | 1.材质、规格:DN200双壁波纹管,S8级 2.连接形式:橡胶密封圈柔性接口 | m | 25 |  | 86.62 | 2165.5
9 | 040201022017 | 排水沟 |  | 1.详见施工图 | m | 167 |  | 238.18 | 39776.06
10 | 040201022018 | 排水沟盖板 |  | 1.详见施工图 | m | 167 |  | 156.2 | 26085.4
11 | 04B001 | 污水井修补 |  |  | 处 | 1 |  | 3271.07 | 3271.07
12 | 010101003003 | 挖沟槽土方 |  | 1.土壤类别：普通土 2.挖土方式：综合考虑 | m3 | 70.57 |  | 6.92 | 488.34
13 | 010103001005 | 回填土 |  | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 | m3 | 13.6 |  | 11.56 | 157.22
14 | 010103001006 | 回填山机砂 |  | 1.回填山机砂 | m3 | 21.25 |  | 188.4 | 4003.5
15 | 010103002003 | 余方弃置 |  | 1.废弃料品种:余土 2.运距:综合考虑 | m3 | 21.78 |  | 32.02 | 697.4
|  | 沟盖板 | [6 empty] | 363437.05
1 | 040201022019 | 明沟清淤 |  | 1.人工清淤； 2.机械运距综合考虑； | m3 | 341.7 |  | 227.64 | 77784.59
2 | 040201022024 | 原排水沟新增钢筋混凝土沟盖板 |  | 1.沟内侧MU10页岩实心砖砌筑（深度暂按30cm,60cm），20厚水泥砂浆抹灰 | m | 628 |  | 77.21 | 48487.88
本页小计 | [8 empty] | 202916.96
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
单位工程造价表
工程名称：道路工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
3 | 040201022025 | 钢筋混凝土沟盖板 |  | 1.预制混凝土盖板C25 400*500*50 2.圆钢 Φ6 | m3 | 14.5 |  | 1568.35 | 22741.08
4 | 040201022026 | 沟盖板 GB3 |  | 1.预制混凝土盖板C25 1000*1000*130 2.螺纹钢筋 HRB400 Φ10、12 | m3 | 12.17 |  | 1652.54 | 20111.41
5 | 040201022033 | 1.8m宽排水沟加盖板 |  | 1.沟侧壁顶部砖动体，人工拆除48cm高 2.卧梁：240x350（C25）纵筋:710，箍筋:Φ6@200 | m | 244 |  | 235.65 | 57498.6
6 | 040201022028 | 沟盖板 GB4 |  | 1.预制混凝土盖板C25 1800*500*180 2.螺纹钢筋 HRB400 Φ10、12 | m3 | 65.88 |  | 1813.71 | 119487.21
7 | 040201022020 | 拆除盖板 |  | 1.拆除盖板 2.运距：综合考虑 | m3 | 12.07 |  | 104.49 | 1261.19
8 | 040201022014 | 钢筋混凝土沟盖板（新增） |  | 1.预制混凝土盖板C25 400*500*50，600*500*50 2.圆钢 Φ6 | m3 | 5.9 |  | 1583.15 | 9340.59
9 | 040201022023 | 铸铁沟盖板 |  | 1.铸铁沟盖板400*500*30mm | m | 30 |  | 224.15 | 6724.5
|  | 沟盖板降板 | [6 empty] | 99289.27
1 | 040201022032 | 拆除盖板 |  | 1.拆除盖板 2.运距：综合考虑 | m3 | 2.75 |  | 47.61 | 130.93
本页小计 | [8 empty] | 237295.51
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
单位工程造价表
工程名称：道路工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
2 | 040201022031 | 沟盖板改造 A（过车） |  | 1.人工揭盖板，放置在沟附近 2.沟侧壁顶部砖动体，人工拆除36cm高 3.20厚水泥砂浆找平，盖板放回原处 4.原槽浇筑平均150 厚C25 混凝士，内配单层抗裂钢筋网Φ8@200 | m | 230 |  | 135.51 | 31167.3
3 | 040203006006 | 路面加铺沥青 |  | 1.面层：4cm细粒式SBS改性沥青混凝土AC-10 2.粘层：乳化沥青 | m2 | 207.4 |  | 63.12 | 13091.09
4 | 040201022035 | 沟盖板改造 B（不过车） |  | 1.人工揭盖板，放置在沟附近 2.沟侧壁顶部砖动体，人工拆除30cm高 3.20厚水泥砂浆找平，盖板放回原处 4.透水砖恢复 | m | 216 |  | 44.31 | 9570.96
5 | 040203006009 | 透水砖修复 |  | 1.50厚红色透水砖,缝宽5,粗砂灌缝 2.平均厚度50mm 干硬水泥砂浆基层调平(水泥:沙=1:3) | m2 | 302.4 |  | 98.98 | 29931.55
6 | 040201022030 | 检修孔A |  | 1.盖板利旧 3.卧梁：240x350（C25）纵筋:710，箍筋:Φ6@200 4.沟盖板角钢加固L50*4 | 个 | 22 |  | 322.1 | 7086.2
本页小计 | [8 empty] | 90847.1
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
单位工程造价表
工程名称：道路工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
7 | 040201022029 | 沟盖板 GB1 |  | 1.预制混凝土盖板C25 2.螺纹钢筋 HRB400 Φ10、16 3.沟盖板角钢加固L50*4 | m3 | 1.73 |  | 2739.06 | 4738.57
8 | 040201022036 | 沟盖板 GB3 |  | 1.预制混凝土盖板C25 2.螺纹钢筋 HRB400 Φ10、12 3.沟盖板角钢加固L50*4 | m3 | 1.12 |  | 3189.88 | 3572.67
| 三 | 单价措施费 | [6 empty] | 11054.65
1 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 1.场外运费 履带式液压挖掘机带液压破碎锤 2.场外运费 压路机 3.场外运费 沥青混凝土摊铺机 | 台次 | 1 |  | 11054.65 | 11054.65
本页小计 | [8 empty] | 19365.89
合 计 | [8 empty] | 2478202.63
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司

## E.40 人工、材料、机械汇总表
单位工程人工、材料、机械汇总表
工程名称：道路工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 10 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | H00001 | 人工费 |  | 元 | 575793.084 |  | 0.92 | 529729.64 | 人工系数:0.92;
2 | 01010300002@2 | 螺纹钢筋 HRB400 Φ10以内 |  | kg | 97.512 |  | 3.07 | 299.36
3 | 01010300006 | 螺纹钢筋 HRB400 Φ10 |  | kg | 2485.301 |  | 3.07 | 7629.87
4 | 01010300006@1 | 螺纹钢筋 HRB400 Φ10 |  | kg | 3422.304 |  | 3.07 | 10506.47
5 | 01010300007 | 螺纹钢筋 HRB400 Φ12 |  | kg | 80.053 |  | 3.13 | 250.57
6 | 01010300007@2 | 螺纹钢筋 HRB400 Φ12 |  | kg | 2222.713 |  | 3.13 | 6957.09
7 | 01010300007@3 | 螺纹钢筋 HRB400 Φ12 |  | kg | 5509.786 |  | 3.13 | 17245.63
8 | 01010300009 | 螺纹钢筋 HRB400 Φ16 |  | kg | 85.998 |  | 3.07 | 264.01
9 | 01050100015 | 加固钢丝绳 |  | kg | 7.275 |  | 7.08 | 51.51
10 | 01090100002 | 圆钢 Φ10以内 |  | kg | 835.686 |  | 3.07 | 2565.56
11 | 01090100009@4 | 圆钢 Φ6 |  | kg | 1137.708 |  | 3.59 | 4084.37
12 | 01090100009@6 | 圆钢 Φ6 |  | kg | 769.59 |  | 3.59 | 2762.83
13 | 01090100015 | 圆钢 Φ12 |  | kg | 937.67 |  | 3.42 | 3206.83
14 | 01150300001@1 | 六角空心钢 |  | kg | 6.221 |  | 8.19 | 50.95
15 | 01210100006@1 | 热轧等边角钢 50×4 |  | kg | 605.192 |  | 3.36 | 2033.45
16 | 02050100003 | 塑料排水管橡胶圈 De400 |  | 个 | 17 |  | 10.92 | 185.64
17 | 02090100002 | 塑料薄膜 δ0.006mm |  | m2 | 3218.6 |  | 0.06 | 193.12
18 | 02090300001@1 | 单层养护膜 |  | m2 | 158.174 |  | 1.1 | 173.99
19 | 02190100001 | 尼龙编织袋 |  | 个 | 11617.63 |  | 0.83 | 9642.63
20 | 02190100005@1 | 涤纶防坠网 |  | 个 | 4 |  | 20 | 80
21 | 03130100006 | 低合金钢焊条 E43 系列 |  | kg | 21.571 |  | 26.55 | 572.71
22 | 03130100019 | 低碳钢焊条 综合 |  | kg | 3.197 |  | 6.02 | 19.25
23 | 03130100019@1 | 低碳钢焊条 综合 |  | kg | 16.217 |  | 6.02 | 97.63
24 | 03130100019@2 | 低碳钢焊条 综合 |  | kg | 38.703 |  | 6.02 | 232.99
25 | 03130600014@1 | 合金钢钻头 一字形 |  | 个 | 4.044 |  | 30.97 | 125.24
26 | 03130700006 | 锯缝机锯片 Φ500 |  | 片 | 2.003 |  | 230.09 | 460.87
| 本页小计 |  |  | 元 |  |  |  | 599422.21
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司
单位工程人工、材料、机械汇总表
工程名称：道路工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 10 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
@1
27 | 03210100033 | 铁钉 |  | kg | 1.929 |  | 6.5 | 12.54
28 | 03210100038 | 圆钉 |  | kg | 2.753 |  | 6.5 | 17.89
29 | 03210100038@1 | 圆钉 |  | kg | 1.128 |  | 6.5 | 7.33
30 | 03210100038@2 | 圆钉 |  | kg | 4.753 |  | 6.5 | 30.89
31 | 03210100040@1 | 圆钉 L50～75 |  | kg | 47.865 |  | 6.5 | 311.12
32 | 03210700004 | 镀锌铁丝 Φ0.7 |  | kg | 95.751 |  | 4.95 | 473.97
33 | 03210700004@1 | 镀锌铁丝 Φ0.7 |  | kg | 0.847 |  | 4.95 | 4.19
34 | 03210700004@2 | 镀锌铁丝 Φ0.7 |  | kg | 10.018 |  | 4.95 | 49.59
35 | 03210700012 | 镀锌铁丝 Φ3.5 |  | kg | 0.17 |  | 4.95 | 0.84
36 | 03210700012@1 | 镀锌铁丝 Φ3.5 |  | kg | 2.917 |  | 4.95 | 14.44
37 | 03210700013 | 镀锌铁丝 Φ4.0 |  | kg | 63.68 |  | 4.95 | 315.22
38 | 03210700013@1 | 镀锌铁丝 Φ4.0 |  | kg | 8.855 |  | 4.95 | 43.83
39 | 03210900016 | 套筒铁件 |  | kg | 43.855 |  | 5.34 | 234.19
40 | 03210900016@1 | 套筒铁件 |  | kg | 84.951 |  | 5.34 | 453.64
41 | 04010100001 | 普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级 |  | kg | 350050.086 |  | 0.37 | 129518.53
42 | 04010100001@1 | 普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级 |  | kg | 420.881 |  | 0.37 | 155.73
43 | 04010100001@2 | 普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级 |  | kg | 18.381 |  | 0.37 | 6.8
44 | 04010100001@3 | 普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级 |  | kg | 456.142 |  | 0.37 | 168.77
45 | 04010100001@4 | 普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级 |  | kg | 17.136 |  | 0.37 | 6.34
46 | 04030200002 | 天然中粗砂 |  | m3 | 17.143 |  | 153.36 | 2629.05
47 | 04030200002@1 | 天然中粗砂 |  | m3 | 91.301 |  | 153.36 | 14001.92
48 | 04030400001 | 粗净砂 |  | m3 | 0.211 |  | 160.87 | 33.94
49 | 04030400001@1 | 粗净砂 |  | m3 | 62.033 |  | 160.87 | 9979.25
50 | 04030400001@2 | 粗净砂 |  | m3 | 0.825 |  | 160.87 | 132.72
| 本页小计 |  |  | 元 |  |  |  | 158602.73
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司
单位工程人工、材料、机械汇总表
工程名称：道路工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 10 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
51 | 04030400001@3 | 粗净砂 |  | m3 | 0.037 |  | 160.87 | 5.95
52 | 04030400001@4 | 粗净砂 |  | m3 | 0.191 |  | 160.87 | 30.73
53 | 04030400001@5 | 粗净砂 |  | m3 | 1.127 |  | 160.87 | 181.3
54 | 04031100001@2 | 山机砂 |  | m3 | 25.075 |  | 112.11 | 2811.16
55 | 04031100003 | 河砂 综合 |  | m3 | 11.421 |  | 160.87 | 1837.3
56 | 04031100003@3 | 河砂 综合 |  | m3 | 0.035 |  | 160.87 | 5.63
57 | 04031100003@4 | 河砂 综合 |  | m3 | 1.787 |  | 160.87 | 287.47
58 | 04031700002 | 石英砂 |  | kg | 87.2 |  | 0.28 | 24.42
59 | 04050100004 | 碎石 5mm～20mm |  | m3 | 848.116 |  | 138.56 | 117514.95
60 | 04090100003@1 | 石灰膏 |  | m3 | 0.3 |  | 334.16 | 100.25
61 | 04090100003@2 | 石灰膏 |  | m3 | 0.059 |  | 334.16 | 19.72
62 | 04130100005 | 标准砖 240×115×53 |  | 千块 | 19.393 |  | 434 | 8416.56
63 | 04130100005@1 | 标准砖 240×115×53 |  | 千块 | 2.212 |  | 434 | 960.01
64 | 04130100006 | 标准砖 240×115×53 |  | m3 | 38.446 |  | 262.8 | 10103.61
65 | 04230100001 | 增强剂 SR |  | kg | 5690.174 |  | 9.74 | 55422.29
66 | 04230100001@1 | 增强剂 SR |  | kg | 5566.63 |  | 9.74 | 54218.98
67 | 04230100002@1 | 脱模剂 |  | kg | 3.086 |  | 2.6 | 8.02
68 | 05030100002 | 杉木锯材 |  | m3 | 4.073 |  | 1830 | 7453.59
69 | 05030100002@2 | 杉木锯材 |  | m3 | 0.207 |  | 1830 | 378.81
70 | 05030100002@3 | 杉木锯材 |  | m3 | 0.457 |  | 1830 | 836.31
71 | 05030100002@4 | 杉木锯材 |  | m3 | 0.032 |  | 1830 | 58.56
72 | 05030400002 | 板方材 |  | m3 | -0.009 |  | 1637.17 | -14.73
73 | 05030400002@2 | 板方材 |  | m3 | 0.422 |  | 1637.17 | 690.89
74 | 13010900001 | 底漆 |  | kg | 29.379 |  | 27.5 | 807.92
75 | 13050500006 | 煤焦沥青漆 L01-17 |  | kg | 20.172 |  | 13.89 | 280.19
| 本页小计 |  |  | 元 |  |  |  | 262439.89
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司
单位工程人工、材料、机械汇总表
工程名称：道路工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 10 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
@1
76 | 13110100001 | 划线漆 |  | kg | 4.36 |  | 36 | 156.96
77 | 13110100002 | 热熔标线涂料 |  | kg | 554.175 |  | 4 | 2216.7
78 | 13110300001 | 聚氨酯中涂(聚氨酯PU) |  | kg | 6758 |  | 10.5 | 70959
79 | 13110300002 | 聚氨酯面涂(聚氨酯面层PU) |  | kg | 610.4 |  | 17 | 10376.8
80 | 13110300007 | 彩色胶粉 |  | kg | 174.4 |  | 5.23 | 912.11
81 | 13310100005@1 | 乳化沥青 |  | kg | 106.811 |  | 2.51 | 268.1
82 | 13310100005@2 | 乳化沥青 |  | kg | 1083.663 |  | 2.51 | 2719.99
83 | 13350500003 | 嵌缝膏 |  | kg | 3.086 |  | 2.75 | 8.49
84 | 13350700001@1 | 塑料油膏 |  | kg | 264.093 |  | 4.8 | 1267.65
85 | 13351300001@1 | 界面剂 |  | kg | 559.496 |  | 1.3 | 727.34
86 | 13351300001@2 | 界面剂 |  | kg | 547.35 |  | 1.3 | 711.56
87 | 13351700002 | 防水粉 |  | kg | 257.887 |  | 1.2 | 309.46
88 | 13351700002@2 | 防水粉 |  | kg | 4.72 |  | 1.2 | 5.66
89 | 13371100001@1 | 土工布 |  | m2 | 15.775 |  | 1.79 | 28.24
90 | 13371100002@1 | 抗裂贴 |  | m2 | 126.717 |  | 15.936 | 2019.36
91 | 14030500001 | 柴油 0# |  | kg | 105.21 |  | 6.25 | 657.56
92 | 14030500001@1 | 柴油 0# |  | kg | 10.37 |  | 6.25 | 64.81
93 | 14070100003 | 润滑剂 |  | kg | 1.5 |  | 4.15 | 6.23
94 | 14310700001 | 草酸 |  | kg | 5065.5 |  | 3.96 | 20059.38
95 | 14350600001 | 清洗剂 |  | kg | 2532.75 |  | 9.6 | 24314.4
96 | 14353500012 | 隔离剂 |  | kg | 214.432 |  | 4.51 | 967.09
97 | 14353500012@1 | 隔离剂 |  | kg | 26.407 |  | 4.51 | 119.1
98 | 14353500019 | 基层处理剂(防水底胶) |  | kg | 87.2 |  | 6.64 | 579.01
99 | 14391900007 | 液化气 |  | kg | 8.682 |  | 9.04 | 78.49
100 | 14410000013 | 胶粘剂 |  | kg | 8648.471 |  | 3.98 | 34420.91
101 | 14410000013 | 胶粘剂 |  | kg | 8460.696 |  | 3.98 | 33673.57
| 本页小计 |  |  | 元 |  |  |  | 207627.97
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司
单位工程人工、材料、机械汇总表
工程名称：道路工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 5 页 共 10 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
@1
102 | 14430300015@1 | 塑料粘胶带 20mm×50m |  | 卷 | 11.491 |  | 2.75 | 31.6
103 | 17010500006@1 | 焊接钢管 DN40 |  | kg | 0.115 |  | 4.17 | 0.48
104 | 17270100005 | 橡胶软管 DN50 |  | m | 1.5 |  | 9.87 | 14.81
105 | 33330900001 | 塑钢踏步 |  | 个 | 20 |  | 34.53 | 690.6
106 | 33352900004@1 | 铸铁沟盖板400*500*30mm |  | 块 | 81.6 |  | 72.77 | 5938.03
107 | 34050700003 | 铣刨鼓边刀 |  | 把 | 7.435 |  | 19.8 | 147.21
108 | 34050700004 | 铣刨鼓边刀刀座 |  | 副 | 0.956 |  | 165 | 157.74
109 | 34090100003 | 毛刷 |  | 把 | 2532.75 |  | 2.66 | 6737.12
110 | 34110100002 | 水 |  | t | 1335.932 |  | 3.2 | 4274.98
111 | 34110100002@1 | 水 |  | t | 104.195 |  | 3.2 | 333.42
112 | 34110100002@2 | 水 |  | t | 15.586 |  | 3.2 | 49.88
113 | 34110200001 | 电 |  | kW·h | 5.858 |  | 0.69 | 4.04
114 | 34110200001@2 | 电 |  | kW·h | 45.132 |  | 0.69 | 31.14
115 | 35010200001@2 | 模板竹胶合板 15mm双面覆膜 |  | m2 | 10.801 |  | 40.68 | 439.38
116 | 35010300002@1 | 木模板 2440×1220×15 |  | m2 | 63.01 |  | 27.69 | 1744.75
117 | 35030700001@2 | 支撑钢管及扣件 |  | kg | 22.321 |  | 4.76 | 106.25
118 | 36010500002@1 | 防盗铸铁井盖井座φ700 |  | 套 | 15.15 |  | 457.39 | 6929.46
119 | 36010500002@3 | 防盗铸铁井盖井座 |  | 套 | 4 |  | 457.39 | 1829.56
120 | 36052900001 | 透水砖 |  | m2 | 2358.138 |  | 34.82 | 82110.37
121 | 36071700002@4 | 花岗岩路沿侧石 200×120 |  | m | 199.651 |  | 41.51 | 8287.51
122 | 36071700002@6 | 花岗岩路沿侧石 200×120 |  | m | 56.028 |  | 41.51 | 2325.72
123 | 36071700004@1 | 芝麻青花岗岩树池石100*200 |  | m | 972.37 |  | 34.12 | 33177.26
124 | 36210900002 | 反光材料(玻璃珠) |  | kg | 21.551 |  | 4.5 | 96.98
125 | 88010500001 | 其他材料费 |  | 元 | 32773.814 |  | 1 | 32773.81
| 本页小计 |  |  | 元 |  |  |  | 188232.1
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司
单位工程人工、材料、机械汇总表
工程名称：道路工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 6 页 共 10 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
126 | 88010500001@1 | 其他材料费 |  | 元 | 90.066 |  | 1 | 90.07
127 | 88010500001@2 | 其他材料费 |  | 元 | 4055.545 |  | 1 | 4055.55
128 | BCCLF3 | 罩面颜色增加 |  | m2 | 3599.5 |  | 15 | 53992.5
129 | BCCLF4 | 化粪池清淤材料费 |  | 车 | 3 |  | 500 | 1500
130 | BCCLF6 | 化粪池、检查井清淤 |  | 座 | 208 |  | 250 | 52000
131 | 80210200002 | 商品混凝土(细石) C20 |  | m3 | 1.015 |  | 353.46 | 358.76
132 | 80210200003 | 商品混凝土(细石) C25 |  | m3 | 9.894 |  | 363.99 | 3601.32
133 | 80210400002 | 商品混凝土(砾石) C15 |  | m3 | 85.847 |  | 339.74 | 29165.66
134 | 80210400002@3 | 商品混凝土(砾石) C15 |  | m3 | 0.536 |  | 339.74 | 182.1
135 | 80210400002@5 | 商品混凝土(砾石) C15 |  | m3 | 6.306 |  | 339.74 | 2142.4
136 | 80210400004 | 商品混凝土(砾石) C25 |  | m3 | 572.976 |  | 357.99 | 205119.68
137 | 80210400004@1 | 商品混凝土(砾石) C25 |  | m3 | 3.271 |  | 357.99 | 1170.99
138 | 80210400004@2 | 商品混凝土(砾石) C25 |  | m3 | 17.153 |  | 357.99 | 6140.6
139 | 80210400005 | 商品混凝土(砾石) C30 |  | m3 | 0.292 |  | 367.55 | 107.32
140 | 80250900002@1 | 商品沥青混凝土 AC-10 |  | m3 | 8.4 |  | 1175.33 | 9872.77
141 | 80250900002@4 | 商品沥青混凝土 AC-10 |  | m3 | 85.22 |  | 1175.33 | 100161.62
142 | 80010100005 | 预拌干混地面砂浆 DS M15.0 |  | m3 | 4.324 |  | 427.119 | 1846.86
143 | 80010300002@2 | 预拌干混砌筑砂浆 DM M10.0 |  | m3 | 10.951 |  | 414.623 | 4540.54
144 | WJJ172501064@1 | DN400双壁波纹管,S8级 |  | m | 76.5 |  | 88.75 | 6789.38
145 | WJJ172501070 | HDPE管 DN200 |  | m | 25.5 |  | 57.49 | 1466
146 | 88010500001-1 | 其他材料费 |  | 元 | 60 |  | 1 | 60
147 | J0017@1 | 镀锌铁丝 |  | kg | 7 |  | 5.35 | 37.45
148 | J0020 | 回程 |  | 元 | 1951.588 |  | 1 | 1951.59
149 | J0021@1 | 枕木 |  | m3 | 0.16 |  | 896 | 143.36
150 | J0022@1 | 草袋 |  | m2 | 19.14 |  | 2.99 | 57.23
151 | J1-1@2 | 履带式推土机 功率(kW) 75 中 |  | 台班 | 0.056 |  | 1511.97 | 84.67
| 本页小计 |  |  | 元 |  |  |  | 486638.42
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司
单位工程人工、材料、机械汇总表
工程名称：道路工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 7 页 共 10 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
152 | J1-13@1 | 轮胎式装载机 斗容量(m3) 0.5 中 |  | 台班 | 7.343 |  | 719.04 | 5279.91
153 | J1-2@3 | 履带式推土机 功率(kW) 90 大 |  | 台班 | 0.04 |  | 1745.56 | 69.82
154 | J1-31@2 | 钢轮振动压路机 工作质量(t) 12 大 |  | 台班 | 0.396 |  | 1344.46 | 532.41
155 | J1-69@4 | 履带式液压挖掘机带液压破碎锤 中型 中 |  | 台班 | 0.818 |  | 3040.81 | 2487.38
156 | J1-7@3 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1 大 |  | 台班 | 0.134 |  | 2128.11 | 285.17
157 | J3-21@1 | 汽车式起重机 提升质量(t) 12 大 |  | 台班 | 0.043 |  | 1131.25 | 48.64
158 | J4-13@3 | 自卸汽车 装载质量(t) 12 大 |  | 台班 | 1.512 |  | 1156.43 | 1748.52
159 | J4-30@6 | 机动翻斗车 装载质量(t) 1 小 |  | 台班 | 15.225 |  | 230.62 | 3511.19
160 | J4-33@3 | 洒水车 罐容量(L) 4000 中 |  | 台班 | 0.032 |  | 533.34 | 17.07
161 | J4-6@3 | 载重汽车 装载质量(t) 8 中 |  | 台班 | 0.065 |  | 528.87 | 34.38
162 | J5-10@1 | 电动单筒慢速卷扬机 牵引力(kN) 50 小 |  | 台班 | 0.021 |  | 217.17 | 4.56
163 | J6-18@1 | 混凝土抹平机 功率(kW) 5.5 小 |  | 台班 | 184.762 |  | 26.22 | 4844.46
164 | J6-19@2 | 混凝土切缝机 功率(kW) 7.5 小 |  | 台班 | 10.906 |  | 34.05 | 371.35
165 | J6-2@1 | 双卧轴式混凝土搅拌机 出料容量(L) 500 小 |  | 台班 | 22.101 |  | 331.15 | 7318.75
166 | J6-22@3 | 混凝土振动器 附着式 小 |  | 台班 | 0.393 |  | 9.73 | 3.82
167 | J7-12@2 | 木工圆锯机 直径(mm) 500 小 |  | 台班 | 0.059 |  | 25.85 | 1.53
168 | J7-2@1 | 钢筋切断机 直径(mm) 40 小 |  | 台班 | 0.011 |  | 44.26 | 0.49
169 | J7-3@1 | 钢筋弯曲机 直径(mm) 40 小 |  | 台班 | 0.046 |  | 29.24 | 1.35
170 | JX001 | 其他机械费 |  | 元 | 558.08 |  | 1 | 558.08
171 | JX005 | 机械费 |  | 元 | 17581.916 |  | 1 | 17581.92
172 | JXFTZ | 机械费调整 |  | 元 | -0.513 |  | 1 | -0.51
173 | J10-13@1 | 内燃空气压缩机 排气量(m3/min) 3 小 |  | 台班 | 22.87 |  | 237.35 | 5428.19
174 | J1-1 | 履带式推土机 功率(kW) 75 中 |  | 台班 | 1.948 |  | 1434.96 | 2795.3
175 | J1-1@1 | 履带式推土机 功率(kW) 75 中 |  | 台班 | 0.012 |  | 1434.96 | 17.22
176 | J1-13 | 轮胎式装载机 斗容量(m3) 0.5 中 |  | 台班 | 22.569 |  | 663.73 | 14979.72
177 | J1-2 | 履带式推土机 功率(kW) 90 大 |  | 台班 | 1.083 |  | 1666.26 | 1804.56
178 | J12-40 | 电动打磨机 小 |  | 台班 | 8.72 |  | 34.49 | 300.75
| 本页小计 |  |  | 元 |  |  |  | 70026.03
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司
单位工程人工、材料、机械汇总表
工程名称：道路工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 8 页 共 10 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
179 | J1-29 | 钢轮振动压路机 工作质量(t) 8 中 |  | 台班 | 0.5 |  | 1041 | 520.5
180 | J1-29@1 | 钢轮振动压路机 工作质量(t) 8 中 |  | 台班 | 0.058 |  | 1041 | 60.38
181 | J1-30 | 钢轮振动压路机 工作质量(t) 10 中 |  | 台班 | 0.968 |  | 1172.1 | 1134.59
182 | J1-30@3 | 钢轮振动压路机 工作质量(t) 10 中 |  | 台班 | 0.095 |  | 1172.1 | 111.35
183 | J1-31 | 钢轮振动压路机 工作质量(t) 12 大 |  | 台班 | 1.311 |  | 1277.97 | 1675.42
184 | J13-1@2 | 自升式塔式起重机 起重·力矩 600kN·m 大 |  | 天 | 1.788 |  | 466.67 | 834.41
185 | J1-32 | 钢轮振动压路机 工作质量(t) 13 大 |  | 台班 | 0.968 |  | 1437.89 | 1391.88
186 | J1-32@3 | 钢轮振动压路机 工作质量(t) 13 大 |  | 台班 | 0.095 |  | 1437.89 | 136.6
187 | J1-35 | 电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 小 |  | 台班 | 11.362 |  | 26.44 | 300.41
188 | J1-37 | 内燃机平板夯 功率(kW) 4.5 小 |  | 台班 | 46.361 |  | 69.1 | 3203.55
189 | J1-48@1 | 手持式风动凿岩机 小 |  | 台班 | 39.95 |  | 12.23 | 488.59
190 | J1-54@1 | 汽车式沥青喷洒机 箱容量(L) 4000 中 |  | 台班 | 0.652 |  | 708.89 | 462.2
191 | J1-54@2 | 汽车式沥青喷洒机 箱容量(L) 4000 中 |  | 台班 | 0.064 |  | 708.89 | 45.37
192 | J1-55 | 沥青混凝土摊铺机 装载质量(t) 8 大 |  | 台班 | 0.842 |  | 1377.19 | 1159.59
193 | J1-55@3 | 沥青混凝土摊铺机 装载质量(t) 8 大 |  | 台班 | 0.083 |  | 1377.19 | 114.31
194 | J1-56@1 | 沥青混凝土摊铺机 装载质量(t) 15 大 |  | 台班 | 0.5 |  | 4378.1 | 2189.05
195 | J1-57 | 路面清扫车(国产) 中 |  | 台班 | 0.517 |  | 818.23 | 423.02
196 | J1-6 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 0.6 大 |  | 台班 | 0.117 |  | 1417.98 | 165.9
197 | J1-60 | 路面铣刨机 宽度(mm) 2000 特 |  | 台班 | 0.6 |  | 4340.44 | 2604.26
198 | J1-62 | 手推式热熔划线车 LC860划线车(15cm斗) 小 |  | 台班 | 1.016 |  | 27.04 | 27.47
199 | J1-64@1 | 液压双缸柴汽釜溶解车 LC1200 小 |  | 台班 | 0.77 |  | 289.27 | 222.74
200 | J1-69 | 履带式液压挖掘机带液压破碎锤 中型 中 |  | 台班 | 8.142 |  | 2934.4 | 23891.88
201 | J1-7 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1 大 |  | 台班 | 5.61 |  | 2045.18 | 11473.46
| 本页小计 |  |  | 元 |  |  |  | 52636.93
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司
单位工程人工、材料、机械汇总表
工程名称：道路工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 9 页 共 10 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
202 | J1-7@2 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1 大 |  | 台班 | 0.19 |  | 2045.18 | 388.58
203 | J1-70 | 履带式液压挖掘机带液压破碎锤 功率(kW) 305 大 |  | 台班 | 0.25 |  | 5611.53 | 1402.88
204 | J1-8 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1.25 大 |  | 台班 | 1.021 |  | 2407.58 | 2458.14
205 | J3-18@2 | 汽车式起重机 提升质量(t) 5 大 |  | 台班 | 12.643 |  | 655.36 | 8285.72
206 | J3-18@4 | 汽车式起重机 提升质量(t) 5 大 |  | 台班 | 1.771 |  | 655.36 | 1160.64
207 | J3-19@1 | 汽车式起重机 提升质量(t) 8 大 |  | 台班 | 0.137 |  | 912.71 | 125.04
208 | J3-23@2 | 汽车式起重机 提升质量(t) 20 大 |  | 台班 | 9.568 |  | 1377.21 | 13177.15
209 | J3-23@4 | 汽车式起重机 提升质量(t) 20 大 |  | 台班 | 1.339 |  | 1377.21 | 1844.08
210 | J3-54 | 门式起重机 提升质量(t) 10 大 |  | 台班 | 1.788 |  | 565.92 | 1011.86
211 | J4-12 | 自卸汽车 装载质量(t) 8 中 |  | 台班 | 0.447 |  | 798.12 | 356.76
212 | J4-13 | 自卸汽车 装载质量(t) 12 大 |  | 台班 | 64.268 |  | 1088.43 | 69951.22
213 | J4-13@2 | 自卸汽车 装载质量(t) 12 大 |  | 台班 | 0.483 |  | 1088.43 | 525.71
214 | J4-19 | 平板拖车组 装载质量(t) 40 大 |  | 台班 | 0.5 |  | 1675.12 | 837.56
215 | J4-19@1 | 平板拖车组 装载质量(t) 40 大 |  | 台班 | 1 |  | 1675.12 | 1675.12
216 | J4-3@1 | 载重汽车 装载质量(t) 4 中 |  | 台班 | 0.77 |  | 422.64 | 325.43
217 | J4-30 | 机动翻斗车 装载质量(t) 1 小 |  | 台班 | 53.946 |  | 212.33 | 11454.35
218 | J4-30@4 | 机动翻斗车 装载质量(t) 1 小 |  | 台班 | 1.065 |  | 212.33 | 226.13
219 | J4-30@5 | 机动翻斗车 装载质量(t) 1 小 |  | 台班 | 0.044 |  | 212.33 | 9.34
220 | J4-33 | 洒水车 罐容量(L) 4000 中 |  | 台班 | 1.551 |  | 481.57 | 746.92
221 | J4-33@2 | 洒水车 罐容量(L) 4000 中 |  | 台班 | 0.013 |  | 481.57 | 6.26
222 | J4-33@5 | 洒水车 罐容量(L) 4000 中 |  | 台班 | 0.098 |  | 481.57 | 47.19
223 | J4-5 | 载重汽车 装载质量(t) 6 中 |  | 台班 | 0.529 |  | 458.84 | 242.73
224 | J4-6 | 载重汽车 装载质量(t) 8 中 |  | 台班 | 19.071 |  | 521.06 | 9937.14
225 | J4-6@4 | 载重汽车 装载质量(t) 8 中 |  | 台班 | 2.648 |  | 521.06 | 1379.77
226 | J5-10@3 | 电动单筒慢速卷扬机 牵引力(kN) 50 小 |  | 台班 | 0.183 |  | 200.68 | 36.72
227 | J5-22 | 皮带运输机 带长×带宽m 15×0.5 小 |  | 台班 | 3.439 |  | 246.87 | 848.99
228 | J6-12 | 灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小 |  | 台班 | 4.288 |  | 169.05 | 724.89
229 | J6-14 | 干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小 |  | 台班 | 1.823 |  | 220.33 | 401.66
| 本页小计 |  |  | 元 |  |  |  | 129587.98
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司
单位工程人工、材料、机械汇总表
工程名称：道路工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 10 页 共 10 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
230 | J6-19@1 | 混凝土切缝机 功率(kW) 7.5 小 |  | 台班 | 2.845 |  | 30.57 | 86.97
231 | J6-2 | 双卧轴式混凝土搅拌机 出料容量(L) 500 小 |  | 台班 | 55.865 |  | 305.94 | 17091.34
232 | J6-20 | 混凝土振动器 平板式 小 |  | 台班 | 11.827 |  | 10.63 | 125.72
233 | J6-20@2 | 混凝土振动器 平板式 小 |  | 台班 | 0.112 |  | 10.63 | 1.19
234 | J6-21 | 混凝土振动器 插入式 小 |  | 台班 | 1.179 |  | 10.67 | 12.58
235 | J6-22 | 混凝土振动器 附着式 小 |  | 台班 | 17.496 |  | 9.73 | 170.24
236 | J6-22@2 | 混凝土振动器 附着式 小 |  | 台班 | 33.383 |  | 9.73 | 324.82
237 | J7-1 | 钢筋调直机 直径(mm) 14 小 |  | 台班 | 2.085 |  | 41.8 | 87.15
238 | J7-12 | 木工圆锯机 直径(mm) 500 小 |  | 台班 | 0.804 |  | 25.85 | 20.78
239 | J7-17@2 | 木工单面压刨床 刨削宽度(mm) 600 小 |  | 台班 | 0.544 |  | 34.12 | 18.56
240 | J7-2 | 钢筋切断机 直径(mm) 40 小 |  | 台班 | 1.885 |  | 44.26 | 83.43
241 | J7-3 | 钢筋弯曲机 直径(mm) 40 小 |  | 台班 | 0.46 |  | 27.83 | 12.8
242 | J7-3@3 | 钢筋弯曲机 直径(mm) 40 小 |  | 台班 | 4.033 |  | 27.83 | 112.24
243 | J9-11 | 直流弧焊机 容量(kV·A) 32 小 |  | 台班 | 0.205 |  | 91.52 | 18.76
244 | J9-11@1 | 直流弧焊机 容量(kV·A) 32 小 |  | 台班 | 6.672 |  | 91.52 | 610.62
245 | J9-14 | 点焊机 容量(kV·A) 75 小 |  | 台班 | 0.428 |  | 136.12 | 58.26
246 | J9-17 | 对焊机 容量(kV·A) 10 小 |  | 台班 | 0.046 |  | 29.11 | 1.34
247 | J9-17@1 | 对焊机 容量(kV·A) 10 小 |  | 台班 | 0.839 |  | 29.11 | 24.42
248 | J9-40 | 电焊条烘干箱 容量(cm3) 45×35×45 小 |  | 台班 | 0.039 |  | 18.43 | 0.72
249 | J9-40@1 | 电焊条烘干箱 容量(cm3) 45×35×45 小 |  | 台班 | 0.607 |  | 18.43 | 11.19
| 本页小计 |  |  | 元 |  |  |  | 18873.13
| 合计 |  |  | 元 |  |  |  | 2174087.39
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司