## E.14 单位工程招标控制价汇总表
单位工程概算汇总表
工程名称：安装工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程内容 |  | 计费基础说明 |  | 费率% | 金额 | 其中： 暂估价（元）
一 | 分部分项工程费 |  | 分部分项费用合计 |  |  | 99957.73
1 | 直接费 |  |  |  |  | 84368.43
1.1 | 人工费 |  |  |  |  | 27491.93
1.2 | 材料费 |  |  |  |  | 51538.85
1.2.1 | 其中：工程设备费/其他 |  | （详见附录C说明第2条规定计算）
1.3 | 机械费 |  |  |  |  | 5337.65
2 | 管理费 |  |  |  | 32.16 | 9610.29
3 | 其他管理费 |  | （按附录C说明第2条规定计算）
4 | 利润 |  |  |  | 20 | 5976.6
二 | 措施项目费 |  | 1+2+3 |  |  | 4325.97
1 | 单价措施项目费 |  | 单价措施项目费合计 |  |  | 704.06
1.1 | 直接费 |  |  |  |  | 592.73
1.1.1 | 人工费 |  |  |  |  | 196.36
1.1.2 | 材料费 |  |  |  |  | 396.37
1.1.3 | 机械费
1.2 | 管理费 |  |  |  | 32.16 | 68.64
1.3 | 利润 |  |  |  | 20 | 42.69
2 | 总价措施项目费 |  | （按E.20总价措施项目计价表计算） |  |  | 160.87
3 | 绿色施工安全防护措施项目费 |  | （按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算） |  | 11.5 | 3461.04
3.1 | 其中安全生产费 |  | （按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算） |  | 10 | 3009.6
三 | 其他项目费 |  | （按E.23其他项目计价汇总表计算） |  |  | 54624.98
四 | 税前造价 |  | 一+二+三 |  |  | 158908.68
五 | 销项税额 |  | 四 |  | 9 | 14290.98
单位工程建安造价 |  |  | 四+五 |  |  | 173199.66
广联达科技股份有限公司

## E.18-1 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表—不含子
单位工程造价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
|  | 路灯工程 | [6 empty] | 1944.64
1 | 030412007001 | 壁挂式路灯 |  | 1.名称:壁挂式路灯 2.型号:60W,LED光源（安装高度6米） | 套 | 4 |  | 468.86 | 1875.44
2 | 030411004001 | 配线 |  | 1.型号:BVR-3*2.5 | m | 8 |  | 8.65 | 69.2
|  | 充电桩预埋 | [6 empty] | 40850.86
1 | 030411001004 | 配管 |  | 1.材质、规格:PVC167*5 2.配置形式:埋地敷设 | m | 420 |  | 45.78 | 19227.6
2 | 040205001001 | 接线井 |  | 1.低压手孔井400*400mm 2.做法详设计图纸 | 座 | 9 |  | 568.57 | 5117.13
3 | 010101003002 | 挖沟槽土方 |  | 1.挖掘机挖坚土 | m3 | 52.5 |  | 8.33 | 437.33
4 | 010103001003 | 回填土 |  | 1.回填沟槽土方 | m3 | 18.9 |  | 11.31 | 213.76
5 | 010103001004 | 回填机制砂 |  | 1.回填沟槽机制砂 | m3 | 8.4 |  | 168.68 | 1416.91
6 | 010103002002 | 余方弃置 |  | 1.废弃料品种:余土 2.运距:综合考虑 | m3 | 8.4 |  | 28.45 | 238.98
7 | 040203007002 | 锯缝机锯缝 |  | 1.锯缝机锯缝 | m | 420 |  | 6.3 | 2646
8 | 041001001001 | 拆除混凝土基层 15cm |  | 1.拆除方式：人工拆除 2.运距：综合考虑 | m2 | 105 |  | 42.43 | 4455.15
本页小计 | [8 empty] | 35697.5
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
单位工程造价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
9 | 040203006001 | 恢复混凝土路面 |  | 1.150厚C25混凝土层 2.素土压实，系数大于0.93 | m2 | 105 |  | 67.6 | 7098
|  | 监控系统 | [6 empty] | 57162.23
1 | 030507008001 | 高清智能枪式摄像机（壁挂式） |  | 1.300万室外红外线高速枪机摄像机 | 台 | 4 |  | 626.46 | 2505.84
2 | 030501012002 | 交换机 |  | 1.12口千兆交换机 | 台 | 1 |  | 1288.51 | 1288.51
3 | 081103004001 | 枪机电源 |  | 1.名称:枪机电源 2.型号:DC12V,2A | 个 | 4 |  | 71.71 | 286.84
4 | 030502001001 | 室外光交接箱 |  | 1.名称:室外光交接箱 2.设备基座做法：详设计图纸 | 台 | 1 |  | 3120.02 | 3120.02
5 | 030412009001 | 监控立杆 |  | 1.高6.5m,镀锌管材质，上杆径89（6米长，单向连接法兰），下杆径165（1.5米长），主杆壁厚2.0，法兰300×300×10，顶部装不锈钢球或避雷针，含配套地笼及60cm长单横臂 2. C20无筋混凝土基础 | 套 | 3 |  | 687.74 | 2063.22
6 | 030502007001 | 16芯单模光纤 |  | 1.名称:16芯单模光纤) 2.敷设方式:穿管敷设 | m | 650 |  | 8.18 | 5317
7 | 030502007002 | 8芯单模光纤 |  | 1.名称:8芯单模光纤 2.敷设方式:穿管敷设 | m | 520 |  | 7.36 | 3827.2
本页小计 | [8 empty] | 25506.63
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
单位工程造价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
8 | 030502005002 | 双绞线缆CAT6 |  | 1.名称:双绞线缆 2.规格:CAT6 3.敷设方式:穿管敷设 | m | 162 |  | 4.02 | 651.24
9 | 030408001001 | 电力电缆 YJV-3*4 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-3*4 3.敷设方式、部位:管道敷设 | m | 50 |  | 14.07 | 703.5
10 | 030411004002 | 配线 |  | 1.名称:监控电源线 2.型号:RVV-3*2.5 | m | 335 |  | 8.65 | 2897.75
11 | 030411001002 | PVC塑料管DN32mm |  | 1.材质、规格:PVC塑料管 DN32mm 2.配置形式:沿墙敷设 | m
12 | 030411001003 | PVC塑料管DN50mm |  | 1.名称:塑料管 2.材质:PVC 3.规格:50*2.4 4.配置形式:埋地敷设 | m | 670 |  | 20.69 | 13862.3
13 | 030501005002 | 监控防水机箱 |  | 1.不锈钢防水机箱280*190*100mm | 台 | 3 |  | 190.24 | 570.72
14 | 030501005003 | 光电转换器 |  |  | 台 | 2 |  | 54.48 | 108.96
15 | 030506008001 | 视频监控系统调试 |  | 1.视频监控系统调试 | 系统 | 1 |  | 1318.26 | 1318.26
16 | 030502020001 | 光纤测试 |  | 1.光纤测试 | 链路 | 1 |  | 160.05 | 160.05
本页小计 | [8 empty] | 20272.78
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
单位工程造价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
17 | 040205001002 | 接线井 |  | 1.低压手孔井400*400mm 2.做法详设计图纸 | 座 | 6 |  | 568.57 | 3411.42
18 | 01B001 | 存储硬盘 |  |  | 处 | 1 |  | 120 | 120
19 | 010101003001 | 挖沟槽土方 |  | 1.土壤类别:综合考虑 | m3 | 82.5 |  | 7.24 | 597.3
20 | 010103001001 | 回填土 |  | 1.回填沟槽土方 | m3 | 13.2 |  | 11.31 | 149.29
21 | 010103001002 | 回填山机砂 |  | 1.回填山机砂 | m3 | 29.7 |  | 159.12 | 4725.86
22 | 010103002001 | 余方弃置 |  | 1.废弃料品种:余土 2.运距:综合考虑 | m3 | 29.7 |  | 28.45 | 844.97
23 | 010904004001 | 机械切缝 |  | 1.缩缝 锯缝机锯缝 缝深(cm) 5cm | m | 330 |  | 6.3 | 2079
24 | 041001003001 | 拆除破损地面 |  | 1.拆除方式:机械拆除 2.运距：综合考虑 | m2 | 82.5 |  | 11.83 | 975.98
25 | 040203007001 | 路面恢复 |  | 1.土基压实，压实度不小于93% 2.15cm厚C25砼路面 | m2 | 82.5 |  | 67.6 | 5577
| C0303 | 单价措施费 | [6 empty] | 704.06
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 脚手架搭拆 | 项 | 1 |  | 704.06 | 704.06
本页小计 | [8 empty] | 19184.88
合 计 | [8 empty] | 100661.79
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司

## 人工、材料、机械汇总表
单位工程人工、材料、机械汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | AZCSRGF | 安装措施人工费 |  | 元 | 213.431 |  | 0.92 | 196.36
2 | H00001 | 人工费 |  | 元 | 29882.521 |  | 0.92 | 27491.92 | 人工系数:0.92;
3 | 02191100002 | 塑料胀管 Φ6～8 |  | 个 | 911.2 |  | 0.24 | 218.69
4 | 03130600017 | 冲击钻头 Φ6～12 |  | 个 | 7.638 |  | 6.2 | 47.36
5 | AZCSCLF | 安装措施材料费 |  | 元 | 396.372 |  | 1 | 396.37
6 | WJJ032108 | 预埋铁件 |  | kg | 15.15 |  | 5.34 | 80.9
7 | WJJ172574@3 | PVC167*5 |  | m | 428.4 |  | 19.85 | 8503.74
8 | WJJ180910 | 直接头 |  | 个 | 105 |  | 5 | 525
9 | WJJ190308 | 金属杆 |  | 根 | 3 |  | 400 | 1200
10 | WJJ252102@1 | 壁挂式路灯60W,LED光源 |  | 个 | 4.04 |  | 300 | 1212
11 | WJJ280301@2 | BVR-3*2.5 |  | m | 8.64 |  | 6.68 | 57.72
12 | WJJ280301@5 | RVV-3*2.5 0 |  | m | 361.8 |  | 6.68 | 2416.82
13 | WJJ281107@4 | 电力电缆 YJV-3*4 0 |  | m | 50.5 |  | 11.463 | 578.88
14 | WJJ282501@2 | 双绞线缆CAT6 |  | m | 170.1 |  | 1.61 | 273.86
15 | WJJ290615@4 | PVC塑料管件 DN50*2.4mm |  | m | 737 |  | 5.92 | 4363.04
16 | WJJ291105@2 | 不锈钢防水机箱 |  | 个 | 3 |  | 88.535 | 265.61
17 | WJJ291706@1 | PVC塑料管 DN50*2.4mm |  | 个 | 112.56 |  | 1.8 | 202.61
18 | WJJ292508@2 | 16芯单模光纤 |  | m | 659.75 |  | 3.276 | 2161.34
19 | WJJ292508@3 | 8芯单模光纤 |  | m | 527.8 |  | 3.099 | 1635.65
20 | WJJ550502@2 | 室外0DF光交接箱 |  | 个 | 1 |  | 2390.438 | 2390.44
21 | 补充材料001@1 | 光电转换器 |  | 个 | 2 |  | 45 | 90
22 | 补充主材003@1 | 300万室外红外枪机摄像机 |  | 台 | 4 |  | 270 | 1080
23 | 补充主材008@1 | 枪机电源DC12V,2A |  | 台 | 4 |  | 44.267 | 177.07
24 | 补充主材011@2 | 12口交换机 |  | 台 | 1 |  | 950 | 950
25 | 补充主材013 | 摄像机支架 |  | 套 | 4 |  | 30 | 120
26 | Y13-1 | 激光测距仪 量程:4～1000m,精度:±1% |  | 台班 | 0.468 |  | 14.46 | 6.77
27 | Y36-15 | 对讲机(一对) 最大通话距离:5km |  | 台班 | 8.286 |  | 4.22 | 34.97
28 | Y42-3 | 便携式可燃气体检漏仪 量程:0～100%LEL,分辨率:0.01%LEL,精度:±2%FS,响应时间:≤5s,恢复时 |  | 台班 | 1.625 |  | 13.05 | 21.21
| 本页小计 |  |  | 元 |  |  |  | 56698.33
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司
单位工程人工、材料、机械汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
间:≤15s,重复性:±0.5%,线性误差:±1.0%,不确定度:2%Rd±0.1
29 | Y42-5 | 有害气体检漏仪 量程:0～1000ppm |  | 台班 | 0.325 |  | 60.02 | 19.51
30 | Y5-1 | 彩色监视器 最高清晰度:1250TVL |  | 台班 | 1.6 |  | 4.54 | 7.26
31 | Y8-2 | 笔记本电脑 配置:CPU主频3.3GHz,内存4GB,硬盘1T,独立显卡 |  | 台班 | 1.1 |  | 9.43 | 10.37
32 | Y9-3 | 手持式万用表 10000计数,真有效值 |  | 台班 | 2.962 |  | 4.08 | 12.08
33 | J10-13 | 内燃空气压缩机 排气量(m3/min) 3 小 |  | 台班 | 2.1 |  | 237.35 | 498.44
34 | J1-1 | 履带式推土机 功率(kW) 75 中 |  | 台班 | 0.016 |  | 1434.96 | 22.96
35 | J1-1@1 | 履带式推土机 功率(kW) 75 中 |  | 台班 | 0.009 |  | 1434.96 | 12.91
36 | J1-2@1 | 履带式推土机 功率(kW) 90 大 |  | 台班 | 0.009 |  | 1666.26 | 15
37 | J1-2@2 | 履带式推土机 功率(kW) 90 大 |  | 台班 | 0.012 |  | 1666.26 | 20
38 | J12-34 | 高架车 提升高度(m) 9 中 |  | 台班 | 0.162 |  | 530.8 | 85.99
39 | J1-29 | 钢轮振动压路机 工作质量(t) 8 中 |  | 台班 | 0.057 |  | 1041 | 59.34
40 | J1-29@1 | 钢轮振动压路机 工作质量(t) 8 中 |  | 台班 | 0.081 |  | 1041 | 84.32
41 | J1-35 | 电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 小 |  | 台班 | 3.124 |  | 26.44 | 82.6
42 | J1-35@1 | 电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 小 |  | 台班 | 0.104 |  | 26.44 | 2.75
43 | J1-48 | 手持式风动凿岩机 小 |  | 台班 | 3.831 |  | 12.23 | 46.85
44 | J1-69@1 | 履带式液压挖掘机带液压破碎锤 中型 中 |  | 台班 | 0.147 |  | 2934.4 | 431.36
45 | J1-7 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1 大 |  | 台班 | 0.255 |  | 2045.18 | 521.52
46 | J1-7@1 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1 大 |  | 台班 | 0.205 |  | 2045.18 | 419.26
47 | J1-7@2 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1 大 |  | 台班 | 0.003 |  | 2045.18 | 6.14
48 | J3-18@1 | 汽车式起重机 提升质量(t) 5 大 |  | 台班 | 0.001 |  | 655.36 | 0.66
49 | J3-19 | 汽车式起重机 提升质量(t) 8 大 |  | 台班 | 0.303 |  | 912.71 | 276.55
50 | J3-19@3 | 汽车式起重机 提升质量(t) 8 大 |  | 台班 | 0.001 |  | 912.71 | 0.91
51 | J4-13 | 自卸汽车 装载质量(t) 12 大 |  | 台班 | 1.005 |  | 1088.43 | 1093.87
| 本页小计 |  |  | 元 |  |  |  | 3730.65
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司
单位工程人工、材料、机械汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
52 | J4-13@1 | 自卸汽车 装载质量(t) 12 大 |  | 台班 | 0.694 |  | 1088.43 | 755.37
53 | J4-13@2 | 自卸汽车 装载质量(t) 12 大 |  | 台班 | 0.045 |  | 1088.43 | 48.98
54 | J4-3@1 | 载重汽车 装载质量(t) 4 中 |  | 台班 | 0.008 |  | 422.64 | 3.38
55 | J4-30 | 机动翻斗车 装载质量(t) 1 小 |  | 台班 | 0.136 |  | 212.33 | 28.88
56 | J4-30@1 | 机动翻斗车 装载质量(t) 1 小 |  | 台班 | 0.039 |  | 212.33 | 8.28
57 | J4-33 | 洒水车 罐容量(L) 4000 中 |  | 台班 | 0.024 |  | 481.57 | 11.56
58 | J4-33@1 | 洒水车 罐容量(L) 4000 中 |  | 台班 | 0.016 |  | 481.57 | 7.71
59 | J4-33@2 | 洒水车 罐容量(L) 4000 中 |  | 台班 | 0.001 |  | 481.57 | 0.48
60 | J4-4 | 载重汽车 装载质量(t) 5 中 |  | 台班 | 0.84 |  | 439.38 | 369.08
61 | J4-4@3 | 载重汽车 装载质量(t) 5 中 |  | 台班 | 0.002 |  | 439.38 | 0.88
62 | J4-5@1 | 载重汽车 装载质量(t) 6 中 |  | 台班 | 0.001 |  | 458.84 | 0.46
63 | J6-1 | 双卧轴式混凝土搅拌机 出料容量(L) 350 小 |  | 台班 | 0.03 |  | 274.52 | 8.24
64 | J6-12 | 灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小 |  | 台班 | 0.092 |  | 169.05 | 15.55
65 | J6-12@1 | 灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小 |  | 台班 | 0.062 |  | 169.05 | 10.48
66 | J6-14@1 | 干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小 |  | 台班 | 0.007 |  | 220.33 | 1.54
67 | J6-19 | 混凝土切缝机 功率(kW) 7.5 小 |  | 台班 | 4.688 |  | 30.57 | 143.31
68 | J6-21 | 混凝土振动器 插入式 小 |  | 台班 | 0.039 |  | 10.67 | 0.42
69 | J6-21@1 | 混凝土振动器 插入式 小 |  | 台班 | 0.026 |  | 10.67 | 0.28
70 | J6-22 | 混凝土振动器 附着式 小 |  | 台班 | 1.568 |  | 9.73 | 15.26
71 | J6-22@1 | 混凝土振动器 附着式 小 |  | 台班 | 1.995 |  | 9.73 | 19.41
72 | J7-102@1 | 岩石切割机 功率(kW) 3 小 |  | 台班 | 0.005 |  | 47.35 | 0.24
73 | J7-124 | 电锤 520W 小 |  | 台班 | 8.777 |  | 8.42 | 73.9
74 | Y10-7 | 高压绝缘电阻测试仪 量程:0.05～50Ω,1～100mΩ,1000V |  | 台班 | 0.018 |  | 37.05 | 0.67
75 | Y14-7 | 高稳定度光源 波长:1310/1550nm |  | 台班 | 0.2 |  | 35.31 | 7.06
76 | Y15-6 | 光功率计 量程:-75～25dBm,波长:750～1700nm |  | 台班 | 0.2 |  | 56.17 | 11.23
| 本页小计 |  |  | 元 |  |  |  | 1542.65
| 合计 |  |  | 元 |  |  |  | 61971.63
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司