## E.1.2 单位工程清单汇总表
表E.1.2 单位工程清单汇总表
工程名称：儿童医院片区污水整治工程排水工程 |  | 标段：高铁片区污水管网整治一期工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目内容 |  | 计算基础说明 |  | 费率% | 金额 （元）
1 | 分部分项工程费 |  | 分部分项费用合计 |  |  | 1858964.62
1.1 | 分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费 |  |  |  |  | 1797791.22
1.1.1 | 人工费 |  |  |  |  | 273104.5
1.1.2 | 材料费 |  |  |  |  | 734895.03
1.1.2.1 | 其中：工程设备费
1.1.3 | 机械费 |  |  |  |  | 433379.72
1.1.4 | 管理费 |  |  |  | 27.5 | 194276.55
1.1.5 | 利润 |  |  |  | 22.95 | 162135.42
1.2 | 分部分项工程项目清单列项的措施项目费 |  |  |  |  | 61173.4
2 | 措施项目费 |  |  |  |  | 138901.91
2.1 | 其中：安全生产措施项目费 |  |  |  | 7.16 | 50584.27
3 | 其他项目费 |  |  |  |  | 128948.23
3.1 | 其中：暂列金额 |  |  |  |  | 92948.23
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |  |  |  | 36000
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4.1 | 总价优惠 |  |  |  | 10 | 194728.23
4 | 增值税 |  | 1+2+3-3.2 |  | 9 | 188173.33
5 | 总价优惠
单位工程建安造价 |  |  | 1+2+3+4 |  | 2120259.86
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

## E.2.1-5 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
表E.2.1-5 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：儿童医院片区污水整治工程排水工程 |  |  |  | 标段：高铁片区污水管网整治一期工程 |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 措施清单
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价
1 | 040501005001 | 聚乙烯缠绕结构壁管 DN500,SN=12.5KN/m2 | 1.聚乙烯缠绕结构壁管 DN500,SN=12.5KN/m2； 2.电热熔接口 DN500； 3.管道闭水试验； |  | m | 78 | 317.7 |  | 24780.6
2 | 040501005002 | 聚乙烯缠绕结构壁管 DN600,SN=12.5KN/m2 | 1.聚乙烯缠绕结构壁管 DN600,SN=12.5KN/m2； 2.电热熔接口 DN600； 3.管道闭水试验； |  | m | 149.62 | 424.43 |  | 63503.22
3 | 040504002001 | 矩形混凝土截流井，井深=2.6+0.2 Y-4.1 | 1.矩形混凝土截流井，井深2.8； |  | 座 | 1 | 14192.56 |  | 14192.56
4 | 040504002008 | 矩形混凝土截流井，井深=2.62+0.2 W-3.10 | 1.矩形混凝土截流井，井深2.67； |  | 座 | 1 | 16984.86 |  | 16984.86
5 | 040504002003 | 矩形混凝土截流井，井深=3.95+0.2 W-3.8 | 1.矩形混凝土截流井，井深3.95； |  | 座 | 1 | 22196.7 |  | 22196.7
6 | 040504002004 | 交汇井，井深4.27m Y-4.5(纸质版图纸PS-22-1为砖砌1700*2000)20S515 79页 | 1.交汇井，井深4.27m； |  | 座 | 1 | 14135.49 |  | 14135.49
7 | 040504002005 | 混凝土井检查井φ1250（平均井深((2.42+2.31+2.34+2.25+3.72)/5=2.61m+0.06m） | 1.混凝土井检查井φ1250（平均井深2.67m）W3.1~W3.3、W-3.9、W-3.11； 2.20S515,页30； |  | 座 | 5 | 6303.72 |  | 31518.6
8 | 040504002009 | 混凝土井检查井φ1250（平均井深((1.36+2.83+2.64+2.97)/4=2.45m+0.05m） | 1.混凝土井检查井φ1250（平均井深2.5m）W4.1~W4.3、W-3.5； 2.20S515,页30； |  | 座 | 4 | 5948.27 |  | 23793.08
本页小计 | [8 empty] | 211105.11
表E.2.1-5 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：儿童医院片区污水整治工程排水工程 |  |  |  | 标段：高铁片区污水管网整治一期工程 |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 措施清单
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价
9 | 040504002006 | 混凝土矩形90°雨水检查井 2000*2400（平均井深(3.25+6.4+2.26)/3=3.97+0.1=4.07m） | 1.混凝土矩形90°四通污水检查井 2000*2400（平均井深4.07m）； 2.20S515,页39,40； |  | 座 | 3 | 14624.99 |  | 43874.97
10 | 040501001001 | Ⅱ级钢筋混凝土管 DN1000，承插接口 | 1.Ⅱ级钢筋混凝土管 DN1000，承插接口； 2.管道闭水试验； |  | m | 93 | 510.06 |  | 47435.58
11 | 040501001002 | Ⅱ级钢筋混凝土管 DN600，承插接口 | 1.Ⅱ级钢筋混凝土管 DN600，承插接口； 2.管道闭水试验； |  | m | 20 | 207.65 |  | 4153
12 | 040504002007 | 矩形混凝土污水检查井，1700*1700（平均井深(1.52+2.37)/2=1.95+0.06=2.01m） | 1.矩形混凝土污水检查井，1700*1700； 2.20S515,页64,65； |  | 座 | 2 | 7317.96 |  | 14635.92
13 | 040803004001 | 污水管道架空防冲刷加固 | 1.C30砼包管 2.内配φ8、φ14、φ20钢筋 |  | m | 2 | 521.65 |  | 1043.3
14 | 041001001004 | 锯缝机锯缝 |  |  | m | 100 | 6.41 |  | 641
15 | 041001001001 | 拆除沥青路面 | 1.拆除沥青柏油类路面层 15cm机械拆除； 2.拆除混凝土路面层 机械拆除 厚24cm内； 3.拆除碎石层 15cm 4.装车外运10km； |  | m2 | 950 | 58.17 |  | 55261.5
本页小计 | [8 empty] | 167045.27
表E.2.1-5 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：儿童医院片区污水整治工程排水工程 |  |  |  | 标段：高铁片区污水管网整治一期工程 |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 措施清单
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价
16 | 040203006001 | 沥青路面恢复 | 1.上面层:5cm厚细粒式改性沥青混凝土AC-13； 2.PC-3乳化沥青粘层(0.5L/m2)； 3.下面层：10cm中粒式沥青砼AC-20； 4.补强层:自粘式玻纤格栅(满铺))； 5.PC-3乳化沥青粘层(0.5L/m2)； 6.24cm厚C30混凝土(弯拉强度fr≥4.5MPa)； 7.15cm厚级配碎石； 8.符合要求稳定密实土基； |  | m2 | 950 | 324.24 |  | 308028
17 | 041001001002 | 拆除砼路面 | 1.拆除混凝土路面层 机械拆除 厚24cm； 2.拆除15cm碎石层； 2.装车外运10km； |  | m2 | 745 | 40.31 |  | 30030.95
18 | 040203007001 | 混凝土路面恢复 | 1.24cmC30水泥混凝土； 2.15cm级配碎石； 3.符合要求稳定密实土基； |  | m2 | 745 | 135.09 |  | 100642.05
19 | 041001002001 | 拆除人行道 | 1.拆除普通黏土砖 机械拆除； 2.拆除现浇混凝土面(垫)层 23cm； 3.装车外运10km； |  | m2 | 100 | 35.86 |  | 3586
20 | 040203008001 | 人行道恢复 | 1.6cm厚混凝土透水砖 细沙填缝； 2.3cm厚中砂找平层； 3.20cm厚无砂混凝土透水基层； 4.符合要求稳定密实土基； |  | m2 | 100 | 235.18 |  | 23518
21 | 041001001003 | 绿化破除及恢复 | 1.绿化破除及恢复；恢复八仙花 冠幅20~30 种植密度≤25株/m2 |  | m2 | 50 | 88.3 |  | 4415
22 | 040501001004 | 管道封堵 拆除 砖砌 | 1.管道封堵 拆除：500、600； |  | 处 | 50 | 4317.23 |  | 215861.5
本页小计 | [8 empty] | 686081.5
表E.2.1-5 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：儿童医院片区污水整治工程排水工程 |  |  |  | 标段：高铁片区污水管网整治一期工程 |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 措施清单
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价
23 | 041001006001 | 管道封堵 拆除 砖砌 | 1.管道封堵 拆除：1000； |  | 处 | 10 | 8221.51 |  | 82215.1
24 | 040501001005 | 管网清淤 | 1.管网清淤：DN600,淤积3/4； |  | m | 1200 | 65.85 |  | 79020
25 | 040101005001 | 管网淤泥吸污车外运及处置 |  |  | m3 | 254.34 | 81.7 |  | 20779.58
26 | 040205007001 | 道路标志标线恢复 | 1.道路标志标线恢复； |  | m2 | 80 | 46.5 |  | 3720
27 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.挖沟槽土方 普通土 不装车； |  | m3 | 563.06 | 9.26 |  | 5213.94
28 | 040103001001 | 砂垫层 | 1.垫层 山机砂； |  | m3 | 116.52 | 210.09 |  | 24479.69
29 | 040103001002 | 回填砂 | 1.回填山机砂； 2.管顶500mm以内采用人工回填 |  | m3 | 857.43 | 153.86 |  | 131924.18
30 | 040103001003 | 回填土方 | 1.回填土方； |  | m3 | 1038.29 | 15.51 |  | 16103.88
31 | 040103003001 | 挖土方外运 | 1.机挖沟槽 土方外运:运距10KM； |  | m3 | 688.56 | 48.11 |  | 33126.62
32 | 040103003002 | 机挖沟槽工程普土外弃（拉森钢板桩处） |  |  | m3 | 481.74 | 50.94 |  | 24539.84
33 | 040101002002 | 机挖沟槽土方 不装车（拉森钢板桩处） |  |  | m3 | 475.23 | 11.81 |  | 5612.47
34 | 040302012001 | 横列板支护 | 1.横列板支护506m； 2.支撑安装、拆除、使用费； |  | m | 496 | 61.76 |  | 30632.96 | √
35 | 04B002 | 临时导排（台班）污水泵 出口直径(mm) 100 | 泥浆泵 出口直径(mm) 100 |  | 台班 | 30 | 155.77 |  | 4673.1 | √
36 | 010401002001 | 围墙拆除 | 1.围墙拆除 |  | m | 120 | 68.04 |  | 8164.8
37 | 010401002002 | 围墙恢复（细化见围墙各清单） | 1.围墙恢复：高度2.8m,24墙； |  | m | 120
38 | 010102002001 | 围墙挖沟槽土方 普通土 不装车 |  |  | m3 | 130.2 | 21.78 |  | 2835.76
39 | 010102007003 | 围墙回填土方 |  |  | m3 | 67.97 | 17.1 |  | 1162.29
40 | 010103002001 | 围墙机挖普土 外运10km |  |  | m3 | 62.23 | 45.01 |  | 2800.97
41 | 010501001001 | 围墙基础垫层C15及模板 |  |  | m3 | 10.17 | 574.26 |  | 5840.22
本页小计 | [8 empty] | 482845.4
表E.2.1-5 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：儿童医院片区污水整治工程排水工程 |  |  |  | 标段：高铁片区污水管网整治一期工程 |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  | 措施清单
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价
42 | 010401001001 | 砖基础 |  |  | m3 | 44.92 | 504.91 |  | 22680.56
43 | 010502022001 | 围墙圈梁砼C25及模板 |  |  | m3 | 7.14 | 1084.12 |  | 7740.62
44 | 010506005001 | 围墙 带肋钢筋 直径(mm) 12 |  |  | t | 0.426 | 5091.21 |  | 2168.86
45 | 010506005002 | 围墙 带肋钢筋 直径(mm) 8 |  |  | t | 0.246 | 5520.27 |  | 1357.99
46 | 010401002003 | 围墙 实心砖墙 |  |  | m3 | 83.92 | 508.17 |  | 42645.63
47 | 010502025001 | 围墙砼压顶C25及模板 |  |  | m3 | 8.64 | 905.77 |  | 7825.85
48 | 011201001001 | 围墙抹水泥砂浆 |  |  | m2 | 694.57 | 51.66 |  | 35881.49
49 | 011601001001 | 围墙砌筑脚手架 |  |  | m2 | 336 | 6.38 |  | 2143.68 | √
50 | 04B003 | 有毒气体检测 | 1.有毒气体检测 |  | 次 | 30 | 81.2 |  | 2436
51 | 04B004 | 轴流通风机 | 1.轴流通风机 功率(kW) 7.5 |  | 台班 | 30 | 20.8 |  | 624 | √
52 | 04B005 | 汽油发电机组 功率(kW) 10 | 汽油发电机组 功率(kW) 10 |  | 台班 | 30 | 280.29 |  | 8408.7 | √
53 | 041001012001 | 障碍物清除 | 1.管道异物清除 障碍物 800mm以内； |  | m3 | 10 | 4170.5 |  | 41705
54 | 030814014002 | 清除管道结垢 | 1.清除管道结垢：DN600以内； |  | m | 200 | 436.41 |  | 87282
55 | 031102035001 | 闭路电视检测 | 1.闭路电视检测； |  | m | 1200 | 28.58 |  | 34296
56 | 041201012001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.场外运费 履带式挖掘机 1m3以内 2.场外运费 履带式液压挖掘机带打拔桩机振动锤 3.场外运费 沥青混凝土摊铺机 |  | 项 | 1 |  |  |  | √
57 | 041201012003 | 场外运费 履带式液压挖掘机带液压破碎锤 |  |  | 台次 | 1 | 4347.26 |  | 4347.26 | √
58 | 041201012004 | 场外运费 压路机 |  |  | 项 | 1 | 3290.52 |  | 3290.52 | √
59 | 041201012005 | 场外运费 沥青混凝土摊铺机 |  |  | 项 | 1 | 7053.18 |  | 7053.18 | √
本页小计 | [8 empty] | 311887.34
合 计 | [8 empty] | 1858964.62

## E.3.1 措施项目清单计价表
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：儿童医院片区污水整治工程排水工程 |  |  | 标段：高铁片区污水管网整治一期工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编号 | 项目名称 |  | 工作内容 | 价格 （元） |  | 备注
1 | 041201019001 | 安全生产 |  | 1.施工现场安全施工所需的各项措施 | 50584.27 |  | 详见明细表E.3.2
2 | 041201018001 | 环境保护 |  | 1.施工现场为达到环保要求所需的各项措施 | 21618.42 |  | 详见明细表E.3.2
3 | 041201017001 | 文明施工 |  | 1.施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 | 25927.97 |  | 详见明细表E.3.2
4 | 041201016001 | 临时设施 |  | 1.为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 | 37796.91 |  | 详见明细表E.3.2
5 | 041201020001 | 冬雨季施工增加费 |  | 1.在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容 | 2974.34 |  | 详见明细表E.3.2
本页小计 |  |  |  |  | 138901.91 |  | -
合计 |  |  |  |  | 138901.91 |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## E.4.1 其他项目清单计价表
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：排水工程 |  |  | 标段：高铁片区污水管网整治一期工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 暂估（暂定） 金额（元） |  | 结算（确定） 金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 92948.23 |  | 0 | 0 |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | 36000 |  | 0 | 0 |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 | 0 |  | 0 | 0 |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 | 0 |  | 0 | 0 |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目 | 0 |  | 0 | 0
合 计 |  | 128948.23 |  | 0 | 0 |  | -

## E.4.2 暂列金额明细表
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称：排水工程 |  |  |  | 标段：高铁片区污水管网整治一期工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率（%） | 暂定金额 （元） |  | 确定金额 （元） | 调整金额± （元） | 备注
1 | 不可预见费 |  | 1858964.62 |  | 5 | 92948.23 |  | 0 | 0
本页小计 |  |  | - |  | - | 92948.23 |  | 0 | 0 | -
合 计 |  |  | - |  | - | 92948.23 |  | 0 | 0 | -
注： |  | 1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费 率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## E.4.3 专业工程暂估价明细表
表E.4.3 专业工程暂估价明细表
工程名称：排水工程 |  |  | 标段：高铁片区污水管网整治一期工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  | 确认金额（元） |  | 调整金额± （元） | 备注
|  | 含税价格 |  | 含税价格
|  | C1 |  | C2 |  | D=C2-C1
1 | 管线保护(暂估 结算按实) | 36000 |  |  |  | 0
本页小计 |  | 36000 |  | 0 |  | 0 | -
合计 |  | 36000 |  | 0 |  | 0 | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## E.12.1 人工、材料、机械汇总表
表E.12.1 人工、材料、机械汇总表
工程名称：排水工程 |  |  | 标段：高铁片区污水管网整治一期工程 |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | H00001 | 人工费 |  | 元 | 316890.117 |  | 0.92 | 291538.91 | 人工系数:0.92;
2 | 01010300003 | 螺纹钢筋 HRB400 Φ10以外 |  | kg | 8498.788 |  | 3.28 | 27876.02
3 | 01010300005 | 螺纹钢筋 HRB400 Φ8 |  | kg | 277.032 |  | 3.2 | 886.5
4 | 01010300007@1 | 螺纹钢筋 HRB400 Φ12 |  | kg | 436.896 |  | 3.28 | 1433.02
5 | 01010300008 | 螺纹钢筋 HRB400 Φ14 |  | kg | 199.5 |  | 3.24 | 646.38
6 | 02090100002 | 塑料薄膜 δ0.006mm |  | m2 | 1864.5 |  | 0.06 | 111.87
7 | 02090300001 | 单层养护膜 |  | m2 | 106.888 |  | 1.1 | 117.58
8 | 02190100005 | 涤纶防坠网 |  | 个 | 5 |  | 50 | 250
9 | 02190300001 | 尼龙帽 |  | 个 | 261.168 |  | 2.12 | 553.68
10 | 03010500019 | 不锈钢螺栓带帽带垫 M8×30 |  | 套 | 40 |  | 0.66 | 26.4
11 | 03030700001 | 铁撑脚 |  | kg | 183.471 |  | 5.13 | 941.21
12 | 03130100019@1 | 低碳钢焊条 综合 |  | kg | 3.069 |  | 6.02 | 18.48
13 | 03130100025 | 碳钢电焊条 J422 Φ4.0 |  | kg | 73.628 |  | 6.02 | 443.24
14 | 03130600019 | 冲击钻头 Φ8～16 |  | 个 | 0.625 |  | 7.7 | 4.81
15 | 03130700006 | 锯缝机锯片 Φ500 |  | 片 | 0.44 |  | 230.09 | 101.24
16 | 03210100004 | 马钉 L=250mm |  | kg | 86.883 |  | 4.25 | 369.25
17 | 03210100033 | 铁钉 |  | kg | 25.209 |  | 6.5 | 163.86
18 | 03210100038 | 圆钉 |  | kg | 3.39 |  | 6.5 | 22.04
19 | 03210100040 | 圆钉 L50～75 |  | kg | 1.942 |  | 6.5 | 12.62
20 | 03210700004 | 镀锌铁丝 Φ0.7 |  | kg | 28.623 |  | 5.82 | 166.59
21 | 03210700012 | 镀锌铁丝 Φ3.5 |  | kg | 21.611 |  | 5.82 | 125.78
22 | 03210700013 | 镀锌铁丝 Φ4.0 |  | kg | 0.175 |  | 5.82 | 1.02
23 | 03210700022 | 铁丝 Φ3.5 |  | kg | 68.442 |  | 3.89 | 266.24
24 | 03210700027 | 镀锌铁丝 |  | kg | 7 |  | 5.82 | 40.74
25 | 03210900016 | 套筒铁件 |  | kg | 232.391 |  | 3.73 | 866.82
26 | 04010100001 | 普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级 |  | kg | 11938.008 |  | 0.342 | 4082.8
27 | 04030200002 | 天然中粗砂 |  | m3 | 3.16 |  | 129.7 | 409.85
28 | 04030400001 | 粗净砂 |  | m3 | 2.786 |  | 143.18 | 398.9
29 | 04030700002 | 山机砂 |  | m3 | 1213.872 |  | 101.85 | 123632.86
30 | 04031100003 | 河砂 综合 |  | m3 | 5.904 |  | 136.5 | 805.9
31 | 04050100004 | 碎石 5mm～20mm |  | m3 | 24.031 |  | 129.27 | 3106.49
本页小计 |  |  |  | 元 | - |  | - | 459421.1
表E.12.1 人工、材料、机械汇总表
工程名称：排水工程 |  |  | 标段：高铁片区污水管网整治一期工程 |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
32 | 04050400002 | 级配碎石 |  | m3 | 337.135 |  | 117.79 | 39711.13
33 | 04130100005 | 标准砖 240×115×53 |  | 千块 | 10.374 |  | 370 | 3838.38
34 | 04130100006 | 标准砖 240×115×53 |  | m3 | 30.208 |  | 252.71 | 7633.86
35 | 04150900001 | 预制混凝土块 |  | m3 | 0.056 |  | 227.14 | 12.72
36 | 04230100001 | 增强剂 SR |  | kg | 89.964 |  | 9.74 | 876.25
37 | 04230100002 | 脱模剂 |  | kg | 59.401 |  | 2.6 | 154.44
38 | 05030100002 | 杉木锯材 |  | m3 | 2.093 |  | 1674.31 | 3504.33
39 | 05030400002 | 板方材 |  | m3 | 1.74 |  | 1538.91 | 2677.7
40 | 13010900001 | 底漆 |  | kg | 19.085 |  | 27.5 | 524.84
41 | 13050300002 | 醇酸防锈漆 红丹 |  | kg | 0.336 |  | 12.43 | 4.18
42 | 13050500006 | 煤焦沥青漆 L01-17 |  | kg | 5.314 |  | 13.89 | 73.81
43 | 13110100002 | 热熔标线涂料 |  | kg | 360 |  | 4 | 1440
44 | 13310100005 | 乳化沥青 |  | kg | 978.5 |  | 2.486 | 2432.55
45 | 13350500003 | 嵌缝膏 |  | kg | 53.147 |  | 2.75 | 146.15
46 | 13350900001 | 无机铝盐防水剂 |  | kg | 31.2 |  | 6.78 | 211.54
47 | 13351700002 | 防水粉 |  | kg | 42.702 |  | 1.58 | 67.47
48 | 13371100001@1 | 土工布 |  | m2 | 2.938 |  | 1.75 | 5.14
49 | 13371100006 | 无纺土工布 |  | m2 | 205.164 |  | 1.75 | 359.04
50 | 14030500001 | 柴油 0# |  | kg | 161.5 |  | 6.75 | 1090.13
51 | 14050100005 | 油漆溶剂油 |  | kg | 0.034 |  | 8.2 | 0.28
52 | 14070100003 | 润滑剂 |  | kg | 3.546 |  | 4.15 | 14.72
53 | 14353500012 | 隔离剂 |  | kg | 11.28 |  | 4.51 | 50.87
54 | 14391900007 | 液化气 |  | kg | 5.64 |  | 9.04 | 50.99
55 | 14410000013 | 胶粘剂 |  | kg | 512.04 |  | 3.98 | 2037.92
56 | 14430300015 | 塑料粘胶带 20mm×50m |  | 卷 | 3.718 |  | 2.75 | 10.22
57 | 17010500006 | 焊接钢管 DN40 |  | kg | 0.392 |  | 3.471 | 1.36
58 | 17010500008 | 焊接钢管 DN50×3 |  | kg | 148.414 |  | 3.471 | 515.14
59 | 17070100005 | 无缝钢管 Φ48×3.5 |  | kg | 3.998 |  | 4.43 | 17.71
60 | 17270100005 | 橡胶软管 DN50 |  | m | 5.109 |  | 9.87 | 50.43
61 | 33012100002 | 铸铁爬梯 |  | kg | 86.269 |  | 5.61 | 483.97
62 | 33330900001 | 塑钢踏步 |  | 个 | 29.488 |  | 34.53 | 1018.22
本页小计 |  |  |  | 元 | - |  | - | 69015.49
表E.12.1 人工、材料、机械汇总表
工程名称：排水工程 |  |  | 标段：高铁片区污水管网整治一期工程 |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
63 | 34110100002 | 水 |  | t | 1053.272 |  | 5 | 5266.36
64 | 34110200001 | 电 |  | kW·h | 50.711 |  | 0.69 | 34.99
65 | 35010200001 | 模板竹胶合板 15mm双面覆膜 |  | m2 | 69.185 |  | 52.47 | 3630.14
66 | 35010200001@1 | 模板竹胶合板 15mm双面覆膜 |  | m2 | 1.12 |  | 52.47 | 58.77
67 | 35010300002 | 木模板 2440×1220×15 |  | m2 | 29.352 |  | 27.52 | 807.77
68 | 35010400002 | 组合钢模板 |  | kg | 401.439 |  | 6.18 | 2480.89
69 | 35020100001 | 钢模板连接件 |  | kg | 174.784 |  | 6.08 | 1062.69
70 | 35030100002 | 竹脚手板 侧编 |  | m2 | 2.825 |  | 17.18 | 48.53
71 | 35030700001 | 支撑钢管及扣件 |  | kg | 210.107 |  | 5.069 | 1065.03
72 | 35030700002 | 脚手架钢管 |  | kg | 15.976 |  | 5.069 | 80.98
73 | 35031500003 | 直角扣件 单个1.4kg |  | 个 | 0.806 |  | 5.75 | 4.63
74 | 35031500004 | 对接扣件 单个1.4kg |  | 个 | 0.034 |  | 5.75 | 0.2
75 | 35031500008 | 脚手管(扣)件 |  | 个 | 28.065 |  | 5.75 | 161.37
76 | 35031500009 | 脚手架底座 |  | 只 | 0.101 |  | 7.79 | 0.79
77 | 35050500002 | 钢挡土板 |  | t | 0.875 |  | 3628.32 | 3174.78
78 | 35110300001 | 镐钎 |  | 个 | 0.2 |  | 40 | 8
79 | 36010500002@1 | 防盗铸铁井盖井座 φ700 D400 |  | 套 | 10.908 |  | 529.76 | 5778.62
80 | 36030500001@1 | 玻纤土工格栅 GG30-30 30KN/m |  | m2 | 1045 |  | 4.58 | 4786.1
81 | 36052900001 | 透水砖 |  | m2 | 51 |  | 42.81 | 2183.31
82 | 36210900002 | 反光材料(玻璃珠) |  | kg | 14 |  | 4.5 | 63
83 | 88010500001 | 其他材料费 |  | 元 | 16801.122 |  | 1 | 16801.12
84 | 88010500001@1 | 其他材料费 |  | 元 | 2548.051 |  | 1 | 2548.05
85 | BCCLF5 | 淤泥处置+干化掩埋 |  | m3 | 36.243 |  | 30 | 1087.29
86 | CLFTZ@1 | 材料费调整 |  | 元 | -0.105 |  | 1 | -0.11
87 | J0021 | 枕木 |  | m3 | 0.16 |  | 896 | 143.36
88 | J0022 | 草袋 |  | m2 | 19.14 |  | 2.99 | 57.23
89 | 80210400002 | 商品混凝土(砾石) C15 |  | m3 | 35.146 |  | 302.15 | 10619.36
90 | 80210400004 | 商品混凝土(砾石) C25 |  | m3 | 16.021 |  | 319.85 | 5124.32
91 | 80210400005 | 商品混凝土(砾石) C30 |  | m3 | 503.71 |  | 329.12 | 165781.04
92 | 80250900002@1 | 商品细粒式改性沥青混凝土 AC-13 |  | m3 | 48.165 |  | 1056.07 | 50865.61
本页小计 |  |  |  | 元 | - |  | - | 283724.22
表E.12.1 人工、材料、机械汇总表
工程名称：排水工程 |  |  | 标段：高铁片区污水管网整治一期工程 |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
93 | 80250900003@1 | 商品中粒式沥青混凝土 AC-20 |  | m3 | 95.95 |  | 829.46 | 79586.69
94 | 80010200003 | 预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0 |  | m3 | 15.006 |  | 390.89 | 5865.7
95 | 80010300002@1 | 预拌干混砌筑砂浆 DM M10.0 |  | m3 | 29.483 |  | 361.632 | 10662
96 | WJJ172501065@1 | 聚乙烯缠绕结构壁管 DN500,SN=12.5KN/m2 |  | m | 79.56 |  | 266.96 | 21239.34
97 | WJJ172501066@1 | 聚乙烯缠绕结构壁管 DN600,SN=12.5KN/m2 |  | m | 152.612 |  | 369.66 | 56414.55
98 | WJJ172901043@1 | Ⅱ级钢筋混凝土管 承插口 DN600 |  | m | 20.2 |  | 156.21 | 3155.44
99 | WJJ172901044@1 | 钢筋混凝土管 700 预制井筒 |  | m | 11.13 |  | 228.77 | 2546.21
100 | WJJ172901045@1 | Ⅱ级钢筋混凝土管 承插口 DN1000 |  | m | 93.93 |  | 408.76 | 38394.83
101 | WJJ320301020@1 | 八仙花 冠幅20~30 种植密度≤25株/m2 |  | m2 | 50.75 |  | 59.625 | 3025.97
102 | J0020 | 回程 |  | 元 | 1973.144 |  | 1 | 1973.14
103 | JX005 | 机械费 |  | 元 | 302468.625 |  | 1 | 302468.63
104 | JXFTZ | 机械费调整 |  | 元 | 0.182 |  | 1 | 0.18
105 | J10-2 | 汽油发电机组 功率(kW) 10 小 |  | 台班 | 30 |  | 186.3 | 5589
106 | J1-1 | 履带式推土机 功率(kW) 75 中 |  | 台班 | 1.332 |  | 1463.21 | 1949
107 | J1-13 | 轮胎式装载机 斗容量(m3) 0.5 中 |  | 台班 | 0.847 |  | 687.09 | 581.97
108 | J1-2 | 履带式推土机 功率(kW) 90 大 |  | 台班 | 0.685 |  | 1695.76 | 1161.6
109 | J12-1 | 轴流通风机 功率(kW) 7.5 小 |  | 台班 | 40 |  | 13.83 | 553.2
110 | J1-27 | 轮胎压路机 工作质量(t) 26 大 |  | 台班 | 0.542 |  | 1770.46 | 959.59
111 | J1-29 | 钢轮振动压路机 工作质量(t) 8 中 |  | 台班 | 5.152 |  | 1056.93 | 5445.3
112 | J1-3 | 履带式推土机 功率(kW) 105 大 |  | 台班 | 0.78 |  | 1764.27 | 1376.13
113 | J1-30 | 钢轮振动压路机 工作质量(t) 10 中 |  | 台班 | 0.703 |  | 1194.82 | 839.96
114 | J1-31 | 钢轮振动压路机 工作质量(t) 12 大 |  | 台班 | 0.825 |  | 1307.47 | 1078.66
115 | J1-32 | 钢轮振动压路机 工作质量(t) 13 大 |  | 台班 | 0.979 |  | 1475.14 | 1444.16
116 | J1-33 | 钢轮振动压路机 工作质量(t) 15 大 |  | 台班 | 1.276 |  | 1599.93 | 2041.51
117 | J1-35 | 电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 小 |  | 台班 | 74.921 |  | 14.99 | 1123.07
本页小计 |  |  |  | 元 | - |  | - | 549475.83
表E.12.1 人工、材料、机械汇总表
工程名称：排水工程 |  |  | 标段：高铁片区污水管网整治一期工程 |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
118 | J1-37 | 内燃机平板夯 功率(kW) 4.5 小 |  | 台班 | 1.708 |  | 71.5 | 122.12
119 | J1-54 | 汽车式沥青喷洒机 箱容量(L) 4000 中 |  | 台班 | 0.59 |  | 710.46 | 419.17
120 | J1-55 | 沥青混凝土摊铺机 装载质量(t) 8 大 |  | 台班 | 1.112 |  | 1397.2 | 1553.69
121 | J1-56 | 沥青混凝土摊铺机 装载质量(t) 15 大 |  | 台班 | 0.5 |  | 4416.15 | 2208.08
122 | J1-6 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 0.6 大 |  | 台班 | 0.227 |  | 1434.82 | 325.7
123 | J1-62 | 手推式热熔划线车 LC860划线车(15cm斗) 小 |  | 台班 | 0.66 |  | 27.04 | 17.85
124 | J1-64 | 液压双缸柴汽釜溶解车 LC1200 小 |  | 台班 | 0.5 |  | 290.62 | 145.31
125 | J1-69 | 履带式液压挖掘机带液压破碎锤 中型 中 |  | 台班 | 8.644 |  | 2978.8 | 25748.75
126 | J1-7 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1 大 |  | 台班 | 9.146 |  | 2076.68 | 18993.32
127 | J1-70 | 履带式液压挖掘机带液压破碎锤 功率(kW) 305 大 |  | 台班 | 0.25 |  | 5663.16 | 1415.79
128 | J3-18 | 汽车式起重机 提升质量(t) 5 大 |  | 台班 | 0.373 |  | 656.52 | 244.88
129 | J3-18@1 | 汽车式起重机 提升质量(t) 5 大 |  | 台班 | 0.643 |  | 656.52 | 422.14
130 | J3-19 | 汽车式起重机 提升质量(t) 8 大 |  | 台班 | 1.379 |  | 926.92 | 1278.22
131 | J3-21 | 汽车式起重机 提升质量(t) 12 大 |  | 台班 | 0.565 |  | 1093.13 | 617.62
132 | J4-12 | 自卸汽车 装载质量(t) 8 中 |  | 台班 | 1.743 |  | 818.59 | 1426.8
133 | J4-13 | 自卸汽车 装载质量(t) 12 大 |  | 台班 | 51.474 |  | 1111.73 | 57225.19
134 | J4-19 | 平板拖车组 装载质量(t) 40 大 |  | 台班 | 1.5 |  | 1703.81 | 2555.72
135 | J4-3 | 载重汽车 装载质量(t) 4 中 |  | 台班 | 0.5 |  | 423.91 | 211.96
136 | J4-30 | 机动翻斗车 装载质量(t) 1 小 |  | 台班 | 2.081 |  | 215.35 | 448.14
137 | J4-33 | 洒水车 罐容量(L) 4000 中 |  | 台班 | 1.348 |  | 483.08 | 651.19
138 | J4-4 | 载重汽车 装载质量(t) 5 中 |  | 台班 | 0.251 |  | 455.47 | 114.32
139 | J4-5 | 载重汽车 装载质量(t) 6 中 |  | 台班 | 0.226 |  | 475.46 | 107.45
140 | J4-6 | 载重汽车 装载质量(t) 8 中 |  | 台班 | 0.593 |  | 538.81 | 319.51
141 | J5-10 | 电动单筒慢速卷扬机 牵引力(kN) 50 小 |  | 台班 | 1.101 |  | 177.49 | 195.42
142 | J6-12 | 灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小 |  | 台班 | 0.609 |  | 163.11 | 99.33
本页小计 |  |  |  | 元 | - |  | - | 116867.67
表E.12.1 人工、材料、机械汇总表
工程名称：排水工程 |  |  | 标段：高铁片区污水管网整治一期工程 |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
143 | J6-14@1 | 干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小 |  | 台班 | 5.448 |  | 200.66 | 1093.2
144 | J6-19 | 混凝土切缝机 功率(kW) 7.5 小 |  | 台班 | 0.625 |  | 30.57 | 19.11
145 | J6-2 | 双卧轴式混凝土搅拌机 出料容量(L) 500 小 |  | 台班 | 1.877 |  | 228.08 | 428.11
146 | J6-20 | 混凝土振动器 平板式 小 |  | 台班 | 1.664 |  | 10.63 | 17.69
147 | J6-21 | 混凝土振动器 插入式 小 |  | 台班 | 8.246 |  | 7.43 | 61.27
148 | J6-22 | 混凝土振动器 附着式 小 |  | 台班 | 55.549 |  | 6 | 333.29
149 | J7-1 | 钢筋调直机 直径(mm) 14 小 |  | 台班 | 0.067 |  | 33.59 | 2.25
150 | J7-12 | 木工圆锯机 直径(mm) 500 小 |  | 台班 | 0.278 |  | 25.85 | 7.19
151 | J7-12@1 | 木工圆锯机 直径(mm) 500 小 |  | 台班 | 1.464 |  | 9.29 | 13.6
152 | J7-17 | 木工单面压刨床 刨削宽度(mm) 600 小 |  | 台班 | 0.267 |  | 14.39 | 3.84
153 | J7-2 | 钢筋切断机 直径(mm) 40 小 |  | 台班 | 0.822 |  | 22.11 | 18.17
154 | J7-3 | 钢筋弯曲机 直径(mm) 40 小 |  | 台班 | 1.763 |  | 19 | 33.5
155 | J8-11 | 污水泵 出口直径(mm) 100 小 |  | 台班 | 30 |  | 103.54 | 3106.2
156 | J9-11@1 | 直流弧焊机 容量(kV·A) 32 小 |  | 台班 | 0.226 |  | 26.94 | 6.09
157 | J9-14 | 点焊机 容量(kV·A) 75 小 |  | 台班 | 0.032 |  | 29.42 | 0.94
158 | J9-17@1 | 对焊机 容量(kV·A) 10 小 |  | 台班 | 0.047 |  | 17.8 | 0.84
159 | J9-18 | 对焊机 容量(kV·A) 75 小 |  | 台班 | 0.812 |  | 24.49 | 19.89
160 | J9-2 | 交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小 |  | 台班 | 3.889 |  | 18.68 | 72.65
161 | J9-25 | 热熔对接焊机 直径(mm) 160 小 |  | 台班 | 12.958 |  | 40.17 | 520.52
162 | J9-40@1 | 电焊条烘干箱 容量(cm3) 45×35×45 小 |  | 台班 | 0.019 |  | 13.8 | 0.26
本页小计 |  |  |  | 元 | - |  | - | 5758.61
本页合计 |  |  |  | 元 | - |  | - | 1484262.92