## 1.中门路
中门路（恒大绿洲片区）排水主要材料表
系统 | 序号 | 标准或图号 | 名称 | 规格(mm) | 单位 | 数量 | 材料 | 备注
污 水 管 | 1 |  | UHMW-PTE方形增强排水管 | DN300 | 米 | 400 | 塑料 | 暂估，错接混接点改造，SN12.5 |  | 总管长
| 2 |  | HDPE缠绕增强结构B型管 | DN500 | 米 | 392 | 塑料 | SN12.5 |  | 959
| 3 |  | II级钢筋混凝土管 | dn600 | 米 | 167 | 混凝土
| 4 | 20S515,页254 | 跌水井 | 2200×1000 | 座 | 1 | 混凝土
| 5 | 20S515,页30 | 检查井 | φ1000 | 座 | 12 | 混凝土
| 6 | 20S515,页30 | 检查井 | φ1500 | 座 | 2 | 混凝土
| 7 | 20S515,页127 | 检查井 | 1700×1500 | 座 | 1 | 混凝土
| 8 | 详见大样图 | 截流井 | φ1500 | 座 | 1 | 混凝土
其他 | 1 |  | 车行道下检查井加固 |  | 座 | 16
| 2 |  | 球墨铸铁防坠落井盖 |  | 座 | 16
| 3 |  | 土方开挖 |  | m3 | 5172
| 4 |  | 机制砂回填 |  | m3 | 1606
| 5 |  | 土方回填 |  | m3 | 3128
| 6 |  | 钢板桩支护开挖 |  | m | 392 |  | 6m钢板桩
| 7 |  | 路面破除与恢复 |  | m2 | 1800 | 沥青路面
[8 empty] | 总管长 | 2716
|  |  | 汇总 |  |  |  |  | 总检查井 | 58
|  |  | II级钢筋混凝土管 | D300 | 米 | 171 | 571
|  |  | UHMW-PTE方形增强排水管 | DN300 | 米 | 400
|  |  | II级钢筋混凝土管 | D600 | 米 | 532
|  |  | II级钢筋混凝土管 | D800 | 米 | 247
|  |  | II级钢筋混凝土管 | D1000 | 米 | 200
|  |  | HDPE缠绕B型结构壁管 | DN500 | 米 | 769
|  |  | UHMW-PTE方形增强排水管 | DN400 | 米 | 397
2716

## 2.溯源路
溯源路排水材料表
系统 | 序号 | 标准或图号 | 名称 | 规格(mm) | 单位 | 数量 | 材料 | 备注 | 总管长
雨 水 管 | 1 |  | II级钢筋混凝土管 | D300 | 米 | 104 | 混凝土 |  | 928
| 2 |  | II级钢筋混凝土管 | D800 | 米 | 247 | 混凝土
| 3 |  | II级钢筋混凝土管 | D1000 | 米 | 200 | 混凝土
| 4 | 20S515,页29 | 检查井 | φ1250 | 座 | 6 | 混凝土
| 5 | 20S515,页29 | 检查井 | φ1800 | 座 | 6 | 混凝土
| 6 | 16S518,页43 | 双箅偏沟式雨水口 | 700x400 | 个 | 18 | 混凝土
污水管 | 1 |  | HDPE缠绕B型结构壁管 | DN500 | 米 | 377 | 塑料
| 2 | 20S515,页30 | 检查井 | φ1000 | 座 | 10 | 混凝土
其他 | 1 |  | 车行道下检查井加固 |  | 座 | 22
| 2 |  | 球墨铸铁防坠落井盖 |  | 座 | 22
| 3 |  | 土方开挖 |  | m3 | 6085
| 4 |  | 机制砂回填 |  | m3 | 1493
| 5 |  | 土方回填 |  | m3 | 4048
| 6 |  | 180°C25混凝土基础 |  | m3 | 285 | 混凝土 | 混凝土管基础
| 7 |  | 360°C25混凝土基础 |  | m3 | 51 | 混凝土 | 雨水连接管包管

## 3.景阳路
景阳路排水材料表
系统 | 序号 | 标准或图号 | 名称 | 规格(mm) | 单位 | 数量 | 材料 | 备注 | 总管长
雨 水 管 | 1 |  | II级钢筋混凝土管 | dn300 | 米 | 67 | 混凝土 |  | 829
| 2 |  | II级钢筋混凝土管 | dn600 | 米 | 365 | 混凝土
| 3 | 20S515,页29 | 检查井 | φ1000 | 座 | 10 | 混凝土
| 4 | 16S518,页43 | 双箅偏沟式雨水口 | 700x400 | 个 | 16 | 混凝土
污水管 | 1 |  | UHMW-PTE方形增强排水管 | DN400 | 米 | 397 | 塑料 | SN12.5
| 2 | 20S515,页30 | 检查井 | φ1000 | 座 | 10 | 混凝土
其他 | 1 |  | 车行道下检查井加固 |  | 座 | 20
| 2 |  | 球墨铸铁防坠落井盖 |  | 座 | 20
| 3 |  | 土方开挖 |  | m3 | 5180
| 4 |  | 机制砂回填 |  | m3 | 1320
| 5 |  | 土方回填 |  | m3 | 3568
| 6 |  | 180°C25混凝土基础 |  | m3 | 104 | 混凝土 | 混凝土管基础
| 7 |  | 360°C25混凝土基础 |  | m3 | 33 | 混凝土 | 雨水连接管包管