## E.1.2 单位工程清单汇总表
表E.1.2 单位工程清单汇总表
工程名称：岳阳市岳阳楼区城东片区排水管网改造工程瓦子坡路排水改造工程 |  | 标段：岳阳市岳阳楼区城东片区排水管网改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目内容 |  | 计算基础说明 |  | 费率% | 金额 （元）
1 | 分部分项工程费 |  | 分部分项费用合计 |  |  | 4913191.88
1.1 | 分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费 |  |  |  |  | 4913191.88
1.1.1 | 人工费 |  |  |  |  | 537812.59
1.1.2 | 材料费 |  |  |  |  | 2777106.74
1.1.2.1 | 其中：工程设备费
1.1.3 | 机械费 |  |  |  |  | 881988.61
1.1.4 | 管理费 |  |  |  | 27.5 | 390395.93
1.1.5 | 利润 |  |  |  | 22.95 | 325888.05
1.2 | 分部分项工程项目清单列项的措施项目费
2 | 措施项目费 |  |  |  |  | 281030.86
2.1 | 其中：安全生产措施项目费 |  |  |  | 7.16 | 101657.77
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税 |  | 1+2+3-3.2 |  | 9 | 467480.05
单位工程建安造价 |  |  | 1+2+3+4 |  | 5661702.79
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

## E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：岳阳市岳阳楼区城东片区排水管网改造工程瓦子坡路排水改造工程 |  |  |  | 标段：岳阳市岳阳楼区城东片区排水管网改造工程 |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
A1 |  | 拆除工程 | [6 empty] | 172561.24
1 | 041001003001 | 拆除水泥混凝土基层 | 1.作业方式:机械拆除水泥混凝土基层 2.结构厚度:25cm |  | m2 | 2912 |  | 14.62 | 42573.44
2 | 041001003002 | 拆除级配碎石基层 | 1.作业方式:机械拆除级配碎石基层 2.结构厚度:15cm |  | m2 | 2912 |  | 6.28 | 18287.36
3 | 041001005001 | 拆除路缘石 | 1.作业方式:机械拆除路缘石 2.结构厚度:15cm |  | m | 400 |  | 9.07 | 3628
4 | 040103003002 | 余方弃置 | 1.作业方式:挖掘机挖石碴装车，自卸汽车运土方 2.外弃运距:运距15km |  | m3 | 1182.8 |  | 91.37 | 108072.44
A2 |  | 路基工程 | [6 empty] | 1404726.19
5 | 040101001014 | 挖一般土方(场内利用) | 1.土方类别:普通土 2.作业方式:挖掘机挖土装车 3.外弃方式:自卸汽车运土方，运距1km |  | m3 | 56 |  | 19.8 | 1108.8
6 | 040101001009 | 挖一般土方（外弃） | 1.土方类别:软基挖土 2.作业方式:挖掘机挖土装车 3.外弃方式:自卸汽车运土方，运距15km |  | m3 | 6506.8 |  | 66.39 | 431986.45
7 | 040101001012 | 挖一般土方(外借回填) | 1.土方类别:普通土 2.作业方式:挖掘机挖土装车 3.外弃方式:自卸汽车运土方，运距15km |  | m3 | 5091.05 |  | 66.39 | 337994.81
8 | 040103002001 | 回填土方 |  |  | m3 | 4712 |  | 11.72 | 55224.64
9 | 040202011001 | 片石换填 |  |  | m3 | 1282 |  | 174.1 | 223196.2
10 | 040202010010 | 碎石换填 |  |  | m3 | 512.8 |  | 195.49 | 100247.27
11 | 050103015001 | 铺种草皮 |  |  | m2 | 1200 |  | 37.91 | 45492
12 | 010502026002 | 3m高挡土墙 | 1.挡墙种类:毛石混凝土挡土墙 2.混凝土等级:C20商品混凝土 3.其他:含泄水孔、碎石滤层、伸缩缝 |  | m | 90 |  | 1516.45 | 136480.5
本页小计 | [8 empty] | 1504291.91
注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：岳阳市岳阳楼区城东片区排水管网改造工程瓦子坡路排水改造工程 |  |  |  | 标段：岳阳市岳阳楼区城东片区排水管网改造工程 |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
13 | 010502026003 | 2m高挡土墙 | 1.挡墙种类:毛石混凝土挡土墙 2.混凝土等级:C20商品混凝土 3.其他:含泄水孔、碎石滤层、伸缩缝 |  | m | 96 |  | 760.37 | 72995.52
A3 |  | 路面工程 | [6 empty] | 1585910.75
14 | 060104007003 | 路床整形碾压 |  |  | m2 | 5075 |  | 3.1 | 15732.5
15 | 040202010001 | 级配碎石基层 | 1.石料规格:级配碎石基层 2.结构厚度:15cm |  | m2 | 5075 |  | 29.8 | 151235
16 | 040202014001 | 水泥(4%)稳定碎石基层 20cm | 1.材料规格:厂拌水泥稳定碎石 水泥含量4% 2.厚度:20cm 3.养护方式:土工膜养生 |  | m2 | 4875 |  | 69.33 | 337983.75
17 | 040202014002 | 水泥(5%)稳定碎石基层 20cm | 1.材料规格:厂拌水泥稳定碎石 水泥含量5% 2.厚度:20cm 3.养护方式:土工膜养生 |  | m2 | 4675 |  | 70.02 | 327343.5
18 | 040203003001 | 透层 | 1.材料品种:石油沥青 2.喷油量:1.0kg/m2 |  | m2 | 4475 |  | 5.6 | 25060
19 | 040203005006 | 封层 | 1.材料品种:同步沥青碎石封层(1cm厚) |  | m2 | 4475 |  | 11.8 | 52805
20 | 040203006016 | 粗粒式沥青混凝土路基层 | 1.沥青品种:改性粗粒式沥青砼 2.沥青规格:AC-25 3.厚度:8cm |  | m2 | 4475 |  | 92.8 | 415280
21 | 040203004012 | 粘层 | 1.材料品种:石油沥青粘层 2.喷油量:0.5kg/m2 |  | m2 | 4475 |  | 2.96 | 13246
22 | 040203006017 | 细粒式沥青混凝土面层 | 1.沥青品种:SBS改性沥青 2.沥青规格:AC-13 3.厚度:4cm |  | m2 | 4475 |  | 54.96 | 245946
23 | 040203006004 | 铣刨沥青路面 | 1.作业方式:铣刨沥青路面 2.厚度:5cm |  | m2 | 100 |  | 12.79 | 1279
A4 |  | 人行道工程 | [6 empty] | 941934.1
24 | 060104007002 | 人行道整形碾压 |  |  | m2 | 2245 |  | 3.67 | 8239.15
本页小计 | [8 empty] | 1667145.42
注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：岳阳市岳阳楼区城东片区排水管网改造工程瓦子坡路排水改造工程 |  |  |  | 标段：岳阳市岳阳楼区城东片区排水管网改造工程 |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
25 | 040202010011 | 碎石垫层 | 1.石料规格:碎石 2.结构厚度:15cm |  | m2 | 2245 |  | 36.72 | 82436.4
26 | 040202016001 | 透水混凝土基层 | 1.基层种类:C20透水混凝土 2.厚度:20cm |  | m2 | 2245 |  | 180.14 | 404414.3
27 | 040204002001 | 彩色透水混凝土 | 1.面层种类:彩色透水混凝土 2.厚度:8cm |  | m2 | 2245 |  | 132.17 | 296721.65
28 | 040204004003 | 安砌侧石 | 1.材料规格:麻石侧石30cm*15cm 2.垫层材料:C15混凝土垫层 |  | m | 420 |  | 101.4 | 42588
29 | 040204004004 | 安砌平石 | 1.材料规格:麻石平石40cm*12cm |  | m | 420 |  | 95.65 | 40173
30 | 040204004005 | 安砌锁边石 | 1.材料规格:麻石锁边石15cm*12cm |  | m | 420 |  | 50.8 | 21336
31 | 040204004006 | 安砌树围石 | 1.材料规格:麻石树围石15cm*10cm |  | m | 400 |  | 40.92 | 16368
32 | 040204004007 | 平侧石混凝土垫层 | 1.垫层品种:C20混凝土垫层 |  | m3 | 64 |  | 463.4 | 29657.6
A5 |  | 雨水工程 | [6 empty] | 393218.84
33 | 040101002030 | 机械挖沟槽土方（不装车） | 1.土壤类别:普通土 2.作业方式:挖掘机挖土方不装车 |  | m3 | 461.51 |  | 5.76 | 2658.3
34 | 040101002031 | 机械挖沟槽土方（装车） | 1.土壤类别:普通土 2.作业方式:挖掘机挖土方装车 |  | m3 | 1018.1 |  | 6.53 | 6648.19
35 | 040103001038 | 沟槽回填土方 | 1.土壤类别:普通土 2.作业方式:机械回填压实 |  | m3 | 461.51 |  | 17.84 | 8233.34
36 | 040103003021 | 余方弃置 | 1.作业方式:自卸汽车运土方 2.外弃运距:运距15km |  | m3 | 1018.1 |  | 59.86 | 60943.47
37 | 040103001039 | 机制砂沟垫层 | 1.材料品种:机制砂 2.垫层厚度:15cm |  | m3 | 67.94 |  | 221.97 | 15080.64
38 | 040103001040 | 管周回填机制砂 | 1.材料品种:机制砂 2.密实要求:按设计要求 |  | m3 | 733.55 |  | 158.63 | 116363.04
39 | 040303002010 | 混凝土管基座 | 1.混凝土等级:商品砼C20 2.做法图集:06MS201-9,页19 |  | m3 | 85.92 |  | 488.07 | 41934.97
本页小计 | [8 empty] | 1185556.9
注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：岳阳市岳阳楼区城东片区排水管网改造工程瓦子坡路排水改造工程 |  |  |  | 标段：岳阳市岳阳楼区城东片区排水管网改造工程 |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
40 | 040501001018 | D800mmII级钢筋混凝土承插管 | 1.管道种类:II级钢筋混凝土承插管 2.管道规格:D800mm 3.连接形式:橡胶圈承插接口 4.试验要求:闭水试验 |  | m | 188 |  | 372.49 | 70028.12
41 | 040501005053 | DN300mmUHMW-PTE方型增强排水管(SN10) | 1.管道规格:DN300mmUHMW-PTE方型增强排水管 2.管环刚度:SN10 3.连接形式:R型接口密封圈连接 4.试验要求:闭水试验 |  | m | 27 |  | 271.63 | 7334.01
42 | 040504002027 | 雨水检查井 | 1.种类:雨水矩形检查井 2.规格:1400×1900mm 3.混凝土等级:C30钢筋混凝土 4.盖板材质:五防井盖井座、防坠网 5.做法图集:20S515,页29 |  | 座 | 5 |  | 8792.18 | 43960.9
43 | 040504010005 | 双箅雨水口 | 1.雨水口规格:雨水口 双平箅(1450×380) 井深1.0m |  | 座 | 11 |  | 1821.26 | 20033.86
A6 |  | 消防管网工程 | [6 empty] | 44974.15
44 | 040101002049 | 机械挖沟槽土方（装车） | 1.土壤类别:普通土 2.作业方式:挖掘机挖土方装车 |  | m3 | 73.62 |  | 6.53 | 480.74
45 | 040103003035 | 余方弃置 | 1.作业方式:自卸汽车运土方 2.外弃运距:运距15km |  | m3 | 73.62 |  | 59.86 | 4406.89
46 | 040103001063 | 机制砂沟垫层 | 1.材料品种:机制砂 2.垫层厚度:15cm |  | m3 | 14.16 |  | 221.97 | 3143.1
47 | 040103001064 | 管周回填机制砂 | 1.材料品种:机制砂 2.密实要求:按设计要求 |  | m3 | 124.94 |  | 158.63 | 19819.23
48 | 040501005033 | PE给水管 | 1.管道规格:PE给水管 2.管环刚度:SDR 111.6MPaPE 100 3.连接形式:电熔管件熔接 4.试验要求:气密性试验 |  | m | 133 |  | 77.84 | 10352.72
本页小计 | [8 empty] | 179559.57
注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：岳阳市岳阳楼区城东片区排水管网改造工程瓦子坡路排水改造工程 |  |  |  | 标段：岳阳市岳阳楼区城东片区排水管网改造工程 |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
49 | 040504001001 | 阀门井 | 1.立式蝶阀井 蝶阀直径100mm～150mm 井内径1200mm 井深1.85m |  | 座 | 1 |  | 3812.81 | 3812.81
50 | 030901011001 | 室外消火栓 | 1.室外消火栓 2.型号、规格:SA100/65-1.0 |  | 套 | 2 |  | 876.09 | 1752.18
51 | 040502005001 | 消防专用蝶阀 |  |  | 个 | 2 |  | 603.24 | 1206.48
A7 |  | 交通工程 | [6 empty] | 297634.6
52 | 040205007001 | 标线 |  |  | m2 | 350 |  | 49.09 | 17181.5
53 | 040205003001 | 悬臂式指路标志牌 |  |  | 块 | 2 |  | 44079.37 | 88158.74
54 | 040205003002 | 单立柱正方形标志牌 |  |  | 块 | 2 |  | 2518.74 | 5037.48
55 | 040205003003 | 单立柱圆形组合标志牌 |  |  | 块 | 4 |  | 3454.85 | 13819.4
56 | 040205003004 | 单立柱路名牌 |  |  | 块 | 2 |  | 2718.74 | 5437.48
57 | 040205013001 | 交通栏杆 |  |  | m | 480 |  | 350 | 168000
A8 |  | 调配费用 | [6 empty] | 26343.96
58 | 040101001013 | 弃土场弃土费 | 1.收费依据:岳建价〔2016〕04号 2.收费标准:3元/m3 |  | m3 | 8781.32 |  | 3 | 26343.96
A9 |  | 措施部分 | [6 empty] | 45888.05
59 | 041201012031 | 大型机械设备进出场 | 1.机械种类:履带式挖掘机 2.机械型号:1m3以内 |  | 台次 | 1 |  | 3222.54 | 3222.54
60 | 041201012032 | 大型机械设备进出场 | 1.机械种类:压路机 2.机械型号:工作质量8t |  | 台次 | 1 |  | 3876.06 | 3876.06
61 | 041201012033 | 大型机械设备进出场 | 1.机械种类:沥青混凝土摊铺机 2.机械型号: 装载质量15t |  | 台次 | 1 |  | 8323.68 | 8323.68
62 | 041201001003 | 井字架 | 1.规格型号:井字架 井深(m以内) 4 |  | 座 | 6 |  | 366.7 | 2200.2
63 | 040303002002 | 管座模板安拆 |  |  | m2 | 240.64 |  | 117.46 | 28265.57
本页小计 | [8 empty] | 376638.08
合 计 | [8 empty] | 4913191.88
注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

## E.3.1 措施项目清单计价表
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：岳阳市岳阳楼区城东片区排水管网改造工程瓦子坡路排水改造工程 |  |  | 标段：岳阳市岳阳楼区城东片区排水管网改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编号 | 项目名称 |  | 工作内容 | 价格 （元） |  | 备注
1 | 041201019001 | 安全生产 |  | 1.施工现场安全施工所需的各项措施 | 101657.77 |  | 详见明细表E.3.2
2 | 041201018001 | 环境保护 |  | 1.施工现场为达到环保要求所需的各项措施 | 43445.92 |  | 详见明细表E.3.2
3 | 041201017001 | 文明施工 |  | 1.施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 | 52106.7 |  | 详见明细表E.3.2
4 | 041201016001 | 临时设施 |  | 1.为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 | 75959.36 |  | 详见明细表E.3.2
5 | 041201020001 | 冬雨季施工增加费 |  | 1.在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容 | 7861.11 |  | 详见明细表E.3.2
本页小计 |  |  |  |  | 281030.86 |  | -
合计 |  |  |  |  | 281030.86 |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## E.4.1 其他项目清单计价表
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：岳阳市岳阳楼区城东片区排水管网改造工程瓦子坡路排水改造工程 |  |  | 标段：岳阳市岳阳楼区城东片区排水管网改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 暂估（暂定） 金额（元） |  | 结算（确定） 金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0 |  | 0 | 0 |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | 0 |  | 0 | 0 |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 | 0 |  | 0 | 0 |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 | 0 |  | 0 | 0 |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目 | 0 |  | 0 | 0
合 计 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | -

## E.4.2 暂列金额明细表
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称：岳阳市岳阳楼区城东片区排水管网改造工程瓦子坡路排水改造工程 |  |  |  | 标段：岳阳市岳阳楼区城东片区排水管网改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率（%） | 暂定金额 （元） |  | 确定金额 （元） | 调整金额± （元） | 备注
本页小计 |  |  | - |  | - | 0 |  | 0 | 0 | -
合 计 |  |  | - |  | - |  |  |  |  | -
注： |  | 1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费 率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## E.12.1 人工、材料、机械汇总表
表E.12.1 人工、材料、机械汇总表
工程名称：岳阳市岳阳楼区城东片区排水管网改造工程瓦子坡路排水改造工程 |  |  | 标段：岳阳市岳阳楼区城东片区排水管网改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 备注
1 | H00001 | 人工费 |  | 元 | 584578.245 | 0.92 |  | 537811.99 | 人工系数:0.92;
2 | 01010300002 | 螺纹钢筋 HRB400 Φ10以内 |  | kg | 873.6 | 3.29 |  | 2874.14
3 | 01010300003 | 螺纹钢筋 HRB400 Φ10以外 |  | kg | 85 | 3.29 |  | 279.65
4 | 01090100002 | 圆钢 Φ10以内 |  | kg | 208.377 | 3.29 |  | 685.56
5 | 01090100003 | 圆钢 Φ10以外 |  | kg | 863.05 | 3.29 |  | 2839.43
6 | 01270100001 | 型钢 综合 |  | kg | 103.75 | 3.51 |  | 364.16
7 | 01290100023 | 热轧薄钢板 δ4.0mm |  | kg | 1.782 | 3.68 |  | 6.56
8 | 01290200020 | 热轧中钢板 δ15mm以内 |  | kg | 502.334 | 3.3 |  | 1657.7
9 | 02010300003 | 石棉橡胶板 δ0.8mm～6mm |  | kg | 2.411 | 8.85 |  | 21.34
10 | 02050000012 | 橡胶圈 DN315 |  | 个 | 5.562 | 28.97 |  | 161.13
11 | 02050100006 | 塑料排水管橡胶圈 De800 |  | 个 | 95.88 | 22.51 |  | 2158.26
12 | 02190100005 | 涤纶防坠网 |  | 个 | 5 | 45 |  | 225
13 | 03010500058 | 镀锌精制六角螺栓带帽带垫 M20×85～100 |  | 套 | 16.4 | 2.12 |  | 34.77
14 | 03010500100 | 横梁连接螺栓带帽带垫 M30×90 |  | 套 | 48 | 10.18 |  | 488.64
15 | 03010500247 | 螺栓带帽带垫 M18×80 |  | 套 | 180 | 1.5 |  | 270
16 | 03010500263 | 双头螺栓带双螺母带双垫圈 M16×120～140 |  | 套 | 16.48 | 1.17 |  | 19.28
17 | 03010700040 | 不锈钢膨胀螺栓 M8×120 |  | 套 | 40 | 1.45 |  | 58
18 | 03011300016 | 地脚螺母、垫圈 M20 |  | 套 | 40 | 0.35 |  | 14
19 | 03011300018 | 地脚螺母、垫圈 M28～30 |  | 套 | 64 | 0.35 |  | 22.4
20 | 03110100002 | 尼龙砂轮片 Φ100 |  | 片 | 0.348 | 2.82 |  | 0.98
21 | 03110100006 | 尼龙砂轮片 Φ400 |  | 片 | 0.129 | 8.69 |  | 1.12
22 | 03130100019 | 低碳钢焊条 综合 |  | kg | 1.53 | 6.02 |  | 9.21
23 | 03130100021 | 低碳钢焊条 J422 Φ3.2 |  | kg | 1.318 | 6.02 |  | 7.93
24 | 03130100025 | 碳钢电焊条 J422 Φ4.0 |  | kg | 29.891 | 6.02 |  | 179.94
25 | 03130100026 | 碳钢电焊条 J427 Φ3.2 |  | kg | 0.692 | 6.02 |  | 4.17
26 | 03210100033 | 铁钉 |  | kg | 15.04 | 6.5 |  | 97.76
27 | 03210100038 | 圆钉 |  | kg | 5.617 | 6.5 |  | 36.51
28 | 03210700004 | 镀锌铁丝 Φ0.7 |  | kg | 2.484 | 5.35 |  | 13.29
29 | 03210700005 | 镀锌铁丝 Φ0.9 |  | kg | 3.93 | 5.35 |  | 21.03
30 | 03210700012 | 镀锌铁丝 Φ3.5 |  | kg | 20.232 | 5.35 |  | 108.24
31 | 03210700013 | 镀锌铁丝 Φ4.0 |  | kg | 2.84 | 5.35 |  | 15.19
本页小计 |  |  |  | 元 | - | - |  | 550487.38
表E.12.1 人工、材料、机械汇总表
工程名称：岳阳市岳阳楼区城东片区排水管网改造工程瓦子坡路排水改造工程 |  |  | 标段：岳阳市岳阳楼区城东片区排水管网改造工程 |  |  |  | 第 2 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 备注
32 | 03210700027 | 镀锌铁丝 |  | kg | 12 | 5.35 |  | 64.2
33 | 04010100001 | 普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级 |  | kg | 205959.291 | 0.342 |  | 70438.08
34 | 04010100002 | 普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级 |  | t | 68.989 | 341.744 |  | 23576.58
35 | 04030400001 | 粗净砂 |  | m3 | 12.867 | 143.18 |  | 1842.3
36 | 04030500001 | 中净砂(过筛) |  | m3 | 12.552 | 136.72 |  | 1716.11
37 | 04030700002 | 山机砂 |  | m3 | 1170.683 | 101.85 |  | 119234.06
38 | 04031100003 | 河砂 综合 |  | m3 | 6.118 | 136.5 |  | 835.11
39 | 04031100003@1 | 河砂 综合 |  | m3 | 0.013 | 136.5 |  | 1.77
40 | 04050100003 | 碎石 5mm～10mm |  | m3 | 40.678 | 131.98 |  | 5368.68
41 | 04050100004 | 碎石 5mm～20mm |  | m3 | 516.143 | 131.98 |  | 68120.55
42 | 04050100005 | 碎石 5mm～32mm |  | m3 | 169.993 | 131.98 |  | 22435.68
43 | 04050100008 | 碎石 5mm～80mm |  | m3 | 679.973 | 131.98 |  | 89742.84
44 | 04050100008@1 | 碎石 5mm～80mm |  | m3 | 446.531 | 131.98 |  | 58933.16
45 | 04050100017 | 碎石 最大粒径40mm |  | m3 | 113.832 | 127.08 |  | 14465.77
46 | 04050100022 | 玄武岩碎石 5～10cm |  | m3 | 201.511 | 131.98 |  | 26595.42
47 | 04050300006 | 砾石 最大粒径40mm |  | m3 | 17.906 | 116.79 |  | 2091.24
48 | 04050400002 | 级配碎石 |  | m3 | 931.77 | 117.79 |  | 109753.19
49 | 04050500002 | 厂拌水泥稳定碎石 水泥含量5% |  | m3 | 949.025 | 241.29 |  | 228990.24
50 | 04050500002@1 | 厂拌水泥稳定碎石 水泥含量4% |  | m3 | 989.625 | 237.91 |  | 235441.68
51 | 04070200002 | 石屑 0mm～5mm |  | m3 | 121.055 | 104.04 |  | 12594.56
52 | 04090100003 | 石灰膏 |  | m3 | 3.18 | 314.91 |  | 1001.41
53 | 04110200003 | 块石 |  | m3 | 98.634 | 87.98 |  | 8677.82
54 | 04110200004 | 片石 |  | m3 | 1516.862 | 112.9 |  | 171253.72
55 | 04130100005 | 标准砖 240×115×53 |  | 千块 | 9.842 | 300 |  | 2952.6
56 | 04230100001 | 增强剂 SR |  | kg | 5669.792 | 9.74 |  | 55223.77
57 | 04230100002 | 脱模剂 |  | kg | 24.064 | 2.6 |  | 62.57
58 | 04230100003 | 嵌缝剂 |  | kg | 219.224 | 15.94 |  | 3494.43
59 | 05030100002 | 杉木锯材 |  | m3 | 3.652 | 1830 |  | 6683.16
60 | 05030700001 | 模板木材 松木 |  | m3 | 0.219 | 1224.09 |  | 268.08
本页小计 |  |  |  | 元 | - | - |  | 1341858.78
表E.12.1 人工、材料、机械汇总表
工程名称：岳阳市岳阳楼区城东片区排水管网改造工程瓦子坡路排水改造工程 |  |  | 标段：岳阳市岳阳楼区城东片区排水管网改造工程 |  |  |  | 第 3 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 备注
61 | 05150100001 | 木丝板 25mm×610mm×1830mm |  | m2 | 3.479 | 41.59 |  | 144.69
62 | 13010300002 | 清油 C01-1 |  | kg | 0.114 | 6.76 |  | 0.77
63 | 13010900001 | 底漆 |  | kg | 83.496 | 25.75 |  | 2150.02
64 | 13050500006 | 煤焦沥青漆 L01-17 |  | kg | 8.8 | 13.89 |  | 122.23
65 | 13070700002 | 白铅油 |  | kg | 0.76 | 7.46 |  | 5.67
66 | 13110100002 | 热熔标线涂料 |  | kg | 1575 | 4 |  | 6300
67 | 13310100003 | 石油沥青 30# |  | kg | 37.121 | 3.76 |  | 139.57
68 | 13310100004 | 热石油沥青 60#～100# |  | t | 6.981 | 4690 |  | 32740.89
69 | 13310300001 | 改性沥青 |  | t | 6.713 | 4376.48 |  | 29379.31
70 | 13350500003 | 嵌缝膏 |  | kg | 24.064 | 2.75 |  | 66.18
71 | 13351700002 | 防水粉 |  | kg | 16.28 | 1.2 |  | 19.54
72 | 13371100006 | 无纺土工布 |  | m2 | 1929.1 | 2.52 |  | 4861.33
73 | 14030300001 | 机油 |  | kg | 0.218 | 9.92 |  | 2.16
74 | 14030500001 | 柴油 0# |  | kg | 581.75 | 6.75 |  | 3926.81
75 | 14070100002 | 润滑油 |  | kg | 0.381 | 7.34 |  | 2.8
76 | 14070100003 | 润滑剂 |  | kg | 15.792 | 4.15 |  | 65.54
77 | 14353500032 | 保护剂 |  | kg | 673.5 | 88 |  | 59268
78 | 14390700001 | 乙炔气 |  | kg | 2.896 | 17.15 |  | 49.67
79 | 14390900001 | 氧气 |  | m3 | 8.718 | 5.87 |  | 51.17
80 | 14391900007 | 液化气 |  | kg | 27.476 | 9.04 |  | 248.38
81 | 14410000013 | 胶粘剂 |  | kg | 10670.934 | 3.98 |  | 42470.32
82 | 14410000032 | 专用粘结剂 |  | kg | 1280.144 | 19.47 |  | 24924.4
83 | 17010500006 | 焊接钢管 DN40 |  | kg | 0.247 | 3.471 |  | 0.86
84 | 17070100026 | 无缝钢管 Φ22×2.5 |  | m | 1.33 | 6.17 |  | 8.21
85 | 17250000037 | 硬塑料管 dn100 |  | m | 112.716 | 13.22 |  | 1490.11
86 | 17270100005 | 橡胶软管 DN50 |  | m | 3.225 | 9.87 |  | 31.83
87 | 18010100051 | 黑玛钢丝堵(堵头) DN15 |  | 个 | 2.02 | 0.61 |  | 1.23
88 | 18030400015 | 镀锌三通 DN20 |  | 个 | 0.266 | 2.92 |  | 0.78
89 | 19230100001 | 螺纹旋塞阀(灰铸铁) X13T-10 DN15 |  | 个 | 0.266 | 68 |  | 18.09
90 | 19230100002 | 螺纹旋塞阀(灰铸铁) X13T-10 DN20 |  | 个 | 0.266 | 119 |  | 31.65
91 | 20010300013 | 碳钢平焊法兰 DN125 1.6MPa |  | 片 | 4 | 41.33 |  | 165.32
本页小计 |  |  |  | 元 | - | - |  | 208687.53
表E.12.1 人工、材料、机械汇总表
工程名称：岳阳市岳阳楼区城东片区排水管网改造工程瓦子坡路排水改造工程 |  |  | 标段：岳阳市岳阳楼区城东片区排水管网改造工程 |  |  |  | 第 4 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 备注
92 | 20010300014 | 碳钢平焊法兰 DN150 1.6MPa |  | 片 | 2 | 65 |  | 130
93 | 32270100002 | 复合肥 |  | kg | 203.918 | 1.2 |  | 244.7
94 | 32270500001 | 杀虫杀菌剂 综合 |  | kg | 11.75 | 29.2 |  | 343.1
95 | 33012100003 | 塑钢爬梯 |  | kg | 15 | 4.9 |  | 73.5
96 | 33330900001 | 塑钢踏步 |  | 个 | 4 | 34.53 |  | 138.12
97 | 34050700003 | 铣刨鼓边刀 |  | 把 | 1.2 | 19.8 |  | 23.76
98 | 34050700004 | 铣刨鼓边刀刀座 |  | 副 | 0.18 | 165 |  | 29.7
99 | 34110100002 | 水 |  | t | 1786.777 | 5 |  | 8933.89
100 | 34110200001 | 电 |  | kW·h | 10.668 | 0.69 |  | 7.36
101 | 35010200001 | 模板竹胶合板 15mm双面覆膜 |  | m2 | 84.224 | 61.12 |  | 5147.77
102 | 35010300002 | 木模板 2440×1220×15 |  | m2 | 47.295 | 27.52 |  | 1301.56
103 | 35010400002 | 组合钢模板 |  | kg | 21.404 | 6.18 |  | 132.28
104 | 35030100002 | 竹脚手板 侧编 |  | m2 | 0.012 | 17.18 |  | 0.21
105 | 35030700001 | 支撑钢管及扣件 |  | kg | 106.44 | 5.069 |  | 539.54
106 | 35030700002 | 脚手架钢管 |  | kg | 5.142 | 4.69 |  | 24.12
107 | 35031500008 | 脚手管(扣)件 |  | 个 | 9.27 | 5.75 |  | 53.3
108 | 36010200001 | 铸铁雨水井箅 |  | 套 | 22.22 | 276.19 |  | 6136.94
109 | 36010500002 | 防盗铸铁井盖井座 |  | 套 | 5 | 576.12 |  | 2880.6
110 | 36010500004 | 防盗铸铁井盖井座 Φ800 |  | 套 | 1 | 576.12 |  | 576.12
111 | 36071700001@1 | 麻石平石 400×120 |  | m | 426.3 | 72.15 |  | 30757.55
112 | 36071700002@1 | 麻石锁边石15cm*12cm |  | m | 426.3 | 34.54 |  | 14724.4
113 | 36071700003 | 麻石侧石 350×150 |  | m | 426.3 | 74.37 |  | 31703.93
114 | 36071700004 | 麻石树池石 150×100 |  | m | 406 | 27.4 |  | 11124.4
115 | 36210900002 | 反光材料(玻璃珠) |  | kg | 61.25 | 4.5 |  | 275.63
116 | 88010500001 | 其他材料费 |  | 元 | 51570.536 | 1 |  | 51570.54
117 | BCCLF0 | 弃土场弃土费 |  | m3 | 8781.32 | 3 |  | 26343.96
118 | BCCLF5 | 交通栏杆 |  | m | 480 | 350 |  | 168000
119 | J0021 | 枕木 |  | m3 | 0.24 | 896 |  | 215.04
120 | J0022 | 草袋 |  | m2 | 25.52 | 2.99 |  | 76.3
121 | 80210400001 | 商品混凝土(砾石) C10 |  | m3 | 0.345 | 302.15 |  | 104.24
122 | 80210400002 | 商品混凝土(砾石) C15 |  | m3 | 5.524 | 302.15 |  | 1669.08
本页小计 |  |  |  | 元 | - | - |  | 363281.64
表E.12.1 人工、材料、机械汇总表
工程名称：岳阳市岳阳楼区城东片区排水管网改造工程瓦子坡路排水改造工程 |  |  | 标段：岳阳市岳阳楼区城东片区排水管网改造工程 |  |  |  | 第 5 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 备注
123 | 80210400003 | 商品混凝土(砾石) C20 |  | m3 | 502.7 | 310.85 |  | 156264.3
124 | 80210400004 | 商品混凝土(砾石) C25 |  | m3 | 34.529 | 319.85 |  | 11044.1
125 | 80210400005 | 商品混凝土(砾石) C30 |  | m3 | 0.835 | 329.12 |  | 274.82
126 | 80250900002 | 商品沥青混凝土 AC-13 |  | m3 | 181.238 | 1056.07 |  | 191400.01
127 | 80250900004 | 商品沥青混凝土 AC-25 |  | m3 | 361.58 | 906.63 |  | 327819.28
128 | WJJ172501014@1 | PE给水管 dn110SDR 111.6MPaPE 100 |  | m | 134.33 | 54.59 |  | 7333.07
129 | WJJ172501020@1 | 埋地排水用UEMW-PTE方型增强排水管 SN10 DN300 |  | m | 27.27 | 203.5 |  | 5549.45
130 | WJJ172901044@1 | 钢筋混凝土排水管 D800*80*2000Ⅱ级 承插口 |  | m | 189.88 | 262.95 |  | 49928.95
131 | WJJ180901025@1 | PE电熔管件 Φ110 |  | 个 | 13.3 | 21.07 |  | 280.23
132 | WJJ190702@1 | 对夹涡轮橡胶蝶阀 D371X-16Q DN125 |  | 个 | 2 | 196.2 |  | 392.4
133 | WJJ230302@1 | 室外消火栓 SA100/65-1.0 |  | 套 | 2 | 453.7 |  | 907.4
134 | WJJ291901001@1 | 单立柱正方形标志牌 |  | 套 | 2 | 1800 |  | 3600
135 | WJJ291901001@2 | 单立柱路名牌 |  | 套 | 2 | 2000 |  | 4000
136 | WJJ291901002@1 | 单立柱圆形组合标志牌 |  | 套 | 4 | 2700 |  | 10800
137 | WJJ320701001 | 草皮 |  | m2 | 1296 | 18.807 |  | 24373.87
138 | WJJ372301002 | 单向单悬臂+标牌 |  | 套 | 2 | 28318.58 |  | 56637.16
139 | J0020 | 回程 |  | 元 | 2315.629 | 1 |  | 2315.63
140 | JX002 | 电焊机(综合) |  | 台班 | 0.407 | 75.63 |  | 30.78
141 | JX003 | 吊装机械(综合) |  | 台班 | 0.051 | 614.7 |  | 31.35
142 | JXFTZ | 机械费调整 |  | 元 | 0.008 | 1 |  | 0.01
143 | J10-8 | 电动空气压缩机 排气量(m3/min) 6 中 |  | 台班 | 0.168 | 219.39 |  | 36.86
144 | J1-1 | 履带式推土机 功率(kW) 75 中 |  | 台班 | 8.611 | 1463.21 |  | 12599.7
145 | J1-13 | 轮胎式装载机 斗容量(m3) 0.5 中 |  | 台班 | 30.748 | 687.09 |  | 21126.64
146 | J1-19 | 平地机 功率(kW) 90 大 |  | 台班 | 1.428 | 1060.85 |  | 1514.89
147 | J1-2 | 履带式推土机 功率(kW) 90 大 |  | 台班 | 1.02 | 1695.76 |  | 1729.68
148 | J1-20 | 平地机 功率(kW) 120 大 |  | 台班 | 1.751 | 1413.11 |  | 2474.36
149 | J12-19 | 喷涂机 小 |  | 台班 | 6.454 | 28.92 |  | 186.65
本页小计 |  |  |  | 元 | - | - |  | 892651.59
表E.12.1 人工、材料、机械汇总表
工程名称：岳阳市岳阳楼区城东片区排水管网改造工程瓦子坡路排水改造工程 |  |  | 标段：岳阳市岳阳楼区城东片区排水管网改造工程 |  |  |  | 第 6 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 备注
150 | J12-61 | 手推喷药机 300L 小 |  | 台班 | 0.662 | 65.22 |  | 43.18
151 | J12-63 | 草坪修剪机 小 |  | 台班 | 3.744 | 63.67 |  | 238.38
152 | J1-27 | 轮胎压路机 工作质量(t) 26 大 |  | 台班 | 3.396 | 1770.46 |  | 6012.48
153 | J1-29 | 钢轮振动压路机 工作质量(t) 8 中 |  | 台班 | 12.188 | 1056.93 |  | 12881.86
154 | J1-3 | 履带式推土机 功率(kW) 105 大 |  | 台班 | 2.355 | 1764.27 |  | 4154.86
155 | J1-30 | 钢轮振动压路机 工作质量(t) 10 中 |  | 台班 | 3.602 | 1194.82 |  | 4303.74
156 | J1-31 | 钢轮振动压路机 工作质量(t) 12 大 |  | 台班 | 6.051 | 1307.47 |  | 7911.5
157 | J1-32 | 钢轮振动压路机 工作质量(t) 13 大 |  | 台班 | 4.837 | 1475.14 |  | 7135.25
158 | J1-33 | 钢轮振动压路机 工作质量(t) 15 大 |  | 台班 | 24.858 | 1599.93 |  | 39771.06
159 | J1-35 | 电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 小 |  | 台班 | 84.355 | 26.44 |  | 2230.35
160 | J1-37 | 内燃机平板夯 功率(kW) 4.5 小 |  | 台班 | 44.096 | 71.5 |  | 3152.86
161 | J1-53 | 沥青碎石同步封层机 HGYZJ06168 中 |  | 台班 | 1.647 | 517.7 |  | 852.65
162 | J1-54 | 汽车式沥青喷洒机 箱容量(L) 4000 中 |  | 台班 | 3.551 | 710.46 |  | 2522.84
163 | J1-55 | 沥青混凝土摊铺机 装载质量(t) 8 大 |  | 台班 | 7.874 | 1397.2 |  | 11001.55
164 | J1-56 | 沥青混凝土摊铺机 装载质量(t) 15 大 |  | 台班 | 0.575 | 4416.15 |  | 2539.29
165 | J1-57 | 路面清扫车(国产) 中 |  | 台班 | 0.104 | 840.23 |  | 87.38
166 | J1-60 | 路面铣刨机 宽度(mm) 2000 特 |  | 台班 | 0.104 | 4372.04 |  | 454.69
167 | J1-62 | 手推式热熔划线车 LC860划线车(15cm斗) 小 |  | 台班 | 3.321 | 27.04 |  | 89.8
168 | J1-64 | 液压双缸柴汽釜溶解车 LC1200 小 |  | 台班 | 2.516 | 290.62 |  | 731.2
169 | J1-67 | 液态沥青运输车 容量(L以内) 5000 中 |  | 台班 | 2.882 | 586.41 |  | 1690.03
170 | J1-69 | 履带式液压挖掘机带液压破碎锤 中型 中 |  | 台班 | 12.726 | 2978.8 |  | 37908.21
171 | J1-7 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1 大 |  | 台班 | 30.415 | 2076.68 |  | 63162.22
172 | J1-8 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1.25 大 |  | 台班 | 0.943 | 2446.7 |  | 2307.24
173 | J3-18 | 汽车式起重机 提升质量(t) 5 大 |  | 台班 | 2.026 | 656.52 |  | 1330.11
本页小计 |  |  |  | 元 | - | - |  | 212512.73
表E.12.1 人工、材料、机械汇总表
工程名称：岳阳市岳阳楼区城东片区排水管网改造工程瓦子坡路排水改造工程 |  |  | 标段：岳阳市岳阳楼区城东片区排水管网改造工程 |  |  |  | 第 7 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 备注
174 | J3-19 | 汽车式起重机 提升质量(t) 8 大 |  | 台班 | 0.766 | 926.92 |  | 710.02
175 | J3-21 | 汽车式起重机 提升质量(t) 12 大 |  | 台班 | 0.166 | 1093.13 |  | 181.46
176 | J4-12 | 自卸汽车 装载质量(t) 8 中 |  | 台班 | 0.084 | 818.59 |  | 68.76
177 | J4-13 | 自卸汽车 装载质量(t) 12 大 |  | 台班 | 503.998 | 1111.73 |  | 560309.7
178 | J4-19 | 平板拖车组 装载质量(t) 40 大 |  | 台班 | 1.725 | 1703.81 |  | 2939.07
179 | J4-3 | 载重汽车 装载质量(t) 4 中 |  | 台班 | 3.749 | 423.91 |  | 1589.24
180 | J4-30 | 机动翻斗车 装载质量(t) 1 小 |  | 台班 | 69.772 | 215.35 |  | 15025.4
181 | J4-33 | 洒水车 罐容量(L) 4000 中 |  | 台班 | 16.066 | 483.08 |  | 7761.16
182 | J4-4 | 载重汽车 装载质量(t) 5 中 |  | 台班 | 0.129 | 455.47 |  | 58.76
183 | J4-6 | 载重汽车 装载质量(t) 8 中 |  | 台班 | 0.264 | 538.81 |  | 142.25
184 | J5-10 | 电动单筒慢速卷扬机 牵引力(kN) 50 小 |  | 台班 | 0.128 | 200.68 |  | 25.69
185 | J6-1 | 双卧轴式混凝土搅拌机 出料容量(L) 350 小 |  | 台班 | 1.006 | 274.52 |  | 276.17
186 | J6-12 | 灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小 |  | 台班 | 4.398 | 169.05 |  | 743.48
187 | J6-17 | 驾驶型抹平机 小 |  | 台班 | 34.466 | 325.7 |  | 11225.58
188 | J6-19 | 混凝土切缝机 功率(kW) 7.5 小 |  | 台班 | 9.682 | 30.57 |  | 295.98
189 | J6-2 | 双卧轴式混凝土搅拌机 出料容量(L) 500 小 |  | 台班 | 82.925 | 305.94 |  | 25370.07
190 | J6-20 | 混凝土振动器 平板式 小 |  | 台班 | 6.416 | 10.63 |  | 68.2
191 | J6-21 | 混凝土振动器 插入式 小 |  | 台班 | 6.799 | 10.67 |  | 72.55
192 | J7-1 | 钢筋调直机 直径(mm) 14 小 |  | 台班 | 0.251 | 41.8 |  | 10.49
193 | J7-117 | 砂轮切割机 砂轮直径(mm) 400 小 |  | 台班 | 0.028 | 40.48 |  | 1.13
194 | J7-12 | 木工圆锯机 直径(mm) 500 小 |  | 台班 | 1.287 | 25.85 |  | 33.27
195 | J7-2 | 钢筋切断机 直径(mm) 40 小 |  | 台班 | 0.382 | 44.26 |  | 16.91
196 | J7-3 | 钢筋弯曲机 直径(mm) 40 小 |  | 台班 | 0.419 | 27.83 |  | 11.66
197 | J7-32 | 立式钻床 钻孔直径(mm) 25 小 |  | 台班 | 0.038 | 9.48 |  | 0.36
198 | J7-72 | 管子切断机 管径(mm) 150 小 |  | 台班 | 0.544 | 41.44 |  | 22.54
199 | J8-32 | 试压泵 压力(MPa) 30 小 |  | 台班 | 0.175 | 22.81 |  | 3.99
200 | J9-10 | 直流弧焊机 容量(kV·A) 20 小 |  | 台班 | 0.122 | 74.49 |  | 9.09
201 | J9-18 | 对焊机 容量(kV·A) 75 小 |  | 台班 | 0.346 | 108.67 |  | 37.6
本页小计 |  |  |  | 元 | - | - |  | 627010.58
表E.12.1 人工、材料、机械汇总表
工程名称：岳阳市岳阳楼区城东片区排水管网改造工程瓦子坡路排水改造工程 |  |  | 标段：岳阳市岳阳楼区城东片区排水管网改造工程 |  |  |  | 第 8 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 备注
202 | J9-2 | 交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小 |  | 台班 | 3.907 | 85.28 |  | 333.19
203 | J9-30 | 电熔管件熔接机 直径(mm) 160 小 |  | 台班 | 3.013 | 28.54 |  | 85.99
204 | J9-41 | 电焊条烘干箱 容量(cm3) 60×50×75 小 |  | 台班 | 0.035 | 29.1 |  | 1.02
本页小计 |  |  |  | 元 | - | - |  | 420.2
本页合计 |  |  |  | 元 | - | - |  | 4196910.43